4 мая 2009 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны  

В соответствие с Федеральным законом  от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Забайкальского края от   03.06.2009 г.                     № 190–ЗЗК «О пожарной безопасности в Забайкальском крае»  Правительство Забайкальского края постановляет:

1.Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель председателя 
Правительства Забайкальского края                                                     А.И.Кефер

Приложение 
к постановлению Правительства
Забайкальского края
от «__»________2022 г.  № ______

      Порядок
организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

Раздел  1
Общие положения

1. Настоящий порядок регулирует организацию дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Забайкальского края в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г.  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее -дублирование сигналов).
2.Целью дублирования сигналов  является  обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах  защиты - зданиях, предусмотренных частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сокращение количества ложных вызовов  подразделений пожарной охраны на пожары.

Раздел 2
Организация дублирования сигналов о возникновении пожара

3.Сигналом о возникновении пожара  является созданное  и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты пожарной сигнализации.
4.Дублирование сигнала осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара с прибора, установленного непосредственно на объекте защиты, на прибор, установленный в подразделении пожарной охраны (при этом указанные приборы должны быть совместимы).
5.Дублирование  сигнала на объекте защиты производится в подразделения пожарной охраны, виды  которой установлены статьей 4 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре.
6.Передача дублирующего сигнала осуществляется сертифицированным оборудованием в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к указанному оборудованию.
7.Прием дублирующего сигнала осуществляется  на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в пунктах связи ближайших к объекту защиты подразделений пожарной охраны, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

________________