Утверждаю:

Председатель Штаба по подготовке к отопительному периоду Зам. Главы администрации по территориальному развитию

Тонких С.И. __________

ПРОТОКОЛ

Заседания постоянно действующего оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сретенского района к осенне- зимнему периоду 2019-2020 гг.

11 июня 2019 г.                                                                 г. Сретенск

Руководитель оперативного штаба Тонких С.И. – Заместитель руководителя Администрации МР «Сретенский район» по территориальному развитию;

Секретарь Пронина И.В. – главный специалист отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации МР «Сретенский район».

Присутствовали:

Стасюк Т.А. – Глава сельского поселения «Дунаевское»;

Неделько В.В. – мастер участка «Авангард плюс» с. Дунаево;

Добрынин С.В. – Глава сельского поселения «Верхне-Куэнгинское»;

Воронцов П.А.  - мастер участка «Авангард плюс» с. Верхняя Куэнга;

Верхотуров Е.В. – начальник подразделения ООО «Забайкальский тепловик» г. Сретенск;

Тонких С.А. – Глава городского поселения «Сретенское»;

Пахомов В.Н. – начальник ХЭГ Управления образованием администрации МР «Сретенский район»;

Похитонов П.П. – директор ООО «Тепловодоканал» п. Кокуй.

Повестка дня:

- Обсуждение планов работ по подготовке к отопительному периоду  2019-2020 гг.  в  Сретенском  районе;

- Задолженность предприятий ЖКХ за потребленные топливо – энергетические ресурсы;

- Рассмотрение обращения руководства ГУЗ «Сретенской ЦРБ» от 20.05.2019 года № 1456 по поводу отсутствия финансирования для проведения подготовительных работ к следующему отопительному сезону.

1 .По первому вопросу слушали:(Тонких С.И, Тонких С.А., Стасюк Т.А., Добрынин С.В., Похитонов П.П.)

Отопительный сезон 2018-2019 гг. изначально начался с больших проблем, таких как: отсутствие топлива на котельных (основная проблема), часть котельных не была подготовлена к отопительному сезону (эксплуатирующая организация ООО «Авангард плюс»). Всю зиму топились практически с колес. Неоднократно производилась остановка котельных в связи с отсутствием топлива. Выходили из строя насосное оборудование, электродвигатели, оборудование котельных и водовода в с. Дунаево и с. Верхняя Куэнга в результате неоднократных аварий на тяговой подстанции ст. Шапка. Были аварии на тепловых сетях в количестве 15 аварийных ситуаций по району.

1.1(Тонких С.И.) Специалистами Управления территориального развития администрации МР «Сретенский район» с заинтересованными лицами были по возможности обследованы практически все объекты и мероприятия указанные в планах предприятий и бюджетных учреждений. Общая потребность в финансовых средствах на подготовительные, ремонтные работы и частичную модернизацию объектов составляет белее 170 млн. рублей по всему району на 2019 год. В этом году необходимо постараться капитально подготовить всю коммунальную инфраструктуру (все проблемные места, выявленные при отопительном сезоне), предприятиям, учреждениям, главам поселений попытаться создать необходимый запас материалов, оборудования на ликвидацию возможных аварийных ситуаций. Необходимо приложить максимум усилий на получение паспортов готовности на котельные расположенные на территории района.

В текущем году так же нужно приложить максимум усилий по проведению подготовки к зиме согласно, утвержденных планов и графиков работ. Нужно учесть ошибки прошлых лет - в ремонте, оформлении документов, качестве работ и принять все меры к недопущению ошибок впредь.

1.2. Стасюк Т.А.  На территории СП «Дунаевское» расположено 3 котельные (ДПКС, Школьная, Стройдвор). Данные котельные обеспечивают тепловой энергией следующие объекты: ФАП, почта, администрация поселения, библиотека, детский сад, школа, дом культуры, индивидуальные и многоквартирные дома  в которых проживает 445 человек. Отопительный сезон закончился 18 мая 2019 года. Запасов топлива на котельных на следующий отопительный сезон составляет 3 тонны. Задолженность бюджета поселения перед теплоснабжающей организацией составляет 418 403,08 рублей, в том числе просроченная 397110,81 рублей (долги прошлых лет, которые переходят из года в год).

Аварийных ситуаций за прошедший отопительный период было много, в том числе из крупных:

- аварийная ситуация на тепловой сети протяженностью 50 метров по ул. Нагорная, 2 (причина – ветхость трубопроводов);

-  аварийная ситуация на тепловой сети протяженностью 25 метров по ул. Нагорная, 25-24 (причина – ветхость трубопроводов);

- в связи с аварией, произошедшей 01 ноября 2018 г.  на тяговой подстанций ст. Шапка, на трех котельных в с. Дунаево и станции перекачки (второго подъема), произошло сгорание электродвигателей центробежных насосов, электрической проводки и сопутствующего электрического оборудования;

- авария на водоводе у железнодорожных путей.

1.3 Добрынин С.В. На территории СП «Верхне-Куэнгинское» расположена 1 котельная. Даная котельные обеспечивает тепловой энергией следующие объекты: администрация поселения, библиотека, детский сад, школа, интернат, дом культуры, индивидуальные дома  в которых проживает 37 человек. Отопительный сезон закончился 18 мая 2019 года. Запас топлива на котельной на следующий отопительный сезон составляет 9 тонн. Задолженность бюджета поселения перед теплоснабжающей организацией составляет 72 802,58 рублей.

Аварийных ситуаций за прошедший отопительный период было много, в том числе из крупных:

- аварийная ситуация на тепловой сети протяженностью 70 метров по ул. Центральная (причина – ветхость трубопроводов);

-  аварийная ситуация на водокачке (прогнил расширительный бак и перемерзла система отопления, причина – ветхость);

- в связи с перепадами напряжения на тяговой подстанций вышли из строя электрические двигатели на центробежных насосах.

Мастером участка ООО «Авангард плюс» Воронцовым П.А. проводятся подготовительные работы. Перечень необходимых материалов и мероприятий, которые необходимо выполнить,  направлен руководству «Авангард плюс» для принятия мер.

1.4 Верхотуров Е.В. ООО «Забайкальский тепловик» эксплуатирует 5 котельных на территории г. Сретенск. Котельные обеспечивают тепловой энергией следующие объекты: индивидуальные и многоквартирные дома,  в которых проживает более 800 человек, бюджетные учреждения. Значительных аварийных ситуаций за отопительный сезон не было. Аварийные ситуации устранялись в штатном режиме, без остановки технологического процесса. По кредиторской и дебиторской задолженности необходимо запрашивать данные у руководства ООО «Забайкальский тепловик» в г. Чита. На данный момент производится подготовка котельных к предстоящему отопительному сезону (чистка котлов и дымоходов, ревизия запорной арматуры, насосов), т.е. выполняются мероприятия, не требующие значительных финансовых затрат.

Для безаварийной работы в предстоящем отопительном периоде необходимо выполнить следующие мероприятия:

- демонтаж и монтаж аварийной дымовой трубы на котельной № 1;

- замену аварийного котла в котельной № 3 на котел водогрейный производительностью 0,8 Гкал/час;

- замену легкой обмуровки на двух котлах котельной № 1;

- ремонт котлов на котельных № 3 и 4. На данный момент указанные работы не выполняются в связи с отсутствием финансовых средств и материала.

1.5 Похитонов П.П. Котельная  ООО «Тепловодоканал» обеспечивает тепловой энергией следующие объекты: индивидуальные и многоквартирные дома,  в которых проживает более 1800 человек, бюджетные учреждения, объекты индивидуальных предпринимателей. Просроченной дебиторской задолженности бюджетных учреждений нет. Есть текущая задолженность в размере 1500, тыс. рублей. Задолженность населения составляет 8500,0 тыс. рублей. 350,0 тыс. рублей находится в исполнительном производстве. Кредиторская задолженность практически отсутствует за исключением электрической энергии, которая составляет около 7000,0 тыс. рублей (по расчетам предприятия). В настоящий момент по данной задолженности материалы находятся в суде (предприятие несогласно с выставленной суммой).

В настоящий момент производится текущая работа по ремонту котельной. Есть проблемы по ремонту 2 котлов. Потребность в финансировании работ на котлы составляет 1100,0 тыс. рублей. Предприятие сделает все возможное по указанному выше ремонту.

Опасение вызывает состояние магистральных тепловых сетей (год строительства 1988 г.). Ремонт ни разу не проводился. Минимальная потребность в финансировании на эти цели составляет более 19,0 млн. рублей при выполнении работ своими силами.

20 мая 2019 года передан пакет документов на регистрацию в МФЦ по передаче очистных сооружений п. Кокуй в муниципальную собственность городского поселения «Кокуйское». Данные очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Основные здания очистных, находятся аварийном состоянии, требующие срочного ремонта. Без проведения срочных ремонтных мероприятий возможно нарушение технологического процесса на очистных, что может повлиять на очистку сточных вод до нормативного состояния

По второму вопросу: (Тонких С.И.)

Прошедший отопительный сезон на территории района прошел крайне не удовлетворительно по всем объектам ЖКХ и бюджетным учреждениям. Не было запасов твердого топлива (угля).	Учитывая, что к началу отопительного периода необходимо было погасить задолженность по углю, в целях оперативного реагирования и своевременного принятия мер считаю необходимым организовать еженедельное информирование Управления территориального развития администрации района  о принимаемых мерах по погашению задолженности. 50 % от поступивших финансовых средств направлять на погашение задолженности  за топливно-энергетические ресурсы.

По третьему вопросу: (Тонких С.И.) В адрес администрации МР «Сретенский район» поступило обращение руководства ГУЗ «Сретенской ЦРБ» от 20.05.2019 года № 1456 по поводу отсутствия финансирования для проведения подготовительных работ к следующему отопительному сезону.

Деятельность ГУЗ Сретенская ЦРБ относится к полномочиям Забайкальского края. Администрация района не вправе вмешиваться в оперативную деятельность ГУЗ Сретенская ЦРБ. Учитывая значимость проблемы в данной сфере, администрация района будет ходатайствовать перед Правительством Забайкальского края о выделении финансирования на подготовительные работы.

Вывод комиссии:

- Руководителям предприятий ЖКХ, главам поселений, руководителям бюджетных учреждений продолжить работы в соответствии с утвержденными графиками и планами работ по подготовке к отопительному сезону. Вести строгий контроль. О проделанной работе предоставлять информацию в Управление территориального развития в срок до 30 и 14 числа ежемесячно.

- На следующее заседание (в июле 2019 года) необходимо подготовить точную информацию по задолженности за ТЭР предприятий ЖКХ, процент подготовки к ОЗП от общего плана, принимаемые меры по взысканию дебиторской задолженности.

- Главам городских и сельских поселений, Управлению образованием   производить еженедельный контроль за подготовкой котельных, тепловых сетей и прочей коммунальной инфраструктуры на подведомственной территории. При необходимости направлять информацию о проблемных вопросах, бездействию в Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» для принятия соответствующих мер.

- Администрации МР «Сретенский район» обратится в краевое правительство в целях выделения финансирования на подготовку к ОЗП 2019-2020 гг. в соответствии с утвержденным планом подготовительных работ Сретенского района и ремонту очистных сооружений п. Кокуй.

Секретарь                                         Пронина И.В