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АДМИНИСТРАЦИЯ 
АГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«16»  июня 2026 года                                                                                  №251

пгт. Агинское

[bookmark: _GoBack]Об утверждении требований к архитектурному облику зданий и строений, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии с, Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», во исполнение подпункта "д" пункта 1 Перечня поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства, утвержденного Президентом Российской Федерации от 17.07.2019 N Пр-1382, руководствуясь  Уставом Агинского муниципального округа, администрация Агинского муниципального округа постановляет: 

1. Утвердить требования к архитектурному облику зданий и строений, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края (прилагаются).
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Агинского муниципального округа по территориальному развитию Ч.Б. Цыренова.
	3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его подписания (опубликования).


Глава Агинского муниципального округа                                      Н.В.Бабужапов



испол. Семенова Б.Г. Комитет ЖКХ и строительства
Приложение утверждено 
постановлением администрации
 Агинского муниципального округа
от _________.2026 N ___

Требования к архитектурному облику зданий и строений, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края

1.	Общие положения
            1.1.	Настоящие Требования к архитектурному облику зданий и строений, расположенных на территории Агинского муниципального округа (далее - Требования) устанавливаются для:
1)	малоэтажных, среднеэтажных и многоэтажных жилых домов;
2)	объектов капитального строительства для ведения предпринимательской деятельности;
3)	объектов капитального строительства для общественного использования;
4)	объектов капитального строительства для ведения производственной деятельности
1.2.	Настоящие Требования не распространяются на:
1)	объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) и выявленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры);
2)	жилые строения, хозяйственные строения, возведенные на садовых (дачных) земельных участках;
3) индивидуальные жилые строения;
4)	линейные объекты.
1.3.	Под изменением архитектурного облика зданий и строений понимается:
1)	изменение колористической организации и замена материала отделки фасадов зданий, строений и их отдельных конструктивных элементов;
2)	изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов снегозадержания и водоотведения;
3)	создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
4)	установка или демонтаж дополнительного оборудования, элементов и устройств в (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, банкоматы, элементы архитектурно-художественной подсветки, антенны, видеокамеры, почтовые ящики, часы, электрощиты, кабельные линии, флагштоки).

2.	Общие требования
к архитектурному облику фасадов зданий и строений
2.1.	Изменение архитектурного облика фасада осуществляется в порядке, исключающем ухудшение сохранности и внешнего вида фасадов зданий различного назначения.
2.2.	Цветовое решение зданий и строений должно соответствовать характеристикам и стилевому решению фасада, функциональному назначению объекта, существующему цветовому оформлению застройки улиц и прилегающих к ним территорий, на которых размещаются здания и строения.
2.3.	Основным условием для фасадов зданий и строений является обеспечение при визуальном восприятии здания, строения, сооружения стилевого единства его архитектурного облика, достигаемое взаимоувязкой форм, материалов, цветового решения и характера размещения всех деталей и элементов здания, строения, сооружения: подчинение системе горизонтальных и вертикальных осей, членению фасадов здания, строения, сооружения, с учетом принятых приемов архитектурно-художественной композиции объемно-пространственного построения здания и строения.
2.4.	Изменение локальных участков фасада здания и строения, связанное с изменением, размещением деталей, элементов и дополнительного оборудования, должно осуществляться с учетом комплексного решения архитектурного облика всех фасадов здания и строения.
2.5.	При изменении материалов отделки фасадов здания и строения, изменении конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, создании, изменении крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов, установке дополнительного оборудования, элементов и устройств не допускается закрывать существующие декоративные архитектурные и художественные элементы и детали фасадов, обеспечивающие при визуальном восприятии стилевое единство архитектурного облика здания и строения.
2.6. Использование профнастила, металлопрофиля, металлических листов и других подобных материалов для облицовки фасадов зданий и строений (за исключением производственных, складских объектов, многоквартирных жилых домов) не допускается.

3.	Общие требования при установке и замене элементов покрытий крыш, навесов и козырьков объектов капитального строительства
При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, капитальном ремонте объектов капитального строительства, связанном с заменой либо установкой элементов покрытия крыш, навесов и козырьков к применению, допустимы материалы, соответствующие следующим требованиям:
для скатных и плоских кровель, покрытий навесов и козырьков допускается применять цвета красно-коричневых, терракотовых и серых оттенков, приближенные к цветам палитры RAL Classic: 3007-3011, 8002-8017 (за исключением 8003, 8007, 8008), 7021, 7024,7043, 8019, 8022, 9004;
все внешние металлические и пластмассовые элементы крыши (трубы, отливы и т.п.), за исключением функциональных элементов эксплуатируемой крыши (детские площадки, террасы, ограждение и др.), должны выполняться в едином цветовом решении. В пределах одного объекта капитального строительства для кровель, покрытий навесов и козырьков должны применяться материалы в едином цветовом решении;
для материалов с однородной текстурой, без выраженного красочного слоя (натуральные материалы и материалы, имитирующие натуральные) разрешено отклонение от перечня допустимых цветов, при условии, что они повторяют свой натуральный цвет.

4.	Общие требования к устройству
и оборудованию окон и витрин зданий и строений
 4.1.	Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин, определяются:
1)	проектом, на основании которого был построен объект, либо паспортом цветового решения фасадов;
2)	архитектурно-градостроительной значимостью зданий и строений;
3)	назначением, характером использования помещений;
4)	техническим состоянием основных несущих конструкций зданий и строений.
4.2.	Принципы устройства и содержания окон и витрин:
1)	замена оконных и витринных заполнений выполняется в соответствии с архитектурным обликом зданий и строений (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, сохранением цвета и текстуры материалов);
2)	окна и витрины должны быть оборудованы отливами (системами водоотвода), окрашенными в цвет оконных конструкций или основного цвета фасада;
3)	внешний вид и цветовое решение защитных решеток и экранов, а также рольставней в пределах одного здания выполняется с учетом единого стилевого решения архитектурного облика зданий и строений;
4)	элементы мобильного озеленения на фасадах размещаются упорядоченно в соответствии с архитектурным обликом зданий и строений.
4.3.	Расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному облику зданий и строений: подчинение системе горизонтальных и вертикальных осей, членению фасадов здания и строения, с учетом принятых приемов архитектурно-художественной композиции объемно-пространственного построения зданий и строений (симметрия-асимметрия, сомасштабность и т.д.), предусмотренному проектным решением.
4.4.	Восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов осуществляется в соответствии с проектом, на основании которого был построен объект, либо паспортом цветового решения фасадов, согласованным в установленном порядке.
4.5.	Окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии с колером и общим архитектурным решением отделки фасада.
4.6.	При окраске, отделке исключается:
1)	окраска откосов и наличников, окраска или облицовка участка фасада вокруг проема, не соответствующая колеру и материалу отделки фасада;
2)	повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема.
4.7.	При ремонте и замене отдельных оконных блоков исключается:
1)	произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов, других элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;
2)	изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада.
4.8.	Архитектурное решение приямков в пределах одного здания, строения, сооружения должно иметь единое стилевое решение в соответствии с архитектурным обликом зданий и строений, цветовым решением и материалами отделки.
4.9.	Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации.
4.10.	Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях стен на разной высоте в пределах фасада должно обеспечивать единство архитектурного облика зданий и строений.
4.11.	Сезонное озеленение окон и витрин предусматривается с использованием мобильных наземных, настенных, подвесных устройств. Элементы озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного облика здания и строеня. При устройстве элементов озеленения должны быть обеспечены их надежное крепление к поверхностям фасада и необходимая гидроизоляция архитектурных поверхностей фасада зданий и строений.

5.	Требования к устройству
и оборудованию балконов и лоджий на зданиях
5.1.	Расположение балконов и лоджий, их габариты, характер устройства, и внешний вид в пределах одного здания и строения должны соответствовать архитектурному облику зданий и строений: подчинение системе горизонтальных и вертикальных осей, членению фасадов зданий и строений с учетом принятых приемов архитектурно-художественной композиции объемно-пространственного построения зданий и строений (симметрия-асимметрия, геометрическое подобие, сомасштабность и т.д.), предусмотренному проектным решением.
5.2.	Характер остекления, цветовое решение всех элементов, рисунок ограждений балконов и лоджий должны соответствовать архитектурному облику зданий и строений, иметь единый и упорядоченный характер.
5.3.	Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий, определяются:
1)	общим архитектурным решением фасада;
2)	архитектурно-градостроительной значимостью здания и строения;
3)	техническим состоянием основных несущих конструкций здания и строения.
5.4.	Устройство и расположение балконов и лоджий определяется архитектурным решением фасада, конструктивной системой зданий и строений, предусмотренных проектом, на основании которого был построен объект, либо паспортом цветового решения фасадов.
5.5.	При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий остекление и изменение габаритов, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада в пределах балкона или лоджии, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий должно осуществляться в соответствии с общим архитектурным решением фасада.
5.6.	При строительстве и реконструкции многоквартирных жилых домов, если предусматривается остекление балконов и лоджий, такое остекление необходимо предусматривать с полной либо частичной (с затемнением в нижней части) тонировкой.

6.	Требования к размещению дополнительного оборудования, элементов и устройств на фасадах зданий
Принципы устройства дополнительного оборудования, элементов и устройств на фасадах зданий и строений:
1)	упорядоченное размещение с учетом архитектурного облика фасада;
2)	исключение размещения на главном фасаде зданий и строений, за исключением случаев, когда планировочные решения здания и строения не позволяют размещение на дворовом фасаде;
3)	минимизация выхода технических устройств на поверхность фасадов, устройство декоративных решеток, экранов и коробов;
4)	привязка к единой системе горизонтальных и вертикальных осей на фасаде;
5)	нейтральная окраска, максимально приближенная к цветовому фону фасада зданий и строений;
6)	обеспечение надежного крепления, без повреждения поверхностей фасада, его элементов;
7)	обеспечение размещения, не создающего помех для движения пешеходов и транспорта.

7.	Требования к доступной среде
7.1.	При устройстве, ремонте и реконструкции входов в общественных, жилых и промышленных зданий и строений следует предусматривать специальные приспособления и оборудование для свободного передвижения и доступа в указанные объекты маломобильных групп населения (ограждения, пандусы, подъемники, тактильные устройства и т.п.).
7.2.	К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:
1)	жилые и административные здания и строения;
2)	объекты культуры и культурно-зрелищные строения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и
т.д.);
3)	объекты образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;
4)	объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения,
страховые организации;
5)	гостиницы, отели, иные места временного проживания;
6)	физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и строения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и строения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;
7)	здания и строения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи;
              8)	объекты и строения транспортного обслуживания населения: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, обслуживающие население;
 9)	станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта;
10)	производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;
11)	тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;
12)	прилегающие к указанным зданиям и сооружениям территории и площади.
7.3.	Принципы устройства специальных приспособлений и оборудования для обеспечения доступа маломобильных групп населения:
1)	нейтральная окраска, максимально приближенная к цветовому фону фасада здания и строения;
2)	материалы и конструкция специальных приспособлений и оборудования должны отвечать требованиям безопасности, с обеспечением надежного крепления всех составных элементов, без повреждения поверхностей фасада здания и строения, его элементов и деталей;
3)	обеспечение размещения, не создающего помех для движения пешеходов и транспорта.
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