АДМИНИСТРАЦИЯ

# АГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«____» __________ 2026 г.                                                                             № ____

пгт. Агинское

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения по объектам в пгт. Орловский Агинского муниципального округа на 2026-2035 годы»

В соответствии Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Агинского муниципального округа, администрации Агинского муниципального округа:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения по объектам в пгт. Орловский Агинского муниципального округа на 2026-2035 годы согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Агинского муниципального округа по территориальному развитию Цыренова Ч.Б.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Агинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://aginsk.75.ru/ .

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

# И.о. главы Агинского муниципального округа            	                В.Н.Намжилов

исп. Дугарцыренова Н.Б. Комитет ЖКХ и строительства

|  |  | Цыренов Чингис Батомункуевич – заместитель главы Агинского муниципального округа по территориальному развитию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Арсаланов Баир Батомункуевич - Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики, транспорта и связи администрации Агинского муниципального округа |
|  |  | Дугарцыренова Надежда Батомункуевна – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики, транспорта и связи администрации Агинского муниципального округа |
|  |  | Арднаев Зорикто Ширапцынгеевич - начальник отдела правового обеспечения администрации Агинского муниципального округа |

Приложение №1

к распоряжению Главы Агинского

муниципального округа

№ ____от «___» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения по объектам в пгт. Орловский Агинского муниципального округа Забайкальского края на 2026-2035 годы

I. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения в пгт. Орловский Агинского муниципального округа Забайкальского края на 2026-2035 годы (далее по тексту – техническое задание) разработано на основании:

– Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Федерального закона Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

– Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения пгт. Орловский Агинского муниципального округа на 2026-2035 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) являются:

– повышение надежности, качества и эффективности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

– стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01;

– модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения;

– повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению;

– снижение аварийности и износа сетей водоснабжения;

– улучшение экологической и санитарной обстановки на территории пгт. Орловский.

Задачами инвестиционной программы являются:

– осуществить мероприятия по модернизации и реконструкции трубопроводов систем водоснабжения;

– внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению, безопасности объектов;

– обеспечить бесперебойную подачу качественной воды от источника до потребителя.

III. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются в инвестиционной программе, с учетом их соответствия требованиям действующего законодательства

Фактические значения качества воды и плановые показатели подлежат определению в инвестиционной программе на основании данных производственного контроля.

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории пгт. Орловский (далее по тексту – ООО «Энергия Агинск»).

VI. Требования к инвестиционной программе

Разработку инвестиционной программы необходимо осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

– Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

При разработке инвестиционной программы необходимо:

– выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем;

– разработать план мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения;

– определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

– собственные средства организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;

– займы и кредиты;

– прочие источники.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования с распределением по годам реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на каждое из мероприятий (в прогнозных ценах соответствующего года), описание и место расположения объектов, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия;

- сроки реализации мероприятий инвестиционной программы;

- источники финансирования инвестиционной программы с разделением по годам;

Срок реализации инвестиционной программы: 2026 – 2035 годы.

VII. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу

Перечень мероприятий указан в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

VIII. Согласование и утверждение инвестиционной программы

В срок не более одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания проект инвестиционной программы направляется на согласование в администрацию Агинского муниципального округа.

После согласования проекта инвестиционной программы администрацией Агинского муниципального округа, проект программы направляется в ООО «Энергия Агинск», в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края для утверждения в установленном законом порядке.

Приложение

к техническому заданию

| № п/п | Наименование и описание мероприятия | Наименование объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация участка ХВС от Вр 7-2 до МКД ул. Юбилейная, д.3 с характеристиками: ППР Ду40 мм, протяженностью L=40 м. заменить на ППР Ду40 мм, протяженностью L=40 м. | Сети холодного водоснабжения, пгт. Орловский, ул. Юбилейная | 2027 | 2027 |
| 2. | Модернизация участка ХВС от ТК-2 до ТК-4 по ул. Клубная Ду50 мм. протяженностью L= 185 м. с заменой трубы на ППР с компенсаторами-2 шт. (размером 3*3, общая длина-18 м.) | Сети холодного водоснабжения, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Орловский, ул. Клубная | 2027 | 2027 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж здания скважины №33 с установкой модульного здания из 20фт контейнера с утеплением, электрикой и инфракрасными отопителями | Здание скважины № 33, пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 10 | 2027 | 2027 |
| 2. | Установка ограждения по периметру скважины №33 для соблюдения требования контртеррористической защищенности. протяженностью 101 м. | Здание скважины № 33, пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 10 | 2027 | 2027 |
| 3. | Демонтаж здания скважины № 105 с установкой модульного здания из 20фт контейнера с утеплением, электрикой и инфракрасными отопителями | Здание скважины № 105, пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 12 | 2028 | 2028 |
| 4. | Демонтаж здания скважины № 107 с установкой модульного здания из 20фт контейнера с утеплением, электрикой и инфракрасными отопителями | Здание скважины № 107, пгт. Орловский, ул. Оловяннинская, д. 4 | 2028 | 2028 |