АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «___»___________2026 года | №______ |
| --- | --- |

г. Балей

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края,

п о с та н о в л я е т:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Балейского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Балейская новь».

- Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Балейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://baleysk.75.ru/)».

Глава Балейского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                            Е.В. Ушаков

Исполнила :Орел Л.В 5-15-62

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Балейского муниципального округа

Забайкальского края

от «___» _________ 2026 г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа Забайкальского края

на 2026-2035 годы

I. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026-2035 годы (далее по тексту – техническое задание) разработано на основании:

– Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки и реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) являются:

– повышение надежности, качества и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

– стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01;

– модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

– снижение аварийности и износа сетей водоснабжения и водоотведения;

– улучшение экологической и санитарной обстановки на территории г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан.

Задачами инвестиционной программы являются:

– осуществить мероприятия по модернизации и реконструкции трубопроводов систем водоснабжения;

– осуществить мероприятия по реконструкции канализационного коллектора системы водоотведения;

– обеспечить бесперебойную подачу качественной воды от источника до потребителя.

III. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются в инвестиционной программе, с учетом их соответствия требованиям действующего законодательства.

Фактические значения качества воды и плановые показатели подлежат определению в инвестиционной программе на основании данных производственного контроля.

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан (далее по тексту – ООО «Энергия Шилка»).

VI. Требования к инвестиционной программе

Разработку инвестиционной программы необходимо осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

При разработке инвестиционной программы необходимо:

– выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем;

– разработать план мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения;

– определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

– собственные средства организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;

– займы и кредиты;

– прочие источники.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования с распределением по годам реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на каждое из мероприятий (в прогнозных ценах соответствующего года), описание и место расположения объектов, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия;

- сроки реализации мероприятий инвестиционной программы;

- источники финансирования инвестиционной программы с разделением по годам;

Срок реализации инвестиционной программы: 2026 – 2035 годы.

VII. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу

Перечень мероприятий указан в приложении к настоящему техническому заданию.

VIII. Согласование и утверждение инвестиционной программы

В срок не более одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания проект инвестиционной программы направляется на согласование в Администрацию Балейского муниципального округа Забайкальского края.

После согласования проекта инвестиционной программы Администрацией Балейского муниципального округа Забайкальского края проект программы направляется ООО «Энергия Шилка» в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края для утверждения в установленном законом порядке.

_________________________________

Приложение

к техническому заданию

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и описание мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение (модернизация) |  |  |  |  |
| 1 | г. Балей | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-6 до УТ-1 Ду 100мм, L= 125 м | 2027 | 2027 |
| 2 |  | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-3-2-13 до ТК-3-2-14 Ду 50мм, L= 30 м | 2027 | 2027 |
| 3 |  | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4-1 до ТУ-4-4 Ду 80мм, L= 105 м | 2028 | 2028 |
| 4 |  | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4-10 до УТ-58 Ду 50мм, L= 110 м | 2029 | 2029 |
| 5 |  | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4 до ТК-5 Ду 50мм, L= 110 м | 2030 | 2030 |
| 6 |  | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-5 до ТК-6 Ду 80мм, L= 390 м | 2031 | 2031 |
| 7 |  | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-5-7-6 до МКЖД ул. Ленина, д. 6 «А», до здания Балейского медицинского колледжа Ду 50мм, L= 179 м | 2032 | 2032 |
| 8 |  | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4 до здания средней общеобразовательной школы № 6 г. Балей Ду 50мм, L= 98 м | 2033 | 2033 |
| 9 | ВНС-2 | Приобретение резервного источника электроэнергии (дизельно-генераторная установка) в соответствии с установленной мощностью электрооборудования котельной 158,7 кВт | 2027 | 2027 |
| 10 |  | Модернизация водо-насосной станции № 2: 1. создания резервуарного парка; 2. обустройство здания колодца; 3. восстановление стен колодца, путем опускания Жб колец | 2027 | 2027 |
| 11 | с. Унда | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-2 до водонапорной башни с. Унда Ду 70мм, L= 200 м | 2028 | 2028 |
| 12 | с. Нижний Ильдикан | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от котельной с. Нижний Ильдикан до ТК-1 Ду 70мм, L= 148 м | 2027 | 2027 |
| 13 |  | Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-1 до здания Нижнеильдиканской сельской администрации Ду 50мм, L= 167 м | 2028 | 2028 |
| Водоотведение (модернизация) |  |  |  |  |
| 1 | г. Балей | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-5 до КК-7 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м. | 2027 | 2029 |
| 2 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-7 до КК-9 диаметром=200 мм, протяженностью L=51м. | 2027 | 2029 |
| 3 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-9 до КК-11 диаметром=200 мм, протяженностью L=7м. | 2027 | 2028 |
| 4 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-11 до КК-13 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м. | 2027 | 2029 |
| 5 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-13 до КК-15 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м. | 2027 | 2029 |
| 6 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-15 до КК-17 диаметром=200 мм, протяженностью L=42м. | 2027 | 2029 |
| 7 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-17 до КК-19 диаметром=200 мм, протяженностью L=42м. | 2027 | 2029 |
| 8 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-19 до КК-21 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м. | 2027 | 2029 |
| 9 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-21 до КК-23 диаметром=200 мм, протяженностью L=46м. | 2027 | 2029 |
| 10 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-23 до КК-25 диаметром=200 мм, протяженностью L=40м. | 2027 | 2029 |
| 11 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-25 до КК-29 диаметром=200 мм, протяженностью L=45м. | 2029 | 2031 |
| 12 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-29 до КК-31 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м. | 2029 | 2031 |
| 13 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31 до КК-31.1 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м. | 2029 | 2031 |
| 14 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.1 до КК-31.2 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м. | 2029 | 2031 |
| 15 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.2 до КК-31.3 диаметром=200 мм, протяженностью L=48м. | 2029 | 2031 |
| 16 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.3 до КК-31.4 диаметром=200 мм, протяженностью L=42м. | 2029 | 2031 |
| 17 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.4 до КК-31.5 диаметром=200 мм, протяженностью L=47м. | 2029 | 2031 |
| 18 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.5 до КК-31.7 диаметром=200 мм, протяженностью L=52м. | 2029 | 2031 |
| 19 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.7 до КК-31. Б диаметром=200мм, протяженностью L=33м. | 2029 | 2031 |
| 20 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31. Б до КК-31.11 диаметром=200мм, протяженностью L=20м. | 2029 | 2031 |
| 21 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.11 до КК-31.13 диаметром=200мм, протяженностью L=101м. | 2031 | 2033 |
| 22 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.13 до КК-31.15 диаметром=200мм, протяженностью L=52м. | 2031 | 2033 |
| 23 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.15 до КК-31.17 диаметром=200мм, протяженностью L=58м. | 2031 | 2033 |
| 24 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.17 до КК-31.19 диаметром=200мм, протяженностью L=33м. | 2031 | 2033 |
| 25 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.19 до КК-31.21 диаметром=200мм, протяженностью L=48м. | 2031 | 2033 |
| 26 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.21 до КК-31.23 диаметром=200мм, протяженностью L=32м. | 2031 | 2033 |
| 27 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.23 до КК-31.25 диаметром =200мм, протяженностью L=36м. | 2033 | 2035 |
| 28 |  | Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.25 до КК-31.27 диаметром=200мм, протяженностью L=98м. | 2033 | 2035 |

________________________________________