АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «___»___________20___ года | №______ |
| --- | --- |

г. Балей

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на период 2027-2046 годов

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», в целях устойчивого развития и функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Балейского муниципального округа, руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на период 2027-2046 годов.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Балейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://baleysk.75.ru/).

Глава Балейского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                            Е.В. Ушаков

Исп. Орел Л.В 51562.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Балейского муниципального округа

Забайкальского края

от «___» __________ 2026 г. № _____

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на период  2027-2046 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по финансам администрации Балейского муниципального округа; министерство ЖКХ,энергетики и связи Забайкальского края |
| Цель программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| Задачи программы | -Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, -энергосбережение и повышение энергоэффективности, -модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов -улучшение экологической ситуации, -развитие систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2027-2046 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы за счет средств внебюджетных источников, средств краевого бюджета, собственных средств коммунальных организаций и средств местного бюджета составляет: 2122,0 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | -улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, повышение качества предоставляемых услуг; повышение надёжности функционирования системы коммунальной инфраструктуры |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан – один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Балейского муниципального округа Забайкальского края охватывает деятельность в сфере проведения капитального и текущего ремонта   котельных, обеспечения и улучшения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, ремонта инженерных коммуникаций.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений.

Жилищно-коммунальная сфера остается важнейшей отраслью. Это обуславливается большой социальной значимостью обеспечения населения услугами коммунального характера, обслуживания жилого фонда, обеспечения его теплом, водой, услугами канализации и т.д.

В результате хронического недофинансирования состояние объектов коммунальной инфраструктуры на данный момент характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств, для своего содержания и функционирования.

Для повышения качества коммунальных услуг и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

1.1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение

Проблема гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения – одна из основных задач муниципального района.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды

Источниками водоснабжения в поселениях являются подземные воды.

Объекты водоснабжения, оборудование и производительность скважин

| № п/п | Населенный пункт | Объект водоснаб- жения | Адрес | Назначе-ние | Наимено-вание оборудо-вания | Марка | Водопод-готовка | Производительность, м3/ч | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Балей | ВНС №2 | ул. Советская, 61 | водоснаб-жение населения | насос сетевой | ЦНС 180-85 | насос дозатор | 85 | 1990 | скважина |
|  |  |  |  |  | насос сетевой | ЦНС 105-98 |  |  | 2006 |  |
|  |  |  |  |  | насос сетевой | ЦНС 105УХЛ4 |  |  | 2018 |  |
|  |  |  |  |  | насос сетевой | К-20-30 |  |  | 2018 |  |
|  |  |  |  |  | насос сетевой | ЭЦВ 8-40-60 |  |  | 2018 |  |
| 2 | г. Балей | ВНС №3 | ул. Сверкуновская | водоснаб-жение населения | насос сетевой | К 110-65-200 | Насос дозатор SEKO KOMPACT DPT | 12,5 | 2016 | скважина |
|  |  |  |  | водоснаб-жение населения | насос сетевой | К 110-65-200 |  |  | 2018 |  |
|  |  |  |  | водоснаб-жение населения | насос грязевой | К-20-30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водоснаб-жение населения | насос глубинный | ЭЦВ 8-25-140 |  |  | 2017 |  |
| 3 | с. Унда | водокачка | ул. Лесная, 15а | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-14 |  | 10 | 2000 | скважина |
| 4 | с. Унда | водокачка | ул. Береговая,3 | для пожарных нужд |  |  |  |  | 1960 | колодец |
| 5 | с. Ёлкино | водокачка | ул. Октябрьская | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1998 | скважина |
| 6 | с.Казаковский Промысел | водокачка | ул. Котовского, 7-1 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-140 |  | 10 | 1975 | скважина |
| 7 | с.Казаковский Промысел | водокачка | ул. Красноармейская, 35 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-6,5-90 |  | 6,5 | 1990 | скважина |
| 8 | с. Колобово | водокачка | ул. Луговая, 3Б | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-6,3-85 |  | 6,3 | 1985 | скважина |
| 9 | с. Жидка | водокачка | ул. Центральная, 17 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-6,3-85 |  | 6,3 | 1971 | скважина |
| 10 | с. Ундино-Поселье | водокачка | ул. Западная, 21 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1971 | скважина |
| 11 | с. Ундино-Поселье | водокачка | ул. Советская, 2а | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1970 | скважина |
| 12 | с. Ундино-Поселье | водокачка | ул. Южная, 14 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1970 | скважина |
| 13 | с. Нижний Ильдикан | водокачка | ул. Луговая, 14а | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1984 | скважина |
| 14 | с Нижний Ильдикан | водокачка | ул. Молодежная, 10а | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-120 |  | 20 | 1989 | скважина |
| 15 | с. Алия | водокачка | ул. Кишиневская, 7а | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1990 | скважина |
| 16 | с. Гробово | водокачка | ул. Центральная, 30а | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 2022 | скважина |
| 17 | с. Матусово | водокачка | ул. Краснопартизанская | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-6,3-85 |  | 6,3 | 1970 | скважина |
| 18 | с. Матусово | водокачка | ул. Октябрьская | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-10-80 |  | 10 | 1965 | скважина |
| 19 | с. Матусово | водокачка | ул. Октябрьская, 32 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-6,3-85 |  | 6,3 | 2018 | скважина |
| 20 | с. Новоивановка | водокачка | ул. Колхозная | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-6,3-85 |  | 6,3 | 1975 | скважина |
| 21 | с. Сарбактуй | водокачка | ул. Новая | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-6,3-85 |  | 6,3 | 1992 | скважина |
| 22 | с. Сарбактуй | водокачка | ул. Колхозная | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-6,3-85 |  | 6,3 | 1978 | скважина |
| 23 | с. Бочкарево | водокачка | пер. Транспортный, 25 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-140 |  | 40 | 1993 | скважина |
| 24 | с. Онохово | водокачка | ул. Школьная 19 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1959 | скважина |
| 25 | с. Нижний Кокуй | водокачка | ул. Юбилейная 16 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1967 | скважина |
| 26 | н.п. л.у.Саранная | водокачка | ул. Первомайская 43 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-140 |  | 40 | 1983 | скважина |
| 27 | с. Барановск | водокачка | ул. Заречная 14 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1967 | скважина |
| 28 | с. Нижнее Гирюнино | водокачка | без адреса | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1970 | скважина |
| 29 | с. Ложниково | водокачка | ул. Центральная, 10 | водоснаб-жение населения |  |  |  |  | 1987 | колодец |
| 30 | с. Жетково | водокачка | ул. Центральная, 21 | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ 6-10-110 |  | 10 | 1980 | скважина |
| 31 | с. Большое Казаково | водокачка | без адреса | водоснаб-жение населения | насос | ЭЦВ6-6,3-80 |  | 6,3 | 1970 | скважина |

Контроль за качеством питьевой воды ведется согласно «Рабочей программы  контроля качества питьевой воды  нецентрализованного водоснабжения», разработанной на основании СанПиНа 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Согласно календарному графику производственного контроля питьевой воды, отбор проб должен производиться по органолептическим, микробиологическим, обобщенный (водородный показатель, сухой остаток, окисляемость, жесткость), органическим, неорганическим и радиологическим показателям.

Отбор проб непосредственно из источников водоснабжения (скважины) по микробиологическим, обобщенным показателям производится ежеквартально. По неорганическим, органическим и радиологическим показателям один раз в год.

Теплоснабжение

Основным источником по производству и отпуску тепловой энергии для потребителей являются котельные, отпускающие тепло на нужды отопления жилых домов и административных зданий:

Котельные, мощность, потребность в топливе, установленное основное оборудование и протяженность тепловых сетей.

| №п/п | Наименование населенного пункта | Наименова-ние котельной | Адрес котельной | Установленное оборудование |  | Установ- ленная мощность, Гкал/ч | Установ ленная потребность в топливе на отопительный период | Протяжен-ность сетей (в двух-трубном исчислении), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка котлов (год уста-новки) | Кол-во (ед) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | г. Балей | Центральная котельная | ул. Промышленная, 2я зона 7 | КВ-6 | 3 | 18 | 13205 | 9,372 |
| 2 | г. Балей | Котельная №6 | ул. Сеченова, 2в | Квр-1,25 | 4 | 3 | 1819 | 2,682 |
| 3 | г. Балей | Котельная №11 | ул. Заречная, 23а | Квр-1,25 | 5 | 5,3 | 3578 | 2,342 |
| 4 | г. Балей | Котельная РДК | ул. Дарасунская, 7 | Квр-1,25 | 3 | 1,2 | 552 | 0,82 |
| 5 | г. Балей | Котельная РАЙСО | ул. Профсоюзная, 5а | Квр-1,25 | 2 | 0,6 | 364 | 0,12 |
| 6 | с. Ундино-Поселье | Котельная СОШ, ДК | ул. Советская, 83б | Квр-0,6 | 3 | 2,03 | 383 | 0,265 |
| 7 | с. Ундино-Поселье | Котельная детсад | ул. Советская, 82 | Квр-0,6 | 2 | 0,6 | 335 | 0,276 |
| 8 | с. Матусово | Котельная СОШ, детсад | ул. Центральная, 18а | Квр-0,3 | 2 | 0,8 | 268 | 0,198 |
| 9 | с. Нижний Кокуй | Котельная СОШ, ДК | ул. Партизанская, 2а | Квр-1,25 | 2 | 2,4 | 648 | 0,63 |
| 10 | с. Нижний Кокуй | Котельная детсад | ул. Колхозная, 14 | Тополь ВК | 1 | 0 | 60 | 0,025 |
| 12 | с. Казаковский Промысел | Котельная СОШ, д/с, ДК | ул. Больничная, 3 | Квр-1,25 | 3 | 2,66 | 1110 | 0,626 |
| 13 | с. Унда | Котельная СОШ, д/с | ул. Блинникова, 18а | Квр-1,25 | 4 | 3 | 1147 | 0,952 |
| 14 | с. Жидка | Котельная СОШ, д/с | ул. Новая, 11 | Квр-Квр-0,3 | 2 | 1 | 371 | 0,952 |
| 15 | с. Нижний Ильдикан | Котельная СОШ, д/с | ул. Школьная, 4а | Квр-1,25 | 3 | 3,04 | 1281 | 1,501 |
| 16 | г. Балей | Котельная ЦРБ | ул. Аптечная, | Квр-1,0 ;1,25 | 3 | 2,6 | 1983 | 0,537 |

Тепловые нагрузки учреждений (школ, детских садов, домов культуры) покрываются от собственных котельных.

Котельное оборудование частично обновлено, но, в связи с отсутствием химводоочистки на котельных оборудование изнашивается быстрее, чем установлено нормативом (40%), фактический износ 60-65%. Существующие тепловые сети двухтрубные. Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных лотковых каналах совместно с водопроводом.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения  и теплоснабжения Балейского муниципального округа, выявлено; в связи со старением водопроводных и тепловых сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

Износ  водопроводных  и канализационных сетей без капитального ремонта составляет 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-35% от объема воды поданной в сеть. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных  и тепловых сетях, представленных в данной программе.

Водоотведение.

В сфере водоотведения имеется   централизованное водоотведение и вывоз сточных вод ассенизационной машиной. Общая протяженность   канализационной сети составляет 12 088 м, в том числе самотечная уличная канализационная сеть города Балей – 9 473 м, сети КНС №2 и №4 – 2 600 м.

Нуждающейся в замене – 4,5 км.

Канализационные станции: КНС №2 и КНС №4.

КНС №2 (Забайкальский край, г. Балей, мкр. Отмахово, ул. Мильчакова, 63а), ввод 1962 год.

Оборудование канализационной станции: насос сетевой №1 (СМ 80-50-200-4, 2.2 Квт, 1 450 об/мин), насос сетевой № 2 (СМ 80-50-200-4, 4Квт), электронасос «Иртыш» - грязевой (ПФ2, З Квт, 2 940 об/мин.).

КНС № 4 (Забайкальский край, г. Балей, мкр. Отмахово, квартал «Б», 6) ввод 1985г.

Оборудование канализационной станции: насос сетевой №1 (СМ 100- 65-200-4; 3,5 Квт, 1450 об/мин.), насос сетевой № 2 (СМ 100-65-200-4, 5,5Квт), насос грязевой (1К 20/30; 5,5Квт; 1500 об/мин.). Отпуск принятых стоков от населения включает в себя объём, определённый по показаниям приборов учёта, а также рассчитанный исходя из численности потребителей и нормативов потребления услуг водоснабжения.

В г. Балей уличная канализационная сеть, внутриквартальная и внутридворовая. В селах вывоз сточных вод ассенизационной машиной.

По географическому расположению г. Балей разделён рекой на 2 микрорайона: основная часть города на правом берегу, мкр. Отмахово на левом берегу реки Унда. Отведение сточных вод осуществляется в мкр. Отмахово, напорным коллектором сетями на канализационную станцию КНС 2. Согласно расчётам годовые объёмы водоотведения с учётом существующих объёмов и планируемого строительства предполагается в объёме 500 000 куб.м./год.

Фактическое водоотведение не поддаётся точному учёту, так как в городе отсутствуют очистные сооружения.  Запроектированные очистные сооружения мощностью 500 000 куб. м./ год.

Основной и важной проблемой водоотведения в г. Балей является отсутствие очистных сооружений. Ведётся работа по проектированию и строительству очистных сооружений на территории города Балей.

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение  потребителей в Балейском муниципальном  округе   осуществляется по распределительным линиям ВЛ . По балансовой принадлежности электросетевые объекты   относятся к  ОАО «Читаэнерго». Распределение электроэнергии по потребителям населенных пунктов осуществляется через  трансформаторные подстанции .

# Раздел 2. Цель и задачи программы

Основной целью  программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

модернизация  систем коммунальной инфраструктуры,

энергосбережение и повышение энергоэффективности,

модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов,

улучшение экологической ситуации,

развитие систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения .

Раздел 3. Сроки и этапы реализации.

Программа реализуется поэтапно с 2027г по 2046 годы.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства внебюджетных источников, средства краевого бюджета, собственные средства коммунальных организаций и средства местного бюджета.

Общий объем финансирования программы составляет 2122,0 млн. рублей.

# Раздел 4. Основные ожидаемые результаты муниципальной программы

# Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, повышение качества предоставляемых услуг;  повышение надёжности функционирования системы коммунальной инфраструктуры

Раздел 5 . Перечень основных мероприятий  муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2046 годы»

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Исполнитель/соисполнитель мероприятия | Начало выполнения | Окончание выполнения | Непосредственный результат | Единица измерения | Базовое значение показателя | Плановое значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 20 28 | 20 29 | 2030 | 20 31 |  | 2032-2046 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение | Завершение строительства Центральной котельной(ПСД) | Администрация Балейского муниципального округа совместно с министерством ЖКХ Забайкальского края | 2032 | 2046 | Ввод в эксплуатацию | ед | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение | Строительство тепловой сети от ТК-2 центральной котельной до котельной ЦРБ D-200 мм, протяженностью L- 1100 м (1000 м, основная трассировка + 100 м компенсаторов) (изготовление ПСД) | Администрация Балейского МО совместно ООО «Энергия Шилка» | 2032 | 2046 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение | Строительство тепловой сети от ПК-2 до ПК-1, L = 62 м от ПК-1 до котельной Райсо, L = 15 м (общая протяженность составляет L = 77 м) | Администрация Балейского МО совместно ООО «Энергия Шилка» | 2032 | 2046 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение | Строительство тепловых сетей от МКД по ул. Погодаева, дом 64 до здания соцобеспечения протяжённостью 80 м | Администрация Балейского МО совместно ООО «Энергия Шилка» | 2032 | 2046 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Развитие систем теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения | Строительство тепловых сетей от здания МКД по ул. Погодаева, дом 64 до здания почты, протяжённость 50 м | Администрация Балейского муниципального округа совместно с министерством ЖКХ Забайкальского края | 2032 | 2046 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-теплоснабжение адача | Установка приборов учёта на объектах теплоснабжения | Администрация Балейского муниципального округа | 2032 | 2046 | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры-водоснабжение | Модернизация ВНС № 1,2,3 | Администрация Балейского муниципального округа | 2032 | 2046 | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Развитие систем теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения | «Строительство резервного источника водоснабжения Буторовский Голготай» | Администрация Балейского муниципального округа совместно ООО «Мангазея» | 2032 | 2046 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие систем теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения Развитие систем водоснабжения и водоотведения | Строительство очистных сооружений г. Балей | Министерство ЖКХ Забайкальского края | 2032 | 2046 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергосбережения и повышение энергоэффективности | Приобретение резервных источников электроснабжения на объектах ЖКХ (дизельные электростанции) | Министерство ЖКХ Забайкальского края | 2032 | 2046 | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов | Строительство контейнерных площадок для сбора ТКО (570 шт) | Министерство ЖКХ Забайкальского края | 2032 | 2046 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов | Ликвидация объектов накопленного вреда, свалок, хвостохранилищ и других экологически опасных объектов | Министерство ЖКХ Забайкальского края | 2032 | 2046 | Количество ликвидированных свалок и обьектов | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение экологической ситуации | Приобретение и установка газоочистительного оборудования | Министерство ЖКХ Забайкальского края | 2032 | 2046 | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2046 годы»

| № п/п | Наименование угрозы/риска | Наименование цели/задачи/показателя, с которыми ассоциируется угроза/риск | Описание механизмов управления рисками/угрозами и мер по их минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Невыполнение основных мероприятий муниципальной программы. | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | Мониторинг состояния дел по привлечению средств краевого бюджета, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы. Корректировка ожидаемых результатов реализации программы и/или разработка предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования |
| 2. | Длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы, нарушение сроков и условий реализации мероприятий | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | Мониторинг изменений правового регулирования на краевом уровне. Своевременное внесение изменений. |
| 3. | Невозможность достижения заявленных целевых значений показателей | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | Мониторинг ситуации, взаимодействие с органами исполнительной власти в соответствующей сфере |
| 4. | Нарушение сроков выполнения мероприятий программы, недостижение запланированных результатов | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | Обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, организация текущего мониторинга хода выполнения мероприятий программы |

Раздел 7. Целевые индикаторы (показатели) результатов реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2046 годы»

| № п/п | Наименование целей и задач |  | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2046 |  |
| 1 | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры , | Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей. | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | Абсолютный показатель |
| 2 |  | Ээнергосбережение и повышение энергоэффективности | Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей. | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | Абсолютный показатель |
| 3 |  | Модернизация системы накопления и транспортировки твёрдых коммунальных отходов | Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей. | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | Абсолютный показатель |
| 4 |  | Улучшение экологической ситуации, | Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей. | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | Абсолютный показатель |
| 5 |  | Развитие систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения | Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей. | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | Абсолютный показатель |

Раздел 8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2046 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2046 |
| 1 | Теплоснабжение | 620,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |
| 2 | Водоснабжение | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 3 | Водоотведение | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 4 | Электроснабжение | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 5 | ТКО | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | Экология | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
|  | Итого: | 2122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2122,0 |

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств краевого бюджета, осуществляется по методике, утвержденной Законом Забайкальского края в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2027-2046 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

_______________________________________