**Администрация муниципального района**

**«Чернышевский район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 января 2025 г. № 10

пгт. Чернышевск

**Об утверждении Перечня объектов теплоснабжения муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Чернышевский район», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения**

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Чернышевский район», администрация муниципального района «Чернышевский район» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Перечень объектов теплоснабжения муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Чернышевский район», в отношении которых планируетсязаключение концессионного соглашения (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Настоящее постановление разместить на официальном сайте Российской Федерации [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте [www.chernyshev.75.ru](http://www.chernyshev.75.ru)

1. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Чернышевский район» А.В.Подойницын

Приложение

к постановлению администрации

МР «Чернышевский район»

от 17.01.2025г. № 10

**1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| здание (котельная)  МДОУ д/с «Медвежонок» п.Аксеново-Зиловское ул. Связистов, 7  75:21:020428:79 | 1 | удовлетворительное | 14,0; 44,5 | 79,0; 79,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел Универсал | 1 | неудовлетворительное | 1978 | 9400,00 | 0,00 |
| Котел водогрейный КВр-0,4 (заводской номер 3756) | 1 | удовлетворительное | 2023 | 440000,00 | 352000,00 |
| Поддув | 2 | неудовлетворительное | 1999 | 11600,00 | 0,00 |
| Насос центробежный | 1 | неудовлетворительное | 2010 | 22100,0 | 0,00 |
| Центробежный насос GRUNDFOS | 1 | удовлетворительное | 2022 | 162039,00 | 151236,4 |
| Центробежный насос GRUNDFOS | 1 |  | 2022 | - | - |
| Расширительный бак 80 л. | 1 | удовлетворительное | 1974 | 6050,00 | 0,00 |
| Емкость для хранения воды 6 куб. | 1 | удовлетворительное |  | 3900,00 | 0,00 |
| Насосная станция UNIPRES | 1 | удовлетворительное | 2020 | 18290,00 | 12803,00 |
| Вентилятор дутьевой | 1 | удовлетворительное | 2020 | 6050,0 | 2420,0 |
| Насос подпиточный | 1 | Не рабочий |  |  | 0,00 |

**2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение (котельная)  МОУ ООШ с. Бушулей | 1 | удовлетворительное | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел ПК | 1 | удовлетворительное | 2004 | 16000,00 | 0,00 |
| Насос ручной | 1 | удовлетворительное | 2014 | 5600,00 | 0,00 |
| Ёмкость для хранения воды 300 л. | 1 | удовлетворительное | 2002 | - | 0,00 |
| Котел ПК | 1 | удовлетворительное | 2001 | 21100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

**3.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение (котельная)  МОУ СОШ с. Утан  Ул. Школьная,1 | 1 | удовлетворительное | 51,70;7,80;6,50 | 110,0;89;89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел КВР-01, 2020г., №3086 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 225440,00 | 180352,00 |
| Котел КВР-01, 2019г., №2895 | 1 | удовлетворительное | 2023 | 375000,00 | 375000,00 |
| Котел КВР-04, 2023г., №1316 |  | удовлетворительное | 2023 | 445500,00 | 4455500,00 |
| Поддув | 1 | удовлетворительное | 2010 | 11441,00 | 0,0 |
| Насосная станция | 1 | удовлетворительное | 2002 | 14080,00 | 0,0 |
| Расширительный бак | 1 | удовлетворительное | 1989 | 6050,0 | 00 |
| Насос центробежный 220кВт | 1 | удовлетворительное | 2006 | 19690,00 | 0,0 |
| Насос центробежный 380кВт | 1 | Удовлетворительное, демонтирован | 2021 | 45814,00 | 36651,2 |
| Тепловые сети 75:21:200104:700 | 1 | Протяженность 94 |  |  |  |

**4.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| Здание котельной  МДОУ д/с «Колобок» с. Утан  Ул. Погодаева, 37а | 1 | удовлетворительное | 51,70;7,80;6,50 | 110,0;89;89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость/остаточная | Остаточная стоимость |
| Котел КВР-01, 2020г., №3084 | 1 | удовлетворительное | 2020 | 240000,00 | 168000,00 |
| Котел КВР-02, 2020г. | 1 | удовлетворительное | 2020 | 268505,00 | 187953,5 |
| Поддув | 1 | удовлетворительное | 2008 | 9980,00 | 0,00 |
| Насос центробежный AQUALINK | 1 | удовлетворительное | 2021 | 32725,00 | 26180,00 |
| Насос центробежный Wilo ТОР-S40/10 | 1 | удовлетворительное | 2008 | 19800,00 | 0,00 |
| Емкость для воды 1,5 куб. | 1 | удовлетворительное | 2008 | 6000,00 | 0,00 |
| Насос центробежный | 1 | удовлетворительное | 2011 | 21400,00 | 0,00 |
| Тепловые сети 75:21:200104:698 |  | Протяженность 30м |  |  |  |

**5.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| Модульная котельная  МОУ ООШ с.Новоильинск  Ул. Центральная, 46 | 1 | удовлетворительное |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел КВр 0,3 Мвт | 1 | удовлетворительное | 2021 | 450000,00 | 360000,00 |
| Котел КВр 0,3 Мвт | 1 | удовлетворительное | 2021 | 450000,00 | 360000,00 |
| Дымосос ДН 3.5 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 30000,00 | 24000,00 |
| Дымосос ДН 3.5 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 30000,00 | 24000,00 |
| Электродвигатель АИР 80А2У1 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 40000,00 | 32000,00 |
| Вентилятор ВР 280-46 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 30000,00 | 24000,00 |
| Вентилятор ВР 280-46 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 30000,00 | 24000,00 |
| Насос сетевой | 1 | удовлетворительное | 2021 | 18916,00 | 15132,8 |
| Насос сетевой | 1 | удовлетворительное | 2021 | 18916,00 | 15132,8 |
| Насос подпиточный | 1 | удовлетворительное | 2021 | 12075,00 | 9660,00 |
| Тепловые сети-95 м | 1 | удовлетворительное | 2021 | - |  |
| Емкость для воды |  | удовлетворительное |  | 1,00 | 0,00 |
| Расширительный бак | 1 | удовлетворительное |  | 1,00 | 0,00 |

**6.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| котельная  МОУ ООШ с.Новый Олов ул. Партизанская, 9б | 1 | удовлетворительное |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел КВР-04 (заводской номер 3749) | 1 | Удовлетворительное, | 2023 | 400000,00 | 0,00 |
| Котел КВР-02 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 254000,00 | 203200,00 |
| Ёмкость для хранения воды 3 куб. | 1 | удовлетворительное | 2005 | 6000,00 | 0,00 |
| Расширительный бак 100 л. | 1 | удовлетворительное | 2005 | 8500,00 | 0,00 |
| Насос UNIPUMP | 1 | удовлетворительное | 2021 | 174000,00 | 139200,00 |
| Насосная станция | 1 | удовлетворительное | 2021 | 27190,00 | 21752,00 |
| Поддув | 1 | удовлетворительное | 2008 | 9650,00 | 0,00 |
| Дымосос | 1 | удовлетворительное | 2009 | 12000,00 | 0,00 |

**7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| котельная  МОУ СОШ с.Старый Олов | 1 | удовлетворительное | 75 | 110 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел КВР-04, | 1 | удовлетворительное | 2008 | 186900,00 | 0,00 |
| Котел КВР-041-95,., №0391 | 1 | удовлетворительное | 2016 | 330000,0 | 0,00 |
| Ёмкость для воды 2 куб. | 1 | неудовлетворительное | 2002 | 3900,00 | 0,00 |
| Дутьевой вентилятор | 1 | удовлетворительное | 2008 | 9441,0 | 0,00 |
| Вентилятор ВЦ- 14-46 | 1 | Неудовлетворительное (не рабочее) | 2012 | 12100,00 | 0,00 |
| Дымосос ДН 3,5/1500 | 1 | Удовлетворительное (на крыше) | 2012 | 35000,00 | 0,00 |
| Дымосос ДН 3,5 | 1 | Неудовлетворительное(не рабочее) | 2010 | 25000,00 | 0,00 |
| Насос циркуляционный К-80 | 1 | удовлетворительное | 2012 | 15180,0 | 0,00 |
| Насос подпитки | 1 | удовлетворительное | 2012 | 14375,0 | 0,00 |

**8.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение (котельная)  МДОУ д/сад «Черемушки» Мильгидун | 1 | удовлетворительное |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел LOVORO eco | 1 | Удовлетворительное, требуется ремонт | 2012 | 198300,01 | 92540,00 |
| Котел Wirt | 1 | неудовлетворительное | 2014 | 214000,00 | 85600,1 |
| Расширительный бак 80л. | 1 | удовлетворительное | 2009 | 6050,00 | 0,00 |
| Емкость для воды 2,5 куб. | 1 | удовлетворительное | 1998 | 4320,00 | 0,00 |
| Насосная станция | 1 | удовлетворительное | 2015 | 21300,00 | 9940,00 |
| Насос центробежный |  | удовлетворительное | 2016 | 23650,00 | 12613,4 |
| Насос циркуляционный | 1 | Удовлетворительное | 2008 | 19600,00 | 0,00 |

**9.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| Модульная котельная  МОУ СОШ с.Гаур, ул. Центральная, 35а | 1 | удовлетворительное | 140; 80 | 98;98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Двигатель асинхронный (дымосос) 1440 об/мин., №5561604 VEP 205862 | 1 | удовлетворительное | 2015 | 39800,00 | 7960,00 |
| Золоуловитель №4446 | 1 | удовлетворительное | 2014 | 25000,00 | 2500,00 |
| Двигатель асинхронный (насос подпитки трехфазный) 01.03.2017 г. 4 кВт, 2860 об/мин. АИР 100S2Y2 | 1 | удовлетворительное | 2017 | 32000,00 | 0,00 |
| Двигатель асинхронный (насос подпитки) 08.2016 г. 4кВт, 2880 об/мин. | 1 | удовлетворительное | 2016 | 34650,00 | 0,00 |
| Двигатель асинхронный (центробежный насос) 2016 г., 7,5 кВт, 2886 об/мин. | 1 | удовлетворительное | 2016 | 34600,00 | 0,00 |
| Двигатель асинхронный (центробежный насос) 03.2017 г., 5,5 кВт, 2900 об/мин. | 1 | удовлетворительное | 2017 | 34680,00 | 0,00 |
| Гидроаккумулятор систем водоснабжения Н24, №16115168 | 1 | удовлетворительное | 2018 | 13300,00 | 6650,00 |
| Двигатель асинхронный (поддув), 2850 об/мин. 1,5 кВт | 1 | удовлетворительное | 2018 | 10906,74 | 5453,37 |
| Центробежный насос Wilo, 230V | 1 | удовлетворительное | 2021 | 38100,00 | 22860,00 |
| Котел | 1 | удовлетворительное | 2018 | 29100,00 | 14550,00 |
| Ёмкость (мембранный бак), 300 л. | 1 | удовлетворительное | 2014 | 14500,00 | 1450,00 |
| Котел | 1 | удовлетворительное | 2018 | 29100,00 | 14550,00 |
| Емкость для воды | 1 | удовлетворительное | 2014 | 14500,00 | 1450,00 |
| Двигатель асинхронный (поддув), 3кВт, 2840 об/мин АИР 90L-2 | 1 | удовлетворительное | 2018 | 15500,00 | 7750,00 |
| Двигатель асинхронный АИР 112МН,1440об/мин (дымосос) | 1 | удовлетворительное | 2018 | 26500,00 | 13250,00 |
| Мембранный бак 300л. | 1 | удовлетворительное | 2018 | 16000,00 | 8000,00 |
| Счетчик Zenner | 1 | удовлетворительное | 2018 | 1,00 |  |

**10.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение котельная  МДОУ д/сад «Колосок» с. Укурей, ул. Колхозная, 30 | 1 | удовлетворительное |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость/остаточная | Остаточная стоимость |
| Котел Zota 07.2021г., №4616, 40кВт | 1 | удовлетворительное | 2021 | 246588,85 | 197271,08 |
| Котел КЧМ Жарок | 1 | удовлетворительное | 2011 | 54300,00 | 0,00 |
| Котел КЧМ Жарок | 1 | Неудовлетворительное. Демонтирован | 2002 | 58000,00 | 0,00 |
| Ёмкость для хранения воды | 1 | удовлетворительное | 2002 | 3800,00 | 0,00 |
| Циркуляционный насос 220кВт | 1 | удовлетворительное | 2018 | 48000,00 | 24000,00 |
| Циркуляционный насос АКВАЛИНГ 32-480, 220кВт, 2020г. | 1 | удовлетворительное | 2002 | 21100,00 | 0,00 |
| Расширительный бак | 1 | удовлетворительное | 2002 | 7500 | 0,00 |

**11.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение  МОУ СОШ с. Укурей, ул. Транспортная, 11 | 1 | удовлетворительное | 110 | 110 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел КВР – 04, 21.03.2020г., №3097 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 380000,00 | 304000,00 |
| Котел | 1 | неудовлетворительное | 1972 | 8100,00 | 0,0 |
| Поддув ТАЙРА Вр 280-46-2,5, №7901, 2018г. | 1 | удовлетворительное | 2005 | 12100,00 | 0,00 |
| Поддув | 1 | удовлетворительное | 2005 | 12100,00 | 0,00 |
| Насос центробежный 220кВт GRUNFOS | 1 | удовлетворительное | 2014 | 15580,00 | 3116,00 |
| Насосная станция | 1 | удовлетворительное | 2004 | 15500,00 | 0,00 |
| Расширительный бак | 1 | удовлетворительное | 2005 | 8500,00 | 0,00 |
| Глубинный насос (под полом) | 1 | удовлетворительное | 2000 | 16000,00 | 0,00 |
| Дымосос, 2014г., АИР 16084, 15кВт | 1 | удовлетворительное | 2014 | 96900,00 | 9690,00 |
| Насос центробежный WILO | 1 | удовлетворительное | 2020 | 28650,00 | 20055,00 |

**12.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| здание  МОУ ООШ с. Курлыч, ул. Школьная, 1 | 1 | удовлетворительное | 107,30 | 110 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел КВР-01, 2019г., №2896 | 1 | удовлетворительное | 2019 | 214600,00 | 128760,00 |
| Емкость для хранения воды | 1 | удовлетворительное | 2001 | 1,00 | 0,00 |
| Насосная станция 800АНС-3600,РЕСАНТА 220кВт | 1 | удовлетворительное | 2021 | 18288,00 | 10972,8 |
| Насос циркуляционный | 1 | удовлетворительное | 2005 | 18000,00 | 0,00 |
| Поддув | 1 | удовлетворительное | 2005 | 10200,00 | 0,00 |
| Расширительный бак | 1 | удовлетворительное | 2012 | 11010,00 | 0,00 |

**13.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение (котельная)  МОУ СОШ с. Укурей ул. Транспортная 9б | 1 | удовлетворительное | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел LAVORO eco 40 кл. | 1 | удовлетворительное | 2021 | 119449,99 | 95560,00 |
| Котел | 1 | удовлетворительное | 1970 | 18400,00 | 0,0 |
| Насосная станция №1504-58-83, Н24 | 1 | удовлетворительное | 2021 | 9791,10 | 5874,66 |
| Насос циркуляционный 220кВт | 1 | удовлетворительное | 2021 | 7000,00 | 5600,00 |
| Расширительный бак 80 л. | 1 | удовлетворительное | 2021 | 8000,00 | 6400,00 |

**14.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение (котельная) МОУ НОШ п.Багульный, ул. Набережная 10а | 1 | удовлетворительное | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел Zota (автомат) 05.2021 г. | 1 | удовлетворительное | 2021 | 273745,00 | 218996,00 |
| Насосная станция 2850 об/мин. | 1 | удовлетворительное | 2022 | 12530,00 | 10024,00 |
| Расширительный бак 80 л. | 1 | удовлетворительное | 1998 | 6001,00 | 0,00 |
| Циркуляционный насос | 1 | удовлетворительное | 2001 | 14321,00 | 0,00 |
| Циркуляционный насос UPS 32-40 №2107, 220V | 1 | удовлетворительное | 2004 | 23420,00 | 0,00 |
| Ёмкость для хранения воды 1 куб. | 1 | удовлетворительное | 1999 | 3400,00 | 0,00 |

**15.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение котельной МДОУ д/с «Чебурашка»  с.Комсомольское  ул. Октябрьская,23 | 1 | удовлетворительное | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел водогрейный змеевиковый КВ-0,23 КБ | 1 | Неудовлетворительное (не работает) | 2008 | 138200,00 | 0,00 |
| Котел -30 |  | удовлетворительное | 2001 | 69600,00 | 0,00 |
| Ёмкость для хранения воды 1,8 куб. | 1 | удовлетворительное | 1999 | 3400,00 | 0,00 |
| Насосная станция №1411, 2850об/мин., 220кВт, JET-805 | 1 | удовлетворительное | 2022 | 39800,00 | 35820,00 |
| Насос центробежный | 1 | удовлетворительное | 2012 | 19500,00 | 0,00 |
| Насос центробежный GRUNDFOS, 230-240 | 1 | удовлетворительное | 2016 | 26800,00 | 8040,00 |
| Расширительный бак 80л. | 1 | удовлетворительное | 2015 | 11300,00 | 0,00 |
| Поддув | 1 | удовлетворительное | 2009 | 11400,00 | 0,00 |
| Насос циркуляционный к 20/30 | 1 | удовлетворительное | 2006 | 22400,00 | 0,00 |

**16.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Техническое состояние | Тепловая сеть | |
| протяженность | диаметр |
| помещение котельной МОУ СОШ с.Косомольское, ул. Октябрьская, 24 | 1 | удовлетворительное | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Котел КВР-01, 2019 г., №2897 | 1 | удовлетворительное | 2019 | 139600,00 | 83760,00 |
| Насосная станция Н24 | 1 | удовлетворительное | 2012 | 20900,00 | 0,00 |
| Ёмкость для хранения воды 2куб. | 1 | удовлетворительное | 1999 | 4100,00 | 0,00 |
| Расширительный бак | 1 | удовлетворительное | 2009 | 12900,00 | 0,00 |
| Циркуляционный насос | 1 | удовлетворительное | 2005 | 18000,00 | 0,00 |