Сельское поселение «Красночикойское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «КРАСНОЧИКОЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

«13» апреля 2021 г.                                                                   № 33

с. Красный Чикой

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Районное  жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022-2024 гг.

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых услуг для потребителей коммунальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от30.12.2004г №210  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по подготовке технических заданий инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской федерации от10.10.2007г. №100, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы  развития системы коммунальной инфраструктуры МУП «РЖКХ» на 2022-2024гг.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

«Красночикойское» 			_____________ 		Никонов И.В.

Утверждаю

Глава сельского поселения

«Красночикойское»

_____________ Никонов И.В.

«13» апреля 2021г.

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса


1. Основания для разработки технического задания:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;


- Федеральный закон 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от10 октября 2007г. №100

- Постановление Правительства РФ от 13.12.2006г. №83  « Об утверждении правил определения и предоставления  технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям.

2. Заказчик технического задания: Совет сельского поселения «Красночикойское». 

3. Разработчик технического задания: Администрация сельского поселения «Красночикойское». 

4. Разработчик инвестиционной программы: Муниципальное унитарное предприятие «Районное  жилищно-коммунальное хозяйство» Красночикойского района

- Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки инвестиционной программы.

Согласно пунктам 1,2,5,6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210 ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" под инвестиционной программой организации коммунального комплекса МУП «РЖКХ» по развитию систем теплоснабжения понимается программа  финансирования, модернизации, капитальный ремонт и  строительство  новых систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Красный Чикой

Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы обусловлена необходимостью снижения выбросов загрязнений, увеличение КПД котельной, снижение расхода топлива.

Решить программу развития села, повышения качества и надежности предоставления услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации в селе  возможно путем привлечения средств из внебюджетных источников. Поэтому основной задачей является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для строительства объектов.

Реализация инвестиционной программы позволит:

-привлечь различные средства для модернизации и строительства объектов

-обеспечить использование бюджетных средств  для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

Программа является основанием для определения величины инвестиционных надбавок к тарифам и тарифов на подключение к системам  теплоснабжения 2022-2024гг.

- Содержание и структура инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Районное  жилищно-коммунальное хозяйство» Красночикойского района.

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цель разработки и реализации инвестиционной программы;

- задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- требования к инвестиционной программе:

а) анализ существующего состояния систем теплоснабжения;

б) план технических мероприятий по строительству систем теплоснабжения;

в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы;

г) источники финансирования

д) предложения  о размерах тарифов на подключение к системам теплоснабжения;

е) сроки разработки инвестиционной программы;

ж) сроки реализации инвестиционной программы;

1. Цели разработки инвестиционной программы:

-увеличение мощности систем теплоснабжения;

-расширение территории обслуживания и оказания услуг теплоснабжения для перспективного гражданского строительства;

- повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновление  основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;

- установление тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения для реализации организацией коммунального комплекса инвестиционных проектов по модернизации оборудования и новому строительству.

2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы

-обеспечение необходимых объемов тепловой энергии для подключения новых объектов и выполнения нормативных требований к качеству коммунальных услуг;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- строительство новых сетей теплоснабжения;

- обеспечение подключения новых объектов недвижимости к системам теплоснабжения;

3. За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов:

|  | Наименование мероприятия | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
|  | Установка новых котельных установок КВМ-2.0 – 2 шт. | Котельные установки с газоходами, тягодутьевым оборудованием, газоочисткой, с линиями углеподачи, с линиями золо-шлако удаления, с дробилкой для измельчения топлива, шкафами управления. Котельная установка работает в автономном режиме без присутствия персонала, персонал выполняет только контролирующую функцию и настройку в зависимости от режима горения. |
|  | Произвести монтаж котельных установок – 2 шт. | Котельная установка должна быть размещена на фундаменте внутри котельной. |
|  | Подключение к трубопроводам | Произвести врезку трубопроводов в действующую сеть котельной. |
|  | Монтаж оборудования | Произвести монтаж линии подачи топлива от внешнего бункера до котлов. |
|  | Монтаж оборудования | Произвести монтаж линии золоудаления. |
|  | Монтаж оборудования | Установка бункера под уголь 20м3. |
|  | Монтаж газоходов | Произвести монтаж газоходов и газоочистного оборудования котельных установок от котлов до дымовой трубы. |
|  | Подключение электрооборудования | Произвести подключение электродвигателей и электрооборудования котлов к шкафу управления. |
|  | Проверка смонтированного оборудования | По окончанию монтажа провести гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов. Провести пробную топку котлов на всех режимах в течение 72х часов. Составить режимную карту. |
|  | Составление документации | Составить акты ввода смонтированного оборудования акты гидравлических испытаний, акты пробной топки. |
|  | Предоставление документации | Предоставить техническую документацию на котельную установку (паспорта, свидетельства, схемы трубопроводов, электросхемы, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию котельной установки) |

Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы:

- Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы.

- Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия

- Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости и модернизации;

-действующей сметной нормативной базы.

4. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;

-инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей.

5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам и тарифов на теплоснабжение.

7. Подготовить проект инвестиционного договора.

8. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

9. Координацию работ в инвестиционной программе осуществляет отдел МУП «РЖКХ», специалисты администрации сельского поселения «Красночикойское».

10. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

11. Инвестиционная программа должна быть разработана на срок 2022-2024гг.

12. Срок разработки инвестиционной программы – в течение месяца с момента утверждения технического задания.

13. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых средств, надбавок к тарифам и тарифов на подключение направить в администрацию сельского поселения «Красночикойское». После согласования инвестиционную программу направить на утверждение в Совет депутатов  сельского поселения «Красночикойское».