Муниципальный район «Красночикойский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа  2022 года                                                                          № 448

с. Красный Чикой

О согласовании Графика полного (частичного) аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального унитарного предприятия

"Районное жилищно-коммунальное хозяйство"

на очередной отопительный период 2022 - 2023 гг.

На основании пунктов 106 и 107 постановления Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пункта 2.4  Положения о порядке полного (частичного) ограничения режима потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения сельских поселений муниципального района «Красночикойский район», утверждённого постановлением администрации муниципального района «Красночикойский район» № 293 от 03.06.2020 г., и в соответствии со статьёй 25 Устава муниципального района «Красночикойский район», администрация муниципального района «Красночикойский  район» постановляет:

- Согласовать График полного (частичного) аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Районное жилищно-коммунальное хозяйство" на очередной отопительный период 2022 - 2023 гг. (далее – График) (проект Графика прилагается);

- Согласовать прилагаемый к Графику Перечень абонентов и принадлежащих им объектов, неподлежащих включению в График аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Районное жилищно-коммунальное хозяйство» на очередной отопительный период 2022 - 2023 гг. (проект Перечня прилагается);

3) Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в уполномоченном органе печати, на официальном сайте администрации муниципального района «Красночикойский район».

Глава муниципального района

«Красночикойский район»                                                     А.Т. Грешилов

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                        Согласовано

Приказом директора (наименование теплоснабжающей                                                                                                                                     Постановлением администрации

организации)                                                                                                                                                                                                                             муниципального района

«Красночикойский район»

от «__»_______20___г.                                                                                                                                                                                                             от «__»___________20____г. №____

Директор МУП «РЖКХ»                                                                                                                                                                                                  Глава МР «Красночикойский район»

______________А.Г. Кривошеев                                                                                                                                                                                         ________________А.Т. Грешилов

| График полного (частичного) аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Районное жилищно-коммунальное хозяйство" на очередной отопительный период 2022 - 2023 гг. |
| --- |
| № п/п | Теплоисточник, потребитель | Договорной максимум, Гкал/ч | Допустимое снижение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Номер очереди отключения |
|  |  |  | 0 °С | -10 °С | -20 °С | -30 °С | -40 °С |  |
| Прочие потребители |
| 1 | Помещение магазина "Мэйли", с. Красный Чикой, Первомайская, 76а | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | I |
| 2 | Красночикойский ЛТЦ Бурятского филиала ПАО «Ростелеком», с. Красный Чикой, ул. Первомайская 78,а. | 0,056 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | III |
| 3 | Гараж, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 78,а | 0,022 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | III |
| 4 | Помещение стоматологии ООО "Дента", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 86а | 0,008 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | III |
| 5 | Здание дизельной станции Красночикойскго ЛТЦ, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 78а | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | III |
| 6 | Помещение СПКК "Красночикойский", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 86б | 0,014 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | I |
| 8 | Помещение магазина "Антошка", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 72 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | I |
| 9 | Магазин "Золушка" ул. Первомайская 72, с. Красный Чикой | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | I |
| 10 | Помещение салона МТС, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 74 | 0,006 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | I |
| 11 | Помещение магазина "Бриз", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 74 | 0,012 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | I |
| Итого по прочим потребителям: | 0,138 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,094 | 0,104 |  |
| Бюджет |
| 1 | Здание Роспотребнадзора, с. Красный Чикой, ул. Энергетиков 2 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | III |
| 2 | Здание Красночикойского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ Забайкальского края", с. Красный Чикой, ул. Энергетиков, 2 | 0,013 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | I |
| 3 | Гараж МОУ "Малоархангельская СОШ", с. Малоархангельск, ул. Центральная, 75 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | I |
| 4 | Здание дома культуры, с. Архангельское, ул. Колхозная, 25 | 0,081 | 0,036 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,061 | I |
| 5 | Здание дома культуры, н. п. Прииск Большая Речка, ул. Советская, 11 | 0,039 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | I |
| 6 | Пекарня, н. п. Прииск Большая Речка, ул. Советская, 11 | 0,035 | 0,015 | 0,019 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | I |
| 7 | Здание администрации с/п "Захаровское", с. Захарово, ул. Центральная, 33 | 0,017 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | I |
| 8 | Дом культуры, с. Захарово, ул. Центральная, 33 | 0,077 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | I |
| 9 | Дом культуры ул. Школьная 1, с. Альбитуй | 0,044 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | I |
| 10 | Водокачка, с. Урлук, ул. Новая, 24 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | III |
| 11 | Гостиница ул. Первомайская 1, с. Красный Чикой | 0,034 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,025 | I |
| 12 | Здание ФГБУ "Национальный парк "Чикой", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 | 0,069 | 0,030 | 0,036 | 0,042 | 0,047 | 0,052 | I |
| 13 | Помещение Россельхознадзора ул. Жукова, с. Красный Чикой | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | III |
| 14 | Дом культуры, ул. Конкино, ул. Центральная, 13 | 0,015 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | I |
| 15 | Здание гаража администрации с/п "Мензинское", с. Менза, ул. Школьная, 4 | 0,013 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | I |
| 16 | Здание администрации с/п "Мензинское", с. Менза, ул. Школьная, 4 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | I |
| 17 | Баня МОУ "Коротковская СОШ", с. Коротково, ул. Советская, 150 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | I |
| Итого по бюджетным потребителям: | 0,386 | 0,169 | 0,203 | 0,234 | 0,264 | 0,292 |  |
| Собственное потребление |
| 1 | Водонапорная башня, с. Красный Чикой, ул. Советская, 69 | 0,036 | 0,016 | 0,0189 | 0,0219 | 0,0247 | 0,0273 | III |
| 6 | Водонапорная башня котельной "Микрорайон", ул. Первомайская, б/н (многоквартирный жилой фонд) | 0,018 | 0,008 | 0,0096 | 0,0111 | 0,0125 | 0,0138 | III |
| 7 | Гараж, с. Красный Чикой, ул. Пролетарская, 158 (котельная "РММ") | 0,031 | 0,014 | 0,0162 | 0,0188 | 0,0211 | 0,0234 | I |
| 8 | Административное здание МУП "РЖКХ", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 7 (котельная "АТП") | 0,008 | 0,004 | 0,0042 | 0,0049 | 0,0055 | 0,0061 | III |
| 9 | Гараж (котельная "АТП" ул. Первомайская 7, с. Красный Чикой) | 0,530 | 0,232 | 0,2783 | 0,3215 | 0,3623 | 0,4014 | I |
| 10 | Здание автостанции (котельная "РММ", с. Красный Чикой, ул. Пролетарская 158) | 0,103 | 0,045 | 0,0541 | 0,0625 | 0,0705 | 0,0781 | I |
| 11 | Водонапорная башня (котельная "АТП", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 7) | 0,008 | 0,003 | 0,0040 | 0,0046 | 0,0052 | 0,0057 | III |
| 13 | Насосная станция (котельная "МОУ "Архангельская ООШ", с. Архангельское) | 0,002 | 0,001 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0014 | III |
| 15 | Водонапорная башня (котельная "МОУ "Альбитуйская ООШ", с. Альбитуй) | 0,003 | 0,001 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0020 | III |
| Итого по собственному потреблению: | 0,739 | 0,323 | 0,388 | 0,448 | 0,505 | 0,559 |  |
| Всего: | 1,37 | 0,60 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 |  |

Приложение № 1

к Графику полного (частичного) аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (наименование теплоснабжающей организации) на очередной отопительный период 2020 -2021 гг.

| Утверждено Приказом директора МУП «РЖКХ» от «___»_________20____г. №____ Директор МУП «РЖКХ» ___________________ А.Г. Кривошеев | Согласовано Постановлением администрации муниципального района «Красночикойский район» от «___»_________20____г. №____ Глава МР «Красночикойский район» _________________А.Т. Грешилов |
| --- | --- |

Перечень абонентов и принадлежащих им объектов, неподлежащих включению в График аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Районное жилищно-коммунальное хозяйство» на очередной отопительный период 2020 - 2021 гг.

| № п. п. | Потребитель | Обособленное строение (здание, помещение), получающее теплоноситель от Теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание хирургии, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 2 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание роддома, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 3 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание аптеки, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 4 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание терапии, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 5 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание поликлиники, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 6 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание больницы (гараж, морг, пищеблок), с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 7 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание инфекционного отделения, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 8 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание хирургии (новое здание), с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 9 | МОУ «Урлукская СОШ» | Здание расположения кадетского класса и детского сада, с. Урлук, ул. Новая, 24 |
| 10 | МОУ «Жиндойская СОШ» | Здание интерната и детского сада, с. Жиндо, ул. Советская, 27 |
| 11 | Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» | Общежитие №1, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 12 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание ФАП и сельской администрации, с. Конкино, ул. Центральная, 13 |
| 13 | МОУ «Мензинская СОШ» | Здание интерната, с. Менза, ул. Школьная, 4 |
| 14 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание больницы, с. Менза, ул. Школьная, 4 |
| 15 | МОУ «Захаровская СОШ» | Здание интерната и начальной школы, с. Захарово, ул. Центральная, 33 |
| 16 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Советская, 49 |
| 17 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Советская, 41 |
| 18 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 1 |
| 19 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 2 |
| 20 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 3 |
| 21 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 4 |
| 22 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 5 |
| 23 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 6 |
| 24 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная,7 |
| 25 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 8 |
| 26 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 9 |
| 27 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная,10 |
| 28 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 11 |
| 29 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Спортивная, 12 |
| 30 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Ключевская, 40 |
| 31 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Ключевская, 40а |
| 32 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Ключевская, 29 |
| 33 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Ключевская, 25б |
| 34 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Ключевская, 25д |
| 35 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Ключевская, 34 |
| 36 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Ключевская, 38 |
| 37 | Население | с. Красный Чикой, ул. Советская, 71 (МКД) |
| 38 | Население | с. Красный Чикой, ул. Советская, 71а (МКД) |
| 39 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Советская, 45, кв. 1 |
| 40 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Полевая, 3 |
| 41 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Энергетиков, 6, кв. 2 |
| 42 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Энергетиков, 4, кв.1 |
| 43 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Энергетиков, 8, кв. 2 |
| 44 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Энергетиков, 4 |
| 45 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 134 |
| 46 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Малая, 5 |
| 47 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 72 (МКД) |
| 48 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская,74 (МКД) |
| 49 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 72а (МКД) |
| 50 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 76д (МКД) |
| 51 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 76г (МКД) |
| 52 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 76а (МКД) |
| 53 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 76б (МКД) |
| 54 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 76в (МКД) |
| 55 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 86б (МКД) |
| 56 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 88 (МКД) |
| 57 | Население | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 86а (МКД) |
| 58 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Профессиональная, 1 |
| 59 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Жукова, 2ж |
| 60 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Жукова, 2е |
| 61 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Жукова, 2в |
| 62 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Жукова, 2г |
| 63 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Жукова, 2д |
| 64 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Жукова, 2б |
| 65 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Жукова, 1а |
| 66 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Жукова, 2а |
| 67 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Профессиональная, 6 |
| 68 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Профессиональная, 4 |
| 69 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, Первомайская, 1 |
| 70 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Профессиональная, 8 |
| 71 | Население | Жилой дом, с. Красный Чикой, ул. Северная |
| 72 | Население | Жилой дом, гараж, с. Красный Чикой, ул. Профессиональная, 6 |
| 73 | Население | Жилой дом, гараж, с. Красный Чикой, ул. Профессиональная, 8 |
| 74 | Население | Жилой дом, с. Конкино, ул. Горная, 9 |
| 75 | Население | Жилой дом, с. Шимбилик, ул. Центральная, 93 |
| 76 | Население | Жилой дом, с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная, 48 |
| 77 | МУП «РЖКХ» | Насосная станция (котельная «МОУ «Альбитуйская ООШ», с. Альбитуй) |
| 78 | МУП «РЖКХ» | Здание насосной (котельная "Техникум", с. Красный Чикой) |
| 79 | МУП «РЖКХ» | Насосная станция (котельная «МОУ «Мензинская СОШ», с. Менза) |
| 80 | МОУ «Красночикойская СОШ» | Корпус интерната (здание школы) |
| 81 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание флюорографии, ГУЗ "Красночикойская ЦРБ", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 82 | МОУ "Малоархангельская СОШ" | Здание детского сада МОУ "Малоархангельская СОШ", с. Малоархангельск, ул. Центральная 75 |
| 83 | МОУ "Малоархангельская СОШ" | Спортзал МОУ "Малоархангельская СОШ", с. Малоархангельск, ул. Центральная, 75 |
| 84 | МОУ "Малоархангельская СОШ" | Здание (основное) МОУ "Малоархангельская СОШ", с. Малоархангельск, ул. Центральная, 75 |
| 85 | МОУ "Архангельская ООШ" | Здание МОУ "Архангельская ООШ", с. Архангельское, ул. Колхозная, 25 |
| 86 | МОУ "Архангельская ООШ" | Спортзал МОУ "Архангельская ООШ", с. Архангельское, ул. Колхозная, 25 |
| 87 | МОУ "Байхорская ООШ" | Здание МОУ "Байхорская ООШ", с. Байхор, ул. Первомайская, 21 |
| 88 | МОУ "Байхорская ООШ" | Здание детского сада МОУ "Байхорская ООШ", с. Байхор, ул. Первомайская, 21 |
| 89 | МОУ "Коротковская СОШ" | Учебное здание МОУ "Коротковская СОШ", с. Коротково, ул. Советская, 150 |
| 90 | МОУ "Коротковская СОШ" | Здание детского сада МОУ "Коротковская СОШ", с. Коротково, ул. Советская, 150 |
| 91 | МОУ "Большереченская СОШ" | Учебное здание МОУ "Большереченская СОШ", н. п. Прииск Большая Речка, ул. Советская, 11 |
| 92 | МОУ "Большереченская СОШ" | Спортзал МОУ "Большереченская СОШ", н. п. Прииск Большая Речка, ул. Советская, 11 |
| 93 | МОУ "Большереченская СОШ" | Здание детского сада МОУ "Большереченская СОШ", н. п. Прииск Большая Речка, ул. Советская, 11 |
| 94 | МОУ "Захаровская СОШ" | Здание детского сада МОУ "Захаровская СОШ", с. Захарово ул. Центральная, 33 |
| 95 | МОУ "Захаровская СОШ" | Учебное здание МОУ "Захаровская СОШ", с. Захарово ул. Центральная, 33 |
| 96 | МОУ "Шимбиликская CОШ" | Здание МОУ "Шимбиликская CОШ", с. Шимбилик, ул. Центральная, 95 |
| 97 | МОУ "Шимбиликская CОШ" | Здание МОУ "Шимбиликская СОШ", с. Шимбилик, ул. Центральная, 95 (новая школа) |
| 98 | МОУ "Верхнешергольджинская СОШ" | Здание МОУ "Верхнешергольджинская СОШ", с. Верхний Шергольджину, ул. Центральная, 53 |
| 99 | МОУ "Верхнешергольджинская СОШ" | Мастерские МОУ "Верхнешергольджинская СОШ", с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53 |
| 100 | МОУ "Верхнешергольджинская СОШ" | Столовая МОУ "Верхнешергольджинская СОШ", с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53 |
| 101 | МОУ "Верхнешергольджинская СОШ" | Спортзал МОУ "Верхнешергольджинская СОШ", с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53 |
| 102 | МОУ "Верхнешергольджинская СОШ" | Здание МОУ "Верхнешергольджинская СОШ" (уч. каб.), с. Верхний Шергольджин ул. Центральная, 53 |
| 103 | МОУ "Верхнешергольджинская СОШ" | Здание (каб. химии) МОУ "Верхнешергольджинская СОШ", с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53 |
| 104 | МОУ "Альбитуйская ООШ" | Здание МОУ "Альбитуйская ООШ", с. Альбитуй, ул. Школьная, 1 |
| 105 | МОУ "Урлукская СОШ" | Здание МОУ "Урлукская СОШ", с. Урлук, ул. Новая, 24 |
| 106 | МОУ "Жиндойская СОШ" | Здание МОУ "Жиндойская СОШ", с. Жиндо, ул. Советская, 27 |
| 107 | Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» | Учебный корпус Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж», с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 108 | Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» | Общественно-бытовой корпус Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж», с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 109 | Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» | Спортзал Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж», с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 110 | Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» | Учебное здание № 2 Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж», с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 111 | МОУ "Красночикойская СОШ № 2» | Здание № 1 МОУ "Красночикойская СОШ № 2", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 112 | МОУ "Красночикойская СОШ № 2» | Здание № 2 МОУ "Красночикойская СОШ № 2", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 113 | МДОУ "Красночикойский детский сад "Сказка" | Здание МДОУ "Красночикойский детский сад "Сказка", с. Красный Чикой, ул. Жукова, 1 |
| 114 | МОУ "Конкинская ООШ" | Здание МОУ "Конкинская ООШ", с. Конкино, ул. Центральная, 13 |
| 115 | МОУ "Мензинская СОШ" | Здание МОУ "Мензинская СОШ" (основное здание), с. Менза, ул. Школьная, 4 |
| 116 | МОУ "Мензинская СОШ" | Здание детского сада МОУ "Мензинская СОШ", с. Менза, ул. Школьная, 4 |
| 117 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Здание бухгалтерии ГУЗ "Красночикойская ЦРБ", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 118 | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Гараж ГУЗ "Красночикойская ЦРБ", с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 132 |
| 119 | МОУ "Малоархангельская СОШ" | Гараж МОУ "Малоархангельская СОШ", с. Малоархангельск, ул. Центральная, 75 |
| 120 | МОУ "Байхорская ООШ" | Гараж МОУ "Байхорская ООШ", с. Байхор, ул. Первомайская, 21 |
| 121 | МОУ "Байхорская ООШ" | Мастерские МОУ "Байхорская ООШ", с. Байхор, ул. Первомайская, 21 |
| 122 | МОУ "Коротковская СОШ" | Гараж № 1 МОУ "Коротковская СОШ", с. Коротково, ул. Советская, 150 |
| 123 | МОУ "Захаровская СОШ" | Гараж МОУ "Захаровская СОШ", с. Захарово ул. Центральная, 33 |
| 124 | МОУ "Шимбиликская СОШ" | Гараж МОУ "Шимбиликская СОШ", с. Шимбилик, ул. Центральная, 95 |
| 125 | МОУ "Верхнешергольджинская СОШ" | Гараж МОУ "Верхнешергольджинская СОШ", с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная 53 |
| 126 | МОУ "Альбитуйская ООШ" | Гараж МОУ "Альбитуйская ООШ", с. Альбитуй, ул. Школьная, 1 |
| 127 | МОУ "Урлукская СОШ" | Гараж МОУ "Урлукская СОШ", с. Урлук, ул. Новая, 24 |
| 128 | МОУ "Жиндойская СОШ" | Гараж МОУ "Жиндойская СОШ", с. Жиндо, ул. Советская, 27 |
| 129 | Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» | Гараж № 1 Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж», с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 130 | Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» | Гараж № 2 Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж», с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 131 | МУ ДО «ДЮСШ Красночикойского района» | Здание Физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ, с. Красный Чикой, ул. Советская, 69 б |
| 132 | МОУ "Красночикойская СОШ" | Здание мастерских МОУ "Красночикойская СОШ", с. Красный Чикой, ул. Советская, 69 |
| 133 | МОУ "Красночикойская СОШ" | Гараж МОУ "Красночикойская СОШ", с. Красный Чикой, ул. Советская, 69 |
| 134 | Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» | Баня Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж», с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 135 | МОУ "Конкинская ООШ" | Автогараж МОУ "Конкинская ООШ", с. Конкино, ул. Центральная, 13 |
| 136 | МОУ "Урлукская СОШ" | Баня МОУ "Урлукская СОШ", с. Урлук, ул. Новая, 24 |
| 137 | МОУ "Красночикойская СОШ № 2» | Здание начальной школы (агрохимлаборатория) МОУ "Красночикойская СОШ № 2», с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 |
| 138 | МОУ "Коротковская СОШ" | Гараж № 2 МОУ "Коротковская СОШ", с. Коротково, ул. Советская, 150 |