Утверждаю:

Глава муниципального района

«Дульдургинский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Мункуев

«16» января 2025 г.

План организационно-технических мероприятий по подготовке объектов коммунальной сферы муниципального района

«Дульдургинский район» к отопительному сезону 2025 – 2026 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование СП | Объемы и виды работ | Сроки исполнения | Финансирование |
| Всего, руб. | Краевой бюджет, руб. |  Бюджет МР «Дульдургинский район» | Средства предприятия ЖКХ,руб | Ответственные лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с.Дульдурга | Ремонт тепловой сети от котельной ГУЗ "Дульдургинская ЦРБ": от котельной до ТК-2 (надземная прокладка), ТК-2 до ТК-3, ТК-3 до ТК-4, ТК-4 до водонапорной башни, ТК-2 до ТК-5,ТК-5 до ТК-6, от ТК-6 до теплового узла поликлиники, от ТК-6 до стационара | 2025г | 8 726 050,0 | 8 612 611,35 | 113 438,65 |  | Шагдаров Н.Д.Джолдошев М.Т.Платонов А.С. |
| **Итого:** |  | **8 726 050,0** | **8 612 611,35** | **113 438,65** |  |  |
| 2 | Ремонт тепловой сети от котельной Дульдургинской СОШ №2.От котельной до ТК-1,ТК1 до ТК2,ТК1 до водонапорной башн,ТК2 до ТК3,ТК3 до СОШ. | 2025г |  6 563 760,0 | 6 478 431,12 | 85 328,88 |  | Шагдаров Н.Д.Цыриторов Б.Д. Джолдошев М.Т. |
|  |  |  **Итого:** |  |  **6 563 760,0** | **6 478 431,12** | **85 328,88** |  |  |
| 3 | с.Дульдурга | Замена дымовой трубы котельной МБДОУ д/с «Чебурашка» с.Дульдурга | 2025г | 1 536 574,80 | 1 516 599,33 | 19 975,47 |  | Шагдаров Н.ДБасова И.О.Пахомова Е.П. |
|  |  **Итого:** |  | **1 536 574,80** | **1 516 599,33** | **19 975,47** |  |  |
| 4 | с.Дульдурга | «Капитальный ремонт тепловой сети и сети водоснабжения: от котельной до ТК-10, ТК-10 до ТК11, ТК11 до Котельной, ТК11 до 12, ТК12 до Водонапорной башни, ТК12 до Насосной, Дом спорта "Иля" СП "Дульдурга"» | 2025 | 7 348 310,0 | 7 252 781,97 | 95 528,03 |  | Гамолин И.П.Шагдаров Н.Д.Басова И.О. |
| **Итого:** |  | **7 348 310,0** | **7 252 781,97** | **95 528,03** |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тепловой сети и сети водоснабжения: от Котельной до ТК1, от ТК2, от ТК2 до ТК3, от ТК2 до ТК8, от ТК8 до Детский сад "РОМАШКА", от ТК3 до Насосной, от ТК3 до ТК4, от ТК4 до ТК5, СП "Дульдурга".  | 2025 | 14 601 670,0 | 14 411 848,29 | 189 821,71 |  | Борожапова С.В.Шагдаров Н.Д.Басова И.О. |
|  | с.Дульдурга |  **Итого:** |  | **14 601 670,0** | **14 411 848,29** | **189 821,71** |  |  |
| 6 | Замена участков тепловой сети от котельной МБОУ «ДСОШ» №1.От котельной до ТК13,от ТК13 до ж/д ул.Советская,24; от ТК13 до Вр1,от Вр1 до ж/д 5б,от Вр1 до ж/д№3 | 2025г | 2 549 070,00 | 2 515 932,09 | 33 137,91 |  | Шагдаров Н.Д.Цыриторов Б.Д.Мальцев О.Н. |
|  |  **Итого:** |  | **2 549 070,00** | **2 515 932,09** | **33 137,91** |  |  |
| 7 | с.Иля | Замена теплотрассы в МБОУ «Илинская ООШ»от котельной до ТК-1,ТК-1 до школы,ТК1 до ВР-1,ВР1-до администрации,ВР1- до насосной | 2025г |   7 385 900,00 | 7 289 883,30 | 96 016,70 |  | Шагдаров Н.Д.Джолдошев М.Т.Клейманова М.М. |
|  |  |  **Итого:** |  |  **7 385 900,00** | **7 289 883,30** | **96 016,70** |  |  |
| 8 | с.Узон | Замена теплотрассы в МБОУ «Узонская СОШ»от котельной до ТК-4, от ТК4 до ТК5, от ТК5 до ТК6,от ТК6 до детского сада,от ТК6 до ТК7, от ТК7 до гаража,от ТК7 до мастерской | 2025г |   5 868 070,00 | 5 791 785,09 | 76 284,91 |  | Шагдаров Н.Д.Джолдошев М.Т.Шагжаева Б.Ц. |
|  |  |  **Итого:** |  |  **5 868 070,00** | **5 791 785,09** | **76 284,91** |  |  |
| 9 | с.Чиндалей | Капитальный ремонт (участок от ТК-3 до ТК-4) теплотрассы МБОУ «Чиндалейская СОШ» | 2025г |  2 104 220,00 | 2 076 865,14 | 27 354,86 |  | Шагдаров Н.Д.Джолдошев М.Т. |
| **Итого:** |  |  **2 104 220,00** | **2 076 865,14** | **27 354,86** |  |  |
| 10 | Сельские поселения МР «Дульдургинский район» | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения по сельским поселениям | 2025г |   700 000,0 руб. |   690 900,00 | 9 100,00 |  | Шагдаров Н.Д. и Главы сельских поселений |
|  |  | **Итого:** |  |  **700 000,00** |  **690 900,00** | **9 100,00** |  |
| 11 | с.Таптанай | Капитальный ремонт теплотрассы МБОУ «Таптанайская СОШ» | 2025г |  707 810,0 | 698 608,47 | 9 201,53 |  | Шагдаров Н.Д. Дармаев Б.Д. |
|  |  | **Итого:** |  |  **707 810,0** | **698 608,47** | **9 201,53** |  |  |
| 12 | с.Зуткулей | Капитальный ремонт теплотрассы МАДОУ д/с «Родничок» | 2025г | 10 934 239,0 | 10 792 093,90 | 142 145,10 |  | Шагдаров Н.ДБальжинимаев Б.Д. |
|  |  | **Итого:** |  | **10 934 239,0** | **10 792 093,90** | **142 145,10** |  |  |
|  |  | **Всего:** |  | **69 025 673,80** | **68 128 340,05** | **897 333,75** |  |  |