**Администрация сельского поселения**

**«Батаканское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 января 2018 года № 3

*с. Батакан*

**Об утверждении муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Батаканское» муниципального района «Газимуро–Заводский»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений», администрация сельского поселения «Батаканское» **постановляет:**

1.Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Батаканское» на 2018 - 2033 годы согласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на информационных стендах сельского поселения «Батаканское» разместить в информационно- телекоммуникационной сети интернет

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения«Батаканское» О.А.Коренева

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением от «22» января 2018 г. №3

Глава сельского поселения «Батаканское»

О.А. Коренева

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАТАКАНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГАЗИМУРО – ЗАВОДСКИЙ» НА ПЕРИОД 2018 - 2033 гг.

2018 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
|  | Введение | 1 |
| 1 | Паспорт Программы | 3 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры с.п. «Батаканское» | 4 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 5 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 6 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 7 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 8 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО | 9 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. «Батаканское» | 9 |
| 3.1 | План прогнозируемой застройки с.п. «Батаканское» | 9 |
| 4 | Управление программой | 10 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения «Батаканское» муниципального района «Газимуро – Заводский» (далее с.п.«Батаканское») разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства РФ №204 от 06.05.2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, сельских поселений».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с. п. «Батаканское», в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, очистки сточных вод, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с.п. «Батаканское».

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры с. п. «Батаканское».

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. п. «Батаканское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Батаканское» муниципального района «Газимуро–Заводский» на 2018-2033 г. |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Батаканское» муниципального района «Газимуро–Заводский» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Батаканское» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Батаканское» муниципального района «Газимуро–Заводский» |
| Цель Программы | - Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры;  - Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры с. п. «Батаканское»;  - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития с. п. «Батаканское», создание благоприятных условий для проживания населения с. п. «Батаканское». |
| Задачи Программы | - Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства сельского поселения «Батаканское» в коммунальных ресурсах; - Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;  - Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышению их инвестиционной привлекательности;  - Обеспечение коммунальной инфраструктуры объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2018-2033 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: Федеральный бюджет,  - местный бюджет района,  - местный бюджет поселения.  Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 258 445,0 руб., в том числе:  1. Теплоснабжение – 92 050,0 руб.;  2. Водоснабжение – 92 050,0 руб.;  3. Электроснабжение – 74 345,0 руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с. п. «Батаканское»;  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг;  - Повышение экологической безопасности с. п. «Батаканское». |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С.П. «БАТАКАНСКОЕ»**

Комплекс инженерного обеспечения с. п. «Батаканское» включает в себя: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжения.

В таблице 2.1. приведены данные о наличии в населенных пунктах с.п. «Батаканское» инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 2.1 – наличие инфраструктуры в с.п. «Батаканское»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | ЭС | ТБО |
| 1 | с. Батакан | - | + | - | + | + |
| 2 | с.Новый Батакан | - | + | - | + | + |
| 3 | с. Луговское | - | + | - | + | - |
| 4 | с. Закаменная | - | + | - | + | - |
| 5 | с. Курлея | - | - | - | + | - |

ТС – централизованное теплоснабжение;

ВС – централизованное водоснабжение;

ВО – централизованное водоотведение;

ЭС – централизованное электроснабжение;

ТБО – вывоз твёрдых бытовых отходов.

* 1. **Анализ существующего состояния системы теплоснабжения** *Институциональная структура теплоснабжения*

Централизованное теплоснабжение в населённых пунктах сельского поселения «Батаканское» в настоящее время отсутствует. Источниками теплоснабжения на территории с. п. «Батаканское» являются индивидуальные модульные котельные и теплогенераторы. Характеристика системы теплоснабжения

**село Батакан**

На территории села Батакан построены и введены в эксплуатацию:

1) модульная котельная МБОУ БСОШ по ул. Центральная, 30 - тип котла «Протерм» - 1 шт. 70 кВт, вид топлива – уголь, параметры теплоносителя - 90ºС, год постройки – 2012 г.;

2) модульная котельная МБДОУ по ул. Лесная, 1, тип котлов «Протерм» - 2 шт. по 70 кВт каждый, вид топлива – уголь, параметры теплоносителя - 90ºС, год постройки – 1992 г.;

3) модульная котельная УБ по ул.Центральная, 28, 70 кВт, вид топлива – уголь,параметры теплоносителя - 90ºС, год постройки – 1985 г.;

4) бытовой отопительный котёл в здании СДК по ул.Центральная, 59;

5) бытовой отопительный котёл в здании администрации по ул.Центральная, 47.;

6) бытовой отопительный котёл в здании сельского клуба с.Закаменная по ул. Журавлева, 30

Тепловые сети отсутствуют. Система отопления здания присоединяется к источнику тепла на прямую.

Частный жилой сектор поселения снабжается теплом от автономных собственных источников.

**Село Закаменная, с.Батакан, с.Луговское, с.Курлея, с.Н.Батакан**

Жилые застройки обеспечиваются теплом от собственных автономных источников –печным отоплением.

**2.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения** *Институциональная структура водоснабжения с. п. «Батаканское»*

По данным отчёта на территории с.п.«Батаканское» для питьевых целей используются подземные воды.

Централизованным водоснабжением обеспечены четыри населенных пункта из пяти – с. Батакан, с.Н.Батакан, с.Луговское, с.Закаменная. Водоснабжение этих населенных пунктов осуществляются от скважины, размещенной в границах сельского поселения. Водозаборный комплекс находится в изношенном состоянии. Протяженность разводящих сетей водопровода в с. Батакан составляет 1,5 км из чугунных и стальных труб диаметром 100-150 мм. Износ водопроводных сетей составляет 85%.

Водой обеспечиваются только три бюджетных организации от одной скважины, на которой установлен насос. Очистные сооружения на сетях водопровода отсутствуют. Качество воды, подаваемой потребителям, не контролируется по показателям и не может отвечать требованиям гигиенических нормативов качества воды, предназначенной для потребления человеком.

Общий объем водопотребления бюджетными организациями составляет: 2,92 тыс. м3/год.

Население с.п. «Батаканское» так же обеспечивается водой два раза в неделю.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация сельского поселения «Батаканское». Сети водоснабжения эксплуатируются администрацией сельского поселения.

*Характеристика системы водоснабжения с. п. «Батаканское»*

Водоснабжение с.п.«Батаканское» обеспечивается подземным водозабором от скважины (скважина дебит 16 м³/час).

Для создания запаса воды на территории сельского поселения имеется водонапорная башня : в с.Батакан – 1башня 50 м³.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели, полив.

Эксплуатационные запасы подземных вод не оценивались и не утверждалась.

Оборудование скважины было введено в эксплуатацию в 2008 году и имеет процент износа - 75%.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения, предоставлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – техническая характеристика насосного оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Скважина | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м³/ч | Мощность кВт | Техническое состояние |
| 1 | с. Батакан | ЭЦВ 6-11-90 1 82 | 1 | 85 | 15 | 5,0 | рабочее |

*Качество поставляемого ресурса*

На территории сельского поселения «Батаканское» отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют. Качество воды, подаваемой потребителям, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды, предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Результаты многолетнего контроля показали, что из-за осадков из скважины качество ежегодно ухудшается в связи с тем, что нет фильтрования воды.

*Цены (тарифы) в сфере водоснабжения*

В связи с тем, что обеспечение водоснабжением населения с. п. «Батаканское» осуществляется из скважины, тарифы на холодную воду населению с. п. «Батаканское» утверждены так:

200 литровая бочка – 30 рублей;

100 литровая бочка – 15 рублей.

*Технические и технологические проблемы в системе водоотведения*

По данным, в системе водоснабжения с. п. «Батаканское» выделено не сколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие трубопровода и сооружения системы водоснабжения;

- отсутствуют очистные сооружения на сетях водопровода;

- отсутствует учет поднятой и отпущенной холодной воды;

- недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях.

* 1. **Анализ существующего состояния системы водоотведения**

*Институциональная структура водоотведения*

В настоящее время потребители сельского поселения «Батаканское» муниципального района «Газимуро –Заводский» не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод.

*Технические и технологические проблемы в системе водоотведения*

В системе водоотведения с.п. «Батаканское» выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие централизованной схемы канализации;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод;

- отсутствие единой организации, осуществляющей откачку сточных вод.

* 1. **Анализ существующего состояния системы электроснабжения**

*Институциональная структура электроснабжения*

Все населенные пункты сельского поселения «Батаканское» обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции. Размещение подстанций осуществлено с учетом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Головная подстанция расположена в селе Луговское (КШК-9).

Общая протяженность электрических сетей по сельскому поселению составляет 25 км.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции. Питание потребителей осуществляется от трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Владельцем сетей и подстанций является АО «ПРИАРГУНСК» Приаргунские распределительные сети».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-о этажные;

- общественные здания;

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. «Батаканское» и питающихся по ЛЭП 10 кВ по состоянию на 01.01.2018 г. Приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. «Батаканское» на 01.01.2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| **село Батакан** | | |
| 1 | 804/100 ква | ул.Лесная |
| 2 | 806/100 ква | пер.Огородная |
| **село Новый Батакан** | | |
| 3 | 807/100 ква | ул.Садовая |
| **село Закаменная** | | |
| 4 | 814/100 ква | ул.Журавлева |
| **село Луговское** | | |
| 5 | 807/100 ква | ул.Подгорная |
| 6 | 805/100 ква | ул.Майская |
| **село Курлея** | | |
| 7 | 810/100 ква | ул.Приисковая |

*Воздействие на окружающую среду*

Согласно СанПиН 2.2.1/2.11.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, все трансформаторы огораживаются высокими заборами.

* 1. **Анализ существующего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО**

Согласно СанПиН «Санитарные правила содержания территории населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

В сельском поселении «Батаканское» существует одна несанкционированная свалка бытовых отходов.

Существующая свалка размещения твердых бытовых отходов не соответствует современным экологическим требованиям и является опасным источником загрязнения окружающей среды и подлежит ликвидации.

Несанкционированная свалка представляет собой скопления сельскохозяйственных отходов и ТБО.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка с.п. «Батаканское» оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

1. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ С.П. «БАТАКАНСКОЕ»**

**3.1. План прогнозируемой застройки с.п. «Батаканское»**

*Динамика численности населения*

По данным статистики населения за последние годы число жителей в с.п. «Батаканское» в основном снижалось. Официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения «Батаканское» в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1 – Динамика численности населения с.п. «Батаканское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Данные на 01.01.2015 | Данные на 01.01.2016 | Данные на 01.01.2017 | Данные на 01.01.2018 |
| с.п. «Батаканское» | 938 | 918 | 868 | 762 |

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельском поселении «Батаканское», построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

За основной вариант принят вариант прогноза с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2015-2017 гг.

На территории сельского поселения «Батаканское» на сегодняшний день не появилось условия для масштабного жилищного строительства. Инициатив по установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное строительство, не возникло.

**4.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ**

Реализация Программы осуществляется Администрацией с. п. «Батаканское» в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов. Администрация с. п. «Батаканское» осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

-разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

**Ответственные лица за ходом реализации программы**

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой с. п. «Батаканское». Контроль за реализацией Программы осуществляет представительные органы муниципального района «Газимуро –Заводский» в рамках своих полномочий.

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского поселения «Батаканское».

Программа разрабатывается скоком на 15 лет.