Администрация

муниципального района «Калганский район»

Распоряжение

06 июня 2023 года                                                                                      № 66

с. Калга

Об утверждении Плана мероприятий по  подготовке к отопительному периоду  2023-2024  муниципальных объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры расположенных  на территории  муниципального района «Калганский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Устава муниципального района «Калганский район»:

1. Утвердить план мероприятий по  подготовке к отопительному периоду  2023-2024  муниципальных объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры расположенных  на территории  муниципального района «Калганский район».

2. Контроль за исполнением  плана мероприятий по  подготовке к отопительному периоду  2023-2024  муниципальных объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры расположенных  на территории  муниципального района «Калганский район» возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Калганский район» по экономическому и территориальному развитию С.А. Егорова.

Глава муниципального района

«Калганский район»                                                               М.Ю. Жбанчиков

Приложение № 1

к распоряжению

администрации

муниципального района

«Калганский район»

от 06 июня 2023 года № 66

План

мероприятий по  подготовке к отопительному периоду  2023-2024 муниципальных объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры расположенных  на территории  муниципального района «Калганский район»

| № п/п | Наименование объекта, | Место расположения объекта | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Щукин В.Ж., котельная РУС | с. Калга, ул. 60 лет Октября, 5 б | 1. Замена старого котла КВр-1,5 МВт на новый КВр-1,5 МВт; 2. Замена старого котла КВр-1,5 МВт на новый КВр-1,5 МВт; Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | ИП Щукин В.Ж., котельная Агроснаб | с. Калга, ул. 60 лет Октября, 49 а | 1. Замена старого котла КВм-1 МВт на новый КВр-1,5 МВт; 2. Установка насоса К 100-80-160 с эл дв 15/3000; 3. Установка новой лебедки ЛС-17; 4. Ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной Агроснаб, с. Калга: ул. 60 лет Октября от колодца № 2 до колодца № 9 (протяженность 90 метров, диаметр труб 100 мм). ул. Лесная, отводы к жилым домам № 31, 28, 29, 27, 24, 25 (протяженность 90 метров, диаметр труб 57 мм) Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | ООО «Кадаинское», котельная Микрорайон | с. Кадая, ул. Комсомольская | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Администрация с/п «Кадаинское», котельная администрации | с. Кадая, ул. Советская, 44 | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | ООО «Кадаинское», котельная Школы | с. Кадая, ул. Приаргунская, 1 | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | ООО «Кадаинское», котельная База | с. Кадая, ул. Комарова | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ», котельная школы | с. Нижний Калгукан, ул. Журавлева, 17 | 1. Установка новых Насоса КМ 80-65-160 СД с эл дв 7,5/3000. Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ», котельная школы | с. Верхний Калгукан, ул. Школьная, 12 | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | МОУ «Чингильтуйская ООШ», котельная школы | с. Чингильтуй, ул Новая, 17 | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | МОУ «Чупровская ООШ», котельная школы | с. Чупрово, ул. Школьная, 15 с. Шивия, ул. Новая, 25 | 1. Установка нового насоса 1К 20/30 с эл дв 5,5/3000 Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | МОУ «Средне-Борзинская СОШ», котельная школы | с. Средняя Борзя, ул. Новая, 34 | 1. Установка нового котла водогрейного КВт-0,5 МВт. Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | МОУ «Доновская СОШ», котельная школы | с. Средняя Борзя, ул. Школьная, 11 | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | МУК КДЦНТ «Аргунь», котельная | с. Калга, ул. Гаражная, 1 | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Администрация сельского поселения «Буринское», Котельная администрации сельского поселения «Буринское» | с. Калга, ул. Виталия Козлова,42 | 1. Установка новых дымососов ДН-6,3 с эл. дв. 5,5/1500 2. Установка новых насосов К-80-65-160 с эл дв 7,5/3000 Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Администрация сельского поселения «Доновское» (котельная клуба с. Доно) | с. Доно, ул. Центральная, 15 | Чистка котлов, газоходов, ревизия котлов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |