Администрация

Калганского муниципального округа Забайкальского края

Распоряжение

07 апреля 2025 года                                                                                      № 84

с. Калга

Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии Калганского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», ст. 8 Устава Калганского муниципального округа, ст. 32 Устава Калганского муниципального округа, в целях обеспечения своевременной подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства Калганского муниципального округа к устойчивой и безаварийной работе в отопительный период 2025-2026 годов:

1. Создать оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 годов и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Калганского муниципального округа  (приложение №2).

3. Утвердить состав Комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2025 – 2026 годов (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением  возложить на заместителя главы Калганского муниципального округа по экономическому и территориальному развитию С.М. Антипенко.

Глава

Калганского муниципального округа                                                 С.А. Егоров

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Калганского муниципального округа

от «07» апреля 2025 г. № 84

СОСТАВ

Постоянно действующего оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 годов

| Антипенко Сергей Михайлович | – заместитель главы Калганского муниципального округа по экономическому и территориальному развитию |
| --- | --- |
| Охлопков Юрий Анатольевич | - начальник отдела ГО и ЧС администрации Калганского муниципального округа |
| Перфильева Любовь Олеговна | - председатель Комитета по финансам администрации Калганского муниципального округа |
| Высотина Надежда Викторовна | - начальник Управления образования администрации Калганского муниципального округа |
| Сарапулов Александр Сергеевич | - директор ООО «Кадаинское» (по согласованию) |
| Щукин Владимир Жанович | - Индивидуальный предприниматель «Щукин В.Ж.» (по согласованию) |
| Феоктистов Михаил Витальевич | - начальник ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго»-Производственное отделение Юго-Восточные электрические сети –Калганский РЭС (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Калганского муниципального округа

от «07» апреля 2025 г. № 84

Программа проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии Калганского муниципального округа

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Калганского муниципального округа (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальным образованием в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии).

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ);

- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок), утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 года, регистрационный № 80417.

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.

4. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Калганского муниципального округа (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График).

4.1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией Калганского муниципального округа.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

4.2.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

4.2.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.2.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.

4.2.4. Замена члена Комиссии допускается только по распоряжению администрации Калганского муниципального округа.

4.2.5. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;

- назначение заседания Комиссии и определение повестки дня;

- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;

- открытие и ведение заседания Комиссии;

- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.2.6. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседания Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

4.2.7. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;

- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;

- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.2.8. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

4.2.9. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов.

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации Калганского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой необходимо подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее - Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

7. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.

8. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 2 к Программе.

9. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

10. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

11. Срок составления акта определяется первым заместителем главы Калганского муниципального округа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций.

12. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 3 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

13. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Калганского муниципального округа в срок до 1 декабря 2025 года.

14. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 13 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

15. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

16. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

17. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

18. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении № 4 к Программе.

19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 5 к Программе.

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Калганского муниципального округа

График проведения оценки готовности к отопительному периоду

2025 – 2026 годов

| № п/п | Наименование объекта, теплоснабжающей организации или потребителя тепловой энергии | Место расположения объекта | Период проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП «Щукин В.Ж.», котельная «РУС» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 5-Б | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 2. | ИП «Щукин В.Ж.», котельная «Агроснаб» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 49-А | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 4. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 11 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 5. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 13 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 6. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 19 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 7. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 45 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 8. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 47 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 9. | ООО «Комфортстрой», котельная МУК КДЦНТ «Аргунь» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Гаражная д. 1 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 10. | ГУЗ «Калганская ЦРБ» (котельная, наружные и внутренние тепловые сети) | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Больничная д. 3 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 11. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Управления образования администрации Калганского муниципального округа | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Нагорная д. 23 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 12. | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Чупровская ООШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Чупрово ул. Школьная д. 12 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 13. | МОУ «Чупровская ООШ», котельная (Шивия) | Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия ул. Новая д. 25 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 14. | ООО «Кадаинское», котельная «Микрорайон» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Комсомольская д. 2 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 15. | ООО «Кадаинское», котельная «База ЖКХ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Комарова д.18 | 15.08.2025 г. 15.09.2025 г. |
| 16. | ООО «Кадаинское», котельная «Школа» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Приаргунская д. 1 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 17. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Кадаинской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Советская д. 44 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 18. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная клуба с. Кадая | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Михайлова д. 14 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 19. | МОУ «Средне-Борзинская СОШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Средняя Борзя ул. Центральная д.4 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 20. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Буринской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Бура ул. Виталия Козлова д.42 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 21. | МОУ «Чингильтуйская ООШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул Новая д. 17 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 22. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная клуба с. Чингильтуй | Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул Новая д. 9 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 23. | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Нижний Калгукан ул. Журавлева д. 1 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025 г. |
| 24. | МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Верхний Калгукан пер. Гаражный д. 4 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025г. |
| 25. | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Доновская СОШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Школьная д. 3 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025г. |
| 26. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Доновской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Нагорная д. 56 | 15.08.2025 г. – 15.09.2025г. |
| 27. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная клуба с. Доно | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Центральная д. 44-А | 15.08.2025 г. – 15.09.2025г. |

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Калганского муниципального округа

Акт № _____

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

с. _________ «____»___________2025 г.

Комиссия по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2025 – 2026 годов, в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В период с «____» _________ 2025 г. по «____» ___________ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

_______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:	______________/______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:	_____________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:	_____________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2025 г. ______________________________________________

_________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Калганского муниципального округа

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ

Обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Выдан

_______________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________;

2. _____________________________;

3. _____________________________;

№№ ___________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

от______________ № ______

_______________________________________________________________________

(подпись главы Калганского муниципального округа, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Калганского муниципального округа

от «07» апреля 2025 г. № 84

Состав

комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду  2025 – 2026 годов

Председатель комиссии:

С.М. Антипенко          - заместитель главы Калганского муниципального

округа по экономическому и территориальному

развитию

Члены комиссии:

Ю.А. Охлопков             - начальник  отдела ГО и ЧС администрации

Калганского муниципального округа

Д.А. Попова              -      ведущий специалист отдела архитектуры,

градостроительства, земельных и

имущественных отношений администрации

Калганского муниципального округа

И.В. Габайдулин           - ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, дорожного

хозяйства, транспорта и связи администрации

Калганского муниципального округа

В.Ю.Буртовой                 - государственный инспектор Ростехнадзора