**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | августа | 2022 года | № | 708 |

г. Краснокаменск

|  |
| --- |
| **Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории городского поселения «Город Краснокаменск»** |

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения, руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории городского поселения «Город Краснокаменск» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава городского поселения И.Г.Мудрак

Приложение к Постановлению

 Администрации городского поселения

«Город Краснокаменск»

от 02 августа 2022 № 708

**Нормативы состава сточных вод для абонентов**

 **централизованной системы водоотведения на территории**

**городского поселения «Город Краснокаменск»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, мг/дм3  |
| 1. | БПК5 (Биохимические потребления кислорода) | 19,42 |
| 2. | Взвешенные вещества | 92,26 |
| 3. | Аммоний-ион (по азоту) | 150,00 |
| 4. | Нефтепродукты  | 2,42 |
| 5. | Железо общее | 0,3 |
| 6. | Сульфаты  | 107,22 |
| 7. | Хлориды  | 28,3 |
| 8. | Марганец  | 0,084 |
| 9. | Молибден  | 0,07 |
| 10. | Цинк  | 0,137 |
| 11. | Кадмий  | 0,00001 |
| 12. | СПАВ | 4,95 |
| 13. | Фосфаты  | 4,59 |
| 14. | Кальций  | 55,0 |
| 15. | Магний  | 28,6 |
| 16. | Уран  | 0,0574 |
|  |  |  |

Начальник отдела строительства и ЖКХ Т.П.Тумашева