АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля 2025 года № 219

с. Кыра

**Об утверждении** **плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, в системе теплоснабжения на территории муниципального района «Кыринский район» в отопительный период 2025-2026 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2025-2026 годов на территории муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального района «Кыринский район» в отопительный период 2025-2026 годов (далее - План).

2. Довести указанный План до сведения руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Кыринский район.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на стенде администрации муниципального района «Кыринский район», размещению в сетевом издании «Ононская-правда.рф» на официальном сайте муниципального района «Кыринский район» и вступает в силу на следующий день после обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Кыринский район»

от 07 апреля 2025 года№ 219

**План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального района «Кыринский район» в отопительный период 2025-2026 годов**

1. **Общие положения**

В настоящем Плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального района «Кыринский район» в отопительный период 2025-2026 годов (далее План) под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация сил и средств по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назначения.

4. Определение возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

5. Создание благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

6. Бесперебойное удовлетворение потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. **Объекты центрального теплоснабжения**

Объектом подачи теплоснабжения являются квартальная котельная, которая обслуживается ООО «Транстеплоресурс». Генеральным директором ООО «Транстеплоресурс» является Усов Р.А. Объектоми центрального теплоснабжения является жилой фонд (многоквартирные дома микрорайона «Северный» 6 домов, численностью проживающих 167 чел.), здание детского сада «Буратино», здания ГУЗ «Кыринской ЦРБ», здание храма им. А. Невского.

По состоянию на 01.04.2025 год общая площадь жилищного фонда составляет 5,286.6 тыс. кв.м.

Жилые дома с центральным водоотведением и коллекторной канализацией.

**2. 1. Технические характеристики котельной**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Ведомственная принадлежность объекта | Год ввода | Год последнего капитального ремонта котельной и котлов | Вид топлива и поставщик (марка топлива) | Резервные источники питания | Мощность котельной (Гкал) | Присоединѐнная нагрузка с  учетом тепловых потерь (Гкал) | Протяжѐнность тепловых сетей (м) | Годовой расход топлива (тыс.куб.м.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Квартальная» с. Кыра ул. Горького б/н | ООО «Транстеплоресурс» | 1991 | - | Уголь «Татауровский угольный разрез» | АД-160-Т 400 | 1.303 | 973 | 1 | 1850 |

2.1.1. Виды аварийных ситуаций:

Локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-восстановительных служб объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации эксплуатирующие объекты.

При необходимости, руководителем работ (организации), могут привлекаться (аварийно-восстановительные службы организаций, предприятий).

Муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования краевых служб по запросам главы администрации муниципального района «Кыринский район»

2.1.2. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

**2.2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия**

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид аварии** | **Причина**  **возникновени я аварии** | **Масштаб аварии и последствия** | **Уровень**  **реагирован ия** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных  батарей | муниципаль ный | котельные снабжены резервным  источником подачи электроэнергии, поэтому риск возникновения  аварии  минимальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение  температуры в зданиях и домах. | локальный | В ООО  «Транстеплоресурс» организованы оперативно-  диспетчерская и  дежурные службы для оперативного реагирования и ликвидации  последствий  аварийных ситуаций |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамиче ские удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и  отопительных батарей | муниципаль ный |
| Кратковременн ое нарушение теплоснабжени я объектов жилищно- коммунальной хозяйства,  социальной сферы | Прорыв на тепловых сетях,  человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах | локальный |

**3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

Таблица №3

а) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического  нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях  при температуре наружного воздуха, С | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение  отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение  отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение  отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение  отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Таблица №4

б) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| 1. | Отключение электроснабжения | 1. часа |

**4. Этапы организация работ по ликвидации аварий**

4.1. Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) через Единую дежурно-диспетчерскую службу

муниципального района «Кыринский район» с подведомственной территорией (далее - ЕДДС), руководителей взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий.

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

4.2. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального района «Кыринский район» (далее - Комиссия), утвержденная постановлением администрации муниципального района «Кыринский район», на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта

4.3. Первый этап:

4.3.1. При возникновении аварийных ситуаций, старший по должности из числа оперативно-дежурного персонала обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сообщить о произошедшем нарушении в ЕДДС;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии).

4.3.2. Самостоятельные действия обслуживающего оперативного персонала не должны противоречить требованиям действующих инструкций с обеспечением:

сохранности жизни людей;

сохранности оборудования;

своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

4.4. Второй этап:

4.4.1. Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

4.4.2. Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей или генерирующей организации по согласованию с главой администрации муниципального района «Кыринский район».

4.4.3. Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

4.4.4. По мере необходимости привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

4.4.5. Все сообщения, получаемые в процессе функционирования тепло-, водо-, электроснабжающих организаций, генерирующих организаций, исполнителей коммунальных услуг, потребителей тепловой энергии фиксируются в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

3.4.6. Общую координацию действий, указанных выше лиц, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу администрации муниципального района «Кыринский район» (или назначенное им должностное лицо).

4.5. Третий этап:

4.5.1. Проводятся мероприятия по ликвидации аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

4.5.2. После ликвидации аварийной ситуации готовится решение об отмене режима аварийной ситуации.

**5. Обеспечение готовности к действиям по локализации**

**и ликвидации последствий аварии**

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации организации электро-, водо-, теплоснабжения, генерирующие организации:

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- произвести работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принять меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- довести до оперативного дежурного ЕДДС информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

5.2. Обязанности исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии:

- принять меры (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей оперативного дежурного ЕДДС, оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих и генерирующих организаций.

Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления исполнители коммунальных услуг организуют своевременный слив теплоносителя из системы отопления.

5.3. Расследование аварий должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

**6. Порядок оповещения при возникновении аварийной ситуации**

Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование аварийных ситуаций** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | При поступлении информации  (сигнала) в оперативно-диспетчерские службы электро-, водо-, |  | Оперативно-  диспетчерские и аварийно- |
|  | теплоснабжающих и генерирующих организаций об аварийной ситуации:   * определение объема последствий аварийной ситуации (жилых домов,   котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием  маломобильных групп населения);   * принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения   населения муниципального образования   * организация работ по восстановлению линий систем ресурсообеспечения при авариях на них; * принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием   маломобильных групп населения | немедленно | восстановительные  службы, руководители электро-, водо-, теплоснабжающих и генерирующих  организаций |
| 2 | При поступлении сигнала в ЕДДС об  аварийной ситуации: |  | Оперативный дежурный ЕДДС |
| - доведение информации до  заместителя главы администрации муниципального района «Кыринский район» по вопросам коммунального хозяйства и транспорта  и председателя Комиссии; | немедленно |
| - сбор членов Комиссии | 1 час 30 мин. |
| 3 | Организация работы Комиссии | 2 часа 30 мин. | Председатель Комиссии |
| 4 | Проведение анализа по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии  энергоснабжения и предоставление рекомендаций по плану ликвидации  аварийной ситуации в администрацию и Комиссию | 2 часа | Руководители теплоснабжающей и генерирующей  организаций |
| 5 | Задействование сил и средств для  предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | 2 часа 30 мин. | Руководитель  водоснабжающей организации |
| 6 | При необходимости выезд Комиссии на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации.  Определение количества предприятий с безостановочным циклом работ, учреждений здравоохранения,  учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону  аварийной ситуации | 2 часа 00 мин. –  3 часа 00 мин. | Председатель Комиссии |
| 7 | Организация круглосуточного  дежурства руководства администрации муниципального района «Кыринский район» | 3 часа 00 мин. | Председатель Комиссии |
| 8 | Оповещение населения об аварийной ситуации (при необходимости) | 3 часа 00 мин. | Председатель Комиссии |
| 9 | Организация сбора и обобщения информации:   * о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; * о состоянии безопасности объектов ресурсообеспечения поселения; * о состоянии котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения | через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 10 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем ресурсоснабжения | постоянно, в ходе ликвидации аварии | Руководители электро-, водо-, теплоснабжающих и генерирующих  организаций |
| 11 | Проведение мероприятий по  обеспечению общественного порядка и  обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | 3 часа 00 мин. | ОП по Кыринскому району МО МВД России  «Акшинский» |
| 12 | Доведение информации до членов Комиссии о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения  дополнительных сил и средств | 3 часа 00 мин. | Председатель Комиссии |
| 13 | Привлечение дополнительных сил и  средств, необходимых для ликвидации аварии | по решению Комиссии |  |