Приложение 3

Информация о проведенных в отношении поставщика социальных услуг проверках в 2022-2024 гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Ведомство | Результат\* |
| 14.03.2023 |  Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Борзя | **В нарушении ст. 10, ст. 11, п. 3 ст.18, п. 2 ст. 42 Федерального закона от 30. 03. 1999 № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», эксплуатация водного объекта осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, при отсутствии санитарно – эпидемиологического заключения на разработанный и прошедший санитарно-эпидемиологическую экспертизу проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения.** Решение о прекращении исполнения предписания выявленных нарушений обязательных требований от 17.02.2025г. **В нарушении ст. 10, ст.11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3.2., п. 8.3.3., п. 8.3.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», помещение прачечной не обеспечивает последовательность технологического процесса, допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, не предусмотрено два отделения, изолированных друг от друга. Не выделена отдельная технологическая линия для стирки персонала.** Для устранения данного нарушения была установлена перегородка по недопущения пересечение потоков чистого и грязного белья. Загрузка грязного белья происходит через окно. Выдача чистого белья с целью недопущения пересечения потоков чистого и грязного белья осуществляется в изолированной чистой зоне. Стирка белья персонала осуществляется отдельно от других загрязнений. **В нарушении п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», помещение общественного питания, используемые хозяйствующим субъектом, не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.** На пищеблоке установлены моечные ванны: для мытья кухонной посуды 2 и для мытья столовой посуды 2 с душевыми насадками, для мытья фруктов и овощей 1 шт. Установлена раковина для личной гигиены работников кухни. Оборудована автономная система холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (септик) |
| 17.07.2024г. |  Территориальный отдел Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Борзя | Обеспечить ограждение площадки с твердым покрытием для установки мусоросборника, в соответствии п. 9.6 СП 2.1.3678-20 в срок до 08.09.2025;Обеспечить полы всех помещений без нарушения целостности, и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующий средств в соответствии п. 9.21 СП 2.1.3678-20 в срок до 08.09.2025 |
| 24.05.2024г |  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Комплексная плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения |
| 09.10.2024г |  Министерство Российской Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациями и ликвидации последствий  стихийных бедствий ОНД и ПР по Нерчинско- Заводскому, Калганскому, Приаргунскому, Александрово- Заводскому районам  | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.Срок исполнения 30.11.2024г., было подано ходатайство об отсрочке до 01.07.2025. Заявка на проведение испытаний подана в Испытательную пожарную лабораторию Забайкальского края |