Приложение 3

Информация о проведенных в отношении поставщика социальных услуг проверках в 2022-2024 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Ведомство | Результат\* |
| 20.06.22 | Краснокаменская межрайонная прокуратура  | Нарушений не выявлено |
| 22.03.22 | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | Предписание № 18. Восстановление целостности внутренней отделки и потолка дезинфекторской и коридора первого этажа допускающую влажную уборку. Предписание выполнено частично произведен ремонт стен дезинсекторской.  |
| 10.07.2022 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поЗабайкальскому краю(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) Управление надзорной деятельности и профилактической работыОтдел надзорной деятельности и профилактической работыпо Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск (ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю | Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 20/1 в предписании 6 пунктов, замечания устранены частично: Установлена новая системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ.Частично установлены противопожарные двери в количестве 3 штук. (необходимо установить 7 дверей 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30). В проектную документацию не внесено изменение по изменению назначения помещения.  |
| 11.07.2022 | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | Нарушений не выявлено  |
| 04.09.2023 | Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю | Нарушений не выявлено  |
| 02.10.2023 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поЗабайкальскому краю(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) Управление надзорной деятельности и профилактической работыОтдел надзорной деятельности и профилактической работыпо Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск (ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю | Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 20/1 в предписании 7 пунктов, замечания устранены частично: Установлена новая системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ.Частично установлены противопожарные двери в количестве 3 штук. (необходимо установить 7 дверей 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30). В проектную документацию не внесено изменение по изменению назначения помещения. |
| 13.10.2023г | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поЗабайкальскому краю(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) Управление надзорной деятельности и профилактической работыОтдел надзорной деятельности и профилактической работыпо Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск (ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю | Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 20/1 в предписании 8 пунктов, замечания устранены частично: Установлена новая системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ.Частично установлены противопожарные двери в количестве 3 штук. (необходимо установить 7 дверей 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30). В проектную документацию не внесено изменение по изменению назначения помещения.  |
| 16.01.2024 | Межрегиональное управление № 107 Федерального медико-биологического агентства | Предписание об устранении нарушений: прохождение медицинского осмотра сотрудниками, обучение по профессиональной гигиенической подготовки. Замечание в предписании устранены.  |

\*В случае наличия предписаний указать информацию о предписании и его исполнении в разделе «Результат»