Приложение 3

Информация о проведенных в отношении поставщика социальных услуг проверках в 2022-2024 гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Ведомство | Результат\* |
| 18.11.2022 | МЧС России, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Борзинскому, Оловяннинскому районам и г. Борзя | Предписаний нет |
| 11.11.2022 | Оловяннинский районный суд Забайкальского края | В системе пожарной сигнализации смонтировать кабель маркировки НГ (А) – FRLSLTx в обоих зданиях учреждения ГУСО КЦСОН «Ясногорский» Забайкальского края - выполнено  |
| 16.06.2023 | МЧС России, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Борзинскому, Оловяннинскому районам и г. Борзя | В помещении «Гараж» по адресу п. Ясногорск, ул. Мира 13 не смонтирована АУПС – выполненоВ помещении «Гараж» по адресу п. Ясногорск, ул. Ононская 18 не смонтирована АУПС – выполнено  |
| 23.11.2023 | Прокуратура Оловяннинского района | Отсутствие положения о пункте проката ТСР – выполнено  |
| 20.09.2023 | Прокуратура Оловяннинского района | Отсутствуют тактильные информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля с номерами и наименованием помещений – выполнено Отсутствует раковина для умывания для детей возраста 3-6 лет – выполнено Отделочный материал деревянных рам не устойчив к влажной уборке, рамы ветхие, имеются сколы, необходима замена деревянных рам – выполнено Вход в здание не оборудован пандусом с поручнями – не выполнено |
| 03.05.2023 | Оловяннинский районный суд Забайкальского края | Произвести внутреннюю отделку производственного помещения мясного цеха – выполненоУстранить нарушение целостности стен и полов, трещин отделочного слоя на стенах в жилых комнатах №206 и №302 и лестничного пролета между первым и вторым этажах – выполненоУстранить отсутствие фрагментов штукатурки в дверных откосах входных дверей, нарушение целостности покрытия пола (линолеума) в жилых комнатах №201, 202, 304, в коридоре второго этажа – выполненоУстранить отсутствие отделки стен и полов в части туалетов и душевых, устранить выцветание, старение, отшелушивание окрасочного слоя – выполненоУстранить на потолке протекание с крыши в комнатах №202 и 302 – выполнено. Устранить в комнате №304 отслоение покрасочного слоя на подоконнике – выполнено |
| 19.07.2024 | МЧС России, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Борзинскому, Оловяннинскому районам и г. Борзя | Предписаний нет |
| 13.12.2024 | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» | Упорядочить хранение уборочного инвентаря, хранение уборочного инвентаря промаркировать – выполнено |
| 05.06.2024 | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» | Помещение постоянного пребывания и проживания несовершеннолетних оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха – выполнено |
| 26.06.2024 | Прокуратура Оловяннинского района | Отсутствует бактерицидное оборудование в горячем цехе столовой на участках приготовления холодных блюд – выполненоМукосей имеет повреждения отделки стен и сколы – выполнено. |
| 08.02.2024 | Оловяннинский районный суд Забайкальского края | Оборудовать вход в здание по адресу п. Ясногорск, ул. Ононская 18 пандусом с поручнями – не выполнено |

\*В случае наличия предписаний указать информацию о предписании и его исполнении в разделе «Результат»