ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОГОЧИНСКОЕ»

ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

КНИГА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Могоча 2022 г.

Оглавление

1  Общие положения	3

2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2031 г. при развитии систем теплоснабжения	3

- 1  Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  разработаны в соответствии с  подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей). Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». В установленных зонах действия источников тепловой энергии  определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

При расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства  принималась только отопительно-вентиляционная нагрузка, без учета нагрузки горячего водоснабжения. Балансы располагаемой  тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит  изменение перспективной тепловой нагрузки.

- 2 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2031 г. при развитии систем теплоснабжения

В таблице 1 приведены существующие балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и прогнозируемые приросты тепловых нагрузок в зонах действия источников.

Таблица 1 – Прогнозируемые тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Наименование котельной | 2024 г |  |  |  | 2025 г |  |  |  | 2026 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая суммарная мощность котлоагрегатов, Гкал/ч | Присоеди-ненная тепловая нагрузка Гкал/ч | Резерв/-дефицит | Фактическая суммарная мощность котлоагрегатов, Гкал/ч |  | Присоеди-ненная тепловая нагрузка Гкал/ч | Резерв/-дефицит | Фактическая суммарная мощность котлоагрегатов, Гкал/ч |  | Присоеди-ненная тепловая нагрузка Гкал/ч | Резерв/-дефицит |  |
| Котельная «КЕ» | 23,65 | 17,538 | 6,112 | 33,65 |  | 17,538 | 16,112 | 33,65 |  | 17,538 | 16,112 |  |
| Котельная «Октябрьская» | 0,409 | 0,657 | -0,248 | 0,409 |  | 0,657 | -0,248 | 0,409 |  | 0,657 | -0,248 |  |
| Котельная «школы № 32» | 1,494 | 0,254 | 1,24 | 1,494 |  | 0,254 | 1,24 | 1,494 |  | 0,254 | 1,24 |  |
| Котельная «ГОК» | 2,396 | 2,497 | -0,101 | 3,2 |  | 2,497 | 0,703 | 3,2 |  | 2,497 | 0,703 |  |
| Котельная «ЦРБ» | 0,479 | 0,134 | 0,345 | 0,479 |  | 0,134 | 0,345 | 0,479 |  | 0,134 | 0,345 |  |
| Котельная «Аэропорт» | 1,08 | 0,368 | 0,712 | 1,08 |  | 0,368 | 0,712 | 1,08 |  | 0,368 | 0,712 |  |
| Котельная «№ 12» | 0,573 | 0,768 | -0,195 | 0,573 |  | 0,768 | -0,195 | 0,573 |  | 0,768 | -0,195 |  |
| Котельная «ТУСМ» | 0,534 | 0,637 | -0,103 | 0,534 |  | 0,637 | -0,103 | 0,534 |  | 0,637 | -0,103 |  |
| Котельная «Артеушка» | 0,773 | 0,648 | 0,125 | 0,773 |  | 0,648 | 0,125 | 2,0 |  | 0,648 | 1,352 |  |
| Котельная «ТЧ-6» | 1,623 | 1,546 | 0,077 | 1,623 |  | 1,546 | 0,077 | 1,623 |  | 1,546 | 0,077 |  |
| Котельная «БВГ» | 5,61 | 2,901 | 2,709 | 5,61 |  | 2,901 | 2,709 | 5,61 |  | 2,901 | 2,709 |  |
| Котельная «Рудницкая» | 7,3 | 2,691 | 4,609 | 7,3 |  | 2,691 | 4,609 | 7,3 |  | 2,691 | 4,609 |  |
| Котельная № 2 | 0,498 | 1,17 | -0,672 | 0,498 |  | 1,17 | -0,672 | 0,498 |  | 1,17 | -0,672 |  |
| Котельная БПК | 0,35 | 0,55 | -0,2 | 0,35 |  | 0,55 | -0,2 | 0,35 |  | 0,55 | -0,2 |  |
| Котельная ВЧД | 3,87 | 2,572 | 1,298 | 3,87 |  | 2,572 | 1,298 | 3,87 |  | 2,572 | 1,298 |  |

Продолжение Таблицы 1

| Наименование котельной | 2027 г |  |  |  | 2028 г |  |  |  | после 2028 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая суммарная мощность котлоагрегатов, Гкал/ч | Присоеди-ненная тепловая нагрузка Гкал/ч | Резерв/-дефицит | Фактическая суммарная мощность котлоагрегатов, Гкал/ч |  | Присоеди-ненная тепловая нагрузка Гкал/ч | Резерв/-дефицит | Фактическая суммарная мощность котлоагрегатов, Гкал/ч |  | Присоеди-ненная тепловая нагрузка Гкал/ч | Резерв/-дефицит |  |
| Котельная «КЕ» | 33,65 | 17,538 | 16,112 | 33,65 |  | 17,538 | 16,112 | 33,65 |  | 17,538 | 16,112 |  |
| Котельная «Октябрьская» | 1,2 | 0,657 | 0,543 | 1,2 |  | 0,657 | 0,543 | 1,2 |  | 0,657 | 0,543 |  |
| Котельная «школы № 32» | 1,494 | 0,254 | 1,24 | 1,494 |  | 0,254 | 1,24 | 1,494 |  | 0,254 | 1,24 |  |
| Котельная «ГОК» | 3,2 | 2,497 | 0,703 | 3,2 |  | 2,497 | 0,703 | 3,2 |  | 2,497 | 0,703 |  |
| Котельная «ЦРБ» | 0,479 | 0,134 | 0,345 | 0,479 |  | 0,134 | 0,345 | 0,479 |  | 0,134 | 0,345 |  |
| Котельная «Аэропорт» | 1,08 | 0,368 | 0,712 | 1,08 |  | 0,368 | 0,712 | 1,08 |  | 0,368 | 0,712 |  |
| Котельная «№ 12» | 1,2 | 0,768 | 0,432 | 1,2 |  | 0,768 | 0,432 | 1,2 |  | 0,768 | 0,432 |  |
| Котельная «ТУСМ» | 0,534 | 0,637 | -0,103 | 0,534 |  | 0,637 | -0,103 | 0,534 |  | 0,637 | -0,103 |  |
| Котельная «Артеушка» | 2,0 | 0,648 | 1,352 | 2,0 |  | 0,648 | 1,352 | 2,0 |  | 0,648 | 1,352 |  |
| Котельная «ТЧ-6» | 1,623 | 1,546 | 0,077 | 1,623 |  | 1,546 | 0,077 | 1,623 |  | 1,546 | 0,077 |  |
| Котельная «БВГ» | 5,61 | 2,901 | 2,709 | 5,61 |  | 2,901 | 2,709 | 5,61 |  | 2,901 | 2,709 |  |
| Котельная «Рудницкая» | 7,3 | 2,691 | 4,609 | 7,3 |  | 2,691 | 4,609 | 7,3 |  | 2,691 | 4,609 |  |
| Котельная № 2 | 0,498 | 1,17 | -0,672 | 0,498 |  | 1,17 | -0,672 | 0,498 |  | 1,17 | -0,672 |  |
| Котельная БПК | 0,35 | 0,55 | -0,2 | 0,35 |  | 0,55 | -0,2 | 0,35 |  | 0,55 | -0,2 |  |
| Котельная ВЧД | 3,87 | 2,572 | 1,298 | 3,87 |  | 2,572 | 1,298 | 3,87 |  | 2,572 | 1,298 |  |

Согласно плану развития систем теплоснабжения г. Могоча планируется модернизация существующих источников тепловой энергии. Реконструкция котельной КЕ с увеличением установленной мощности;

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей КЕ для подключения объектов ТЧ-6 и вновь вводимых потребителей;

- Прокладка новых и реконструкция существующих сетей ГВС для подключения объектов котельных БПК и № 2 к сетям ГВС котельной КЕ;

- Реконструкция котельной БВГ с увеличением установленной мощности;

- Прокладка новых тепловых сетей для подключения объектов ТУСМ к котельной БВГ

- Прокладка новых тепловых сетей для подключения объектов котельной № 12 к котельной БВГ

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей БВГ для подключения жилого массива котельной НГЧВ;

- Прокладка новых сетей ГВС для подключения объектов котельной БВГ;

- Реконструкция котельной Октябрьская с увеличением установленной мощности;

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей котельной Октябрьская для подключения объектов Школы №32

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей котельной Октябрьская для подключения объектов ЦРБ

- Реконструкция котельной Рудницкая с увеличением установленной мощности;

- Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей котельной Рудницкая для подключения объектов котельной Комсомольская.