ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОГОЧА

ДО 2028 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Обоснование инвестиций реконструкции котельной БВГ	5

2.	Обоснование инвестиций реконструкции котельной Артеушка	7

3.	Обоснование  инвестиций реконструкции котельной Октябрьская	9

4.	Обоснование инвестиций реконструкции котельной Аэропорт	9

5.	Обоснование инвестиций реконструкции котельной КЕ	10

6.	Обоснование инвестиций реконструкции котельной ГОК	11

- Обоснование инвестиций реконструкции котельной БВГ

Таблица 1

| № очереди | №п/п | Наименование работ | Количество | Марка | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |  | Примечания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Реконструкция котельной БВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Покупка котельного агрегата | 2 | КВм-3,0 К | 4123 | 10719,8 |  | https://arcus.pro |  |  |  |
|  | 2 | Доставка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 412,3 |  |  | 10% от п. I п.п. 1 |  |  |  |
|  | 3 | Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 206,15 |  |  | 5% от п. I п.п. 1 |  |  |  |
|  | 4 | Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 618,45 |  |  | 15% от п. I п.п. 1 |  |  |  |
|  | 5 | Покупка насосного оборудования (Насосы 1 контура) | 2 | Wilo-il 200/315-37/2 | 975 | 2242,5 |  | http://www.wilo.ru |  |  |  |
|  | 6 | Дjставка насосного оборудования |  |  | 97,5 |  |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 7 | Монтаж насосного оборудования |  |  | 48,75 |  |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
| II | 8 | Покупка теплообменника контур ТУСМ | 2 | НН25Е | 859,7 | 1977,31 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 9 | Доставка теплообменника |  |  | 85,97 |  |  | 10% от п. I п.п. 8 |  |  |  |
|  | 10 | Монтаж теплообменника |  |  | 42,985 |  |  | 5% от п. I п.п. 8 |  |  |  |
|  | 11 | Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы контур ТУСМ) | 2 | Wilo-il 125/300-15/4 | 552,9 | 1271,67 |  | http://www.wilo.ru |  |  |  |
|  | 12 | Доставка насосного оборудования |  |  | 55,29 |  |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 13 | Монтаж насосного оборудования |  |  | 27,645 |  |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
| III | 14 | Покупка теплообменника контур БВГ | 2 | НН62 | 3059,4 | 7036,62 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 15 | Доставка теплообменника |  |  | 305,94 |  |  | 10% от п. I п.п. 8 |  |  |  |
|  | 16 | Монтаж теплообменника |  |  | 152,97 |  |  | 5% от п. I п.п. 8 |  |  |  |
|  | 17 | Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы контур БВГ и №12) | 2 | Wilo-il 150/305-30/4 | 775 | 1782,5 |  | http://www.wilo.ru |  |  |  |
|  | 18 | Доставка насосного оборудования |  |  | 77,5 |  |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 19 | Монтаж насосного оборудования |  |  | 38,75 |  |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 20 | Покупка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур БВГ и №12) | 2 | Wilo-il 50/140-3/2 | 135 | 310,5 |  | http://www.wilo.ru |  |  |  |
|  | 21 | Доставка насосного оборудования |  |  | 13,5 |  |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 22 | Монтаж насосного оборудования |  |  | 6,75 |  |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
| IV | 23 | Покупка теплообменника контур ГВС | 2 | НН09 | 385,1 | 885,73 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 24 | Доставка теплообменника |  |  | 38,51 |  |  | 10% от п. I п.п. 8 |  |  |  |
|  | 25 | Монтаж теплообменника |  |  | 19,255 |  |  | 5% от п. I п.п. 8 |  |  |  |
|  | 26 | Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы контур ГВС) | 2 | Wilo-il 80/190-15/2 | 300 | 690 |  | http://www.wilo.ru |  |  |  |
|  | 27 | Доставка насосного оборудования |  |  | 30 |  |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 28 | Монтаж насосного оборудования |  |  | 15 |  |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 29 | Покупка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур ГВС) | 2 | Wilo-il 40/200-7,5/2 | 280 | 644 |  | http://www.wilo.ru |  |  |  |
|  | 30 | Доставка насосного оборудования |  |  | 28 |  |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 31 | Монтаж наносного оборудования |  |  | 14 |  |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
| I | 32 | Проектные работы |  |  | 1884,6 | 1884,6 |  | 9% от стоимости оборудования |  |  |  |
|  | 33 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | ИТОГО тыс.руб |  |  |  |  | 29445,23 |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети (строительство и реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 | Строительство и перекладка участков тепловой сети |  |  | 2347,9 | 2347,9 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 2 | Наладка тепловой сети |  |  | 806,6 | 806,6 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 3 | Ввод в эксплуатацию (закрытие котельной ТУСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 4 | Строительство и перекладка участков тепловой сети |  |  | 5066,1 | 5066,1 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 5 | Наладка тепловой сети |  |  | 2808,4 | 2808,4 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 6 | Ввод в эксплуатацию (закрытие котельной №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Строительство участков сети ГВС |  |  | 2600,7 | 2600,7 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 8 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Строительство сети ГВС и перекладка участков тепловой сети |  |  | 8901,5 | 8901,5 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 10 | Наладка тепловой сети |  |  | 1873,5 | 1873,5 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию (Присоединение Жилого фонда котельной НГЧВВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  |  | 24404,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО, тыс. руб |  |  |  |  |  |  | 53849,93 |  |  |  |  |

- Обоснование инвестиций реконструкции котельной Артеушка

Таблица 2

| № очереди | №п/п | Наименование работ | Количество | Марка | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |  | Примечания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Реконструкция котельной Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Покупка котельных агрегатов | 2 | ТР-800 | 2299 | 5977,4 |  | https://termorobot.ru/ |  |  |  |
|  | 2 | Доставка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 229,9 |  |  | 10% от п. I п.п. 1 |  |  |  |
|  | 3 | Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 115 |  |  | 5% от п. I п.п. 1 |  |  |  |
|  | 4 | Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 344,9 |  |  | 15% от п. I п.п. 1 |  |  |  |
|  | 5 | Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы) | 2 | Wilo--CronoLine-IL 65/200-15/2 | 286 | 657,8 |  | https://www.rimos.ru |  |  |  |
|  | 6 | Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 28,6 |  |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 7 | Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 14,3 |  |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |  |  |
|  | 11 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  |  | 6635,2 |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Наладка тепловой сети |  |  | 847,1 | 847,1 |  | Приложение 4-1 |  |  |  |
|  | 8 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  |  | 847,1 |  |  |  |  |
| ИТОГО, тыс. руб |  |  |  |  |  |  | 7482,3 |  |  |  |  |

- Обоснование  инвестиций реконструкции котельной Октябрьская

Таблица 3

| № очереди | №п/п | Наименование работ | Количество | Марка | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Реконструкция котельной Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Покупка котельных агрегатов | 2 | КВм -1,16 К | 2548,3 | 6625,6 | https://arcus.pro/ |  |
|  | 2 | Доставка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 254,8 |  | 10% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 3 | Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 127,4 |  | 5% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 4 | Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 382,2 |  | 15% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 5 | Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы) | 2 | Wilo--CronoLine-IL80/160-11/2 | 298 | 685,4 | http://www.wilo.ru |  |
|  | 6 | Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 29,8 |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |
|  | 7 | Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 14,9 |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |
|  | 10 | Проектные работы |  |  | 256,2 | 256,2 | 9% от стоимости оборудования |  |
|  | 11 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  | 7567,1 | http://www.wilo.ru |  |
|  | Тепловые сети (строительство и реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  |  | 2723,9 | 2723,9 | Приложение 4-1 |  |
| II | 2 | Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  |  | 3252,2 | 3252,2 | Приложение 4-1 |  |
|  | 3 | Строительство участка тепловой сети |  |  | 2962,9 | 2962,9 | Приложение 4-1 |  |
|  | 4 | Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной Школы № 32) |  |  |  |  |  |  |
| III | 5 | Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  |  | 937,6 | 937,6 | Приложение 4-1 |  |
|  | 6 | Строительство участка тепловой сети |  |  | 3989 | 3989 | Приложение 4-1 |  |
|  | 7 | Наладка тепловой сети |  |  | 2012 | 2012 | Приложение 4 |  |
|  | 8 | Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  | 15877,6 |  |  |

- Обоснование инвестиций реконструкции котельной Аэропорт

Таблица 4

| № очереди | №п/п | Наименование работ | Количество | Марка | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Реконструкция котельной Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Покупка котельных агрегатов | 2 | ZOTA Robot 500-2 | 1298 | 3374,8 | https://www.zota.ru |  |
|  | 2 | Доставка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 129,8 |  | 10% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 3 | Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 64,9 |  | 5% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 4 | Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 194,7 |  | 15% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 5 | Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы) | 2 | Wilo--CronoLine-IL 50/180-7,5/2 | 199,8 | 459,54 | https://www.rimos.ru |  |
|  | 6 | Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 19,98 |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |
|  | 7 | Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 9,99 |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |
|  | 11 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  | 3834,3 |  |  |
|  | Тепловые сети (строительство и реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 2 | Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  |  | 390,9 | 390,9 | Приложение 4-1 |  |
|  | 7 | Наладка тепловой сети |  |  | 847,1 | 847,1 | Приложение 4-1 |  |
|  | 8 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  | 1238 |  |  |
| ИТОГО, тыс. руб |  |  |  |  |  | 5072,3 |  |  |

- Обоснование инвестиций реконструкции котельной КЕ

Таблица 5

| № очереди | №п/п | Наименование работ | Количество | Марка | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Реконструкция котельной КЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Покупка котельного агрегата | 1 | КЕВ 25 - 14 115 С | 11160 | 14508 | Приложение 4-1 |  |
|  | 2 | Доставка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 1116 |  | 10% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 3 | Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 558 |  | 5% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 4 | Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 1674 |  | 15% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 5 | Покупка Теплообменника ГВС | 2 | НН22 | 602,9 | 1386,7 | Приложение 4-1 |  |
|  | 6 | Доставка Теплообменника ГВС |  |  | 60,3 |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |
|  | 7 | Монтаж Теплообменника ГВС |  |  | 30,1 |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |
|  | 8 | Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы) | 3 | Wilo-IL 250/390/75/4 | 2154,2 | 7431,8 | http://www.wilo.ru |  |
|  | 9 | Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 215,4 |  | 10% от п. I п.п. 8 |  |
|  | 10 | Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 107,7 |  | 5% от п. I п.п. 8 |  |
|  | 11 | Покупка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур отопления) | 2 | Wilo-CronoLine-IL 50/210-11/2-R1 | 251 | 577,3 | http://www.wilo.ru |  |
|  | 12 | Доставка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур отопления) |  |  | 25,1 |  | 10% от п. I п.п. 8 |  |
|  | 13 | Монтаж насосного оборудования (Подпиточные насосы контур отопления) |  |  | 12,6 |  | 5% от п. I п.п. 8 |  |
|  | 14 | Покупка насосного оборудования (Контур ГВС) | 2 | Wilo-IL 80/190-15/4 | 298 | 685,4 | http://www.wilo.ru |  |
|  | 15 | Доставка насосного оборудования (Контур ГВС) |  |  | 29,8 |  | 10% от п. I п.п. 8 |  |
|  | 16 | Монтаж насосного оборудования (Контур ГВС) |  |  | 14,9 |  | 5% от п. I п.п. 8 |  |
|  | 17 | Покупка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур ГВС) | 2 | Wilo-CronoLine-IL-E 80/140-7,5/2 | 586 | 1347,8 | http://www.wilo.ru |  |
|  | 18 | Доставка насосного оборудования (Подпиточные насосы контур ГВС) |  |  | 58,6 |  | 10% от п. I п.п. 8 |  |
|  | 19 | Монтаж насосного оборудования (Подпиточные насосы контур ГВС) |  |  | 29,3 |  | 5% от п. I п.п. 8 |  |
|  | 20 | Проектные работы |  |  | 1898,8 | 1898,8 | 9% от стоимости оборудования |  |
|  | 21 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  | 27835,8 | http://www.wilo.ru |  |
|  | Тепловые сети (строительство и реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 | Строительство и перекладка участков тепловой сети |  |  | 35715,9 | 35715,9 | Приложение 4-1 |  |
|  | 2 | Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельных № 2 и БПК) |  |  |  |  |  |  |
| III | 3 | Строительство и перекладка участков тепловой сети в сторону кот. ТЧ |  |  | 9765,2 | 9765,2 | Приложение 4-1 |  |
|  | 4 | Строительство и перекладка участков тепловой сети в Школы |  |  | 8527,3 | 8527,3 |  |  |
|  | 5 | Наладка тепловой сети |  |  | 8653,8 | 8653,8 | Приложение 4-1 |  |
|  | 6 | Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной ТЧ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  | 62662,2 |  |  |
| ИТОГО, тыс. руб |  |  |  |  |  | 90498 |  |  |

- Обоснование инвестиций реконструкции котельной ГОК

Таблица 6

| № очереди | №п/п | Наименование работ | Количество | Марка | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Реконструкция котельной ГОК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Покупка котельных агрегатов | 2 | КВм -2,5 К | 3616,8 | 9403,7 | https://arcus.pro/ |  |
|  | 2 | Доставка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 361,7 |  | 10% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 3 | Монтаж котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 180,8 |  | 5% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 4 | Пуско-наладка котла и блока вспомогательного оборудования |  |  | 542,5 |  | 15% от п. I п.п. 1 |  |
|  | 5 | Покупка насосного оборудования (Сетевые насосы) | 2 | Wilo--CronoNorm IL 100/190-30/2 | 445 | 1023,5 | https://www.rimos.ru |  |
|  | 6 | Доставка насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 44,5 |  | 10% от п. I п.п. 5 |  |
|  | 7 | Монтаж насосного оборудования (Сетевые насосы) |  |  | 22,25 |  | 5% от п. I п.п. 5 |  |
|  | 10 | Проектные работы |  |  | 731,1 | 731,1 | 9% от стоимости оборудования |  |
|  | 11 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  | 11158,3 |  |  |
|  | Тепловые сети (строительство и реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 | Перекладка и строительство трубопроводов тепловых сетей |  |  | 3736,3 | 3736,3 | Приложение 4 |  |
|  | 7 | Наладка тепловой сети |  |  | 2813,6 | 2813,6 | Приложение 4 |  |
|  | 8 | Ввод в эксплуатацию (Закрытие котельной ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ИТОГО, тыс.руб |  |  |  | 6549,9 |  |  |