ОБОСНОВЫВАЮШИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОГОЧА

ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

КНИГА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Могоча 2022 г.

Оглавление

1.	Перспективные топливные балансы котельных	3

2.	Оценка значений нормативных запасов топлива	10

- Перспективные топливные балансы котельных

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных городского поселения «Могочинское»  рассматривался вариант  обеспечения тепловой нагрузки  от эффективных, ближайших существующих котельных.

Прогнозы  по  отпускаемой тепловой энергии  и топливопотреблению рассматривались по котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, со следующим  допущением:

- Коэффициенты полезного действия существующих котельных остаются на прежнем уровне.

- Основным  видом топлива для котельных является уголь Харанорского месторождения.

Прогнозируемый расход условного топлива приведен в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозируемый годовой расход условного топлива

| № п/п | Параметр | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная "КЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 56880,07 | 56880,07 | 56880,07 | 62458,46 | 67472,52 | 67472,52 | 67472,52 | 67472,52 | 67472,52 | 67472,52 |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 27898,8 | 27898,8 | 27898,8 | 28019,74 | 30269,11 | 30269,11 | 30269,11 | 30269,11 | 30269,11 | 30269,11 |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 11996,48 | 11996,48 | 11996,48 | 12048,49 | 13015,72 | 13015,72 | 13015,72 | 13015,72 | 13015,72 | 13015,72 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 210,91 | 210,91 | 210,91 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | Котельная "ТЧ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 4465,43 | 4465,43 | 4465,43 | 4465,43 | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 2649,47 | 2737,78 | 2737,78 | 2737,78 | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 1139,27 | 1177,25 | 1177,25 | 1177,25 | - | - | - | - | - | - |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 255,13 | 263,64 | 263,64 | 263,64 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная "№ 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 5194 | 5194 | 5194 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 3238,45 | 3184,47 | 3184,47 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 1392,53 | 1369,32 | 1369,32 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 268,10 | 263,64 | 263,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Параметр | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 4 | Котельная "БПК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 1377,14 | 1377,14 | 1377,14 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 1298,97 | 1298,97 | 1298,97 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 558,56 | 558,56 | 558,56 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 405,59 | 405,59 | 405,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная "Октябрьская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 2130,81 | 2954,60 | 3389,19 | 3389,19 | 3389,19 | 3389,19 | 3389,19 | 3389,19 | 3389,19 | 3389,19 |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 1205,92 | 1552,70 | 1781,09 | 1781,09 | 1781,09 | 1781,09 | 1781,09 | 1781,09 | 1781,09 | 1781,09 |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 518,55 | 667,66 | 765,87 | 765,87 | 765,87 | 765,87 | 765,87 | 765,87 | 765,87 | 765,87 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 243,36 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 |
| 6 | Котельная "Школы № 32" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 866,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 613,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 263,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 304,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Параметр | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 7 | Котельная "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 613,80 | 613,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 418,14 | 418,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 179,80 | 179,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 292,93 | 292,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная "БВГ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 9408,66 | 9408,66 | 9408,66 | 9408,66 | 9408,66 | 11474,61 | 13965,42 | 15470,29 | 18013,00 | 18013,00 |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 4614,80 | 4614,80 | 4614,80 | 4220,86 | 4220,86 | 5147,67 | 6265,08 | 6940,19 | 8080,88 | 8080,88 |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 1984,37 | 1984,37 | 1984,37 | 1814,97 | 1814,97 | 2213,50 | 2693,99 | 2984,28 | 3474,78 | 3474,78 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 210,91 | 210,91 | 210,91 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 |
| 9 | Котельная "ТУСМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 1619,53 | 1619,53 | 1619,53 | 1619,53 | 1619,53 | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 1103,27 | 1103,27 | 1103,27 | 1103,27 | 1103,27 | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 474,41 | - | - | - | - | - |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 292,93 | 292,93 | 292,93 | 292,93 | 292,93 | - | - | - | - | - |
| № п/п | Параметр | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 10 | Котельная "№ 12" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 1874,68 | 1874,68 | 1874,68 | 1874,68 | 1874,68 | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 1231,48 | 1231,48 | 1231,48 | 1231,48 | 1231,48 | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 529,53 | 529,53 | 529,53 | 529,53 | 529,53 | - | - | - | - | - |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 282,47 | 282,47 | 282,47 | 282,47 | 282,47 | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная "Рудницкая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 5714,60 | 6979,47 | 13332,99 | 13332,99 | 13332,99 | 13332,99 | 13332,99 | 13332,99 | 13332,99 | 13332,99 |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 3503,66 | 3667,84 | 7006,74 | 7006,74 | 7006,74 | 7006,74 | 7006,74 | 7006,74 | 7006,74 | 7006,74 |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 1506,57 | 1577,17 | 3012,90 | 3012,90 | 3012,90 | 3012,90 | 3012,90 | 3012,90 | 3012,90 | 3012,90 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 263,64 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 |
| 12 | Котельная "Комсомольская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 3416,98 | 3416,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 2285,42 | 2285,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прогнозируемый год расход условного топлива в год, т.у.т. | 982,73 | 982,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 287,60 | 287,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная "ГОК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 8098,39 | 8098,39 | 8098,39 | 8098,39 | 8098,39 | 8098,39 | 8510,28 | 8510,28 | 8510,28 | 8510,28 |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 5958,20 | 5958,20 | 5958,20 | 5958,20 | 5958,20 | 4137,64 | 4348,09 | 4348,09 | 4348,09 | 4348,09 |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 2562,03 | 2562,03 | 2562,03 | 2562,03 | 2562,03 | 1779,19 | 1869,68 | 1869,68 | 1869,68 | 1869,68 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 |
| 14 | Котельная "Аэропорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 1161,08 | 1161,08 | 1161,08 | 1161,08 | 1161,08 | 1161,08 | 1161,08 | 1161,08 | 1161,08 | 1161,08 |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 854,24 | 854,24 | 854,24 | 854,24 | 854,24 | 854,24 | 854,24 | 533,90 | 533,90 | 533,90 |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 367,32 | 367,32 | 367,32 | 367,32 | 367,32 | 367,32 | 367,32 | 229,58 | 229,58 | 229,58 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 197,73 | 197,73 | 197,73 |
| 15 | Котельная "Артеушка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 2101,62 | 2101,62 | 2101,62 | 2101,62 | 2101,62 | 2101,62 | 2101,62 | 2101,62 | 2101,62 | 2101,62 |
|  | Прогнозируемый годовой расход натурального топлива в год, тонн | 1546,22 | 1546,22 | 1546,22 | 1546,22 | 1546,22 | 1546,22 | 1546,22 | 966,39 | 966,39 | 966,39 |
|  | Прогнозируемый годовой расход условного топлива в год, т.у.т. | 664,88 | 664,88 | 664,88 | 664,88 | 664,88 | 664,88 | 664,88 | 415,55 | 415,55 | 415,55 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 316,36 | 197,73 | 197,73 | 197,73 |

Рисунок 1. Годовой отпуск тепловой энергии котельными в перспективе до 2031 года

Рисунок 3. Прогнозируемый годовой расход условного топлива в перспективе до 2031года

- Оценка значений нормативных запасов топлива

В  таблице  2 представлены  результаты оценки  перспективных  значений нормативов создания запасов топлива на котельных в период 2022-2031 г.г. рассчитанные на основании  перспективных  тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 2. Прогноз нормативов создания запасов топлива до 2031 г.

| № п/п | Параметр | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная "КЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 2126,06 | 2126,06 | 2126,06 | 2135,28 | 2306,69 | 2306,69 | 2306,69 | 2306,69 | 2306,69 | 2306,69 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 236,23 | 236,23 | 236,23 | 237,25 | 256,30 | 256,30 | 256,30 | 256,30 | 256,30 | 256,30 |
| 2 | Котельная "ТЧ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 201,91 | 208,64 | 208,64 | 208,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 22,43 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная "№ 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 246,79 | 242,68 | 242,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 27,42 | 26,96 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная "БПК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная "Октябрьская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 91,90 | 118,33 | 135,73 | 135,73 | 135,73 | 135,73 | 135,73 | 135,73 | 135,73 | 135,73 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 10,21 | 13,15 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 6 | Котельная "Школы № 32" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 46,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 31,86 | 31,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 3,54 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная "БВГ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 351,68 | 351,68 | 351,68 | 321,66 | 321,66 | 392,28 | 477,44 | 528,88 | 615,81 | 615,81 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 35,74 | 35,74 | 43,59 | 53,05 | 58,76 | 68,42 | 68,42 |
| 9 | Котельная "ТУСМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная "№ 12" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная "Рудницкая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 267,00 | 279,51 | 533,96 | 533,96 | 533,96 | 533,96 | 533,96 | 533,96 | 533,96 | 533,96 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 29,67 | 31,06 | 59,33 | 59,33 | 59,33 | 59,33 | 59,33 | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
| 12 | Котельная "Комсомольская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 174,16 | 174,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 19,35 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Параметр | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 13 | Котельная "ГОК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 454,05 | 454,05 | 454,05 | 454,05 | 454,05 | 315,31 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 35,03 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 14 | Котельная "Аэропорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 40,69 | 40,69 | 40,69 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 15 | Котельная "Артеушка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | 117,83 | 117,83 | 117,83 | 117,83 | 117,83 | 117,83 | 117,83 | 73,64 | 73,64 | 73,64 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |

Рисунок 4. Оценка значений нормативных запасов топлива