ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОГОЧА

ДО 2028 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1.	КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	3

2.	ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ	5

- КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп07-10-005-01 | Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.) СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.) | 1 | 94592,11 94592,11 |  | 94592,11 | 94592,11 |  | 262 | 262 |
| 2 | ФЕРп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (403641,15 руб.): 65% от ФОТ (620986,39 руб.) СП, (248394,56 руб.): 40% от ФОТ (620986,39 руб.) | 20 | 31049,32 31049,32 |  | 620986,39 | 620986,39 |  | 86 | 1720 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 715578,5 | 715578,5 |  |  | 1982 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 465126,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 286231,4 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 715578,5 | 715578,5 |  |  | 1982 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 715 578,50) |  |  |  |  |  | 465126,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 715 578,50) |  |  |  |  |  | 286231,4 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1466935,93 |  |  |  | 1982 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 715578,5 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 465126,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 286231,4 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (1 466 935,93) |  |  |  |  |  | 1466935,93 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 29338,72 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 1496274,65 |  |  |  |  |
| НДС 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1496274,65 |  |  |  | 1982 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1665,19 руб.): 108% от ФОТ (1541,84 руб.) СП, (1048,45 руб.): 68% от ФОТ (1541,84 руб.) | 0,73 | 4031,15 1913,92 | 2043,68 198,20 | 2942,74 | 1397,16 | 1491,89 144,68 | 22,4 | 16,35 |
| 2 | ФЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (6114,36 руб.): 130% от ФОТ (4703,35 руб.) СП, (4185,98 руб.): 89% от ФОТ (4703,35 руб.) | 0,073 | 4078631,78 55985,45 | 106869,51 8443,95 | 297740,12 | 4086,94 | 7801,47 616,41 | 571,89 | 41,75 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 300682,86 | 5484,1 | 9293,36 761,09 |  | 58,1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 7779,55 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5234,43 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 5656,38 |  |  |  | 16,35 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 308040,46 |  |  |  | 41,75 |
| Итого |  |  |  |  |  | 313696,84 |  |  |  | 58,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 285905,4 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 9293,36 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 6245,19 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 7779,55 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5234,43 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 5646,54 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 319343,38 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 6386,87 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 325730,25 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 65146,05 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 390876,3 |  |  |  | 58,1 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп07-10-005-01 | Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.) СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.) | 1 | 94592,11 94592,11 |  | 94592,11 | 94592,11 |  | 262 | 262 |
| 2 | ФЕРп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (201820,58 руб.): 65% от ФОТ (310493,2 руб.) СП, (124197,28 руб.): 40% от ФОТ (310493,2 руб.) | 10 | 31049,32 31049,32 |  | 310493,2 | 310493,2 |  | 86 | 860 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 405085,31 | 405085,31 |  |  | 1122 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 263305,45 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 162034,12 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 405085,31 | 405085,31 |  |  | 1122 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 405 085,31) |  |  |  |  |  | 263305,45 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 405 085,31) |  |  |  |  |  | 162034,12 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 830424,88 |  |  |  | 1122 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 405085,31 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 263305,45 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 162034,12 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (830 424,88) |  |  |  |  |  | 830424,88 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 16608,5 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 847033,38 |  |  |  |  |
| НДС 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 847033,38 |  |  |  | 1122 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (222,9 руб.): 95% от ФОТ (234,63 руб.) СП, (117,32 руб.): 50% от ФОТ (234,63 руб.) | 0,083 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 1787,72 | 44,89 | 1742,83 189,74 | 6,1 | 0,51 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (888,71 руб.): 80% от ФОТ (1110,89 руб.) СП, (499,9 руб.): 45% от ФОТ (1110,89 руб.) | 0,07 | 15869,88 15869,88 |  | 1110,89 | 1110,89 |  | 189 | 13,23 |
| 3 | ФЕРр66-16-04 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3238,03 руб.): 108% от ФОТ (2998,18 руб.) СП, (2038,76 руб.): 68% от ФОТ (2998,18 руб.) | 0,86 | 6149,88 3229,75 | 2666,92 256,51 | 5288,89 | 2777,58 | 2293,55 220,60 | 37,8 | 32,51 |
| 4 | ФЕРр66-10-03 | Очистка камер от сухого ила и грязи: без труб и арматуры (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (247,95 руб.): 74% от ФОТ (335,07 руб.) СП, (167,54 руб.): 50% от ФОТ (335,07 руб.) | 1 | 335,07 335,07 |  | 335,07 | 335,07 |  | 4,32 | 4,32 |
| 5 | ФЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (600,82 руб.): 74% от ФОТ (811,92 руб.) СП, (405,96 руб.): 50% от ФОТ (811,92 руб.) | 3 | 270,64 270,64 |  | 811,92 | 811,92 |  | 3,49 | 10,47 |
| 6 | ФЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (29856,1 руб.): 130% от ФОТ (22966,23 руб.) СП, (20439,94 руб.): 89% от ФОТ (22966,23 руб.) | 0,236 | 5674467,38 81186,25 | 202539,67 16128,29 | 1339174,3 | 19159,95 | 47799,36 3806,28 | 817,6 | 192,95 |
| 7 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3724,4 руб.): 130% от ФОТ (2864,92 руб.) СП, (2549,78 руб.): 89% от ФОТ (2864,92 руб.) | 4 | 54832,55 565,53 | 1755,5 150,70 | 219330,18 | 2262,12 | 7022,02 602,80 | 5,61 | 22,44 |
| 8 | ФЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 32 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (505,41 руб.): 130% от ФОТ (388,78 руб.) СП, (346,01 руб.): 89% от ФОТ (388,78 руб.) | 4 | 506,51 97,19 |  | 2026,04 | 388,78 |  | 1,07 | 4,28 |
| 9 | ФЕР24-01-029-06 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3551,93 руб.): 130% от ФОТ (2732,25 руб.) СП, (2431,7 руб.): 89% от ФОТ (2732,25 руб.) | 4 | 60346,25 543,99 | 1238,57 139,08 | 241385,01 | 2175,94 | 4954,29 556,31 | 5,17 | 20,68 |
| 10 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (10,28 руб.): 80% от ФОТ (12,85 руб.) СП, (5,78 руб.): 45% от ФОТ (12,85 руб.) | 0,083 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 88,57 |  | 88,57 12,85 |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (420,51 руб.): 80% от ФОТ (525,64 руб.) СП, (236,54 руб.): 45% от ФОТ (525,64 руб.) | 0,05 | 10512,88 10512,88 |  | 525,64 | 525,64 |  | 123 | 6,15 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1811864,23 | 29592,78 | 63900,62 5388,58 |  | 307,54 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 43267,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 29239,24 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 2127,94 |  |  |  | 0,51 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 2499,5 |  |  |  | 13,23 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 10565,68 |  |  |  | 32,51 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 2569,26 |  |  |  | 14,79 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 1865320,8 |  |  |  | 240,35 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 1287,32 |  |  |  | 6,15 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1884370,5 |  |  |  | 307,54 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1718370,83 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 63900,62 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 34981,36 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 43267,03 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 29239,24 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 33918,67 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1918289,17 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 38365,78 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 1956654,95 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 391330,99 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2347985,94 |  |  |  | 307,54 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (577,4 руб.): 95% от ФОТ (607,79 руб.) СП, (303,9 руб.): 50% от ФОТ (607,79 руб.) | 0,215 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 4630,84 | 116,29 | 4514,55 491,50 | 6,1 | 1,31 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (634,79 руб.): 80% от ФОТ (793,49 руб.) СП, (357,07 руб.): 45% от ФОТ (793,49 руб.) | 0,05 | 15869,88 15869,88 |  | 793,49 | 793,49 |  | 189 | 9,45 |
| 3 | ФЕРр66-10-01 | Очистка камер от сухого ила и грязи: при наличии труб с отключенным теплоносителем (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (300,74 руб.): 74% от ФОТ (406,41 руб.) СП, (203,21 руб.): 50% от ФОТ (406,41 руб.) | 1 | 406,41 406,41 |  | 406,41 | 406,41 |  | 5,24 | 5,24 |
| 4 | ФЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (400,55 руб.): 74% от ФОТ (541,28 руб.) СП, (270,64 руб.): 50% от ФОТ (541,28 руб.) | 2 | 270,64 270,64 |  | 541,28 | 541,28 |  | 3,49 | 6,98 |
| 5 | ФЕРр66-17-01 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 50 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (4954,32 руб.): 108% от ФОТ (4587,33 руб.) СП, (3119,38 руб.): 68% от ФОТ (4587,33 руб.) | 0,94 | 8394,56 4515,41 | 3805,6 364,73 | 7890,88 | 4244,49 | 3577,26 342,84 | 53,3 | 50,1 |
| 6 | ФЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (77676,47 руб.): 130% от ФОТ (59751,13 руб.) СП, (53178,51 руб.): 89% от ФОТ (59751,13 руб.) | 0,614 | 5674467,38 81186,25 | 202539,67 16128,29 | 3484122,97 | 49848,36 | 124359,36 9902,77 | 817,6 | 502,01 |
| 7 | ФЕР24-01-029-06 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (4439,92 руб.): 130% от ФОТ (3415,32 руб.) СП, (3039,63 руб.): 89% от ФОТ (3415,32 руб.) | 5 | 60346,25 543,99 | 1238,57 139,08 | 301731,26 | 2719,93 | 6192,86 695,39 | 5,17 | 25,85 |
| 8 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1862,2 руб.): 130% от ФОТ (1432,46 руб.) СП, (1274,89 руб.): 89% от ФОТ (1432,46 руб.) | 2 | 54832,55 565,53 | 1755,5 150,70 | 109665,09 | 1131,06 | 3511,01 301,40 | 5,61 | 11,22 |
| 9 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (397,03 руб.): 130% от ФОТ (305,41 руб.) СП, (271,81 руб.): 89% от ФОТ (305,41 руб.) | 4 | 302,8 76,35 |  | 1211,22 | 305,41 |  | 0,84 | 3,36 |
| 10 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (38,02 руб.): 80% от ФОТ (47,53 руб.) СП, (21,39 руб.): 45% от ФОТ (47,53 руб.) | 0,307 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 327,61 |  | 327,61 47,53 |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (420,51 руб.): 80% от ФОТ (525,64 руб.) СП, (236,54 руб.): 45% от ФОТ (525,64 руб.) | 0,05 | 10512,88 10512,88 |  | 525,64 | 525,64 |  | 123 | 6,15 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 3911846,69 | 60632,36 | 142482,65 11781,43 |  | 621,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 91701,96 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 62276,97 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 5512,14 |  |  |  | 1,31 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 1785,35 |  |  |  | 9,45 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 2122,83 |  |  |  | 12,22 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 15964,58 |  |  |  | 50,1 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 4038871 |  |  |  | 542,44 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 1569,72 |  |  |  | 6,15 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4065825,62 |  |  |  | 621,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 3708731,68 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 142482,65 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 72413,79 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 91701,96 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 62276,97 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 73184,86 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 4139010,48 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 82780,21 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 4221790,69 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 844358,14 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 5066148,83 |  |  |  | 621,67 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (413,58 руб.): 95% от ФОТ (435,35 руб.) СП, (217,68 руб.): 50% от ФОТ (435,35 руб.) | 0,154 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 3316,97 | 83,3 | 3233,67 352,05 | 6,1 | 0,94 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2539,18 руб.): 80% от ФОТ (3173,98 руб.) СП, (1428,29 руб.): 45% от ФОТ (3173,98 руб.) | 0,2 | 15869,88 15869,88 |  | 3173,98 | 3173,98 |  | 189 | 37,8 |
| 3 | ФЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (34526,8 руб.): 130% от ФОТ (26559,08 руб.) СП, (23637,58 руб.): 89% от ФОТ (26559,08 руб.) | 0,354 | 4539980,84 66381,80 | 113922,39 8643,85 | 1607153,22 | 23499,16 | 40328,53 3059,92 | 668,51 | 236,65 |
| 4 | ФЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (6729,42 руб.): 130% от ФОТ (5176,48 руб.) СП, (4607,07 руб.): 89% от ФОТ (5176,48 руб.) | 0,088 | 2832268,13 50666,73 | 102424,84 8156,88 | 249239,6 | 4458,67 | 9013,39 717,81 | 517,56 | 45,55 |
| 5 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2643,76 руб.): 130% от ФОТ (2033,66 руб.) СП, (1809,96 руб.): 89% от ФОТ (2033,66 руб.) | 8 | 11943,24 188,68 | 728,35 65,53 | 95545,91 | 1509,41 | 5826,83 524,25 | 1,9 | 15,2 |
| 6 | ФЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1142,39 руб.): 130% от ФОТ (878,76 руб.) СП, (782,1 руб.): 89% от ФОТ (878,76 руб.) | 2 | 18586,1 329,66 | 1225,35 109,72 | 37172,2 | 659,32 | 2450,69 219,44 | 3,32 | 6,64 |
| 7 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1985,17 руб.): 130% от ФОТ (1527,05 руб.) СП, (1359,07 руб.): 89% от ФОТ (1527,05 руб.) | 20 | 302,8 76,35 |  | 6056,09 | 1527,05 |  | 0,84 | 16,8 |
| 8 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (27,5 руб.): 80% от ФОТ (34,37 руб.) СП, (15,47 руб.): 45% от ФОТ (34,37 руб.) | 0,222 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 236,9 |  | 236,9 34,37 |  |  |
| 9 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (504,62 руб.): 80% от ФОТ (630,77 руб.) СП, (283,85 руб.): 45% от ФОТ (630,77 руб.) | 0,06 | 10512,88 10512,88 |  | 630,77 | 630,77 |  | 123 | 7,38 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 2002525,64 | 35541,66 | 61090,01 4907,84 |  | 366,96 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 50512,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 34141,06 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 3948,23 |  |  |  | 0,94 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 7141,45 |  |  |  | 37,8 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 2074390,34 |  |  |  | 320,84 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 1699,09 |  |  |  | 7,38 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2087179,11 |  |  |  | 366,96 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1905893,97 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 61090,01 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 40449,5 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 50512,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 34141,06 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 37569,22 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 2124748,33 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 42494,97 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 2167243,3 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 433448,66 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2600691,96 |  |  |  | 366,96 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1729,52 руб.): 95% от ФОТ (1820,55 руб.) СП, (910,28 руб.): 50% от ФОТ (1820,55 руб.) | 0,644 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 13870,98 | 348,33 | 13522,65 1472,22 | 6,1 | 3,93 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (5078,36 руб.): 80% от ФОТ (6347,95 руб.) СП, (2856,58 руб.): 45% от ФОТ (6347,95 руб.) | 0,4 | 15869,88 15869,88 |  | 6347,95 | 6347,95 |  | 189 | 75,6 |
| 3 | ФЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (99288,94 руб.): 130% от ФОТ (76376,11 руб.) СП, (67974,74 руб.): 89% от ФОТ (76376,11 руб.) | 1,018 | 4539980,84 66381,80 | 113922,39 8643,85 | 4621700,49 | 67576,67 | 115972,99 8799,44 | 668,51 | 680,54 |
| 4 | ФЕР24-01-020-02 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 70 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (22210,32 руб.): 130% от ФОТ (17084,86 руб.) СП, (15205,53 руб.): 89% от ФОТ (17084,86 руб.) | 0,282 | 3279345 52235,96 | 103607,6 8348,66 | 924775,29 | 14730,54 | 29217,34 2354,32 | 533,59 | 150,47 |
| 5 | ФЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (23552,97 руб.): 130% от ФОТ (18117,67 руб.) СП, (16124,73 руб.): 89% от ФОТ (18117,67 руб.) | 0,308 | 2832268,13 50666,73 | 102424,84 8156,88 | 872338,58 | 15605,35 | 31546,85 2512,32 | 517,56 | 159,41 |
| 6 | ФЕР24-01-029-04 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2947,26 руб.): 130% от ФОТ (2267,12 руб.) СП, (2017,74 руб.): 89% от ФОТ (2267,12 руб.) | 6 | 49701 357,71 | 264,33 20,14 | 298206,02 | 2146,28 | 1585,97 120,84 | 3,4 | 20,4 |
| 7 | ФЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1142,39 руб.): 130% от ФОТ (878,76 руб.) СП, (782,1 руб.): 89% от ФОТ (878,76 руб.) | 2 | 18586,1 329,66 | 1225,35 109,72 | 37172,2 | 659,32 | 2450,69 219,44 | 3,32 | 6,64 |
| 9 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2643,76 руб.): 130% от ФОТ (2033,66 руб.) СП, (1809,96 руб.): 89% от ФОТ (2033,66 руб.) | 8 | 11943,24 188,68 | 728,35 65,53 | 95545,91 | 1509,41 | 5826,83 524,25 | 1,9 | 15,2 |
| 10 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (992,58 руб.): 130% от ФОТ (763,52 руб.) СП, (679,53 руб.): 89% от ФОТ (763,52 руб.) | 10 | 302,8 76,35 |  | 3028,04 | 763,52 |  | 0,84 | 8,4 |
| 11 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (80,5 руб.): 80% от ФОТ (100,63 руб.) СП, (45,28 руб.): 45% от ФОТ (100,63 руб.) | 0,65 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 693,63 |  | 693,63 100,63 |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (756,93 руб.): 80% от ФОТ (946,16 руб.) СП, (425,77 руб.): 45% от ФОТ (946,16 руб.) | 0,09 | 10512,88 10512,88 |  | 946,16 | 946,16 |  | 123 | 11,07 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 6874625,25 | 110633,53 | 200816,95 16103,46 |  | 1131,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 160423,52 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 108832,23 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 16510,78 |  |  |  | 3,93 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 14282,89 |  |  |  | 75,6 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 7110139,05 |  |  |  | 1041,06 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 2948,28 |  |  |  | 11,07 |
| Итого |  |  |  |  |  | 7143881 |  |  |  | 1131,66 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 6563174,77 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 200816,95 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 126736,99 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 160423,52 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 108832,23 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 128589,86 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 7272470,86 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 145449,42 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 7417920,28 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 1483584,06 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 8901504,34 |  |  |  | 1131,66 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп07-10-005-01 | Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.) СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.) | 1 | 94592,11 94592,11 |  | 94592,11 | 94592,11 |  | 262 | 262 |
| 2 | ФЕРп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (161456,46 руб.): 65% от ФОТ (248394,56 руб.) СП, (99357,82 руб.): 40% от ФОТ (248394,56 руб.) | 8 | 31049,32 31049,32 |  | 248394,56 | 248394,56 |  | 86 | 688 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 342986,67 | 342986,67 |  |  | 950 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 222941,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 137194,67 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 342986,67 | 342986,67 |  |  | 950 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 342 986,67) |  |  |  |  |  | 222941,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 342 986,67) |  |  |  |  |  | 137194,67 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 703122,68 |  |  |  | 950 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 342986,67 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 222941,34 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 137194,67 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (703 122,68) |  |  |  |  |  | 703122,68 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 14062,45 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 717185,13 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 143437,03 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 860622,16 |  |  |  | 950 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп07-10-005-01 | Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.) СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.) | 1 | 94592,11 94592,11 |  | 94592,11 | 94592,11 |  | 262 | 262 |
| 2 | ФЕРп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (666007,91 руб.): 65% от ФОТ (1024627,55 руб.) СП, (409851,02 руб.): 40% от ФОТ (1024627,55 руб.) | 33 | 31049,32 31049,32 |  | 1024627,55 | 1024627,55 |  | 86 | 2838 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1119219,66 | 1119219,66 |  |  | 3100 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 727492,78 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 447687,86 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 1119219,66 | 1119219,66 |  |  | 3100 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 119 219,66) |  |  |  |  |  | 727492,78 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 119 219,66) |  |  |  |  |  | 447687,86 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2294400,3 |  |  |  | 3100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 1119219,66 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 727492,78 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 447687,86 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (2 294 400,30) |  |  |  |  |  | 2294400,3 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 45888,01 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 2340288,31 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 468057,66 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2808345,97 |  |  |  | 3100 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп07-10-005-01 | Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 30 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (61484,87 руб.): 65% от ФОТ (94592,11 руб.) СП, (37836,84 руб.): 40% от ФОТ (94592,11 руб.) | 1 | 94592,11 94592,11 |  | 94592,11 | 94592,11 |  | 262 | 262 |
| 2 | ФЕРп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (423823,21 руб.): 65% от ФОТ (652035,71 руб.) СП, (260814,28 руб.): 40% от ФОТ (652035,71 руб.) | 21 | 31049,32 31049,32 |  | 652035,71 | 652035,71 |  | 86 | 1806 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 746627,82 | 746627,82 |  |  | 2068 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 485308,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 298651,13 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 746627,82 | 746627,82 |  |  | 2068 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 746 627,82) |  |  |  |  |  | 485308,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 746 627,82) |  |  |  |  |  | 298651,13 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1530587,03 |  |  |  | 2068 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 746627,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 485308,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 298651,13 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (1 530 587,03) |  |  |  |  |  | 1530587,03 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 30611,74 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 1561198,77 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 312239,75 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1873438,52 |  |  |  | 2068 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (733,17 руб.): 95% от ФОТ (771,76 руб.) СП, (385,88 руб.): 50% от ФОТ (771,76 руб.) | 0,273 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 5880,09 | 147,66 | 5732,43 624,10 | 6,1 | 1,67 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3808,77 руб.): 80% от ФОТ (4760,96 руб.) СП, (2142,43 руб.): 45% от ФОТ (4760,96 руб.) | 0,3 | 15869,88 15869,88 |  | 4760,96 | 4760,96 |  | 189 | 56,7 |
| 3 | ФЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (17086,68 руб.): 130% от ФОТ (13143,6 руб.) СП, (11697,8 руб.): 89% от ФОТ (13143,6 руб.) | 0,204 | 4078631,78 55985,45 | 106869,51 8443,95 | 832040,88 | 11421,03 | 21801,38 1722,57 | 571,89 | 116,67 |
| 4 | ФЕР24-01-020-02 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 70 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (29141,22 руб.): 130% от ФОТ (22416,32 руб.) СП, (19950,52 руб.): 89% от ФОТ (22416,32 руб.) | 0,37 | 3279345 52235,96 | 103607,6 8348,66 | 1213357,65 | 19327,31 | 38334,81 3089,01 | 533,59 | 197,43 |
| 5 | ФЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (15294,15 руб.): 130% от ФОТ (11764,73 руб.) СП, (10470,61 руб.): 89% от ФОТ (11764,73 руб.) | 0,2 | 2832268,13 50666,73 | 102424,84 8156,88 | 566453,63 | 10133,35 | 20484,97 1631,38 | 517,56 | 103,51 |
| 6 | ФЕР24-01-029-03 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (870,4 руб.): 130% от ФОТ (669,54 руб.) СП, (595,89 руб.): 89% от ФОТ (669,54 руб.) | 2 | 40570,38 318,14 | 203,31 16,63 | 81140,76 | 636,27 | 406,61 33,27 | 3,11 | 6,22 |
| 7 | ФЕР24-01-029-02 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1638,14 руб.): 130% от ФОТ (1260,11 руб.) СП, (1121,5 руб.): 89% от ФОТ (1260,11 руб.) | 4 | 36022 300,80 | 158,72 14,23 | 144088 | 1203,2 | 634,87 56,91 | 2,94 | 11,76 |
| 8 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1061,1 руб.): 130% от ФОТ (816,23 руб.) СП, (726,44 руб.): 89% от ФОТ (816,23 руб.) | 2 | 15256,35 301,90 | 1181,56 106,21 | 30512,7 | 603,81 | 2363,12 212,42 | 3,04 | 6,08 |
| 9 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (397,03 руб.): 130% от ФОТ (305,41 руб.) СП, (271,81 руб.): 89% от ФОТ (305,41 руб.) | 4 | 302,8 76,35 |  | 1211,22 | 305,41 |  | 0,84 | 3,36 |
| 10 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (48,18 руб.): 80% от ФОТ (60,22 руб.) СП, (27,1 руб.): 45% от ФОТ (60,22 руб.) | 0,389 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 415,11 |  | 415,11 60,22 |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (420,51 руб.): 80% от ФОТ (525,64 руб.) СП, (236,54 руб.): 45% от ФОТ (525,64 руб.) | 0,05 | 10512,88 10512,88 |  | 525,64 | 525,64 |  | 123 | 6,15 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 2880386,64 | 49064,64 | 90173,30 7429,88 |  | 509,55 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 70499,35 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 47626,54 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 6999,14 |  |  |  | 1,67 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 10712,16 |  |  |  | 56,7 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 2979128,15 |  |  |  | 445,03 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 1673,08 |  |  |  | 6,15 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2998512,53 |  |  |  | 509,55 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2741148,7 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 90173,3 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 56494,52 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 70499,35 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 47626,54 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 53973,23 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 3052485,76 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 61049,72 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 3113535,48 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 622707,1 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 3736242,58 |  |  |  | 509,55 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп07-10-005-02 | Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 50 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (67351,75 руб.): 65% от ФОТ (103618,08 руб.) СП, (41447,23 руб.): 40% от ФОТ (103618,08 руб.) | 1 | 103618,08 103618,08 |  | 103618,08 | 103618,08 |  | 287 | 287 |
| 2 | ФЕРп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (807282,31 руб.): 65% от ФОТ (1241972,78 руб.) СП, (496789,11 руб.): 40% от ФОТ (1241972,78 руб.) | 40 | 31049,32 31049,32 |  | 1241972,78 | 1241972,78 |  | 86 | 3440 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1345590,86 | 1345590,86 |  |  | 3727 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 874634,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 538236,34 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 1345590,86 | 1345590,86 |  |  | 3727 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 345 590,86) |  |  |  |  |  | 874634,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 345 590,86) |  |  |  |  |  | 538236,34 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2758461,26 |  |  |  | 3727 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 1345590,86 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 874634,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 538236,34 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (2 758 461,26) |  |  |  |  |  | 2758461,26 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 55169,23 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 2813630,49 |  |  |  |  |
| НДС 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2813630,49 |  |  |  | 3727 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1450,22 руб.): 95% от ФОТ (1526,55 руб.) СП, (763,28 руб.): 50% от ФОТ (1526,55 руб.) | 0,54 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 11630,95 | 292,08 | 11338,87 1234,47 | 6,1 | 3,29 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3808,77 руб.): 80% от ФОТ (4760,96 руб.) СП, (2142,43 руб.): 45% от ФОТ (4760,96 руб.) | 0,3 | 15869,88 15869,88 |  | 4760,96 | 4760,96 |  | 189 | 56,7 |
| 3 | ФЕРр66-16-08 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 400 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (67750,52 руб.): 108% от ФОТ (62731,96 руб.) СП, (42657,73 руб.): 68% от ФОТ (62731,96 руб.) | 7,64 | 13594,13 7758,29 | 4767,52 452,70 | 103859,18 | 59273,3 | 36423,82 3458,66 | 90,8 | 693,71 |
| 4 | ФЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3565,84 руб.): 108% от ФОТ (3301,7 руб.) СП, (2245,16 руб.): 68% от ФОТ (3301,7 руб.) | 1,06 | 5351,28 2887,96 | 2349,69 226,85 | 5672,36 | 3061,24 | 2490,67 240,46 | 33,8 | 35,83 |
| 5 | ФЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (11079,16 руб.): 108% от ФОТ (10258,48 руб.) СП, (6975,77 руб.): 68% от ФОТ (10258,48 руб.) | 3,18 | 5486,45 2999,09 | 2349,69 226,85 | 17446,91 | 9537,09 | 7472,01 721,39 | 35,1 | 111,62 |
| 6 | ФЕРр66-19-04 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 400 мм (компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (5755,03 руб.): 108% от ФОТ (5328,73 руб.) СП, (3623,54 руб.): 68% от ФОТ (5328,73 руб.) | 3 | 4216,42 1518,63 | 2671,53 257,61 | 12649,25 | 4555,89 | 8014,6 772,84 | 18,4 | 55,2 |
| 7 | ФЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2002,74 руб.): 74% от ФОТ (2706,4 руб.) СП, (1353,2 руб.): 50% от ФОТ (2706,4 руб.) | 10 | 270,64 270,64 |  | 2706,4 | 2706,4 |  | 3,49 | 34,9 |
| 8 | ФЕРр66-10-03 | Очистка камер от сухого ила и грязи: без труб и арматуры (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1983,61 руб.): 74% от ФОТ (2680,55 руб.) СП, (1340,28 руб.): 50% от ФОТ (2680,55 руб.) | 8 | 335,07 335,07 |  | 2680,55 | 2680,55 |  | 4,32 | 34,56 |
| 9 | ФЕР24-01-020-11 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 500 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (260750,78 руб.): 130% от ФОТ (200577,52 руб.) СП, (178513,99 руб.): 89% от ФОТ (200577,52 руб.) | 0,764 | 29029935,88 220528,98 | 459604,67 42007,05 | 22178871,02 | 168484,14 | 351137,97 32093,38 | 2155,62 | 1646,89 |
| 10 | ФЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (13409,94 руб.): 130% от ФОТ (10315,34 руб.) СП, (9180,65 руб.): 89% от ФОТ (10315,34 руб.) | 0,106 | 5674467,38 81186,25 | 202539,67 16128,29 | 601493,54 | 8605,74 | 21469,21 1709,60 | 817,6 | 86,67 |
| 11 | ФЕР24-01-020-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (75913,02 руб.): 130% от ФОТ (58394,63 руб.) СП, (51971,22 руб.): 89% от ФОТ (58394,63 руб.) | 0,648 | 5088617,42 80351,08 | 127092,78 9764,09 | 3297424,09 | 52067,5 | 82356,12 6327,13 | 809,19 | 524,36 |
| 12 | ФЕР24-01-029-11 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 500 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (13043,07 руб.): 130% от ФОТ (10033,13 руб.) СП, (8929,49 руб.): 89% от ФОТ (10033,13 руб.) | 3 | 218785,5 2415,82 | 8336,04 928,55 | 656356,49 | 7247,47 | 25008,12 2785,66 | 22,66 | 67,98 |
| 13 | ФЕР24-01-029-05 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 125 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1360,96 руб.): 130% от ФОТ (1046,89 руб.) СП, (931,73 руб.): 89% от ФОТ (1046,89 руб.) | 2 | 54658,9 498,70 | 286,57 24,75 | 109317,8 | 997,39 | 573,14 49,50 | 4,74 | 9,48 |
| 14 | ФЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 32 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1010,82 руб.): 130% от ФОТ (777,55 руб.) СП, (692,02 руб.): 89% от ФОТ (777,55 руб.) | 8 | 506,51 97,19 |  | 4052,09 | 777,55 |  | 1,07 | 8,56 |
| 15 | ФЕР24-01-032-09 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 500 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (18109,27 руб.): 130% от ФОТ (13930,21 руб.) СП, (12397,89 руб.): 89% от ФОТ (13930,21 руб.) | 4 | 212018,79 2892,97 | 6580,13 589,58 | 848075,16 | 11571,9 | 26320,54 2358,31 | 30,36 | 121,44 |
| 16 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (86,7 руб.): 80% от ФОТ (108,37 руб.) СП, (48,77 руб.): 45% от ФОТ (108,37 руб.) | 0,7 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 746,99 |  | 746,99 108,37 |  |  |
| 17 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (420,51 руб.): 80% от ФОТ (525,64 руб.) СП, (236,54 руб.): 45% от ФОТ (525,64 руб.) | 0,05 | 10512,88 10512,88 |  | 525,64 | 525,64 |  | 123 | 6,15 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 27858269,38 | 337144,84 | 573352,06 51859,77 |  | 3497,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 481500,93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 324003,67 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 13844,45 |  |  |  | 3,29 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 10712,16 |  |  |  | 56,7 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 283280,43 |  |  |  | 896,36 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 12066,77 |  |  |  | 69,46 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 28341805,03 |  |  |  | 2465,38 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 2065,14 |  |  |  | 6,15 |
| Итого |  |  |  |  |  | 28663773,98 |  |  |  | 3497,34 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 26947772,48 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 573352,06 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 389004,61 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 481500,93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 324003,67 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 515947,93 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 29179721,91 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 583594,44 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 29763316,35 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 5952663,27 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 35715979,62 |  |  |  | 3497,34 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1667,76 руб.): 95% от ФОТ (1755,54 руб.) СП, (877,77 руб.): 50% от ФОТ (1755,54 руб.) | 0,621 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 13375,59 | 335,89 | 13039,7 1419,65 | 6,1 | 3,79 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3808,77 руб.): 80% от ФОТ (4760,96 руб.) СП, (2142,43 руб.): 45% от ФОТ (4760,96 руб.) | 0,3 | 15869,88 15869,88 |  | 4760,96 | 4760,96 |  | 189 | 56,7 |
| 3 | ФЕРр66-16-04 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (9036,38 руб.): 108% от ФОТ (8367,02 руб.) СП, (5689,57 руб.): 68% от ФОТ (8367,02 руб.) | 2,4 | 6149,88 3229,75 | 2666,92 256,51 | 14759,7 | 7751,39 | 6400,62 615,63 | 37,8 | 90,72 |
| 4 | ФЕРр66-16-07 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 300 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (7638,9 руб.): 108% от ФОТ (7073,06 руб.) СП, (4809,68 руб.): 68% от ФОТ (7073,06 руб.) | 1,16 | 11036,93 5664,91 | 4548,18 432,56 | 12802,84 | 6571,29 | 5275,89 501,77 | 66,3 | 76,91 |
| 5 | ФЕРр66-16-06 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 250 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (9448,21 руб.): 108% от ФОТ (8748,34 руб.) СП, (5948,87 руб.): 68% от ФОТ (8748,34 руб.) | 1,6 | 9721,7 5092,46 | 3936,16 375,25 | 15554,73 | 8147,94 | 6297,85 600,40 | 59,6 | 95,36 |
| 6 | ФЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (11079,16 руб.): 108% от ФОТ (10258,48 руб.) СП, (6975,77 руб.): 68% от ФОТ (10258,48 руб.) | 3,18 | 5486,45 2999,09 | 2349,69 226,85 | 17446,91 | 9537,09 | 7472,01 721,39 | 35,1 | 111,62 |
| 7 | ФЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (538,24 руб.): 108% от ФОТ (498,37 руб.) СП, (338,89 руб.): 68% от ФОТ (498,37 руб.) | 0,16 | 5351,28 2887,96 | 2349,69 226,85 | 856,21 | 462,07 | 375,95 36,30 | 33,8 | 5,41 |
| 8 | ФЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2372,33 руб.): 108% от ФОТ (2196,6 руб.) СП, (1493,69 руб.): 68% от ФОТ (2196,6 руб.) | 1,04 | 4031,15 1913,92 | 2043,68 198,20 | 4192,39 | 1990,48 | 2125,43 206,12 | 22,4 | 23,3 |
| 9 | ФЕРр66-19-03 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 300 мм (компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2996,29 руб.): 108% от ФОТ (2774,34 руб.) СП, (1886,55 руб.): 68% от ФОТ (2774,34 руб.) | 2 | 3412,81 1171,94 | 2220,43 215,23 | 6825,62 | 2343,88 | 4440,86 430,46 | 14,2 | 28,4 |
| 10 | ФЕРр66-19-02 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 200 мм (компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1026,32 руб.): 108% от ФОТ (950,3 руб.) СП, (646,2 руб.): 68% от ФОТ (950,3 руб.) | 1 | 2558,11 777,45 | 1766,02 172,84 | 2558,11 | 777,45 | 1766,03 172,85 | 9,42 | 9,42 |
| 11 | ФЕРр66-19-01 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 100 мм (компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1342,31 руб.): 108% от ФОТ (1242,88 руб.) СП, (845,16 руб.): 68% от ФОТ (1242,88 руб.) | 2 | 1815,82 491,08 | 1314,72 130,36 | 3631,65 | 982,16 | 2629,45 260,72 | 5,95 | 11,9 |
| 13 | ФЕРр66-11-01 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (5658,97 руб.): 74% от ФОТ (7647,26 руб.) СП, (3823,63 руб.): 50% от ФОТ (7647,26 руб.) | 20 | 382,36 382,36 |  | 7647,26 | 7647,26 |  | 4,93 | 98,6 |
| 14 | ФЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (161,79 руб.): 74% от ФОТ (218,64 руб.) СП, (109,32 руб.): 50% от ФОТ (218,64 руб.) | 2 | 174,25 98,70 | 75,55 10,62 | 348,5 | 197,4 | 151,1 21,24 | 1,14 | 2,28 |
| 15 | ФЕРр66-26-04 | Демонтаж задвижек диаметром до: 200 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (387,5 руб.): 74% от ФОТ (523,65 руб.) СП, (261,83 руб.): 50% от ФОТ (523,65 руб.) | 2 | 702,8 212,02 | 490,78 49,80 | 1405,61 | 424,05 | 981,56 99,60 | 2,45 | 4,9 |
| 16 | ФЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (187,74 руб.): 74% от ФОТ (253,7 руб.) СП, (126,85 руб.): 50% от ФОТ (253,7 руб.) | 4 | 128,36 52,81 | 75,55 10,62 | 513,42 | 211,22 | 302,2 42,48 | 0,61 | 2,44 |
| 17 | ФЕРр66-26-05 | Демонтаж задвижек диаметром до: 300 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (591,41 руб.): 74% от ФОТ (799,2 руб.) СП, (399,6 руб.): 50% от ФОТ (799,2 руб.) | 2 | 1480,76 282,96 | 1197,79 116,63 | 2961,51 | 565,93 | 2395,58 233,27 | 3,27 | 6,54 |
| 18 | ФЕР24-01-020-09 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 300 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (25227,64 руб.): 130% от ФОТ (19405,88 руб.) СП, (17271,23 руб.): 89% от ФОТ (19405,88 руб.) | 0,116 | 11381838,64 143196,22 | 307965,5 24095,90 | 1320293,28 | 16610,76 | 35724 2795,12 | 1399,71 | 162,37 |
| 19 | ФЕР24-01-020-08 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 250 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (9489,34 руб.): 130% от ФОТ (7299,49 руб.) СП, (6496,55 руб.): 89% от ФОТ (7299,49 руб.) | 0,05 | 9461977,58 123396,80 | 289981 22593,00 | 473098,88 | 6169,84 | 14499,05 1129,65 | 1224,16 | 61,21 |
| 20 | ФЕР24-01-020-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 200 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (66495,35 руб.): 130% от ФОТ (51150,27 руб.) СП, (45523,74 руб.): 89% от ФОТ (51150,27 руб.) | 0,446 | 7590500,9 97201,01 | 220161,04 17485,70 | 3385363,4 | 43351,65 | 98191,83 7798,62 | 978,88 | 436,58 |
| 21 | ФЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (30362,14 руб.): 130% от ФОТ (23355,49 руб.) СП, (20786,39 руб.): 89% от ФОТ (23355,49 руб.) | 0,24 | 5674467,38 81186,25 | 202539,67 16128,29 | 1361872,17 | 19484,7 | 48609,52 3870,79 | 817,6 | 196,22 |
| 22 | ФЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1340,13 руб.): 130% от ФОТ (1030,87 руб.) СП, (917,47 руб.): 89% от ФОТ (1030,87 руб.) | 0,016 | 4078631,78 55985,45 | 106869,51 8443,95 | 65258,11 | 895,77 | 1709,91 135,10 | 571,89 | 9,15 |
| 23 | ФЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (7952,96 руб.): 130% от ФОТ (6117,66 руб.) СП, (5444,72 руб.): 89% от ФОТ (6117,66 руб.) | 0,104 | 2832268,13 50666,73 | 102424,84 8156,88 | 294555,89 | 5269,34 | 10652,18 848,32 | 517,56 | 53,83 |
| 24 | ФЕР24-01-029-07 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 200 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2776,63 руб.): 130% от ФОТ (2135,87 руб.) СП, (1900,92 руб.): 89% от ФОТ (2135,87 руб.) | 2 | 77318,83 858,51 | 2029,35 209,42 | 154637,66 | 1717,03 | 4058,7 418,84 | 8,16 | 16,32 |
| 25 | ФЕР24-01-029-06 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1775,97 руб.): 130% от ФОТ (1366,13 руб.) СП, (1215,86 руб.): 89% от ФОТ (1366,13 руб.) | 2 | 60346,25 543,99 | 1238,57 139,08 | 120692,5 | 1087,97 | 2477,14 278,16 | 5,17 | 10,34 |
| 26 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1321,88 руб.): 130% от ФОТ (1016,83 руб.) СП, (904,98 руб.): 89% от ФОТ (1016,83 руб.) | 4 | 11943,24 188,68 | 728,35 65,53 | 47772,96 | 754,71 | 2913,42 262,12 | 1,9 | 7,6 |
| 27 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (794,07 руб.): 130% от ФОТ (610,82 руб.) СП, (543,63 руб.): 89% от ФОТ (610,82 руб.) | 8 | 302,8 76,35 |  | 2422,44 | 610,82 |  | 0,84 | 6,72 |
| 28 | ФЕР24-01-032-05 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2701,32 руб.): 130% от ФОТ (2077,94 руб.) СП, (1849,37 руб.): 89% от ФОТ (2077,94 руб.) | 2 | 75475,05 812,42 | 2619,43 226,55 | 150950,1 | 1624,84 | 5238,86 453,10 | 8,06 | 16,12 |
| 29 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (92,89 руб.): 80% от ФОТ (116,11 руб.) СП, (52,25 руб.): 45% от ФОТ (116,11 руб.) | 0,75 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 800,35 |  | 800,35 116,11 |  |  |
| 30 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (756,93 руб.): 80% от ФОТ (946,16 руб.) СП, (425,77 руб.): 45% от ФОТ (946,16 руб.) | 0,09 | 10512,88 10512,88 |  | 946,16 | 946,16 |  | 123 | 11,07 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 7488304,91 | 151230,05 | 278529,19 23467,81 |  | 1615,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 209029,33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 139708,69 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 15921,12 |  |  |  | 3,79 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 10712,16 |  |  |  | 56,7 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 152740,69 |  |  |  | 453,04 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 24584,94 |  |  |  | 114,76 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 7630009,67 |  |  |  | 976,46 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 3074,35 |  |  |  | 11,07 |
| Итого |  |  |  |  |  | 7837042,93 |  |  |  | 1615,82 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 7058545,67 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 278529,19 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 174697,86 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 209029,33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 139708,69 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 141066,77 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 7978109,7 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 159562,19 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 8137671,89 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 1627534,38 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 9765206,27 |  |  |  | 1615,82 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1047,38 руб.): 95% от ФОТ (1102,5 руб.) СП, (551,25 руб.): 50% от ФОТ (1102,5 руб.) | 0,39 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 8400,13 | 210,94 | 8189,19 891,56 | 6,1 | 2,38 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1142,63 руб.): 80% от ФОТ (1428,29 руб.) СП, (642,73 руб.): 45% от ФОТ (1428,29 руб.) | 0,09 | 15869,88 15869,88 |  | 1428,29 | 1428,29 |  | 189 | 17,01 |
| 3 | ФЕРр66-16-04 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (11144,88 руб.): 108% от ФОТ (10319,33 руб.) СП, (7017,14 руб.): 68% от ФОТ (10319,33 руб.) | 2,96 | 6149,88 3229,75 | 2666,92 256,51 | 18203,63 | 9560,05 | 7894,09 759,28 | 37,8 | 111,89 |
| 4 | ФЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (17896,5 руб.): 108% от ФОТ (16570,83 руб.) СП, (11268,16 руб.): 68% от ФОТ (16570,83 руб.) | 5,32 | 5351,28 2887,96 | 2349,69 226,85 | 28468,82 | 15363,97 | 12500,35 1206,86 | 33,8 | 179,82 |
| 5 | ФЕРр66-19-02 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 200 мм (компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2052,64 руб.): 108% от ФОТ (1900,59 руб.) СП, (1292,4 руб.): 68% от ФОТ (1900,59 руб.) | 2 | 2558,11 777,45 | 1766,02 172,84 | 5116,21 | 1554,9 | 3532,05 345,69 | 9,42 | 18,84 |
| 6 | ФЕРр66-10-03 | Очистка камер от сухого ила и грязи: без труб и арматуры (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2479,51 руб.): 74% от ФОТ (3350,69 руб.) СП, (1675,35 руб.): 50% от ФОТ (3350,69 руб.) | 10 | 335,07 335,07 |  | 3350,69 | 3350,69 |  | 4,32 | 43,2 |
| 7 | ФЕРр66-11-01 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3395,39 руб.): 74% от ФОТ (4588,36 руб.) СП, (2294,18 руб.): 50% от ФОТ (4588,36 руб.) | 12 | 382,36 382,36 |  | 4588,36 | 4588,36 |  | 4,93 | 59,16 |
| 9 | ФЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (27894,53 руб.): 130% от ФОТ (21457,33 руб.) СП, (19097,02 руб.): 89% от ФОТ (21457,33 руб.) | 0,286 | 4539980,84 66381,80 | 113922,39 8643,85 | 1298434,52 | 18985,19 | 32581,8 2472,14 | 668,51 | 191,19 |
| 10 | ФЕР24-01-020-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (17806,75 руб.): 130% от ФОТ (13697,5 руб.) СП, (12190,78 руб.): 89% от ФОТ (13697,5 руб.) | 0,152 | 5088617,42 80351,08 | 127092,78 9764,09 | 773469,85 | 12213,36 | 19318,1 1484,14 | 809,19 | 123 |
| 11 | ФЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (48073,38 руб.): 130% от ФОТ (36979,52 руб.) СП, (32911,77 руб.): 89% от ФОТ (36979,52 руб.) | 0,38 | 5674467,38 81186,25 | 202539,67 16128,29 | 2156297,61 | 30850,77 | 76965,07 6128,75 | 817,6 | 310,69 |
| 12 | ФЕР24-01-020-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 200 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (44131,45 руб.): 130% от ФОТ (33947,27 руб.) СП, (30213,07 руб.): 89% от ФОТ (33947,27 руб.) | 0,296 | 7590500,9 97201,01 | 220161,04 17485,70 | 2246788,27 | 28771,5 | 65167,67 5175,77 | 978,88 | 289,75 |
| 13 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (69,35 руб.): 80% от ФОТ (86,69 руб.) СП, (39,01 руб.): 45% от ФОТ (86,69 руб.) | 0,56 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 597,59 |  | 597,59 86,69 |  |  |
| 14 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (756,93 руб.): 80% от ФОТ (946,16 руб.) СП, (425,77 руб.): 45% от ФОТ (946,16 руб.) | 0,09 | 10512,88 10512,88 |  | 946,16 | 946,16 |  | 123 | 11,07 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 6546090,13 | 127824,18 | 226745,91 18550,88 |  | 1358 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 177891,31 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 119618,64 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 9998,76 |  |  |  | 2,38 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 3213,65 |  |  |  | 17,01 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 102460,38 |  |  |  | 310,55 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 17783,48 |  |  |  | 102,36 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 6707309 |  |  |  | 914,63 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 2834,81 |  |  |  | 11,07 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6843600,08 |  |  |  | 1358 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 6191520,04 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 226745,91 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 146375,06 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 177891,31 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 119618,64 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 123184,8 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 6966784,88 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 139335,7 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 7106120,58 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 1421224,12 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 8527344,7 |  |  |  | 1358 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп07-10-002-04 | Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей с количеством потребителей тепла (зданий), шт., до 200 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (209095,5 руб.): 65% от ФОТ (321685,39 руб.) СП, (128674,16 руб.): 40% от ФОТ (321685,39 руб.) | 1 | 321685,39 321685,39 |  | 321685,39 | 321685,39 |  | 891 | 891 |
| 2 | ФЕРп07-10-005-04 | Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 200 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (148314,66 руб.): 65% от ФОТ (228176,4 руб.) СП, (91270,56 руб.): 40% от ФОТ (228176,4 руб.) | 1 | 228176,4 228176,40 |  | 228176,4 | 228176,4 |  | 632 | 632 |
| 3 | ФЕРп07-10-010-01 | Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (2332670,39 руб.): 65% от ФОТ (3588723,68 руб.) СП, (1435489,47 руб.): 40% от ФОТ (3588723,68 руб.) | 140 | 25633,74 25633,74 |  | 3588723,68 | 3588723,68 |  | 71 | 9940 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 4138585,47 | 4138585,47 |  |  | 11463 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2690080,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1655434,19 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 |  |  |  |  |  | 4138585,47 | 4138585,47 |  |  | 11463 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 138 585,47) |  |  |  |  |  | 2690080,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 138 585,47) |  |  |  |  |  | 1655434,19 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 8484100,22 |  |  |  | 11463 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 4138585,47 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2690080,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1655434,19 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (8 484 100,22) |  |  |  |  |  | 8484100,22 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 169682 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 8653782,22 |  |  |  |  |
| НДС 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 8653782,22 |  |  |  | 11463 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (990,16 руб.): 95% от ФОТ (1042,27 руб.) СП, (521,14 руб.): 50% от ФОТ (1042,27 руб.) | 0,183 | 39029,1 667,43 | 38361,67 5028,04 | 7142,33 | 122,14 | 7020,19 920,13 | 8,54 | 1,56 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1015,67 руб.): 80% от ФОТ (1269,59 руб.) СП, (571,32 руб.): 45% от ФОТ (1269,59 руб.) | 0,08 | 15869,88 15869,88 |  | 1269,59 | 1269,59 |  | 189 | 15,12 |
| 3 | ФЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (6997,13 руб.): 108% от ФОТ (6478,82 руб.) СП, (4405,6 руб.): 68% от ФОТ (6478,82 руб.) | 2,08 | 5351,28 2887,96 | 2349,69 226,85 | 11130,66 | 6006,97 | 4887,36 471,85 | 33,8 | 70,3 |
| 4 | ФЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3344,65 руб.): 108% от ФОТ (3096,9 руб.) СП, (2105,89 руб.): 68% от ФОТ (3096,9 руб.) | 0,96 | 5486,45 2999,09 | 2349,69 226,85 | 5266,99 | 2879,12 | 2255,7 217,78 | 35,1 | 33,7 |
| 5 | ФЕРр66-19-01 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 100 мм (компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (671,16 руб.): 108% от ФОТ (621,44 руб.) СП, (422,58 руб.): 68% от ФОТ (621,44 руб.) | 1 | 1815,82 491,08 | 1314,72 130,36 | 1815,82 | 491,08 | 1314,72 130,36 | 5,95 | 5,95 |
| 6 | ФЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (894,37 руб.): 74% от ФОТ (1208,61 руб.) СП, (604,31 руб.): 50% от ФОТ (1208,61 руб.) | 0,76 | 1590,27 1590,27 |  | 1208,61 | 1208,61 |  | 19,1 | 14,52 |
| 7 | ФЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (375,48 руб.): 74% от ФОТ (507,41 руб.) СП, (253,71 руб.): 50% от ФОТ (507,41 руб.) | 8 | 128,36 52,81 | 75,55 10,62 | 1026,85 | 422,44 | 604,41 84,97 | 0,61 | 4,88 |
| 8 | ФЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (161,79 руб.): 74% от ФОТ (218,64 руб.) СП, (109,32 руб.): 50% от ФОТ (218,64 руб.) | 2 | 174,25 98,70 | 75,55 10,62 | 348,5 | 197,4 | 151,1 21,24 | 1,14 | 2,28 |
| 9 | ФЕРр66-10-06 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1251,02 руб.): 74% от ФОТ (1690,57 руб.) СП, (845,29 руб.): 50% от ФОТ (1690,57 руб.) | 4 | 444,79 422,64 | 22,14 | 1779,15 | 1690,57 | 88,58 | 5,45 | 21,8 |
| 10 | ФЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1802,46 руб.): 74% от ФОТ (2435,76 руб.) СП, (1217,88 руб.): 50% от ФОТ (2435,76 руб.) | 9 | 270,64 270,64 |  | 2435,76 | 2435,76 |  | 3,49 | 31,41 |
| 11 | ФЕР24-01-008-06 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (48984,01 руб.): 130% от ФОТ (37680,01 руб.) СП, (33535,21 руб.): 89% от ФОТ (37680,01 руб.) | 0,304 | 5915660,41 101281,16 | 277665,72 22666,24 | 1798360,76 | 30789,47 | 84410,38 6890,54 | 990 | 300,96 |
| 12 | ФЕР24-01-029-06 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1775,97 руб.): 130% от ФОТ (1366,13 руб.) СП, (1215,86 руб.): 89% от ФОТ (1366,13 руб.) | 2 | 60346,25 543,99 | 1238,57 139,08 | 120692,5 | 1087,97 | 2477,14 278,16 | 5,17 | 10,34 |
| 13 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1862,2 руб.): 130% от ФОТ (1432,46 руб.) СП, (1274,89 руб.): 89% от ФОТ (1432,46 руб.) | 2 | 54832,55 565,53 | 1755,5 150,70 | 109665,09 | 1131,06 | 3511,01 301,40 | 5,61 | 11,22 |
| 14 | ФЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 32 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1010,82 руб.): 130% от ФОТ (777,55 руб.) СП, (692,02 руб.): 89% от ФОТ (777,55 руб.) | 8 | 506,51 97,19 |  | 4052,09 | 777,55 |  | 1,07 | 8,56 |
| 15 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (24,77 руб.): 80% от ФОТ (30,96 руб.) СП, (13,93 руб.): 45% от ФОТ (30,96 руб.) | 0,2 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 213,43 |  | 213,43 30,96 |  |  |
| 16 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (252,31 руб.): 80% от ФОТ (315,39 руб.) СП, (141,93 руб.): 45% от ФОТ (315,39 руб.) | 0,03 | 10512,88 10512,88 |  | 315,39 | 315,39 |  | 123 | 3,69 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 2066723,52 | 50825,12 | 106934,02 9347,39 |  | 536,29 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 71413,97 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 47930,86 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 8653,63 |  |  |  | 1,56 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 2856,58 |  |  |  | 15,12 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 36160,47 |  |  |  | 109,95 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 14314,5 |  |  |  | 74,89 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 2123121,41 |  |  |  | 331,08 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 961,76 |  |  |  | 3,69 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2186068,35 |  |  |  | 536,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1908964,38 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 106934,02 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 60172,51 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 71413,97 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 47930,86 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 39349,23 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 2225417,58 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 44508,35 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 2269925,93 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 453985,19 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2723911,12 |  |  |  | 536,29 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (254,31 руб.): 95% от ФОТ (267,69 руб.) СП, (133,85 руб.): 50% от ФОТ (267,69 руб.) | 0,047 | 39029,1 667,43 | 38361,67 5028,04 | 1834,37 | 31,37 | 1803 236,32 | 8,54 | 0,4 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (126,96 руб.): 80% от ФОТ (158,7 руб.) СП, (71,42 руб.): 45% от ФОТ (158,7 руб.) | 0,01 | 15869,88 15869,88 |  | 158,7 | 158,7 |  | 189 | 1,89 |
| 3 | ФЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (558,42 руб.): 108% от ФОТ (517,06 руб.) СП, (351,6 руб.): 68% от ФОТ (517,06 руб.) | 0,166 | 5351,28 2887,96 | 2349,69 226,85 | 888,31 | 479,4 | 390,05 37,66 | 33,8 | 5,61 |
| 6 | ФЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (470,72 руб.): 74% от ФОТ (636,11 руб.) СП, (318,06 руб.): 50% от ФОТ (636,11 руб.) | 0,4 | 1590,27 1590,27 |  | 636,11 | 636,11 |  | 19,1 | 7,64 |
| 7 | ФЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (281,61 руб.): 74% от ФОТ (380,56 руб.) СП, (190,28 руб.): 50% от ФОТ (380,56 руб.) | 6 | 128,36 52,81 | 75,55 10,62 | 770,14 | 316,83 | 453,31 63,73 | 0,61 | 3,66 |
| 9 | ФЕРр66-10-06 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (469,14 руб.): 74% от ФОТ (633,97 руб.) СП, (316,99 руб.): 50% от ФОТ (633,97 руб.) | 1,5 | 444,79 422,64 | 22,14 | 667,18 | 633,97 | 33,21 | 5,45 | 8,18 |
| 10 | ФЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1201,64 руб.): 74% от ФОТ (1623,84 руб.) СП, (811,92 руб.): 50% от ФОТ (1623,84 руб.) | 6 | 270,64 270,64 |  | 1623,84 | 1623,84 |  | 3,49 | 20,94 |
| 15 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (20,56 руб.): 80% от ФОТ (25,7 руб.) СП, (11,57 руб.): 45% от ФОТ (25,7 руб.) | 0,166 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 177,14 |  | 177,14 25,70 |  |  |
| 16 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (252,31 руб.): 80% от ФОТ (315,39 руб.) СП, (141,93 руб.): 45% от ФОТ (315,39 руб.) | 0,03 | 10512,88 10512,88 |  | 315,39 | 315,39 |  | 123 | 3,69 |
| 19 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1982,81 руб.): 130% от ФОТ (1525,24 руб.) СП, (1357,46 руб.): 89% от ФОТ (1525,24 руб.) | 6 | 11943,24 188,68 | 728,35 65,53 | 71659,43 | 1132,06 | 4370,12 393,18 | 1,9 | 11,4 |
| 20 | ФЕР24-01-008-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (5275,28 руб.): 130% от ФОТ (4057,91 руб.) СП, (3611,54 руб.): 89% от ФОТ (4057,91 руб.) | 0,056 | 4301663,96 63962,87 | 109172,91 8499,87 | 240893,18 | 3581,92 | 6113,68 475,99 | 653,38 | 36,59 |
| 21 | ФЕР24-01-008-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (14302,81 руб.): 130% от ФОТ (11002,16 руб.) СП, (9791,92 руб.): 89% от ФОТ (11002,16 руб.) | 0,11 | 4793269,2 83855,38 | 199726,66 16164,26 | 527259,61 | 9224,09 | 21969,93 1778,07 | 844,48 | 92,89 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 846883,4 | 18133,68 | 35310,44 3010,65 |  | 192,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 25196,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 17108,53 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 2222,53 |  |  |  | 0,4 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 357,08 |  |  |  | 1,89 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |  |  | 5,61 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 7757,63 |  |  |  | 40,42 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 918,89 |  |  |  | 3,69 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 876134,05 |  |  |  | 140,88 |
| Итого |  |  |  |  |  | 889188,51 |  |  |  | 192,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 793439,28 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 35310,44 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 21144,33 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 25196,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 17108,53 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 16005,39 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 905193,9 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 18103,88 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 923297,78 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 184659,56 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1107957,34 |  |  |  | 192,89 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (963,1 руб.): 95% от ФОТ (1013,79 руб.) СП, (506,9 руб.): 50% от ФОТ (1013,79 руб.) | 0,178 | 39029,1 667,43 | 38361,67 5028,04 | 6947,18 | 118,8 | 6828,38 894,99 | 8,54 | 1,52 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3808,77 руб.): 80% от ФОТ (4760,96 руб.) СП, (2142,43 руб.): 45% от ФОТ (4760,96 руб.) | 0,3 | 15869,88 15869,88 |  | 4760,96 | 4760,96 |  | 189 | 56,7 |
| 15 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (27,62 руб.): 80% от ФОТ (34,52 руб.) СП, (15,53 руб.): 45% от ФОТ (34,52 руб.) | 0,223 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 237,97 |  | 237,97 34,52 |  |  |
| 16 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (336,42 руб.): 80% от ФОТ (420,52 руб.) СП, (189,23 руб.): 45% от ФОТ (420,52 руб.) | 0,04 | 10512,88 10512,88 |  | 420,52 | 420,52 |  | 123 | 4,92 |
| 21 | ФЕР24-01-020-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (52248,77 руб.): 130% от ФОТ (40191,36 руб.) СП, (35770,31 руб.): 89% от ФОТ (40191,36 руб.) | 0,446 | 5088617,42 80351,08 | 127092,78 9764,09 | 2269523,37 | 35836,58 | 56683,38 4354,78 | 809,19 | 360,9 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 2281890 | 41136,86 | 63749,73 5284,29 |  | 424,04 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 57384,67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 38624,41 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 8417,18 |  |  |  | 1,52 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 10712,16 |  |  |  | 56,7 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 1227,29 |  |  |  | 4,92 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 2357542,45 |  |  |  | 360,9 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2377899,08 |  |  |  | 424,04 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2177003,41 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 63749,73 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 46421,15 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 57384,67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 38624,41 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 42802,18 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 2420701,26 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 48414,03 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 2469115,29 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 493823,06 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2962938,35 |  |  |  | 424,04 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (439,36 руб.): 95% от ФОТ (462,48 руб.) СП, (231,24 руб.): 50% от ФОТ (462,48 руб.) | 0,0812 | 39029,1 667,43 | 38361,67 5028,04 | 3169,16 | 54,2 | 3114,96 408,28 | 8,54 | 0,69 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (507,84 руб.): 80% от ФОТ (634,8 руб.) СП, (285,66 руб.): 45% от ФОТ (634,8 руб.) | 0,04 | 15869,88 15869,88 |  | 634,8 | 634,8 |  | 189 | 7,56 |
| 3 | ФЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (7871,77 руб.): 108% от ФОТ (7288,68 руб.) СП, (4956,3 руб.): 68% от ФОТ (7288,68 руб.) | 2,34 | 5351,28 2887,96 | 2349,69 226,85 | 12522 | 6757,84 | 5498,27 530,84 | 33,8 | 79,09 |
| 6 | ФЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (894,37 руб.): 74% от ФОТ (1208,61 руб.) СП, (604,31 руб.): 50% от ФОТ (1208,61 руб.) | 0,76 | 1590,27 1590,27 |  | 1208,61 | 1208,61 |  | 19,1 | 14,52 |
| 7 | ФЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (187,74 руб.): 74% от ФОТ (253,7 руб.) СП, (126,85 руб.): 50% от ФОТ (253,7 руб.) | 4 | 128,36 52,81 | 75,55 10,62 | 513,42 | 211,22 | 302,2 42,48 | 0,61 | 2,44 |
| 9 | ФЕРр66-10-06 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (312,76 руб.): 74% от ФОТ (422,65 руб.) СП, (211,33 руб.): 50% от ФОТ (422,65 руб.) | 1 | 444,79 422,64 | 22,14 | 444,79 | 422,65 | 22,14 | 5,45 | 5,45 |
| 10 | ФЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1401,92 руб.): 74% от ФОТ (1894,48 руб.) СП, (947,24 руб.): 50% от ФОТ (1894,48 руб.) | 7 | 270,64 270,64 |  | 1894,48 | 1894,48 |  | 3,49 | 24,43 |
| 15 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (9,9 руб.): 80% от ФОТ (12,38 руб.) СП, (5,57 руб.): 45% от ФОТ (12,38 руб.) | 0,08 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 85,37 |  | 85,37 12,38 |  |  |
| 16 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (84,1 руб.): 80% от ФОТ (105,13 руб.) СП, (47,31 руб.): 45% от ФОТ (105,13 руб.) | 0,01 | 10512,88 10512,88 |  | 105,13 | 105,13 |  | 123 | 1,23 |
| 17 | ФЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1277,41 руб.): 108% от ФОТ (1182,79 руб.) СП, (804,3 руб.): 68% от ФОТ (1182,79 руб.) | 0,56 | 4031,15 1913,92 | 2043,68 198,20 | 2257,44 | 1071,8 | 1144,46 110,99 | 22,4 | 12,54 |
| 18 | ФЕР24-01-008-05 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (43580,28 руб.): 130% от ФОТ (33523,29 руб.) СП, (29835,73 руб.): 89% от ФОТ (33523,29 руб.) | 0,29 | 5348029,11 97370,85 | 223353,52 18226,68 | 1550928,44 | 28237,55 | 64772,52 5285,74 | 980,59 | 284,37 |
| 19 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (660,93 руб.): 130% от ФОТ (508,41 руб.) СП, (452,48 руб.): 89% от ФОТ (508,41 руб.) | 2 | 11943,24 188,68 | 728,35 65,53 | 23886,48 | 377,35 | 1456,71 131,06 | 1,9 | 3,8 |
| 20 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1061,1 руб.): 130% от ФОТ (816,23 руб.) СП, (726,44 руб.): 89% от ФОТ (816,23 руб.) | 2 | 15256,35 301,90 | 1181,56 106,21 | 30512,7 | 603,81 | 2363,12 212,42 | 3,04 | 6,08 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1628162,82 | 41579,44 | 78759,75 6734,19 |  | 442,2 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 58289,5 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 39234,76 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 3839,76 |  |  |  | 0,69 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 1428,3 |  |  |  | 7,56 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 29689,23 |  |  |  | 91,63 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 8747,81 |  |  |  | 46,84 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 337,39 |  |  |  | 1,23 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 1681644,59 |  |  |  | 294,25 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1725687,08 |  |  |  | 442,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1507823,63 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 78759,75 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 48313,63 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 58289,5 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 39234,76 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 31062,37 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1756749,45 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 35134,99 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 1791884,44 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 358376,89 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2150261,33 |  |  |  | 442,2 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (946,87 руб.): 95% от ФОТ (996,71 руб.) СП, (498,36 руб.): 50% от ФОТ (996,71 руб.) | 0,175 | 39029,1 667,43 | 38361,67 5028,04 | 6830,09 | 116,8 | 6713,29 879,91 | 8,54 | 1,49 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (825,23 руб.): 80% от ФОТ (1031,54 руб.) СП, (464,19 руб.): 45% от ФОТ (1031,54 руб.) | 0,065 | 15869,88 15869,88 |  | 1031,54 | 1031,54 |  | 189 | 12,29 |
| 9 | ФЕРр66-10-06 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (312,76 руб.): 74% от ФОТ (422,65 руб.) СП, (211,33 руб.): 50% от ФОТ (422,65 руб.) | 1 | 444,79 422,64 | 22,14 | 444,79 | 422,65 | 22,14 | 5,45 | 5,45 |
| 15 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (24,77 руб.): 80% от ФОТ (30,96 руб.) СП, (13,93 руб.): 45% от ФОТ (30,96 руб.) | 0,2 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 213,43 |  | 213,43 30,96 |  |  |
| 16 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (252,31 руб.): 80% от ФОТ (315,39 руб.) СП, (141,93 руб.): 45% от ФОТ (315,39 руб.) | 0,03 | 10512,88 10512,88 |  | 315,39 | 315,39 |  | 123 | 3,69 |
| 17 | ФЕР24-01-029-03 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1740,79 руб.): 130% от ФОТ (1339,07 руб.) СП, (1191,77 руб.): 89% от ФОТ (1339,07 руб.) | 4 | 40570,38 318,14 | 203,31 16,63 | 162281,52 | 1272,54 | 813,22 66,53 | 3,11 | 12,44 |
| 18 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1061,1 руб.): 130% от ФОТ (816,23 руб.) СП, (726,44 руб.): 89% от ФОТ (816,23 руб.) | 2 | 15256,35 301,90 | 1181,56 106,21 | 30512,7 | 603,81 | 2363,12 212,42 | 3,04 | 6,08 |
| 19 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (794,07 руб.): 130% от ФОТ (610,82 руб.) СП, (543,63 руб.): 89% от ФОТ (610,82 руб.) | 8 | 302,8 76,35 |  | 2422,44 | 610,82 |  | 0,84 | 6,72 |
| 20 | ФЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (59300,83 руб.): 130% от ФОТ (45616,02 руб.) СП, (40598,26 руб.): 89% от ФОТ (45616,02 руб.) | 0,708 | 4078631,78 55985,45 | 106869,51 8443,95 | 2887671,3 | 39637,7 | 75663,61 5978,32 | 571,89 | 404,9 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 3091723,2 | 44011,25 | 85788,81 7168,14 |  | 453,06 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 65258,72 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 44389,84 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 8275,32 |  |  |  | 1,49 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 2320,96 |  |  |  | 12,29 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 968,88 |  |  |  | 5,45 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 961,76 |  |  |  | 3,69 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 3188844,84 |  |  |  | 430,14 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3201371,76 |  |  |  | 453,06 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2961923,14 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 85788,81 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 51179,39 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 65258,72 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 44389,84 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 57624,69 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 3258996,45 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 65179,93 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 3324176,38 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 664835,28 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 3989011,66 |  |  |  | 453,06 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (524,84 руб.): 95% от ФОТ (552,46 руб.) СП, (276,23 руб.): 50% от ФОТ (552,46 руб.) | 0,097 | 39029,1 667,43 | 38361,67 5028,04 | 3785,82 | 64,74 | 3721,08 487,72 | 8,54 | 0,83 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (634,79 руб.): 80% от ФОТ (793,49 руб.) СП, (357,07 руб.): 45% от ФОТ (793,49 руб.) | 0,05 | 15869,88 15869,88 |  | 793,49 | 793,49 |  | 189 | 9,45 |
| 6 | ФЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (553,1 руб.): 74% от ФОТ (747,43 руб.) СП, (373,72 руб.): 50% от ФОТ (747,43 руб.) | 0,47 | 1590,27 1590,27 |  | 747,43 | 747,43 |  | 19,1 | 8,98 |
| 7 | ФЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм (задвижка) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (469,35 руб.): 74% от ФОТ (634,26 руб.) СП, (317,13 руб.): 50% от ФОТ (634,26 руб.) | 10 | 128,36 52,81 | 75,55 10,62 | 1283,56 | 528,05 | 755,51 106,21 | 0,61 | 6,1 |
| 9 | ФЕРр66-10-06 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: без труб и арматуры (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1876,54 руб.): 74% от ФОТ (2535,86 руб.) СП, (1267,93 руб.): 50% от ФОТ (2535,86 руб.) | 6 | 444,79 422,64 | 22,14 | 2668,73 | 2535,86 | 132,87 | 5,45 | 32,7 |
| 10 | ФЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2002,74 руб.): 74% от ФОТ (2706,4 руб.) СП, (1353,2 руб.): 50% от ФОТ (2706,4 руб.) | 10 | 270,64 270,64 |  | 2706,4 | 2706,4 |  | 3,49 | 34,9 |
| 15 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (24,52 руб.): 80% от ФОТ (30,65 руб.) СП, (13,79 руб.): 45% от ФОТ (30,65 руб.) | 0,198 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 211,29 |  | 211,29 30,65 |  |  |
| 16 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (210,26 руб.): 80% от ФОТ (262,82 руб.) СП, (118,27 руб.): 45% от ФОТ (262,82 руб.) | 0,025 | 10512,88 10512,88 |  | 262,82 | 262,82 |  | 123 | 3,08 |
| 17 | ФЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3877,84 руб.): 108% от ФОТ (3590,59 руб.) СП, (2441,6 руб.): 68% от ФОТ (3590,59 руб.) | 1,7 | 4031,15 1913,92 | 2043,68 198,20 | 6852,95 | 3253,66 | 3474,25 336,93 | 22,4 | 38,08 |
| 18 | ФЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1278,32 руб.): 108% от ФОТ (1183,63 руб.) СП, (804,87 руб.): 68% от ФОТ (1183,63 руб.) | 0,38 | 5351,28 2887,96 | 2349,69 226,85 | 2033,49 | 1097,43 | 892,88 86,20 | 33,8 | 12,84 |
| 19 | ФЕР24-01-008-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (6483,31 руб.): 130% от ФОТ (4987,16 руб.) СП, (4438,57 руб.): 89% от ФОТ (4987,16 руб.) | 0,076 | 3047697,43 57407,79 | 104325,63 8212,79 | 231625 | 4362,99 | 7928,75 624,17 | 586,42 | 44,57 |
| 20 | ФЕР24-01-008-02 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 70 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (8446,62 руб.): 130% от ФОТ (6497,4 руб.) СП, (5782,69 руб.): 89% от ФОТ (6497,4 руб.) | 0,094 | 3517533,52 60716,69 | 105609,4 8404,58 | 330648,15 | 5707,37 | 9927,28 790,03 | 620,22 | 58,3 |
| 21 | ФЕР24-01-008-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2637,65 руб.): 130% от ФОТ (2028,96 руб.) СП, (1805,77 руб.): 89% от ФОТ (2028,96 руб.) | 0,028 | 4301663,96 63962,87 | 109172,91 8499,87 | 120446,59 | 1790,96 | 3056,84 238,00 | 653,38 | 18,29 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 704065,72 | 23851,2 | 30100,75 2699,91 |  | 268,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 29019,87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 19350,84 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 4586,89 |  |  |  | 0,83 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 1785,35 |  |  |  | 9,45 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 15619,82 |  |  |  | 82,68 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 840,95 |  |  |  | 3,08 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 17289,07 |  |  |  | 50,92 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 712314,35 |  |  |  | 121,16 |
| Итого |  |  |  |  |  | 752436,43 |  |  |  | 268,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 650113,77 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 30100,75 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 26551,11 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 29019,87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 19350,84 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 13543,86 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 765980,29 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 15319,61 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 781299,9 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 156259,98 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 937559,88 |  |  |  | 268,12 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (625643,79 руб.): 65% от ФОТ (962528,91 руб.) СП, (385011,56 руб.): 40% от ФОТ (962528,91 руб.) | 31 | 31049,32 31049,32 |  | 962528,91 | 962528,91 |  | 86 | 2666 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 962528,91 | 962528,91 |  |  | 2666 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 625643,79 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 385011,56 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 |  |  |  |  |  | 962528,91 | 962528,91 |  |  | 2666 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 962 528,91) |  |  |  |  |  | 625643,79 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 962 528,91) |  |  |  |  |  | 385011,56 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1973184,26 |  |  |  | 2666 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 962528,91 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 625643,79 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 385011,56 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (1 973 184,26) |  |  |  |  |  | 1973184,26 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 39463,69 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 2012647,95 |  |  |  |  |
| НДС 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2012647,95 |  |  |  | 2666 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1479,76 руб.): 95% от ФОТ (1557,64 руб.) СП, (778,82 руб.): 50% от ФОТ (1557,64 руб.) | 0,551 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 11867,87 | 298,02 | 11569,85 1259,62 | 6,1 | 3,36 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (6347,95 руб.): 80% от ФОТ (7934,94 руб.) СП, (3570,72 руб.): 45% от ФОТ (7934,94 руб.) | 0,5 | 15869,88 15869,88 |  | 7934,94 | 7934,94 |  | 189 | 94,5 |
| 3 | ФЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2002,74 руб.): 74% от ФОТ (2706,4 руб.) СП, (1353,2 руб.): 50% от ФОТ (2706,4 руб.) | 10 | 270,64 270,64 |  | 2706,4 | 2706,4 |  | 3,49 | 34,9 |
| 4 | ФЕРр66-10-01 | Очистка камер от сухого ила и грязи: при наличии труб с отключенным теплоносителем (м3 ила, грязи) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1202,97 руб.): 74% от ФОТ (1625,64 руб.) СП, (812,82 руб.): 50% от ФОТ (1625,64 руб.) | 4 | 406,41 406,41 |  | 1625,64 | 1625,64 |  | 5,24 | 20,96 |
| 5 | ФЕР24-01-020-08 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 250 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (77812,57 руб.): 130% от ФОТ (59855,82 руб.) СП, (53271,68 руб.): 89% от ФОТ (59855,82 руб.) | 0,41 | 9461977,58 123396,80 | 289981 22593,00 | 3879410,81 | 50592,69 | 118892,21 9263,13 | 1224,16 | 501,91 |
| 6 | ФЕР24-01-020-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 200 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (29520,36 руб.): 130% от ФОТ (22707,97 руб.) СП, (20210,09 руб.): 89% от ФОТ (22707,97 руб.) | 0,198 | 7590500,9 97201,01 | 220161,04 17485,70 | 1502919,18 | 19245,8 | 43591,89 3462,17 | 978,88 | 193,82 |
| 7 | ФЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (54145,81 руб.): 130% от ФОТ (41650,62 руб.) СП, (37069,05 руб.): 89% от ФОТ (41650,62 руб.) | 0,428 | 5674467,38 81186,25 | 202539,67 16128,29 | 2428672,04 | 34747,71 | 86686,98 6902,91 | 817,6 | 349,93 |
| 8 | ФЕР24-01-020-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (31396,13 руб.): 130% от ФОТ (24150,87 руб.) СП, (21494,27 руб.): 89% от ФОТ (24150,87 руб.) | 0,268 | 5088617,42 80351,08 | 127092,78 9764,09 | 1363749,47 | 21534,09 | 34060,86 2616,78 | 809,19 | 216,86 |
| 9 | ФЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (26529,07 руб.): 130% от ФОТ (20406,98 руб.) СП, (18162,21 руб.): 89% от ФОТ (20406,98 руб.) | 0,272 | 4539980,84 66381,80 | 113922,39 8643,85 | 1234874,79 | 18055,85 | 30986,89 2351,13 | 668,51 | 181,83 |
| 10 | ФЕР24-01-032-06 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3836,16 руб.): 130% от ФОТ (2950,89 руб.) СП, (2626,29 руб.): 89% от ФОТ (2950,89 руб.) | 2 | 89431,11 1186,37 | 3517,52 289,08 | 178862,21 | 2372,74 | 7035,04 578,15 | 11,44 | 22,88 |
| 11 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3724,4 руб.): 130% от ФОТ (2864,92 руб.) СП, (2549,78 руб.): 89% от ФОТ (2864,92 руб.) | 4 | 54832,55 565,53 | 1755,5 150,70 | 219330,18 | 2262,12 | 7022,02 602,80 | 5,61 | 22,44 |
| 12 | ФЕР24-01-029-08 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 250 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (13145,85 руб.): 130% от ФОТ (10112,19 руб.) СП, (8999,85 руб.): 89% от ФОТ (10112,19 руб.) | 6 | 110431,02 1447,69 | 2549,69 237,67 | 662586,13 | 8686,14 | 15298,14 1426,05 | 13,76 | 82,56 |
| 13 | ФЕР24-01-029-07 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 200 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (5553,24 руб.): 130% от ФОТ (4271,72 руб.) СП, (3801,83 руб.): 89% от ФОТ (4271,72 руб.) | 4 | 77318,83 858,51 | 2029,35 209,42 | 309275,32 | 3434,05 | 8117,4 837,67 | 8,16 | 32,64 |
| 14 | ФЕР24-01-029-06 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (5327,89 руб.): 130% от ФОТ (4098,38 руб.) СП, (3647,56 руб.): 89% от ФОТ (4098,38 руб.) | 6 | 60346,25 543,99 | 1238,57 139,08 | 362077,51 | 3263,91 | 7431,43 834,47 | 5,17 | 31,02 |
| 15 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1191,1 руб.): 130% от ФОТ (916,23 руб.) СП, (815,44 руб.): 89% от ФОТ (916,23 руб.) | 12 | 302,8 76,35 |  | 3633,65 | 916,23 |  | 0,84 | 10,08 |
| 16 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (97,59 руб.): 80% от ФОТ (121,99 руб.) СП, (54,9 руб.): 45% от ФОТ (121,99 руб.) | 0,788 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 840,9 |  | 840,9 121,99 |  |  |
| 17 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (756,93 руб.): 80% от ФОТ (946,16 руб.) СП, (425,77 руб.): 45% от ФОТ (946,16 руб.) | 0,09 | 10512,88 10512,88 |  | 946,16 | 946,16 |  | 123 | 11,07 |
| 18 | ФЕРр66-16-04 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3878,12 руб.): 108% от ФОТ (3590,85 руб.) СП, (2441,78 руб.): 68% от ФОТ (3590,85 руб.) | 1,03 | 6149,88 3229,75 | 2666,92 256,51 | 6334,37 | 3326,64 | 2746,93 264,21 | 37,8 | 38,93 |
| 19 | ФЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (3205,29 руб.): 108% от ФОТ (2967,86 руб.) СП, (2018,14 руб.): 68% от ФОТ (2967,86 руб.) | 0,92 | 5486,45 2999,09 | 2349,69 226,85 | 5047,53 | 2759,16 | 2161,71 208,70 | 35,1 | 32,29 |
| 20 | ФЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (14397,93 руб.): 108% от ФОТ (13331,42 руб.) СП, (9065,37 руб.): 68% от ФОТ (13331,42 руб.) | 4,28 | 5351,28 2887,96 | 2349,69 226,85 | 22903,48 | 12360,49 | 10056,67 970,93 | 33,8 | 144,66 |
| 21 | ФЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм (100 м трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (8211,9 руб.): 108% от ФОТ (7603,61 руб.) СП, (5170,45 руб.): 68% от ФОТ (7603,61 руб.) | 3,6 | 4031,15 1913,92 | 2043,68 198,20 | 14512,13 | 6890,11 | 7357,25 713,50 | 22,4 | 80,64 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 12220110,71 | 203958,89 | 393856,17 32414,21 |  | 2107,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 293763,75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 198340,04 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 14126,45 |  |  |  | 3,36 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 17853,61 |  |  |  | 94,5 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 9703,77 |  |  |  | 55,86 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 12570221,93 |  |  |  | 1645,97 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 3122,25 |  |  |  | 11,07 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 97186,49 |  |  |  | 296,52 |
| Итого |  |  |  |  |  | 12712214,5 |  |  |  | 2107,28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 11622295,65 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 393856,17 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 236373,1 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 293763,75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 198340,04 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 228819,86 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 12941034,36 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 258820,69 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 13199855,05 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 2639971,01 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 15839826,06 |  |  |  | 2107,28 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2046,42 руб.): 95% от ФОТ (2154,13 руб.) СП, (1077,07 руб.): 50% от ФОТ (2154,13 руб.) | 0,762 | 21538,79 540,88 | 20997,91 2286,06 | 16412,56 | 412,15 | 16000,41 1741,98 | 6,1 | 4,65 |
| 2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (11426,31 руб.): 80% от ФОТ (14282,89 руб.) СП, (6427,3 руб.): 45% от ФОТ (14282,89 руб.) | 0,9 | 15869,88 15869,88 |  | 14282,89 | 14282,89 |  | 189 | 170,1 |
| 3 | ФЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (122207,61 руб.): 130% от ФОТ (94005,85 руб.) СП, (83665,21 руб.): 89% от ФОТ (94005,85 руб.) | 0,966 | 5674467,38 81186,25 | 202539,67 16128,29 | 5481535,49 | 78425,92 | 195653,32 15579,93 | 817,6 | 789,8 |
| 4 | ФЕР24-01-020-05 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 125 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (38190,8 руб.): 130% от ФОТ (29377,54 руб.) СП, (26146,01 руб.): 89% от ФОТ (29377,54 руб.) | 0,326 | 5088617,42 80351,08 | 127092,78 9764,09 | 1658889,28 | 26194,45 | 41432,25 3183,09 | 809,19 | 263,8 |
| 5 | ФЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (27894,53 руб.): 130% от ФОТ (21457,33 руб.) СП, (19097,02 руб.): 89% от ФОТ (21457,33 руб.) | 0,286 | 4539980,84 66381,80 | 113922,39 8643,85 | 1298434,52 | 18985,19 | 32581,8 2472,14 | 668,51 | 191,19 |
| 6 | ФЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (7035,69 руб.): 130% от ФОТ (5412,07 руб.) СП, (4816,74 руб.): 89% от ФОТ (5412,07 руб.) | 0,084 | 4078631,78 55985,45 | 106869,51 8443,95 | 342605,07 | 4702,78 | 8977,04 709,29 | 571,89 | 48,04 |
| 7 | ФЕР24-01-020-02 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 70 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (25833,29 руб.): 130% от ФОТ (19871,76 руб.) СП, (17685,87 руб.): 89% от ФОТ (19871,76 руб.) | 0,328 | 3279345 52235,96 | 103607,6 8348,66 | 1075625,16 | 17133,4 | 33983,29 2738,36 | 533,59 | 175,02 |
| 8 | ФЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопроводов) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (14376,49 руб.): 130% от ФОТ (11058,84 руб.) СП, (9842,37 руб.): 89% от ФОТ (11058,84 руб.) | 0,188 | 2832268,13 50666,73 | 102424,84 8156,88 | 532466,41 | 9525,35 | 19255,87 1533,49 | 517,56 | 97,3 |
| 9 | ФЕР24-01-029-06 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (10655,79 руб.): 130% от ФОТ (8196,76 руб.) СП, (7295,12 руб.): 89% от ФОТ (8196,76 руб.) | 12 | 60346,25 543,99 | 1238,57 139,08 | 724155,02 | 6527,83 | 14862,87 1668,93 | 5,17 | 62,04 |
| 10 | ФЕР24-01-029-05 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 125 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2721,91 руб.): 130% от ФОТ (2093,78 руб.) СП, (1863,46 руб.): 89% от ФОТ (2093,78 руб.) | 4 | 54658,9 498,70 | 286,57 24,75 | 218635,6 | 1994,78 | 1146,29 99,00 | 4,74 | 18,96 |
| 11 | ФЕР24-01-029-04 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2947,26 руб.): 130% от ФОТ (2267,12 руб.) СП, (2017,74 руб.): 89% от ФОТ (2267,12 руб.) | 6 | 49701 357,71 | 264,33 20,14 | 298206,02 | 2146,28 | 1585,97 120,84 | 3,4 | 20,4 |
| 12 | ФЕР24-01-029-02 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм (1 компенсатор) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2457,22 руб.): 130% от ФОТ (1890,17 руб.) СП, (1682,25 руб.): 89% от ФОТ (1890,17 руб.) | 6 | 36022 300,80 | 158,72 14,23 | 216132 | 1804,8 | 952,3 85,37 | 2,94 | 17,64 |
| 13 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1862,2 руб.): 130% от ФОТ (1432,46 руб.) СП, (1274,89 руб.): 89% от ФОТ (1432,46 руб.) | 2 | 54832,55 565,53 | 1755,5 150,70 | 109665,09 | 1131,06 | 3511,01 301,40 | 5,61 | 11,22 |
| 14 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 комплект задвижек или клапана) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (2122,2 руб.): 130% от ФОТ (1632,46 руб.) СП, (1452,89 руб.): 89% от ФОТ (1632,46 руб.) | 4 | 15256,35 301,90 | 1181,56 106,21 | 61025,41 | 1207,61 | 4726,23 424,85 | 3,04 | 12,16 |
| 15 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до: 20 мм (1 шт) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (1191,1 руб.): 130% от ФОТ (916,23 руб.) СП, (815,44 руб.): 89% от ФОТ (916,23 руб.) | 12 | 302,8 76,35 |  | 3633,65 | 916,23 |  | 0,84 | 10,08 |
| 16 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (97,59 руб.): 80% от ФОТ (121,99 руб.) СП, (54,9 руб.): 45% от ФОТ (121,99 руб.) | 0,788 | 1067,13 | 1067,13 154,81 | 840,9 |  | 840,9 121,99 |  |  |
| 17 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 (1000 м2 спланированной площади) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=10,02; ОЗП=10,02; ЭМ=10,02; ЗПМ=10,02; МАТ=10,02 НР, (841,03 руб.): 80% от ФОТ (1051,29 руб.) СП, (473,08 руб.): 45% от ФОТ (1051,29 руб.) | 0,1 | 10512,88 10512,88 |  | 1051,29 | 1051,29 |  | 123 | 12,3 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 12053596,36 | 186442,01 | 375509,55 30780,66 |  | 1904,7 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 273907,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 185687,36 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 19536,05 |  |  |  | 4,65 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 32136,5 |  |  |  | 170,1 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 12458159,81 |  |  |  | 1717,65 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 3358,79 |  |  |  | 12,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 12513191,15 |  |  |  | 1904,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 11491644,8 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 375509,55 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 217222,67 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 273907,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 185687,36 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  | 225237,44 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 12738428,59 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 254768,57 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 12993197,16 |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 2598639,43 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 15591836,59 |  |  |  | 1904,7 |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп07-10-005-02 | Регулировка водяных тепловых сетей с количеством зданий, шт., до 50 (1 сеть) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (67351,75 руб.): 65% от ФОТ (103618,08 руб.) СП, (41447,23 руб.): 40% от ФОТ (103618,08 руб.) | 1 | 103618,08 103618,08 |  | 103618,08 | 103618,08 |  | 287 | 287 |
| 2 | ФЕРп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=25,02; ОЗП=25,02; ЭМ=25,02; ЗПМ=25,02; МАТ=25,02 НР, (1009102,89 руб.): 65% от ФОТ (1552465,98 руб.) СП, (620986,39 руб.): 40% от ФОТ (1552465,98 руб.) | 50 | 31049,32 31049,32 |  | 1552465,98 | 1552465,98 |  | 86 | 4300 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1656084,06 | 1656084,06 |  |  | 4587 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1076454,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 662433,62 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 1656084,06 | 1656084,06 |  |  | 4587 |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 656 084,06) |  |  |  |  |  | 1076454,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 656 084,06) |  |  |  |  |  | 662433,62 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 3394972,32 |  |  |  | 4587 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 1656084,06 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1076454,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 662433,62 |  |  |  |  |
| Итого сумма для расчета лимитированных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (3 394 972,32) |  |  |  |  |  | 3394972,32 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 67899,45 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 3462871,77 |  |  |  |  |
| НДС 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 3462871,77 |  |  |  | 4587 |