ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА «ДАВЕНДА» НА ПЕРИОД 2025-2035 ГГ.

(Актуализированная редакция на 2025 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

п.г.т. «Давенда»

2025 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |
| Тепловая сеть центральной котельной п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков трубопроводов тепловых сетей От Котельной «Центральная» до ТК 6 с ДУ 133 на ДУ 159 длинна 295 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  |  | 6101,696 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 (1000 м3) |  |  | 0,046 | 26 375,07 2 043,29 | 24 331,78 31 031,42 | 1 213,25 | 93,99 | 1 119,26 1 427,45 | 4,21 | 0,19 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 (100 м3) |  |  | 0,09 | 57 382,05 57 382,05 |  | 5 164,38 | 5 164,38 |  | 125 | 11,25 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр66-16-49 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 150 мм (100 м) |  |  | 0,92 | 22 969,88 22 475,69 | 261,74 456,58 | 21 132,29 | 20 677,63 | 240,80 420,05 | 48,1 | 44,25 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр65-1-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 100 до 150 мм (100 м) |  |  | 4,98 | 35 694,15 34 769,96 | 267,62 690,77 | 177 756,87 | 173 154,40 | 1 332,75 3 440,03 | 76,38 | 380,37 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР24-01-020-06 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (км) |  |  | 0,59 | 944 806,33 444 298,12 | 309 135,96 289 124,78 | 557 435,73 | 262 135,89 | 182 390,22 170 583,62 | 817,6 | 482,38 |
| 6 | ФССЦ-23.4.01.03-0076 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм (м) |  |  | 590 | 4 932,38 |  | 2 910 104,20 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-12.2.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пластина замковая из полиэтилена (шт) |  |  | 50 | 1 701,81 |  | 85 090,50 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-24.3.05.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм (шт) |  |  | 50 | 1 407,88 |  | 70 394,00 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм (100 м) |  |  | 5,9 | 4 354,58 3 194,77 | 747,77 | 25 692,02 | 18 849,14 | 4 411,84 | 5,01 | 29,56 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-01-088-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) (1000 м2) |  |  | 0,046 | 344,74 | 344,74 212,54 | 15,86 |  | 15,86 9,78 | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 3 853 999,10 | 480 075,43 | 189 510,73 175 880,93 |  | 948 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 707 508,40 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 423 538,46 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 6 101 696,26 |  |  |  | 948 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |
| Тепловая сеть центральной котельной п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков трубопроводов тепловых сетей от ТК 6 до ТК 10 с ДУ 108 на ДУ 133 длинна 130 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  |  | 2168,148 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  | 3 квартал 2025 г |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-1-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 100 до 150 мм (100 м) |  |  | 2,6 | 35 694,15 34 769,96 | 267,62 690,77 | 92 804,79 | 90 401,90 | 695,81 1 796,00 | 76,38 | 198,59 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР24-01-020-05 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (км) |  |  | 0,26 | 737 249,15 439 727,82 | 188 596,97 168 761,90 | 191 684,78 | 114 329,23 | 49 035,21 43 878,09 | 809,19 | 210,39 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-23.4.01.03-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм (м) |  |  | 260 | 3 388,77 |  | 881 080,20 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-12.2.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пластина замковая из полиэтилена (шт) |  |  | 50 | 1 701,81 |  | 85 090,50 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-24.3.05.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм (шт) |  |  | 50 | 1 407,88 |  | 70 394,00 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм (100 м) |  |  | 2,6 | 4 354,58 3 194,77 | 747,77 | 11 321,91 | 8 306,40 | 1 944,20 | 5,01 | 13,03 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1 332 376,18 | 213 037,53 | 51 675,22 45 674,09 |  | 422,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 275 365,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 163 621,11 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2 168 148,02 |  |  |  | 422,01 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |
| Тепловая сеть центральной котельной п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков трубопроводов тепловых сетей от С/Д 1 до Дом культуры с ДУ 76 на ДУ 89 длинна 174 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  |  | 1902,868 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-1-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм (100 м) |  |  | 3,48 | 35 694,15 34 769,96 | 267,62 690,77 | 124 215,64 | 120 999,46 | 931,32 2 403,88 | 76,38 | 265,8 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР24-01-020-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (км) |  |  | 0,348 | 533 055,07 305 762,79 | 163 035,94 151 030,22 | 185 503,16 | 106 405,45 | 56 736,51 52 558,52 | 571,89 | 199,02 |
| 3 | ФССЦ-23.4.01.03-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм (м) |  |  | 348 | 1 852,19 |  | 644 562,12 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-12.2.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пластина замковая из полиэтилена (шт) |  |  | 32 | 1 701,81 |  | 54 457,92 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-24.3.05.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм (шт) |  |  | 32 | 1 407,88 |  | 45 052,16 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м) |  |  | 3,48 | 4 052,63 3 194,77 | 747,77 | 14 103,15 | 11 117,80 | 2 602,24 | 5,01 | 17,43 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1 067 894,15 | 238 522,71 | 60 270,07 54 962,40 |  | 482,25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 306 801,29 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 179 935,63 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1 902 868,43 |  |  |  | 482,25 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |
| Тепловая сеть центральной котельной п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков трубопроводов тепловых сетей от ТК 9 до Почта с ДУ 32 на ДУ 40 длинна 122 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  |  | 1046,636 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  | 3 квартал 2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-1-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм (100 м) |  |  | 2,44 | 21 653,96 21 116,05 | 143,30 265,68 | 52 835,66 | 51 523,16 | 349,65 648,26 |  | 46,78 | 114,14 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР24-01-020-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 40 мм (км) |  |  | 0,244 | 488 350,13 276 715,14 | 159 621,67 151 030,22 | 119 157,43 | 67 518,49 | 38 947,69 36 851,37 |  | 517,56 | 126,28 |
| 3 | ФССЦ-23.4.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм (м) |  |  | 244 | 1 346,10 |  | 328 448,40 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-12.2.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пластина замковая из полиэтилена (шт) |  |  | 20 | 1 701,81 |  | 34 036,20 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-24.3.05.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм (шт) |  |  | 20 | 1 407,88 |  | 28 157,60 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) |  |  | 2,44 | 3 985,01 3 194,77 | 747,77 | 9 723,42 | 7 795,24 | 1 824,56 |  | 5,01 | 12,22 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 572 358,71 | 126 836,89 | 41 121,90 37 499,63 |  |  | 252,64 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 176 934,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 105 801,69 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1 046 635,69 |  |  |  |  | 252,64 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |
| Тепловая сеть центральной котельной п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка тепловой сети от Гаражный бокс до Контора ДУ 40 длинна 23 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  |  | 219,423 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 (1000 м3) |  |  | 0,046 | 26 375,07 2 043,29 | 24 331,78 31 031,42 | 1 213,25 | 93,99 | 1 119,26 1 427,45 | 4,21 | 0,19 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 (100 м3) |  |  | 0,05 | 57 382,05 57 382,05 |  | 2 869,10 | 2 869,10 |  | 125 | 6,25 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) |  |  | 0,5 | 5 048,66 4 564,82 | 483,84 633,70 | 2 524,33 | 2 282,41 | 241,92 316,85 | 10,2 | 5,1 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-02.3.01.02-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок несортированный (м3) |  |  | 5 | 826,55 |  | 4 132,75 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР24-01-020-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (км) |  |  | 0,046 | 488 350,13 276 715,14 | 159 621,67 151 030,22 | 22 464,11 | 12 728,90 | 7 342,60 6 947,39 | 517,56 | 23,81 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-23.4.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм (м) |  |  | 46 | 1 346,10 |  | 61 920,60 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-12.2.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пластина замковая из полиэтилена (шт) |  |  | 10 | 1 701,81 |  | 17 018,10 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-24.3.05.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм (шт) |  |  | 10 | 1 407,88 |  | 14 078,80 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-01-088-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) (1000 м2) |  |  | 0,046 | 344,74 | 344,74 212,54 | 15,86 |  | 15,86 9,78 | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) |  |  | 0,46 | 3 985,01 3 194,77 | 747,77 | 1 833,10 | 1 469,59 | 343,97 | 5,01 | 2,3 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 128 070,00 | 19 443,99 | 9 063,61 8 701,47 |  | 37,65 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 31 802,81 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19 394,01 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 219 422,59 |  |  |  | 37,65 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |
| Центральная котельная п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация принципиальной схемы ко-тельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  |  | 141,177 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  | 3 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР18-04-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,6 м3 (шт) |  |  | 1 | 16 428,83 5 355,84 | 541,97 369,98 | 16 428,83 | 5 355,84 | 541,97 369,98 | 10,9 | 10,9 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦ-18.5.01.03-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкость 500 л (шт) |  |  | 1 | 38 665,34 |  | 38 665,34 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-23.3.06.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм (м) |  |  | 5 | 589,74 |  | 2 948,70 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-18.1.09.07-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром: 50 мм (шт) |  |  | 1 | 15 062,55 |  | 15 062,55 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР16-02-005-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (100 м) |  |  | 0,12 | 59 693,42 54 179,61 | 3 734,98 5 289,98 | 7 163,21 | 6 501,55 | 448,20 634,80 | 104 | 12,48 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР16-05-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм (шт) |  |  | 1 | 4 138,01 3 005,78 | 240,24 220,42 | 4 138,01 | 3 005,78 | 240,24 220,42 | 6,05 | 6,05 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-23.3.06.05-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) |  |  | 12 | 1 249,88 |  | 14 998,56 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-18.1.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм (шт) |  |  | 1 | 10 721,11 |  | 10 721,11 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 110 126,31 | 14 863,17 | 1 230,41 1 225,20 |  | 29,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 19 466,93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 11 583,63 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 141 176,87 |  |  |  | 29,43 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |
| Центральная котельная п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена подпиточных насосов тепловой сети на Насосную станцию Wilo COR-4 MHI 203/SKw-EB-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  |  | 880,706 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  | 3 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм07-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т (шт) |  |  | 1 | 18 026,85 14 830,04 | 709,63 444,77 | 18 026,85 | 14 830,04 | 709,63 444,77 | 28,8 | 28,8 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прайс - лист Wilo | Насосная станция Wilo COR-4 MHI 203/SKw-EB-R (шт) |  |  | 1 | 841 600,09 |  | 841 600,09 |  |  | 0 | 0 |
|  | 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 859 626,94 | 14 830,04 | 709,63 444,77 |  | 28,8 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13 900,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7 179,16 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 880 706,18 |  |  |  | 28,8 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная п.г.т. Двавенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевых насосов на Wilo-CronoLine-IL 65/170-11/2 в количестве 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056,051 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | эксплуатации машин |  |  | Всего |  |  | оплаты труда |  | эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | на единицу |  |  | всего |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ФЕРм07-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  |  | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 18 026,85 14 830,04 |  | 709,63 444,77 |  |  | 36 053,70 |  |  | 29 660,08 |  | 1 419,26 889,54 |  |  |  | 28,8 |  |  | 57,6 |  |  |
| 2 |  |  | Прайс - лист Wilo |  |  | Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа Wilo CronoLine-IL 65/170-11/2-IE3 (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 392 287,50 |  |  |  |  | 784 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=54,78; ЭМ=16,8; ЗПМ=196,8; МАТ=9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 628,70 |  |  | 29 660,08 |  | 1 419,26 889,54 |  |  |  |  |  |  | 57,6 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 800,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91% ФОТ (от 30549,62) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 800,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 358,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47% ФОТ (от 30549,62) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 358,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056 051,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть центральной котельной п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическая балансировка тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011,557 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | эксплуатации машин |  |  | Всего |  |  |  | оплаты труда |  | эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  | на единицу |  |  | всего |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ФЕРп07-10-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  |  | Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт. (сеть) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 250 124,48 250 124,48 |  |  |  |  |  | 250 124,48 |  |  |  | 250 124,48 |  |  |  |  | 286,45 |  |  | 286,45 |  |  |
| 2 |  |  | ФЕРп07-10-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  |  | Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт. (сеть) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 37 110,44 37 110,44 |  |  |  |  |  | 37 110,44 |  |  |  | 37 110,44 |  |  |  |  | 42,5 |  |  | 42,5 |  |  |
| 3 |  |  | ФЕРп07-10-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  |  | Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 30 шт. (сеть) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 194 458,82 194 458,82 |  |  |  |  |  | 194 458,82 |  |  |  | 194 458,82 |  |  |  |  | 222,7 |  |  | 222,7 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=60,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 693,74 |  |  |  | 481 693,74 |  |  |  |  |  |  |  | 551,65 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 453,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 409,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 011 556,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,65 |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная п.г.т. Давенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного агрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  | 2624,635 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | эксплуатации машин |  |  | Всего |  |  | оплаты труда |  |  | эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  | на единицу |  |  | всего |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | http://shop.arcus.pro/checkout |  |  | Котёл водогрейный водотрубно-дымогарный в лёгкой обмуровке на стальной раме ARCUS FUMO-630 К (КВр-0.63 К) (водоохлаждаемая уголковая решётка) Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 (0,55/3000) Дымосос ДН-6,3 (5,5/1500) Автоматика LOGICA КД v-2 Клапан предохранительный фланцевый 17с28нж-050-2-3.5 (шт) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 523 799,98 |  |  |  |  |  |  | 1 523 799,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  | ФЕР18-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  |  | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) (шт) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 47 283,95 38 774,38 |  |  |  | 5 588,18 8 999,66 |  |  | 47 283,95 |  |  | 38 774,38 |  |  | 5 588,18 8 999,66 |  |  | 75,3 |  |  | 75,3 |  |  |
| 3 |  |  | ФЕРп07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  |  | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч (шт) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 229 057,94 229 057,94 |  |  |  |  |  |  | 229 057,94 |  |  | 229 057,94 |  |  |  |  |  | 277,1 |  |  | 277,1 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 141,87 |  |  | 267 832,32 |  |  | 5 588,18 8 999,66 |  |  |  |  |  | 352,4 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 309,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 858,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 624 634,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,4 |  |  |