Администрация Могочинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2026 года                       	                                                           № 714

г. Могоча

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2026 году (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

В соответствии со статьей 50 Федерального закона то 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Могочинского муниципального округа, администрация Могочинского муниципального округа постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2026 году (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) .

2. Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2026 году на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru).

3. Настоящее постановление официально обнародовать на специально оборудованном стенде, расположенном на первом этаже здания по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 13. Дополнительно настоящее постановление официально обнародовать на сайте администрации Могочинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещенному по адресу: «https://mogocha.75.ru».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

И.о. главы Могочинского

муниципального округа                                                                  Е.В. Платонова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 02  июня 2026 года № 714

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Таблица 1 – СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

| № п/п | Объектнедвижимого имущества (наименование объекта) | Местонахождение (адрес) | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики (по данным технической инвентаризации) | Рыночная стоимость(руб.) | Кадастровая стоимость (руб.) | Балансовая/остаточная стоимость (руб.) | Кадастровый номер | Данные правоподтверждающих документов (Свидетельство о праве, выписка из ЕГРН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной Центральная | Заб.край,Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Клубная,35 | 1954г. | 267кв.м., |  | 1 252 849,44 |  | 75:28:230114:141 | № 75:28:230114:141-75/116/2024-2 от 19.02.2024 |
| 2 | Здание котельной Братск | Заб.край,Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Камерона,29 а | 1994 г. | 363,30 |  | 2 947 118,66 |  | 75:28:230117:60 | № 75:28:230117:60-75/116/2024-2 от 19.02.2024 |
| 3 | здание котельной Больницы | Заб.край,Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Дражная,35 | 1980 г. | 138,1кв.м., |  | 828 179,36 |  | 75:28:230116:38 | № 75:28:230116:38-75/063/2024-2 от 19.02.2024 |
| 4 | Насосная станция №2 | Заб.край,Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Речная,6 | 1935г. | 188,28 |  | 1364265.98 |  | 75:28:230101:265 | № 75:28:230101:265-75/069/2024-2 от 19.02.2024 |
| 5 | Тепловая сеть | Заб.край,Могочинский район, пгт. Ксеньевка, | 1839 |  |  | 23584696,86 |  | 75:28:000000:753 | № 75:28:000000:753-75/122/2024-2 от 21.02.2024 |
| 6 | Тепловая сеть | Заб.край,Могочинский район, пгт. Ксеньевка, | 567 |  |  | 14481837,72 |  | 75:28:000000:754 | № 75:28:000000:754-75/063/2024-2 от 21.02.2024 |
| 7 | Распределительные водопроводные сети | Заб.край,Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Ксеньевка | 3398 |  |  | 123229869,93 |  | 75:28:000000:751 | № 75:28:000000:751-75/122/2024-2 от 21.02.2024 |
| 8 | Тепловые сети | Заб.край,Могочинский район, пгт. Ксеньевка, ул. Дражная,35 | 178 |  |  | 6327095.70 |  | 75:28:230116:36 | № 75:28:230116:36-75/116/2024-2 от 20.02.2024 |
| 9 | Сети теплоснабжения | 673750, Забайкальский край,Могочинский район, пгт. ,Ксеньевка, Клубная,35 | 1034 |  |  | 21190103,22 |  | 75:28:000000:1261 | № 75:28:000000:1261-75/067/2024-3 от 21.02.2024 |

Таблица 2 – СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИНЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

| № п/п | Объектнедвижимого имущества (наименование объекта) | Местонахождение (адрес) | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики (по данным технической инвентаризации) | Рыночная стоимость(руб.) | Кадастровая стоимость (руб.) | Балансовая/остаточная стоимость (руб.) | Номера кадастровых кварталов и кадастровые номера участков земли, на которых расположены объекты | Данные правоподтверждающих документов (реквизиты публикации на Федресурсе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

| № п/п | Наименование котельного оборудования | Реестровый № / Инвентарный № | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики | Рыночная стоимость (руб.) | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Братск, расположенная по адресу: пгт. Ксеньевка, ул.Камерона,29а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котел отопительный водогрейный КВр-1,75КВт | инв. №110104196 | 2024 |  |  |  |  |
| 1.2 | котел отопительный водогрейный КВр-1,75КВт | инв. №110104196 | 2024 |  |  |  |  |
| 1.3 | котел отопительный водогрейный КВр-1,75КВт | инв. №110104196 | 2024 |  |  |  |  |
| 1.4 | дымосос ДН-10 | инв. №110104196 | 2014г |  |  |  |  |
| 1.5 | дымосос ДН-10 | инв. №110104196 | 2024 |  |  |  |  |
| 1.6 | дымосос ДН-10 | инв. №110104196 | 2025 |  |  |  |  |
| 1.7 | Лебедка скреперная | инв. №110104196 | 1994 |  |  |  |  |
| 1.8 | Насос Д200-36Б | инв. №110104196 | 2024г |  |  |  |  |
| 1.9 | Насос Д-200-36 агрегат 37 кВт 1500 об/мин(ПРАКТИК) | инв. №110104196 | 2023 г. |  |  |  |  |
| 1.10 | Насос Д-200-36 агрегат 37 кВт 1500 об/мин(ПРАКТИК) | инв. №110104196 | 2024 г. |  |  |  |  |
| 1.11 | Насос Д-200-36 агрегат 37 кВт 1500 об/мин(ПРАКТИК) |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| 1.12 | Гидроаккумулятор 500 л. |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| 1.13 | Насос поверхностный многоступенчатый с блоком управления насосом Unipump |  | 2025г. |  |  |  |  |
| 1.14 | Насос поверхностный многоступенчатый с блоком управления насосом Unipump |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| 1.15 | Дизель-генератор ССМ АД-12ОС-Т400-2РМ2 |  | 2020г. |  |  |  |  |
| Котельная Центральная, расположенная по адресу:гт. Ксеньевка, ул. Клубная,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котел отопительный водогрейный КВр-1,75КВт | 110040011 | 2023г. |  |  |  |  |
| 2.2 | котел отопительный водогрейный КВр-1,75КВт | 1101040031 | 2025 |  |  |  |  |
| 2.3 | котел отопительный водогрейный КВр-1,75КВт | 1101040032 | 2025 |  |  |  |  |
| 2.4. | дымосос ДН-10 | 110040014 | 2011г |  |  |  |  |
| 2.5 | дымосос ДН-10 | 11004006 | 2024г. |  |  |  |  |
| 2.6 | Электрощитовая | 1101040016 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Насос поверхностный многоступенчатый с блоком управления насосом Unipump |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| 2.8 | Насос поверхностный многоступенчатый с блоком управления насосом Unipump |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| 2.9 | Насос К150-125-315 с эл.дв. 30 кВт |  | 2024г. |  |  |  |  |
| 2.10 | Насос Д200-36б с эл. дв. 22/1500 |  | 2024г. |  |  |  |  |
| 2.11 | Насос К150-125-315 с эл.дв. 30 кВт |  | 2025г. |  |  |  |  |
| 2.12 | Насос Д200-36б с эл. дв. 22/1500 |  | 2025г. |  |  |  |  |
| 2.13 | Гидроаккумулятор 500 л. |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| Котельная Больницы, расположенная по адресу:гт. Ксеньевка, ул.Дражная,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | котел отопительный водогрейный КВр-0,35КВт | 1101040021 | 2021 |  |  |  |  |
| 3.2 | дымосос ДН-6,3 | 1101040022 | 2011г |  |  |  |  |
| 3.3 | дымосос ДН-6,3 |  | 2025г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Насос К-100-65-200А | 1101040023 | 2013г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Насос Д200-36 | 1101040024 | 2013 г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Котел водогрейный Квр 0,7 | инв. №110104197 | 2023г. |  |  |  |  |
| 3.7 | Насос поверхностный многоступенчатый с блоком управления насосом Unipump |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| 3.8 | Котел водогрейный Квр 0,35 | инв. №110104196 | 2023г. |  |  |  |  |
| Насосная станция № 2 пгт. Ксеньевка, ул. Речная,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котел водогрейный Квр 0,35 | инв. №110104196 | 2023 |  |  |  |  |
| Модульное сооружение на приемном колодце Насосной станции № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Насос ЭЦВ 5-20-100(пр.часть, двиг.9,2 кВт)Unipump |  | 2023г. |  |  | 43217,00 |  |
| 4.4 | Насос ЭЦВ 5-20-100(пр.часть, двиг.7,5 кВт)Unipump |  | 2023г. |  |  | 52257,60 |  |
| 4.5 | Преобразователь частоты 11/15кВт 3*400ВVektor-100EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 37916,05 |  |
| 4.6 | Преобразователь частоты 11/15кВт 3*400ВVektor-100EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 37916,05 |  |
| 4.7 | Ящик ЩМП-6.6.2-0(600*600*250)IP66TDM |  | 2023г. |  |  | 8833,00 |  |
| 4.8 | Ящик ЩРн72IP31(480*565*120)2-х дв. EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 5107,00 |  |
| 4.9 | ВА 47-100,3п, 100А (С)EKF Basic |  | 2023г. |  |  | 1644,77 |  |
| 4.10 | ВА 47-100,3п, 80А (С)EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 2047,50 |  |
| 4.11 | ВА 47-100,3п, 50А (С)EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 10904,25 |  |
| 4.12 | ВА 47-63,4п, 32А (С)EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 808,5 |  |
| 4.13 | ВА 47-100,3п, 40А (С)EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 1638,00 |  |
| 4.14 | ВА 87-35,3Р, 250А 25кА TDM Выключатель автоматический |  | 2023г. |  |  | 3303,69 |  |
| 4.15 | ВА 47-29 1Р 6А, С,4,5 5кА EKF Basic |  | 2023г. |  |  | 86,00 |  |
| 4.16 | КМ 20А 2NO (1 мод) EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 1261,00 |  |
| 4.17 | А 16-051Выключатель ОП-1 без инд.(1 кор.-130 шт.) |  | 2023г. |  |  | 101,35 |  |
| 4.18 | Кабельная розетка 2П б/з 10А 250В черная TDM |  | 2023г. |  |  | 53,55 |  |
| 4.19 | Эл.котел ЭВПМ-18 |  | 2023г. |  |  | 17971,50 |  |
| 4.20 | Насос циркуляционный СР 25-80 |  | 2023г. |  |  | 12618,00 |  |
| 4.21 | КГтпХЛ 4*10ГОСТ TDM |  | 2023г. |  |  | 27160,00 |  |
| 4.22 | КГтпХЛ 2*2,5 ГОСТ (100М) TDM |  | 2023г. |  |  | 2355,00 |  |
| 4.23 | Труба 32PN20(стекловолокно) пп. Контур SDR 7.4 |  | 2023г. |  |  | 5200,00 |  |
| 4.24 | Кран шаровой 32 с ручкой пп Контур |  | 2023г. |  |  | 3940,00 |  |
| 4.25 | Угольник 32 90 гр.пп.Контур |  | 2023г. |  |  | 440,00 |  |
| 4.26 | Тройник 32 пп Контур |  | 2023г. |  |  | 270,00 |  |
| 4.27 | Группа безопасности котла 1*-1/2 компакт Aqualink |  | 2023г. |  |  | 1730,00 |  |
| 4.28 | Расширительный бак12л.(верт.) Unipump |  | 2023г. |  |  | 1941,00 |  |
| 4.29 | Панель светодиодная 36Вт 6500К IP20 595*595*19 призма Gauss |  | 2023г. |  |  | 1976,00 |  |
| 4.30 | Контролер базовый еPRO удаленного управления 6вх/4вых 230ВWFI GSM EKF PROxima |  | 2023г. |  |  | 12177,30 |  |
| 4.31 | Преобразователь давленияPRT -100-1.6-1.0 G2 |  | 2023г. |  |  | 4693,00 |  |
| 4.32 | Бойлер электрический 60 кВт |  | 2024г. |  |  |  |  |

| № | Наименование объекта | Место расположения объектов, адрес | Техническая характеристика | Документ на право собственности, запись в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной «Братск» | Забайкальский край, р-н Могочинский, пгт Амазар, ул Вокзальная, д 16а | Кирпичное двухэтажное здание, год ввода в эксплуатацию – 1992, общая площадь здания 625 кв.м. Основное топливо – уголь. Установленная тепловая мощность – 6,53 Гкал/ч. Температурный график тепловой сети – 95/70 ºС. Состояние здания удовлетворительное. | Выписка из ЕГРН 75:28:130109:115-75/116/2024-4 20.02.2024 |
| 2 | Здание котельной детсада | Забайкальский край, р-н Могочинский, пгт Амазар, ул.Клубная строение 2б | Кирпичное одноэтажное здание, год ввода в эксплуатацию – 1978, общая площадь здания 121,8 кв.м. Основное топливо – уголь. Установленная тепловая мощность – 3 Гкал/ч. Температурный график тепловой сети – 95/70 ºС. Состояние здания удовлетворительное. | Выписка из ЕГРН 75:28:130117:61-75/116/2024-4 22.02.2024 |
| 3 | Тепловые сети | Забайкальский край, р-н Могочинский, пгт Амазар, ул.Почтовая, 1Г, соор.1 | Сети теплоснабжения протяженностью 834 м. Год ввода в эксплуатацию по завершению строительства – 2003. Состояние удовлетворительное | Выписка из ЕГРН 75:28:000000:730-75/063/2024-4 21.02.2024 |
| 4 | Тепловые сети | Забайкальский край, р-н Могочинский, пгт Амазар | Сети теплоснабжения протяженностью 69 м. Состояние удовлетворительное | Выписка из ЕГРН 75:28:000000:731-75/116/2024-2 21.02.2024 |

Перечень и описание земельных участков

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Сведения о правах на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Братск» | Забайкальский край, р-н Могочинский, пгт Амазар, ул Вокзальная, д 16а |  | 979,45 | Полоса отвода ОАО «РЖД» |
| 2 | Котельная детсада | Забайкальский край, р-н Могочинский, пгт Амазар, ул.Клубная строение 2б |  | 279,58 | Документы находятся на стадии оформления |
| 3 | Тепловые сети | Забайкальский край, р-н Могочинский, пгт Амазар, ул.Почтовая, 1Г | 75:28:000000:1287 | 1444 | Выписка из ЕГРН 75:28:000000:1287-75/062/2025-2 21.03.2025 |
| 4 | Тепловые сети | Забайкальский край, р-н Могочинский, пгт Амазар |  |  | Документы находятся на стадии оформления |

Движимое имущество

| № п/п | Объект теплоснабжения (наименование объекта) | Фактическое состояние имущества |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Котел водогрейный КВр-1,16 | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2016, исправно |
| - 2 | Котел водогрейный КВр-2,0 | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2018, исправно |
| - 3 | Котел водогрейный КВр-1,45 | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2019, исправно |
| - 4 | Котел стальной водогрейный КВр - 3,0 | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2015, исправно |
| - 5 | насос АД 200-90-180 25м/ч Н=32 м | Дата ввода объекта в эксплуатацию – нет информации, исправно |
| - 6 | Дымовая труба ТД-1,0 х 21 на растяжках | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2016, исправно |
| - 7 | Оборудование котельное (дымосос) | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2023, исправно |
| - 8 | Дизельный генератор Исток АД150С-Т400-РМ88-8 | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2023, исправно |
| - 9 | Дизель-генератор (электростанция) мощность 100 кВт | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2014, исправно |
| - 10 | Насос центробежный | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2022, исправно |
| - 11 | Дымосос ДН-10 (правого вращения) | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2025, исправно |
| - 12 | Труба дымовая | Дата ввода объекта в эксплуатацию – нет информации, исправно |
| - 13 | Котел водогрейный КВр-1,16 | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2024, исправно |
| - 14 | Дымосос ДН-10 (лев) 11/1500 | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2021, исправно |
| - 15 | эл.двигатель АИР 160 S6у2 N = 30 кВт 1500 об/мин | исправно |
| - 16 | Электродвигатель АИР 250 М2У2 N =75 кВт 3000 об/мин | исправно |
| - 17 | Котел водогрейный КВр-1,16КБ | Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2017, исправно |

| Котельная ГОК, ул. Горняцкая,1а, г.Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | здание | 000000000000 598 | Здание котельной ГОК (в комплекте с углеподачей) | 1988 | 59 239,99 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 000000000000 269 | Дымовая труба металлическая 630 мм | 1988 | 34 649,00 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 000000000000 270 | Дымовая труба металлическая 630 мм | 1988 | 62 230,00 | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел водогрейный КВр - 1,25 зав. №463 |  | 348 000,00 | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | Котел водогрейный КВр - 1,25 зав. №464 |  |  | исправно |
| 6 |  | оборудование |  | Котел водогрейный КВр - 1,25 зав. №401, 2024г, №3 | 2024 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование |  | Котел водогрейный КВр-1,25 зав.№400, 2024г, №4 | 2024 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование |  | Вентилятор №1 ВР 280-46-2,5 3/3000 зав.№125 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 90 L2У2 3/2860 зав.№240704585 |  |  | исправно |
| 9 |  | оборудование |  | Вентилятор №2 №1 ВР 280-46-2,5 3/3000 зав.№131 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 90 L2У2 3/2860 зав.№240704577 |  |  | исправно |
| 10 |  | оборудование |  | Вентилятор №3 ВР 280-46-2,5 3/3000 зав.№6842 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 90 L2У1 3/2840 зав.№SZ230391096 | 2024 |  | исправно |
| 11 |  | оборудование |  | Вентилятор №4 ВР 280-46-2,5 3/3000 зав.№6589 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АМ 90 L2У2 3/2840 зав.№0776 | 2023 |  | исправно |
| 12 |  | оборудование | 00000018 | Насос сетевой №1 1Д-200-90б з.№2681 55/3000 | 2012 | 89 803,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2 55/2970 Y2 зав.№60117 | 2018 |  | исправно |
| 13 |  | оборудование | 00000020 | Насос сетевой №2 1Д-200-90б з.№2Р60 55/3000 | 2012 | 89 803,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2 55/2970 Y2 зав.№38299 | 2017 |  | исправно |
| 14 |  | оборудование | 00000019 | Насос сетевой №3 1Д-200-90 з.№2Н 55/3000 | 2012 | 113 303,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2 55/2970 Y2 зав.№60108 | 2018 |  | исправно |
| 16 |  | оборудование |  | Дымосос №2 ДН-10 исполнение правое з№24023 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S6 Y3 11/970 зав.№Т2023071389 | 2023 |  | исправно |
| 17 |  | оборудование | 00000016 | Дымосос №1 ДН-10 исполнение правое (з№б/н) | 2012 | 89 803,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S6 Y2 11/965 з.№00006918 | 2023 |  | исправно |
| 18 |  | оборудование | 10852016 | Пластинчатый теплообменник Ридан НН 220-16 №02201237 | 2009 | 0,01 | исправно |
| 19 |  | оборудование |  | Циклон ЦН-15-600*4УП |  | 200 000,00 | исправно |
| 20 |  | оборудование |  | Циклон ЦН-15-600*4УП |  | 200 000,00 | исправно |
| 21 |  | оборудование | 000000000000 177 | Станция компрессорная ПВ 10/8 М1 №75 ЕН 4796 з№205429 | 2002 | 400,00 | исправно |
| 22 |  | оборудование |  | САГ АДС-300-1У1 №650601471 |  |  | исправно |
|  |  | Баня, ул. Алгачинская, 40, г.Могоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 592 | Здание гор.бани с пристроенной котельной |  | 3 000,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 10851675 | Дымовая труба металлическая 219 мм. |  | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 000000000000 567 | котел "Шухов" |  | 0,01 | исправно |
| 1 |  | здание | 10851682 | Здание котельной | 1963 | 0,01 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 10851681 | Дымовая труба металлическая 426 мм. | 2009 | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Котел водогрейный КВр - 1,16 з№23257 | 2017 | 724 000,00 | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел водогрейный КВр - 1,16 з№23258 | 2017 | 724 000,00 | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | Котел водогрейный КВр - 1,16 з№23259 | 2017 | 724 000,00 | исправно |
| 6 |  | оборудование |  | Вентилятор №1 ВР 280-46-2,5 зав.№13478 | 2017 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 90 L2 Y2 3/2880 зав.№190315089 | 2019 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 10852042 | Вентилятор №2 ВР 280-46-2,5 зав.№ нечитаем | 2017 | 73 000,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 S2 Y2 2,2/2880 зав.№0397 | 2014 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование |  | Вентилятор №3 ВР 280-46-2,5 зав.№13474 | 2017 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80 В2 Y2 2,2/2860 зав.№16041948 | 2016 |  | исправно |
| 9 |  | оборудование | 10106317 | Насос консольный№2 К 100-65-200 А з№б/н | 2012 | 41 000,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 18,5/3000 №б/н | 2006 |  | исправно |
| 10 |  | оборудование | 101063176 | Насос консольный№3 К 100-65-200 А з№б/н | 2012 | 41 000,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 200 М2у3 18,5/3000 №110721712 | 2011 |  | исправно |
|  |  | Котельная школы №32, ул. Школьная, г.Могоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 10851673 | здание котельной | 1953 | 0,01 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 10851672 | Дымовая труба кирпичная 1800 х 1800 мм. | 1953 | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 10852046 | Котел СЭС №1 | 2014 | 0,01 | исправно |
| 4 |  | оборудование | 10852047 | Котел СЭС №3 | 2011 | 0,01 | исправно |
| 5 |  | оборудование | 10852048 | Котел СЭС №2 | 2008 | 0,01 | исправно |
| 6 |  | оборудование | 000000000000 355 | Вентилятор №1 ВЦ 14-46-2,5 | 2015 | 3 409,96 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80 L2у2 4/3000 №5397 | 2015 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 10852049 | Вентилятор №2 ВЦ 14-46-2,5 з.№18 | 2016 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80 L2у2 2,2/3000 №SZ130800180 | 2016 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование | 10852050 | Вентилятор №3 ВЦ 14-46-2,5 | 2008 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 4/3000 №б/н | 2008 |  | исправно |
| 9 |  | оборудование | 10852058 | Насос №1 Д 200-36 | 2005 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 37/1500 №б/н |  |  | исправно |
| 10 |  | оборудование | 10852059 | Насос №2 Д 200-36 | 2005 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 200 М6 22/980 зав.№3064 | 2019 |  | исправно |
| 11 |  | оборудование | 10852061 | Насос подпиточный К-50-32-125 №б/н | 2015 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80В2У2, 2,2/2855з.№94875 | 2019 |  | исправно |
|  |  | Котельная, ул. Октябрьская, 22а, г.Могоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 602 | здание котельной Основной базы |  | 7 083,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование |  | Дымовая труба металлическая 426 мм | 2024 |  | исправно |
| 3 |  | оборудование | 10134290 | Котел водогрейный КВр-1,16 МВт, з.№5577 | 2019 | 348 000,00 | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел водогрейный КВр-1,16 МВт, з.№б/н |  |  | исправно |
| 5 |  | оборудование | 000000000000 307 | Вентилятор №1 ВЦ №14-46-2,5 Основная база | 2014 | 21 115,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 90L 2 3/3000 №1803301470 | 2018 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование | 10852051 | Вентилятор №2 ВЦ 14-46-2,5 | 2019 | 5 900,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 90L2У2, 3/2860з.№190315002 | 2019 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 000000000000 314 | Насос №1 К-100-65-200 Основная база | 2001 | 16 162,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 18,5/3000 №б/н |  |  | исправно |
| 8 |  | оборудование | 000000000000 313 | Насос №2 К-100-65-200 Основная база | 2001 | 36 910,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 18,5/3000 №б/н |  |  | исправно |
| 9 |  | оборудование |  | Насос подпиточный К-50-32-125 №б/н |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80В2 2,2/2855 №94884 | 2019 |  | исправно |
| 10 |  | оборудование |  | Дымосос ДН-6,3 левый 5,5/1500У2 з.111 с электродвигателем АИР 112М4 У1 1081 5,5/1500 з.№PR11-570041 |  |  | исправно |
|  |  | Котельная "Аэропорт", ул. Малокрестьянская, 38а, г.Могоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 594 | здание котельной "Аэропорт" | 1981 | 87 908,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 10851674 | Дымовая труба металлическая 426 мм |  | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Котел №1 КВр-0,63 №402 | 2024 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел №2 КВр 1,16 № 462 |  |  | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | стабилизатор напряжения СПН-ЭМ-60/380 з.№149 | 2018 |  | исправно |
|  |  | Котельная банно-прачечного комбината (БПК), ул. Первомайская, 3, г.Могоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 597 | Здание котельной БПК | 1983 | 697 700,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 000000 74 | Дымовая труба металлическая 426 мм |  | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Котел №3 КВр-1,16 з№385 | 2024 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Вентилятор №2 ВР 280-46-2 з.№7710 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | Эл. Двигатель АИР 90 l2 У23/2860 з.№23150628631 | 2023 |  | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | Вентилятор №3 ВР 280-46-2,0 1,5/3000 з.№14154 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80 В2У2 2,2/2855 з.№23030425168 | 2023г |  | исправно |
| 6 |  | оборудование |  | Питательный насос №2 АН 2/16 з№975 | 2018 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 90 L4 Y2 2,2/1400 з.№15543 | 2016 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование |  | Насос №1 К-80-50-200, 13/2930, з.№12Т46 | 2016 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S2 Y2 15/2930 з.№22130726283 | 2023 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование |  | Насос №2 К-80-50-200 з№12Т40 | 2016 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АМХ 160 S2 Y2 15/2920 з.№0520 | 2016 |  | исправно |
| 9 |  | здание |  | здание бани | 1935 | 3511350,18 | исправно |
|  |  | Котельная №2, ул. Интернациональная, 6, г.Могоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 596 | Здание котельной | 1974 | 5 260 700,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование |  | Дымовая труба металлическая 600 мм | 2023 |  | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Котел водогрейный №1 КВр-1,16, зав.№386 | 2024 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел водогрейный №3 КВр-1,16, зав.№387 | 2024 |  | исправно |
| 5 |  | оборудование | 000000 78 | Вентилятор №1 ВЦ 14-46-2,5 | 2005 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 S2 4/2870 з.№95972 |  |  | исправно |
| 6 |  | оборудование |  | Вентилятор №2 ВР 280-46 з.№13494 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 S2Y2 4/2880 з.№21103036 |  |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 10852083 | Вентилятор №3 ВЦ 14-46 | 2005 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 S2Y2 4/2880 з.№95974 | 2019 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование | 10100305 | Насос центробежный №1 1Д 200-90б | 2015 | 162 100,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2Y3 55/2965 з.№3153 | 2019 |  | исправно |
| 9 |  | оборудование |  | Насос центробежный №2 1Д 200-90б з.№Б26 | 2016 | 150 387,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2Y2 55/2970 з.№60125 | 2018 |  | исправно |
| 10 |  | оборудование |  | Дымосос №1 ДН-6,3 5,5/1500 левый з.№188917002510 | 2022 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 М4Y2 5,5/1440 з.№210919016 |  |  | исправно |
| 11 |  | оборудование |  | Дымосос №2 ДН-6,3 5,5/1500 левый з.№ | 2022 |  | исправно |
|  |  |  |  | Электродвигатель АИР112 М4I 5,5/1440 З.№220109340 | 2023 |  | исправно |
| 12 |  | оборудование |  | Дымосос №3 ДН-6,3 5,5/1500 левый з.№19412901512 | 2022 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 М4Y1 5,5/1440 з.№PR240208876 | 2024 |  | исправно |
| 13 |  | оборудование |  | Золоуловитель №1 ЗУ1,1 з.№ | 2023 |  | исправно |
| 14 |  | оборудование |  | Золоуловитель №2 ЗУ1,1 з.№ | 2023 |  | исправно |
| 15 |  | оборудование |  | Золоуловитель №3 ЗУ1,1 з.№23611 | 2023 |  | исправно |
| 16 |  | оборудование | 000000000000 224 | Металлическая емкость 60 м3 |  | 45,00 | исправно |
| 17 |  | оборудование | 10851019 | Теплообменник разборный пластинчатый GLD-013-H-5-P-38 з№300079 2013г. | 2013 | 64 530,00 | исправно |
|  |  | Котельная общежития ТЧ - 6, ул. Комсомольская, 15, г.Могоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | помещение |  | Помещение котельной |  | 0,01 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 10851685 | Дымовая труба металлическая d - 426 мм | 2011 | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Котел №1 КВр 1,25 з№399 | 2024 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел №1 КВр 1,25 з№398 | 2024 |  | исправно |
| 5 |  | оборудование | 10852030 | Котел №3 КВр 1,16 з№5582 | 2019 | 1 065 774,86 | исправно |
| 6 |  | оборудование | 10852033 | Вентилятор №1 ВР 280-46-2,5 з.№1497266013504 | 2020 | 20 679,33 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 90 L2 4/2860 з.№V191218233 |  |  | исправно |
| 7 |  | оборудование |  | Вентилятор №2 ВР-280-46-2,5 з.№13492 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 90 L2У2 3/2860 з.№190315003 | 2019 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование |  | Вентилятор №3 ВЦ-14-46-2,5 з.№14932 | 2020 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 S2Y2 4/2880 з.№95971 | 2019 |  | исправно |
| 9 |  | оборудование | 10852034 | Насос №1 1Д 200-90б з.№б/н | 2011 | 62 100,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2У2 55/2970 з.№38448 | 2017 |  | исправно |
| 10 |  | оборудование | 10852035 | Насос №2 Д 200-90б з.№б/н | 2011 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2Y2 55/2970 з.№60114 | 2018 |  | исправно |
| 11 |  | оборудование | 10852036 | Насос№3 Д 200-90б з.№б/н | 2011 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М4Y2 55/1480 з.№3185 | 2019 |  | исправно |
| 12 |  | оборудование |  | Дымосос №1 ДН-10 11/1000 исполнение правое з.№6021 | 2019 |  | исправно |
| 13 |  | оборудование | 10852106 | Дымосос №2 ДН-10 11/1000 исполнение левое з.№б/н | 2011 | 23 500,01 | исправно |
| 14 |  | оборудование | 10852037 | Пластинчатый теплообменник "Ридан" з№014-09465 | 2009 | 109 729,00 | исправно |
| Котельная ТУСМ, ул. ТУСМ-4, г. Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 603 | здание котельной со складом ТУСМ | 1964 | 601 539,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование |  | Дымовая металлическая труба ___ мм | 2024 |  | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Котел №3 КВр-1,16тт (1,16МВт.), зав.№7357, в комплекте с вентилятором ВР 280-46-2 з.№105 | 2021, 2017 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5 АИ 80 В2Y2 2,2/3000 з.№24072 | 2016 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел №2 КВр-1,16 (1,16МВт.), зав.№7359, в комплекте с вентилятором ВР 280-46-2 з.№7063 | 2021, 2016 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5 АИ 80 В2Y2 2,2/2850 з.№SZ50812286 | 2015 |  | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | Насос №1 Д 200-90 15кВт 1500 об. з.№Ф-44 | 2020 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование | 000000000000 331 | Насос №2 Д 200-90 15 кВт 1500 об/мин |  | 57 533,39 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S4 15/1500 з.№108890 |  |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 000000 33 | Насос №3 К 100-65-250А №7 | 2012 | 41 000,31 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 160 М2У3 18,5/1500 з.№110721716 | 2011 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование | 10852040 | Насос подпиточный КМ 2,2 кВт 3000об. | 1981 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 2,2/3000 з.№б/н |  |  |  |
|  |  | Котельная №12, ул. Зеленая, 3, г.Могоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 595 | здание котельной | 1995 | 4 000,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование |  | Дымовая труба металлическая ____ мм | 2024 |  | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Котел №1 КВр-1,16 МВт з№388 | 2024 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Вентилятор №1 ВР 280-46-2,5 з.№1726 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 90 L2 3/2860 з.№22170825726 | 2022 |  | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | Котел №2 КВр-0,8К-РОУ, з.№4388 | 2019 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование |  | Вентилятор №2 ВР 280-46-2,5 з.№6704 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 S2 4/2860 з.№160726213 | 2019 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование |  | Насос №1 К 100-65-200 з№Т841 | 2012 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 180 М2Y3 30/3000 з.№121191419 | 2012 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование |  | Насос №2 К 100-65-200 з№П-2358 | 2012 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 180 М2Y3 30/3000 з.№121191423 | 2000 |  | исправно |
| 9 |  | оборудование |  | Дымосос ДН-6,3 левый 5,5/1500 з.№86 с электродвигателем АИР112М4 У1 1081 5,5/1500 З.№PR11-57997 |  |  | исправно |
| 10 |  | оборудование |  | Дымосос ДН-6,3 левый 5,5/1500 з.№107 с электродвигателем АИР112М4 У1 1081 5,5/1500 З.№PR11-57384 |  |  | исправно |
|  |  | Подписи: |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Рудницкая" ул. Комсомольская, 40а г.Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 10113288 | Здание котельной | 2001 | 16511798,55 | исправно |
| 2 |  | оборудование |  | Труба дымовая |  |  | исправно |
| 3 |  | оборудование | 70081964 | Котел водогрейный №1 КВр 1,86 зав.№ 25085 | 2025 |  | исправно |
|  |  |  |  | Вентилятор ВД-2,8 правый 7,5/3000 з.№7909 2022г с эл.двигателем АИР 112 М2У2 7,5/2900 з.№220509552 2022г | 2022 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование | 70081965 | Топка механическая ТШПМ-2,5 з.№23580 Редуктор с эл.двтгателем | 2023 |  | исправно |
| 5 |  | оборудование | 70081960 | Котел водогрейный №2 КВр-1,86 зав.№ 25084 | 2025 |  | исправно |
|  |  |  |  | Вентилятор ВД-2,8 правый 7,5/3000 з.№7811 2022г с эл.двигателем АИР 112 М2У2 7,5/2900 з.№220509551 2022г | 2022 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование | 70081961 | Топка механическая ТШПМ-2,5 з.№23581 Редуктор с эл.двтгателем | 2023 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 70081968 | Котел водогрейный №3 КВм-2,33 Б/К зав.№23579 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | Вентилятор ВД-2,8 правый 7,5/3000 з.№7810 2022г с эл.двигателем АИР 112 М2У2 7,5/2900 з.№22103746 2022г | 2022 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование | 70081969 | Топка механическая ТШПМ-2,5 з.№23582 Редуктор с эл.двтгателем | 2023 |  | исправно |
| 9 |  | оборудование |  | Котел водогрейный №4 КВр-1,86 МВт зав.№7361 (в комплекте с вентилятором ВЦ-14-46-2,5 4кВт 3000об) | 2021 | 724000,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 S2Y2 4/2880 з.№SZ160420997 |  |  | исправно |
| 10 |  | оборудование |  | Котел водогрейный №5 КВр-1,86 МВт зав.№7363 (в комплекте с вентилятором ВЦ-14-46-2,5 4кВт 3000об) | 2021 | 724000,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 S2Y2 4/2880 з.№1912TR031448 |  |  | исправно |
| 11 |  | оборудование |  | Котел КВр-1,86, заводской №7362 | 2021 |  | исправно |
| 12 |  | оборудование | 10134389 | Насос №1 4Д200-90б 55кВт 3000об., зав.№Д62 | 2017 | 143000,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2Y2 55/2970 з.№38296 | 2017 |  |  |
| 13 |  | оборудование | 10134390 | Насос №2 4Д200-90б 55кВт 3000об., зав.№Д63 | 2017 | 143000,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М2Y2 55/2970 з.№3154 | 2019 |  | исправно |
| 14 |  | оборудование | 10134388 | Насос №1 К80-65-160 7,5кВт 3000об., зав.№10597 | 2017 | 143000,00 | исправно |
|  |  |  |  | Эл. двигатель АИР 112 М2Y2 7,5/2900 з.№96875 | 2017 |  | исправно |
| 15 |  | оборудование | 10134391 | Насос №2 К80-65-160 7,5кВт 3000об., зав.№Б-498 | 2017 | 32000,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 М2Y3 7,5/2900 з.№2024071064 | 2006 |  | исправно |
| 16 |  | оборудование | 70081966 | Дымосос ДН-8 исполнение левое 7,5 кВт 1500об. Зав.№23586 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S4 15/1460 з.№220700485 | 2023 |  | исправно |
| 17 |  | оборудование | 70081970 | Дымосос ДН-8 исполнение левое 7,5 кВт 1500об. Зав.№23587 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S4 15/1460 з.№220905938 | 2023 |  | исправно |
| 18 |  | оборудование | 70081962 | Дымосос ДН-8 исполнение левое 7,5 кВт 1500об. Зав.№23588 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S4 15/1460 з.№220905940 | 2023 |  | исправно |
| 19 |  | оборудование |  | Дымосос ДН-6,3 зав.№6018 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 М4 5,5/1500 з.№404 |  |  | исправно |
| 20 |  | оборудование | 70081967 | Циклон ЦН-15-700х2УП з.№23583 | 2023 |  | исправно |
| 21 |  | оборудование | 70081971 | Циклон ЦН-15-700х2УП з.№23584 | 2023 |  | исправно |
| 22 |  | оборудование | 70081963 | Циклон ЦН-15-700х2УП з.№23585 | 2023 |  | исправно |
| 23 |  | оборудование |  | Лебедка 17ЛС-2СМА | 2001 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 4АМ 160 М4РНУ5 18,5/1000 з.№27152 | 1989 |  | исправно |
| 24 |  | оборудование |  | Дробилка ВДП-15 з.№3-20 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | Редуктор дробилки 1Ц2У-200-25-12-К-К-У1 з.№936 | 2020 |  | исправно |
| 25 |  | оборудование |  | Конвеер КЛ-600 з.№3-20 | 2020 |  | исправно |
|  |  |  |  | Редуктор конвеера 1Ц2У-200-25-12-К-К-У1 з.№963 | 2020 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 МВ6 4/960 з.№45456 | 2017 |  | исправно |
| Котельная бывшего военного городка (БВГ), ул. Березовая г.Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 599 | здание котельной ДОС (с гаражем) | 1970 | 37 856,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 10851687 | Дымовая труба металлическая 630 мм |  | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 10851466 | Дымовая труба 630 мм |  | 0,01 | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел №1 стальной водогрейный КВм-2,5 Б/К , заводской №4-20 редуктор шурующей планки МЧ 125 У5 4 4 53 з.№198 2020г с эл.двигателем АИР 100 М4 IM2081 4/1410 з.№2303121305 | 2020 |  | исправно |
|  |  |  |  | АИР 100 М4 IM2081 4/1410 з.№2303121305 |  |  | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | Котел №2 стальной водогрейный КВм-2,5 Б/К , заводской №3-20 редуктор шурующей планки МЧ 125 45 404 53 з.№5501 2020г с эл.двигателем АИР 100 L4 IM2081 481410 з.№2303123051297 | 2020 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование |  | Котел КВм 2,5 з.№419 2024г в комплекте с мех.топкой с редуктором NMRV130 80:1 250/28 з.№23112410 с эл.двиг. АИС 100 L3-4 4/1435 з.№2024053037 | 2024г |  | исправно |
| 7 |  | оборудование |  | Котел КВм 2,5 з.№418 2024г в комплекте с мех.топкой с редуктором MRV130 1:60 28 з.№2024063558 с эл.двиг. АИС 112 МА6 У2 3/960 з.№2024065111 | 2024г |  | исправно |
| 8 |  | оборудование |  | Вентилятор ВР 85-77-4 правый 4/3000 з.№53 2024г с эл.дв. 5АИ 100S2У2 4/2870 з.№2022205030 | 2024г |  | исправно |
| 9 |  | оборудование |  | Вентилятор ВР 85-77-4 правый 4/3000 з.№45 2024г с эл.дв. 5АИ 100S2У2 4/2870 з.№DF05384 2023г | 2024г |  | исправно |
| 10 |  | оборудование |  | Вентилятор №1 ВД-2,8 (7,5/3000) з.№039 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 N2Y1 7,6/2890 з.№ENR35-102397 | 2019 |  | исправно |
| 11 |  | оборудование |  | Вентилятор №2 ВД-2,8 (7,5/3000) з.№038 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 N2Y1 7,6/2890 з.№ENR35-108145 | 2019 |  | исправно |
| 12 |  | оборудование |  | Вентилятор №3 ВР-280-46-2,5 правый 3/3000 з.№6590 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АМ 90L2У2 3/2875 з.№0732 2023г | 2023 |  | исправно |
| 13 |  | оборудование |  | Вентилятор №4 ВР 280-46-2,5 (4/3000) №12627 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 90 L2У2 3/2860 з.№95786 | 2019 |  | исправно |
| 14 |  | оборудование |  | Циклон котла №1 БЦ-426*6 з.№б/н 2020г | 2020 |  | исправно |
| 15 |  | оборудование |  | Циклон котла №2 БЦ-426*6 з.№б/н 2020г | 2020 |  | исправно |
| 16 |  | оборудование | 000000000000 286 | Насос подпиточный к 80-50-200 з№К265 | 1995 | 2 362,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИРМ 112 М2Н 7,5/2895 з.№ 736 | 2010 | 0,00 | исправно |
| 17 |  | оборудование |  | Насос №1 Д320-50а с эл.дв.55/1500 насосный агрегат, зав.№6С26 | 2015 | 179 333,33 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М4Y2 55/1480 з.№4262 | 2015 |  | исправно |
| 18 |  | оборудование |  | Насос №2 Д320-50а с эл.дв.55/1500 насосный агрегат, зав.№5С34 | 2015 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М4Y2 55/1480 з.№10547 | 2015 |  | исправно |
| 19 |  | оборудование |  | Насос №3 Д320-50а с эл.дв.55/1500 насосный агрегат, зав.№6С25 | 2015 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М4Y2 55/1480 з.№4260 | 2015 |  | исправно |
| 20 |  | оборудование |  | Дымосос №1 ДН-9 з.№1-20 | 2020 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S4Y2 15/1500 з.№3516 | 2015 |  | исправно |
| 21 |  | оборудование |  | Дымосос №2 ДН-9 з.№2-20 | 2020 |  | исправно |
| 22 |  | оборудование | 10100313 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный №14 (014-39117), расчет w121946 1шт. | 2016 | 765 680,17 | исправно |
| 23 |  | оборудование |  | Водосчетчик ВСКМ 90/50 з№010888 |  |  | исправно |
| Котельная КЕ, ул. Шулешко, 14 г. Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 600 | Здаие котельной КЕ | 1987 | 13 661 400,00 | исправно |
| 2 |  | здание | 10851690 | Здание гаража (ж/ю блоки, кирпич) |  | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 10851671 | Дымовая труба кирпичная конусная. Нижнее основание д. 5050 мм |  | 0,01 | исправно |
| 4 |  | оборудование | 000000000000 406 | Котел №1 КЕВ 10-95-ПС з.№4707 | 2004 | 9 679 613,86 | неисправно |
| 5 |  | оборудование | 000000000000 420 | Топка котла КЕВ КЕВ №1 | 2004 | 48 628,00 | исправно |
| 6 |  | оборудование | 000000000000 432 | Редуктор 1 МП 3-2-31-5-18-110 №1 | 2004 | 15 000,00 | исправно |
| 7 |  | оборудование | 000000000000 431 | Экономайзер чугунный котла №1 | 2004 | 50 636,00 | исправно |
| 8 |  | оборудование |  | Комплект автоматики котла №1 КЕВ-10-115 ПС с вехревым распылителем | 2004 | 831 000,00 | исправно |
| 9 |  | оборудование | 000000000000 451 | Батарейный циклон котла №1 | 2004 | 300,00 | исправно |
| 10 |  | оборудование | 000000000000 407 | Котел КЕВ №2 | 2005 | 13 079 288,15 | исправно |
| 11 |  | оборудование | 000000000000 421 | Топка котла КЕВ КЕВ №2 | 2005 | 48 628,00 | исправно |
| 12 |  | оборудование | 000000000000 433 | Редуктор 1 МП 3-2-31-5-18-110 №2 | 2005 | 15 000,00 | исправно |
| 13 |  | оборудование | 000000000000 430 | Экономайзер чугунный котла №2 | 2005 | 10 615,00 | исправно |
| 14 |  | оборудование |  | Комплект автоматики котла №2 КЕВ-10-115 ПС с вехревым распылителем | 2005 | 831 000,00 | исправно |
| 15 |  | оборудование | 000000000000 495 | Батарейный циклон котла №2 | 2005 | 0,01 | исправно |
| 16 |  | оборудование |  | Котел №3 КЕВ-25-115С зав.15106 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | Редуктор котла №3 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель редуктора АИР 90 L4 2,2/1400 з.№2024051401 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | Забрасыватель ЗП-М2 №1 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 L6 2,2/1000 з.№96736 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | Забрасыватель ЗП-М2 №2 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 L6 2,2/1000 з.№96743 |  |  | исправно |
| 17 |  | оборудование |  | Батарейный экономайзер котла №3 ЭБ-646 з.№23097 |  |  | исправно |
| 18 |  | оборудование |  | Циклон котла №3 БЦ-512-1-(4*6) з.№23104 |  |  | исправно |
|  |  | оборудование | 10134117 | Вентилятор №1 ВДН 8,5x/3000 исполнение правое, 75 кВт, 2013г. з№8313 | 2013 | 182 010,96 | исправен |
| 1 |  | оборудование |  | эл.двигатель АИР 250 S2Y3 75/3000 з.№93244 | 2019 |  | исправен |
| 2 |  | оборудование | 10134118 | Вентилятор №2 ВДН 8,5x/3000 исполнение правое, 75кВт, 2013г. з№5910 | 2010 | 182 010,96 | исправен |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  | Вентилятор№3 ВДН -12,5 30/1000 №22907 | 2023 |  | исправно |
| 4 |  |  |  | эл.двигатель АИР 200 L6Y2 30/980 з.№1634 | 2019 |  | исправно |
|  |  | оборудование | 10134119 | Дымосос №1 ДН 12,5/1500 исполнение левое, 75кВт/1500об, з№1021, 2013г (1) | 2013 | 227 776,67 | исправно |
| 5 |  |  |  | эл.двигатель АИР 250 S2Y3 75/1500 з.№43177 |  |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Дымосос №2 ДН 12,5/1500 исполнение левое, 75кВт/1500об, з№б/н |  |  | исправно |
| 6 |  |  |  | эл.двигатель АИР 250 S4Y1 75/1500 з.№2023031917 | 2018 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Дымосос №3 ДН 17/160/1000 з.№22905 | 2013 | 227 776,67 | исправно |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование | 000000000000 425 | Дробилка щековая СМД 109 | 1987 | 50 767,00 | исправно |
| 8 |  |  |  | эл.двигатель АИР 250 М6Y2 55/980 з.№2834 | 2014 |  | исправно |
|  |  | оборудование | 000000000000 452 | Конвеер ленточный №1 | 1987 | 50 000,00 | исправно |
| 9 |  |  |  | эл.двигатель 22/1500 |  |  | исправно |
|  |  | оборудование | 000000000000 453 | Конвеер ленточный №2 | 1987 | 50 000,00 | исправно |
| 10 |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S6Y2 11/1000 з.№2702 | 2019 |  | исправно |
|  |  | оборудование | 10106304 | Насос №1 Д 320/50 з.№С0172 | 2012 | 105 001,00 | исправно |
| 11 |  |  |  | эл.двигатель АИР 250 S4Y2 75/1480 з.№23250926838 | 2023 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Насос №2 Д 320/50 з.№4П29 | 2012 | 105 001,00 | исправно |
| 12 |  |  |  | эл.двигатель АИР 250 S4Y2 75/1480 з.№2022121442 |  |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Насос №3 Д 320/50 з.№9Н13 | 2013 | 232 701,96 | исправно |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  | Насос №4 Д 320/50 з.№8PR02-010241 2024г | 2024 |  | исправно |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  | Насос №5 Д 320/50 з.№PR02-010240 2024г | 2024 |  | исправно |
| 15 |  |  |  | эл.двигатель АИР 250 S4N2 75/1500 з.№230435443 | 2023 |  | исправно |
|  |  | оборудование | 000000000000 417 | Насос исходной воды |  | 18 795,00 | исправно |
| 16 |  |  |  | эл.двигатель |  |  | исправно |
|  |  | оборудование | 000000000000 418 | Насос исходной воды |  | 27 458,00 | исправно |
| 17 |  |  |  | эл.двигатель |  |  | исправно |
|  |  | оборудование | 000000000000 436 | Бак деаэрационный (запаса) |  | 1 061,00 | исправно |
| 18 |  |  | 000000000000 435 | Бак промывочный (запаса) |  | 7 790,00 | исправно |
|  |  | оборудование | 000000000000 455 | Натрий катионовый фильтр №1 | 1978 | 1 000,00 | неисправно |
| 19 |  | оборудование | 000000000000 456 | Натрий катионовый фильтр №2 | 1978 | 1 000,00 | исправно |
|  |  | оборудование | 000000000000 457 | Натрий катионовый фильтр №3 | 1978 | 1 000,00 | исправно |
| 36 |  | оборудование | 000000000000 458 | Солерастворитель |  | 100,00 | исправно |
| 37 |  | оборудование | 10852003 | Насос песковый №1 ПК 63/22,5-СП зав.№015 15/1450 | 2012 | 78 000,00 | исправно |
| 38 |  | оборудование |  | эл.двигатель 5АИ 160 S4Y3 15/1500 з.№1932 | 2019 |  | исправно |
| 39 |  | оборудование | 10852003/1 | Насос песковый №2 ПК 63/22,5-СП зав.№020 15/1450 | 2012 | 78 000,00 | исправно |
| 40 |  |  |  | эл.двигатель АД 160 S4Y2 15/1460 з.№92735 | 2019 |  | исправно |
| 41 |  | оборудование | 10851030 | Насос подпиточный К-80-50-200 з№Т783 2012г. | 2012 | 32 500,00 | исправен |
| 42 |  |  |  | эл.двигатель АИР 160 S2Y2 15/2930 з.№2220116099 | 2022 |  | исправен |
|  |  | оборудование |  | Топливный насос НМШ 2-40-1,6/16 зав.№6112 | 2007 |  | исправно |
| 43 |  |  |  | эл.двигатель АИР 90 М4 2,2/1500 | 2018 |  | исправно |
|  |  | оборудование | 10100106 | Трансформатор силовой маслянный ТМГ-10/6/0,4 заводской №657 | 2014 | 987 021,64 | исправно |
| 44 |  |  |  | Трансформатор силовой маслянный ТМГ-10/10/0,4 заводской №6156 | 2014 | 566 571,10 | исправно |
|  |  | оборудование |  |  |  |  |  |
| 45 |  | оборудование |  |  |  |  |  |
| Котельная ВЧД, ул. Плясова, 1 г. Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание |  | Здание котельной | 1970 |  | исправно |
| 2 |  | здание |  | Здание котельной (душевые) | 1968 |  | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Дымовая труба металлическая |  |  | исправно |
| 4 |  | оборудование | 70082072 | Котел №1 КВм-1,74 зав.№3-23 с вентилятором поддува | 2023 |  | исправно |
| 5 |  |  |  | Вентилятор поддува ВЦ 14-46-2,5 зав.№191056005502 | 2023 |  | исправно |
| 6 |  |  |  | эл.двигатель АИР 90L2 3/2840 зав.№211030059 | 2021 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 70082073 | Котел №2 КВм-1,74 зав.№2-23 с вентилятором поддува | 2023 |  | исправно |
| 8 |  |  |  | Вентилятор поддува ВЦ 14-46-2,5 зав.№200657032503 | 2023 |  | исправно |
| 9 |  |  |  | эл.двигатель АИР 90L2 3/2860 зав.№230221161 | 2023 |  | исправно |
|  |  | оборудование | 70081972 | Котел №3 КВм-1,74 зав.№1-23 с вентилятором поддува | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | Вентилятор поддува ВЦ 14-46-2,5 зав.№200657032504 | 2022 |  | исправно |
| 10 |  |  |  | эл.двигатель АИР 90L2 3/2860 зав.№230221167 | 2023 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Котел №4 КВр-0,8 з.№461 |  |  | исправно |
|  |  | оборудование | 70081972 | Шурующ. планка с редуктором | 2023 |  | исправно |
| 11 |  |  |  | Редуктор МЧ-10045/315-53-3-4 з.№125 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | Эл.двигатель АИР 100 S4 3/1420 з.№2203010107 | 2023 |  | исправно |
|  |  | оборудование | 70082073 | Шурующ. планка с редуктором | 2023 |  | исправно |
| 12 |  |  |  | Редуктор МЧ-10045/315-53-3-4 з.№319 | 2023 |  | исправно |
| 13 |  |  |  | Эл.двигатель АИР 100 S4 3/1420 з.№201225538 | 2023 |  | исправно |
|  |  | оборудование | 70082072 | Шурующ. планка с редуктором | 2023 |  | исправно |
| 14 |  |  |  | Редуктор МЧ-10045/315-53-3-4 з.№124 | 2023 |  | исправно |
|  |  |  |  | Эл.двигатель АИР 100 S4 3/1420 з.№201225537 | 2023 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Дымосос №1 ДН-8/1500 з.№348 | 2013 |  | исправно |
| 15 |  |  |  | Эл.двигатель АИР 160 S4 15/1500 з.№ENR20-0135795 | 2013 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Дымосос №2 ДН-8/1500 з.№356 | 2013 |  | исправно |
|  |  |  |  | Эл.двигатель АИР 160 S4 15/1500 з.№ENR35-96126 | 2013 |  | исправно |
| 16 |  | оборудование |  | Дымосос №3 ДН-8/1500 з.№368 | 2013 |  | исправно |
|  |  |  |  | Эл.двигатель АИР 160 S4 15/1500 з.№ENR20-0135799 | 2013 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Циклон блочный №1 БЦ-273*12 з.№048247 | 2013 |  | исправно |
| 17 |  | оборудование |  | Циклон блочный №2 БЦ-273*12 з.№048261 | 2013 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Циклон блочный №3 БЦ-273*12 з.№048274 | 2013 |  | исправно |
| 18 |  | оборудование |  | Насос 1Д 200-90-УХЛ4 з.№36-030-00217923-99 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | Эл.двигатель 5А 250 М2 90/3000 з.№DF13004 | 2018 |  | исправно |
| 19 |  | оборудование |  | Насос Д 200-36-УХЛ4 з.№36340 | 2016 |  | исправно |
|  |  |  |  | Эл.двигатель АИР 180 М4 36/1500 з.№ENR1-36340 | 2016 |  |  |
| 20 |  | оборудование |  | Насос Wilo IL 100/210-37/2 зав.№037320 | 2011 |  | исправно |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | оборудование |  | Нгасос Wilo IL 100/210-37/2 зав.№029273 | 2011 |  | исправно |
| 23 |  |  |  |  |  |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Насос К 150-125-315 зав.№11-Ж39 | 2007 |  | исправно |
| 24 |  |  |  | Эл.двигатель АИР180S4У2 22/1500 зав.№ENR20-112613 | 2019 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Насос IPL40/160-4/2 4/3000 зав.№2089589-1205 | 2017 |  | неисправно |
| 25 |  |  |  | Эл.двигатель AF 112M/2B-11S+E2/0705 4/3000 зав.№2088863 | 2017 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Насос К 80-65-160 7,5/3000 | 2018 |  | исправно |
| 26 |  |  |  | Эл.двигатель АИР 112М2У2 7,5/3000 зав.№ENR17-1012032879 | 2011 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Насос К 45/30 5,5/3000 зав.№15436 | 2016 |  | исправно |
| 27 |  |  |  |  |  |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Дробилка одновалковая ДО-1М зав.№030618 | 2018 |  | исправно |
| 28 |  |  |  | Эл.двигатель В160М6 У2,5 15/1000 зав.№2993 | 1986 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Редуктор углеподачи 1Ц2У250 зав.№5802 | 2013 |  | исправно |
| 29 |  |  |  | эл.двигатель АИР132М6У2 7,5/1000 зав.№ENR-31-46444 | 2017 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Транспортер углеподачи ТС-2-30 зав.№1307 | 2010 |  | исправно |
| 30 |  | оборудование |  | Цепь тяговая разборная Р2-80-290 | 2017 |  | исправно |
|  |  | оборудование |  | Эл.задвижка PSL 202 зав.№213853 | 2017 |  | исправно |
| 31 |  | оборудование |  | Таль электрическая ПВ 4 .058. 021 ПС 2Т/12М 1,5/1500 зав.№8815028 | 1988 |  |  |  |
|  |  | оборудование |  | Эл.сварочный аппарат 380V |  |  | исправно |  |
| Котельная пст. Артеушка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 563 | Здание котельной ст. Артеушка | 1951 | 3 155 109,49 | исправно |
| 2 |  | оборудование |  | Дымовая труба металлическая __ мм | 2025 |  | исправен |
| 3 |  | оборудование | 10852107 | котел "Братск" | 1992 | 0,01 | исправен |
| 4 |  | оборудование | 10852108 | котел "Братск" | 1992 | 0,01 | исправен |
| 5 |  | оборудование | 10852109 | котел "Братск" | 1992 | 0,01 | исправен |
| 6 |  | оборудование |  | Вентилятор №1 ВР 280-46-2,5 з.№5522 | 2021 |  | исправен |
| 7 |  |  |  | эл.двигатель АИР 90 L2 3/2840 з.№SZ210129046 |  |  |  |
| 3 |  | оборудование | 10852112 | Вентилятор №2 ВР 280-46-2,5 з.№13472 | 2019 | 0,01 | исправен |
| 4 |  |  |  | эл.двигатель АИР 90 L2 3/2860 з.№U170426718 | 2025 |  | исправен |
| 5 |  | оборудование |  | Вентилятор №3 ВР 280-46-2,5 з.№12626 | 2020 |  | исправен |
| 6 |  |  |  | эл.двигатель АИР 90L2 3/2860 з.№3037286 | 2025 |  | исправен |
|  |  | оборудование | 000000000000 564 | Дымосос №1 центробежный ДН-10 з№71271 Правый | 2007 | 0,01 | неисправен |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование | 10852105 | Дымосос №2 ДН-10 исполнение левый з№б/н | 2008 | 0,01 | неисправен |
| 8 |  |  |  | эл.лвигатель АИР 180 М4 30/1500 з.№2931 |  |  | исправен |
| 9 |  | оборудование | 000000000000 569 | Лебедка скреперная | 2008 | 0,01 | исправен |
| 10 |  | оборудование | 000000000000 560 | Насос №1 консольный К 80-50-200 з№1Е12 | 2006 | 12 049,17 | исправен |
|  |  |  |  | Эл.двигатель АИР 160 S2Y2 15кВт/3000 №0531 | 2019 |  | исправен |
|  |  | оборудование | 10852097 | Насос №2 консольный К 80-50-200 з№8Г42 | 2007 | 0,01 | исправен |
| 11 |  |  |  | Эл.двигатель АИР 160 S2Y3 15кВт/3000 №59684 |  |  | исправен |
|  |  | оборудование | 000000000000 562 | Насос №3 консольный К 80-50-200 з№2Е11 | 2006 | 12 049,17 | исправен |
| 12 |  |  |  | Эл.двигатель АИР 160 S2Y3 15кВт/2930 №22104557 | 2023 |  | исправен |
|  |  | оборудование | 10852099 | Насос №2 подпиточный К 80-65-160 з.№б/н |  | 0,01 | исправен |
| 13 |  |  |  | Эл.двигатель АИР 112 М2Y2 7,5кВт/3000 №96883 | 2019 |  | исправен |
| 14 |  | оборудование | 10852100 | Эл.двигатель АИР 112 М2Y2 7,5кВт/3000 з.№96880 | 2019 |  |  |
|  |  | оборудование |  | Насос №2 К (Спутник) К 80-65-160 |  |  | исправен |
| 15 |  |  |  | Эл.двигатель АИР 112 М2Y2 7,5/3000 №96902 |  |  |  |
| Насосная станция пст. Артеушка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 575 | Здание насосной станции ст. Артеушка | 1928 | 0,01 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 000000000000 568 | Котел "Шухов" (насосная станция) | 1929 | 0,01 | исправен |
| 3 |  | оборудование | 000000000000 491 | Котел "Шухов" (насосная станция) | 1930 | 0,01 | исправен |
| 4 |  | оборудование | 10852113 | Насос №1 К (насосная) №5749 |  | 0,01 | исправен |
|  |  |  |  | эл.двигатель |  |  |  |
| 5 |  | оборудование |  | Насос №2 К 100-65-200 з.№Т839 (насосная) | 2012 |  | исправен |
|  |  |  |  | Эл.двигатель АИР 180 М2Y2 30кВт/2940 №121191416 | 2012 |  | исправен |
| 6 |  | оборудование |  | Насос К 80-50-200 з.№Н2470 (перкачка) | 1994 |  | исправен |
|  |  |  |  | Эл. двигаиель АИР 160 S2Y3 15кВт/2940 №1038859 | 2012 | 0,01 | исправен |
| Канализационная насосная станция №1 (КНС-1), ул. Промышленная, 5 г.Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 586 | Здание КНС | 1970 | 132 000,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М4Y2 55/1480 з.№3173 | 2019 |  | исправно |
| 3 |  | оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эл.двигатель 55/1500 зав.№нечитаем |  |  | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Насос СМ 150-125-400/4 з№У59 45/1450об/мин | 2022 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 225 М4Y2 55/1480 з.№12 | 2013 |  | исправно |
| Канализационная насосная станция №2 (КНС-2), ул. Плясова г.Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 588 | Канализационная насосная станция №2 здание | 1994 | 0,01 | исправно |
| 2 |  | оборудование |  | Насос №1 СМ 100-65-200/2 з.№8Ю15 | 2022 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 200 М2Y2 55/2950 з.№ENR1-27422 | 2014 |  | исправно |
| 3 |  | оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эл.двигатель 55/3000 зав.№нечитаем |  |  | исправно |
| Насосная станция "Кислая" (скважина), Раздольное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 161 | здание насосная станция Кислая №2 | 1970 | 0,01 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 000000000000 160 | скважина №1 |  | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 000000000000 159 | скважина №2 |  | 0,01 | исправно |
| 4 |  | оборудование | 000000000000 115 | котел Шухова с дымовой трубой металлической 219мм |  | 5,00 | исправно |
| 5 |  | оборудование | 000000000000 111 | насос №1 К65-50-160 з№Г730 | 2009 | 15 800,00 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 М2Y2 7,5/3000 з.№41197 | 2017 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование | 000000000000 615 | насос К65-50-160 з№735 | 2008 | 9 745,76 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 100 L2IM 10,81 5,5/2950 з.№2306211537 |  |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 000000000000 024 | пластинчатый теплообменик НН №42-IS25-39-TK-LIQiD з№022-01349 | 2010 | 281 694,91 | исправно |
| Насосная станция "Поповские ключи", Раздольное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 001 | здание насосной станции | 1985 | 136 200,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 10151071 | Дымовая труба металлическая 426 мм | 2005 | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 000000 607 | Дамба водозабора "Поповские ключи" | 2010 | 0,01 | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Котел №1 КВр 0,63 з№403 | 2024 |  | исправно |
|  |  |  |  | Вентилятор №1 ВР 280-46-2-О-ЛО-2,2/3000 У2 зав.№5937 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80 В2Y1 2,2/2855 з.№94878 | 2019 |  | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | Котел№2 КВр-0,63 зав. №404 | 2024 |  | исправно |
|  |  |  |  | Вентилятор ВР 280-46-2-О-ЛО-2,2/3000 У2 зав.№7057 | 2015 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80 А2Y3 1,5/2850 з.№3964014 | 2015 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование |  | насос сетевой №2 К 65-50-160 з.№L0304 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР М 112 М2У3 7,5/3000 з.№896 1998г.в. | 1998 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 10852085 | насос ЦНС 180/212 з№2762 | 2002 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 280 М4Y2 160/1480 з.№1974128 | 2019 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование | 10100043 | Насосный агрегат ЦНС 180-170 с эл.дв. 132/1500 об/мин, з№ 1113 | 2013 | 362 033,77 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АVY 280 М4Y2 160/1480 з.№181 | 2018 |  | исправно |
| 9 |  | оборудование | 1085076 | пластинчатый теплообменик Ридан S42 pfd/HYB-2005-1159 | 2004 | 117 984,71 | исправно |
| 10 |  | оборудование |  | Стабилизатор СПН-ЭМ-400/380-Т-УХЛ2-1З31 зав.№148 | 2018 |  | неисправно |
| 11 |  | оборудование |  | эл.двигатель АИР 280 М4Y2 160/1500 з.№1974128 |  |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 250 М2Y2 90/3000 з.№50514 |  |  | исправно |
| Насосная станция "Медвежий ключ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 158 | Насосная станция Медвежий ключ | 1938 | 1,01 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 10134133 | Котел КВр 0,6 з.№460 | 2025 |  | исправно |
|  |  |  |  | Вентилятор ВЦ-280-46-2,5-О-1-ЛО-2,2/3000 У2 зав.№680 | 2018 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80 В2Y2 2,2/2855 з.№BZ171012457 | 2018 |  | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Котел КВр-0,63 з№389 | 2024 |  | исправно |
|  |  |  |  | Вентилятор ВЦ-280-46-2,5-О-1-ЛО-2,2/3000 У2 зав.№670 | 2018 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 80 В2Y2 2,2/2855 з.№1710RT040748 | 2018 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование | 000000 17 | Насос №1 ЦНС-180-170 з№327 1500об/мин | 2012 | 247 337,99 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АМН 280 S4Y2 160/1480 з.№1974131 | 2019 |  | исправно |
| 5 |  | оборудование | 10852066 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эл.двигатель з.№24121456 | 2010 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование | 10134282 | Насос сетевой №1 К 80-65-160 7,14/2900 зав.№L77 | 2018 | 20 810,97 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель 5АИ 112 М2Y2 7,6/2890 з.№131107 | 2013 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 10852068 | Насос сетевой №2 К 65-50-160 зав.№139 2900об/мин | 2007 | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 112 И2Y2 7,5/2900 з.№2177 | 2016 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование | 000000000000 013 | Пластинчатый теплообменник НН №42-IS16-32-TK-LIQID Ридан з№04200464 | 2007 | 199 396,44 | исправно |
| Станция подогрева "Медвежий ключ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | оборудование | 000000000000 009 | Здание станции подогрева | 1973 | 105 100,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 000000000000 112 | котел Шухова с дымовой трубой металлической 426мм |  | 10,00 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 10852063 | Насос РН-123Е |  | 0,10 | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Насос РН-251Е №60700012 |  |  | исправно |
| Насосная станция "Майская сопка", ул.Связи, 19 г.Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 109 | здание насосной станции Майская сопка |  | 30 000,00 | исправно |
| 2 |  | оборудование | 000000 70 | Дымовая труба металлическая 426 мм | 2005 | 0,01 | исправно |
| 3 |  | оборудование | 10852070 | Металоконструкция РВС |  | 0,01 | исправно |
| 4 |  | оборудование | 000000000000 027 | Металоконструкция РВС |  | 2 206 867,11 | исправно |
| 5 |  | оборудование |  | Котел КВр-0,63К (КД) з.№7360, в комплекте с вентилятором ВЦ 46-14 2,2/2885 з.№V20710657, эл.двигатель АИР 80 В2 | 2021,2012 |  | исправно |
| 6 |  | оборудование |  | Котел КВр-0,63К (КД) з.№2073, в комплекте с вентилятором ВЦ-46-14 2,2/2885 з.№V20710649, , эл.двигатель АИР 80 В2 | 2020 |  | исправно |
| 7 |  | оборудование | 10852071 | Насос №1 Д 200-90Б |  | 0,01 | исправно |
|  |  |  |  | эл.двигатель АИР 200 L2Y2 45/2960 з.№ERI-34540 | 2016 |  | исправно |
| 8 |  | оборудование |  | электродвигатель 5А 200 L2Y3 45/2960 з. №124 |  |  |  |
| 9 |  | оборудование |  | Насос К 80-65-160 з.№ Л181 эл. Двигатель АИР 112 N2 7,5/2900 з.№52969 | 2015 2018 |  | исправно |
| 10 |  | оборудование |  | Дымосос ДН-6,3 левый з.№ 22123 ___ электродвигатель АИР 112 5,5/1500 з. №SZ230407077 | 2023 |  | исправно |
| 11 |  | оборудование | 000000000000 128 | Водомер диам. 80мм. | 1997 | 9 944,92 | исправно |
| 12 |  | оборудование | 000000000000 006 | Пластинчатый теплообменник НН №42-IS16-32-TK-LIQID Ридан з.№078 | 2005 | 160 508,47 | исправно |
| Нагорные баки, ул. Зеленая, г. Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 029 | Нагорные баки здание |  | 9 807,99 | исправно |
| 2 |  | сооружение | 000000000000 028 | Резервуары нагорные |  | 50 000,00 | исправно |
| 3 |  | оборудование |  | Насос №1 К 65-50-160с № L0301 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл. двигатель АИР 100 L2 5,5/3000 з.№96227 | 2019 |  | исправно |
| 4 |  | оборудование |  | Насос №2 К 65-50-160с № L0294 | 2019 |  | исправно |
|  |  |  |  | эл. двигатель АИР 100 L2 5,5/3000 з.№96946 | 2019 |  | исправно |
| База ул.Промышленная, 5, г.Могоча |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | здание | 000000000000 125 | Здание конторы 696 м2 | 1989 | 5 787 400,00 | исправно |
| 2 |  | здание | 000000000000 587 | Здание котельной участка 1992г. | 1992 | 415 300,00 | исправно |
| 3 |  | здание | 000000000000 074 | Здание призводственного участка 113,1 м2 | 1990 | 191 500,00 | исправно |
| 4 |  | здание | 000000000000 073 | Здание призводственных душевых 76,8 м2 | 1991 | 312 000,00 | исправно |
| 5 |  | здание | 000000000000 154 | Здание склада материалов 318/1/м2 | 1980 | 0,01 | исправно |
| 6 |  | оборудование | 000000000000 072 | Ангар металлический 500м2 | 1996 | 333 200,00 | исправно |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | сооружение | 000000000000 058 | Канализационная сеть Рудницкая,7 - КНС-1 | 1993 | 795 000,00 | исправно |
| 2 |  | сооружение | 000000000000 153 | Канализационная сеть ул.Плясова | 1967 | 0,01 | исправно |
| 3 |  | сооружение | 000000000000 155 | Канализационная сеть дл.2270м, диам 200мм КНС-2 - ул.Галерейная | 1965 | 0,01 | исправно |
| 4 |  | сооружение | 000000000000 060 | Канализационная сеть КНС №1-КНС №3 |  | 4 157 000,00 | исправно |
| 5 |  | сооружение | 000000000000 136 | Канализационная сеть по ул. Восточная | 1989 | 8 000,00 | исправно |
| 6 |  | сооружение | 000000000000 137 | Канализационная сеть по ул. Высоковольтная | 1991 | 9 999,76 | исправно |
| 7 |  | сооружение | 000000000000 133 | Канализационная сеть по ул. Горняцкая | 1989 | 25 000,00 | исправно |
| 8 |  | сооружение | 000000000000 134 | Канализационная сеть по пер. Горняцкий | 1989 | 100,00 | исправно |
| 9 |  | сооружение | 000000000000 135 | Канализационная сеть по ул. Малова | 1989 | 20 000,00 | исправно |
| 10 |  | сооружение | 000000000000 121 | Канализационна сеть по ул. Березовая | 1963 | 33 182,67 | исправно |
| 11 |  | сооружение | 000000000000 052 | Канализационная сеть ТУСМ | 1963 | 623 891,00 | исправно |
| 12 |  | сооружение | 000000000000 132 | Септик № 1, ул. Восточная, 36 | 1989 | 68 000,00 | исправно |
| 13 |  | сооружение | 10852186 | Септик № 2, ул. Новая, 20 |  | 0,01 | исправно |
| 14 |  | сооружение | 10852187 | Септик № 3, ул. Новая, 51 | 1970 | 0,01 | исправно |
| 15 |  | сооружение | 10852188 | Септик № 4, пер. Горняцкий, 2 | 1992 | 0,01 | исправно |
| 16 |  | сооружение | 10852189 | Септик № 5, ул. Высоковольтная, 9а | 1973 | 0,01 | исправно |
|  |  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | сооружение | 000000000000 156 | Водовод 900м, 250мм от н/ст. "Майская сопка" до ГОКа | 1963 | 0,01 | исправно |
| 2 |  | сооружение | 000000000000 124 | Водовод от ул. Плясова до ГОКа |  | 773 572,20 | исправно |
| 3 |  | сооружение | 000000000000 057 | Водонапорная сеть от н/ст. "Майская сопка" до Нагорных баков | 1970 | 18 600,00 | исправно |
| 4 |  | сооружение | 000000000000 122 | Напорный водовод "Медвежий ключ" | 1992 | 38 266,67 | исправно |
| 5 |  | сооружение | 000000000000 054 | Напорный водовод от Нагорных баков до ул. Березовая | 1992 | 168 000,00 | исправно |
| 6 |  | сооружение | 000000000000 572 | Распределительные водопроводные сети Артеушка | 1928 | 0,01 | исправно |
| 7 |  | сооружение | 000000000000 574 | Водоприемные сооружения ст.Артеушка | 1928 | 0,01 | исправно |
| 8 |  | сооружение | 000000000000 573 | Водопровод ст. Артеушка | 1928 | 0,01 | исправно |
| 9 |  | сооружение | 000000000000 053 | Водовод от н/ст. "Кислая" до н/ст. "Поповские ключи" | 1963 | 439 767,49 | исправно |
| 10 |  | сооружение | 000000000000 056 | Напорный водовод от н/ст. "Поповские ключи" до "Майской сопки" | 1992 | 18 000,00 | исправно |
| 11 |  | сооружение | 000000000000 055 | Напорный водовод от "Медвежьего ключа" до "Майской сопки" |  | 281 400,00 | исправно |
| 12 |  | сооружение | 10851695 | Водоразборная колонка, ул. Украинская, 31 |  | 0,01 | исправно |
| 13 |  | сооружение | 10851696 | Водоразборная колонка, перекресток ул. П.Осипенко-Крестьянская,38 |  | 0,01 | исправно |
| 14 |  | сооружение | 10851697 | Водоразборная колонка, перекресток ул. Крестьянская - Осовиахимовская |  | 0,01 | исправно |
| 15 |  | сооружение | 10851698 | Водоразборная колонка, ул. Копытова, 51 |  | 0,01 | исправно |
| 16 |  | сооружение | 10851699 | Водоразборная колонка, ул. Речная, 85 |  | 0,01 | исправно |
| 17 |  | сооружение | 10851701 | Водоразборная колонка, ул. Связи, 17 |  | 0,01 | исправно |
| 8 |  | сооружение | 10851702 | Водоразборная колонка, перекресток ул. Береговая - Уссурийская |  | 0,01 | исправна |
| 19 |  | сооружение | 10851710 | Водоразборная колонка, ул. Дроздова, 12 |  | 0,01 | исправна |
| 20 |  | сооружение | 10851703 | Водоразборная колонка, перекресток ул. Хорогочинская - Верхразрезная, 5 |  | 0,01 | исправна |
| 21 |  | сооружение | 10851705 | Водоразборная колонка,перекресток ул. Пионерская - Заплотинная, 10 |  | 0,01 | исправна |
| 22 |  | сооружение | 10851706 | Водоразборная колонка, перекресток ул.Пионерская - Читинская, 15 |  | 0,01 | исправна |
| 23 |  | сооружение | 10851707 | Водоразборная колонка, перекресток ул.Спортивная - Локомотивная |  | 0,01 | исправна |
| 24 |  | сооружение | 10851708 | Водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 34 |  | 0,01 | исправна |
| 25 |  | сооружение | 10851709 | Водоразборная колонка, ул. Галерейная, 22 |  | 0,01 | исправна |
| 26 |  | оборудование | 000000000000 609 | Гидрант пожарный. III -1,5м. Детский сад № 77, ул. Комсомольская, 16 | 2008 | 18 010,00 | исправен |
| 27 |  | сооружение | 10852123 | Гидрант пожарный. Двор ул. Аникинская, 1а |  | 0,01 | исправен |
| 28 |  | сооружение | 10852124 | Гидрант пожарный. Школа №1, ул. Комсомольская, 18 |  | 0,01 | исправен |
| 29 |  | сооружение | 10852125 | Гидрант пожарный. Отделение дороги, ул. Первая Клубная |  | 0,01 | исправен |
| 30 |  | сооружение | 10852126 | Гидрант пожарный. Двор ул. Комсомольская, 36 |  | 0,01 | исправен |
| 31 |  | сооружение | 10852138 | Гидрант пожарный. Двор ул. Рудницкая, 7 (Комсомольская, 36) |  | 0,01 | исправен |
| 32 |  | сооружение | 10852127 | Гидрант пожарный. Двор ул. Комсомольская, 34 |  | 0,01 | исправен |
| 33 |  | сооружение | 10852129 | Кран пожарный. Водоразборная колонка ул. Дроздова, 12 |  | 0,01 | исправен |
| 34 |  | сооружение | 10852132 | Кран пожарный. Котельная ТУСМ |  | 0,01 | исправен |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | сооружение |  | Тепловые сети домов вагонников ул. Плясова | 1989 | 70 228,00 | исправно |
| 2 |  | сооружение |  | Тепловые сети ж.д. Кирова 23 а | 1986 | 85 042,00 | исправно |
| 3 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной №12 | 1995 | 526 713,00 | исправно |
| 4 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной №2 |  | 484 576,00 | исправно |
| 5 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной БВГ д 273-76мм, дл. 1212м | 1970 | 2 081 465,00 | исправно |
| 6 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной ГОК д.20-25 мм, дл.10963 м | 1991 | 2 004 986,00 | исправно |
| 7 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной КЕ д.400-25 мм, дл. 14290,6 м |  | 775 000,00 | исправно |
| 8 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной Комсомольская | 1987 | 337 285,00 | исправно |
| 9 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной ТУСМ | 1978 | 96 198,00 | исправно |
| 10 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной ЦРБ | 1963 | 148 943,00 | исправно |
| 11 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной Аэропорт |  | 311 310,00 | исправно |
| 12 |  | сооружение |  | Тепловые сети Рудницкая 1-6 | 1992 | 525 735,30 | исправно |
| 13 |  | сооружение |  | Тепловые сети ст. Артеушка | 1992 | 0,01 | исправно |
| 14 |  | сооружение |  | Тепловые сети Удокан ул.Солнечная д-108-50 мм, дл.816м |  | 154 725,00 | исправно |
| 15 |  | сооружение |  | Тепловые сети ул.Октябрьская |  |  | исправно |
| 16 |  | сооружение |  | Тепловые сети котельной школы №32 |  |  | исправно |
| 17 |  | сооружение |  | Тепловые сети ул. Украинская от котельной ПМС 328 | 1995 | 776263,44 | Требуется ремонт |  |
| 18 |  | сооружение |  | Тепловые сети. Сооружения коммунального хозяйства | 2020 | 6198947,04 | исправно |  |