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Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения

1.Теплоснабжение Цели Концессионного соглашения:
повышение качества и надёжности теплоснабжения Потребителей;
снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;
повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её Потребителям.

2.Задание и основные мероприятия

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения

	№ пп
	Объект инвестиций
	[bookmark: _GoBack]Мероприятие
	Год выполнения мероприятия
	Стоимость реализации мероприятий по годам тыс.руб. с учетом НДС

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	
	Котельная
	

	1
	Объект теплоснабжения и тепловые сети:котельная Братск, расположенная по адресу п. Амазар ул. Вокзальная, 16а
	Замена сетевого насоса Д200-90, 2022 г.в., на насос с характеристиками аналогичными CNP TD 100-52G  с дв. 30 кВт
	2027
	
	763,87

	
	
	
	
	

	
	
	Замена котла КВр-1,16, 2016 г. в., на автоматический котел КВм-1,5 
	2028
	
	14586,94

	
	
	
	
	

	
	
	 установка  циклона ЦН-11-630*4УП (или аналог)
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 установка дымососа ДН-8 с ЧРП в замен дымососа ДН10
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена котла КВр-2,0 2018 г.в. на автоматический котел КВм-1,5
	2029
	
	
	14586,94
	
	
	
	

	
	
	 установка  циклона ЦН-11-630*4УП (или аналог)
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 установка дымососа ДН-8 с ЧРП 
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена котла КВр-1,45 2019 г.в.  на автоматический котел КВм-1,5
	2030
	
	
	
	14586,94
	
	
	

	
	
	 установка  циклона ЦН-11-630*4УП (или аналог)
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 установка дымососа ДН-8 с ЧРП  в замен дымососа ДН10
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция тепловой сети от Вокзальной 16 до ж/д почтовая протяженностью 150 м с заменой существующего трубопровода на трубопровод в ППУ изоляции
	2027
	
	3713,53
	
	
	
	
	

	2
	Объект теплоснабжения и тепловые сети:котельная МДОУ, расположенная по адресуп. Амазар, ул Клубная 2б
	Замена существующего сетевого насоса  на насос CNP TD 80-38G  с дв. 15 кВт (или аналог)
	2027
	
	521,47
	
	
	
	
	

	
	
	Замена котла КВр-1,16 2014 г.в. на автоматический котел КВм-1,0
	2029
	
	
	
	11175,75
	
	
	

	
	
	 установка циклона ЦН-11-630*2УП (или аналог)
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 установка дымососа ДН-6,3 с ЧРП в замен дымососа ДН10
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена котла КВр-1,16 2014 г.в. на автоматический котел КВм-1,0
	2030
	
	
	
	
	11175,75
	
	

	
	
	 установка циклона ЦН-11-630*2УП (или аналог)
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 установка дымососа ДН-6,3 с ЧРП в замен дымососа ДН10
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции) от ТК-9 до здания клуба Ду 100 мм протяжённостью 49 м. 
	2028
	
	
	952,77
	
	
	
	

	
	
	 Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции) от ТК-9 до здания больницы Ду 125 мм протяженностью 108 м. 
	2028
	
	2538,37
	
	
	
	
	




1

