ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИШИГИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ 2023 года                                                                                                №

Об утверждении Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Бишигинское» муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края

на 2023-2028 годы

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Уставом сельского поселения «Бишигинское», администрация сельского поселения «Бишигинское», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Бишигинское»  на 2023-2028 годы согласно приложений.

- Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения «Бишигинское» от 22.04.2021 № 7 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения "Бишигинское" на 2021-2025 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Нерчинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать информационном стенде администрации сельского поселения «Бишигинское».

# 4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

Глава  сельского

поселения  «Бишигинское»                                                     Р. С. Котельников

Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения «Бишигинское»

от  2023года №

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «БИШИГИНСКОЕ» НА 2023 – 2028 ГОДЫ

| Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Бишигинское» на 2023-2028 годы |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Совет сельского поселения «Бишигинское» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Бишигинское» |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Бишигинское» обеспечивает: Выполнение мероприятий программы; Подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год; Формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы; Подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчетном году. |
| Цель Программы | Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, реформирование жилищно-коммунального комплекса, улучшение снабжения населения водой, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетическихресурсов на предприятиях ЖКХ поселения. |
| Задачи Программы: | Повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению; Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; Проведение ремонта здания котельной СДК с. Бишигино; Проведение ремонта электрооборудования котельной с. Бишигино; Проведение ремонта теплотрассы в котельной с. Бишигино; Оборудование специальных площадок для хранения угля в котельных с. Бишигино; Организация сбора и вывоза шлака от котельных с. Бишигино; Снижение экологической нагрузки от источников тепловой энергии; Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; Обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей; Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных путем использования энергосберегающего оборудования; Улучшение снабжения населения водой жителей сел поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2028 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | 18 930 000,00 руб., в том числе Краевой бюджет – 18 289 000 руб.; Местный бюджет – 454 000,00 руб.; Федеральный бюджет – 187 000, 00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Путем комплексного, планомерного осуществления запланированных мероприятий, их соответствующего правового, организационного, финансового, материально – технического обеспечения будут достигнуты значительные положительные результаты, направленные на повышение состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Бишигинское» |

Описание Программы

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава сельского поселения «Бишигинское». Вступление  в силу  Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной степени изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, а также предусматривает механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства  к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение настоящей Программы, в задачу которой входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

Основными проблемами в топливно-энергетическом комплексе являются:

-значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса;

-ограниченность ввода в действие новых производственных мощностей во всех отраслях топливно-энергетического комплекса.

Программа предусматривает создание условий для интенсивного развития энергетики в поселении, защиту прав и законных интересов граждан.

Общая характеристика сельского поселения «Бишигинское»

Сельское поселение «Бишигинское» образованно 1 января 2006 года в связи с вступлением в силу Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления.

Сельское поселение «Бишигинское» входит в состав муниципального района «Нерчинский район». Административным центром сельского поселения «Бишигинское» является с. Бишигино.

Представительный орган - Совет сельского поселения «Бишигинское», состоящий из 8 депутатов. Совет поселения осуществляет контроль за деятельностью главы поселения, администрации поселения, должностных лиц местного самоуправления, решает другие вопросы в пределах своих полномочий.

Исполнительный орган - Администрация сельского поселения «Бишигинское».

Администрация сельского поселения «Бишигинское» обеспечивает исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения.

В состав сельского поселения «Бишигинское» входят два населенных пункта: с. Бишигино, ст. Апрелково. Численность населения поселения на 1 января 2023 года составляет 408 человека. Территория поселения составляет 13563,07 га, из них- 12212,72 га земли сельскохозяйственного назначения. Расстояние от административного центра поселения до районного центра составляет 30 км, до областного центра - 300 км. В с. Бишигино имеется железная дорога общей протяженностью 9937 м2, имеется средняя образовательная школа, детское дошкольное учреждение, фельдшерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, телефонная и сотовая связь. В селах поселения функционируют 3 предприятия розничной торговли, организованных индивидуальными предпринимателями».

Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Бишигинское» за 2020-2022 годы

Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении «Бишигинское» показывает, что за последние годы система коммунальной инфраструктуры в связи с высокой степенью износа имеющихся сетей теплоснабжения требует проведения ремонта систем отопления котельной, улучшение снабжения водой населения возможно путем, проведения таких мероприятий, как строительство водокачки в с. Бишигино и бурение скважины на ст. Апрелково, приобретение автомобиля для подвоза воды, приобретение техники для организации сбора и вывоза шлака и мусора.

Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения «Бишигинское» выполняется от сети компании ОАО «Читинская энергосберегающая компания».

Электрические сети в основном выполнены воздушными путями, основная масса голым проводом.

В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по линиям электропередачи, износ, старение и технологическая отсталость энергетического оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики будет осуществляться в следующих направлениях:

ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей;

повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии;

обеспечение оперативного резерва мощности и снижению потерь электроэнергии.

Основным источником инвестиций в электроэнергетике будут  средства Бюджета муниципального образования, формируемые, в основном, из амортизационных отчислений энергоснабжающих организаций.

Техническая политика энергетиков на предстоящий период будет направлена на поддержание в рабочем состоянии действующего энергохозяйства.

Для решения задач по обновлению изношенных основных фондов разработаны мероприятия по увеличению пропускной способности линий электропередач.

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом перспективного развития населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить новые производства и потребности застройщиков необходимыми энергоресурсами, электрических сетей   и будет полностью удовлетворена заявленная мощность производств населения, существующих и действующих производственных и непроизводственных объектов.

### Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются естественные источники и подземные воды.

Вода из естественных источников перед подачей населению требует комплекса очистки (отстаивание, фильтрация, обеззараживание). Вода подземных вод в основном требует только профилактического обеззараживания.

Остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения. Продолжающееся загрязнение водоемов, являющихся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По своему качеству поверхностные воды реки Шилка характеризуются низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненностью и относится к загрязненным и умерено загрязненным.

Подземные воды берутся со скважин на территории села Бишигино и ст. Апрелково.

В с. Бишигино подвоз воды населению осуществляется частным автомобилем для подвоза воды.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень жизни населения, улучшить качество воды, обеспечить надежность систем водоснабжения.

### Теплоснабжение

Теплоснабжением от котельной СДК с.Бишигино   на твердом топливе обеспечиваются учреждения Администрация и Дом Культуры с. Бишигино.

В существующей котельной планируется сделать ремонт к новому отопительному сезону. Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которым теплоснабжение находится на ненадлежащем уровне:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

- сверхнормативные потери тепла;

- используются системы теплоснабжения, их износ в среднем превышает

80 – 90%.

Необходимо:

- капитальный ремонт крыши, стен и дверных проемов в здании котельной;

- заменить устаревшее оборудование котельной;

- заменить устаревшее электротехническое оборудование котельной;

- заменить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла;

- строительство складов для хранения твёрдого топлива в соответствии с «Нормами проектирования складских предприятий и хозяйств для хранения горючих материалов».

Основные цели мероприятий – повышение надежности теплоснабжения объектов, снижение стоимости тепловой энергии, экономия бюджетных средств.

В связи с этим целесообразно провести:

- модернизацию объектов теплового хозяйства;

## - замену тепловых сетей  на  трубопроводы  с ППУ изоляцией.

## Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем теплоснабжения за счет их оптимизации, реабилитации и модернизации, обеспечение комфортных условий проживания граждан, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи:

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

Для решения задач настоящей Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством. А также:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению;

- повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиций в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- снижение экологической нагрузки от источников тепловой энергии.

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

Сроки реализации настоящей Программы - 2023 – 2028 годы.

Изменения в настоящую Программу могут быть внесены решением Совета сельского поселения «Бишигинское» по предложению Администрации поселения на основании предложений организаций коммунального комплекса.

Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы составляет – 18 930 000,00 руб., в том числе:

Краевой бюджет – 18 289 000 руб.;

Местный бюджет – 454 000,00 руб.;

Федеральный бюджет – 187 000, 00 руб.

Программные мероприятия.

Мероприятия Программы представлены в приложении 1.

Оценка социально-экономической, экологической  и бюджетной эффективности программы.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения:

- повышение надежности и эффективности  теплоснабжения;

- снижение удельных расходов топлива;

- привлечение инвестиционных ресурсов;

- уменьшение вредных выбросов.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий по совершенствованию систем водоснабжения:

- Снижение нормативов водопотребления;

- Рациональное использование природных ресурсов;

- Расширение зон водоснабжения и водоотведения;

______________

Приложение №1

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Бишигинское»

на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий. | Объем финансирования (тыс. руб.), года. | Источник Финансирования. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет котельную СДК и тепловых сетей котельной, расположенных: с. Бишигино ул. Школьная д.2, | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 2 | Ремонт теплотрассы центральной котельной расположенной по адресу: с. Бишигино ул. Школьная д.2, | 2 700 000,00 | 2 619 000,00 |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  | 54 000,00 |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  | 27 000,00 |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 4 | Разработка локального сметного расчета на капитальный ремонт кровли котельной расположенной по адресу: с. Бишигино ул. Школьная д.2, | 50 000,00 |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 9 | Инженерные изыскание, разработка ПЗД и её экспертиза на строительства водокачки с. Бишигино | 13 000 000,00 | 12 610 000,00 |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  | 260 000,00 |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  | 130 000,00 |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 10 | Строительство водокачки в с. Бишигино | 3 000 000,00 |  | 2 910 000,00 |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 11 | Бурение скважины на ст. Апрелково | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  | ВСЕГО ПРОГРАММЕ | 18 930 000,00 | 230 000,00 | 18 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |