ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  НА   2025  ГОД. ( ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ  ПЕРИОД).

ООО  «НАДЕЖДА»    _

| №№ | Запланированное мероприятий | Необходимые работы |  |  | исполнитель | Дата начала и окончания работ. | Отметка об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.Косметический ремонт подъездов, ремонт в подъездах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. | Микрорайон 1, дом 10 Микрорайон 1, дом 13 Микрорайон 1, дом 14 Микрорайон 1, дом 15 Микрорайон 1, дом 18 Спортивная, дом 21 Микрорайон 1, дом 9 Ул.Лесная, дрм 68 | 1.2,3,4,6 подъезды. 1, 2, 3 подъезды С первого по четвертый подъезды С первого по четвертый Подъезды С первого по четвертый Подъезды 2,3,4 подъезды Второй подъезд Второй подъезд. Заштукатурить потолок Побелка в тамбурах и на этажах после кап.ремонта. |  |  | Договор подряда Договор подряда Договор подряда Договор подряда Договор подряда Договор подряда Договор подряда Договор подряда | Апрель-май Май Июнь Июль Июль-август Август-сентябрь Июль-август Май-сентябрь |  |  |
| 2. Ремонт фасадов, подпорных стенок, козырьков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2. 2.3 2.4. 2.5. | Ул.Спортинвая, дом 21. Ул.Ленина, дом 18 Ул.Спортивная, дом 18 Микрорайон 1, дом 17. Ул.Спортивная, дом 8. | Затирка,побелка фасада. Затирка,побелка фасада Сделать сливы с козырьков ( магазин, первый подъезд) Второй подъезд. Сделать слив с козырька Провести ремонт фасада |  |  | .Работники ООО «Надежда» --------« -------- ______»_______ ______»_______ Договор подряда | Май Май-июнь Май-июль Май-июль Май | . |  |
| 3.Ремонт вентиляционных шахт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивная, дом 21 | Провести ремонт вентиляционных шахт на чердаке |  |  | Работники ООО «Надежда» | июнь |  |  |
| 4. Работы по подвалу ( замена труб, задвижек), замена стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. | Все дома, находящиеся на обслуживании и управлении Ул.Спортивная, дом 28. Ул.Спортивная, дом 18. Микрорайон 1, дом 18. Федосеевка, дом 1 | Замена аварийных стояков, батарей в подъездах (плановая) Частично заменить трубопровод холодной воды по подвалу и магазину Частично заменить трубопровод по подвалу на отоплении Подвал. Заменить трубы холодной и горячей воды и отопления в районе третьего и четвертого подъездов. Подвал. Частично заменить трубы отопления в подвале |  |  | слесари- сантехники Слесари-сантехники Слесари-сантехники Слесари-сантехники Слесари-сантехники | Май-август Июнь-июль май июль-август май-август |  |  |
| 5. Восстановление водосточной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. 5.2. | Лесная, дом 68 Все дома, находящиеся в управлении и на обслуживании |  | Установка оставшихся водосточных труб Проверить по домам водосточные трубы, при необходимости заменить звенья | Работники ООО «Надежда» Работники ОО «Надежда» (если в вышке нет необходимости) |  | Май-июнь(при наличии вышки) Май-сентябрь |  | . |
| 6.Проведение ревизии вентилей, задвижек с частичной заменой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Микрорайон 1 ( все дома, находящиеся на обслуживании) | Ревизия и замена задвижек(при необходимости) отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентилей |  |  | Слесари- сантехники | Начало с 01.06.2025г. по 01.09.2025 |  |  |
| 6.2. | ул.Спортивная ( все дома, находящиеся на обслуживании) | Ревизия и замена задвижек(при необходимости) отопления ,холодного и горячего водоснабжения, вентилей |  |  | Слесари- сантехники | Июнь- август |  |  |
| 6.3. 6.4 6.5. 6.6 | ул.Ленина ( все дома, находящиеся на обслуживании) Ул.Мысовая, 56. Микрорайон Федосеевка, дом 1 Ул.Лесная, дом 68. | Ревизия и замена задвижек (при необходимости) отопления, холодного водоснабжения, вентилей Ревизия задвижек отопления и холодного водоснабжения Ревизия и замена задвижек ( при необходимости) отопления, холодного и горячего водоснабжения Ревизия задвижек отопления и холодного водоснабжения. |  |  | Слесари-сантехники Слесари- сантехники Слесари-сантехники Слесари-сантехники | Июнь- август июль-август Июль-август Июль-август |  |  |
| 7 | Установка лавочек: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. 7.2 7.3. | Ул.Спортивная, дом 1,2,3 Ул.Лесная, 68 Детские площадки на домах, находящихся в управлении и на обслуживании | Поставить лавочки Решить вопрос с администрацией по поводу установки стационарной детской площадки Провести ревизию элементов на детских площадках, при необходимости провести ремонт (которые делала компания) |  |  | Плотники Директор компании плотники | Май-июнь март Май-июль |  |  |

Директор ООО «Надежда»                                                              Л.М.Яковлева