Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;

2. Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

3. Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

4. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

5. Заменить оголённые и ветхие электрические провода;

6. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

7. Соединение электрических проводов произвести путём припайки или прессовки;

8. Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки. Печное отопление

9. Отремонтировать дымоход печи;

10. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

11. Обелить все дымоходные трубы и стены печи;

12. Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;

13. Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

14. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При обнаружении пожара звоните в ЕДДС Петровск-Забайкальского муниципального округа 8 (30-236) 3-21-20, 8 (924) 505 -64-84, или112