Уведомление о проведении ежегодной актуализации схем теплоснабжения Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края на 2026 год.

15 января 2026 года

Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уведомляет о проведении актуализации схем теплоснабжения Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края на 2026 год.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154), актуализация (корректировка) схем теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) структура основного оборудования;

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудовании и теплофикационной установки;

в) ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

з) среднегодовая загрузка оборудования;

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Сведения о действующих на момент актуализации схем теплоснабжения и действующих инвестиционных программах теплосетевых и теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Петровск-Забайкальского муниципального округ, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,  утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154, можно получить путем направления официального запроса в Администрацию Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края.

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации Схем теплоснабжения Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края на 2026 год принимаются  в письменном виде до 16 февраля 2026 года по адресу: 6730009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, 1;  тел: 8-30236-3-11-68, адрес электронной почты: admpriem_pzab@mail.ru, с пометкой  «по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения».

Схемы теплоснабжения Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края размещены на официальном сайте администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа: http:// petzab.75.ru.

Глава Петровск-Забайкальского

муниципального округа                                                                   Н.В. Горюнов