- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

672012 ,  Россия,  Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 36,

тел./факс.  [3022]  282720,  e-mail : nipikpp @rambler.ru

- ОТЧЕТ

- о научно-исследовательской работе

- (итоговый)

«Разработка схемы теплоснабжения  городского поселения «Приаргунское»  муниципального района «Приаргунский район» Забайкальского края».

Чита

2015 г.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

Индекс УДК________			                                   	                "УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			                      Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов

"____"___________ 2015 г.

м.п.

- ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

«Разработка схемы теплоснабжения  городского поселения «Приаргунское»  муниципального района «Приаргунский район» Забайкальского края».

Том 3.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Шифр темы/ № работы 2

- Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

профессор, академик РМА

- Чита

- 2015 г.

- Приложение 1

Необходимая информация для разработки схемы теплоснабжения

Данные по разделу тепловые сети

1.Схема тепловой сети приведена в программном комплексе Zulu (программный комплекс можно скачать по адресу politerm.com.ru):

Сервер: krvit

Ip: 172.27.100.188

Port: 6473

Login: guest

Карта: Приаргунск

Слой: телосети-существ.

2.Число абонентов, их наименование и тепловая нагрузка (отопление, ГВС) – Приложение 1.

3.Расчётный температурный график – Приложение 2.

4.Стоимость существующих тепловых сетей – 1791213 рублей.

5.Система теплоснабжения - зависимая, открытая.

6.Перспективная тепловая нагрузка источника до 2034 г – 38,7 Гкал/ч.

Необходимая информация по источникам:

1. Количество источников - 1.

2. По каждому источнику:

2.1. Количество и марка котлов - 3 котла марки ЦКТИ-75-39Ф.

2.2. Располагаемая тепловая мощность – 110 Гкал/ч.

2.3. Объём системы централизованного теплоснабжения с учётом систем

теплопотребления – 1752 м3.

2.4. Нормативная производительность водоподготовки, текущая – 12 м3/ч, прогноз до 2034 г  - 12 м3/ч.

2.5. Существующая производительность водоподготовки, текущая – 5 м3/ч, прогноз до 2034 г – 12 м3/ч.

2.6. Нормативная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной  водой – 120 м3/ч

2.7. Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной  водой – 37 м3/ч

2.8. Затраты тепловой мощности на собственные нужды – 2506 Гкал/год,

на хозяйственные нужды – 2030 Гкал/год,

нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии  - 170,07 кгу.т./Гкал.

2.9. Харанорский бурый уголь, Qн = 3150 ккал/кг

2.10. -2.11 Расчётный годовой запас основного (резервного) топлива – 87634 т.

3.  По каждому котлу:

3.1. Установленная тепловая мощность в горячей воде – 55 Гкал/ч для каждого котла.

3.2. Располагаемая тепловая мощность в горячей воде - 55 Гкал/ч для каждого котла.

3.3. Год изготовления: Котел №1-1955 г, Котел № 2 -1954 г, Котел № 3-1955 г.

3.4. Год ввода в эксплуатацию: Котел №1-1958 г, Котел № 2-1959 г, Котел № 3-1960 г.

3.5. Расчётный ресурс котла: Котел №1- 508080 час, Котел № 2- 499320 час , Котел № 3– 490560 час.

3.6. Расчётный срок службы: Котел №1- 58 лет, Котел № 2- 57 лет , Котел № 3 – 56 лет.

3.7. Фактический срок эксплуатации: Котел №1- 21 год, Котел № 2- 19 лет , Котел № 3 – 22 года.

3.8.  Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов: Котел №1- 2011 г, Котел № 2- 2014 г, Котел № 3- 2013 г.

3.9. Год продления ресурса: Котел №1- 09.2011 г, Котел № 2- 06.2014 г, Котел № 3  - 09.2013 г.

3.10. Мероприятия по продлению ресурса - замена поверхностей нагрева котлов.

3.11. Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный - не планируется.

3.12. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла – отсутствуют.

Планирование ввода новых мощностей источника теплоснабжения не планируется.

- В настоящий момент в поселке Приаргунск отсутствуют данные по планируемому подключению потребителей к тепловым сетям. Подключение потребителей производится по фактически существующим заявкам. Присоединение потребителей производится по частному сектору (нагрузки не превышают 0,1 Гкал/ч). На данный момент не выдаются технические условия для подключения потребителей по 3, 4, 5 теплотрассам Приаргунской ТЭЦ из-за отсутствия перепада на вводе у конечных потребителей.  Для снятия ограничений предусмотрен ряд мероприятий  отраженных в программе развития схемы теплоснабжения (приложение 3). Так же  во исполнение ФЗ 190 «О теплоснабжении» в программе развития схемы теплоснабжения отраженны мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения. Данные мероприятия включены в Инвестиционную программу ОАО «ТГК-14» 2016-2018 г.г.

- Приложение 2

| Источник | Ф46ЭС | Договор | МаксГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 17,573149 | 0,503484 |
| - Приаргунская ТЭЦ |  |  |  |  | - 17,573149 | - 0,503484 |
| - Приаргунская ТЭЦ |  |  |  |  | - 0,017 | - 0,0017 |
| - Приаргунская ТЭЦ |  | - 060139 |  |  | - 0,017 | - 0,0017 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджет жилье |  |  |  | - 0,335 | - 0,05266 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджет жилье | - 060013 |  |  | - 0,002 | - 0,00038 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджет жилье | - 060014 |  |  | - 0,013 | - 0,00028 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджет жилье | - 060046 |  |  | - 0,32 | - 0,052 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники |  |  |  | - 12,659234 | - 0,312467 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060008 |  |  | - 0,018 | - 0,00006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060012 |  |  | - 7,110634 | - 0,168465 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060013 |  |  | - 0,0826 | - 0,000468 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060014 |  |  | - 0,5583 | - 0,033327 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060017а |  |  | - 0,093 | - 0,0032 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060018 |  |  | - 0,0165 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060019 |  |  | - 0,0655 | - 0,00156 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060022 |  |  | - 0,5816 | - 0,005815 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060025 |  |  | - 0,2648 | - 0,000839 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060031 |  |  | - 0,8383 | - 0,0321 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060032 |  |  | - 0,066 | - 0,001444 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060032 Б |  |  | - 0,028 | - 0,000257 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060032 В |  |  | - 0,0311 | - 0,000119 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060032А |  |  | - 0,0769 | - 0,00108 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060033 |  |  | - 0,143 | - 0,00222 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060035 |  |  | - 0,043 | - 0,000379 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060036 |  |  | - 0,016 | - 0,00014 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060038 |  |  | - 0,1229 |  |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060040 |  |  | - 0,0094 | - 0,00004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060043 |  |  | - 0,0137 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060046 |  |  | - 0,99 | - 0,0072 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060049 |  |  | - 0,0119 | - 0,00029 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060059 |  |  | - 0,044 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060061 |  |  | - 0,024 | - 0,000094 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060068 |  |  | - 0,0029 | - 0,00001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060070 |  |  | - 0,002 | - 0,00001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060078 |  |  | - 0,0667 | - 0,00096 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060088 |  |  | - 0,0333 | - 0,00015 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060089 |  |  | - 0,0247 | - 0,00184 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060135 |  |  | - 0,054 | - 0,0005 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060138 |  |  | - 0,1595 | - 0,00501 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060139 |  |  | - 0,2423 | - 0,0142 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060140 |  |  | - 0,1363 | - 0,01409 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060141 |  |  | - 0,6452 | - 0,0157 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Бюджетники | - 060142 |  |  | - 0,0432 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации |  |  |  | - 0,54717 | - 0,03289 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060069 |  |  | - 0,00339 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060111 |  |  | - 0,013 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060112 |  |  | - 0,014 | - 0,0004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060113 |  |  | - 0,009 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060114 |  |  | - 0,017 | - 0,0004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060115 |  |  | - 0,011 | - 0,001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060117 |  |  | - 0,013 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060118 |  |  | - 0,013 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060119 |  |  | - 0,01 | - 0,00076 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060120 |  |  | - 0,013 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060121 |  |  |  | - 0,001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060122 |  |  | - 0,0089 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060123 |  |  | - 0,014 | - 0,0015 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060124 |  |  | - 0,0109 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060125 |  |  | - 0,0097 | - 0,0004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060126 |  |  | - 0,0117 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060127 |  |  | - 0,015 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060128 |  |  | - 0,0098 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060129 |  |  | - 0,029 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060143 |  |  | - 0,0115 | - 0,0009 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060146 |  |  | - 0,0087 | - 0,0039 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060147 |  |  | - 0,0082 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060149 |  |  | - 0,005 | - 0,0004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060150 |  |  |  | - 0,0022 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060153 |  |  | - 0,015 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 060154 |  |  | - 0,015 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133007 |  |  | - 0,029 |  |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133013 |  |  | - 0,02676 | - 0,00059 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133016 |  |  | - 0,008 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133020 |  |  | - 0,015 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133024 |  |  | - 0,018 | - 0,0004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133025 |  |  | - 0,0046 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133037 |  |  | - 0,012 | - 0,00375 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133038 |  |  | - 0,0072 | - 0,0004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133039 |  |  | - 0,00914 | - 0,00019 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133040 |  |  | - 0,015 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133041 |  |  | - 0,03948 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133042 |  |  | - 0,0121 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133043 |  |  | - 0,0115 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133044 |  |  | - 0,011 | - 0,0005 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133045 |  |  | - 0,011 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133047 |  |  | - 0,016 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Жилищные организации | - 133050 |  |  | - 0,0126 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие |  |  |  | - 3,285845 | - 0,090967 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060001 |  |  | - 0,136 | - 0,00081 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060003 |  |  | - 0,1815 | - 0,0281 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060004 |  |  | - 0,013 | - 0,0008 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060005 |  |  | - 0,1748 | - 0,0035 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060011 |  |  | - 0,106 | - 0,0007 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060016 |  |  | - 0,066 | - 0,00196 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060020 |  |  | - 0,0808 | - 0,00018 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060021 |  |  | - 0,0183 |  |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060023 |  |  | - 0,004 |  |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060024 |  |  | - 0,104 | - 0,00018 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060026 |  |  | - 0,008 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060027 |  |  | - 0,015 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060028 |  |  | - 0,0202 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060029 |  |  | - 0,0892 | - 0,00282 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060030 |  |  | - 0,0051 | - 0,0012 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060034 |  |  | - 0,116 | - 0,0013 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060037 |  |  | - 0,0146 | - 0,00002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060039 |  |  | - 0,007 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060041 |  |  | - 0,0075 | - 0,0006 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060044 |  |  | - 0,1393 | - 0,0035 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060045 |  |  | - 0,0274 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060050 |  |  | - 0,0054 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060051 |  |  | - 0,032 |  |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060052 |  |  | - 0,015 | - 0,001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060053 |  |  | - 0,003 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060054 |  |  | - 0,462 | - 0,0026 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060055 |  |  | - 0,015 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060056 |  |  | - 0,0146 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060057 |  |  | - 0,014 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060062 |  |  | - 0,0075 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060063 |  |  | - 0,0253 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060064 |  |  | - 0,0222 | - 0,0004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060065 |  |  | - 0,011 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060066 |  |  | - 0,0219 | - 0,000274 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060067 |  |  | - 0,0136 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060069 |  |  | - 0,1344 | - 0,0155 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060071 |  |  | - 0,148 | - 0,0065 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060073 |  |  | - 0,1547 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060076 |  |  | - 0,0187 | - 0,0005 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060077 |  |  | - 0,0095 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060080 |  |  | - 0,044 | - 0,0005 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060083 |  |  | - 0,001139 |  |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060084 |  |  | - 0,011 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060085 |  |  | - 0,0153 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060090 |  |  | - 0,129 | - 0,0015 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060093 |  |  | - 0,025 | - 0,0005 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060095 |  |  | - 0,0074 | - 0,00015 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060097 |  |  | - 0,0075 | - 0,0023 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060129а |  |  | - 0,0072 | - 0,000024 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060133 |  |  | - 0,0558 | - 0,001316 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060134 |  |  | - 0,034 | - 0,0004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060136 |  |  | - 0,0038 | - 0,00002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060144 |  |  | - 0,07 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060145 |  |  | - 0,018 | - 0,0003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060151 |  |  | - 0,0042 | - 0,00012 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 060152 |  |  | - 0,1157 | - 0,0051 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 06110 |  |  | - 0,0064 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133001 |  |  | - 0,018 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133003 |  |  | - 0,022 | - 0,0007 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133005 |  |  | - 0,015 | - 0,00005 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133006 |  |  | - 0,013206 | - 0,000023 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133008 |  |  | - 0,018 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133009 |  |  | - 0,043 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133010 |  |  | - 0,0137 | - 0,0002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133021 |  |  | - 0,008 | - 0,00004 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133031 |  |  | - 0,002 | - 0,0001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133032 |  |  | - 0,011 |  |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 133034 |  |  |  | - 0,0005 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - Прочие | - 60048 |  |  | - 0,105 | - 0,00048 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - ТСЖ, УК |  |  |  | - 0,7289 | - 0,0128 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - ТСЖ, УК | - 060072 |  |  | - 0,091 | - 0,002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - ТСЖ, УК | - 060072а |  |  | - 0,142 | - 0,003 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - ТСЖ, УК | - 060082 |  |  | - 0,077 | - 0,002 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - ТСЖ, УК | - 060100 |  |  | - 0,211 | - 0,001 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - ТСЖ, УК | - 060148 | - 0,0028 |  | - 0,1009 | - 0,0028 |
| - Приаргунская ТЭЦ | - ТСЖ, УК | - 133011 |  |  | - 0,107 | - 0,002 |
| население |  |  |  |  | 16,150 | 0,860 |

- Приложение 3

|  | Программа развития схемы теплоснабжения ТЭЦ-3 г. п.Приаргунск до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | ОАО "ТГК-14" Читинская генерация п.Приаргунск, Отпуск в сеть тыс.Гкал. | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 | 124,925 |
| 1.1 | ТЭЦ-3 полезный отпуск тыс. Гкал. | 94,324 | 94,324 | 94,324 | 94,324 | 94,324 | 94,324 |
| 1.2 | Потери, тыс.Гкал | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 1.3 | Установленная мощность ТЭЦ, Гкал/час | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 1.4 | Присоединенная тепловая нагрузка на 01.01.2014, Гкал/час | 38,3 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| 1.5 | Присоединенная тепловая нагрузка по техусловиям, Гкал/час | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.5 | Прирост полезн. отпуска тепла в сеть, тыс. Гкал в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Реконструкция тепловых сетей, увеличение Ду, строительство ПНС, ЦТП и т.д.) | 4 400,8 | 9 200,0 | 13 300,0 | 12 600,0 | 2 900,0 | 1 900,0 |
| 1.8 | ТЭЦ-3 тепловые сети (тыс. руб) | 4 400,8 | 9 200,0 | 15 300,0 | 14 600,0 | 4 900,0 | 3 900,0 |
| 2 | Реконструкция тепломагистрали №3 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Реконструкция участка теплосети от ТК-3-6 до ТК-3-14 с Ду200мм на Ду300мм протяженностью 800 м |  | 4 800,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция участка теплосети от ТК-3-24 до ул.Губина с Ду150мм на Ду200мм протяженностью 260 м |  |  |  | 800,00 |  |  |
| 3 | Реконструкция тепломагистрали №4 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 900,00 | 1 900,00 |
| 3.1 | Реконструкция участка теплосети от ТЭЦ до ТК-4-10 с Ду 350 мм на Ду 400 мм протяженностью 2500 м |  |  | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  |
| 3.2 | Реконструкция участка теплосети от ТК-4-10 до ТК-4-18А с Ду 250 мм на Ду 300 мм протяженностью 240 м |  |  |  |  | 1 600,00 |  |
| 3.3 | Реконструкция участка теплосети от ТК-4-13 до ТК-4-17 с Ду 200 мм на Ду 250 мм протяженностью 400 м |  |  |  |  |  | 1 900,00 |
| 3.5 | Реконструкция участка теплосети от ТК-4-17 до ТК-4-32 с Ду 150 мм на Ду 200 мм протяженностью 200 м |  |  |  |  | 1 300,00 |  |
| 4 | Реконструкция тепломагистрали №5 | 2 100,80 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Реконструкция участка теплосети от ТЭЦ до ТК-5-2 с Ду200 мм на Ду300 мм протяженностью 600 м | 2 100,00 | 2 100,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция участка теплосети по ул.Трактовая от ТК-5-т до ж/дома №3 с Ду100мм на Ду150мм протяженностью 200 м |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Реконструкция участка теплосети по ул.Трактовая от ж/дома №3 до ж/дома №35 с Ду80мм на Ду100мм протяженностью 400 м |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Реконструкция участка теплосети по ул.Солнечная от ТК-5-9 до ж/дома №23 с Ду100мм на Ду150мм протяженностью 400 м | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция тепломагистрали №6 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Реконструкция участка теплосети от ТК-6-4 до ТК-6-8 с Ду150мм на Ду200мм протяженность 1400 м | 2 300,00 | 2 300,00 |  |  |  |  |
| 6.2 | Реконструкция участка теплосети от ТК-6-3 до ТК-6-23 с Ду150мм на Ду200 мм протяженность 800 м |  |  | 2 300,00 |  |  |  |
| 6.3 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6-23 до ул.Северная с Ду100мм на Ду150мм протяженностью 400 метров . |  |  |  | 800,00 |  |  |
| 7 | Реконструкция теплосетей п.Приаргунск (перевод с открытой системы водоразбора на закрытую) | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7.1 | Проект перевода системы |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
| 7.2 | Реконструкция системы отопления |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

- Приложение 4

- Приложение 5

- Приложение 6