### АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2023 года                                                                                  № 418

п.г.т. Приаргунск

О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения городского поселения «Приаргунское»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

1. Внести в схему теплоснабжения городского поселения «Приаргунское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Приаргунское» от 30 июня 2016 года № 313 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения «Приаргунское» муниципального района «Приаргунский район» следующие изменения:

1.1. Том 1. Раздел 2. добавить в научное обоснование состава и содержания схемы теплоснабжения городского поселения «Приаргунское»:

и) раздел 9. Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию;

й) раздел 10. Ценовые (тарифные) последствия;

к) раздел 11. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Добавить пункты в содержание схемы:

9. Раздел 9. Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию;

10. Раздел 10. Ценовые (тарифные) последствия;

11. Раздел 11. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

1.2. Том 2. Введение «Обобщенная характеристика систем теплоснабжения п.г.т. Приаргунск», таблицу 1.2. изложить в следующей редакции приложения № 1 к настоящему Постановлению. Предложение «По данным эксплуатирующего персонала около 70% общей протяженности составляют ветхие сети.» заменить на «По данным эксплуатирующего персонала около 78% общей протяженности составляют ветхие сети.».

1.3. Том 2. Введение «Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения», таблицу 1.3. «Структура нагрузок системы теплоснабжения от Приаргунской ТЭЦ, таблицу 1.4 «Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от Приаргунской ТЭЦ», таблицу 1.5. изложить в следующей редакции приложения № 2 к настоящему Постановлению «Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/час».

1.4. Том 2. Раздел 2. «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» пункт 1, таблицы 3.1.,3.2.,3.3.,3.4., пункт 2 (рис.2) изложить в следующей редакции приложения № 3 к настоящему Постановлению.

1.5. Том 2. Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» пункт 4. таблицы 3.5.,3.6.,3.9 изложить в следующей редакции приложения № 4 к настоящему Постановлению.

1.6. Том 2. Раздел 4. «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» слова «- осуществить присоединение новых потребителей к Приаргунской ТЭЦ, со строительством новых участков магистральных сетей общей протяженностью 4938 м;» заменить на «- осуществить присоединение новых потребителей к Приаргунской ТЭЦ, со строительством новых участков внутриквартальных сетей общей протяженностью 484 м;».

Таблицу 5.1. «Технические характеристики и затраты на строительство (в ценах 2014 года)» изложить в следующей редакции приложения № 5 к настоящему Постановлению «Технические характеристики и затраты на строительство (в ценах 2022 года)».

Таблицу 5.2. «Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия новых источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода» также изложить в следующей редакции приложения № 5 к настоящему Постановлению.

1.7. Том 2. Раздел 4, пункт 4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно, «Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса» таблицу 5.3. изложить в следующей редакции приложения № 6 к настоящему Постановлению.

1.8. Том 2. Раздел 4, пункт 8 «Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70°С на 2014 г. и последующие годы от Приаргунской ТЭЦ», таблицу 5.5. и температурный график изложить в следующей редакции приложения № 7 к настоящему Постановлению «Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии  95/70°С на 2022-2023 г. и последующие годы от Приаргунской ТЭЦ».

1.9. Том 2. Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей «Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку в соответствии с решениями генерального плана» таблицу 6.1 изложить в следующей редакции приложения № 8 к настоящему Постановлению.

«Технические характеристики и затраты на новое строительство от Приаргунской ТЭЦ (в ценах 2014 года)» таблицу 6.2 также изложить в следующей редакции приложения № 8 к настоящему Постановлению «Технические характеристики и затраты на новое строительство от Приаргунской ТЭЦ (в ценах 2022 года)».

1.10. Том 2. Раздел 7, пункт 1 «Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода» таблицу 8.1. изложить в следующей редакции приложения № 9 к настоящему Постановлению.

1.11. Том 2 дополнить разделом 10 «Ценовые (тарифные) последствия». Ценовые (тарифные) последствия представлены в таблице 1 в редакции приложения № 10 к настоящему Постановлению.

1.12. Том 2 дополнить разделом 11 «Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение». Описание существующих нормативов представлено в таблице 1 в редакции приложения № 11 к настоящему Постановлению.

1.13. Том 3. Приложение 1. «Необходимая информация по источникам:» пункты 3.3-3.9. изложить в следующей редакции:

«3.3. Год изготовления: Котел №1-1955 г, Котел № 2 -1954 г, Котел № 3-1955 г.

3.4. Год ввода в эксплуатацию: Котел №1-1961 г, Котел № 2-1961 г, Котел № 3-1962 г.

3.5. Расчётный ресурс котла: Котел №1- 210000 час, Котел № 2- 210000 час, Котел № 3– 210000 час.

3.6. Расчётный срок службы: Котел №1- 24 года, Котел № 2- 24 года, Котел № 3 – 24 года.

3.7. Фактический срок эксплуатации: Котел №1- 62 года, Котел № 2- 62 года, Котел № 3 – 61 год.

3.8. Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов: Котел №1- 2019 г, Котел № 2- 2018 г, Котел № 3- 2021 г.

3.9. Год продления ресурса: Котел №1- 2019 г, Котел № 2- 2018 г, Котел № 3- 2021 г.».

Абзац «Планирование ввода новых мощностей источника теплоснабжения не планируется.

В настоящий момент в поселке Приаргунск отсутствуют данные по планируемому подключению потребителей к тепловым сетям. Подключение потребителей производится по фактически существующим заявкам. Присоединение потребителей производится по частному сектору (нагрузки не превышают 0,1 Гкал/ч). На данный момент не выдаются технические условия для подключения потребителей по 3, 4, 5 теплотрассам Приаргунской ТЭЦ из-за отсутствия перепада на вводе у конечных потребителей. Для снятия ограничений предусмотрен ряд мероприятий, отраженных в программе развития схемы теплоснабжения (приложение 3). Так же во исполнение ФЗ 190 «О теплоснабжении» в программе развития схемы теплоснабжения отражены мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения. Данные мероприятия включены в Инвестиционную программу ОАО «ТГК-14» 2016-2018 г.г.» заменить на «Планирование ввода новых мощностей источника теплоснабжения не планируется. В настоящий момент в поселке Приаргунск отсутствуют данные по планируемому подключению потребителей к тепловым сетям. Подключение потребителей производится по фактически существующим заявкам. Присоединение потребителей производится по частному сектору (нагрузки не превышают 0,1 Гкал/ч). Так же во исполнение ФЗ 190 «О теплоснабжении» в схеме теплоснабжения отражены мероприятия по переводу потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения».

1.14. Том 3. Приложение № 3 «Программа развития схемы теплоснабжения ТЭЦ-3 п.г.т. Приаргунск до 2020 года» изложить в следующей редакции приложения № 12 к настоящему Постановлению «Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по объектам ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» п.г.т. Приаргунск».

1.15. Том 3. Приложение № 3 «Баланс тепловой энергии Приаргунской ТЭЦ» изложить в следующей редакции приложения № 13 к настоящему Постановлению «Баланс тепловой энергии Приаргунской ТЭЦ до 2032 года».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приаргунского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                           Е.В. Логунов

| Приложение № 1 |
| --- |
| к постановлению администрации |
| Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забайкальского края |
| от 28 июня 2023 г. № 418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.2. |
| Обобщенная характеристика систем теплоснабжения пгт. Приаргунск |
| Реестр участков тепловых сетей по состоянию на 31.12.2022 г. от Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Тип прокладки (надземная, подземная, прочая) | Кол-во труб | К-нт | Диаметры трубопроводов, мм | Протяжённость участка, м | Средний диаметр подающих трубопроводов, мм. | Условные единицы, у.е. | Материальная характеристика, м2 | Основание владения (собственность, аренда, концессия, бесхоз, прочее) |
|  |  |  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №1 | №2 | №3 | №4 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 3тс | УТ | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 19 | 325 | 0 | 12 | собственность |
| 2 | ТК-3 (ТК3-1) | ТК 3а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 55 | 89 | 1 | 10 | собственность |
| 3 | ТК 3а | Гаражи ОАО Ростелеком, Почта, | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 7 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 4 | ТК 3а | ТК 3б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 47 | 89 | 0 | 8 | собственность |
| 5 | ТК 3в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 5 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 6 | ТК 3в | коллектор | Подвальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 45 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 7 | ТК-3 (ТК3-1) | ТК 3-1 (ТК-3-3) | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 104 | 325 | 3 | 68 | собственность |
| 8 | ТК 3-1 (ТК-3-3) | ТК 3-1а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 20 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 9 | ТК 3-1а | ТК 3-1б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 6 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 10 | ТК 3-1 (ТК-3-3) | ТК 3-1/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 38 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 11 | ТК 3-1/1 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 12 | ТК 3-1/1 | ТК 3-1/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 17 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 13 | ТК 3-1/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 14 | ТК 3-1/2 | ТК 3-1/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 22 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 15 | ТК 3-1/3 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 16 | ТК 3-1/3 | ТК 3-1/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 15 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 17 | ТК 3-1/4 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 18 | ТК 3-1/4 | ТК 3-1/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 22 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 19 | ТК 3-1/5 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 20 | ТК 3-1/5 | ТК 3-1/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 18 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 21 | ТК 3-1/6 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 22 | ТК 3-1/6 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 47 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 23 | ТК 3-1 (ТК-3-3) | ТК 3-2 (ТК-3-4) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 42 | 325 | 1 | 27 | собственность |
| 24 | ТК 3-2/1 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 25 | ТК 3-2/1 | ТК 3-2/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 44 | 89 | 0 | 8 | собственность |
| 26 | ТК 3-2/2 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 27 | ТК 3-2/2 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 28 | ТК 3-2/2 | ТК 3-2/3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 41 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 29 | ТК 3-2/3 | ТК 3-2/3а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 25 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 30 | ТК 3-2/3 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 31 | ТК 3-2/3 | ТК 3-2/4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 30 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 32 | ТК 3-2/4 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 33 | ТК 3-2/4 | ТК 3-2/5 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 16 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 34 | ТК 3-2/5 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 36 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 35 | ТК 3-2/5 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 33 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 36 | ТК 3-2 (ТК-3-4) | ТК 3-3 (ТК-3-5) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 40 | 325 | 1 | 26 | собственность |
| 37 | ТК 3-3 (ТК-3-5) | ТК 3-3а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 21 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 38 | ТК 3-3а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 39 | ТК 3-3а | ТК 3-3б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 40 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 40 | ТК 3-3б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 41 | ТК 3-3б | ТК 3-3в | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 36 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 42 | ТК 3-3в | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 43 | ТК 3-3в | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 46 | 89 | 0 | 8 | собственность |
| 44 | ТК 3-3 (ТК-3-5) | ТК 3-4 (ТК-3-6) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 57 | 325 | 1 | 37 | собственность |
| 45 | ТК 3-4 (ТК-3-6) | УТ | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 8 | 219 | 0 | 3 | собственность |
| 46 | ТК 3-4а (ТК-3-27) | Общество инвалидов | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 17 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 47 | ТК 3-4а (ТК-3-27) | ТК 3-4б (ТК-3-28) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 45 | 219 | 1 | 20 | собственность |
| 48 | ТК 3-4б (ТК-3-28) | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 49 | ТК 3-4б (ТК-3-28) | ТК 3-4в (ТК-3-29) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 38 | 219 | 1 | 17 | собственность |
| 50 | ТК 3-4в (ТК-3-29) | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 51 | ТК 3-4в (ТК-3-29) | ТК 3-6 (ТК-3-30) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 21 | 219 | 0 | 9 | собственность |
| 52 | ТК 3-6 (ТК-3-30) | ТК 3-6а (ТК-3-31) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 53 | ТК 3-6а (ТК-3-31) | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 17 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 54 | ТК 3-6а (ТК-3-31) | ТК 3-8 (ТК-3-32) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 37 | 159 | 1 | 12 | собственность |
| 55 | ТК 3-8 (ТК-3-32) | ТК 3-8/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 14 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 56 | ТК 3-8/1 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 57 | ТК 3-8/1 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 50 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 58 | ТК 3-8 (ТК-3-32) | ТК 3-8/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 10 | 159 | 0 | 3 | собственность |
| 59 | ТК 3-8/2 | ТК 3-8/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 36 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 60 | ТК 3-8/4 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 61 | ТК 3-8/4 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 60 | 89 | 1 | 11 | собственность |
| 62 | ТК 3-8/2 | ТК 3-10 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 42 | 159 | 1 | 13 | собственность |
| 63 | ТК 3-10 | ТК 3-10/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 39 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 64 | ТК 3-10/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 25 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 65 | ТК 3-10/2 | ТК 3-10/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 52 | 89 | 1 | 9 | собственность |
| 66 | ТК 3-10/4 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 67 | ТК 3-10/4 | ТК 3-10/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 32 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 68 | ТК 3-10/6 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 69 | ТК 3-10/6 | ТК 3-10/6а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 33 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 70 | ТК 3-10/6а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 71 | ТК 3-10/6а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 38 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 72 | ТК 3-10 | ТК 3-10/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 6 | 159 | 0 | 2 | собственность |
| 73 | ТК 3-10/1 | ТК 3-10/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 15 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 74 | ТК 3-10/3 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 25 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 75 | ТК 3-10/3 | ТК 3-10/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 55 | 108 | 1 | 12 | собственность |
| 76 | ТК 3-10/1 | ТК 3-12 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 60 | 89 | 1 | 11 | собственность |
| 77 | ТК 3-12 | ТК 3-12/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 26 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 78 | ТК 3-12/1 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 79 | ТК 3-12/1 | ТК 3-12/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 28 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 80 | ТК 3-12 | ТК 3-12/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 30 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 81 | ТК 3-12/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 82 | ТК 3-12/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 66 | 57 | 1 | 8 | собственность |
| 83 | ТК 3-6 (ТК-3-30) | ТК 3-6/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 43 | 159 | 1 | 14 | собственность |
| 84 | ТК 3-6/1 | коллектор | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 85 | ТК 3-6/1 | ТК 3-6/2 (ТК-3-34) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 12 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 86 | ТК 3-6/2 (ТК-3-34) | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 87 | ТК 3-6/2 (ТК-3-34) | ТК 3-6/3 (ТК-3-35) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 80 | 159 | 1 | 26 | собственность |
| 88 | ТК 3-6/3 (ТК-3-35) | ТК 3-6/3а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 31 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 89 | ТК 3-6/3 (ТК-3-35) | ТК 3-6/4 (ТК-3-36) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 92 | 159 | 1 | 29 | собственность |
| 90 | ТК 3-6/4 (ТК-3-36) | ТК 3-6/4а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 7 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 91 | ТК 3-6/4а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 92 | ТК 3-6/4а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 55 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 93 | ТК 3-4 (ТК-3-6) | ТК 3-14а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 27 | 325 | 1 | 18 | собственность |
| 94 | ТК 3-14а | Администрация гор.поселения "П | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 9 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 95 | ТК 3-14а | ТК 3-14б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 48 | 325 | 1 | 31 | собственность |
| 96 | ТК 3-14б | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 97 | ТК 3-14б | ТК 3-14 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 21 | 325 | 1 | 14 | собственность |
| 98 | ТК 3-14 | ТК 3-14/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 24 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 99 | ТК 3-14/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 19 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 100 | ТК 3-14/1 | ТК 3-14/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 33 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 101 | ТК 3-14/5 | Кухня и прачка д/сада "Тополе | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 102 | ТК 3-14/5 | Овощехранилище д/сада "Тополек | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 24 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 103 | ТК 3-14 | ТК 3-16а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 50 | 325 | 1 | 32 | собственность |
| 104 | ТК 3-16а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 28 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 105 | ТК 3-16а | ТК 3-16б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 35 | 325 | 1 | 23 | собственность |
| 106 | ТК 3-16б | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 107 | ТК 3-16б | ТК 3-16в | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 51 | 325 | 1 | 33 | собственность |
| 108 | ТК 3-16в | ТК 3-16в(отсечка) | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 109 | ТК 3-16в | ТК 3-16 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 95 | 219 | 2 | 42 | собственность |
| 110 | ТК 3-16 | ТК 3-18 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 36 | 219 | 1 | 16 | собственность |
| 111 | ТК 3-18 | ТК 3-18/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 27 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 112 | ТК 3-18 | ТК 3-20а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 46 | 219 | 1 | 20 | собственность |
| 113 | ТК 3-20б | ТК 3-20 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 17 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 114 | ТК 3-20 | ТК 3-22 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 20 | 219 | 0 | 9 | собственность |
| 115 | ТК 3-22 | ТК 3-22/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 23 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 116 | ТК 3-22 | ТК 3-24 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 19 | 219 | 0 | 8 | собственность |
| 117 | ТК 3-24 | ТК 3-26 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 27 | 219 | 0 | 12 | собственность |
| 118 | ТК 3-26 | ТК 3-26/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 15 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 119 | ТК 3-26/1 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1 | 89 | 0 | 0 | собственность |
| 120 | ТК 3-26/1 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 61 | 57 | 1 | 7 | собственность |
| 121 | ТК 3-26 | ТК 3-40а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 16 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 122 | ТК 3-28а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 27 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 123 | ТК 3-40а | Комитет культуры+ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 124 | ТК 3-40а | ТК 3-40б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 27 | 219 | 0 | 12 | собственность |
| 125 | ТК 3-40б | ТК 3-40в | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 29 | 219 | 1 | 13 | собственность |
| 126 | ТК 3-40в | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 11 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 127 | ТК 3-40в | ТК 3-40 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 16 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 128 | ТК 3-40 | ТК 3-40/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 78 | 108 | 1 | 17 | собственность |
| 129 | ТК 3-40/2 | ТК 3-40/4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 39 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 130 | ТК 3-40 | ТК 3-42а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 28 | 219 | 1 | 12 | собственность |
| 131 | ТК 3-42а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 23 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 132 | ТК 3-42а | ТК 3-42 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 22 | 219 | 0 | 9 | собственность |
| 133 | ТК 3-42 | ТК 3-44а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 52 | 219 | 1 | 23 | собственность |
| 134 | ТК 3-44а | ТК 3-44 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 18 | 219 | 0 | 8 | собственность |
| 135 | ТК 3-26 | ТК 3-28а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 30 | 219 | 1 | 13 | собственность |
| 136 | ТК 3-28б | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 14 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 137 | ТК 3-42 | ТК 3-42/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 138 | ТК 3-46 | ТК 3-50 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 4 | 219 | 0 | 2 | собственность |
| 139 | ТК 3-46 | ТК 3-48 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 14 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 140 | ТК 3-48 | ТК 3-48/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 92 | 159 | 1 | 29 | собственность |
| 141 | ТК 3-28а | ТК 3-28б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 28 | 219 | 1 | 12 | собственность |
| 142 | ТК 3-28 | ТК 3-30 | Подземная бесканальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 14 | 219 | 0 | 6 | собственность |
| 143 | ТК 3-28 | ТК 3-28/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 144 | ТК 3-30 | ТК 3-30/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 13 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 145 | ТК 3-30/9 | ТК 3-30/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 26 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 146 | ТК 3-30/5 | ТК 3-30/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 5 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 147 | ТК 3-30/3 | ТК 3-30/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 15 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 148 | ТК 3-30/3 | ТК 3-30/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 25 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 149 | ТК 3-30/1 | ТК 3-30/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 18 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 150 | ТК 3-30/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 151 | ТК 3-30/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 65 | 47 | 1 | 6 | собственность |
| 152 | ТК 3-30/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 23 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 153 | ТК 3-30/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 154 | ТК 3-30 | ТК 3-32а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 43 | 159 | 1 | 14 | собственность |
| 155 | ТК 3-32 | ТК 3-32/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 10 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 156 | ТК 3-32/5 | ТК 3-32/7а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 32 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 157 | ТК 3-32/1 | ТК 3-32/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 22 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 158 | ТК 3-32/3 | ТК 3-32/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 26 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 159 | ТК 3-32/7 | ТК 3-32/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 41 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 160 | ТК 3-32/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 58 | 76 | 1 | 9 | собственность |
| 161 | ТК 3-32/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 162 | ТК 3-32/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 163 | ТК 3-32/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 164 | ТК 3-32/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 165 | ТК 3-32/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 166 | ТК 3-32/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 167 | ТК 3-32 | ТК 3-34 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 25 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 168 | ТК 3-34 | ТК 3-36а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 18 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 169 | ТК 3-34 | ТК 3-34/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 50 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 170 | ТК 3-34/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 36 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 171 | ТК 3-34/2 | ТК 3-34/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 6 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 172 | ТК 3-34/4 | ТК 3-34/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 6 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 173 | ТК 3-34/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 174 | ТК 3-34/6 | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 9 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 175 | ТК 3-34/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 176 | ТК 3-34/6 | ТК 3-34/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 19 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 177 | ТК 3-34/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 178 | ТК 3-36а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 179 | ТК 3-36а | ТК 3-36б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 61 | 108 | 1 | 13 | собственность |
| 180 | ТК 3-36б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 22 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 181 | ТК 3-36б | ТК 3-36 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 12 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 182 | ТК 3-36 | ТК 3-36/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 23 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 183 | ТК 3-36 | ТК 3-36/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 8 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 184 | ТК 3-36/15 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 185 | ТК 3-36/15 | ТК 3-36/17 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 48 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 186 | ТК 3-36/17 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 187 | ТК 3-36/17 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 40 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 188 | ТК 3-36/13 | ТК 3-36/15 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 24 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 189 | ТК 3-36/11 | ТК 3-36/13 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 25 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 190 | ТК 3-36/9 | ТК 3-36/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 191 | ТК 3-36/7 | ТК 3-36/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 26 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 192 | ТК 3-36/5 | ТК 3-36/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 29 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 193 | ТК 3-36/1 | ТК 3-36/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 14 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 194 | ТК 3-36/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 195 | ТК 3-36/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 196 | ТК 3-36/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 197 | ТК 3-36/11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 198 | ТК 3-36/13 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 199 | ТК 3-36/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 21 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 200 | ТК 3-36/3 | ТК 3-36/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 11 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 201 | ТК 3-36/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 202 | ТК 3-28 | ТК 3-28/4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 70 | 108 | 1 | 15 | собственность |
| 203 | ТК 3-4 (ТК-3-6) | ТК 3-5а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 53 | 325 | 1 | 34 | собственность |
| 204 | ТК 3-5а | ТК 3-5б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 57 | 325 | 1 | 37 | собственность |
| 205 | ТК 3-5б | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 6 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 206 | ТК 3-5б | ТК 3-5в | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 7 | 325 | 0 | 5 | собственность |
| 207 | ТК 3-5в | УФСКН | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 35 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 208 | ТК 3-5в | ТК 3-5г | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 26 | 325 | 1 | 17 | собственность |
| 209 | ТК 3-5г | ТК 3-5д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 210 | ТК 3-5г | ТК 3-5д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 12 | 325 | 0 | 8 | собственность |
| 211 | ТК 3-5д | ТК 3-5д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 212 | ТК 3-5д | ТК 3-5 (ТК 3-43) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 26 | 325 | 1 | 17 | собственность |
| 213 | ТК 3-5 (ТК 3-43) | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 6 | 159 | 0 | 2 | собственность |
| 214 | ТК 3-5-1 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 215 | ТК 3-5-1 | ТК 3-5-3 (ТК 3-55) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 34 | 159 | 0 | 11 | собственность |
| 216 | ТК 3-5-3 (ТК 3-55) | ТК 3-5-5 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 11 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 217 | ТК 3-5-5 | ТК 3-5-5/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 64 | 108 | 1 | 14 | собственность |
| 218 | ТК 3-5-5/1 | ТК 3-5-5/15 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 5 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 219 | ТК 3-5-5/1 | ТК 3-5-5/3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 28 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 220 | ТК 3-5-5/5 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 31 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 221 | ТК 3-5-5 | ТК 3-5-5/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 6 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 222 | ТК 3-5-5/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 223 | ТК 3-5-5/2 | ТК 3-5-5/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 36 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 224 | ТК 3-5-5/4 | жилой дом | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 24 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 225 | ТК 3-5-5/4 | ТК 3-5-5/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 39 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 226 | ТК 3-5-5/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 66 | 57 | 1 | 8 | собственность |
| 227 | ТК 3-5-5/6 | ТК 3-5-5/8 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 2 | 76 | 0 | 0 | собственность |
| 228 | ТК 3-5-5/8 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 22 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 229 | ТК 3-5-5/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 62 | 57 | 1 | 7 | собственность |
| 230 | ТК 3-5-3 (ТК 3-55) | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 4 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 231 | ТК 3-5-3 (ТК 3-55) | ТК 3-5-3/3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 56 | 108 | 1 | 12 | собственность |
| 232 | ТК 3-5-3/3 | ТК 3-5-3/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 54 | 108 | 1 | 12 | собственность |
| 233 | ТК 3-5-3/3 | ТК 3-5-3/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 234 | ТК 3-5-3/7 | Котедж | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 37 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 235 | ТК 3-5-3/5 | ТК 3-5-3/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 26 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 236 | ТК 3-5-3/5 | Котедж | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 237 | ТК 3-5-3/7 | Котедж | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 238 | ТК 3-5 (ТК 3-43) | ТК 3-5а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 25 | 219 | 0 | 11 | собственность |
| 239 | ТК 3-5а | Д/сад "Тополек" | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 17 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 240 | ТК 3-5а | ТК 3-5б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 36 | 219 | 1 | 16 | собственность |
| 241 | ТК 3-5б | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 242 | ТК 3-5б | ТК 3-5в | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 56 | 219 | 1 | 25 | собственность |
| 243 | ТК 3-5в | Начальная школа | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 29 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 244 | ТК 3-5в | ТК 3-5д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 72 | 219 | 1 | 32 | собственность |
| 245 | ТК 3-5д | ТК 3-5д/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 246 | ТК 3-5д/2 | Приаргунское райпо книжный маг | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 2 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 247 | ТК 3-5д/2 | ОРТЭ-5 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 31 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 248 | ТК 3-5д | ТК 3-7 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 53 | 219 | 1 | 23 | собственность |
| 249 | ТК 3-7 | ТК 3-7/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 44 | 159 | 1 | 14 | собственность |
| 250 | ТК 3-7/2 | ТК 3-7/4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 35 | 159 | 1 | 11 | собственность |
| 251 | ТК 3-7/4 | ТК 3-7/6 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 57 | 159 | 1 | 18 | собственность |
| 252 | ТК 3-7/2 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 28 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 253 | ТК 3-7/2 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 17 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 254 | ТК 3-7/4 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 255 | ТК 3-7/4 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 18 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 256 | ТК 3-7/6 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 27 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 257 | ТК 3-7/6 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 17 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 258 | ТК 3-7 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 3 | 159 | 0 | 1 | собственность |
| 259 | ТК 3-7/1 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 260 | ТК 3-7/1 | ТК 3-7/3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 22 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 261 | ТК 3-7/3 | Центр занятости + зд.транспорт | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 28 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 262 | ТК 3-7/3 | ТК 3-7/5 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 36 | 159 | 1 | 11 | собственность |
| 263 | ТК 3-7/5 | Комитет образования админ.здан | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 36 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 264 | ТК 3-7/5 | ТК 3-9 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 55 | 159 | 1 | 17 | собственность |
| 265 | ТК 3-9 | ТК 3-9/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 28 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 266 | ТК 3-9/4 | ТК 3-9/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 22 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 267 | ТК 3-9/6 | ИП Нестеренко Н.Ю. м-н "Хозяюш | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 268 | ТК 3-9/6 | ТК 3-9/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 37 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 269 | ТК 3-9/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 270 | ТК 3-9/8 | жилой дом | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 83 | 57 | 1 | 9 | собственность |
| 271 | ТК 3-9 | ТК 3-9/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 29 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 272 | ТК 3-9/1 | ТК 3-9/3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 51 | 108 | 1 | 11 | собственность |
| 273 | ТК 3-9/3 | ТК 3-9/5 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 41 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 274 | ТК 3-9/5 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 8 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 275 | ТК 3-9/3 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 276 | ТК 3-9/1 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 277 | ТК 3-9/5 | Комитет сельского хозяйства га | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 25 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 278 | ТК 3-7 | ТК 3-11а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 96 | 219 | 2 | 42 | собственность |
| 279 | ТК 3-11а | МУЗ ЦРБ зд.скорой помощи | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 280 | ТК 3-11а | ТК 3-11 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 48 | 219 | 1 | 21 | собственность |
| 281 | ТК 3-11 | ТК 3-11/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 29 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 282 | ТК 3-11/1 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 44 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 283 | ТК 3-11/1 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 30 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 284 | ТК 3-11/1 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 59 | 57 | 1 | 7 | собственность |
| 285 | ТК 3-11/4 | ТК 3-11/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 8 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 286 | ТК 3-11 | ТК 3-13 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 95 | 219 | 2 | 42 | собственность |
| 287 | ТК 3-13 | ТК 3-13а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 31 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 288 | ТК 3-13а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 16 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 289 | ТК 3-13а | ИП Мурзина Т.В. м-н "Вестфалик | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 290 | ТК 3-13а | ТК 3-13б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 30 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 291 | ТК 3-13в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 49 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 292 | ТК 3-13 | ТК 3-17 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 16 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 293 | ТК 3-17 | ТК 3-19а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 15 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 294 | ТК 3-19а | ТК 3-19 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 31 | 219 | 1 | 14 | собственность |
| 295 | ТК 3-19 | ТК 3-19/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 15 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 296 | ТК 3-19/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 297 | ТК 3-21а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 20 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 298 | ТК 3-19/2 | ТК 3-19/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 29 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 299 | ТК 3-19/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 59 | 47 | 0 | 6 | собственность |
| 300 | ТК 3-30/11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 301 | ТК 3-19/4 | ТК 3-19/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 39 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 302 | ТК 3-19/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 303 | ТК 3-19 | ТК 3-19/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 19 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 304 | ТК 3-19/1 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 305 | ТК 3-19/1 | ТК 3-19/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 14 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 306 | ТК 3-19/3 | ТК 3-19/3а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 43 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 307 | ТК 3-19/3 | ТК 3-19/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 16 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 308 | ТК 3-19/5 | ТК 3-19/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 27 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 309 | ТК 3-19/7 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 310 | ТК 3-19/7 | ТК 3-19/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 34 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 311 | ТК 3-19/9 | ТК 3-19/13 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 312 | ТК 3-19/9 | ТК 3-19/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 25 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 313 | ТК 3-19/11 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 314 | ТК 3-19 | ТК 3-21а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 43 | 159 | 1 | 14 | собственность |
| 315 | ТК 3-21 | ТК 3-21/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 19 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 316 | ТК 3-21/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 51 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 317 | ТК 3-21/1 | ТК 3-21/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 318 | ТК 3-21/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 8 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 319 | ТК 3-21/3 | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 35 | 25 | 0 | 2 | собственность |
| 320 | ТК 3-21 | ТК 3-23а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 17 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 321 | ТК 3-23а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 322 | ТК 3-23а | ТК 3-23б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 28 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 323 | ТК 3-23б | ТСЖ "Надежда" | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 324 | ТК 3-23б | ТК 3-23 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 43 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 325 | ТК 3-9/2 | ТК 3-9/4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 10 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 326 | ТК 3-9/2 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 327 | ТК 3-9/4 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 66 | 57 | 1 | 7 | собственность |
| 328 | ТК 3-17 | ТК 3-15/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 69 | 89 | 1 | 12 | собственность |
| 329 | ТК 3-36/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 330 | ТК 3-21а | ТК 3-21 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 36 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 331 | ТК 3-30/11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 21 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 332 | ТК 3б | ТК 3в | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 71 | 108 | 1 | 15 | собственность |
| 333 | ТК 3б | УФСБ гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 9 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 334 | ТК 3-13б | ТК 3-13в | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 15 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 335 | ТК 5-26 | ТК 5-28-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 23 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 336 | ТК 3-30/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 337 | ТК 3-30/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 338 | ТК 3-30/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 33 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 339 | ТК 6-10/6 | ТК 6-10/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 9 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 340 | ТК 6-10/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 341 | ТК 3-19/5 | ТК 3-19/5а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 45 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 342 | ТК 3-19/13 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 343 | ТК 5-37а | ТК 5-37б | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 22 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 344 | ТК 3-44 | ТК 3-46 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 51 | 219 | 1 | 22 | собственность |
| 345 | ТК 3-28/2 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 346 | ТК 3-28/2 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 347 | ТК 3-36/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 36 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 348 | ТК 3-36/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 349 | ТК 3-19/13 | ТК 3-19/15 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 38 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 350 | ТК 3-19/15 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 4 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 351 | ТК 3-19/5а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 7 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 352 | ТК 3-19/5а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 60 | 32 | 0 | 4 | собственность |
| 353 | ТК 3-38а | ТК 3-38б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 33 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 354 | ТК 3-38б | ТК 3-38 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 75 | 108 | 1 | 16 | собственность |
| 355 | ТК 3-32б | ТК 3-32 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 52 | 159 | 1 | 17 | собственность |
| 356 | ТК 3-32б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 357 | ТК 3-32а | ТК 3-32б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 15 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 358 | ТК 3-32а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 52 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 359 | ТК 4-13 | ТК 4-13 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 159 |  |  |  | 18 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 360 | ТК 3-7/1 | ТК 3-7/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 32 | 219 | 1 | 14 | собственность |
| 361 | ТК 3-28а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 21 | 219 | 0 | 9 | собственность |
| 362 | ТК 3-28б | ТК 3-28 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 21 | 219 | 0 | 9 | собственность |
| 363 | ТК 3-14/3 | ТК 3-14/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 47 |  |  |  | 43 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 364 | ТК 3-2б | ТК 3-2в | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 39 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 365 | ТК 3-2а | ТК 3-2б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 17 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 366 | ТК 3-12/3 | ТК 3-12/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 21 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 367 | ТК 3-12/3 | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 23 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 368 | ТК 3-12/3 | баня | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 3 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 369 | Коллектор тс ПТЭЦ | УТ | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 241 | 377 | 7 | 181 | собственность |
| 370 | 1 | ТК 3тс | Надземная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 175 | 377 | 5 | 132 | собственность |
| 371 | ТК 3-28/4 | ТК 3-38а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 52 | 108 | 1 | 11 | собственность |
| 372 | ТК 3-20а | ТК 3-20б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 15 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 373 | ТК 3в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 122 | 76 | 1 | 19 | собственность |
| 374 | ТК 3-12/5 | ж.д. 2 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 375 | ТК 3-12/5 | ж.д. 1 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 23 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 376 | ТК 3-5-3/1 | Спортзал "Энергетик" | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 37 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 377 | ТК 3-5-3/1 | ТК 3-5-3а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 9 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 378 | ТК 3-5-3а | СК "Энергетик" | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 40 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 379 | ТК 3-32/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 380 | ТК 3-30/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 381 | ТК 3-19/3а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 382 | ТК 3-19/3а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 18 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 383 | ТК 3-32/7а | ТК 3-32/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 384 | ТК 3-2/3а | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 385 | Коллектор тс ПТЭЦ | Коллектор тс ПТЭЦ | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 426 |  |  |  | 426 |  |  |  | 7 | 426 | 0 | 6 | собственность |
| 386 | ТК 4 | ТК 4а | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 27 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 387 | ТК 4 | барак СЭС | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 388 | ТК 4 | ТК 4в | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 11 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 389 | ТК 4в | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 56 | 32 | 0 | 4 | собственность |
| 390 | ТК 4в | ТК 4г | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 22 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 391 | ТК 4г | Котедж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 392 | ТК 4г | Котедж | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 53 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 393 | ТК 4 | ТК 4-1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 126 | 377 | 3 | 95 | собственность |
| 394 | ТК 4-1/1 | ТК 4-1/3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 24 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 395 | ТК 4-1 | ТК 4-1/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 16 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 396 | ТК 4-1/1 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 16 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 397 | ТК 4-1/3 | ТК 4-1/5 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 14 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 398 | ТК 4-1/3 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 6 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 399 | ТК 4-1/5 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 6 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 400 | ТК 4-1/5 | ТК 4-1/7 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 19 | 159 | 0 | 6 | собственность |
| 401 | ТК 4-1/5 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 44 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 402 | ТК 4-1 | ТК 4-2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 121 | 377 | 3 | 91 | собственность |
| 403 | ТК 4-2 | ТК 4-2/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 39 | 159 | 1 | 12 | собственность |
| 404 | ТК 4-2/4 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 405 | ТК 4-2/4 | ТК 4-2/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 47 | 159 | 1 | 15 | собственность |
| 406 | ТК 4-2/6 | ТК 4-2/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 26 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 407 | ТК 4-2/6 | ТК 4-2/6а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 408 | ТК 4-2/6а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 409 | ТК 4-2/6а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 19 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 410 | ТК 4-2/12 | ТК 4-2/14 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 14 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 411 | ТК 4-2/14 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 20 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 412 | ТК 4-2/14 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 413 | ТК 4-2 | ТК 4-3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 108 | 377 | 3 | 81 | собственность |
| 414 | ТК 4-3 | ТК 4-3/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 31 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 415 | ТК 4-2/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 21 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 416 | ТК 4-3/3 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 17 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 417 | ТК 4-3/3 | ТК 4-3/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 47 | 89 | 0 | 8 | собственность |
| 418 | ТК 4-3/7 | ж.д. | Подвальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 2 | 57 | 0 | 0 | собственность |
| 419 | ТК 4-3/7 | ТК 4-3/9 | Подвальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 32 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 420 | ТК 4-3/9 | ж.д. | Подвальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 5 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 421 | ТК 4-3/1 | ТК 4-3/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 209 | 89 | 2 | 37 | собственность |
| 422 | ТК 4-3/1 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 423 | ТК 4-3 | ТК 4-4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 190 | 377 | 5 | 143 | собственность |
| 424 | ТК 4-4/4а | ТК 4-4/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 425 | ТК 4-4/3 | Котедж | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 36 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 426 | ТК 4-4/1 | ТК 4-4/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 29 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 427 | ТК 4-4/1 | Котедж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 6 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 428 | ТК 4-4 | ТК 4-4/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 17 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 429 | ТК 4-4/8 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 55 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 430 | ТК 4-4/6 | ТК 4-4/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 40 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 431 | ТК 4-4/4 | ТК 4-4/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 37 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 432 | ТК 4-4/2 | ТК 4-4/4а | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3 | 76 | 0 | 0 | собственность |
| 433 | ТК 4-4/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 434 | ТК 4-4/4 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 435 | ТК 4-4/6 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 436 | ТК 4-4/8 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 437 | ТК 4-5 | ТК 4-5/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 21 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 438 | ТК 4-5/1 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 13 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 439 | ТК 4-5/1 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 18 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 440 | ТК 4-5 | ТК 4-6 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 73 | 377 | 2 | 55 | собственность |
| 441 | ТК 4-6 | ТК 4-6/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 12 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 442 | ТК 4-6/2 | ТК 4-6/4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 59 | 89 | 1 | 11 | собственность |
| 443 | ТК 4-6/1 | УТ 4-6/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 42 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 444 | ТК 4-6/1 | Россельхозцентр | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 445 | ТК 4-6/1 | ТК 4-6/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 446 | ТК 4-6/2 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 17 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 447 | ТК 4-6/2 | ТК 4-6/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 33 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 448 | ТК 4-6/12 | ФЛ Герасимов ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 449 | ТК 4-6/12 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 19 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 450 | ТК 4-6/10 | ТК 4-6/14 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 451 | ТК 4-6/14 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 35 | 25 | 0 | 2 | собственность |
| 452 | ТК 4-6/4 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 64 | 57 | 1 | 7 | собственность |
| 453 | ТК 4-6/4 | ТК 4-6/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 44 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 454 | ТК 4-6/6 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 27 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 455 | ТК 4-6/6 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 32 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 456 | ТК 4-6 | ТК 4-7 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 44 | 377 | 1 | 33 | собственность |
| 457 | ТК 4-7 | ТК 4-7/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 14 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 458 | ТК 4-7/3 | ТК 4-7/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 39 | 159 | 1 | 12 | собственность |
| 459 | ТК 4-7/5 | Прачечная | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 27 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 460 | ТК 4-7/5 | ТК 4-7/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 26 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 461 | ТК 4-7/11 | МУЗ ЦРБ морг | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 17 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 462 | ТК 4-7/13 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 28 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 463 | ТК 4-7 | ТК 4-8 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 109 | 377 | 3 | 82 | собственность |
| 464 | ТК 4-8 | ТК 4-8/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 21 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 465 | ТК 4-8/1 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 18 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 466 | ТК 4-8/1 | ТК 4-8/3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 57 | 108 | 1 | 12 | собственность |
| 467 | ТК 4-8 | ТК 4-9 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 129 | 377 | 4 | 97 | собственность |
| 468 | ТК 4-9 | ТК 4-9/1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 24 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 469 | ТК 4-9/1 | ТК 4-9/3 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 44 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 470 | ТК 4-9/1 | ТК 4-9/5 | Подвальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 35 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 471 | ТК 4-9/5 | жилой дом | Подвальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 36 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 472 | ТК 4-9/5 | ул. Октябрьская 9 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 2 | 76 | 0 | 0 | собственность |
| 473 | ТК 4-9 | ТК 4-10 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 11 | 377 | 0 | 8 | собственность |
| 474 | ТК 4-10 | УТ | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 5 | 325 | 0 | 3 | собственность |
| 475 | ТК 4-11а | 1 микрорайон, дом 28 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 39 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 476 | ТК 4-11а | ТК 4-11б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 61 | 325 | 1 | 40 | собственность |
| 477 | ТК 4-11 | ТК 4-13а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 49 | 219 | 1 | 21 | собственность |
| 478 | ТК 4-13 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 66 | 89 | 1 | 12 | собственность |
| 479 | ТК 4-13 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 99 | 108 | 1 | 21 | собственность |
| 480 | ТК 4-11 | ТК 4-11-2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 185 | 325 | 5 | 120 | собственность |
| 481 | ТК 4-29 | ТК 4-31 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 71 | 108 | 1 | 15 | собственность |
| 482 | ТК 4-10 | ТК 4-12 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 26 | 273 | 1 | 14 | собственность |
| 483 | ТК 4-12 | ТК 4-14 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 115 | 273 | 2 | 63 | собственность |
| 484 | ТК 4-14 | УТ | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 4 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 485 | ТК 4-14 | ТК 4-14/2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 33 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 486 | ТК 4-14/2 | ж.д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 18 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 487 | ТК 4-16 | ТК 4-16/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 48 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 488 | ТК 4-14 | ТК 4-16 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 68 | 273 | 1 | 37 | собственность |
| 489 | ТК 4-16 | ТК 4-18 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 48 | 273 | 1 | 26 | собственность |
| 490 | ТК 4-18 | ТК 4-20 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 37 | 219 | 1 | 16 | собственность |
| 491 | ТК 4-20 | 1 микрорайон, дом 13 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 9 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 492 | ТК 4-20 | ТК 4-22 | Надземная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 20 | 273 | 0 | 11 | собственность |
| 493 | ТК 4-22 | ТК 4-24 | Надземная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 59 | 273 | 1 | 32 | собственность |
| 494 | ТК 4-22 | ТК 4-22/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 46 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 495 | ТК 4-22/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 496 | ТК 4-22/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 497 | ТК 4-22/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 19 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 498 | ТК 4-22/2 | ТК 4-22/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 499 | ТК 3-19/15 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 500 | ТК 4-24 | ТК 4-26 | Надземная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 103 | 273 | 2 | 56 | собственность |
| 501 | ТК 4-24 | ТК 4-24/2 | Подземная бесканальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 65 | 76 | 1 | 10 | собственность |
| 502 | ТК 4-24/2 | Баня | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 13 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 503 | ТК 4-24/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 17 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 504 | ТК 4-24/2 | ТК 4-24/4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 44 | 108 | 1 | 9 | собственность |
| 505 | ТК 4-24/4 | ФЛ Астафьева Л. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 53 | 47 | 0 | 5 | собственность |
| 506 | ТК 4-24/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 14 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 507 | ТК 4-24/8 | ТК 4-24/10 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 66 | 76 | 1 | 10 | собственность |
| 508 | ТК 4-24/10 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 42 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 509 | ТК 4-26 | УТ | Надземная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 37 | 273 | 1 | 20 | собственность |
| 510 | ТК 4-28б | ТК 4-28 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 28 | 159 | 0 | 9 | собственность |
| 511 | ТК 4-28/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 512 | ТК 4-28/1 | ТК 4-28/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 110 | 108 | 1 | 24 | собственность |
| 513 | ТК 4-28/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 514 | ТК 4-28/3 | ТК 4-28/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 27 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 515 | ТК 4-28/5 | ТК 4-28/13 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 35 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 516 | ТК 4-28/13 | ТК 4-28/15 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 517 | ТК 4-28/15 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 518 | ТК 4-28/15 | ТК 4-28/17 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 519 | ТК 4-28/17 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 520 | ТК 4-28/13 | ТК 4-28/19 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 48 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 521 | ТК 4-28/21 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 42 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 522 | ТК 4-28/19 | ТК 4-28/21 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 36 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 523 | ТК 4-28/21 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 524 | ТК 4-28/19 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 525 | ТК 4-28/5 | ТК 4-28/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 14 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 526 | ТК 4-28/9 | ТК 4-28/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 44 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 527 | ТК 4-28/7 | ТК 4-28/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 32 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 528 | ТК 4-28/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 17 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 529 | ТК 4-28/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 530 | ТК 4-30 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 19 | 159 | 0 | 6 | собственность |
| 531 | ТК 4-30 | ТК 4-42 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 73 | 159 | 1 | 23 | собственность |
| 532 | ТК 4-42 | ТК 4-42/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 31 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 533 | ТК 4-42/1 | ТК 4-42/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 534 | ТК 4-42/3 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 535 | ТК 4-42/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 536 | ТК 4-42/1 | ТК 4-42/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 52 | 108 | 1 | 11 | собственность |
| 537 | ТК 4-42/5 | ТК 4-42/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 29 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 538 | ТК 4-42/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 539 | ТК 4-42/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 540 | ТК 4-42/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 541 | ТК 4-42/5 | ТК 4-42/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 43 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 542 | ТК 4-42/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 543 | ТК 4-42/9 | ТК 4-42/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 9 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 544 | ТК 4-42/11 | ТК 4-42/19 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 52 | 108 | 1 | 11 | собственность |
| 545 | ТК 4-42/19 | ФЛ Лопатин А.А. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 546 | ТК 4-42/19 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 547 | ТК 4-42/19 | ТК 4-42/21 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 42 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 548 | ТК 4-42/11 | ТК 4-42/13 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 8 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 549 | ТК 4-42/13 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 550 | ТК 4-42/13 | ТК 4-42/15 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 11 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 551 | ТК 4-42/15 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 552 | ТК 4-42/15 | ТК 4-42/17 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 32 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 553 | ТК 4-42 | ТК 4-44 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 38 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 554 | ТК 4-44/1 | ТК 4-44/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 48 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 555 | ТК 4-44/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 19 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 556 | ТК 4-44/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 32 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 557 | ТК 4-44/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 558 | ТК 4-44/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 42 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 559 | ТК 4-44 | ТК 4-46 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 60 | 89 | 1 | 11 | собственность |
| 560 | ТК 4-46 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 18 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 561 | ТК 4-46 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 67 | 47 | 1 | 6 | собственность |
| 562 | ТК 4-32 | ТК 4-32/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 59 | 57 | 0 | 7 | собственность |
| 563 | ТК 4-32/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 65 | 57 | 1 | 7 | собственность |
| 564 | ТК 4-32/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 565 | ТК 4-32/3 | ТК 4-32/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 566 | ТК 4-32/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 44 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 567 | ТК 4-32 | ТК 4-34 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 37 | 159 | 1 | 12 | собственность |
| 568 | ТК 4-34 | ТК 4-34/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 45 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 569 | ТК 4-34/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 40 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 570 | ТК 4-34/2 | ТК 4-34/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 25 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 571 | ТК 4-34/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 572 | ТК 4-34/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 573 | ТК 4-34 | ТК 4-36а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 40 | 159 | 1 | 13 | собственность |
| 574 | ТК 4-36а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 13 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 575 | ТК 4-36а | ТК 4-36 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 24 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 576 | ТК 4-36 | ТК 4-36/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 51 | 108 | 1 | 11 | собственность |
| 577 | ТК 4-36/2 | ТК 4-36/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 50 | 108 | 1 | 11 | собственность |
| 578 | ТК 4-36/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 4 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 579 | ТК 4-36/4 | ТК 4-36/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 46 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 580 | ТК 4-36 | ТК 4-38а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 27 | 159 | 0 | 9 | собственность |
| 581 | ТК 4-38а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 14 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 582 | ТК 4-38а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 583 | ТК 4-38а | ТК 4-38 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 23 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 584 | ТК 4-38 | ТК 4-40а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 32 | 159 | 0 | 10 | собственность |
| 585 | ТК 4-40а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 13 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 586 | ТК 4-38 | ТК 4-38/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 62 | 108 | 1 | 13 | собственность |
| 587 | ТК 4-38/18 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 35 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 588 | ТК 4-38/14 | ТК 4-38/16 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 589 | ТК 4-38/10 | ТК 4-38/12 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 28 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 590 | ТК 4-38/8 | ТК 4-38/10 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 5 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 591 | ТК 4-38/4 | ТК 4-38/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 592 | ТК 4-38/2 | ТК 4-38/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 36 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 593 | ТК 4-38/2 | ТК 4-38/2а | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 594 | ТК 4-38/2а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 3 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 595 | ТК 4-38/2а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 596 | ТК 4-38/4 | ТК 4-38/4а | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 22 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 597 | ТК 4-38/4а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 3 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 598 | ТК 4-38/4а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 599 | ТК 4-38/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 600 | ТК 4-38/10 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 21 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 601 | ТК 4-38/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 27 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 602 | ТК 4-38/14 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 603 | ТК 4-38/12 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 24 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 604 | ТК 4-38/18 | ТК 4-38/18а | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 20 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 605 | ТК 4-38/18а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 3 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 606 | ТК 4-38/18а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 14 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 607 | ТК 4-38/16а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 608 | ТК 4-38/16а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 3 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 609 | ТК 4-38/20 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 9 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 610 | ТК 4-38/20 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 39 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 611 | ТК 4-40а | ТК 4-40 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 25 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 612 | ТК 4-40 | ТК 4-40/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 613 | ТК 4-40/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 614 | ТК 4-40/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 18 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 615 | ТК 4-40 | ТК 4-40/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 59 | 108 | 1 | 13 | собственность |
| 616 | ТК 4-40/20 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 27 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 617 | ТК 4-40/18 | ТК 4-40/20 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 12 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 618 | ТК 4-40/16 | ТК 4-40/18 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 20 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 619 | ТК 4-40/12 | ТК 4-40/14 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 11 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 620 | ТК 4-40/14 | ТК 4-40/16 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 11 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 621 | ТК 4-40/10 | ТК 4-40/12 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 22 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 622 | ТК 4-40/8 | ТК 4-40/10 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 15 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 623 | ТК 4-40/6 | ТК 4-40/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 18 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 624 | ТК 4-40/4 | ТК 4-40/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 15 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 625 | ТК 4-40/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 3 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 626 | ТК 4-40/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 3 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 627 | ТК 4-40/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 4 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 628 | ТК 4-40/10 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 3 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 629 | ТК 4-40/12 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 3 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 630 | ТК 4-40/14 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 4 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 631 | ТК 4-40/16 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 4 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 632 | ТК 4-40/18 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 5 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 633 | ТК 4-40/20 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 634 | ТК 4-1/7 | ТК 4-1/9 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 12 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 635 | ТК 4-2/17 | школа сержантов конюшня | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 19 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 636 | ТК 4-2/8 | ТК 4-2/10 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 637 | ТК 4-2/8 | ТК 4-2/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 57 | 89 | 1 | 10 | собственность |
| 638 | ТК 4-2/1 | ФЛ Самадуров А.Н. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 639 | ТК 4-2/1 | ТК 4-2/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 19 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 640 | ТК 4-2/3 | ПГК "Товарищ" гаражи | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 641 | ТК 4-2/3 | ТК 4-2/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 22 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 642 | ТК 4-2/23 | ТК 4-2/25 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 643 | ТК 4-2/19 | ТК 4-2/21 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 14 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 644 | ТК 4-2/15 | ТК 4-2/17 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 7 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 645 | ТК 4-2/11 | ТК 4-2/15 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 30 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 646 | ТК 4-2/5 | ТК 4-2/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 20 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 647 | ТК 4-2/10 | ТК 4-2/12 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 40 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 648 | ТК 4-2/10 | ФЛ Литвинцев О.А. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 25 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 649 | ТК 4-2/23 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 650 | ТК 4-2/19 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 26 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 651 | ТК 4-2/15 | ТК 4-2/15а | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 20 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 652 | ТК 4-2/5 | ж.д. (ул. Дружбы 0) | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 27 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 653 | ТК 4-13а | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 13 | 219 | 0 | 6 | собственность |
| 654 | ТК 4-13а | ИП Аббасов И.З. магазин | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 655 | ТК 4-13 | ТК 4-15 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 27 | 219 | 0 | 12 | собственность |
| 656 | ТК 4-15 | ТК 4-17 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 119 | 219 | 2 | 52 | собственность |
| 657 | ТК 4-11б | ТК 4-11 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 64 | 325 | 2 | 42 | собственность |
| 658 | Прачечная | Прачка д/сада "Светлячок" | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 4 | 57 | 0 | 0 | собственность |
| 659 | ТК 4-7/9 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 660 | ТК 4-7/11а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 21 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 661 | ТК 4-7/7 | ТК 4-7/9 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 37 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 662 | ТК 4-7/7 | ТК 4-7/11а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 663 | ТК 3-5-5/15 | Пенсионный фонд | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 664 | ТК 3-5-5/15 | Пекарня ИП Муродян Б.С. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 33 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 665 | ТК 3-5-5/3 | ТК 3-5-5/5 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 12 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 666 | ТК 3-5-5/3 | СПКСК "Колос" | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 11 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 667 | ТК 4-6/4 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 11 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 668 | ТК 4-6/3 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 33 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 669 | ТК 4-6/3 | ФЛ Балагуров Г.Н. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 6 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 670 | ТК 4-16/2 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 671 | ТК 4-24/6 | ТК 4-24/8 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 33 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 672 | ТК 4-24/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 78 | 47 | 1 | 7 | собственность |
| 673 | lд. 26 мкр. 1 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 7 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 674 | lд. 26 мкр. 1 | Военкомат административное зда | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 675 | Коллектор | д. 25 мкр.1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 7 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 676 | д. 25 мкр.1 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 7 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 677 | д. 25 мкр.1 | Центр гигиена лаборатория | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 678 | ТК 4-9/7 | Администрация мун.района "Приа | Подвальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 6 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 679 | ТК 4-3/5 | ТК 4-3/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 45 | 89 | 0 | 8 | собственность |
| 680 | ТК 4-3/5 | ИП Нестеренко Н.Ю. м.-н "МЖК" | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 681 | lд. 26 мкр. 1 | Аптека №47 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 682 | ТК 4-28/11 | ФЛ Сапанджан Н.Х. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 683 | ТК 4-28/11 | ФЛ Лапердина Л.Г. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 684 | ТК 4-42/17 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 64 | 32 | 0 | 4 | собственность |
| 685 | ТК 4-42/17 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 686 | 1 микрорайон, дом 28 | ИТП | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 4 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 687 | 1 микрорайон, дом 28 | жилой дом | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 5 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 688 | 1 микрорайон, дом 28 | ИП Данилова Л.Н. парикмахерска | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 6 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 689 | ул. Октябрьская 9 | ТК 4-9/7 | Подвальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 5 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 690 | ТК 4-9/7 | жилой дом | Подвальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 8 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 691 | ТК 4-4/3 | Котедж | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 8 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 692 | ТК 6-18а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 51 | 108 | 1 | 11 | собственность |
| 693 | ТК 4-38/6 | ТК 4-38/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 6 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 694 | ТК 4-36/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 39 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 695 | ТК 4-2/17 | ТК 4-2/19 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 13 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 696 | ТК 4-11-5а | ТК 6-18б | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 697 | ТК 4-6/10 | ТК 4-6/12 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 36 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 698 | ТК 4-22/2 | ТК 4-22/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 24 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 699 | ТК 4-24/4 | ТК 4-24/6 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 5 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 700 | ТК 4-32/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 701 | ТК 4-28а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 21 | 219 | 0 | 9 | собственность |
| 702 | ТК 4-32/5 | ТК 4-32/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 6 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 703 | ТК 4-32/5 | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 704 | ТК 4-2/2 | ТК 4-2/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 23 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 705 | ТК 4-36/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 4 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 706 | ТК 4-36/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 707 | ТК 4-36/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 708 | ТК 4-36/6 | ТК 4-36/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 38 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 709 | ТК 4-38/16 | ТК 4-38/18 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 710 | ТК 4-38/16 | ТК 4-38/16а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 16 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 711 | ТК 4-38/18 | ТК 4-38/20 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 31 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 712 | ТК 4-28 | ТК 4-30 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 11 | 159 | 0 | 3 | собственность |
| 713 | ТК 4-28 | ТК 4-28/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 43 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 714 | ТК 4-4/4а | ТК 4-4/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 41 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 715 | ТК 4-4 | ТК 4-5 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 34 | 377 | 1 | 26 | собственность |
| 716 | ТК 4-5/1 | баня | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 717 | ТК 4-6/8 | ТК 4-6/10 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 16 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 718 | ТК 4-6/14 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 719 | ТК 4-2/27 | ИП Седина О.В. ж.д. + гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 25 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 720 | ТК 4-2/27 | ИП Седина О.В. гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 721 | ТК 4-2/27 | ИП Седина О.В. баня | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 15 | 20 | 0 | 1 | собственность |
| 722 | ТК 4-2/25 | ТК 4-2/27 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 4 | 57 | 0 | 0 | собственность |
| 723 | ТК 4-2/25 | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 724 | ТК 4-2/15а | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 725 | ТК 4-2/11 | ТК 4-2/13 | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 726 | ТК 4-2/7 | ТК 4-2/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 14 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 727 | ТК 4-2/7 | ж.д. (ул. Дружбы 0) | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 27 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 728 | ТК 4-2/13 | ФЛ Донодина О.А. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 11 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 729 | ТК 4-2/13 | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 14 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 730 | ТК 4-2/15а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 731 | ТК 4-2/21 | ТК 4-2/23 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 24 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 732 | ТК 4-2/21 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 733 | ТК 4-44 | ТК 4-44/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 9 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 734 | ТК 4-7/1 | ТК 4-7/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 31 | 159 | 0 | 10 | собственность |
| 735 | ТК 4-2/9 | ТК 4-2/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 11 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 736 | ТК 4а | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 48 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 737 | ТК 4а | ТК 4б | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 23 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 738 | ТК 4б | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 58 | 57 | 0 | 7 | собственность |
| 739 | ТК 4б | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 29 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 740 | ТК 4-7/3 | Перспектива | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 43 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 741 | ТК 4-22/2 | ТК 4-22/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 24 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 742 | ТК 4-22/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 31 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 743 | ТК 4-22/2 | ж.д | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 46 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 744 | ТК 4-22/2 | ТК 4-22/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 6 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 745 | ТК 4-22/2 | ТК 4-22/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 11 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 746 | ТК 4-22/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 18 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 747 | ТК 4-22/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 26 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 748 | ПТЭЦ | ТК 4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 426 |  |  |  | 426 |  |  |  | 84 | 426 | 3 | 72 | собственность |
| 749 | ТК 4-6 | ТК 4-7 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 426 |  |  |  | 426 |  |  |  | 44 | 426 | 1 | 38 | собственность |
| 750 | ТК 4-7/11а | ТК 4-7/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 83 | 108 | 1 | 18 | собственность |
| 751 | ТК 5а (5-1а) | ТК 5б (5-1) | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 219 |  |  |  | 187 | 325 | 5 | 102 | собственность |
| 752 | ТК 5 (5-2) | ТК 5-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 3 | 219 | 0 | 1 | собственность |
| 753 | ТК 5-1 | ТК 5-3 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 29 | 219 | 1 | 13 | собственность |
| 754 | ТК 5-5 | ТК 5-7 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 60 | 219 | 1 | 26 | собственность |
| 755 | ТК 5-9 (5-3) | КГУП Автомобильные дороги Заба | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 45 | 108 | 1 | 10 | собственность |
| 756 | ТК 5-9а | КГУП Автомобильные дороги Заба | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 20 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 757 | ТК 5-9б | КГУП Автомобильные дороги Заба | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 119 | 57 | 1 | 14 | собственность |
| 758 | ТК 5-9 (5-3) | ТК 5-11 (5-4) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 159 | 219 | 3 | 70 | собственность |
| 759 | ТК 5-11 (5-4) | ТК 5-11а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 17 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 760 | ТК 5-11 (5-4) | ТК 5-13 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 35 | 219 | 1 | 15 | собственность |
| 761 | ТК 5-15а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 762 | ТК 5-15б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 763 | ТК 5-15б | ТК 5-15в | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 42 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 764 | ТК 5-15в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 765 | ТК 5-15в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 56 | 76 | 1 | 9 | собственность |
| 766 | ТК 5-15 (5-5) | ТК 5-15а | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 13 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 767 | ТК 5-17 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 768 | ТК 5-17 | ТК 5-21 (5-5а) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 55 | 219 | 1 | 24 | собственность |
| 769 | ТК 5-21 (5-5а) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 77 | 47 | 1 | 7 | собственность |
| 770 | ТК 5-21 (5-5а) | ФЛ Мурзина А.Р. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 771 | ТК 5-21 (5-5а) | ТК 5-23 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 21 | 219 | 0 | 9 | собственность |
| 772 | ТК 5-23 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 773 | ТК 5-23 | ТК 5-25 (5-6) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 37 | 219 | 1 | 16 | собственность |
| 774 | ТК 5-25 (5-6) | ТК 5-25а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 17 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 775 | ТК 5-25а | Магистральная 14/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 776 | ТК 5-25а | Магистральная 14/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 4 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 777 | ТК 5-25а | ТК 5-25б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 21 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 778 | ТК 5-25в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 779 | ТК 5-25в | ТК 5-47 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 27 | 159 | 0 | 9 | собственность |
| 780 | ТК 5-47 | ТК 5-47-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 33 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 781 | ТК 5-47-1 | ФЛ Немеров А.В. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 54 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 782 | ТК 5-47-1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 783 | ТК 5-47 | ТК 5-25г | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 15 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 784 | ТК 5-25г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 785 | ТК 5-25г | ТК 5-25д | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 25 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 786 | ТК 5-25д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 787 | ТК 5-25д | ТК 5-25е | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 15 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 788 | ТК 5-25е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 789 | ТК 5-25е | ТК 5-49 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 50 | 159 | 1 | 16 | собственность |
| 790 | ТК 5-49 | ТК 5-49-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 10 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 791 | ТК 5-49-1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 792 | ТК 5-49-1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 44 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 793 | ТК 5-49 | ТК 5-49а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 15 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 794 | ТК 5-49а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 795 | ТК 5-49а | ТК 5-49б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 45 | 159 | 1 | 14 | собственность |
| 796 | ТК 5-49б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 797 | ТК 5-49б | ТК 5-49в | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 8 | 159 | 0 | 2 | собственность |
| 798 | ТК 5-49в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 799 | ТК 5-49в | ТК 5-51 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 17 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 800 | ТК 5-51 | ТК 5-51а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 32 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 801 | ТК 5-51а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 802 | ТК 5-51а | ТК 5-51б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 40 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 803 | ТК 5-51б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 804 | ТК 5-51б | ТК 5-51в | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 805 | ТК 5-51г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 7 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 806 | ТК 5-51г | ТК 5-51д | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 20 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 807 | ТК 5-51д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 808 | ТК 5-51д | ТК 5-53 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 24 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 809 | ТК 5-53а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 810 | ТК 5-53а | ТК 5-53б | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 23 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 811 | ТК 5-53б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 5 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 812 | ТК 5-53 | ТК 5-53а | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 6 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 813 | ТК 5-53 | ТК 5-53-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 16 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 814 | ТК 5-53-1 | ФЛ Горлов С.П. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 815 | ТК 5-53-1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 43 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 816 | ТК 5-51 | ТК 5-51-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 13 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 817 | ТК 5-515 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 818 | ТК 5-51-2 | ТК 5-51-3 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 8 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 819 | ТК 5-51-2 | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 820 | ТК 5-515 | ТК 5-51-6 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 43 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 821 | ТК 5-29-19 | ТК 5-29-21 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 54 | 76 | 1 | 8 | собственность |
| 822 | ТК 5-29-19 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 19 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 823 | ТК 5-29-17 | ТК 5-29-19 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 15 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 824 | ТК 5-29-21 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 825 | ТК 5-25 (5-6) | ТК 5-25/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 34 | 219 | 1 | 15 | собственность |
| 826 | ТК 5-27 (5-7) | ТК 5-27а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 16 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 827 | ТК 5-27а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 828 | ТК 5-27а | ТК 5-27б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 35 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 829 | ТК 5-27б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 830 | ТК 5-27б | ТК 5-27в | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 38 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 831 | ТК 5-27в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 832 | ТК 5-27в | ТК 5-27г | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 38 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 833 | ТК 5-27г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 834 | ТК 5-27г | ТК 5-27д | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 41 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 835 | ТК 5-27д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 8 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 836 | ТК 5-27д | ТК 5-27ж | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 48 | 108 | 1 | 10 | собственность |
| 837 | ТК 5-27ж | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 838 | ТК 5-27ж | ТК 5-27з | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 149 | 89 | 2 | 26 | собственность |
| 839 | ТК 5-51-6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 55 | 32 | 0 | 4 | собственность |
| 840 | ТК 5-27з | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 841 | ТК 5-27з | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 56 | 76 | 1 | 9 | собственность |
| 842 | ТК 5-11а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 11 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 843 | ТК 5-11а | ТК 5-11б | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 18 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 844 | ТК 5-11б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 845 | ТК 5-11б | ТК 5-11в | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 16 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 846 | ТК 5-11в | ТК 5-11г | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 25 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 847 | ТК 5-11г | ТК 5-11д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 848 | ТК 5-11д | ТК 5-11е | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 24 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 849 | ТК 5-11е | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 29 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 850 | ТК 5-11е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 851 | ТК 5-11д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 852 | ТК 5-11г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 853 | ТК 5-11в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 11 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 854 | ТК 5-15 (5-5) | ТК 5-45 (5-6) | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 51 | 76 | 0 | 8 | собственность |
| 855 | ТК 5-45 (5-6) | ТК 5-45/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 22 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 856 | ТК 5-45/1 | ТК 5-45/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 30 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 857 | ТК 5-45/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 43 | 89 | 0 | 8 | собственность |
| 858 | ТК 5-45/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 859 | ТК 5-45/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 860 | ТК 5-45/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 23 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 861 | ТК 5-45/2 | ТК 5-45/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 67 | 76 | 1 | 10 | собственность |
| 862 | ТК 5-45/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 863 | ТК 5-45/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 35 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 864 | ТК 5-29-1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 9 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 865 | ТК 5-29-1 | ТК 5-29-3 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 18 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 866 | ТК 5-29-3 | ТК 5-29-5 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 17 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 867 | ТК 5-29-5 | ТК 5-29-7 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 18 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 868 | ТК 5-29-7 | ТК 5-29-9 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 18 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 869 | ТК 5-29-9 | ТК 5-29-11 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 47 | 108 | 1 | 10 | собственность |
| 870 | ТК 5-29-11 | ТК 5-29-13 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 33 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 871 | ТК 5-29-13 | ТК 5-29-15 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 13 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 872 | ТК 5-29-13 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 873 | ТК 5-29-11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 874 | ТК 5-29-9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 875 | ТК 5-29-7 | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 9 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 876 | ТК 5-29-5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 9 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 877 | ТК 5-29-3 | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 9 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 878 | ТК 5-29 (5-8) | ТК 5-29-2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 20 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 879 | ТК 5-29-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 17 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 880 | ТК 5-29 (5-8) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 7 | 219 | 0 | 3 | собственность |
| 881 | ТК 5-29/1 | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 882 | ТК 5-29-2 | ТК 5-29-4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 28 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 883 | ТК 5-29-4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 884 | ТК 5-29-4 | ТК 5-29-6 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 16 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 885 | ТК 5-29-6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 886 | ТК 5-29-6 | ТК 5-29-8 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 23 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 887 | ТК 5-29-8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 888 | ТК 5-29-8 | ТК 5-29-10 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 23 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 889 | ТК 5-29-10 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 890 | ТК 5-29-10 | ТК 5-29-12 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 43 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 891 | ТК 5-29-12 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 19 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 892 | ТК 5-29-12 | ТК 5-29-14 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 5 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 893 | ТК 5-29-14 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 19 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 894 | ТК 5-29-14 | ТК 5-29-16 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 28 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 895 | ТК 5-29-16 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 18 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 896 | ТК 5-29-16 | ж.д. | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 27 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 897 | ТК 5-29/1 | ТК 5-31 (5-9) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 42 | 219 | 1 | 18 | собственность |
| 898 | ТК 5-31 (5-9) | ТК 5-31а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 31 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 899 | ТК 5-31а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 17 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 900 | ТК 5-31а | ТК 5-31б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 26 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 901 | ТК 5-31б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 902 | ТК 5-31б | ТК 5-31в | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 17 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 903 | ТК 5-31в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 904 | ТК 5-31в | ТК 5-31г | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 14 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 905 | ТК 5-31г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 18 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 906 | ТК 5-31г | ТК 5-31д | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 20 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 907 | ТК 5-31д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 18 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 908 | ТК 5-31д | ТК 5-31е | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 22 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 909 | ТК 5-31ж | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 910 | ТК 5-31ж | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 21 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 911 | ТК 5-33 (5-9) | ТК 5-33а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 7 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 912 | ТК 5-33б | ФЛ Саргсян Д.К. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 913 | ТК 5-33б | ТК 5-33в | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 34 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 914 | ТК 5-33в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 7 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 915 | ТК 5-33в | ТК 5-33г | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 44 | 108 | 1 | 12 | собственность |
| 916 | ТК 5-33г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 917 | ТК 5-33г | ТК 5-33д | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 23 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 918 | ТК 5-33д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 919 | ТК 5-33д | ТК 5-33е | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 21 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 920 | ТК 5-33е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 921 | ТК 5-33е | ТК 5-33ж | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 27 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 922 | ТК 5-33ж | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 6 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 923 | ТК 5-33ж | ТК 5-33з | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 52 | 108 | 1 | 14 | собственность |
| 924 | ТК 5-33з | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 925 | ТК 5-33з | ТК 5-33и | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 26 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 926 | ТК 5-33и | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 3 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 927 | ТК 5-33и | ТК 5-33к | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 47 | 108 | 1 | 10 | собственность |
| 928 | ТК 5-33к | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 929 | ТК 5-33к | ТК 5-33л | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 38 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 930 | ТК 5-33л | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 4 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 931 | ТК 5-33л | ТК 5-33м | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 108 |  |  |  | 23 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 932 | ТК 5-33м | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 8 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 933 | ТК 5-33м | ТК 5-33н | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 30 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 934 | ТК 5-33н | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 9 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 935 | ТК 5-31 (5-9) | ТК 5-33 (5-9) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 7 | 219 | 0 | 3 | собственность |
| 936 | ТК 5-35 | ТК 5-35-2 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 937 | ТК 5-35-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 938 | ТК 5-35-2 | ТК 5-35-4 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 30 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 939 | ТК 5-35-4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 48 | 25 | 0 | 2 | собственность |
| 940 | ТК 5-35-4 | ФЛ Старновский А.Ю. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 941 | ТК 5-35-5 | ТК 5-35 (5-10) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 2 | 219 | 0 | 1 | собственность |
| 942 | ТК 5-35 (5-10) | ТК 5-35а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 20 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 943 | ТК 5-35а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 26 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 944 | ТК 5-35а | ТК 5-35б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 26 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 945 | ТК 5-35б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 31 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 946 | ТК 5-35б | ТК 5-35в | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 947 | ТК 5-35в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 37 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 948 | ТК 5-35в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 7 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 949 | ТК 5-43 | ТК 5-43б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 6 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 950 | ТК 5-43б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 14 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 951 | ТК 5-43 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 952 | ТК 5-44 | ТК 5-43а | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 45 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 953 | ТК 5-43а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 26 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 954 | ТК 5-43б | ТК 5-43в/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 16 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 955 | ТК 5-57 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 25 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 956 | ТК 5-57 | ТК 5-57а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 15 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 957 | ТК 5-57а | ТК 5-57б | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 30 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 958 | ТК 5-57б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 959 | ТК 5-57б | ТК 5-57в | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 960 | ТК 5-57в | ФЛ Сухарев А.А. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 961 | ТК 5-35 (5-10) | ТК 5-35/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 51 | 219 | 1 | 22 | собственность |
| 962 | ТК 5-35/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 66 | 32 | 0 | 4 | собственность |
| 963 | ТК 5-35/1 | ТК 5-35/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 13 | 219 | 0 | 6 | собственность |
| 964 | ТК 5-35/3 | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 965 | ТК 5-35/3 | ТК 5-35/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 12 | 219 | 0 | 5 | собственность |
| 966 | ТК 5-35/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 967 | ТК 5-35/5 | ТК 5-35/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 31 | 219 | 1 | 13 | собственность |
| 968 | ТК 5-35/7 | ТК 5-37а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 100 | 108 | 1 | 22 | собственность |
| 969 | ТК 5-37а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 32 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 970 | ТК 5-37а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 4 | 57 | 0 | 0 | собственность |
| 971 | ТК 5-37б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 30 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 972 | ТК 5-35/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 973 | ТК 5-35/7 | ТК 5-35/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 21 | 219 | 0 | 9 | собственность |
| 974 | ТК 5-35/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 975 | ТК 5-35/9 | ТК 5-35/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 24 | 219 | 0 | 11 | собственность |
| 976 | ТК 5-35/11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 977 | ТК 5-35/11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 10 | 219 | 0 | 4 | собственность |
| 978 | ТК 5-35/13 | ТК 5-35-15 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 7 | 219 | 0 | 3 | собственность |
| 979 | ТК 5-35-15 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 980 | ТК 5-35/13 | Ф.Л. Онофриев А.В.(Шемякин) ж. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 981 | ТК 5-35-15 | ТК 5-37/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 16 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 982 | ТК 5-37/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 983 | ТК 5-37/1 | ТК 5-37/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 13 | 219 | 0 | 5 | собственность |
| 984 | ТК 5-37/2 | ТК 5-37/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 5 | 219 | 0 | 2 | собственность |
| 985 | ТК 5-37/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 15 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 986 | ТК 5-39 | ТК 5-39-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 38 | 159 | 1 | 12 | собственность |
| 987 | ТК 5-39б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 988 | ТК 5-39б | ТК 5-39-2 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 49 | 159 | 1 | 16 | собственность |
| 989 | ТК 5-39-2 | ТК 5-39-2а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 43 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 990 | ТК 5-39-2а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 991 | ТК 5-39-2а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 992 | ТК 5-39-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 58 | 108 | 1 | 13 | собственность |
| 993 | ТК 5-39в | ФЛ Якимова Л.И. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 45 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 994 | ТК 5-39в | ТК 5-39г | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 43 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 995 | ТК 5-39г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 48 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 996 | ТК 5-39д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 55 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 997 | ТК 5-37/4 | ТК 5-39 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 49 | 219 | 1 | 21 | собственность |
| 998 | ТК 5-39/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 999 | ТК 5-39/1 | ТК 5-39/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 11 | 219 | 0 | 5 | собственность |
| 1 000 | ТК 5-39/2 | ТК 5-39/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 25 | 219 | 0 | 11 | собственность |
| 1 001 | ТК 5-39/4 | ФЛ Тороян А.М. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 14 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 002 | ТК 5-41 | ТК 5-41а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 37 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 1 003 | ТК 5-41а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 004 | ТК 5-41а | ТК 5-41б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 26 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 1 005 | ТК 5-39/4 | ТК 5-39/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 21 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 006 | ТК 5-39/5 | ФЛ Асланян Г.А. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 007 | ТК 5-39/5 | ТК 5-41 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 7 | 159 | 0 | 2 | собственность |
| 1 008 | ТК 5-41/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 009 | ТК 5-41/1 | ТК 5-41/3а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 15 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 1 010 | ТК 5-41/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 011 | ТК 5-41/3 | ТК 5-41/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 20 | 159 | 0 | 6 | собственность |
| 1 012 | ТК 5-55 | ТК 5-55а | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 72 | 76 | 1 | 11 | собственность |
| 1 013 | ТК 5-55 | ТК 5-55/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 12 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 1 014 | ТК 5-55/2 | ТК 5-55/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 12 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 1 015 | ТК 5-55/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 016 | ТК 5-55/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 47 | 108 | 1 | 10 | собственность |
| 1 017 | ТК 5-55/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 32 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 018 | ТК 5-2 | ТК 5-4 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 182 | 159 | 3 | 58 | собственность |
| 1 019 | ТК 5-6 (5-16) | ТК 5-8 (5-17) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 45 | 159 | 1 | 14 | собственность |
| 1 020 | ТК 5-8 (5-17) | ТК 5-8-1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 15 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 1 021 | ТК 5-8-1 | ТК 5-8-1а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 4 | 57 | 0 | 0 | собственность |
| 1 022 | ТК 5-8-1 | ТК 5-10 (5-18) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 57 | 159 | 1 | 18 | собственность |
| 1 023 | ТК 5-10 (5-18) | ТК 5-12 (5-19) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 142 | 159 | 2 | 45 | собственность |
| 1 024 | ТК 5-12 (5-19) | ТК 5-12-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 20 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 1 025 | ТК 5-12-1 | ТК 5-12-1а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 24 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 026 | ТК 5-12-1 | ТК 5-12а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 38 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 1 027 | ТК 5-12а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 34 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 028 | ТК 5-12а | ТК 5-26 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 22 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 1 029 | ТК 5-26 | ТК 5-26а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 12 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 1 030 | ТК 5-28 | ТК 5-28в | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 031 | ТК 5-28в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 032 | ТК 5-28в | ФЛ Перминов С.Н. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 51 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 1 033 | ТК 5-28 | ТК 5-28а | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 14 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 1 034 | ТК 5-28а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 035 | ТК 5-28а | ТК 5-28б | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 14 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 036 | ТК 5-28б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 037 | ТК 5-28б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 36 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 038 | ТК 5-12 (5-19) | ТК 5-14 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 13 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 1 039 | ТК 5-14 | ТК 5-22 (5-21) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 38 | 159 | 1 | 12 | собственность |
| 1 040 | ТК 5-22 (5-21) | ТК 5-22а | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 17 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 1 041 | ТК 5-22а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 042 | ТК 5-22а | ТК 5-22б | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 20 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 1 043 | ТК 5-22б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 044 | ТК 5-22б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 42 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 1 045 | ТК 5-22 (5-21) | ТК 5-22/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 44 | 108 | 1 | 9 | собственность |
| 1 046 | ТК 5-22/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 16 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 047 | ТК 5-22/1 | ТК 5-24 (5-22) | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 14 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 1 048 | ТК 5-24 (5-22) | ТК 5-24а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 67 | 89 | 1 | 12 | собственность |
| 1 049 | ТК 5-24а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 050 | ТК 5-24а | ТК 5-24б | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 33 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 1 051 | ТК 5-24б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 052 | ТК 5-24б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 45 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 1 053 | ТК 5-24 (5-22) | ТК 5-24/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 9 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 1 054 | ТК 5-24/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 29 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 055 | ТК 5-24/1 | ТК 5-24г | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 73 | 89 | 1 | 13 | собственность |
| 1 056 | ТК 5-24г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 13 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 057 | ТК 5-24г | ТК 5-24д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 058 | ТК 5-24д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 11 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 059 | ТК 5-24д | ТК 5-24е | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 28 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 060 | ТК 5-24е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 061 | ТК 5-24е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 47 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 1 062 | ТК 5-14 | ТК 5-14а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 8 | 159 | 0 | 2 | собственность |
| 1 063 | ТК 5-14б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 064 | ТК 5-14б | ТК 5-14в | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 32 | 159 | 0 | 10 | собственность |
| 1 065 | ТК 5-14в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 066 | ТК 5-14в | ТК 5-14г | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 18 | 159 | 0 | 6 | собственность |
| 1 067 | ТК 5-14г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 068 | ТК 5-14г | ТК 5-14д | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 33 | 159 | 0 | 11 | собственность |
| 1 069 | ТК 5-14д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 070 | ТК 5-14д | ТК 5-14-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 11 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 1 071 | ТК 5-14-1 | ТК 5-14-1а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 072 | ТК 5-14-1а | ТК 5-14-1б | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 073 | ТК 5-14-1а | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 23 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 1 074 | ТК 5-14-1 | ТК 5-14е | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 18 | 159 | 0 | 6 | собственность |
| 1 075 | ТК 5-14е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 076 | ТК 5-14е | ТК 5-16 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 47 | 159 | 1 | 15 | собственность |
| 1 077 | ТК 5-16 | ТК 5-18 (5-20) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 5 | 159 | 0 | 1 | собственность |
| 1 078 | ТК 5-18 (5-20) | ТК 5-20 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 44 | 159 | 1 | 14 | собственность |
| 1 079 | ТК 5-20 | ТК 5-20-2 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 9 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 1 080 | ТК 5-20-14 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 081 | ТК 5-18 (5-20) | ТК 5-18а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 32 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 1 082 | ТК 5-18а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 7 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 083 | ТК 5-18а | ТК 5-18б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 39 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 1 084 | ТК 5-18б | ТК 5-18в | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 27 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 1 085 | ТК 5-18в | ТК 5-18г | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 33 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 1 086 | ТК 5-18г | ТК 5-18д | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 38 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 1 087 | ТК 5-18д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 47 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 1 088 | ТК 5-18д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 7 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 089 | ТК 5-18г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 6 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 090 | ТК 5-18в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 7 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 091 | ТК 5-18б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 6 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 092 | ТК 5-20-14 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 29 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 093 | ТК 5-28-1б | ФЛ Самохвалов | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 094 | ТК 5-28-1б | ФЛ Хоменко | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 095 | ТК 5-33а | ТК 5-33б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 159 |  |  |  | 11 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 1 096 | ТК 5-33а | ФЛ Саргсян Д.К. гараж (нет Q) | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 097 | ТК 5-39/2 | ТК 5-39/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 18 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 098 | ТК 5-39/2 | ФЛ Лесников А.О. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 099 | ТК 5-39/3 | ФЛ Васильева ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 27 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 100 | ТК 5-37/3 | Ф.Л. Мунгалов Д.П. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 21 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 101 | ТК 5-37/3 | ТК 5-37/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 9 | 219 | 0 | 4 | собственность |
| 1 102 | ТК 5-14а | ТК 5-14б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 15 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 1 103 | ТК 5-14а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 13 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 104 | ТК 5-20 | ТК 5-20-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 15 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 105 | ТК 5-20-1 | ФЛ Мурзин А.А. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 106 | ТК 5-20-1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 107 | ТК 5-20-4 | ТК 5-20-6 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 6 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 1 108 | ТК 5-20-4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 13 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 109 | ТК 5-14-1б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 23 | 20 | 0 | 1 | собственность |
| 1 110 | ТК 5-14-1б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 8 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 111 | ТК 5б (5-1) | ТК 5в | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 219 |  |  |  | 46 | 325 | 1 | 25 | собственность |
| 1 112 | ТК 5-3 | ТК 5-5 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 18 | 219 | 0 | 8 | собственность |
| 1 113 | ТК 5-55/1 | ТК 5-55/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 23 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 114 | ТК 5-39а | ФЛ Яшникова О.П. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 72 | 57 | 1 | 8 | собственность |
| 1 115 | ТК 5-37б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 65 | 32 | 0 | 4 | собственность |
| 1 116 | ТК 5-39 | ТК 5-39/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 38 | 219 | 1 | 17 | собственность |
| 1 117 | ТК 5-37/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 73 | 32 | 1 | 5 | собственность |
| 1 118 | УТ | ТК 5-37б | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 22 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 1 119 | ТК 5-39-1 | ТК 5-39а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 21 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 120 | ТК 5-41 | ТК 5-41/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 12 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 1 121 | ТК 5-28-1 | ТК 5-28-1б | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 54 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 1 122 | ТК 5-28-1 | ТК 5-28-1а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 18 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 123 | ТК 5-28-1а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 124 | ТК 5-28-1а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 125 | ТК 5-12-1а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 126 | ТК 5-12-1а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 15 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 127 | ТК 5-43в | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 128 | ТК 5-43в | ТК 5-57 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 15 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 1 129 | ТК 5-57а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 130 | ТК 5-41 | ТК 5-43 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 20 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 1 131 | ТК 5-20-12 | ТК 5-20-14 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 4 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 1 132 | ТК 5-20-8 | ТК 5-20-10 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 4 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 1 133 | ТК 5-20-10 | ТК 5-20-12 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 13 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 1 134 | ТК 5-20-12 | веранда ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 135 | ТК 5-20-10 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 11 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 1 136 | ТК 5-20-8 | веранда ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 11 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 1 137 | ТК 5-41/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 138 | ТК 5-41/3 | ТК 5-55 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 5 | 159 | 0 | 1 | собственность |
| 1 139 | ТК 5-15а | ТК 5-15б | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 38 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 1 140 | ТК 5-51-1 | ТК 5-51-2 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 56 | 108 | 1 | 12 | собственность |
| 1 141 | ТК 5-51-1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 20 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 142 | ТК 5-51в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 29 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 143 | ТК 4-2/2 | ТК 4-2/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 23 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 144 | ТК 3-14/3 | ТК 3-14/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 47 |  |  |  | 43 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 1 145 | ТК 5-29 | ТК 5-29/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 19 | 219 | 0 | 8 | собственность |
| 1 146 | ТК 5-29-11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 147 | ТК 5-29-11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 148 | ТК 5-29 | ТК 5-29-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 1 149 | ТК 5-33 (5-9) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 39 | 219 | 1 | 17 | собственность |
| 1 150 | ТК 5-29-5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 1 151 | ТК 5-7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 46 | 219 | 1 | 20 | собственность |
| 1 152 | ТК 5-7а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 4 | 57 | 0 | 0 | собственность |
| 1 153 | ТК 5в | ТК 5 (5-2) | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 219 |  |  |  | 64 | 325 | 2 | 35 | собственность |
| 1 154 | ТК 5-20-6 | ТК 5-20-8 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 20 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 1 155 | ТК 5-20-6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 156 | ТК 5-20-2 | ТК 5-20-4 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 21 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 1 157 | ТК 5-20-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 158 | ТК 4-11 | ТК 4-11а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 38 | 325 | 1 | 24 | собственность |
| 1 159 | ТК 5-15 (5-5) | ТК 5-17 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 15 | 219 | 0 | 7 | собственность |
| 1 160 | ТК 5-45 (5-6) | ТК 5-45/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 32 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 1 161 | ТК 5-13 | ТК 5-15 (5-5) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 18 | 219 | 0 | 8 | собственность |
| 1 162 | ТК 5-25/1 | ТК 5-27 (5-7) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 7 | 219 | 0 | 3 | собственность |
| 1 163 | ТК 5-25/1 | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 1 164 | ТК 5-39а | ТК 5-39б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 28 | 159 | 0 | 9 | собственность |
| 1 165 | ТК 5-39б | ТК 5-39в | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 7 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 1 166 | ТК 5-39г | ТК 5-39д | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 26 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 1 167 | ТК 5-39д | ТК 5-39е | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 25 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 1 168 | ТК 5-39е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 169 | ТК 5-39е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 170 | ТК 5-27 (5-7) | ТК 5-29 (5-8) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 40 | 219 | 1 | 18 | собственность |
| 1 171 | Коллектор тс ПТЭЦ | УТ | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 241 | 377 | 7 | 181 | собственность |
| 1 172 | т1 | ТК 5а (5-1а) | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 219 |  |  |  | 248 | 325 | 6 | 135 | собственность |
| 1 173 | ТК 5а (5-1а) | ТК 5б (5-1б) | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 202 | 325 | 5 | 131 | собственность |
| 1 174 | ТК 5-39-1а | ФЛ Тороян А.М. гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 175 | ТК 5-26в | ТК 5-28 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 25 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 1 176 | ТК 5-26в | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 177 | ТК 5-26б | ТК 5-26в | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 5 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 1 178 | ТК 5-26б | гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 179 | ТК 5-26а | ТК 5-26б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 16 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 1 180 | ТК 5-26а | баня | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 181 | ТК 5-55/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 31 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 1 182 | ТК 5-6 (5-16) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 183 | ТК 5-25б | ТК 5-25в | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 17 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 1 184 | ТК 5-25б | гараж (нагрузка?) | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 1 185 | ТК 5-25б | баня (нагрузка?) | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 1 186 | ТК 5-51-3 | ТК 5-515 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 7 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 1 187 | ТК 5-51-3 | гостиница (нагрузка?) | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 188 | ТК 5-51в | ТК 5-51г | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 9 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 1 189 | ТК 5-7 | ТК 5-9 (5-3) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 124 | 219 | 2 | 54 | собственность |
| 1 190 | ТК 5-41б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 53 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 1 191 | ТК 5-41б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 37 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 192 | ТК 5-55а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 26 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 1 193 | ТК 5-55а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 24 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 1 194 | ТК 5 | ТК 5а | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 246 | 219 | 4 | 108 | собственность |
| 1 195 | ТК 5а | УТ | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 187 | 219 | 3 | 82 | собственность |
| 1 196 | УТ | УТ | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 46 | 219 | 1 | 20 | собственность |
| 1 197 | УТ | УТ | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 67 | 219 | 1 | 29 | собственность |
| 1 198 | ТК 5 | ТК 5-2 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 269 | 219 | 5 | 118 | собственность |
| 1 199 | ПТЭЦ | т1 | Надземная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 219 |  |  |  | 38 | 377 | 1 | 23 | собственность |
| 1 200 | ТК 5-35/11 | ТК 5-35/13 | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 9 | 219 | 0 | 4 | собственность |
| 1 201 | ТК 5-43б | ТК 5-43в | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 13 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 1 202 | ТК 5-31е | ТК 5-31ж | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 6 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 1 203 | ТК 5-31е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 50 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 1 204 | ТК 5-41/3а | ТК 5-41/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 3 | 159 | 0 | 1 | собственность |
| 1 205 | ТК 5-41/3а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 206 | УТ | УТ1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 19 | 273 | 0 | 10 | собственность |
| 1 207 | УТ1 | ТК-6а (6-1) | Надземная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 167 | 273 | 4 | 91 | собственность |
| 1 208 | ТК 6сн | УТсн | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 15 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 1 209 | ТК 6ХВО | ХВО | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 19 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 210 | ТК 6ХВО | Админ.здание+ВОХР | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 24 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 211 | ТК-6а (6-1) | ТК 6б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 45 | 273 | 1 | 25 | собственность |
| 1 212 | ТК 6б | МЧС рембокс | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 65 | 108 | 1 | 14 | собственность |
| 1 213 | ТК 6б | ТК6б МЧС рембокс | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 214 | ТК6б МЧС рембокс | ТК6б МЧС гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 11 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 1 215 | ТК6б МЧС гараж | Гараж №2 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 216 | ТК6б МЧС | МЧС | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 20 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 1 217 | ТК6б МЧС | ТК 6бсн | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 14 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 1 218 | ТК 6бсн | ТК 6бсн СМиТ | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 37 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 219 | ТК 6бсн | Гараж №1+теплосети | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 5 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 220 | Гараж №1+теплосети | Насосная | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 51 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 1 221 | ТК 6бсн | ТК 6бсн СМиТ | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 25 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 222 | ТК 6бсн СМиТ | ИП Тороян А.М. м.н "ТЭЦ" | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 223 | ТК 6б | ТК 6 (6-3) | Надземная | 2 | 1,00 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 166 | 273 | 4 | 91 | собственность |
| 1 224 | ТК 6 (6-3) | ТК 6а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 34 | 159 | 0 | 11 | собственность |
| 1 225 | ТК 6-2 (6-22) | ТК 6-2а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 8 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 1 226 | ТК 6-2а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 42 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 1 227 | ТК 6-2а | ТК 6-26 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 89 | 108 | 1 | 19 | собственность |
| 1 228 | ТК 6-26 | ТК 6-26/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 7 | 76 | 0 | 1 | собственность |
| 1 229 | ТК 6-26/1 | Гараж ул. Спортивная 6 | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 1 230 | ТК 6-26/1 | Гараж ул. Спортивная 1 | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 1 231 | ТК 6-26/1 | ТК 6-26/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 40 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 1 232 | ТК 6-26/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 17 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 233 | ТК 6-26/3 | ТК 6-26/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 38 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 234 | ТК 6-26 | ТК 6-26/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 74 | 76 | 1 | 11 | собственность |
| 1 235 | ТК 6-26/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 9 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 236 | ТК 6-26/4 | ТК 6-26/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 21 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 237 | ТК 6-26/10 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 238 | ТК 6-2 (6-22) | ТК 6-2б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 23 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 239 | ТК 6-2б | ТК 6-2в | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 33 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 240 | ТК 6-2в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 241 | ТК 6-2в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 242 | ТК 6-2б | ТК 6-2г | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 51 | 159 | 1 | 16 | собственность |
| 1 243 | ТК 6-2г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 34 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 244 | ТК 6-2г | ТК 6-2д | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 39 | 159 | 1 | 12 | собственность |
| 1 245 | ТК 6-2д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 33 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 246 | ТК 6-2д | ТК 6-4 (6-23) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 16 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 1 247 | ТК 6-4 (6-23) | ТК 6-4а | Надземная | 2 | 1,00 | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 61 | 133 | 1 | 16 | собственность |
| 1 248 | ТК 6-10 | ТК 6-10а | Надземная | 2 | 1,00 | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 48 | 133 | 1 | 13 | собственность |
| 1 249 | ТК 6-4а | ТК 6-4б | Надземная | 2 | 1,00 | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 11 | 133 | 0 | 3 | собственность |
| 1 250 | ТК 6-4а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 39 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 1 251 | ТК 6-4б | ТК 6-10 | Надземная | 2 | 1,00 | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 34 | 133 | 0 | 9 | собственность |
| 1 252 | ТК 6-4б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 253 | ТК 6-10 | ТК 6-10/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 18 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 1 254 | ТК 6-10/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 30 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 255 | ТК 6-10/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 256 | ТК 6-10/2 | ТК 6-10/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 32 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 1 257 | ТК 6-10/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 27 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 258 | ТК 6-10/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 32 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 259 | ТК 6-10/4 | ТК 6-10/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 27 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 1 260 | ТК 6-10/10 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 261 | ТК 6-10/10 | ТК 6-10/12 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 25 | 89 | 0 | 4 | собственность |
| 1 262 | ТК 6-10/12 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 263 | ТК 6-10/12 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 41 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 1 264 | ТК 6-12 | ТК 6-12/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 18 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 1 265 | ТК 6-12/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 266 | ТК 6-12/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 267 | ТК 6-12/2 | ТК 6-12/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 35 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 1 268 | ТК 6-12/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 30 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 269 | ТК 6-12/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 270 | ТК 6-12/4 | ТК 6-12/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 40 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 1 271 | ТК 6-12/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 272 | ТК 6-12/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 26 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 1 273 | ТК 6-12/6 | ТК 6-12/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 40 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 1 274 | ТК 6-12 | ТК 6-12а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 62 | 108 | 1 | 13 | собственность |
| 1 275 | ТК 6-16 (6-29) | ТК 6-18 (6-30) | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 15 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 1 276 | ТК 6-18 (6-30) | ТК 6-18/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 21 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 277 | ТК 6-18/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 278 | ТК 6-18/2 | ТК 6-18/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 279 | ТК 6-18/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 280 | ТК 6-18/4 | ТК 6-18/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 15 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 281 | ТК 6-18/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 282 | ТК 6-18/6 | ж.д. (Школьная 44) | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 34 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 283 | ТК 6-18 (6-30) | ТК 6-18а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 14 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 1 284 | ТК 6-18 (6-30) | ТК 6-18/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 29 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 1 285 | ТК 6-18/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 286 | ТК 6-18/1 | ТК 6-18/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 30 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 1 287 | ТК 6-18/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 47 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 288 | ТК 6-18/3 | ТК 6-18/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 43 | 89 | 0 | 8 | собственность |
| 1 289 | ТК 6-18/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 290 | ТК 6-16 (6-29) | ТК 6-16/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 35 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 1 291 | ТК 6-16/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 25 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 292 | ТК 6-16/1 | ТК 6-16/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 29 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 1 293 | ТК 6-16/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 22 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 294 | ТК 6-16/3 | ТК 6-16/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 35 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 1 295 | ТК 6-16/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 296 | ТК 6-14а | ТК 6-16 (6-29) | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 7 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 1 297 | ТК 6-14а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 298 | ТК 6-12а | ТК 6-14 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 14 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 1 299 | ТК 6-12а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 300 | ТК 6-14 | ТК 6-14а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 8 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 1 301 | ТК 6-14 | ТК 6-14/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 55 | 32 | 0 | 4 | собственность |
| 1 302 | ТК 6-14/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 303 | ТК 6-14/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 42 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 1 304 | ТК 6-26/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 59 | 57 | 0 | 7 | собственность |
| 1 305 | ТК 6-4 (6-23) | ТК 6-4в | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 22 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 306 | ТК 6-4в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 35 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 307 | ТК 6-4в | ТК 6-4г | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 40 | 159 | 1 | 13 | собственность |
| 1 308 | ТК 6-4г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 30 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 309 | ТК 6-4г | ТК 6-4д | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 35 | 159 | 1 | 11 | собственность |
| 1 310 | ТК 6-4д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 31 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 311 | ТК 6-4д | ТК 6-6 (6-24) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 24 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 1 312 | ТК 6-6 (6-24) | ТК 6-20 (6-28) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 93 | 159 | 1 | 30 | собственность |
| 1 313 | ТК 6-20 (6-28) | ТК 6-20/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 18 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 1 314 | ТК 6-20/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 31 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 315 | ТК 6-20/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 316 | ТК 6-20/2 | ТК 6-20/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 42 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 1 317 | ТК 6-20/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 23 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 318 | ТК 6-20/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 34 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 319 | ТК 6-10а | ТК 6-12 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 59 | 108 | 1 | 13 | собственность |
| 1 320 | ТК 6-10а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 34 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 321 | ТК 6-20 (6-28) | ТК 6-20/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 1 322 | ТК 6-20/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 323 | ТК 6-20/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 30 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 324 | ТК 6-20/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 57 | 47 | 0 | 5 | собственность |
| 1 325 | ТК 6-20 (6-28) | ТК 6-22 (6-31) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 98 | 159 | 1 | 31 | собственность |
| 1 326 | ТК 6-22 (6-31) | ТК 6-22/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 19 | 108 | 0 | 4 | собственность |
| 1 327 | ТК 6-22/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 25 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 328 | ТК 6-22/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 329 | ТК 6-22/2 | ТК 6-22/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 36 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 1 330 | ТК 6-22/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 28 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 331 | ТК 6-22/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 332 | ТК 6-22/4 | ТК 6-22/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 32 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 1 333 | ТК 6-22/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 29 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 334 | ТК 6-22/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 27 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 335 | ТК 6-22 (6-31) | ТК 6-22/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 16 | 108 | 0 | 3 | собственность |
| 1 336 | ТК 6-22/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 337 | ТК 6-22/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 30 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 338 | ТК 6-22/1 | ТК 6-22/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 35 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 1 339 | ТК 6-22/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 28 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 340 | ТК 6-22/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 341 | ТК 6-22/3 | ТК 6-22/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 35 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 1 342 | ТК 6-22/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 343 | ТК 6-22/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 36 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 344 | ТК 6-22 (6-31) | ТК 6-22а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 34 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 1 345 | ТК 6-22а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 1 346 | ТК 6-22а | ТК 6-22б | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 89 | 108 | 1 | 19 | собственность |
| 1 347 | ТК 6-22б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 27 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 1 348 | ТК 6-22б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 349 | ТК 6-22б | ТК 6-22в | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 30 | 108 | 0 | 7 | собственность |
| 1 350 | ТК 6-22в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 30 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 1 351 | ТК 6-22в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 27 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 352 | ТК 6-22в | ТК 6-22г | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 39 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 1 353 | ТК 6-22г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 33 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 1 354 | ТК 6-22г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 21 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 355 | ТК 6-22г | ТК 6-22д | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 39 | 108 | 0 | 8 | собственность |
| 1 356 | ТК 6-22д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 22 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 357 | ТК 6-22д | ТК 6-22е | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 112 | 89 | 1 | 20 | собственность |
| 1 358 | ТК 6-22е | ФЛ Вокина Г.И. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 7 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 359 | ТК 6-22е | ФЛ Трушин С.В. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 47 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 1 360 | ТК 6-6 (6-24) | ТК 6-6а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 24 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 1 361 | ТК 6-6а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 362 | ТК 6-6а | ТК 6-6б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 29 | 159 | 0 | 9 | собственность |
| 1 363 | ТК 6-6б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 21 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 364 | ТК 6-6б | ТК6-6в | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 30 | 159 | 0 | 10 | собственность |
| 1 365 | ТК6-6в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 366 | ТК6-6в | ТК 6-8 (6-25) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 24 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 1 367 | ТК 6-8 (6-25) | ТК 6-8а | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 23 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 1 368 | ТК 6-8 (6-25) | ТК 6-8/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 18 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 1 369 | ТК 6-8/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 22 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 370 | ТК 6-8/1 | ТК 6-8/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 36 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 1 371 | ТК 6-8/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 23 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 372 | ТК 6-8/3 | ТК 6-8/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 47 | 76 | 0 | 7 | собственность |
| 1 373 | ТК 6-8/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 35 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 374 | ТК 6-8/5 | ТК 6-8/7 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 13 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 1 375 | ТК 6-24 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 376 | ТК 6-24 | ТК 6-24/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 18 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 1 377 | ТК 6-24/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 378 | ТК 6-24/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 49 | 89 | 1 | 9 | собственность |
| 1 379 | ТК 6-24д | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 380 | ТК 6-24 | ТК 6-24 а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 19 | 89 | 0 | 3 | собственность |
| 1 381 | ТК 6-24б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 382 | ТК 6-24б | ТК 6-24д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 383 | ТК 6-24б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 41 | 89 | 0 | 7 | собственность |
| 1 384 | ТК 6-24г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 21 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 385 | ТК 6-24г | ТК 6-24д | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 34 | 76 | 0 | 5 | собственность |
| 1 386 | ТК 6 (6-3) | ТК 6в | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 94 | 219 | 2 | 41 | собственность |
| 1 387 | ТК 6г | 4 | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 388 | ТК 6г | ТК 6д | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 86 | 219 | 2 | 38 | собственность |
| 1 389 | ТК 6д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 56 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 1 390 | ТК 6д | ТК 6-1 (6-4) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 74 | 219 | 1 | 33 | собственность |
| 1 391 | ТК 6-1 (6-4) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3 | 76 | 0 | 0 | собственность |
| 1 392 | ТК 6-1 (6-4) | ТК 6-1а | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 27 | 219 | 0 | 12 | собственность |
| 1 393 | ТК 6-1б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 394 | ТК 6-1б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 32 | 219 | 1 | 14 | собственность |
| 1 395 | ТК 6-1в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 28 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 396 | ТК 6-1в | ТК 6-1г | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 51 | 219 | 1 | 22 | собственность |
| 1 397 | ТК 6-1г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 57 | 47 | 0 | 5 | собственность |
| 1 398 | ТК 6-1г | ТК 6-3 (6-5) | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 19 | 219 | 0 | 8 | собственность |
| 1 399 | ТК 6-3 (6-5) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 49 | 47 | 0 | 5 | собственность |
| 1 400 | ТК 6-3 (6-5) | ТК 6-3а | Надземная | 2 | 1,00 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 5 | 219 | 0 | 2 | собственность |
| 1 401 | ТК 6-3а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 25 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 402 | ТК 6-3а | ТК 6-3б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 41 | 159 | 1 | 13 | собственность |
| 1 403 | ТК 6-3б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 26 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 404 | ТК 6-3б | ТК 6-3в | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 40 | 159 | 1 | 13 | собственность |
| 1 405 | ТК 6-3в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 24 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 406 | ТК 6-3в | ТК 6-7 (6-6) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 25 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 1 407 | ТК 6-7 (6-6) | ТК 6-7 а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 14 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 1 408 | ТК 6-7 а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 19 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 409 | ТК 6-7 (6-6) | ТК 6-7/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 27 | 89 | 0 | 5 | собственность |
| 1 410 | ТК 6-7/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 1 411 | ТК 6-7/1 | ТК 6-7/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 80 | 89 | 1 | 14 | собственность |
| 1 412 | ТК 6-7/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 59 | 47 | 0 | 6 | собственность |
| 1 413 | ТК 6-7/3 | ТК 6-7/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 34 | 89 | 0 | 6 | собственность |
| 1 414 | ТК 6-7/7 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 43 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 1 415 | ТК 6-7/7 | ТК 6-7/9 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 62 | 76 | 1 | 9 | собственность |
| 1 416 | ТК 6-7/9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 417 | ТК 6-7/9 | ТК 6-7/11 | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 28 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 418 | ТК 6-3 (6-5) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 59 | 76 | 1 | 9 | собственность |
| 1 419 | ТК 6-3/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 33 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 420 | ТК 6-3/1 | ТК 6-3/3 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 14 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 1 421 | ТК 6-3/3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 422 | ТК 6-3/3 | ТК 6-3/5 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 38 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 1 423 | ТК 6-3/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 7 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 424 | ТК 6-3/5 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 42 | 32 | 0 | 3 | собственность |
| 1 425 | ТК 6-7 (6-6) | ТК 6-7/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 | 76 | 1 | 11 | собственность |
| 1 426 | ТК 6-7/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 26 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 427 | ТК 6-7/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 39 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 428 | ТК 6-7/2 | ТК 6-7/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 27 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 1 429 | ТК 6-7/4 | ТК 6-7/6 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 430 | ТК 6-7/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 33 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 431 | ТК 6-7/4 | ТК 6-7/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 6 | собственность |
| 1 432 | ТК 6-7 а | ТК 6-7б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 48 | 159 | 1 | 15 | собственность |
| 1 433 | ТК 6-7б | ТК 6-7в | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 434 | ТК 6-7в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 32 | 0 | 0 | собственность |
| 1 435 | ТК 6-7в | Гараж | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 436 | ТК 6-7б | ТК 6-7г | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 45 | 159 | 1 | 14 | собственность |
| 1 437 | ТК 6-7г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 438 | ТК 6-7г | ТК 6-7д | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 52 | 159 | 1 | 17 | собственность |
| 1 439 | ТК 6-7е | ТК 6-7ж | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 29 | 159 | 0 | 9 | собственность |
| 1 440 | ТК 6-7ж | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 27 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 441 | ТК 6-7ж | ТК 6-7з | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 4 | 159 | 0 | 1 | собственность |
| 1 442 | ТК 6-7и | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 33 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 443 | ТК 6-7и | ТК 6-9 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 14 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 1 444 | ТК 6-9 | ТК 6-9а | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 8 | 159 | 0 | 3 | собственность |
| 1 445 | ТК 6-9а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 446 | ТК 6-9а | ТК 6-9б | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 7 | 159 | 0 | 2 | собственность |
| 1 447 | ТК 6-9б | МРСК Сибири здание связи | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 12 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 448 | ТК 6-9 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 4 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 1 449 | ТК 6-9/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 450 | ТК 6-9/2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 451 | ТК 6-9/2 | ТК 6-9/4 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 89 |  |  |  | 13 | 159 | 0 | 3 | собственность |
| 1 452 | ТК 6-9/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 58 | 89 | 1 | 10 | собственность |
| 1 453 | ТК 6-9/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 454 | ТК 6-9/4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 34 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 455 | УТ | ООО "Приаргнск Водоканал" | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 340 | 76 | 3 | 52 | собственность |
| 1 456 | ТК 6-9б | ТК 6-11 (6-8) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 22 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 457 | ТК 6-11 (6-8) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 29 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 458 | ТК 6-11 (6-8) | ТК 6-11/1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 51 | 108 | 1 | 11 | собственность |
| 1 459 | ТК 6-11/1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 460 | ТК 6-11/1 | ТК 6-13-1 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 41 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 1 461 | ТК 6-13-1 | ТК 6-13-1а | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 76 |  |  |  | 4 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 462 | ТК 6-13-1а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 18 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 463 | ТК 6-13-1а | ТК 6-13-1б | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 76 |  |  |  | 25 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 464 | ТК 6-13-1б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 17 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 465 | ТК 6-13-1б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 58 | 47 | 0 | 5 | собственность |
| 1 466 | ТК 6-13-1 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 26 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 1 467 | ТК 6-13-3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 14 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 468 | ТК 6-13-3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 46 | 47 | 0 | 4 | собственность |
| 1 469 | ТК 6-13-3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 87 | 47 | 1 | 8 | собственность |
| 1 470 | ТК 6-11 (6-8) | ТК 6-11-2 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 84 | 159 | 1 | 27 | собственность |
| 1 471 | ТК 6-11-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 6 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 472 | ТК 6-11-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 34 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 473 | ТК 6-11-2 | ТК 6-11-4 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 47 | 159 | 1 | 15 | собственность |
| 1 474 | ТК 6-11-4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 475 | ТК 6-11-4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 476 | ТК 6-11-4 | ТК 6-13 (6-10) | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 23 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 477 | ТК 6-13 (6-10) | ТК 6-13а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 22 | 76 | 0 | 3 | собственность |
| 1 478 | ТК 6-13а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 13 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 479 | ТК 6-13а | ТК 6-13б | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 23 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 1 480 | ТК 6-13б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 14 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 481 | ТК 6-13б | ТК 6-13в | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 41 | 76 | 0 | 6 | собственность |
| 1 482 | ТК 6-13в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 483 | ТК 6-13в | ТК 6-13г | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 27 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 1 484 | ТК 6-13г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 485 | ТК 6-13г | ТК 6-13д | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 24 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 486 | ТК 6-13д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 487 | ТК 6-13д | ТК 6-13е | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 27 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 488 | ТК 6-13е | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 17 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 489 | ТК 6-13 (6-10) | ТК 6-13а | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 21 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 490 | ТК 6-13-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 491 | ТК 6-13-2 | ТК 6-13-4 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 13 | 159 | 0 | 4 | собственность |
| 1 492 | ТК 6-13-4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 24 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 493 | ТК 6-13-4 | ТК 6-13-6 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 33 | 159 | 0 | 10 | собственность |
| 1 494 | ТК 6-13-6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 28 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 495 | ТК 6-13-6 | ТК 6-13-8 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 15 | 159 | 0 | 5 | собственность |
| 1 496 | ТК 6-13-8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 5 | 47 | 0 | 0 | собственность |
| 1 497 | ТК 6-13-8 | ТК 6-15 (6-11) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 23 | 159 | 0 | 7 | собственность |
| 1 498 | ТК 6-15 (6-11) | ТК 6-15а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 51 | 89 | 1 | 9 | собственность |
| 1 499 | ТК 6-15а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 6 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 500 | ТК 6-15а | ФЛ Захаров В.В. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 25 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 501 | ТК 6-15а | ТК 6-15б | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 16 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 1 502 | ТК 6-15б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 9 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 503 | ТК 6-15б | ТК 6-15в | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 61 | 57 | 1 | 7 | собственность |
| 1 504 | ТК 6-15в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 7 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 505 | ТК 6-15в | ТК 6-15г | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 22 | 57 | 0 | 2 | собственность |
| 1 506 | ТК 6-15д | ТСЖ "Уют" | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 6 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 507 | ТК 6-15 (6-11) | ТК 6-15-2 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 5 | 159 | 0 | 2 | собственность |
| 1 508 | ТК 6-15-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 24 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 509 | ТК 6-15-2 | ТК 6-15-4 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 5 | 159 | 0 | 2 | собственность |
| 1 510 | ТК 6-15-4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 7 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 511 | ТК 6-15-4 | ТК 6-15-6 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 24 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 1 512 | ТК 6-15-6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 25 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 513 | ТК 6-15-6 | ТК 6-15-8 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 23 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 1 514 | ТК 6-15-8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 23 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 515 | ТК 6-15-8 | ТК 6-15-10 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 10 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 1 516 | ТК 6-15-10 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 21 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 517 | ТК 6-15-10 | ТК 6-17 (6-13) | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 7 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 1 518 | ТК 6-17 (6-13) | ТК 6-17а | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 45 | 89 | 0 | 8 | собственность |
| 1 519 | ТК 6-17а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 520 | ТК 6-17а | ТК 6-17б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 8 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 1 521 | ТК 6-17б | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 522 | ТК 6-17б | ТК 6-17в | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 10 | 76 | 0 | 2 | собственность |
| 1 523 | ТК 6-17в | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 524 | ТК 6-17в | ТК 6-17г | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 29 | 76 | 0 | 4 | собственность |
| 1 525 | ТК 6-17г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 526 | ТК 6-17г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 14 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 527 | ТК 6-17г | ТК 6-17д | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 64 | 76 | 1 | 10 | собственность |
| 1 528 | ТК 6-17д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 529 | ТК 6-17д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 43 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 1 530 | ТК 6-17 (6-13) | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 11 | 108 | 0 | 2 | собственность |
| 1 531 | ТК 6-17а | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 11 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 532 | ТК 6-17а | ТК 6-17-2 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 4 | 108 | 0 | 1 | собственность |
| 1 533 | ТК 6-17-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 27 | 47 | 0 | 3 | собственность |
| 1 534 | ТК 6-17-2 | ТК 6-17-4 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 28 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 1 535 | ТК 6-17-4 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 22 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 536 | ТК 6-17-4 | ТК 6-17-6 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 24 | 108 | 0 | 5 | собственность |
| 1 537 | ТК 6-17-6 | ФЛ Картиев И.А. ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 26 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 538 | ТК 6-17-6 | ТК 6-17-8 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 9 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 539 | ТК 6-7/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 540 | ТК 6-7/8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 11 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 541 | ТК 6-10/6 | ТК 6-10/8 | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 9 | 89 | 0 | 2 | собственность |
| 1 542 | ТК 6-10/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 31 | 32 | 0 | 2 | собственность |
| 1 543 | ТК 6-15г | ТК 6-15д | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 32 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 544 | ТК 6-15г | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 8 | 47 | 0 | 1 | собственность |
| 1 545 | ТК 6-24д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 12 | 57 | 0 | 1 | собственность |
| 1 546 | ТК 6-8а | ТК 6-24 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 29 | 108 | 0 | 6 | собственность |
| 1 547 | ТК 6-8а | Баня | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 548 | ТК 6-17-8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 44 | 57 | 0 | 5 | собственность |
| 1 549 | ТК 6-17-8 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 550 | ТК 6-9 | ТК 6-9/2 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 76 | 108 | 1 | 16 | собственность |
| 1 551 | ТК 6-11-2 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 22 | 47 | 0 | 2 | собственность |
| 1 552 | ТК 6-11-3 | баня | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 553 | ТК 6-7з | ТК 6-7и | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 27 | 159 | 0 | 8 | собственность |
| 1 554 | ТК 6-7з | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 27 | 57 | 0 | 3 | собственность |
| 1 555 | ТК 6-13а | ТК 6-13-2 | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 9 | 159 | 0 | 3 | собственность |
| 1 556 | ТК 6-7/11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 1 557 | ТК 6-7/11 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 16 | 25 | 0 | 1 | собственность |
| 1 558 | ТК 6-7/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 12 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 559 | ТК 6-7/6 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 21 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 560 | ТК 6-24в | баня | Надземная | 2 | 1,00 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 | 25 | 0 | 0 | собственность |
| 1 561 | ТК 6-24в | ТК 6-24г | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 6 | 89 | 0 | 1 | собственность |
| 1 562 | Коллектор тс ПТЭЦ | Коллектор тс ПТЭЦ | Надземная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 29 | 377 | 1 | 22 | собственность |
| 1 563 | Коллектор тс ПТЭЦ | 1 | Подземная канальная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 241 | 377 | 7 | 181 | собственность |
| 1 564 | 1 | ТК 3тс | Надземная | 2 | 1,00 | 377 |  |  |  | 377 |  |  |  | 175 | 377 | 5 | 132 | собственность |
| 1 565 | т1 | ТК 5а (5-1а) | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 219 |  |  |  | 248 | 325 | 6 | 135 | собственность |
| 1 566 | УТ | УТ | Надземная | 2 | 1,00 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | 202 | 325 | 5 | 131 | собственность |
| 1 567 | ТК 6-24 а | ТК 6-24б | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 51 | 89 | 1 | 9 | собственность |
| 1 568 | ТК 6-24 а | баня | Надземная | 2 | 1,00 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 7 | 20 | 0 | 0 | собственность |
| 1 569 | ТК 6-13-1 | ТК 6-13-3 | Надземная | 2 | 1,00 | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 43 | 108 | 0 | 9 | собственность |
| 1 570 | ТК 6-13-3 | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 | 32 | 0 | 1 | собственность |
| 1 571 | ТК 6-24б | ТК 6-24в | Надземная | 2 | 1,00 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  | 59 | 89 | 1 | 10 | собственность |
| 1 572 | УТ | ул. Северная 24 | Надземная | 2 | 1,00 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 35 | 57 | 0 | 4 | собственность |
| 1 573 | ТК 6а | ТК 6-2 (6-22) | Надземная | 2 | 1,00 | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 146 | 159 | 2 | 46 | собственность |
| 1 574 | ТК 6-24д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 57 | 76 | 1 | 9 | собственность |
| 1 575 | ТК 6-24д | ж.д. | Надземная | 2 | 1,00 | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  | 9 | 76 | 0 | 1 | собственность |
|  | Итого |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 119 |  |  |  | 45 629 | 120,4 | 557,8 | 10 912 |  |

| Приложение № 2 |
| --- |
| к постановлению администрации |
| Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забайкальского края |
| от 28 июня 2023 г. № 418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.3 |
| Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/час. |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.1 | - отборы паровых турбин, в том числе: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.2 | - РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| 6. | Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Расчётная нагрузка на хозяйственные нужды тепловых сетей | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 8. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 8.1 | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Тепломагистрали ПТЭЦ | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 8.2.1 | отопление и вентиляция | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 |
| 8.2.2 | горячее водоснабжение | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| 9. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (за вычетом потерь и ХБН т/с), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 |
| 9.1 | Тепломагистрали ПТЭЦ | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 |
| 9.1.1 | отопление и вентиляция | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 |
| 9.1.2 | горячее водоснабжение | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| 10. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,43 |
| 13. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 |
| 14. | Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 59,93 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Приаргунского муниципального округа

Забайкальского края

от 28июня 2023 г. № 418

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Согласно пункта 30 главы 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 2 июля 2010 года: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения были выявлены социальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

В методике расчета радиуса эффективного теплоснабжения рассматривается три возможных вариантах.

В первом варианте радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же учитывать:

- гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построение пъезометрических графиков;

- превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов должно составлять не более 0,05%;

- превышение установленной мощности теплоисточника не допускается.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

Применяется при расчетах для крупных районов застройки и позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен в графическом виде. Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления. Согласно данной методике:

- Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки. Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяется средний радиус теплоснабжения по системе.

Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки, км:

, где                                                 (1)

- номер района застройки;

- расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания района до источника тепловой энергии;

- присоединенная нагрузка здания, Гкал/ч;

- суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, .

Средний радиус теплоснабжения по системе, км:

, где                                                    (2)

- присоединенная нагрузка к источнику, Гкал/ч

- На основе показателей средней себестоимости передачи тепла определяется коэффициент пропорциональности, характеризующий затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности. Задается условие, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, так как для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника. А индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производится расчет затрат на транспорт тепла для района застройки.

Удельные затраты на транспорт тепла рассчитываются:

, где                                                           (3)

- средняя себестоимость передачи тепла, тыс. руб.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя, тыс. руб./Гкал:

,                                                           (4)

- Определяются годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал. Годовые затраты на транспорт тепла определяются на основе среднего тарифа на транспорт.

Годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя руб./год:

, где                                                           (5)

- число часов работы системы теплоснабжения в год.

Себестоимость транспорта 1 Гкал тепла, отпущенной от источника до потребителя:

, где                                                       (6)

- годовая нагрузка здания.

- Определяется разница между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.

Радиус эффективного теплоснабжения будет считаться оптимальным, если:

- годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;

- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;

- себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта

Радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как предельно возможная протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

Радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Величина радиуса зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

- Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потери не должны превышать 2 м.вод.ст. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Если потери превысят указанную величину, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.

Определение длины производится по формулам расчета гидравлических потерь, представленным в справочнике В.И.Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Потери давления на участке трубопровода, м.в.ст.:

,						(8)

где Ртр – линейные потери давления, м.вод. ст.;

Рм – потери давления в местных сопротивлениях, м.в.ст.

Линейные потери давления, м.в.ст.:

,							(9)

где R - удельные потери давления ;

- длина теплотрассы.

,					(10)

- плотность теплоносителя, кг/м3;

- коэффициент гидравлического трения;

- скорость теплоносителя, м/с;

- ускорение свободного падения, ;

- внутренний диаметр трубопровода, мм;

G –расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч;

Потери давления в местных сопротивлениях, м.в.ст.:

,						(11)

где - сумма коэффициентов местных сопротивлений (табл. 4.15 В. И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»)

Коэффициент гидравлического трения определяется по формуле Прандтля - Никурадзе:

,					(12)

где - эквивалентная шероховатость, принимается для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей 0,5 мм

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов отличных от 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент  (табл. 4.14 В. И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»). В этом случае:

, м           		(13)

- Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.

, 						(14)

где - расход сетевой воды, т/ч;

- температура в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком тепловой сети, °С;

температура в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком тепловой сети, °С;

- удельная теплоемкость сетевой воды, КДж/кгК.

Полезный отпуск тепловой энергии за месяц, Гкал:

,					(15)

V - объем здания по наружному обмеру,

- температура внутри помещения, °С;

- среднемесячная температура наружного воздуха, °С;

- расчетная температура наружного воздуха, °С;

- количество часов в месяце.

Годовой полезный отпуск, Гкал:

,					(16)

- Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.

Расчет тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети производится по РД 153-34.0-20.523-98 «Методические указания по составлению энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю «тепловые потери»» /5/.

Определение тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

,						(17);

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам:

,						(18);

,						(19),

где qн, qнп, qно - удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам тепловых потерь или для каждого диаметра трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, Вт/м [ккал/(м×ч)];

L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диаметром dн в двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной прокладке, м;

- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, компенсаторами, опорами (принимается для подземной канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 150 мм и 1,15 при диаметрах 150 мм и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки).

Удельные часовые тепловые потери, qн, Вт/м [ккал/(м×ч)], определяются для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам по формуле:

,					(20)

где  и - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, Вт/м [ккал/(м×ч)] (таблица П1.1, П1.3,П1.4);

- значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта для данной тепловой сети, °С;

и  - смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной сети) табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, °С.

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта , °С, определяется по формуле:

,					(21)

и  - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах для данной тепловой сети, °С;

- среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов, °С; /3/.

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам ,, Вт/м [ккал/(м×ч)], по формулам:

,					(22)

,					(23)

где  и - удельные часовые тепловые потери по подающему трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, Вт/м [ккал/(м×ч)], (таблица П1.2);

и  - удельные часовые тепловые потери по обратному трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, Вт/м (ккал/(м×ч)], (таблица П1.2);

и  - среднегодовая разность температур соответственно сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах и наружного воздуха для данной тепловой сети, °С;

и  - смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в подающем трубопроводе и наружного воздуха, °С;

и  - смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в обратном трубопроводе и наружного воздуха, °С.

Среднегодовые значения разности температур для подающего и обратного трубопроводов определяются как разность соответствующих среднегодовых температур сетевой воды и и среднегодовой температуры наружного воздуха .

Определение нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды

В соответствии с РД 153-34.0-20.523-98 «Методические указания по составлению энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю «тепловые потери»» определяется величина утечки /5/. Нормируемые эксплуатационные годовые тепловые потери с утечкой сетевой воды , [Гдж (Гкал)], определяются по формуле:

,			(24)

где а - нормируемая среднегодовая утечка сетевой воды м3/(ч×м3); устанавливается ПТЭ не более 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления (0,0025 м3/(ч×м3);

- среднегодовой объем сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления, м3;

с - удельная теплоемкость сетевой воды; принимается равной 4,1868 кДж / (кг×°С) или 1 ккал / (кг×°С);

- среднегодовая плотность воды, кг/м3; определяется при среднем значении среднегодовых температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах;

и  - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С; принимается в соответствии с п. 3.1.10;

- среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой, сети, °С;

- продолжительность работы тепловой сети в течение года, ч.

Среднегодовой объем сетевой воды в трубопроводах тепловой сети и в системах теплопотребления , м3, определяется по формуле:

,				(25)

где  и - объем воды в тепловой сети и системах теплопотребления соответственно в отопительном и летнем сезонах работы тепловой сети, м3;

и  - продолжительность работы тепловой сети соответственно в отопительном и летнем сезонах работы тепловой сети, ч.

Среднегодовая температура воды, поступающей на источник тепловой энергии для последующей обработки с целью подпитки тепловой сети , °С, определяется по формуле:

,							(26)

где  и - значения температуры воды, поступающей на источник тепловой энергии, соответственно в отопительном и летнем сезонах работы тепловой сети (°С), определяются как средние значения из соответствующих среднемесячных значений температуры холодной воды; при отсутствии статистических эксплуатационных данных принимается = 5°C, = 15°С.

4) Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.

Выручка от реализации тепловой энергии, тыс. руб./год:

,						(27)

где  - годовая нагрузка отопления здания.

Затраты с тепловыми потерями, тыс. руб./год:

,					(28)

где Т – тариф за тепловую энергию, определяется на основе Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

5) Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

Капитальные затраты на строительство тепловой сети определяются по НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети» с учетом показателя укрупненного норматива цены строительства НСЦ 81-02-11-2012 «Наружные тепловые сети», который представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей /7/.

Затраты на строительство i-го участка тепловой сети тыс. руб.:

,						(29)

где - затраты определенные с учетом показателя укрупненного норматива цены строительства, тыс. руб. (включают строительство тепловой сети от точки присоединения до потребителя, реконструкцию тепловых сетей, строительство тепловых пунктов, строительство ПНС);

- длина i-го участка тепловой сети, м.

Приведенные затраты на строительство на 10 лет, тыс. руб./год:

, 						(30)

6) Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.

Эксплуатационные затраты для определенного диаметра, тыс. руб.:

,						(31)

где  - общие эксплуатационные затраты (определялись из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей), тыс. руб.;

- доля теплотрассы определенного диаметра (определяется из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении);

В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра, тыс. руб.:

,						(32)

- длина i-го участка тепловой сети, м;

- сумма длин всех участков, м.

7) Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.

Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, тыс. руб., определяются по формуле:

,						(33)

Далее определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии, %:

,						(34)

Исходя из условия =100%, определяется предельно допустимая длина теплотрассы.

Дальнейшее применение расчета таково: если  меньше, либо равно 100 %, то присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения от данного источника целесообразно, а значит, возможно. При значениях >100% подключение объекта с заданной тепловой нагрузкой будет вызывать перераспределение издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов, следовательно, подключение данного объекта к системе централизованного теплоснабжения от данного источника нецелесообразно и должно быть запрещено.

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.

Рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии, что позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта от потребителя.

Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления, не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что совокупные затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки. А также в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Определяется расчетная часовая тепловая нагрузка отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям;

В соответствии с МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» при отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям:

,                                             (35)

где  - поправочный   коэффициент,   учитывающий  отличие  расчетной температуры  наружного  воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено рассматриваемое здание, при которой определено соответствующее значение ;

V - объем здания по наружному обмеру, м3;

- удельная отопительная характеристика здания, (кДж/м3°С);

- расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с  инфильтрацией  и теплопередачей через наружные ограждения при   температуре   наружного    воздуха,    расчетной   для проектирования отопления.

Расчетный коэффициент инфильтрации определяется по формуле

, 				(36)

где g  - ускорение свободного падения, м/с2;

L  - свободная высота здания, м;

- расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 2.04 05-91.

2) Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяем удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в натуральное выражение;

Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип котла и его характеристики по проектной документации.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в базовом году , кг у.т./Гкал:

(37)

- КПД котельного агрегата;

Расход условного топлива на выработку тепловой энергии в базовом году , кг у.т.:

(38)

- годовая нагрузка на отопление, Гкал

Перевод величины расхода условного топлива в натуральное выражение, т.н.т:

(39)

3) Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от ТЭЦ;

Годовые затраты на топливо, тыс. руб.:

,                                                              (40)

где Ц – цена за тонну натурального топлива, тыс. руб.

Затраты при годовом потреблении от ТЭЦ:

,                                                               (41)

где Т – тариф за тепловую энергию, руб./Гкал

4) Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитываем, как отношение стоимость котельного агрегата с учетом установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра;

Экономия между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо, тыс. руб.:

(42)

Срок окупаемости установки котельного агрегата:

,                                                                      (43)

где С – стоимость котельного агрегата с учетом установки, тыс. руб.;

Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются по формуле 33.

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  |  | Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Забайкальского края |
|  |  |  |  |  |  |  | от 28 июня 2023 г. №418 |
| Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода |
| Таблица 3.5. |
| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла (по расчётной присоединенной нагрузке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2014 год |
| Приаргунская ТЭЦ | 3хЦКТИ-75-39Ф | 110 | 110 | 0,57 | 109,43 | 3,95 | 30,97 | +73,97 |
| Таблица 3.6. |
| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 2032 год |
| Приаргунская ТЭЦ | 3хЦКТИ-75-39Ф | 110 | 110 | 0,57 | 109,43 | 3,95 | 30,97 | +73,97 |
| Таким образом, при строительстве всех объектов, присоединяемых к существующей системе теплоснабжения, к 2032 году остается суммарный резерв мощности около 73,97 Гкал/ч. |
| Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя |  |
| Таблица 3.9. |  |
| Наименование источника | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 год | 2024-2032 год |  |
| Приаргунская ТЭЦ | 5,23 | 5,23 | 5,4185 | 5,4185 | 5,4185 | 3,95 | 3,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  | Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Забайкальского края |
|  |  |  |  |  |  | от 28 июня 2023 г. № 418 |
| Технические характеристики и затраты на строительство (в ценах 2022 года) |  |  |  |  |  |
| Таблица 5.1. |  |  |  |  |  |
| Наименование | Характеристика | Кол-во | Стоимость с учетом доставки и монтажа, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство участков магистральных сетей теплоснабжений, протяженностью 484 м (сечением от 25 до 80 мм) | двухтрубные, бесканальные | 1 шт. | 10 273 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО 484 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия новых источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода |
| Таблица 5.2. |
| Наименование источника теплоснаб жения | Наименование основногооборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2032 год |
| Приаргунская ТЭЦ | 3хЦКТИ-75-39Ф | 110 | 110 | 0,57 | 109,43 | 3,95 | 30,97 | +73,97 |

|  |  | Приложение № 6 |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации |
|  | Приаргунского муниципального округа |
|  |  | Забайкальского края |
|  |  | от 28 июня 2023 г. № 418 |
| Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса |
| Таблица 5.3. |
| Приаргунская ТЭЦ |
| Наименование | Марка котлов ЦКТИ-75-39Ф |
|  | Номер котла котельной |
|  | №1 | №2 | №3 |
| Год изготовления | 1955 | 1954 | 1955 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1961 | 1961 | 1962 |
| Расчетный ресурс: котла, час | 210000 | 210000 | 210000 |
| Расчетный срок службы, лет | 24 | 24 | 24 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 62 | 62 | 61 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2019 | 2018 | 2021 |
| Год продления ресурса | 2019 | 2018 | 2021 |
| Мероприятия по продлению ресурса | замена поверхностей нагрева котлов | замена поверхностей нагрева котлов | замена поверхностей нагрева котлов |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | не планируется | не планируется | не планируется |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |

| Приложение № 7 |
| --- |
| к постановлению администрации |
| Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Забайкальского края |
| от 28 июня 2023 г. №418 |
| Таблица 5.5. |
| Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70°С на 2022-2023 г. и последующие годы от Приаргунской ТЭЦ |
| Приаргунская ТЭЦ |
| Температура | Температура сетевой воды в | Температура | Температура | Температура | Температура | Температура | Температура |
| наружного | подающем | сетевой воды в | сетевой воды | наружного | сетевой воды | сетевой воды | сетевой воды |
| воздуха, | трубопроводе, | систему | в обратном | воздуха, | в подающем | в систему | в обратном |
| град.С | град.С | отопления, | трубопроводе, | град.С | трубопроводе, | отопления, | трубопроводе, |
|  |  | град.С | град.С |  | град.С | град.С | град.С |
| 0 | 60 | 60 | 51 | - | - | - | - |
| -4 | 60 | 60 | 49 | - | - | - | - |
| -8 | 62 | 62 | 50 | - | - | - | - |
| -12 | 67 | 67 | 53 | - | - | - | - |
| -16 | 72 | 72 | 56 | - | - | - | - |
| -20 | 76 | 76 | 59 | - | - | - | - |
| -24 | 81 | 81 | 62 | - | - | - | - |
| -28 | 86 | 86 | 65 | - | - | - | - |
| -32 | 90 | 90 | 67 | - | - | - | - |
| -36 | 95 | 95 | 70 | - | - | - | - |
| -40 | 95 | 95 | 68 | - | - | - | - |
| + температурный график |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  | Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  | Забайкальского края |
|  |  |  |  | от 28 июня 2023 г. № 418 |
| Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку в соответствии с решениями генерального плана |
| Таблица 6.1. |
| Код участка | Физическая длина участка, м | Dy подающего трубопровода, мм | Dy обратного трубопровода, мм | Тип прокладки | Тепловая нагрузка на отопление,вентиляцию и ГВС, Гкал/ч |
| Строительство тепловых сетей до границ земельных участков потребителей и ИТП многоквартирных ж/домов | 484 | от 25 до 80 | от 25 до 80 | подземный | 1,885 |
| Таблица 6.2. |  |  |
| Наименование | Характеристик | Кол-во | Стоимость с учетом доставки и монтажа, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Прокладка теплосети | Подземная Dу=от 25 мм до 80 мм | 484м | 10 273 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забайкальского края |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28 июня 2023 г. № 418 |
| Таблица 8.1. |
| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций всего, млн. руб. | Ориентировочный объём инвестиций* для реализации мероприятия по годам, млн. руб. |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 |  |
| 1.1. | Строительство тепловых сетей до границ земельных участков потребителей и ИТП многоквартирных ж/домов | Подключение новых потребителей | 10,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,27 |  |  |
|  | - проектирование |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  | - строительство |  | 9,253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,253 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 10,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1. | Перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения | Проект перевода системы | 80,811 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловой сети №3 |  |  |  |  | 3,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловой сети №4 |  |  |  |  |  |  | 4,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловой сети №5 |  |  |  |  |  | 2,399 | 2,617 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловой сети №6 |  |  |  |  |  |  |  | 3,553 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка пластинчатых подогревателей на многоэтажные многоквартирные дома (76 шт.) |  |  |  |  |  | 6,5 | 6,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка пластинчатых подогревателей в частном секторе (539 шт.) |  |  |  |  | 10,54 | 10,46 | 8,562 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция внутридомовых сетей отопления |  |  |  |  | 1,412 | 1,588 | 0,5 | 0,554 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приаргунск с увеличением диаметров сетей для гарантированного водоснабжения при переходе на закрытую схему ГВС, с учетом новых кварталов согласно генеральному плану |  |  |  |  |  | 4,057 | 6,548 | 4,912 |  |  |  |  |  |
|  | - проектирование |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство |  | 78,711 |  |  |  | 15,5 | 25 | 29,192 | 9,019 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 80,811 |  |  | 2,1 | 15,5 | 25 | 29,192 | 9,019 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |
| 3.1. | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | Реконструкция тепловой сети № 3 от ТК 3-4 до ТК 3-5 с Ø273 мм на Ø325 | 18, 00 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловой сети от УТ-1 (3) до УТ-2 (3) с Ду350 на Ду400 (тепловая сеть №3), протяженностью 50м на территории Приаргунской ТЭЦ | 4 ,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ,034 |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловой сети от ТК-3тс до ТК-3 в пгт. Приаргунск с ДУ300 на ду 350, протяженностью 110 м по ул. Дружбы | 5,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,298 |  |  |
|  |  | Реконструкция участка тепловой сети № 4 от периметра ПТЭЦ до ТК-4 с Ø377 мм на Ø426 мм протяженностью 100 м | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловой сети от УТ-3 (4) до УТ-4 (4) с Ду350 на Ду400 (тепловая сеть №4), протяженностью 65 м в районе 2 микрорайона | 5,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |
|  |  | Реконструкция участка тепловой сети № 5 Ду200 мм от ТЭЦ до ТК-5-2 по пер. Индустриальному 617 м | 6,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,38 |  |  |
|  | - проектирование |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство |  | 53,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 55,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |
| 4.1. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Модернизация ОРУ-110 кВ в части выключателей Приаргунской ТЭЦ | 5,572 |  |  |  |  |  | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |  |  |
|  |  | Модернизация системы видеонаблюдения Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,369 |  |  |  |  |
|  |  | Установка системы громкоговорящей связи |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,692 |  |  |  |  |
|  |  | Установка системы видеофиксации тренировочного процесса на Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  |  |
|  |  | Установка системы пожарной сигнализации на Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |
|  | - проектирование |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство |  | 4,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 5,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |
| 5.1. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | Установка системы щелочения подпиточной воды | 2,874 |  |  |  |  |  | 2,874 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство станции водоподготовки на источнике водоснабжения ПАО «ТГК-14» в пгт. Приаргунск Приаргунского муниципального округа Забайкальского края | 213,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 103,08 | 103,08 |
|  | - проектирование |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство |  | 208,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 216,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 368,656 |  | 0 | 2,1 | 15,5 | 25 | 32,67 | 9,626 | 36,72 | 0,607 | 40,3 | 103,1 | 103,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забайкальского края |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28 июня 2023 г. № 418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| Ценовые (тарифные) последствия |
| Наименование | Ед. измерения | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 92,18 | 91,01 | 93,8 | 97,59 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,18 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 189 940 | 188 700 | 200 962 | 223 604 | 472 742 | 491 670 | 511 467 | 532 062 | 553 485 | 575 772 | 598 956 | 623 073 | 648 162 |
| Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал (без НДС) | 2 060,57 | 2 073,35 | 2 142,49 | 2 291,35 | 5 073,45 | 5 276,58 | 5 489,04 | 5 710,06 | 5 939,98 | 6 179,16 | 6 427,97 | 6 686,79 | 6 956,04 |
| Тариф для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.01. | руб./Гкал (без НДС) | 1 015,93 | 1 062,67 | 1 145,55 | 1 303,59 | 1 367,67 | 1 422,42 | 1 479,70 | 1 539,28 | 1 601,26 | 1 665,74 | 1 732,81 | 1 802,58 | 1 875,16 |
| с 01.07. | руб./Гкал (без НДС) | 1 062,67 | 1 145,55 | 1 195,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.12. | руб./Гкал (без НДС) |  |  | 1 303,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф для юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.01. | руб./Гкал (без НДС) | 2 031,90 | 2 030,22 | 2 030,22 | 2 291,35 | 5 073,45 | 5 276,58 | 5 489,04 | 5 710,06 | 5 939,98 | 6 179,16 | 6 427,97 | 6 686,79 | 6 956,04 |
| с 01.07. | руб./Гкал (без НДС) | 2 031,90 |  | 2 142,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.09 | руб./Гкал (без НДС) | 2 030,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.12. | руб./Гкал (без НДС) | 2 030,22 |  | 2 291,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * За 2020-2023 годы представлены данные в соответствии с тарифными решениями, утвержденными РСТ Забайкальского края. |

Приложение № 11

к постановлению администрации

Приаргунского муниципального округа

Забайкальского края

от 28 июня 2023 года № 418

## Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на территории п.г.т. Приаргунск утвержден Приказом РСТ Забайкальского края от 05 ноября 2015 года№209 в размере 0,0314 Гкал/м2 в месяц расчете на 12 месяцев.

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей п.г.т. Приаргунскдействует с 2018 г. на основании письма РСТ Забайкальского края от 11 октября 2018 года №05/4889 в размере 0,0548 Гкал/м3.

Нормативы потребления коммунальных услуг потребителями п.г.т. Приаргунск представлены в таблице 1.5.5.

Таблица 1.5.5. Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование норматива | Ед.изм. | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению | Гкал/м2 в месяц (в расчете на 12 мес.) | 0,0314 | Приказ РСТ Забайкальского края от 05.11.2015 №209 |
| 2 | Норматив на подогрев холодной воды для нужд ГВС | Гкал/м3 | 0,0548 | Письмо РСТ Забайкальского края от 11.10.2018 №05/4889 |
| 3 | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению жилых домов квартирного типа с полным благоустройством | м3 на 1 человека в месяц | 3,26 | Приказ РСТ Забайкальского края от 01.11.2012 №392 |
| 4 | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению жилых домов квартирного типа, оборудованных водопроводом (без ванн), канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления | м3 на 1 человека в месяц | 1,39 | Приказ РСТ Забайкальского края от 01.11.2012 №392 |
| 5 | Норматив потребления коммунальных услуг (горячее водоснабжение) на общедомовые нужды | м3 в месяц на м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,019 | Приказ РСТ Забайкальского края от 31.05.2017 №65 |

| Приложение № 12 |
| --- |
| к постановлению администрации |
| Приаргунского муниципального округа |
|  |  |  |  | Забайкальского края |
| от 28 июня 2023 г. № 418 |
| Приложение 3 |
| Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по объектам ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» пгт. Приаргунск |
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемные показатели | Срок реализации | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |
|  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  | без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 1. | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.1. | Строительство тепловых сетей до границ земельных участков потребителей и ИТП многоквартирных ж/домов, в т.ч. : | м | 0 | 484 | 2023 | 10 273 |
| 1.1.1. | Строительство тепловой сети Ду32 L=12 м от ТК 3-32/7 до границы земельного участка жилого дома по ул. Новая, 23 (Объект «Жилой дом, пгт. Приаргунск, ул. Новая, 23», заказчик Тимофеев А.Н.) | м | 0 | 12 | 2023 | 433 |
| 1.1.2. | Строительство тепловой сети Ду80 L=100 м от ТК 3-16 до границ инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Губина-Ленина (Объект «Двух этажный жилой дом для детей сирот, пгт. Приаргунск ул. Губина-Ленина», заказчик Администрация пгт. Приаргунск) | м | 0 | 100 | 2023 | 1 629 |
| 1.1.3. | Строительство тепловой сети Ду25 L=20 м от ТК 4-13 до границы земельного участка здания по ул. Комсомольская 2ж/1 (Объект «Административное здание, пгт. Приаргунск ул. Комсомольская 2ж/1», заказчик Аббасов И.З.О.) | м | 0 | 20 | 2023 | 361 |
| 1.1.4. | Строительство тепловой сети Ду65 L=213 м от ТК 5-8 до границы земельного участка торгового комплекса по улю Транспортная 2д (Объект» Торговый комплекс, пгт. Приаргунск ул. Транспортная 2д», заказчик Саргсян Д.К.) | м | 0 | 213 | 2023 | 4 146 |
| 1.1.5. | Строительство тепловой сети Ду32 L=120 м от ТК 5-29-21 до границы земельного участка квартиры по ул. Южная, 26 кв. 2 (Объект «Квартира, пгт. Приаргунск ул. Южная, 26 кв. 2», заказчик Савина Г.В.) | м | 0 | 120 | 2023 | 3 017 |
| 1.1.6. | Строительство тепловой сети Ду32 L=19 м от ТК 5-35/7 до границы земельного участка дома по ул. Энтузиастов, 15 а (Объект «Жилой дом, пгт. Приаргунск ул. Энтузиастов, 15а», заказчик Ян А.А.) | м | 0 | 19 | 2023 | 686 |
| 2. | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 3. | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 3.1. | Реконструкция тепловой сети № 3 от ТК 3-4 до ТК 3-5 с Ø273 мм на Ø325 | мм | 250 | 300 | 2021 | 18 000 |
| 3.2. | Реконструкция тепловой сети от УТ-1 (3) до УТ-2 (3) с Ду350 на Ду400 (тепловая сеть №3), протяженностью 50м на территории Приаргунской ТЭЦ | мм | Ду350 | Ду400 | 2023 | 4 034 |
| 3.3. | Реконструкция тепловой сети от ТК-3тс до ТК-3 в пгт. Приаргунск с ДУ300 на ду 350, протяженностью 110 м по ул. Дружбы | мм | Ду300 | Ду350 | 2023 | 5 298 |
| 3.4. | Реконструкция участка тепловой сети № 4 от периметра ПТЭЦ до ТК-4 с Ø377 мм на Ø426 мм протяженностью 100 м | мм | 350 | 400 | 2021 | 17 000 |
| 3.5. | Реконструкция тепловой сети от УТ-3 (4) до УТ-4 (4) с Ду350 на Ду400 (тепловая сеть №4), протяженностью 65 м в районе 2 микрорайона | мм | Ду350 | Ду400 | 2023 | 5 244 |
| 3.6. | Реконструкция участка тепловой сети № 5 Ду200 мм от ТЭЦ до ТК-5-2 по пер. Индустриальному 617 м | мм | 200 | 300 | 2023 | 6 536 |
| 4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 5. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 6. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 6.1. | Модернизация ОРУ-110 кВ в части выключателей Приаргунской ТЭЦ | с | 0,13 | 0,05 | 2019-2023 | 3 034 |
| 6.2. | Модернизация системы видеонаблюдения Приаргунской ТЭЦ | - | - | - | 2021 | 369 |
| 6.3. | Установка системы громкоговорящей связи | - | - | - | 2021 | 692 |
| 6.4. | Установка системы видеофиксации тренировочного процесса на Приаргунской ТЭЦ | - | - | - | 2021 | 47 |
| 6.5. | Установка системы пожарной сигнализации на Приаргунской ТЭЦ | - | - | - | 2023 | 1 430 |
| 7. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| 7.1. | Установка системы щелочения подпиточной воды | - | 0,72-5,2 мг/дм3, 1,8-41,1 мг/дм3, 7,1-7,65 | 0,3 мг/дм3, 1,5 мг/дм3, 6-9 | 2019 | 2 874 |
| 7.2. | Строительство станции водоподготовки на источнике водоснабжения ПАО «ТГК-14» в пгт. Приаргунск Приаргунского муниципального округа Забайкальского края | мг/л градус мг/л | 2,6 85,86 11,548 | не более 1,0 не более 20 (35) не более 1,5 | 2023-2025 | 213 166 |
| 8. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |