Приложение 2

Список объектов, потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельным

| Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка | Система теплоснабжения (Закрытая \открытая) | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС*(макс.) |
| ПТЭЦ | 2-й мкр 5 А | Открытая | 0 | 0,02645 |
| ПТЭЦ | Автомобилистов 1 | Открытая | 0,0332 | 0,01015 |
| ПТЭЦ | Автомобилистов 2 | Открытая | 0,0159 | 0,00075 |
| ПТЭЦ | Автомобилистов 2 а | Открытая | 0,018 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Автомобилистов 3 | Открытая | 0,0396 | 0,0122 |
| ПТЭЦ | Автомобилистов 4 | Открытая | 0,0152 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Автомобилистов 5 | Открытая | 0,0082 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Автомобилистов 7 | Открытая | 0,0083 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Автомобилистов 8 | Открытая | 0,0078 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Аксенова 2 | Открытая | 0,0199 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Аксенова 3 | Открытая | 0,0203 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Аксенова 4 | Открытая | 0,0193 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Аксенова 5 | Открытая | 0,0184 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Аксенова 6 | Открытая | 0,0207 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Аксенова 8 | Открытая | 0,0218 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Аргунская 10 | Открытая | 0,0108 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Аргунская 12 | Открытая | 0,0053 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Аргунская 14 | Открытая | 0,0064 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Аргунская 16 | Открытая | 0,0124 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Аргунская 2 | Открытая | 0,0112 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Аргунская 29 | Открытая | 0,0045 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Аргунская 31 | Открытая | 0,0076 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Аргунская 4 | Открытая | 0,0121 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Аргунская 6 | Открытая | 0,0048 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Аргунская 8 | Открытая | 0,0047 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Баженова 1 | Открытая | 0,021 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Баженова 10 | Открытая | 0,0149 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Баженова 11 | Открытая | 0,0123 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Баженова 12 | Открытая | 0,0137 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Баженова 14 | Открытая | 0,0103 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Баженова 2 | Открытая | 0,0187 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Баженова 2 а | Открытая | 0 | 0,005 |
| ПТЭЦ | Баженова 3 | Открытая | 0,0222 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Баженова 4 | Открытая | 0,0157 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Баженова 5 | Открытая | 0,0187 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Баженова 6 | Открытая | 0,014 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Баженова 6а | Открытая | 0,0099 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Баженова 7 | Открытая | 0,0202 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Баженова 8 | Открытая | 0,0131 | 0,003 |
| ПТЭЦ | Баженова 9 | Открытая | 0,0195 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Баженова 9б | Открытая | 0,0081 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | В-Инернационалистов 26 | Открытая | 0,0214 | 0,0049 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 1 | Открытая | 0,0696 | 0,0559 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 10 | Открытая | 0,0122 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 12 | Открытая | 0,0147 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 14 | Открытая | 0,0148 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 16 | Открытая | 0,007 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 18 | Открытая | 0,0149 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 1а | Открытая | 0,1644 | 0,03355 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 2 | Открытая | 0,0679 | 0,0305 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 20 | Открытая | 0,0069 | 0,005 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 24 | Открытая | 0,025 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 28 | Открытая | 0,0215 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 2а | Открытая | 0,0926 | 0,03255 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 2б | Открытая | 0,0187 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 3 | Открытая | 0,0219 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 4 | Открытая | 0,114 | 0,0244 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 5 | Открытая | 0,0148 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 7 | Открытая | 0,1344 | 0,02035 |
| ПТЭЦ | В-Интернационалистов 8 | Открытая | 0,0122 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Вокзальная 6 | Открытая | 0,0308 | 0,0244 |
| ПТЭЦ | Губина 1 | Открытая | 0,0973 | 0,01485 |
| ПТЭЦ | Губина 10 | Открытая | 0,0223 | 0,00265 |
| ПТЭЦ | Губина 11а | Открытая | 0,0159 | 0,01015 |
| ПТЭЦ | Губина 12 | Открытая | 0,0219 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Губина 14 | Открытая | 0,0191 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Губина 1а | Открытая | 0,1644 | 0,03965 |
| ПТЭЦ | Губина 3 | Открытая | 0,0982 | 0,0305 |
| ПТЭЦ | Губина 5 | Открытая | 0,1832 | 0,09075 |
| ПТЭЦ | Губина 7 | Открытая | 0,0849 | 0,02745 |
| ПТЭЦ | Губина 8 | Открытая | 0,0216 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Декабристов 10 | Открытая | 0,0318 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Декабристов 11 | Открытая | 0,0183 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Декабристов 12 | Открытая | 0,0927 | 0,0173 |
| ПТЭЦ | Декабристов 13 | Открытая | 0,0159 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Декабристов 15 | Открытая | 0,021 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Декабристов 17 | Открытая | 0,0191 | 0,00115 |
| ПТЭЦ | Декабристов 19 | Открытая | 0,0954 | 0,0295 |
| ПТЭЦ | Декабристов 19а | Открытая | 0,048 | 0,0063 |
| ПТЭЦ | Декабристов 2 | Открытая | 0,0284 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Декабристов 4 | Открытая | 0,0131 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Декабристов 6 | Открытая | 0,0189 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Декабристов 8 | Открытая | 0,0189 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Декабристов 9 | Открытая | 0,0156 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Дорожная 1 | Открытая | 0,018 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Дорожная 2 | Открытая | 0,0166 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Дорожная 3 | Открытая | 0,0087 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Дорожная 4 | Открытая | 0,0205 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Дорожная 5 | Открытая | 0,0166 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Дорожная 6 | Открытая | 0,0102 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Дорожная 8 | Открытая | 0,0226 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Дружбы 1 | Открытая | 0,0301 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Дружбы 14 | Открытая | 0,034203 | 0,0038 |
| ПТЭЦ | Дружбы 16 | Открытая | 0,0091 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Дружбы 2 | Открытая | 0,014 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Дружбы 3 | Открытая | 0,0243 | 0,00285 |
| ПТЭЦ | Дружбы 4 | Открытая | 0,0079 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Дружбы 5 | Открытая | 0,021 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Дружбы 6 | Открытая | 0,0201 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Дружбы 7 | Открытая | 0,0226 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Дружбы 8 | Открытая | 0,0221 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Железнодорожная 11 | Открытая | 0,0116 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Железнодорожная 13 | Открытая | 0,013 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Железнодорожная 2 | Открытая | 0,0117 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Железнодорожная 3 | Открытая | 0,0165 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Железнодорожная 4 | Открытая | 0,0292 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Железнодорожная 5 | Открытая | 0,0212 | 0,00375 |
| ПТЭЦ | Железнодорожная 7 | Открытая | 0,017 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Железнодорожная 9 | Открытая | 0,0114 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Комсомольская 1 | Открытая | 0,0499 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Комсомольская 10 | Открытая | 0,0871 | 0,0079 |
| ПТЭЦ | Комсомольская 2 Е | Открытая | 0,0266 | 0,0085 |
| ПТЭЦ | Комсомольская 3 | Открытая | 0,0871 | 0,00865 |
| ПТЭЦ | комсомольская 4 | Открытая | 0,0871 | 0,01775 |
| ПТЭЦ | Комсомольская 5 | Открытая | 0,0871 | 0,0295 |
| ПТЭЦ | Комсомольская 6 | Открытая | 0,0871 | 0,0244 |
| ПТЭЦ | Комсомольская 8 | Открытая | 0,0871 | 0,02645 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 1 | Открытая | 0,0437 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 1а | Открытая | 0,0102 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 1б | Открытая | 0,0078 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 1в | Открытая | 0,0069 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 2 | Открытая | 0,0124 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 3 | Открытая | 0,0177 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 3А | Открытая | 0,0131 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 4 | Открытая | 0,0198 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 5 | Открытая | 0,0194 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Кооперативная 6 | Открытая | 0,0164 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Ленина 10 | Открытая | 0,0619 | 0,01775 |
| ПТЭЦ | Ленина 12 | Открытая | 0,0704 | 0,01485 |
| ПТЭЦ | Ленина 13 | Открытая | 0,1455 | 0,02835 |
| ПТЭЦ | Ленина 14 А | Открытая | 0,0108 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Ленина 15 | Открытая | 0,1455 | 0,04575 |
| ПТЭЦ | Ленина 22 | Открытая | 0,0129 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Ленина 8 | Открытая | 0,0704 | 0,0183 |
| ПТЭЦ | Ленина 9а | Открытая | 0,0612 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Луговая 1 | Открытая | 0,0066 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Луговая 2 | Открытая | 0,0163 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Луговая 3 | Открытая | 0,018 | 0,0122 |
| ПТЭЦ | Луговая 4 | Открытая | 0,007 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Луговая 6 | Открытая | 0,0077 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Луговая 8 | Открытая | 0,0464 | 0,012 |
| ПТЭЦ | Луговая 9 | Открытая | 0,0226 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Луговая,12 | Открытая | 0,014 | 0,005 |
| ПТЭЦ | Магистральная 1 | Открытая | 0,0222 | 0,00265 |
| ПТЭЦ | Магистральная 10 | Открытая | 0,0283 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Магистральная 11 | Открытая | 0,0155 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Магистральная 12 | Открытая | 0,0178 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Магистральная 14 | Открытая | 0,0214 | 0,003 |
| ПТЭЦ | Магистральная 15 | Открытая | 0,0158 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Магистральная 16 | Открытая | 0,0187 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Магистральная 17 | Открытая | 0,0126 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Магистральная 18 | Открытая | 0,0199 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Магистральная 19 | Открытая | 0,0121 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Магистральная 2 | Открытая | 0,0147 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Магистральная 20 | Открытая | 0,0144 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Магистральная 21 | Открытая | 0,0254 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Магистральная 22 | Открытая | 0,0188 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Магистральная 23 | Открытая | 0,0222 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Магистральная 24 | Открытая | 0,0203 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Магистральная 25 | Открытая | 0,0292 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Магистральная 26 | Открытая | 0,019 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Магистральная 28 | Открытая | 0,0081 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Магистральная 29 | Открытая | 0,0121 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Магистральная 2а | Открытая | 0,0157 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Магистральная 3 | Открытая | 0,0288 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Магистральная 31 | Открытая | 0,0126 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Магистральная 33 | Открытая | 0,0074 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Магистральная 34 | Открытая | 0,0078 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Магистральная 4 | Открытая | 0,020683 | 0,00635 |
| ПТЭЦ | Магистральная 5 | Открытая | 0,0165 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Магистральная 6 | Открытая | 0,0182 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Магистральная 8 | Открытая | 0,021 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Магистральная 9 | Открытая | 0,0089 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | МЖК 1 | Открытая | 0,1128 | 0,02745 |
| ПТЭЦ | МЖК 11 А | Открытая | 0,0077 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | МЖК 2 | Открытая | 0,0646 | 0,0166 |
| ПТЭЦ | МЖК 5 | Открытая | 0,119 | 0,0295 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 11 | Открытая | 0,0172 | 0,00115 |
| ПТЭЦ | мик-он 1 дом 13 | Открытая | 0,3232 | 0,05 |
| ПТЭЦ | мик-он 1 дом 25 | Открытая | 0,2401 | 0,095 |
| ПТЭЦ | мик-он 1 дом 26 | Открытая | 0,2264 | 0,0628 |
| ПТЭЦ | мик-он 1 дом 28 | Открытая | 0,2449 | 0,1134 |
| ПТЭЦ | мик-он 1 дос 10 | Открытая | 0,2595 | 0,1002 |
| ПТЭЦ | мик-он 1 дос 11 | Открытая | 0,2557 | 0,1131 |
| ПТЭЦ | мик-он 1 дос 9 | Открытая | 0,3415 | 0,1125 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 1 | Открытая | 0,0629 | 0,0173 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 10 | Открытая | 0,021 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 13 | Открытая | 0,0174 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 2 | Открытая | 0,0532 | 0,02035 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 4 | Открытая | 0,0499 | 0,012 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 5 | Открытая | 0,0516 | 0,02845 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 6 | Открытая | 0,0188 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 7 | Открытая | 0,0179 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 8 | Открытая | 0,0184 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | мик-он 2 дом 9 | Открытая | 0,0205 | 0,0046 |
| ПТЭЦ | мик-он 3 дом 1 | Открытая | 0,1373 | 0,01055 |
| ПТЭЦ | мик-он 3 дом 2 | Открытая | 0,1445 | 0,03255 |
| ПТЭЦ | мкр.2 д.3 | Открытая | 0,0995 | 0,02645 |
| ПТЭЦ | Новая 1 а | Открытая | 0,0172 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Новая 13 | Открытая | 0,0047 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Новая 15 | Открытая | 0,0063 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Новая 16 | Открытая | 0,0076 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Новая 17 | Открытая | 0,0055 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Новая 18 | Открытая | 0,0062 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Новая 21 | Открытая | 0,007 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Новая 22 | Открытая | 0,004 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Новая 24 | Открытая | 0,0049 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Новая 26 | Открытая | 0,0068 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Новая 27 | Открытая | 0,0035 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Новая 28 | Открытая | 0,0081 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Новая 29 | Открытая | 0,0039 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Новая 30 | Открытая | 0,0065 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Новая 31 | Открытая | 0,0063 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Новая 32 | Открытая | 0,011 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Новая 34 | Открытая | 0,0066 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Новая 36 | Открытая | 0,0047 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 1 | Открытая | 0,0473 | 0,0132 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 11 | Открытая | 0,0581 | 0,02035 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 13 | Открытая | 0,1489 | 0,03965 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 13 а | Открытая | 0,0499 | 0,02035 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 14 | Открытая | 0,0096 | 0,0025 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 15 | Открытая | 0,0499 | 0,0126 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 16 | Открытая | 0,0073 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 17 | Открытая | 0,0145 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 3 | Открытая | 0,0508 | 0,01085 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 4 | Открытая | 0,0577 | 0,0103 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 5 | Открытая | 0,0454 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 7 | Открытая | 0,0442 | 0,0097 |
| ПТЭЦ | Октябрьская 9 | Открытая | 0,0821 | 0,0295 |
| ПТЭЦ | Парковая 2 | Открытая | 0,0173 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Парковая 4 | Открытая | 0,0154 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Парковая 6 | Открытая | 0,0136 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Парковая 8 | Открытая | 0,0107 | 0,001 |
| ПТЭЦ | пер.Садовый 4 а | Открытая | 0,0077 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Первомайская 11 | Открытая | 0,1253 | 0,0206 |
| ПТЭЦ | Первомайская 13 | Открытая | 0,0499 | 0,0097 |
| ПТЭЦ | Первомайская 15 | Открытая | 0,0499 | 0,0103 |
| ПТЭЦ | Первомайская 2 | Открытая | 0,0499 | 0,012 |
| ПТЭЦ | Первомайская 39 | Открытая | 0,0053 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Первомайская 4 | Открытая | 0,0499 | 0,01315 |
| ПТЭЦ | Первомайская 41 | Открытая | 0,0076 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Первомайская 42 | Открытая | 0,0065 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Первомайская 43 | Открытая | 0,0051 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Первомайская 45 | Открытая | 0,0065 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Первомайская 47 | Открытая | 0,0068 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Первомайская 4а | Открытая | 0,0113 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Первомайская 6 | Открытая | 0,0499 | 0,01315 |
| ПТЭЦ | Первомайская 9 | Открытая | 0,068 | 0,0183 |
| ПТЭЦ | п-к Солнечный 2 | Открытая | 0,0293 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Забайкальский 4 | Открытая | 0,0173 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Индустриалный 1а | Открытая | 0,0088 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Индустриальный 1 | Открытая | 0,0067 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | п-к Индустриальный 1б | Открытая | 0,009 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Индустриальный 4 | Открытая | 0,0186 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Индустриальный 5 | Открытая | 0,0139 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Индустриальный 6 | Открытая | 0,0126 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Индустриальный 7 | Открытая | 0,0072 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Сетевой 3 | Открытая | 0,006 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Сетевой 1 | Открытая | 0,0101 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Сетевой 2 | Открытая | 0,0069 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Содружества 1 | Открытая | 0,0108 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | п-к Содружества 13 | Открытая | 0,0201 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Содружества 16 | Открытая | 0,0107 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Содружества 2 | Открытая | 0,0056 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Содружества 3 | Открытая | 0,0121 | 0,001 |
| ПТЭЦ | п-к Содружества 4 | Открытая | 0,0189 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | п-к Содружества 6 | Открытая | 0,0251 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | п-к Солнечный 6 | Открытая | 0,0218 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | п-к Спортивный 1 | Открытая | 0,026 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | п-к Спортивный 2 | Открытая | 0,0206 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | п-к Спортивный 3 | Открытая | 0,0167 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | п-к Спортивный 5 | Открытая | 0,022 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | п-к Трактовый 2 | Открытая | 0,0065 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Трактовый 3 | Открытая | 0,0161 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | п-к Чернышевского 1 | Открытая | 0,0097 | 0,0025 |
| ПТЭЦ | п-к Чернышевского 1 а | Открытая | 0,011 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | п-к Чернышевского 15 | Открытая | 0,0058 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Чернышевского 2 | Открытая | 0,0225 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | п-к Чернышевского 3 | Открытая | 0,0121 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Чернышевского 4 | Открытая | 0,0181 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | п-к Чернышевского 5 | Открытая | 0,0114 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | п-к Чернышевского 6 | Открытая | 0,0122 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | п-к Энтузиастов 1 | Открытая | 0,0108 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | п-к Энтузиастов 2 | Открытая | 0,0136 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | п-к Энтузиастов 3 | Открытая | 0,0138 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | п-к Энтузиастов 4 | Открытая | 0,0116 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Юбилейный 1 | Открытая | 0,0465 | 0,0132 |
| ПТЭЦ | п-к Юбилейный 2 | Открытая | 0,0255 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | п-к Юбилейный 3 | Открытая | 0,0223 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | п-к Юбилейный 4 | Открытая | 0,0311 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | п-к Юбилейный 5 | Открытая | 0,0312 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | п-к Юбилейный 6 | Открытая | 0,0244 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 1 а | Открытая | 0,0042 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Погадаева 10 | Открытая | 0,0074 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Погадаева 11 | Открытая | 0,02 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 14 | Открытая | 0,0152 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Погадаева 14а | Открытая | 0,0122 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Погадаева 16 | Открытая | 0,0054 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Погадаева 18 | Открытая | 0,0069 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 19 | Открытая | 0,0102 | 0,0025 |
| ПТЭЦ | Погадаева 2 | Открытая | 0,0085 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Погадаева 20 | Открытая | 0,0058 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Погадаева 22 | Открытая | 0,0075 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Погадаева 23 | Открытая | 0,0073 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Погадаева 24 | Открытая | 0,0087 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 25 | Открытая | 0,017 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 26 | Открытая | 0,0085 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 27 | Открытая | 0,0075 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 28 | Открытая | 0,0048 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Погадаева 29 | Открытая | 0,0086 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Погадаева 2а | Открытая | 0,0112 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 30 | Открытая | 0,0063 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Погадаева 32 | Открытая | 0,0047 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Погадаева 34 | Открытая | 0,0066 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Погадаева 4 | Открытая | 0,0071 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Погадаева 5 | Открытая | 0,0073 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Погадаева 6 | Открытая | 0,0066 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Погадаева 8 | Открытая | 0,0068 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Садовая 1 | Открытая | 0,0189 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Садовая 11 | Открытая | 0,0139 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Садовая 13 | Открытая | 0,0112 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Садовая 2 | Открытая | 0,0187 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Садовая 3 | Открытая | 0,0132 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Садовая 5 | Открытая | 0,012 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Садовая 7 | Открытая | 0,022 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Садовая 9 | Открытая | 0,0287 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Северная 1 | Открытая | 0,0257 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Северная 10 | Открытая | 0,0243 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Северная 11 | Открытая | 0,0157 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Северная 12 | Открытая | 0,0249 | 0,004 |
| ПТЭЦ | Северная 13 | Открытая | 0,0153 | 0,00265 |
| ПТЭЦ | Северная 14 | Открытая | 0,0225 | 0,00225 |
| ПТЭЦ | Северная 15 | Открытая | 0,0218 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Северная 16 | Открытая | 0,0218 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Северная 17 | Открытая | 0,0193 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Северная 18 | Открытая | 0,0171 | 0,00115 |
| ПТЭЦ | Северная 19 | Открытая | 0,0141 | 0,00265 |
| ПТЭЦ | Северная 2 | Открытая | 0,0118 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Северная 20 | Открытая | 0,0151 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Северная 21 | Открытая | 0,0191 | 0,00115 |
| ПТЭЦ | Северная 22 | Открытая | 0,0126 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Северная 23 | Открытая | 0,0216 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Северная 3 | Открытая | 0,0256 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Северная 4 | Открытая | 0,0218 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Северная 5 | Открытая | 0,0259 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Северная 6 | Открытая | 0,0075 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Северная 7 | Открытая | 0,0191 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Северная 8 | Открытая | 0,0242 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Северная 9 | Открытая | 0,0301 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Советская 0 | Открытая | 0,003 | 0 |
| ПТЭЦ | Советская 1 | Открытая | 0,0151 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Советская 10 | Открытая | 0,0194 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Советская 11 | Открытая | 0,0106 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Советская 13 | Открытая | 0,0191 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Советская 14 | Открытая | 0,0188 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Советская 16 | Открытая | 0,0156 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Советская 16а | Открытая | 0,0159 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Советская 18 | Открытая | 0,0164 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Советская 2 | Открытая | 0,0222 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Советская 3 | Открытая | 0,0151 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Советская 4 | Открытая | 0,0174 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Советская 5 | Открытая | 0,0155 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Советская 6 | Открытая | 0,018 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Советская 7 | Открытая | 0,0121 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Советская 8 | Открытая | 0,0189 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Советская 9 | Открытая | 0,0108 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Содружества 1 | Открытая | 0,0147 | 0,0035 |
| ПТЭЦ | Содружества 10 | Открытая | 0,0198 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Содружества 11 | Открытая | 0,0201 | 0,00265 |
| ПТЭЦ | Содружества 12 | Открытая | 0,0204 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Содружества 14 | Открытая | 0,0207 | 0,0046 |
| ПТЭЦ | Содружества 15 | Открытая | 0,0127 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Содружества 16 | Открытая | 0,0107 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Содружества 17 | Открытая | 0,0104 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Содружества 18 | Открытая | 0,0193 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Содружества 19 | Открытая | 0,0171 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | Содружества 2 | Открытая | 0,0212 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Содружества 20 | Открытая | 0,0223 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Содружества 21 | Открытая | 0,0209 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Содружества 23 | Открытая | 0,0188 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Содружества 25 | Открытая | 0,0138 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Содружества 2а | Открытая | 0,0157 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Содружества 3 | Открытая | 0,0183 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Содружества 5 | Открытая | 0,0225 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Содружества 6 | Открытая | 0,0124 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Содружества 7 | Открытая | 0,0194 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Содружества 8 | Открытая | 0,0246 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Содружества 9 | Открытая | 0,026 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Солнечная 1 | Открытая | 0,0272 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Солнечная 11 | Открытая | 0,0109 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Солнечная 13 | Открытая | 0,0187 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Солнечная 15 | Открытая | 0,0158 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Солнечная 17 | Открытая | 0,0125 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Солнечная 19 | Открытая | 0,0221 | 0,00515 |
| ПТЭЦ | Солнечная 21 | Открытая | 0,0308 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Солнечная 23 | Открытая | 0,0132 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Солнечная 25 | Открытая | 0,0123 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Солнечная 27 | Открытая | 0,0076 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Солнечная 29 | Открытая | 0,0185 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Солнечная 3 | Открытая | 0,0153 | 0,00225 |
| ПТЭЦ | Солнечная 31 | Открытая | 0,0075 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Солнечная 5 | Открытая | 0,0151 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Солнечная 6 | Открытая | 0,0122 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Солнечная 7 | Открытая | 0,0256 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Солнечная 8 | Открытая | 0,01 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Солнечная,1а | Открытая | 0,013 | 0,0025 |
| ПТЭЦ | Спортивная 1 | Открытая | 0,0191 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Спортивная 10 | Открытая | 0,0209 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Спортивная 11 | Открытая | 0,0258 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Спортивная 12 | Открытая | 0,0206 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Спортивная 13 | Открытая | 0,0149 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Спортивная 14 | Открытая | 0,0222 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Спортивная 15 | Открытая | 0,0399 | 0,00745 |
| ПТЭЦ | Спортивная 16 | Открытая | 0,0257 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Спортивная 17 | Открытая | 0,0177 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Спортивная 18 | Открытая | 0,0104 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Спортивная 19 | Открытая | 0,0309 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Спортивная 2 | Открытая | 0,0203 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Спортивная 20 | Открытая | 0,0196 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Спортивная 21 | Открытая | 0,0304 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Спортивная 22 | Открытая | 0,041 | 0,00345 |
| ПТЭЦ | Спортивная 23 | Открытая | 0,0169 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Спортивная 24 | Открытая | 0,0256 | 0,00345 |
| ПТЭЦ | Спортивная 25 | Открытая | 0,0134 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Спортивная 26 | Открытая | 0,0212 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Спортивная 27 | Открытая | 0,0159 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Спортивная 3 | Открытая | 0,0198 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Спортивная 5 | Открытая | 0,0197 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Спортивная 6 | Открытая | 0,0213 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Спортивная 7 | Открытая | 0,0302 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Спортивная 8 | Открытая | 0,0131 | 0,00075 |
| ПТЭЦ | Спортивная 9 | Открытая | 0,017 | 0,00225 |
| ПТЭЦ | Строительная 1 | Открытая | 0,0066 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Строительная 10 | Открытая | 0,0499 | 0,0126 |
| ПТЭЦ | Строительная 11 | Открытая | 0,0048 | 0 |
| ПТЭЦ | Строительная 12 | Открытая | 0,0499 | 0,0143 |
| ПТЭЦ | Строительная 13 | Открытая | 0,0068 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Строительная 13а | Открытая | 0,0075 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Строительная 14 | Открытая | 0,0499 | 0,01145 |
| ПТЭЦ | Строительная 15 | Открытая | 0,0123 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Строительная 16 | Открытая | 0,0499 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Строительная 17 | Открытая | 0,0101 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Строительная 19 | Открытая | 0,0039 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Строительная 1а | Открытая | 0,0074 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Строительная 2 | Открытая | 0,0499 | 0,0103 |
| ПТЭЦ | Строительная 21 | Открытая | 0,0083 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Строительная 25 | Открытая | 0,0134 | 0,005 |
| ПТЭЦ | Строительная 27 | Открытая | 0,0066 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Строительная 3 | Открытая | 0,0049 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Строительная 31 | Открытая | 0,0088 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Строительная 33 | Открытая | 0,0077 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Строительная 37 | Открытая | 0,0114 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Строительная 4 | Открытая | 0,0499 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Строительная 44 | Открытая | 0,0068 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Строительная 46 | Открытая | 0,0047 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Строительная 48 | Открытая | 0,0068 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Строительная 5 | Открытая | 0,0129 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Строительная 59 | Открытая | 0,002 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | Строительная 6 | Открытая | 0,0499 | 0,01085 |
| ПТЭЦ | Строительная 65 | Открытая | 0,0073 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Строительная 67 | Открытая | 0,0045 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Строительная 69 | Открытая | 0,0077 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Строительная 7 | Открытая | 0,0074 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Строительная 71 | Открытая | 0,0072 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Строительная 8 | Открытая | 0,0499 | 0,01145 |
| ПТЭЦ | Строительная 9 | Открытая | 0,0066 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Трактовая 1 | Открытая | 0,0137 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Трактовая 11 | Открытая | 0,0076 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Трактовая 17 | Открытая | 0,0128 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Трактовая 19 | Открытая | 0,0191 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Трактовая 21 | Открытая | 0,0122 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Трактовая 25 | Открытая | 0,0107 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Трактовая 27 | Открытая | 0,0133 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Трактовая 33 | Открытая | 0,0072 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Трактовая 35 | Открытая | 0,0134 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Трактовая 35а | Открытая | 0,0076 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Трактовая 5 | Открытая | 0,013 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Трактовая 7 | Открытая | 0,0121 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Трактовая 9 | Открытая | 0,0088 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Транспортная 1 | Открытая | 0,025 | 0,00715 |
| ПТЭЦ | Транспортная 2 | Открытая | 0,0281 | 0,0041 |
| ПТЭЦ | Транспортная 2а | Открытая | 0,0169 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Транспортная 3 | Открытая | 0,0183 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Транспортная 4 | Открытая | 0,016 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Транспортная 5 | Открытая | 0,0156 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Транспортная 6 | Открытая | 0,0193 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Транспортная 7 | Открытая | 0,0119 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Транспортная,11 | Открытая | 0,0508 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 1 | Открытая | 0,0215 | 0,00365 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 10 | Открытая | 0,0499 | 0,0097 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 11 | Открытая | 0,0065 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 12 | Открытая | 0,0499 | 0,0103 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 13 | Открытая | 0,0089 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 14 | Открытая | 0,0499 | 0,012 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 15 | Открытая | 0,0086 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 16 | Открытая | 0,0248 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 17 | Открытая | 0,0123 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 18 | Открытая | 0,0179 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 2 | Открытая | 0,0711 | 0,0478 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 20 | Открытая | 0,0199 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 22 | Открытая | 0,0195 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 24 | Открытая | 0,0144 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 3 | Открытая | 0,0102 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 4 | Открытая | 0,0985 | 0,01545 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 4а | Открытая | 0,1087 | 0,0295 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 5 | Открытая | 0,1155 | 0,0254 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 6 | Открытая | 0,1087 | 0,01085 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 7 | Открытая | 0,1136 | 0,01005 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 8 | Открытая | 0,1087 | 0,0166 |
| ПТЭЦ | Чернышевского 9 | Открытая | 0,1066 | 0,01375 |
| ПТЭЦ | Школьная 1 | Открытая | 0,0088 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Школьная 11 | Открытая | 0,0165 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Школьная 13 | Открытая | 0,0185 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Школьная 2 | Открытая | 0,0216 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Школьная 3 | Открытая | 0,026 | 0,003 |
| ПТЭЦ | Школьная 5 | Открытая | 0,0196 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Школьная 7 | Открытая | 0,0172 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Школьная 9 | Открытая | 0,0181 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Электрическая 1 | Открытая | 0,0208 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Электрическая 2 | Открытая | 0,0105 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Электрическая 3 | Открытая | 0,0154 | 0,00115 |
| ПТЭЦ | Электрическая 5 | Открытая | 0,0187 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 1 | Открытая | 0,0187 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 10 | Открытая | 0,0155 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 11 | Открытая | 0,0259 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 12 | Открытая | 0,0165 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 13 | Открытая | 0,0125 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 14 | Открытая | 0,0124 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 16 | Открытая | 0,0189 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 18 | Открытая | 0,0191 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 2 | Открытая | 0,0192 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 20 | Открытая | 0,022 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 21 | Открытая | 0,0103 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 22 | Открытая | 0,013 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 24 | Открытая | 0,0104 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 26 | Открытая | 0,0329 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 28 | Открытая | 0,0172 | 0,00075 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 3 | Открытая | 0,0212 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 30 | Открытая | 0,0119 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 32 | Открытая | 0,022 | 0,0038 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 34 | Открытая | 0,0153 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 38 | Открытая | 0,0154 | 0,00115 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 4 | Открытая | 0,0158 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 5 | Открытая | 0,0141 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 6 | Открытая | 0,0184 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 7 | Открытая | 0,0191 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 8 | Открытая | 0,0187 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 9 | Открытая | 0,0208 | 0,0112 |
| ПТЭЦ | Энергетиков 9а | Открытая | 0,0205 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 1 | Открытая | 0,0211 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 10 | Открытая | 0,0091 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 12 | Открытая | 0,0102 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 14 | Открытая | 0,0082 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 16 | Открытая | 0,0075 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 18 | Открытая | 0,0192 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 2 | Открытая | 0,0101 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 20 | Открытая | 0,0154 | 0,00075 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 22 | Открытая | 0,0161 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 24 | Открытая | 0,01 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 26 | Открытая | 0,0123 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 28 | Открытая | 0,0182 | 0,003 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 3 | Открытая | 0,0181 | 0,00915 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 34 | Открытая | 0,0101 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 4 | Открытая | 0,0101 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 5 | Открытая | 0,0182 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 6 | Открытая | 0,0126 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 7 | Открытая | 0,0171 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | Энтузиастов 8 | Открытая | 0,0154 | 0,00075 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 1А | Открытая | 0,0143 | 0,00115 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 11 | Открытая | 0,0101 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 13 | Открытая | 0,0099 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 15 | Открытая | 0,006 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 16 | Открытая | 0,0055 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 18 | Открытая | 0,0129 | 0,002 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 1б | Открытая | 0,0122 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 2 | Открытая | 0,0183 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 20 | Открытая | 0,0051 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 22 | Открытая | 0,0044 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 24 | Открытая | 0,0066 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 27 | Открытая | 0,0048 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 28 | Открытая | 0,0062 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 29 | Открытая | 0,0069 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 2а | Открытая | 0,0195 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 3 | Открытая | 0,0155 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 3 б | Открытая | 0,01043 | 0,0038 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 30 | Открытая | 0,0086 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 32 | Открытая | 0,0056 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 33 | Открытая | 0,0081 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 34 | Открытая | 0,0069 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 36 | Открытая | 0,0039 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 37 | Открытая | 0,0086 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 38 | Открытая | 0,0041 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 39 | Открытая | 0,006 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 4 | Открытая | 0,0202 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 4 А | Открытая | 0,01622 | 0,0038 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 40 | Открытая | 0,0096 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 41 | Открытая | 0,0065 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 42 | Открытая | 0,005 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 44 | Открытая | 0,0047 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 45 | Открытая | 0,0081 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 48 | Открытая | 0,0067 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 5 | Открытая | 0,0085 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 51 | Открытая | 0,0044 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 6 | Открытая | 0,0181 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 6 А | Открытая | 0,01558 | 0,0038 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 7 | Открытая | 0,0075 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Юбилейная 9 | Открытая | 0,0139 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Южная 1 | Открытая | 0,0292 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 10 | Открытая | 0,031 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 11 | Открытая | 0,0159 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 12 | Открытая | 0,017 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 13 | Открытая | 0,0193 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Южная 14 | Открытая | 0,0179 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Южная 15 | Открытая | 0,0182 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 16 | Открытая | 0,0173 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 17 | Открытая | 0,0186 | 0,00305 |
| ПТЭЦ | Южная 18 | Открытая | 0,0221 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 19 | Открытая | 0,0176 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 2 | Открытая | 0,015 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 20 | Открытая | 0,0243 | 0,01015 |
| ПТЭЦ | Южная 21 | Открытая | 0,0154 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 22 | Открытая | 0,0206 | 0,00815 |
| ПТЭЦ | Южная 23 | Открытая | 0,019 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 24 | Открытая | 0,0298 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 25 | Открытая | 0,0242 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 27 | Открытая | 0,0124 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Южная 28 | Открытая | 0,0187 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Южная 29 | Открытая | 0,014 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 2а | Открытая | 0,0119 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Южная 3 | Открытая | 0,0164 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 33 | Открытая | 0,0164 | 0,00205 |
| ПТЭЦ | Южная 4 | Открытая | 0,0149 | 0,0061 |
| ПТЭЦ | Южная 5 | Открытая | 0,0195 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 6 | Открытая | 0,0187 | 0,0051 |
| ПТЭЦ | Южная 7 | Открытая | 0,0165 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 8 | Открытая | 0,018 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | Южная 9 | Открытая | 0,0181 | 0,00405 |
| ПТЭЦ | 64-х квартирный жилой дом | Открытая | 0,57782 | 0,039 |
| ПТЭЦ | жилой дом застава | Открытая | 0,062 | 0,0045 |
| ПТЭЦ | ГУЗ ЦРБ - жилой дом | Открытая | 0,013 | 0,00028 |
| ПТЭЦ | ПУ 31 общежитие | Открытая | 0,32 | 0,239 |
| ПТЭЦ | Россельхозцентр | Открытая | 0,018 | 0,00006 |
| ПТЭЦ | 64 квартирный дом административные здания | Открытая | 0,2682 | 0 |
| ПТЭЦ | в/ч 2018-гараж №5 стр 19 | Открытая | 0,274 | 0,0018 |
| ПТЭЦ | Насосная-отделение Ново-Цурухайтуй | Открытая | 0,008 | 0 |
| ПТЭЦ | служба 50 кв.жил дом | Открытая | 0,1818 | 0 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -баня (прачечная) | Открытая | 0,1214 | 0,0059 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -ветлазарет | Открытая | 0,033 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -гараж №1 (24) | Открытая | 0,328 | 0,00043 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -гараж №2 (25) | Открытая | 0,353 | 0,0018 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -гараж №3 (17) | Открытая | 0,288 | 0,0018 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -гараж №4 (18) | Открытая | 0,150134 | 0,0018 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -гараж №5 (19) | Открытая | 0,301 | 0,0018 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -гостиница | Открытая | 0,0094 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -д/с "Солнышко" | Открытая | 0,249 | 0,002 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -казарма 2 | Открытая | 1,012 | 0,0028 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -казарма Ново-Цурухайтуй | Открытая | 0,104 | 0,0028 |
| ПТЭЦ | служба пгт приаргунск -клуб | Открытая | 0,167 | 0,00002 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -КПП | Открытая | 0,019 | 0 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -медпункт | Открытая | 0,072 | 0,00002 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -ОРТМ-старая | Открытая | 0,291 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -очистные | Открытая | 0,011 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -склад продовольственный | Открытая | 0,1167 | 0,0011 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -спортзал | Открытая | 0,128 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -столовая | Открытая | 0,431 | 0,0664 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -тех. здание (Ново-Цурухайтуй) | Открытая | 0,1 | 0,0012 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -узел связи | Открытая | 0,065 | 0 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -учебный корпус | Открытая | 0,339 | 0,000095 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск -штаб | Открытая | 0,132 | 0,00024 |
| ПТЭЦ | служба пгт Приаргунск-биофильтр | Открытая | 0,172 | 0,00038 |
| ПТЭЦ | Служба пгт. Приаргунск-ОРТМ | Открытая | 0,295 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | школа сержантов (конюшня) | Открытая | 0,055 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-баня | Открытая | 0,021 | 0,01137 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-гараж | Открытая | 0,106 | 0,002 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-казарма | Открытая | 0,135 | 0,0036 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-клуб | Открытая | 0,026 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-КПП | Открытая | 0,013 | 0,00014 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-КТП | Открытая | 0,0046 | 0,00014 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-мастерская | Открытая | 0,024 | 0,00009 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-столовая | Открытая | 0,0652 | 0,018 |
| ПТЭЦ | школа сержантов-штаб | Открытая | 0,0324 | 0,00036 |
| ПТЭЦ | ГУЗ ЦРБ - родильный дом | Открытая | 0,048 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | ГУЗ ЦРБ-здание лечебного корпуса | Открытая | 0,259 | 0,039 |
| ПТЭЦ | ГУЗ ЦРБ-здание поликлиники | Открытая | 0,0726 | 0,00697 |
| ПТЭЦ | ГУЗ ЦРБ-хоз.блок,гаражи | Открытая | 0,0762 | 0,00385 |
| ПТЭЦ | Лечебно-диагностический центр ГУЗ ЦРБ | Открытая | 0,0314 | 0,0021 |
| ПТЭЦ | Нежилое помещение административное здание | Открытая | 0,021 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Комитет образования муниципального района "Приаргунский район" админ.здание | Открытая | 0,0625 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Комитет образования муниципального района "Приаргунский район"- гараж | Открытая | 0,0264 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | РОВД админ.здание | Открытая | 0,098 | 0,00157 |
| ПТЭЦ | РОВД гаи | Открытая | 0,039 | 0,0023 |
| ПТЭЦ | РОВД гараж Луговая | Открытая | 0,0123 | 0,0046 |
| ПТЭЦ | РОВД гараж по Ленина | Открытая | 0,007 | 0,0023 |
| ПТЭЦ | Управление судебного департамента в Заб. крае-административное здание | Открытая | 0,1197 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | Управление судебного департамента в Заб. крае-гараж | Открытая | 0,0032 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Управление Росреестра | Открытая | 0,0094 | 0,00004 |
| ПТЭЦ | Управление Росреестра (Воинов-Интернационалистов 7) | Открытая | 0,0043 | 0,00001 |
| ПТЭЦ | УФССП по Заб. краю-административное здание | Открытая | 0,0105 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | УФССП по Забайкальскому краю-гараж | Открытая | 0,0032 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | мастерские | Открытая | 0,375 | 0,0041 |
| ПТЭЦ | ПУ 31 гараж, | Открытая | 0,185 | 0,001 |
| ПТЭЦ | ПУ 31 учебный корпус | Открытая | 0,269 | 0,031 |
| ПТЭЦ | Экологич. центр | Открытая | 0,0029 | 0,00001 |
| ПТЭЦ | Прокуратура Забайкальского края- гараж | Открытая | 0,011 | 0,00095 |
| ПТЭЦ | Прокуратура Забайкальского края-административное здание | Открытая | 0,031 | 0,00015 |
| ПТЭЦ | МБДОУ д/с "Тополек" | Открытая | 0,138 | 0,0104 |
| ПТЭЦ | МБДОУ д/с "Тополек" кухня-прачечная | Открытая | 0,0094 | 0,0073 |
| ПТЭЦ | МБДОУ д/с "Тополек" овощехранилище | Открытая | 0,0121 | 0 |
| ПТЭЦ | МБДОУ д/с "Светлячок" | Открытая | 0,097 | 0,0136 |
| ПТЭЦ | МБДОУ д/с "Светлячок" прачка | Открытая | 0,0068 | 0,0029 |
| ПТЭЦ | вагон раздевалка ДЮСШ | Открытая | 0,0038 | 0,003 |
| ПТЭЦ | МБОУДО "ДЮСШ" здание бани ДЮСШ | Открытая | 0,002 | 0,002 |
| ПТЭЦ | МБОУДО "ДЮСШ" здание раздевалки | Открытая | 0,0123 | 0,0011 |
| ПТЭЦ | МБОУДО "ДЮСШ" Здание спортзала | Открытая | 0,047 | 0,0057 |
| ПТЭЦ | МБОУДОД "ДЮСШ" (СК Энергетик) | Открытая | 0,075 | 0,0071 |
| ПТЭЦ | МБОУ Приаргунская начальная школа модульный спортзал | Открытая | 0,08 | 0 |
| ПТЭЦ | МОУ "Приаргунская средняя общеобразовательная школа" здание начальной школы | Открытая | 0,1027 | 0,0047 |
| ПТЭЦ | МОУ "Приаргунская средняя общеобразовательная школа" здание средней школы | Открытая | 0,246 | 0,0156 |
| ПТЭЦ | МОУ "Приаргунская средняя общеобразовательная школа" пристройка | Открытая | 0,0435 | 0,001 |
| ПТЭЦ | МОУ "Приаргунская средняя общеобразовательная школа" центр здоровья | Открытая | 0,018 | 0 |
| ПТЭЦ | МБУК "Приаргунская межпоселенческая центральная библиотека" | Открытая | 0,0432 | 0,0048 |
| ПТЭЦ | МБДОУ д/с "Гураненок" Строительная 16а | Открытая | 0,017 | 0,004 |
| ПТЭЦ | МБДОУ д/с "Гураненок" Строительная 18а | Открытая | 0,0475 | 0,0079 |
| ПТЭЦ | ФБУЗ Центр гигиены лаборатория | Открытая | 0,0045 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | Следственное управление (административное здание) | Открытая | 0,0238 | 0,00009 |
| ПТЭЦ | Следственный комитет (гараж) Ленина 2а | Открытая | 0,01 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю | Открытая | 0,0053 | 0,00015 |
| ПТЭЦ | Читинская таможня гаражи | Открытая | 0,0076 | 0,00095 |
| ПТЭЦ | ДМС в Забайкальском крае | Открытая | 0,0256 | 0,00396 |
| ПТЭЦ | ГУЗ Приаргунская ЦРБ морг | Открытая | 0,008 | 0,001 |
| ПТЭЦ | Районный центр досуга | Открытая | 0,176 | 0,0048 |
| ПТЭЦ | Автобусное депо | Открытая | 0,032 | 0,00062 |
| ПТЭЦ | административное здание городской администрации | Открытая | 0,1665 | 0,0125 |
| ПТЭЦ | Административное здание рай.администрации | Открытая | 0,13 | 0,005006 |
| ПТЭЦ | Архив | Открытая | 0,0145 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Гараж 2 администрации района по Ленина | Открытая | 0,015 | 0,002 |
| ПТЭЦ | гараж городской админ (бывш культуры) | Открытая | 0,023 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | гараж на Ленина 2а город админ | Открытая | 0,028 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | гаражи на территории городской администрации | Открытая | 0,0238 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Гостинница "Аргунь" админ. | Открытая | 0,0883 | 0,0084 |
| ПТЭЦ | здание бани | Открытая | 0,023 | 0,00265 |
| ПТЭЦ | здание редакции | Открытая | 0,049 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | кабинет 14,1 м2 на комсомольской ул. | Открытая | 0,0016 | 0 |
| ПТЭЦ | кабинет 16,3 м2 на комсомольской ул. | Открытая | 0,0016 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | МБУ Служба МТО гараж по Октябрьской | Открытая | 0,009 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | подвал спорт клуб | Открытая | 0,016 | 0,00019 |
| ПТЭЦ | помещение по губина | Открытая | 0,0034 | 0,0014 |
| ПТЭЦ | Административное здание Приаргунского ОВО | Открытая | 0,0232 | 0,00014 |
| ПТЭЦ | Гараж Приаргунского ОВО | Открытая | 0,008 | 0,0018 |
| ПТЭЦ | Гараж Приаргунского ОВО на Ленина,2а | Открытая | 0,01 | 0 |
| ПТЭЦ | Забайкалкрайстат п. Приаргунск | Открытая | 0,0015 | 0,00001 |
| ПТЭЦ | Административное здание ФСБ | Открытая | 0,0551 | 0,0077 |
| ПТЭЦ | пожарно-спасательная часть №29 административное здание | Открытая | 0,03 | 0,0046 |
| ПТЭЦ | пожарно-спасательная часть №29 гаражи в здании | Открытая | 0,0404 | 0,00665 |
| ПТЭЦ | пожарно-спасательная часть №29 гаражи пристроенные к ТЭЦ | Открытая | 0,0226 | 0,00039 |
| ПТЭЦ | УФНС России по Забайкальскому краю админ.здание | Открытая | 0,0329 | 0,000094 |
| ПТЭЦ | ОСФР по Забайкальскому краю административное здание в п.Приаргунск | Открытая | 0,016 | 0,00014 |
| ПТЭЦ | ГКУ КЦЗН Забайкальского края | Открытая | 0,024 | 0,00009 |
| ПТЭЦ | Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Новосибирске (административное здание) | Открытая | 0,0122 | 0,00036 |
| ПТЭЦ | Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Новосибирске (гараж) | Открытая | 0,0077 | 0 |
| ПТЭЦ | ФГБУ" ЦЖКУ" Минобороны России тепло | Открытая | 0,048 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | ФЛ Чипизубова Л.А. гараж№1 | Открытая | 0,0039 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Чипизубова Л.А.гараж№2 | Открытая | 0,009 | 0 |
| ПТЭЦ | Гараж №5 Охлопков А.В. | Открытая | 0,004 | 0 |
| ПТЭЦ | Гараж №6 Плеханов А.И. | Открытая | 0,004 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Савина Г.В. гараж №2 | Открытая | 0,011 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Восканян В.В. квартира | Открытая | 0,00339 | 0,0002 |
| ПТЭЦ | ФЛ Горлов С.П. | Открытая | 0,013 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Калачева О.А. | Открытая | 0,017 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Астафьева Л. | Открытая | 0,011 | 0,001 |
| ПТЭЦ | ФЛ Сапонджан Н.Х. | Открытая | 0,013 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Бояркина С.А. | Открытая | 0,0076 | 0,0006 |
| ПТЭЦ | ФЛ Трушин С.В. | Открытая | 0,0109 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Балагуров Г.Н. гараж | Открытая | 0,0019 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Балагуров Г.Н. дом | Открытая | 0,0078 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Яшников П.Г. | Открытая | 0,0085 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | ФЛ Лесников А.О. | Открытая | 0,0098 | 0,0006 |
| ПТЭЦ | ФЛ Абаджева Е.В. | Открытая | 0,013 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Абаджева Е.В. гараж | Открытая | 0,003 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Муртузалиев М. С. | Открытая | 0,0115 | 0,0009 |
| ПТЭЦ | Сиднев Александр Юрьевич | Открытая | 0,012038 | 0,0039 |
| ПТЭЦ | ФЛ Макаров А. В. | Открытая | 0,0082 | 0,0008 |
| ПТЭЦ | ул Светлая 10а Никифоров И.Н. | Открытая | 0,0119 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | ул. Светлая 2 Ван | Открытая | 0,019 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ул. Светлая, д. 1 Елгин | Открытая | 0,0183 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ул. Светлая, д. 3 Букин | Открытая | 0,011 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ул. Светлая, д. 4 Антоновский | Открытая | 0,0195 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ул. Светлая, д. 5 Савин | Открытая | 0,009 | 0,0008 |
| ПТЭЦ | ул. Светлая, д. 6а Негодина | Открытая | 0,0241 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ул.Светлая 8 Мацуй | Открытая | 0,0249 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Швалов П.Ю. | Открытая | 0,015 | 0,0008 |
| ПТЭЦ | ФЛ Охлопков В.П. | Открытая | 0,0125 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ФЛ Охлопков В.П.гвс ванная | Открытая | 0 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ФЛ Фомич Л. | Открытая | 0,0121 | 0,0008 |
| ПТЭЦ | Физическое лицо Тороян Артур Максимович | Открытая | 0,02146 | 0,0009 |
| ПТЭЦ | ФЛ Хайони А.А. | Открытая | 0,0095 | 0,00083 |
| ПТЭЦ | Писарев А.И. Дружбы 2Г | Открытая | 0,009 | 0,00026 |
| ПТЭЦ | Чипизубов О.В. Дружбы 2В | Открытая | 0,0095 | 0,00076 |
| ПТЭЦ | Кокухин Е.В. Дружбы 2Д | Открытая | 0,00864 | 0,00102 |
| ПТЭЦ | ФЛ.Нестеренко М.С. | Открытая | 0,0268 | 0,00113 |
| ПТЭЦ | ФЛ Перминов М,С. | Открытая | 0,014 | 0,0009 |
| ПТЭЦ | жилой дом Мокина Н.П. | Открытая | 0,00165 | 0,00023 |
| ПТЭЦ | жилой дом Попов Н.Н. | Открытая | 0,013 | 0,0002 |
| ПТЭЦ | жилой дом Петрова О.Е. | Открытая | 0,0241 | 0,001 |
| ПТЭЦ | жилой дом Сидельников В.А. | Открытая | 0,0129 | 0,001 |
| ПТЭЦ | ФЛ Хромин В.В. | Открытая | 0,015 | 0,001 |
| ПТЭЦ | ФЛ Новикова жилой дом | Открытая | 0,0175 | 0,0007 |
| ПТЭЦ | жилой дом Ерохина И.Г. | Открытая | 0,017957 | 0,00091 |
| ПТЭЦ | Жилой дом Минеева В.Б. | Открытая | 0,01712 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Стрельников Ю.В. жилой дом | Открытая | 0,0072 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ФЛ Дружинина Т.Ю. | Открытая | 0,01252 | 0,000764 |
| ПТЭЦ | Жилой дом Гусев Р.Р. | Открытая | 0,01238 | 0,000254 |
| ПТЭЦ | Жилой дом Пешковой А.А. | Открытая | 0,01365 | 0,0022 |
| ПТЭЦ | жилой дом Дорохина | Открытая | 0,01875 | 0,00156 |
| ПТЭЦ | Жилой дом Зелепукиной М.М. | Открытая | 0,016178 | 0,00768 |
| ПТЭЦ | ФЛ Ершова И.А. жилой дом | Открытая | 0,0068 | 0,00053 |
| ПТЭЦ | Перевозчикова Т.С. дружбы 2 б | Открытая | 0,00859 | 0,00076 |
| ПТЭЦ | ФЛ Федурин В.И | Открытая | 0,014 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | жилой дом пер.Индустриальный, 1 в Филев | Открытая | 0,012 | 0,001 |
| ПТЭЦ | жилой дом Энтузиастов ,15 а Ян А.А. | Открытая | 0,01347 | 0,00127 |
| ПТЭЦ | жилой дом пер.Индустриальный,2 а Баженова | Открытая | 0,007 | 0,0008 |
| ПТЭЦ | ФЛ Перминова Т.А. | Открытая | 0,009 | 0,0012 |
| ПТЭЦ | ФЛ Антоновская Г. | Открытая | 0,01 | 0,00076 |
| ПТЭЦ | ФЛ.Сухарева Л.Н. жилой дом | Открытая | 0,005 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ФЛ Немеров А.В. | Открытая | 0,008 | 0,0008 |
| ПТЭЦ | ФЛ Картиев И.А. | Открытая | 0,015 | 0,0002 |
| ПТЭЦ | ФЛ Мурзина А.Р. | Открытая | 0,018 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | ФЛ Захаров В. В. | Открытая | 0,0046 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Захаров В.В. гвс ванная | Открытая | 0 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | ФЛ Шемякин Н.В. | Открытая | 0,00914 | 0,00019 |
| ПТЭЦ | ФЛ Бушина Л.В. | Открытая | 0,015 | 0,0006 |
| ПТЭЦ | ФЛ Мунгалов Д.П. | Открытая | 0,01531 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Якимова Л.И. | Открытая | 0,0115 | 0,0008 |
| ПТЭЦ | ФЛ Налимова Е.Л. | Открытая | 0,011 | 0 |
| ПТЭЦ | Ерновский Р.Ф. | Открытая | 0,011 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Арутюнян Н.Ф. | Открытая | 0,016 | 0 |
| ПТЭЦ | жилой дом мурзин А.А. | Открытая | 0,0126 | 0,0006 |
| ПТЭЦ | Потребительское общество Приаргунский пищекомбинат гараж | Открытая | 0,055 | 0,0006 |
| ПТЭЦ | Потребительское Общество Приаргунский пищекомбинат колбасн.цех | Открытая | 0,014 | 0,013 |
| ПТЭЦ | Потребительское общество Приаргунский Пищекомбинат магазин | Открытая | 0,0085 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | Потребительское общество Приаргунский пищекомбинат пекарня | Открытая | 0,104 | 0,013 |
| ПТЭЦ | ООО "Ригла" | Открытая | 0,013 | 0 |
| ПТЭЦ | Приаргунское райпо (Цех по выпуску полуфабрикатов) | Открытая | 0,0086 | 0,0009 |
| ПТЭЦ | ПАО Ростелеком АТСК | Открытая | 0,046 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | Россельхозбанк администр.здание | Открытая | 0,075 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | Россельхозбанк гараж | Открытая | 0,0058 | 0 |
| ПТЭЦ | Общество инвалидов | Открытая | 0,0183 | 0,00228 |
| ПТЭЦ | Отделение сбербанка (ИП Ван П.) | Открытая | 0,051 | 0,0047 |
| ПТЭЦ | Отделение сбербанка п.Приаргунск админ.здание | Открытая | 0,045 | 0,00004 |
| ПТЭЦ | Отделение Сбербанка п.Приаргунск гараж №1 | Открытая | 0,0071 | 0 |
| ПТЭЦ | Отделение Сбербанка п.Приаргунск гараж №2 | Открытая | 0,0071 | 0,00008 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Л.Г. м-н Алиса | Открытая | 0,0099 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Л.Г.Алиса-2 | Открытая | 0,0076 | 0,0002 |
| ПТЭЦ | ИП Мунгалов А.В. магазин Ирина | Открытая | 0,015 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Мунгалова И.И. м-н "Ирина"(вещичка) | Открытая | 0,018 | 0,0007 |
| ПТЭЦ | ИП Феняк А.В. маг Золотой | Открытая | 0,0202 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Тороян А. М. (АТП адм. здание) | Открытая | 0,012 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ИП Тороян А.М. магазин Светофор | Открытая | 0,09175 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Тороян А.М. м-н "Шанс" | Открытая | 0,002 | 0,001 |
| ПТЭЦ | ИП Тороян А.М. м-н Аргунь | Открытая | 0,0438 | 0,002 |
| ПТЭЦ | ИП Тороян А.М. м-н Старт | Открытая | 0,0243 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ИП Коренева Г.В. м-н Сказка | Открытая | 0,0054 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | ИП Хышова Т.И. | Открытая | 0,003 | 0 |
| ПТЭЦ | Россети Сибирь администр.здание | Открытая | 0,11321 | 0,002 |
| ПТЭЦ | Россети Сибирь здание связи | Открытая | 0,02882 | 0,00003 |
| ПТЭЦ | Россети Сибирь здание Транспортная 3а | Открытая | 0,13582 | 0,00003 |
| ПТЭЦ | Россети сибирь здание Транспортная 3б гараж большой | Открытая | 0,13514 | 0,00051 |
| ПТЭЦ | ИП слепченко Е.Д. запчасти | Открытая | 0,02829 | 0,00038 |
| ПТЭЦ | ИП Асланян Г.А. "Остановка" | Открытая | 0,010568 | 0,000252 |
| ПТЭЦ | ИП Асланян Г.А. м-н "Новинка" | Открытая | 0,012 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | ИП Мурадян Б.С. | Открытая | 0,0075 | 0,00028 |
| ПТЭЦ | ИП Далгатов Р.А м-н Империал | Открытая | 0,016 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Гребнева Н. И. магазин "Спецодежда" | Открытая | 0,0036 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Гребнева Н.И. м-н Ажур | Открытая | 0,0029 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Восканян В.В. гостиница | Открытая | 0,024 | 0,0068 |
| ПТЭЦ | ИП Восканян В.В. мойка | Открытая | 0,0064 | 0,004 |
| ПТЭЦ | ИП Восканян В.В. ресторан Севан | Открытая | 0,022 | 0,0056 |
| ПТЭЦ | ИП Восканян В.В. рынок | Открытая | 0,065 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Восканян В.В. торговый дом | Открытая | 0,017 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Скорнякова С.В. пристройка к универмагу | Открытая | 0,0187 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | ИП Бутаева М.Ю. Роспечать | Открытая | 0,000339 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Эльдаров | Открытая | 0,0092 | 0,002 |
| ПТЭЦ | ИП Далгатов М.А. маг.Океан | Открытая | 0,0153 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ИП Мурзина Т.В. м-н " Меркурий" | Открытая | 0,033 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | ИП Мурзина Т.В. м-н Вестфалика | Открытая | 0,018 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ИП Мурзина Т.В. мн Любимый дом | Открытая | 0,039 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | Подвальное помещение (Мурзина Т. В.) | Открытая | 0,039 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | СПКСК Колос | Открытая | 0,0074 | 0,00015 |
| ПТЭЦ | ИП Кузьмин А.С. магазин | Открытая | 0,034 | 0,0004 |
| ПТЭЦ | РОСИНКАС-гараж | Открытая | 0,0042 | 0,00012 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Ю.А м-н Забайкалье | Открытая | 0,0226 | 0,0009 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Ю.А. м-н "Пятерка" | Открытая | 0,0376 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Ю.А. м-н Хозяюшка | Открытая | 0,0226 | 0,0009 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Ю.А.м-н МЖК | Открытая | 0,0022 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Ю.А.м-н "Южный" | Открытая | 0,0734 | 0,003 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Ю.А.м-н Уют | Открытая | 0,0025 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | ИП Пометов В.П. кафе | Открытая | 0,0085 | 0,0027 |
| ПТЭЦ | ИП Пометов В.П.магазин "Весна" | Открытая | 0,0084 | 0,00028 |
| ПТЭЦ | Производственный кооператив "Артель старателей"Даурия" | Открытая | 0,13 | 0,002 |
| ПТЭЦ | ИП Чупанова К.Б. Торговый центр | Открытая | 0,131 | 0,0054 |
| ПТЭЦ | СПКСК "Товарищ" тепло | Открытая | 0,012 | 0,00075 |
| ПТЭЦ | ФЛ Усмонов Д.А.м-н "Фруктовый рай" | Открытая | 0,0163 | 0,00066 |
| ПТЭЦ | ИП Купцов А.В. | Открытая | 0,0072 | 0,00002 |
| ПТЭЦ | ФЛ Федурин В.Ф.(гараж) | Открытая | 0,004 | 0,00004 |
| ПТЭЦ | магазин Первомайская,15 а ФЛ Ван Н.С. | Открытая | 0,013 | 0,0019 |
| ПТЭЦ | ФЛ Хайдаршина Н.Н. | Открытая | 0,0116 | 0,00008 |
| ПТЭЦ | ИП Вепрев магазин "Солнечный" | Открытая | 0,0069 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ИП Вепрев Н.А. гараж | Открытая | 0,0024 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Усмонов Х магазин Юбилейный | Открытая | 0,0147 | 0,0047 |
| ПТЭЦ | Магазин "Мебель сити" ИП Усмонов Х.Ш. | Открытая | 0,0279 | 0,00066 |
| ПТЭЦ | ИП Дерябина Н.Н. магазин Цифроград | Открытая | 0,0038 | 0,00002 |
| ПТЭЦ | ИП Ван Н.В. пекарня -магазин | Открытая | 0,017 | 0,01288 |
| ПТЭЦ | ИП Усмонов Х.Ш. магазин Текстиль | Открытая | 0,0453 | 0,0013 |
| ПТЭЦ | ФЛ Новикова М.И. гаражи по ул. Дружбы | Открытая | 0,029 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Ибрагимов магазин Москва | Открытая | 0,0075 | 0,0006 |
| ПТЭЦ | Кафе Дружба | Открытая | 0,025 | 0,024 |
| ПТЭЦ | Магазин "Лакомка" ФЛ Гринько Е.В. | Открытая | 0,0021 | 0,00125 |
| ПТЭЦ | ИП Иванова Н.В. маг-н Корона | Открытая | 0,0087 | 0,0003 |
| ПТЭЦ | АНОЗЖ "Четвероногая душа" | Открытая | 0,001 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Холмирзоев большой зал | Открытая | 0,025464 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛХолмирзоев малый зал | Открытая | 0,01186 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Абдыжапарова Е. кафе Азия | Открытая | 0,018 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | ФЛ Шеметов баня | Открытая | 0,0009 | 0,0002 |
| ПТЭЦ | ФЛ Шеметов гараж № 8 | Открытая | 0,0064 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Шеметов гараж №3 | Открытая | 0,0049 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Шеметов гараж №4 | Открытая | 0,0049 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Шеметов гараж №7 | Открытая | 0,0042 | 0 |
| ПТЭЦ | ФЛ Шеметов гараж №9 | Открытая | 0,0064 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Пешкова М.Г. кафе Минирестик т | Открытая | 0,008 | 0,00609 |
| ПТЭЦ | ИП Пешкова М.Г. кондитерский цех | Открытая | 0,0035 | 0,0009 |
| ПТЭЦ | ИП Мурадян В. автомойка, гараж №1 | Открытая | 0,0122 | 0,0008 |
| ПТЭЦ | Универмаг ФЛ Войцев А.А. | Открытая | 0,0877 | 0,0015 |
| ПТЭЦ | АО "Почта России" административное здание | Открытая | 0,063 | 0,00124 |
| ПТЭЦ | АО "Почта России" гараж бокс №1 | Открытая | 0,035 | 0,001 |
| ПТЭЦ | АО "Почта России" гараж бокс №2 | Открытая | 0,021 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | АО "Почта России" обменный пункт | Открытая | 0,018 | 0,0005 |
| ПТЭЦ | ИП Раменская Р.Н. | Открытая | 0,039 | 0,00076 |
| ПТЭЦ | ИП Большаков С.Б. магазин "Черемушки" | Открытая | 0,009394 | 0 |
| ПТЭЦ | ИП Полухина Е.Л.(м-н "Жасмин") | Открытая | 0,0064 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ФЛ Верещагина Р.Ф. | Открытая | 0,018 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ИП Нестеренко Л.Г. м-н Алиса хоз. | Открытая | 0,016 | 0,0007 |
| ПТЭЦ | ИП Овчинникова В.А. м-н Тополек | Открытая | 0,018 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | ИП Мунгалов А.В. "Золотой колос" | Открытая | 0,043 | 0,0009 |
| ПТЭЦ | ИП Башурова А.П. "Березка" | Открытая | 0,008 | 0,00375 |
| ПТЭЦ | МП Служба заказчика | Открытая | 0,008 | 0,00004 |
| ПТЭЦ | ФЛ Данилова Л.Н. парикмахерская "Фея" | Открытая | 0,002 | 0,00065 |
| ПТЭЦ | Трапезная | Открытая | 0,0015 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | Храм | Открытая | 0,01 | 0,0001 |
| ПТЭЦ | жилой дом ул.Губина ,6 | Открытая | 0,021027 | 0,000482 |
| ПТЭЦ | Жилой дом ул.Губина,4 | Открытая | 0,018863 | 0,000482 |