Приложение 1

Характеристика тепловых сетей п. Приаргунск

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 3тс-УТ | 325 | 18,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК-3 (ТК3-1)-ТК 3а | 89 | 54,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3а-Гаражи ОАО Ростелеком, Почта, | 57 | 7,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3а-ТК 3б | 89 | 46,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3в-ж.д. | 57 | 5,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3в- | 76 | 44,70 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 2016 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК-3 (ТК3-1)-ТК 3-1 (ТК-3-3) | 325 | 104,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-1 (ТК-3-3)-ТК 3-1а | 89 | 19,58 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-1а-ТК 3-1б | 89 | 6,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-1 (ТК-3-3)-ТК 3-1/1 | 89 | 38,28 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/1-ж.д | 32 | 10,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/1-ТК 3-1/2 | 89 | 17,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/2-ж.д | 32 | 10,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/2-ТК 3-1/3 | 89 | 22,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/3-ж.д | 32 | 10,09 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/3-ТК 3-1/4 | 89 | 15,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/4-ж.д | 32 | 9,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/4-ТК 3-1/5 | 89 | 21,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/5-ж.д | 32 | 10,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/5-ТК 3-1/6 | 89 | 17,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/6-ж.д | 32 | 10,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1/6-ж.д | 76 | 46,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-1 (ТК-3-3)-ТК 3-2 (ТК-3-4) | 325 | 42,04 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-2/1-ж.д | 32 | 9,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-2/1-ТК 3-2/2 | 89 | 43,88 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/2-ж.д | 32 | 9,58 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/2-ж.д | 32 | 31,20 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/2-ТК 3-2/3 | 76 | 41,29 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/3-ТК 3-2/3а | 32 | 24,90 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/3-ж.д | 32 | 8,70 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/3-ТК 3-2/4 | 76 | 29,67 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/4-ж.д | 32 | 9,90 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/4-ТК 3-2/5 | 76 | 15,60 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-2/5-ж.д | 32 | 35,70 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-2/5-ж.д | 32 | 32,75 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-2 (ТК-3-4)-ТК 3-3 (ТК-3-5) | 325 | 39,84 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-3 (ТК-3-5)-ТК 3-3а | 89 | 21,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-3а-ж.д | 32 | 12,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-3а-ТК 3-3б | 89 | 39,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-3б-ж.д. | 32 | 13,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-3б-ТК 3-3в | 89 | 36,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-3в-ж.д | 32 | 10,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-3в-ж.д | 89 | 46,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-3 (ТК-3-5)-ТК 3-4 (ТК-3-6) | 325 | 56,96 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-4 (ТК-3-6)- | 219 | 7,82 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-4а (ТК-3-27)-Общество инвалидов | 47 | 16,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-4а (ТК-3-27)-ТК 3-4б (ТК-3-28) | 219 | 44,99 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-4б (ТК-3-28)-ж.д | 47 | 15,18 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-4б (ТК-3-28)-ТК 3-4в (ТК-3-29) | 219 | 38,45 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-4в (ТК-3-29)-ж.д | 47 | 14,80 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-4в (ТК-3-29)-ТК 3-6 (ТК-3-30) | 219 | 20,93 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-6 (ТК-3-30)-ТК 3-6а (ТК-3-31) | 108 | 18,94 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-6а (ТК-3-31)-ж.д | 47 | 17,11 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-6а (ТК-3-31)-ТК 3-8 (ТК-3-32) | 159 | 36,85 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2016 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-8 (ТК-3-32)-ТК 3-8/1 | 57 | 14,19 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-8/1-ж.д | 32 | 14,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-8/1-ж.д | 57 | 50,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-8 (ТК-3-32)-ТК 3-8/2 | 159 | 9,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-8/2-ТК 3-8/4 | 89 | 35,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-8/4-ж.д | 32 | 14,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-8/4-ж.д | 89 | 60,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-8/2-ТК 3-10 | 159 | 41,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-10-ТК 3-10/2 | 89 | 39,01 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-10/2-ж.д | 32 | 24,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-10/2-ТК 3-10/4 | 89 | 51,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-10/4-ж.д | 32 | 25,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-10/4-ТК 3-10/6 | 76 | 31,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-10/6-ж.д | 32 | 25,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-10/6-ТК 3-10/6а | 57 | 32,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-10/6а-ж.д | 32 | 9,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-10/6а-ж.д | 57 | 38,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-10-ТК 3-10/1 | 159 | 6,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-10/1-ТК 3-10/3 | 108 | 14,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-10/3-ж.д | 32 | 24,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-10/3-ТК 3-10/5 | 108 | 54,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-10/1-ТК 3-12 | 89 | 59,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-12-ТК 3-12/1 | 76 | 26,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-12/1-ж.д | 32 | 8,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-12/1-ТК 3-12/3 | 76 | 27,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-12-ТК 3-12/2 | 76 | 29,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-12/2-ж.д | 32 | 10,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-12/2-ж.д | 57 | 66,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-6 (ТК-3-30)-ТК 3-6/1 | 159 | 43,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-6/1- | 57 | 11,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-6/1-ТК 3-6/2 (ТК-3-34) | 159 | 12,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-6/2 (ТК-3-34)-ж.д. | 57 | 19,58 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-6/2 (ТК-3-34)-ТК 3-6/3 (ТК-3-35) | 159 | 80,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-6/3 (ТК-3-35)-ТК 3-6/3а | 89 | 30,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2003 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-6/3 (ТК-3-35)-ТК 3-6/4 (ТК-3-36) | 159 | 92,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-6/4 (ТК-3-36)-ТК 3-6/4а | 89 | 7,06 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-6/4а-ж.д. | 32 | 10,75 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-6/4а-ж.д. | 57 | 55,20 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-4 (ТК-3-6)-ТК 3-14а | 325 | 27,16 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-14а-Администрация гор.поселения "П | 57 | 9,48 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-14а-ТК 3-14б | 325 | 48,22 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-14б-ж.д. | 57 | 11,63 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-14б-ТК 3-14 | 325 | 20,90 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-14-ТК 3-14/1 | 89 | 24,24 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-14/3-ж.д. | 47 | 19,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-14/1-ТК 3-14/3 | 76 | 32,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-14/5-Кухня и прачка д/сада "Тополе | 47 | 4,79 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-14/5-Овощехранилище д/сада "Тополек | 47 | 23,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-14-ТК 3-16а | 325 | 49,54 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-16а-ж.д. | 57 | 27,55 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-16а-ТК 3-16б | 325 | 34,92 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-16б-жилой дом | 57 | 12,90 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-16б-ТК 3-16в | 325 | 51,38 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-16в-ТК 3-16в(отсечка) | 57 | 25,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-16в-ТК 3-16 | 219 | 95,43 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1996 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-16-ТК 3-18 | 219 | 36,49 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1986 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-18-ТК 3-18/2 | 108 | 27,18 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-18-ТК 3-20а | 219 | 46,26 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1986 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-20б-ТК 3-20 | 219 | 16,55 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1986 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-20-ТК 3-22 | 219 | 20,31 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1986 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-22-ТК 3-22/2 | 108 | 22,93 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-22-ТК 3-24 | 219 | 18,95 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1986 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-24-ТК 3-26 | 219 | 26,94 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1986 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-26-ТК 3-26/1 | 89 | 14,80 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-26/1-ж.д. | 89 | 1,12 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-26/1-ж.д. | 57 | 60,58 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-26-ТК 3-40а | 219 | 16,44 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1996 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-28а-ж.д. | 57 | 26,96 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1996 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-40а-Комитет культуры+ж.д. | 57 | 11,16 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1996 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-40а-ТК 3-40б | 219 | 26,81 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1996 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-40б-ТК 3-40в | 219 | 29,02 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1996 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-40в-жилой дом | 47 | 11,25 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2016 | маты минераловатные | 40-6 |
| ТК 3-40в-ТК 3-40 | 219 | 16,37 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2016 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-40-ТК 3-40/2 | 108 | 78,45 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-40/2-ТК 3-40/4 | 108 | 39,46 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-40-ТК 3-42а | 219 | 28,48 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2013 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-42а-ж.д. | 57 | 22,54 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2014 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-42а-ТК 3-42 | 219 | 21,68 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2013 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-42-ТК 3-44а | 219 | 52,47 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2014 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-44а-ТК 3-44 | 219 | 18,31 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2014 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-26-ТК 3-28а | 219 | 29,82 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-28б-ж.д. | 57 | 14,11 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-42-ТК 3-42/1 | 32 | 17,65 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-46-ТК 3-50 | 219 | 3,90 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-46-ТК 3-48 | 159 | 13,76 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2001 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-48-ТК 3-48/1 | 159 | 92,03 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2001 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-28а-ТК 3-28б | 219 | 28,25 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-28- ТК 3-30 | 219 | 14,30 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная бесканальная | 2012 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-28-ТК 3-28/2 | 57 | 56,88 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30- ТК 3-30/1 | 89 | 13,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30/9- ТК 3-30/11 | 76 | 26,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30/5- ТК 3-30/9 | 89 | 5,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30/3- ТК 3-30/5 | 89 | 14,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-30/3- ТК 3-30/3 | 89 | 25,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-30/1- ТК 3-30/3 | 89 | 17,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-30/9-ж.д. | 32 | 22,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-30/5-ж.д. | 47 | 65,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-30/3-ж.д. | 32 | 23,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-30/3-ж.д. | 32 | 25,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-30- ТК 3-32а | 159 | 43,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-32- ТК 3-32/1 | 108 | 10,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-32/5- ТК 3-32/7а | 108 | 31,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-32/1- ТК 3-32/3 | 108 | 21,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 3-32/3- ТК 3-32/5 | 76 | 26,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32/7- ТК 3-32/9 | 76 | 40,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32/9-ж.д. | 76 | 58,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32/9-ж.д. | 32 | 9,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32/7-ж.д. | 32 | 23,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32/7-ж.д. | 32 | 9,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32/5-ж.д. | 32 | 7,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32/3-ж.д. | 32 | 8,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32/1-ж.д. | 32 | 10,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-32-ТК 3-34 | 159 | 25,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-34-ТК 3-36а | 108 | 18,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 60-70 |
| ТК 3-34-ТК 3-34/2 | 57 | 50,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 60-70 |
| ТК 3-34/8-ж.д. | 57 | 35,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-34/2-ТК 3-34/4 | 57 | 6,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-34/4-ТК 3-34/6 | 57 | 5,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-34/2-ж.д. | 32 | 13,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-34/6-Гараж | 20 | 9,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-34/8-ж.д. | 32 | 10,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-34/6-ТК 3-34/8 | 57 | 19,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-34/4-ж.д. | 32 | 16,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36а-ж.д. | 32 | 10,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36а-ТК 3-36б | 108 | 60,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36б-ж.д. | 47 | 21,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36б-ТК 3-36 | 108 | 11,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36-ТК 3-36/2 | 57 | 23,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36-ТК 3-36/1 | 108 | 8,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/15-ж.д. | 32 | 14,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/15-ТК 3-36/17 | 76 | 48,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/17-ж.д. | 32 | 12,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/17-ж.д. | 57 | 40,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/13-ТК 3-36/15 | 108 | 24,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/11-ТК 3-36/13 | 108 | 25,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/9-ТК 3-36/11 | 108 | 18,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/7-ТК 3-36/9 | 108 | 26,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/5-ТК 3-36/7 | 108 | 29,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/1-ТК 3-36/3 | 108 | 13,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/1-ж.д. | 32 | 10,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/7-ж.д. | 32 | 12,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/9-ж.д. | 32 | 15,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/11-ж.д. | 32 | 13,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/13-ж.д. | 32 | 12,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/5-ж.д. | 32 | 21,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/3-ТК 3-36/5 | 108 | 11,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-36/3-ж.д. | 32 | 19,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-28-ТК 3-28/4 | 108 | 69,70 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-4 (ТК-3-6)-ТК 3-5а | 325 | 52,86 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-5а-ТК 3-5б | 325 | 57,24 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-5б-ж.д | 32 | 6,34 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5б-ТК 3-5в | 325 | 7,19 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-5в-УФСКН | 47 | 35,29 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-5в-ТК 3-5г | 325 | 26,39 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5г-ТК 3-5д | 32 | 16,07 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5г-ТК 3-5д | 325 | 11,89 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5д-ТК 3-5д | 32 | 13,19 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5д-ТК 3-5 (ТК 3-43) | 325 | 25,85 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5 (ТК 3-43)-ж.д. | 159 | 5,55 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-1-ж.д. | 32 | 14,21 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-1-ТК 3-5-3 (ТК 3-55) | 159 | 34,00 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-3 (ТК 3-55)-ТК 3-5-5 | 108 | 10,60 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-5-ТК 3-5-5/1 | 108 | 64,01 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-5/1-ТК 3-5-5/15 | 57 | 5,03 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-5/1-ТК 3-5-5/3 | 108 | 27,90 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-5/5-ж.д. | 57 | 30,84 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-5-ТК 3-5-5/2 | 89 | 6,01 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 3-5-5/2-ж.д. | 57 | 20,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | маты минераловатные | 60-70 |
| ТК 3-5-5/2-ТК 3-5-5/4 | 89 | 36,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-5-5/4-жилой дом | 57 | 24,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-5-5/4-ТК 3-5-5/6 | 89 | 38,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-5-5/6-ж.д. | 57 | 66,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-5-5/6-ТК 3-5-5/8 | 76 | 1,82 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1988 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-5-5/8-жилой дом | 57 | 22,19 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1988 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-5-5/8-ж.д. | 57 | 62,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-5-3 (ТК 3-55)-ж.д. | 108 | 4,47 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1988 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-5-3 (ТК 3-55)-ТК 3-5-3/3 | 108 | 55,96 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1988 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-5-3/3-ТК 3-5-3/1 | 108 | 53,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-5-3/3-ТК 3-5-3/5 | 47 | 11,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5-3/7-Котедж | 47 | 37,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5-3/5-ТК 3-5-3/7 | 47 | 26,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5-3/5-Котедж | 47 | 8,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5-3/7-Котедж | 47 | 8,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5 (ТК 3-43)-ТК 3-5а | 219 | 24,73 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5а-Д/сад "Тополек" | 57 | 16,71 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5а-ТК 3-5б | 219 | 35,55 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5б-ж.д. | 57 | 12,73 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5б-ТК 3-5в | 219 | 56,08 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5в-Начальная школа | 89 | 29,27 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5в-ТК 3-5д | 219 | 72,39 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5д-ТК 3-5д/2 | 47 | 9,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5д/2-Приаргунское райпо книжный маг | 47 | 2,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5д/2-ОРТЭ-5 | 47 | 30,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5д-ТК 3-7 | 219 | 53,33 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7-ТК 3-7/2 | 159 | 44,21 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/2-ТК 3-7/4 | 159 | 35,29 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/4-ТК 3-7/6 | 159 | 56,51 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/2-жилой дом | 76 | 27,71 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/2-жилой дом | 76 | 17,28 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/4-жилой дом | 57 | 25,73 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/4-жилой дом | 57 | 17,86 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/6-жилой дом | 76 | 26,64 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/6-ж.д. | 76 | 17,43 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7-ж.д. | 159 | 2,88 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/1-ж.д. | 57 | 20,05 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/1-ТК 3-7/3 | 159 | 22,48 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/3-Центр занятости + зд.транспорт | 57 | 27,63 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/3-ТК 3-7/5 | 159 | 36,10 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-7/5-Комитет образования админ.здан | 57 | 35,53 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7/5-ТК 3-9 | 159 | 54,89 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-9-ТК 3-9/2 | 108 | 28,44 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/4-ТК 3-9/6 | 76 | 21,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/6-ИП Нестеренко Н.Ю. м-н "Хозяюш | 57 | 10,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/6-ТК 3-9/8 | 76 | 36,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/8-ж.д. | 57 | 11,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/8-жилой дом | 57 | 82,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9-ТК 3-9/1 | 108 | 29,48 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/1-ТК 3-9/3 | 108 | 51,46 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/3-ТК 3-9/5 | 108 | 40,78 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/5-ж.д. | 57 | 7,97 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/3-ж.д. | 57 | 10,45 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/1-жилой дом | 57 | 11,05 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-9/5-Комитет сельского хозяйства га | 47 | 24,56 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-7-ТК 3-11а | 219 | 95,52 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-11а-МУЗ ЦРБ зд.скорой помощи | 32 | 16,94 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1994 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-11а-ТК 3-11 | 219 | 48,42 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-11-ТК 3-11/1 | 108 | 29,41 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-11/1-ж.д. | 76 | 44,25 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-11/1-ж.д. | 57 | 30,24 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1996 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-11/1-жилой дом | 57 | 59,47 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2020 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-11/4-ТК 3-11/6 | 89 | 7,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1999 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-11-ТК 3-13 | 219 | 94,97 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-13-ТК 3-13а | 108 | 31,21 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2016 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-13а-ж.д. | 57 | 16,10 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2001 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-13а-ИП Мурзина Т.В. м-н "Вестфалик | 47 | 22,86 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2006 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-13а-ТК 3-13б | 108 | 29,52 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1994 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 3-13в-ж.д. | 57 | 49,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 3-13-ТК 3-17 | 219 | 15,60 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2017 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 3-17-ТК 3-19а | 219 | 15,16 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2017 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 3-19а-ТК 3-19 | 219 | 31,48 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2017 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 3-19-ТК 3-19/2 | 76 | 14,53 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2004 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 3-19/2-ж.д. | 57 | 10,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-21а-ж.д. | 47 | 20,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19/2-ТК 3-19/4 | 76 | 28,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19/4-ж.д. | 47 | 59,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30/11-ж.д. | 32 | 40,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-19/4-ТК 3-19/6 | 76 | 39,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-19/6-ж.д. | 57 | 12,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-19-ТК 3-19/1 | 89 | 19,30 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-19/1-ж.д. | 57 | 11,30 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19/1-ТК 3-19/3 | 89 | 14,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-19/3-ТК 3-19/3а | 47 | 43,04 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2020 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-19/3-ТК 3-19/5 | 89 | 16,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-19/5-ТК 3-19/7 | 76 | 27,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-19/7-ж.д. | 57 | 10,49 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19/7-ТК 3-19/9 | 76 | 34,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-19/9-ТК 3-19/13 | 47 | 46,83 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2020 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-19/9-ТК 3-19/11 | 76 | 24,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-19/11-ж.д. | 57 | 13,40 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19-ТК 3-21а | 159 | 43,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-21-ТК 3-21/1 | 47 | 18,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-21/1-ж.д. | 32 | 50,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-21/1-ТК 3-21/3 | 25 | 3,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-21/3-ж.д. | 25 | 8,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-21/3-Гараж | 25 | 35,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-21-ТК 3-23а | 108 | 17,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-23а-ж.д. | 32 | 10,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-23а-ТК 3-23б | 108 | 28,14 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-23б-ТСЖ "Надежда" | 32 | 14,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-23б-ТК 3-23 | 108 | 43,47 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-9/2-ТК 3-9/4 | 108 | 10,02 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-9/2-ж.д. | 47 | 12,00 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-9/4-жилой дом | 57 | 65,67 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1990 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-17-ТК 3-15/2 | 89 | 68,98 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-36/9-ж.д. | 32 | 20,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-21а-ТК 3-21 | 108 | 36,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30/11-ж.д. | 32 | 21,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3б-ТК 3в | 108 | 70,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3б-УФСБ гараж | 57 | 8,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-13б-ТК 3-13в | 108 | 14,54 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1994 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-26-ТК 5-28-1 | 89 | 23,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30/9-ж.д. | 32 | 27,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30/3-ж.д. | 32 | 31,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-30/1-ж.д. | 32 | 32,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 6-10/6-ТК 6-10/8 | 89 | 9,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 6-10/6-ж.д. | 32 | 31,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19/5-ТК 3-19/5а | 47 | 44,79 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19/13-ж.д. | 47 | 9,42 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-37а-ТК 5-37б | 76 | 21,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-44-ТК 3-46 | 219 | 51,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-28/2-ж.д. | 32 | 8,01 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2001 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-28/2-ж.д. | 32 | 15,91 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2003 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-36/2-ж.д. | 32 | 35,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-36/2-ж.д. | 32 | 18,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19/13-ТК 3-19/15 | 47 | 37,66 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-19/15-ж.д. | 47 | 4,44 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-19/5а-ж.д. | 25 | 6,78 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-19/5а-ж.д. | 32 | 60,29 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-38а-ТК 3-38б | 108 | 32,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-38б-ТК 3-38 | 108 | 74,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-32б- ТК 3-32 | 159 | 52,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-32б-ж.д. | 25 | 6,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-32а- ТК 3-32б | 159 | 14,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-32а-ж.д. | 32 | 52,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-13-ТК 4-13 | 219 | 17,95 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2001 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-7/1-ТК 3-7/1 | 219 | 32,00 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2001 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-28а- | 219 | 21,32 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-28б-ТК 3-28 | 219 | 21,17 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-14/3-ТК 3-14/5 | 32 | 42,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-2б-ТК 3-2в | 57 | 38,64 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2017 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-2а-ТК 3-2б | 89 | 17,27 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-12/3-ТК 3-12/5 | 76 | 21,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 3-12/3-гараж | 25 | 22,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 3-12/3-баня | 25 | 2,97 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 10-15 |
| Коллектор тс ПТЭЦ-УТ | 377 | 240,71 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2017 | маты минераловатные | 10-15 |
| 1-ТК 3тс | 377 | 174,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-28/4-ТК 3-38а | 108 | 51,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2003 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-20а-ТК 3-20б | 219 | 15,17 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1986 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3в-ж.д. | 76 | 122,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 3-12/5-ж.д. 2 | 76 | 3,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-12/5-ж.д. 1 | 76 | 22,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-5-3/1-Спортзал "Энергетик" | 108 | 36,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-5-3/1-ТК 3-5-3а | 108 | 9,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-5-3а-СК "Энергетик" | 57 | 40,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 3-32/9-ж.д. | 32 | 17,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-30/1-ж.д. | 32 | 23,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-19/3а-ж.д. | 47 | 14,64 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-19/3а-ж.д. | 47 | 17,68 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-32/7а- ТК 3-32/7 | 32 | 14,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-2/3а-ж.д | 32 | 7,01 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| Коллектор тс ПТЭЦ-Коллектор тс ПТЭЦ | 426 | 6,53 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1971 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-ТК 4а | 76 | 27,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1997 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-барак СЭС | 32 | 17,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 4-ТК 4в | 76 | 10,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4в-ж.д | 32 | 55,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1993 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4в-ТК 4г | 57 | 22,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4г-Котедж | 32 | 15,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4г-Котедж | 57 | 52,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-ТК 4-1 | 377 | 126,27 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1971 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-1/1-ТК 4-1/3 | 159 | 24,49 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-1-ТК 4-1/1 | 159 | 15,99 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-1/1-ж.д | 57 | 16,30 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2001 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 4-1/3-ТК 4-1/5 | 159 | 13,83 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-1/3-ж.д | 32 | 5,98 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-1/5-ж.д | 32 | 6,04 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-1/5-ТК 4-1/7 | 159 | 18,99 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-1/5-ж.д | 57 | 44,19 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-1-ТК 4-2 | 377 | 120,55 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1971 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2-ТК 4-2/2 | 159 | 39,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/4-ж.д | 47 | 20,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/4-ТК 4-2/6 | 159 | 46,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/6-ТК 4-2/8 | 108 | 25,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/6-ТК 4-2/6а | 57 | 12,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/6а-ж.д | 47 | 21,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/6а-ж.д | 47 | 19,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/12-ТК 4-2/14 | 57 | 14,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 60-70 |
| ТК 4-2/14-ж.д | 47 | 20,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/14-ж.д | 47 | 15,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2-ТК 4-3 | 377 | 107,56 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1971 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3-ТК 4-3/1 | 108 | 30,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/2-ж.д | 57 | 21,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3/3-ж.д | 57 | 16,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3/3-ТК 4-3/5 | 89 | 47,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3/7-ж.д. | 57 | 2,32 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3/7-ТК 4-3/9 | 76 | 32,08 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3/9-ж.д. | 57 | 4,72 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3/1-ТК 4-3/3 | 89 | 208,66 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3/1-ж.д | 25 | 20,09 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3-ТК 4-4 | 377 | 190,15 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1971 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-4/4а-ТК 4-4/1 | 57 | 11,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/3-Котедж | 57 | 36,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/1-ТК 4-4/3 | 57 | 28,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/1-Котедж | 32 | 6,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4-ТК 4-4/2 | 89 | 17,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/8-ж.д | 32 | 54,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/6-ТК 4-4/8 | 76 | 40,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/4-ТК 4-4/6 | 76 | 36,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/2-ТК 4-4/4а | 76 | 3,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/2-ж.д | 32 | 17,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/4-ж.д | 32 | 15,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/6-ж.д | 32 | 16,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4/8-ж.д | 32 | 16,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-5-ТК 4-5/1 | 57 | 20,61 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-5/1-ж.д | 47 | 13,07 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-5/1-ж.д | 47 | 18,37 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-5-ТК 4-6 | 377 | 72,87 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1971 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-6-ТК 4-6/1 | 108 | 12,20 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2014 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-6/2-ТК 4-6/4 | 89 | 59,48 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-6/1-УТ 4-6/1 | 108 | 41,57 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/1-Россельхозцентр | 47 | 22,91 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/1-ТК 4-6/3 | 32 | 9,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/2-ж.д. | 89 | 16,58 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2017 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/2-ТК 4-6/8 | 76 | 32,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/12-ФЛ Герасимов ж.д. | 47 | 20,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/12-ж.д | 47 | 18,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/10-ТК 4-6/14 | 57 | 25,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/14-ж.д | 25 | 34,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/4-ж.д | 57 | 64,20 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/4-ТК 4-6/6 | 57 | 44,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/6-ж.д | 47 | 26,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/6-ж.д | 47 | 31,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-6-ТК 4-7 | 377 | 44,02 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-7-ТК 4-7/1 | 159 | 13,64 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-7/3-ТК 4-7/5 | 159 | 39,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-7/5-Прачечная | 57 | 27,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-7/5-ТК 4-7/7 | 159 | 25,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-7/11-МУЗ ЦРБ морг | 57 | 17,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-7/13-ж.д | 76 | 28,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-7-ТК 4-8 | 377 | 109,35 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-8-ТК 4-8/1 | 108 | 20,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-8/1-ж.д | 57 | 17,61 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-8/1-ТК 4-8/3 | 108 | 57,16 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-8-ТК 4-9 | 377 | 128,54 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-9-ТК 4-9/1 | 89 | 23,83 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-9/1-ТК 4-9/3 | 47 | 44,34 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-9/1-ТК 4-9/5 | 57 | 34,94 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-9/5-жилой дом | 57 | 35,99 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-9/5-ул. Октябрьская 9 | 76 | 2,34 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-9-ТК 4-10 | 377 | 10,70 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-10- | 325 | 4,96 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-11а-1 микрорайон, дом 28 | 89 | 39,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-11а-ТК 4-11б | 325 | 61,17 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-11-ТК 4-13а | 219 | 48,91 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-13-ж.д. | 89 | 65,91 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1988 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-13-ж.д. | 108 | 99,02 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1988 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-11-ТК 4-11-2 | 325 | 185,02 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-29-ТК 4-31 | 108 | 70,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-10-ТК 4-12 | 273 | 25,99 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-12-ТК 4-14 | 273 | 114,88 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-14-УТ | 76 | 4,48 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-14-ТК 4-14/2 | 108 | 33,18 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1994 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-14/2-ж.д | 57 | 18,12 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1994 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-16-ТК 4-16/2 | 76 | 48,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-14-ТК 4-16 | 273 | 67,58 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2012 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-16-ТК 4-18 | 273 | 48,47 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-18-ТК 4-20 | 219 | 36,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1989 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-20-1 микрорайон, дом 13 | 89 | 9,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1989 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-20-ТК 4-22 | 273 | 20,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1989 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-22-ТК 4-24 | 273 | 58,79 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1989 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-22-ТК 4-22/2 | 57 | 45,97 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-22/6-ж.д. | 57 | 19,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2003 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-22/6-ж.д. | 32 | 28,01 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-22/2-ж.д | 47 | 18,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2005 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-22/2-ТК 4-22/2 | 47 | 14,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2006 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 3-19/15-ж.д. | 32 | 25,58 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1995 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-24-ТК 4-26 | 273 | 103,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-24-ТК 4-24/2 | 76 | 65,30 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная бесканальная | 2020 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 4-24/2-Баня | 25 | 12,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-24/2-ж.д. | 47 | 17,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-24/2-ТК 4-24/4 | 108 | 43,80 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2020 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-24/4-ФЛ Астафьева Л. ж.д. | 47 | 52,90 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-24/8-ж.д. | 47 | 14,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-24/8-ТК 4-24/10 | 76 | 65,53 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2020 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-24/10-ж.д. | 47 | 41,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-26-УТ | 273 | 36,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-28б-ТК 4-28 | 159 | 27,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/1-ж.д. | 32 | 21,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/1-ТК 4-28/3 | 108 | 109,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/3-ж.д. | 32 | 12,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/3-ТК 4-28/5 | 108 | 26,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/5-ТК 4-28/13 | 76 | 34,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/13-ТК 4-28/15 | 57 | 10,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/15-ж.д. | 32 | 9,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/15-ТК 4-28/17 | 57 | 12,91 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/17-ж.д. | 32 | 9,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/13-ТК 4-28/19 | 76 | 47,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/21-ж.д. | 32 | 41,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/19-ТК 4-28/21 | 76 | 35,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/21-ж.д. | 32 | 10,47 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/19-ж.д. | 32 | 13,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/5-ТК 4-28/7 | 76 | 14,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/9-ТК 4-28/11 | 76 | 44,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/7-ТК 4-28/9 | 76 | 32,01 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/9-ж.д. | 25 | 17,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-28/7-ж.д. | 32 | 13,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-30-ж.д. | 159 | 18,94 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-30-ТК 4-42 | 159 | 72,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-42-ТК 4-42/1 | 108 | 31,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-42/1-ТК 4-42/3 | 32 | 7,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-42/3-ж.д | 32 | 13,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-42/3-ж.д. | 32 | 23,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/1-ТК 4-42/5 | 108 | 51,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/5-ТК 4-42/7 | 108 | 28,86 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/7-ж.д. | 32 | 19,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/7-ж.д. | 32 | 16,79 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/5-ж.д. | 32 | 21,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/5-ТК 4-42/9 | 108 | 43,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/9-ж.д. | 32 | 13,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/9-ТК 4-42/11 | 108 | 8,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-42/11-ТК 4-42/19 | 108 | 52,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-42/19-ФЛ Лопатин А.А. ж.д. | 32 | 19,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/19-ж.д. | 32 | 28,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2002 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/19-ТК 4-42/21 | 76 | 41,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/11-ТК 4-42/13 | 76 | 8,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/13-ж.д. | 32 | 14,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/13-ТК 4-42/15 | 76 | 11,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/15-ж.д. | 32 | 13,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/15-ТК 4-42/17 | 57 | 32,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42-ТК 4-44 | 108 | 38,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-44/1-ТК 4-44/3 | 57 | 47,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-44/3-ж.д. | 57 | 18,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-44/3-ж.д. | 57 | 32,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-44/1-ж.д. | 47 | 23,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-44/1-ж.д. | 47 | 41,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-44-ТК 4-46 | 89 | 60,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-46-ж.д. | 47 | 18,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-46-ж.д. | 47 | 67,47 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-32-ТК 4-32/3 | 57 | 59,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-32/3-ж.д. | 57 | 65,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-32/3-ж.д. | 57 | 11,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-32/3-ТК 4-32/5 | 32 | 14,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-32/7-ж.д. | 32 | 43,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-32-ТК 4-34 | 159 | 36,65 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-34-ТК 4-34/2 | 76 | 44,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-34/4-ж.д. | 57 | 39,86 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-34/2-ТК 4-34/4 | 76 | 25,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-34/4-ж.д. | 47 | 8,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-34/2-ж.д. | 47 | 9,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-34-ТК 4-36а | 159 | 39,96 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-36а-ж.д. | 47 | 12,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-36а-ТК 4-36 | 159 | 24,44 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-36-ТК 4-36/2 | 108 | 50,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-36/2-ТК 4-36/4 | 108 | 49,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-36/4-ж.д. | 47 | 3,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-36/4-ТК 4-36/6 | 76 | 46,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-36-ТК 4-38а | 159 | 27,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-38а-ж.д. | 47 | 14,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38а-ж.д. | 47 | 14,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38а-ТК 4-38 | 159 | 22,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38-ТК 4-40а | 159 | 32,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-40а-ж.д. | 47 | 12,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38-ТК 4-38/2 | 108 | 61,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-38/18-ж.д. | 57 | 34,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/14-ТК 4-38/16 | 108 | 19,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-38/10-ТК 4-38/12 | 108 | 27,90 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-38/8-ТК 4-38/10 | 108 | 5,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-38/4-ТК 4-38/6 | 108 | 19,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-38/2-ТК 4-38/4 | 108 | 36,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-38/2-ТК 4-38/2а | 47 | 22,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38/2а-ж.д. | 47 | 2,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/2а-ж.д. | 47 | 11,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/4-ТК 4-38/4а | 47 | 21,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/4а-ж.д. | 47 | 3,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/4а-ж.д. | 47 | 15,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/8-ж.д. | 47 | 20,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/10-ж.д. | 57 | 21,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/6-ж.д. | 32 | 26,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/14-ж.д. | 47 | 23,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/12-ж.д. | 47 | 24,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/18-ТК 4-38/18а | 47 | 20,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/18а-ж.д. | 47 | 3,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38/18а-ж.д. | 47 | 13,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-38/16а-ж.д. | 47 | 5,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-38/16а-ж.д. | 47 | 3,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-38/20-ж.д. | 57 | 8,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-38/20-ж.д. | 57 | 39,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-40а-ТК 4-40 | 159 | 25,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-40-ТК 4-40/2 | 47 | 8,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-40/2-ж.д. | 47 | 5,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-40/2-ж.д. | 47 | 17,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-40-ТК 4-40/4 | 108 | 59,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-40/20-ж.д. | 57 | 27,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-40/18-ТК 4-40/20 | 76 | 12,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-40/16-ТК 4-40/18 | 76 | 20,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-40/12-ТК 4-40/14 | 89 | 11,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 4-40/14-ТК 4-40/16 | 89 | 10,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 4-40/10-ТК 4-40/12 | 89 | 21,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 4-40/8-ТК 4-40/10 | 89 | 14,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-40/6-ТК 4-40/8 | 89 | 17,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-40/4-ТК 4-40/6 | 108 | 14,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 4-40/4-ж.д. | 32 | 2,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-40/6-ж.д. | 32 | 2,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-40/8-ж.д. | 32 | 4,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-40/10-ж.д. | 32 | 3,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-40/12-ж.д. | 32 | 2,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-40/14-ж.д. | 32 | 3,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-40/16-ж.д. | 32 | 4,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-40/18-ж.д. | 32 | 4,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-40/20-ж.д. | 47 | 4,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-1/7-ТК 4-1/9 | 159 | 12,03 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-2/17-школа сержантов конюшня | 57 | 18,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/8-ТК 4-2/10 | 57 | 11,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/8-ТК 4-2/1 | 89 | 57,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-2/1-ФЛ Самадуров А.Н. ж.д. | 57 | 9,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-2/1-ТК 4-2/3 | 89 | 19,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-2/3-ПГК "Товарищ" гаражи | 57 | 10,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/3-ТК 4-2/5 | 89 | 21,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/23-ТК 4-2/25 | 57 | 9,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/19-ТК 4-2/21 | 89 | 13,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/15-ТК 4-2/17 | 89 | 7,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/11-ТК 4-2/15 | 89 | 29,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/5-ТК 4-2/7 | 89 | 19,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/10-ТК 4-2/12 | 57 | 40,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/10-ФЛ Литвинцев О.А. ж.д. | 47 | 25,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/23-ж.д | 47 | 10,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/19-ж.д | 47 | 26,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/15-ТК 4-2/15а | 47 | 19,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-2/5-ж.д. (ул. Дружбы 0) | 47 | 27,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-13а-ж.д. | 219 | 13,41 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1992 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-13а-ИП Аббасов И.З. магазин | 47 | 22,82 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1992 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-13-ТК 4-15 | 219 | 26,69 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1992 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-15-ТК 4-17 | 219 | 119,26 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1988 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-11б-ТК 4-11 | 325 | 64,45 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| Прачечная-Прачка д/сада "Светлячок" | 57 | 3,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-7/9-ж.д | 57 | 10,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-7/11а-ж.д | 57 | 21,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-7/7-ТК 4-7/9 | 89 | 37,01 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-7/7-ТК 4-7/11а | 108 | 19,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-5-5/15-Пенсионный фонд | 47 | 5,44 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-5-5/15-Пекарня ИП Муродян Б.С. | 47 | 32,58 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-5-5/3-ТК 3-5-5/5 | 108 | 12,42 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 3-5-5/3-СПКСК "Колос" | 25 | 10,53 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/4-ж.д | 47 | 11,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2006 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 4-6/3-ж.д | 47 | 33,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-6/3-ФЛ Балагуров Г.Н. ж.д. | 47 | 6,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-16/2-жилой дом | 57 | 10,67 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2015 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-24/6-ТК 4-24/8 | 108 | 33,22 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-24/6-ж.д. | 47 | 78,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | маты минераловатные | 70-80 |
| lд. 26 мкр. 1-жилой дом | 89 | 6,98 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 40-60 |
| lд. 26 мкр. 1-Военкомат административное зда | 57 | 19,94 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 40-60 |
| -д. 25 мкр.1 | 108 | 7,17 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 40-60 |
| д. 25 мкр.1-жилой дом | 108 | 7,11 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 40-60 |
| д. 25 мкр.1-Центр гигиена лаборатория | 47 | 20,61 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1987 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-9/7-Администрация мун.района "Приа | 57 | 6,17 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 2020 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-3/5-ТК 4-3/7 | 89 | 45,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-3/5-ИП Нестеренко Н.Ю. м.-н "МЖК" | 47 | 15,14 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1987 | маты минераловатные | 30-50 |
| lд. 26 мкр. 1-Аптека №47 | 47 | 22,70 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1994 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-28/11-ФЛ Сапанджан Н.Х. ж.д. | 57 | 9,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1994 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-28/11-ФЛ Лапердина Л.Г. ж.д. | 57 | 13,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1994 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/17-ж.д. | 32 | 63,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1994 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-42/17-ж.д. | 32 | 16,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1994 | маты минераловатные | 30-50 |
| 1 микрорайон, дом 28-ИТП | 89 | 3,78 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| 1 микрорайон, дом 28-жилой дом | 89 | 4,57 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| 1 микрорайон, дом 28-ИП Данилова Л.Н. парикмахерска | 47 | 5,66 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ул. Октябрьская 9-ТК 4-9/7 | 76 | 4,76 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 1994 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-9/7-жилой дом | 57 | 7,98 | распределительные - отопления, ГВС | Подвальная | 1994 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-4/3-Котедж | 57 | 7,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-18а-ж.д | 108 | 50,86 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38/6-ТК 4-38/8 | 108 | 6,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 60-70 |
| ТК 4-36/2-ж.д. | 47 | 38,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 60-70 |
| ТК 4-2/17-ТК 4-2/19 | 89 | 13,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-11-5а-ТК 6-18б | 57 | 12,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-6/10-ТК 4-6/12 | 47 | 36,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 60-70 |
| ТК 4-22/2-ТК 4-22/2 | 57 | 24,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-24/4-ТК 4-24/6 | 108 | 5,46 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2019 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-32/9-ж.д. | 32 | 16,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1988 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-28а-ж.д. | 219 | 21,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1989 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-32/5-ТК 4-32/7 | 32 | 5,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 4-32/5-гараж | 25 | 5,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/2-ТК 4-2/4 | 159 | 23,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-36/6-ж.д. | 47 | 3,97 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-36/8-ж.д. | 47 | 5,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-36/8-ж.д. | 47 | 15,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2016 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-36/6-ТК 4-36/8 | 47 | 37,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38/16-ТК 4-38/18 | 108 | 18,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-38/16-ТК 4-38/16а | 57 | 16,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-38/18-ТК 4-38/20 | 76 | 31,26 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-28-ТК 4-30 | 159 | 10,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-28-ТК 4-28/1 | 108 | 43,26 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-4/4а-ТК 4-4/4 | 76 | 41,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 4-4-ТК 4-5 | 377 | 34,30 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2015 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-5/1-баня | 20 | 5,92 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2015 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-6/8-ТК 4-6/10 | 57 | 16,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-6/14-ж.д | 32 | 8,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/27-ИП Седина О.В. ж.д. + гараж | 57 | 24,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/27-ИП Седина О.В. гараж | 32 | 24,33 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/27-ИП Седина О.В. баня | 20 | 15,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/25-ТК 4-2/27 | 57 | 3,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/25-гараж | 25 | 25,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/15а-гараж | 32 | 31,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/11-ТК 4-2/13 | 25 | 24,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/7-ТК 4-2/9 | 89 | 14,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/7-ж.д. (ул. Дружбы 0) | 47 | 27,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/13-ФЛ Донодина О.А. ж.д. | 25 | 11,33 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/13-гараж | 25 | 13,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/15а-ж.д | 47 | 4,97 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/21-ТК 4-2/23 | 89 | 24,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-2/21-ж.д | 20 | 5,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-44-ТК 4-44/1 | 89 | 9,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-7/1-ТК 4-7/3 | 159 | 31,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 4-2/9-ТК 4-2/11 | 89 | 11,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4а-ж.д | 32 | 48,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4а-ТК 4б | 76 | 22,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4б-ж.д | 57 | 58,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4б-ж.д | 57 | 29,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-7/3-Перспектива | 57 | 42,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-22/2-ТК 4-22/6 | 57 | 23,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-22/2-ж.д | 57 | 30,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 4-22/2-ж.д | 47 | 45,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-22/2-ТК 4-22/2 | 47 | 5,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-22/2-ТК 4-22/2 | 47 | 10,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-22/2-ж.д. | 47 | 18,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-22/2-ж.д. | 47 | 25,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1991 | маты минераловатные | 30-50 |
| ПТЭЦ-ТК 4 | 426 | 84,22 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | ППУ скорлупа | 10-15 |
|  | 426 | 44,02 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 |  | 40-60 |
| ТК 4-6-ТК 4-7 | 273 | 617,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2024 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 4-7/11а-ТК 4-7/11 | 108 | 82,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5а (5-1а)-ТК 5б (5-1) | 325 | 187,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 5 (5-2)-ТК 5-1 | 219 | 3,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 5-1-ТК 5-3 | 219 | 28,91 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 5-5-ТК 5-7 | 219 | 59,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 5-9 (5-3)-КГУП Автомобильные дороги Заба | 108 | 45,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-9а-КГУП Автомобильные дороги Заба | 108 | 20,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 5-9б-КГУП Автомобильные дороги Заба | 57 | 118,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-9 (5-3)-ТК 5-11 (5-4) | 219 | 159,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-11 (5-4)-ТК 5-11а | 57 | 16,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-11 (5-4)-ТК 5-13 | 219 | 34,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-15а-ж.д. | 32 | 16,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-15б-ж.д. | 32 | 14,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-15б-ТК 5-15в | 76 | 41,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-15в-ж.д. | 32 | 17,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-15в-ж.д. | 76 | 56,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-15 (5-5)-ТК 5-15а | 76 | 12,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-17-ж.д. | 32 | 8,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-17-ТК 5-21 (5-5а) | 219 | 54,94 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-21 (5-5а)-ж.д. | 47 | 77,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 5-21 (5-5а)-ФЛ Мурзина А.Р. ж.д. | 32 | 24,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-21 (5-5а)-ТК 5-23 | 219 | 21,44 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-23-ж.д. | 57 | 11,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-23-ТК 5-25 (5-6) | 219 | 37,25 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25 (5-6)-ТК 5-25а | 159 | 16,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-25а-Магистральная 14/1 | 32 | 9,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25а-Магистральная 14/2 | 32 | 3,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25а-ТК 5-25б | 159 | 21,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-25в-ж.д. | 32 | 7,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25в-ТК 5-47 | 159 | 26,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-47-ТК 5-47-1 | 76 | 33,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-47-1-ФЛ Немеров А.В. ж.д. | 32 | 54,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-47-1-ж.д. | 32 | 17,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-47-ТК 5-25г | 159 | 15,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25г-ж.д. | 32 | 7,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25г-ТК 5-25д | 159 | 24,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25д-ж.д. | 32 | 8,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25д-ТК 5-25е | 159 | 15,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25е-ж.д. | 32 | 10,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25е-ТК 5-49 | 159 | 49,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-49-ТК 5-49-1 | 89 | 10,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-49-1-ж.д. | 32 | 10,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-49-1-ж.д. | 32 | 43,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-49-ТК 5-49а | 159 | 14,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 5-49а-ж.д. | 32 | 22,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-49а-ТК 5-49б | 159 | 45,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 5-49б-ж.д. | 32 | 20,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-49б-ТК 5-49в | 159 | 7,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 5-49в-ж.д. | 32 | 22,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-49в-ТК 5-51 | 159 | 16,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-51-ТК 5-51а | 108 | 32,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51а-ж.д. | 32 | 11,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51а-ТК 5-51б | 108 | 39,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51б-ж.д. | 57 | 9,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51б-ТК 5-51в | 108 | 18,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51г-ж.д. | 57 | 7,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51г-ТК 5-51д | 108 | 19,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51д-ж.д. | 32 | 19,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51д-ТК 5-53 | 108 | 24,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-53а-ж.д. | 32 | 8,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-53а-ТК 5-53б | 76 | 23,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-53б-ж.д. | 32 | 5,47 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-53-ТК 5-53а | 76 | 5,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-53-ТК 5-53-1 | 76 | 16,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-53-1-ФЛ Горлов С.П. ж.д. | 32 | 14,86 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-53-1-ж.д. | 32 | 42,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51-ТК 5-51-1 | 108 | 12,91 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-515-ж.д. | 32 | 9,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51-2-ТК 5-51-3 | 76 | 7,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51-2-Гараж | 32 | 16,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-515-ТК 5-51-6 | 76 | 42,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-19-ТК 5-29-21 | 76 | 54,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-19-ж.д. | 47 | 19,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-17-ТК 5-29-19 | 76 | 15,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-21-ж.д. | 47 | 14,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25 (5-6)-ТК 5-25/1 | 219 | 33,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-27 (5-7)-ТК 5-27а | 108 | 15,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 5-27а-ж.д. | 47 | 9,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-27а-ТК 5-27б | 108 | 35,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-27б-ж.д. | 47 | 9,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-27б-ТК 5-27в | 108 | 38,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-27в-ж.д. | 47 | 8,86 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-27в-ТК 5-27г | 108 | 38,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-27г-ж.д. | 47 | 9,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-27г-ТК 5-27д | 108 | 41,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 5-27д-ж.д. | 57 | 8,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-27д-ТК 5-27ж | 108 | 47,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-27ж-ж.д. | 47 | 12,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-27ж-ТК 5-27з | 89 | 148,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-51-6-ж.д. | 32 | 55,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-27з-ж.д. | 32 | 8,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-27з-ж.д. | 76 | 56,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-11а-ж.д. | 47 | 11,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-11а-ТК 5-11б | 57 | 17,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-11б-ж.д. | 32 | 13,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-11б-ТК 5-11в | 57 | 16,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-11в-ТК 5-11г | 57 | 25,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-11г-ТК 5-11д | 57 | 12,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-11д-ТК 5-11е | 57 | 24,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-11е-Гараж | 32 | 29,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-11е-ж.д. | 57 | 10,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-11д-ж.д. | 57 | 10,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-11г-ж.д. | 47 | 12,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-11в-ж.д. | 47 | 11,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-15 (5-5)-ТК 5-45 (5-6) | 76 | 50,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45 (5-6)-ТК 5-45/2 | 89 | 21,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45/1-ТК 5-45/3 | 89 | 29,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45/3-ж.д. | 89 | 43,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45/3-ж.д. | 32 | 10,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45/1-ж.д. | 32 | 10,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45/2-ж.д. | 32 | 23,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45/2-ТК 5-45/4 | 76 | 66,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45/4-ж.д. | 47 | 22,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45/4-ж.д. | 89 | 35,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-1-ж.д. | 25 | 8,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-1-ТК 5-29-3 | 108 | 18,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-29-3-ТК 5-29-5 | 108 | 17,09 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-5-ТК 5-29-7 | 108 | 18,19 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-7-ТК 5-29-9 | 108 | 17,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-9-ТК 5-29-11 | 108 | 47,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-11-ТК 5-29-13 | 89 | 33,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-13-ТК 5-29-15 | 89 | 13,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-13-ж.д. | 32 | 18,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-11-ж.д. | 32 | 17,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-9-ж.д. | 32 | 8,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-7-Гараж | 25 | 9,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-5-ж.д. | 25 | 9,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-3-Гараж | 25 | 8,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29 (5-8)-ТК 5-29-2 | 108 | 20,05 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-2-ж.д. | 47 | 17,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29 (5-8)-ж.д. | 219 | 6,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29/1-Гараж | 32 | 19,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-2-ТК 5-29-4 | 108 | 28,15 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-4-ж.д. | 32 | 18,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-4-ТК 5-29-6 | 108 | 16,15 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-6-ж.д. | 32 | 18,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-6-ТК 5-29-8 | 108 | 23,10 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-8-ж.д. | 32 | 10,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-8-ТК 5-29-10 | 108 | 23,09 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-10-ж.д. | 32 | 15,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-10-ТК 5-29-12 | 108 | 42,77 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-12-ж.д. | 57 | 18,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-12-ТК 5-29-14 | 108 | 5,47 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-14-ж.д. | 57 | 19,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-14-ТК 5-29-16 | 108 | 28,09 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2021 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-16-ж.д. | 57 | 18,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-16-ж.д. | 108 | 27,07 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29/1-ТК 5-31 (5-9) | 219 | 41,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31 (5-9)-ТК 5-31а | 89 | 31,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31а-ж.д. | 47 | 17,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31а-ТК 5-31б | 89 | 25,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31б-ж.д. | 32 | 19,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31б-ТК 5-31в | 76 | 16,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31в-ж.д. | 32 | 17,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31в-ТК 5-31г | 76 | 14,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31г-ж.д. | 57 | 17,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31г-ТК 5-31д | 76 | 19,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31д-ж.д. | 57 | 18,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31д-ТК 5-31е | 76 | 21,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31ж-ж.д. | 32 | 19,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-31ж-ж.д. | 32 | 21,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33 (5-9)-ТК 5-33а | 108 | 6,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33б-ФЛ Саргсян Д.К. ж.д. | 32 | 11,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33б-ТК 5-33в | 108 | 33,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33в-ж.д. | 47 | 7,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33в-ТК 5-33г | 108 | 43,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33г-ж.д. | 32 | 7,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33г-ТК 5-33д | 108 | 23,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33д-ж.д. | 32 | 8,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33д-ТК 5-33е | 108 | 21,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33е-ж.д. | 32 | 7,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33е-ТК 5-33ж | 108 | 27,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33ж-ж.д. | 32 | 6,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33ж-ТК 5-33з | 108 | 52,19 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33з-ж.д. | 32 | 6,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33з-ТК 5-33и | 108 | 26,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33и-ж.д. | 25 | 3,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33и-ТК 5-33к | 108 | 46,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33к-ж.д. | 32 | 7,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33к-ТК 5-33л | 108 | 37,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33л-ж.д. | 32 | 3,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33л-ТК 5-33м | 76 | 22,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-33м-ж.д. | 76 | 7,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 5-33м-ТК 5-33н | 57 | 29,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33н-ж.д. | 25 | 9,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2019 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-31 (5-9)-ТК 5-33 (5-9) | 219 | 7,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35-ТК 5-35-2 | 57 | 11,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35-2-ж.д. | 32 | 18,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35-2-ТК 5-35-4 | 32 | 29,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35-4-ж.д. | 25 | 48,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35-4-ФЛ Старновский А.Ю. ж.д. | 32 | 20,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35-5-ТК 5-35 (5-10) | 219 | 2,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35 (5-10)-ТК 5-35а | 108 | 20,09 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35а-ж.д. | 47 | 25,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35а-ТК 5-35б | 108 | 26,26 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35б-ж.д. | 47 | 30,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35б-ТК 5-35в | 108 | 18,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35в-ж.д. | 57 | 36,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35в-ж.д. | 108 | 6,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-43-ТК 5-43б | 89 | 5,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-43б-ж.д. | 57 | 13,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-43-ж.д. | 57 | 20,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-44-ТК 5-43а | 76 | 44,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-43а-ж.д. | 47 | 25,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-43б-ТК 5-43в/1 | 89 | 16,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-57-ж.д. | 57 | 25,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-57-ТК 5-57а | 57 | 14,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-57а-ТК 5-57б | 57 | 29,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-57б-ж.д. | 32 | 11,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-57б-ТК 5-57в | 32 | 39,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-57в-ФЛ Сухарев А.А. ж.д. | 32 | 39,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35 (5-10)-ТК 5-35/1 | 219 | 50,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35/1-ж.д. | 32 | 65,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/1-ТК 5-35/3 | 219 | 13,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35/3-гараж | 32 | 11,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/3-ТК 5-35/5 | 219 | 11,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35/5-ж.д. | 32 | 17,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/5-ТК 5-35/7 | 219 | 30,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35/7-ТК 5-37а | 108 | 99,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-37а-ж.д. | 57 | 32,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-37а-ж.д. | 57 | 3,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-37б-ж.д. | 32 | 30,14 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/7-ж.д. | 32 | 16,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/7-ТК 5-35/9 | 219 | 20,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35/9-ж.д. | 32 | 20,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/9-ТК 5-35/11 | 219 | 24,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35/11-ж.д. | 32 | 18,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/11-ж.д. | 219 | 10,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35/13-ТК 5-35-15 | 219 | 6,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-35-15-ж.д. | 32 | 16,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/13-Ф.Л. Онофриев А.В.(Шемякин) ж. | 32 | 24,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 20-30 |
| ТК 5-35-15-ТК 5-37/1 | 219 | 15,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-37/1-ж.д. | 32 | 15,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-37/1-ТК 5-37/2 | 219 | 12,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-37/2-ТК 5-37/3 | 219 | 5,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-37/4-ж.д. | 57 | 15,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39-ТК 5-39-1 | 159 | 37,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39б-ж.д. | 32 | 9,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2013 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-39б-ТК 5-39-2 | 159 | 49,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-39-2-ТК 5-39-2а | 57 | 42,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-39-2а-ж.д. | 32 | 10,26 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39-2а-ж.д. | 32 | 14,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39-2-ж.д. | 108 | 57,97 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-39в-ФЛ Якимова Л.И. ж.д. | 32 | 45,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39в-ТК 5-39г | 108 | 42,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2013 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-39г-ж.д. | 57 | 48,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39д-ж.д. | 57 | 54,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-37/4-ТК 5-39 | 219 | 48,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-39/1-ж.д. | 32 | 15,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39/1-ТК 5-39/2 | 219 | 10,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-39/2-ТК 5-39/4 | 219 | 24,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 70-80 |
| ТК 5-39/4-ФЛ Тороян А.М. ж.д. | 57 | 14,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-41-ТК 5-41а | 89 | 36,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-41а-ж.д. | 32 | 16,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-41а-ТК 5-41б | 89 | 26,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-39/4-ТК 5-39/5 | 159 | 21,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-39/5-ФЛ Асланян Г.А. ж.д. | 32 | 13,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-39/5-ТК 5-41 | 159 | 7,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2012 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-41/1-ж.д. | 32 | 14,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-41/1-ТК 5-41/3а | 159 | 14,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-41/3-ж.д. | 32 | 15,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-41/3-ТК 5-41/3 | 159 | 19,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55-ТК 5-55а | 76 | 72,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55-ТК 5-55/1 | 159 | 12,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55/2-ТК 5-55/3 | 89 | 12,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55/3-ж.д. | 32 | 24,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55/2-ж.д. | 108 | 47,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55/1-ж.д. | 57 | 31,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-2-ТК 5-4 | 159 | 181,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-6 (5-16)-ТК 5-8 (5-17) | 159 | 45,44 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-8 (5-17)-ТК 5-8-1 | 159 | 15,11 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-8-1-ТК 5-8-1а | 57 | 3,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-8-1-ТК 5-10 (5-18) | 159 | 57,04 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-10 (5-18)-ТК 5-12 (5-19) | 159 | 142,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-12 (5-19)-ТК 5-12-1 | 108 | 20,33 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-12-1-ТК 5-12-1а | 57 | 23,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-12-1-ТК 5-12а | 89 | 37,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-12а-ж.д. | 32 | 33,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-12а-ТК 5-26 | 89 | 21,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2004 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-26-ТК 5-26а | 89 | 11,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28-ТК 5-28в | 57 | 10,17 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28в-ж.д. | 47 | 23,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28в-ФЛ Перминов С.Н. ж.д. | 32 | 50,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28-ТК 5-28а | 76 | 14,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28а-ж.д. | 47 | 10,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28а-ТК 5-28б | 57 | 13,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28б-ж.д. | 47 | 10,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28б-ж.д. | 57 | 35,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-12 (5-19)-ТК 5-14 | 159 | 13,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14-ТК 5-22 (5-21) | 159 | 38,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-22 (5-21)-ТК 5-22а | 76 | 17,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-22а-ж.д. | 47 | 15,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-22а-ТК 5-22б | 76 | 19,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-22б-ж.д. | 47 | 14,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-22б-ж.д. | 47 | 41,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-22 (5-21)-ТК 5-22/1 | 108 | 43,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-22/1-ж.д. | 57 | 16,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-22/1-ТК 5-24 (5-22) | 108 | 13,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24 (5-22)-ТК 5-24а | 89 | 66,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24а-ж.д. | 47 | 8,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24а-ТК 5-24б | 76 | 32,66 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24б-ж.д. | 47 | 9,47 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24б-ж.д. | 76 | 44,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24 (5-22)-ТК 5-24/1 | 89 | 9,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24/1-ж.д. | 47 | 28,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24/1-ТК 5-24г | 89 | 72,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24г-ж.д. | 47 | 13,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24г-ТК 5-24д | 57 | 25,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24д-ж.д. | 47 | 11,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24д-ТК 5-24е | 57 | 27,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24е-ж.д. | 47 | 9,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-24е-ж.д. | 57 | 46,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-14-ТК 5-14а | 159 | 7,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14б-ж.д. | 47 | 12,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14б-ТК 5-14в | 159 | 31,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14в-ж.д. | 47 | 14,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14в-ТК 5-14г | 159 | 17,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14г-ж.д. | 47 | 12,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14г-ТК 5-14д | 159 | 33,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14д-ж.д. | 47 | 8,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14д-ТК 5-14-1 | 159 | 11,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14-1-ТК 5-14-1а | 57 | 26,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14-1а-ТК 5-14-1б | 20 | 5,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14-1а-Гараж | 25 | 23,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14-1-ТК 5-14е | 159 | 17,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-14е-ж.д. | 47 | 20,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-14е-ТК 5-16 | 159 | 46,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-16-ТК 5-18 (5-20) | 159 | 4,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-18 (5-20)-ТК 5-20 | 159 | 43,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-20-ТК 5-20-2 | 76 | 8,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-20-14-ж.д. | 32 | 12,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18 (5-20)-ТК 5-18а | 108 | 31,66 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18а-ж.д. | 47 | 7,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18а-ТК 5-18б | 108 | 38,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18б-ТК 5-18в | 108 | 27,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18в-ТК 5-18г | 108 | 33,26 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18г-ТК 5-18д | 108 | 38,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18д-ж.д. | 76 | 47,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18д-ж.д. | 47 | 7,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18г-ж.д. | 47 | 6,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18в-ж.д. | 47 | 6,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-18б-ж.д. | 47 | 6,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-14-ж.д. | 57 | 29,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28-1б-ФЛ Самохвалов | 32 | 14,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28-1б-ФЛ Хоменко | 32 | 18,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33а-ТК 5-33б | 108 | 11,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33а-ФЛ Саргсян Д.К. гараж (нет Q) | 32 | 10,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39/2-ТК 5-39/3 | 47 | 18,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 5-39/2-ФЛ Лесников А.О. | 32 | 31,47 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-39/3-ФЛ Васильева ж.д. | 47 | 26,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-37/3-Ф.Л. Мунгалов Д.П. | 32 | 21,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-37/3-ТК 5-37/4 | 219 | 8,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 5-14а-ТК 5-14б | 159 | 14,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-14а-ж.д. | 47 | 13,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-20-ТК 5-20-1 | 57 | 15,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-1-ФЛ Мурзин А.А. ж.д. | 47 | 23,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-20-1-ж.д. | 47 | 9,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-4-ТК 5-20-6 | 76 | 6,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-4-ж.д. | 47 | 12,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14-1б-ж.д. | 20 | 23,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-14-1б-ж.д. | 20 | 8,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5б (5-1)-ТК 5в | 325 | 46,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-3-ТК 5-5 | 219 | 17,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-55/1-ТК 5-55/2 | 159 | 23,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-39а-ФЛ Яшникова О.П. ж.д. | 57 | 72,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-37б-ж.д. | 32 | 64,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-39-ТК 5-39/1 | 219 | 37,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-37/2-ж.д. | 32 | 72,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| УТ-ТК 5-37б | 76 | 21,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-39-1-ТК 5-39а | 159 | 20,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-41-ТК 5-41/1 | 159 | 12,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28-1-ТК 5-28-1б | 57 | 53,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28-1-ТК 5-28-1а | 57 | 17,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28-1а-ж.д. | 32 | 14,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-28-1а-ж.д. | 32 | 20,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-12-1а-ж.д. | 32 | 9,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-12-1а-ж.д. | 32 | 15,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-43в-гараж | 20 | 3,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-43в-ТК 5-57 | 89 | 14,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-57а-ж.д. | 32 | 12,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-41-ТК 5-43 | 108 | 19,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-20-12-ТК 5-20-14 | 76 | 3,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-8-ТК 5-20-10 | 76 | 3,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-10-ТК 5-20-12 | 76 | 13,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-12-веранда ж.д. | 32 | 11,79 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-10-ж.д. | 25 | 10,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-20-8-веранда ж.д. | 25 | 11,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-41/3-ж.д. | 32 | 13,86 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-41/3-ТК 5-55 | 159 | 4,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-15а-ТК 5-15б | 76 | 37,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51-1-ТК 5-51-2 | 108 | 56,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51-1-ж.д. | 47 | 20,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51в-ж.д. | 32 | 29,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-2/2-ТК 4-2/4 | 159 | 23,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1992 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 3-14/3-ТК 3-14/5 | 32 | 42,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2017 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-ТК 5-29/1 | 219 | 18,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-29-11-ж.д. | 32 | 19,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-11-ж.д. | 32 | 19,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-ТК 5-29-1 | 108 | 18,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-33 (5-9)-ж.д. | 219 | 39,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-29-5-ж.д. | 25 | 11,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-7-ж.д. | 219 | 45,79 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-7а-ж.д. | 57 | 3,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2008 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5в-ТК 5 (5-2) | 325 | 63,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-20-6-ТК 5-20-8 | 76 | 19,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-20-6-ж.д. | 47 | 12,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-2-ТК 5-20-4 | 76 | 21,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-20-2-ж.д. | 32 | 9,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 4-11-ТК 4-11а | 325 | 37,57 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1989 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-15 (5-5)-ТК 5-17 | 219 | 15,33 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-45 (5-6)-ТК 5-45/1 | 89 | 31,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-13-ТК 5-15 (5-5) | 219 | 18,01 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25/1-ТК 5-27 (5-7) | 219 | 7,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-25/1-гараж | 25 | 4,14 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-39а-ТК 5-39б | 159 | 28,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-39б-ТК 5-39в | 108 | 6,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2013 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-39г-ТК 5-39д | 108 | 25,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2013 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-39д-ТК 5-39е | 108 | 24,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-39е-ж.д. | 32 | 16,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-39е-ж.д. | 47 | 11,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-27 (5-7)-ТК 5-29 (5-8) | 219 | 40,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| Коллектор тс ПТЭЦ-УТ | 377 | 240,71 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| т1-ТК 5а (5-1а) | 325 | 248,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5а (5-1а)-ТК 5б (5-1б) | 325 | 201,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 40-60 |
| ТК 5-39-1а-ФЛ Тороян А.М. гараж | 57 | 19,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2013 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 5-26в-ТК 5-28 | 89 | 24,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2013 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-26в-гараж | 20 | 4,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2013 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-26б-ТК 5-26в | 89 | 5,14 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 5-26б-гараж | 20 | 3,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 5-26а-ТК 5-26б | 89 | 16,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-26а-баня | 20 | 3,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55/3-ж.д. | 76 | 31,47 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-6 (5-16)-ж.д. | 32 | 10,33 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25б-ТК 5-25в | 159 | 17,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-25б-гараж (нагрузка?) | 25 | 6,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-25б-баня (нагрузка?) | 25 | 3,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51-3-ТК 5-515 | 76 | 6,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51-3-гостиница (нагрузка?) | 32 | 10,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-51в-ТК 5-51г | 108 | 8,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-7-ТК 5-9 (5-3) | 219 | 123,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-41б-ж.д. | 32 | 53,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-41б-ж.д. | 32 | 37,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55а-ж.д. | 76 | 25,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-55а-ж.д. | 76 | 23,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-ТК 5а | 219 | 245,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5а-УТ | 219 | 186,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| УТ-УТ | 219 | 46,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| УТ-УТ | 219 | 67,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-ТК 5-2 | 219 | 269,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ПТЭЦ-т1 | 377 | 38,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-35/11-ТК 5-35/13 | 219 | 8,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-43б-ТК 5-43в | 89 | 13,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-31е-ТК 5-31ж | 76 | 5,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-31е-ж.д. | 57 | 49,74 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2018 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 5-41/3а-ТК 5-41/3 | 159 | 3,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2007 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 5-41/3а-ж.д. | 32 | 25,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| УТ-УТ1 | 273 | 19,08 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| УТ1-ТК-6а (6-1) | 273 | 167,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| - | 89 | 15,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| -ХВО | 57 | 18,56 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| -Админ.здание+ВОХР | 57 | 23,51 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК-6а (6-1)-ТК 6б | 273 | 45,18 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 2022 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6б-МЧС рембокс | 108 | 64,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6б-1 отряд ФСП гараж | 57 | 12,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| - | 108 | 10,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| -Гараж №2 | 57 | 11,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| - | 108 | 20,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| - | 108 | 14,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| - | 57 | 36,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| -Гараж №1+теплосети | 57 | 4,55 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| -Насосная | 57 | 51,26 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| - | 32 | 25,24 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| -ИП Тороян А.М. м.н "ТЭЦ" | 32 | 14,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6б-ТК 6 (6-3) | 273 | 166,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6 (6-3)-ТК 6а | 159 | 33,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-2 (6-22)-ТК 6-2а | 108 | 8,01 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2а-ж.д. | 32 | 42,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2а-ТК 6-26 | 108 | 88,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26-ТК 6-26/1 | 76 | 6,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/1-Гараж ул. Спортивная 6 | 25 | 4,33 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/1-Гараж ул. Спортивная 1 | 25 | 3,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/1-ТК 6-26/3 | 76 | 39,97 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/3-ж.д. | 32 | 17,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/3-ТК 6-26/5 | 57 | 38,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26-ТК 6-26/2 | 76 | 74,26 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/4-ж.д. | 57 | 9,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/4-ТК 6-26/6 | 57 | 20,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/10-ж.д. | 57 | 10,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2 (6-22)-ТК 6-2б | 159 | 23,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2б-ТК 6-2в | 57 | 33,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2в-ж.д. | 32 | 20,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2в-ж.д. | 32 | 20,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2б-ТК 6-2г | 159 | 50,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2г-ж.д. | 32 | 33,65 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2г-ТК 6-2д | 159 | 38,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2д-ж.д. | 32 | 32,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-2д-ТК 6-4 (6-23) | 159 | 16,09 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4 (6-23)-ТК 6-4а | 133 | 61,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10-ТК 6-10а | 133 | 48,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4а-ТК 6-4б | 133 | 11,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4а-ж.д. | 47 | 38,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4б-ТК 6-10 | 133 | 33,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4б-ж.д. | 32 | 12,33 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10-ТК 6-10/2 | 89 | 17,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/2-ж.д. | 47 | 30,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/2-ж.д. | 32 | 26,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/2-ТК 6-10/4 | 89 | 31,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/4-ж.д. | 32 | 27,14 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 6-10/4-ж.д. | 47 | 32,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/4-ТК 6-10/6 | 89 | 27,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/10-ж.д. | 32 | 31,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 6-10/10-ТК 6-10/12 | 89 | 24,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/12-ж.д. | 32 | 31,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 6-10/12-ж.д. | 47 | 40,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12-ТК 6-12/2 | 108 | 18,14 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/2-ж.д. | 32 | 28,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/2-ж.д. | 32 | 26,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/2-ТК 6-12/4 | 108 | 35,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/4-ж.д. | 32 | 29,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/4-ж.д. | 32 | 21,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/4-ТК 6-12/6 | 76 | 40,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/6-ж.д. | 32 | 30,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/6-ж.д. | 76 | 26,35 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12/6-ТК 6-12/8 | 76 | 39,86 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12-ТК 6-12а | 108 | 61,66 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-16 (6-29)-ТК 6-18 (6-30) | 108 | 15,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18 (6-30)-ТК 6-18/2 | 57 | 20,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18/2-ж.д. | 32 | 13,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18/2-ТК 6-18/4 | 57 | 25,70 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18/4-ж.д. | 47 | 15,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18/4-ТК 6-18/6 | 57 | 14,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18/6-ж.д. | 32 | 14,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18/6-ж.д. (Школьная 44) | 32 | 33,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18 (6-30)-ТК 6-18а | 108 | 14,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18 (6-30)-ТК 6-18/1 | 89 | 28,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-18/1-ж.д. | 32 | 12,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 40-60 |
| ТК 6-18/1-ТК 6-18/3 | 89 | 29,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-18/3-ж.д. | 32 | 12,97 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-18/3-ТК 6-18/5 | 89 | 43,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-18/5-ж.д. | 57 | 12,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-16 (6-29)-ТК 6-16/1 | 89 | 35,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-16/1- | 47 | 25,47 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-16/1-ТК 6-16/3 | 89 | 28,88 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-16/3-ж.д. | 47 | 21,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-16/3-ТК 6-16/5 | 89 | 34,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-16/5-ж.д. | 47 | 21,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-14а-ТК 6-16 (6-29) | 108 | 6,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-14а-ж.д. | 32 | 10,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12а-ТК 6-14 | 108 | 14,19 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-12а-ж.д. | 32 | 11,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-14-ТК 6-14а | 108 | 8,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-14-ТК 6-14/1 | 32 | 55,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-14/1-ж.д. | 32 | 12,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-14/1-ж.д. | 32 | 42,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-26/6-ж.д. | 57 | 58,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4 (6-23)-ТК 6-4в | 159 | 22,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4в-ж.д. | 57 | 34,61 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4в-ТК 6-4г | 159 | 40,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4г-ж.д. | 57 | 30,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-4г-ТК 6-4д | 159 | 34,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-4д-ж.д. | 57 | 30,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-4д-ТК 6-6 (6-24) | 159 | 24,01 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-6 (6-24)-ТК 6-20 (6-28) | 159 | 93,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-20 (6-28)-ТК 6-20/2 | 89 | 18,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-20/2-ж.д. | 57 | 30,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-20/2-ж.д. | 32 | 21,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-20/2-ТК 6-20/4 | 89 | 41,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-20/4-ж.д. | 32 | 22,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-20/4-ж.д. | 32 | 34,38 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-10а-ТК 6-12 | 108 | 59,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-10а-ж.д. | 32 | 34,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-20 (6-28)-ТК 6-20/1 | 108 | 18,86 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-20/1-ж.д. | 32 | 20,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-20/1-ж.д. | 32 | 29,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-20/1-ж.д. | 47 | 57,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-20 (6-28)-ТК 6-22 (6-31) | 159 | 97,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22 (6-31)-ТК 6-22/2 | 108 | 18,90 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/2-ж.д. | 47 | 25,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/2-ж.д. | 32 | 31,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/2-ТК 6-22/4 | 89 | 36,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/4-ж.д. | 47 | 27,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/4-ж.д. | 32 | 27,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/4-ТК 6-22/6 | 108 | 32,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/6-ж.д. | 47 | 29,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/6-ж.д. | 32 | 27,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22 (6-31)-ТК 6-22/1 | 108 | 15,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/1-ж.д. | 32 | 24,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/1-ж.д. | 47 | 30,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/1-ТК 6-22/3 | 108 | 34,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/3-ж.д. | 47 | 27,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/3-ж.д. | 32 | 27,90 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/3-ТК 6-22/5 | 108 | 34,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/5-ж.д. | 32 | 28,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22/5-ж.д. | 32 | 36,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22 (6-31)-ТК 6-22а | 108 | 33,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22а-ж.д. | 32 | 7,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22а-ТК 6-22б | 108 | 88,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22б-ж.д. | 76 | 26,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22б-ж.д. | 32 | 28,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2014 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22б-ТК 6-22в | 108 | 30,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22в-ж.д. | 76 | 30,21 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22в-ж.д. | 32 | 27,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22в-ТК 6-22г | 108 | 38,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22г-ж.д. | 76 | 32,81 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22г-ж.д. | 32 | 20,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22г-ТК 6-22д | 108 | 38,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22д-ж.д. | 57 | 22,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22д-ТК 6-22е | 89 | 111,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22е-ФЛ Вокина Г.И. ж.д. | 57 | 6,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-22е-ФЛ Трушин С.В. ж.д. | 57 | 47,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-6 (6-24)-ТК 6-6а | 159 | 23,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-6а- | 57 | 25,54 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-6а-ТК 6-6б | 159 | 29,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-6б- | 57 | 20,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-6б-ТК6-6в | 159 | 29,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК6-6в-ж.д. | 32 | 26,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК6-6в-ТК 6-8 (6-25) | 159 | 23,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8 (6-25)-ТК 6-8а | 108 | 23,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8 (6-25)-ТК 6-8/1 | 76 | 17,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8/1-ж.д. | 47 | 21,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8/1-ТК 6-8/3 | 76 | 36,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8/3-ж.д. | 57 | 23,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8/3-ТК 6-8/5 | 76 | 46,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8/5-ж.д. | 57 | 35,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8/5-ТК 6-8/7 | 76 | 13,42 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24 -ж.д. | 57 | 25,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24 -ТК 6-24/1 | 89 | 17,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24/1-ж.д. | 57 | 12,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24/1-ж.д. | 89 | 48,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24д-Гараж | 20 | 5,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24 -ТК 6-24 а | 89 | 18,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-24б-ж.д. | 57 | 20,09 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-24б-ТК 6-24д | 57 | 12,49 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-24б-ж.д. | 89 | 40,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-24г-ж.д. | 32 | 20,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24г-ТК 6-24д | 76 | 34,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6 (6-3)-ТК 6в | 219 | 93,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6г-4 | 32 | 12,19 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6г-ТК 6д | 219 | 85,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6д-ж.д. | 57 | 55,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6д-ТК 6-1 (6-4) | 219 | 74,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-1 (6-4)-ж.д. | 76 | 2,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-1 (6-4)-ТК 6-1а | 219 | 26,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-1б-ж.д. | 47 | 16,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-1б-ж.д. | 219 | 32,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 6-1в-ж.д. | 47 | 27,99 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-1в-ТК 6-1г | 219 | 50,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-1г-ж.д. | 47 | 57,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-1г-ТК 6-3 (6-5) | 219 | 18,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-3 (6-5)-ж.д. | 47 | 49,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3 (6-5)-ТК 6-3а | 219 | 4,50 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 6-3а-ж.д. | 47 | 25,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3а-ТК 6-3б | 159 | 41,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3б-ж.д. | 47 | 25,52 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3б-ТК 6-3в | 159 | 40,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3в-ж.д. | 47 | 23,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3в-ТК 6-7 (6-6) | 159 | 24,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7 (6-6)-ТК 6-7 а | 159 | 14,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7 а-ж.д. | 32 | 19,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7 (6-6)-ТК 6-7/1 | 89 | 26,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7/1-ж.д. | 25 | 22,14 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 6-7/1-ТК 6-7/3 | 89 | 80,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7/3-ж.д. | 47 | 58,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 6-7/3-ТК 6-7/5 | 89 | 33,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7/7- | 47 | 43,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 6-7/7-ТК 6-7/9 | 76 | 61,72 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 70-80 |
| ТК 6-7/9-ж.д. | 57 | 9,94 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/9-ТК 6-7/11 | 47 | 28,26 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3 (6-5)- | 76 | 58,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-3/1-ж.д. | 47 | 33,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-3/1-ТК 6-3/3 | 76 | 13,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-3/3-ж.д. | 47 | 7,82 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3/3-ТК 6-3/5 | 76 | 38,12 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-3/5-ж.д. | 47 | 7,22 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-3/5-ж.д. | 32 | 42,01 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-7 (6-6)-ТК 6-7/2 | 76 | 75,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/2-ж.д. | 57 | 26,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/2-ж.д. | 57 | 39,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/2-ТК 6-7/4 | 76 | 26,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/4-ТК 6-7/6 | 57 | 13,43 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/4-ж.д. | 57 | 32,93 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/4-ТК 6-7/8 | 57 | 56,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7 а-ТК 6-7б | 159 | 47,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7б-ТК 6-7в | 32 | 31,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7в-ж.д. | 32 | 6,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7в-Гараж | 32 | 21,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7б-ТК 6-7г | 159 | 45,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7г-ж.д. | 57 | 12,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7г-ТК 6-7д | 159 | 51,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7е-ТК 6-7ж | 159 | 28,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7ж-ж.д. | 57 | 27,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7ж-ТК 6-7з | 159 | 4,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 6-7и-ж.д. | 57 | 33,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7и-ТК 6-9 | 159 | 13,66 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 6-9 -ТК 6-9а | 159 | 7,92 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 10-15 |
| ТК 6-9а-ж.д. | 47 | 14,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-9а-ТК 6-9б | 159 | 7,19 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-9б-МРСК Сибири здание связи | 47 | 12,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-9 -ж.д. | 108 | 3,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-9/2-ж.д. | 47 | 16,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-9/2-ж.д. | 47 | 14,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-9/2-ТК 6-9/4 | 159 | 13,08 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-9/4-ж.д. | 89 | 58,28 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-9/4-ж.д. | 47 | 7,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-9/4-ж.д. | 47 | 34,20 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| УТ-ООО "Приаргнск Водоканал" | 76 | 339,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-9б-ТК 6-11 (6-8) | 159 | 22,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-11 (6-8)-ж.д. | 47 | 29,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-11 (6-8)-ТК 6-11/1 | 108 | 51,13 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-11/1-ж.д. | 47 | 16,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-11/1-ТК 6-13-1 | 108 | 41,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-13-1-ТК 6-13-1а | 57 | 4,11 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-13-1а-ж.д. | 47 | 17,98 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-13-1а-ТК 6-13-1б | 57 | 24,59 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-1б-ж.д. | 47 | 16,66 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-1б- | 47 | 58,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-13-1- | 108 | 25,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-3-ж.д. | 47 | 14,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-13-3-ж.д. | 47 | 46,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-13-3-ж.д. | 47 | 86,66 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-11 (6-8)-ТК 6-11-2 | 159 | 83,92 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-11-2-ж.д. | 47 | 6,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-11-2-ж.д. | 47 | 34,36 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-11-2-ТК 6-11-4 | 159 | 47,38 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-11-4-ж.д. | 47 | 20,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-11-4-ж.д. | 47 | 7,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-11-4-ТК 6-13 (6-10) | 159 | 22,62 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13 (6-10)-ТК 6-13а | 76 | 22,41 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-13а-ж.д. | 47 | 13,41 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13а-ТК 6-13б | 76 | 23,25 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-13б-ж.д. | 47 | 14,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-13б-ТК 6-13в | 76 | 40,66 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 5-10 |
| ТК 6-13в-ж.д. | 47 | 16,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13в-ТК 6-13г | 76 | 26,99 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 5-10 |
| ТК 6-13г-ж.д. | 47 | 16,34 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-13г-ТК 6-13д | 57 | 24,09 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-13д-ж.д. | 47 | 14,71 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-13д-ТК 6-13е | 57 | 26,53 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-13е-ж.д. | 47 | 17,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-13 (6-10)-ТК 6-13а | 159 | 20,53 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-13-2-ж.д. | 47 | 8,44 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-2-ТК 6-13-4 | 159 | 12,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-13-4-ж.д. | 47 | 24,09 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-4-ТК 6-13-6 | 159 | 32,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-6-ж.д. | 47 | 27,53 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-6-ТК 6-13-8 | 159 | 15,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-8-ж.д. | 47 | 5,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-8-ТК 6-15 (6-11) | 159 | 23,32 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15 (6-11)-ТК 6-15а | 89 | 51,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15а-ж.д. | 47 | 6,18 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15а-ФЛ Захаров В.В. ж.д. | 47 | 24,66 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15а-ТК 6-15б | 76 | 16,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15б-ж.д. | 47 | 8,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15б-ТК 6-15в | 57 | 61,00 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15в-ж.д. | 47 | 6,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15в-ТК 6-15г | 57 | 21,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15д-ТСЖ "Уют" | 47 | 5,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15 (6-11)-ТК 6-15-2 | 159 | 4,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-2-ж.д. | 47 | 23,73 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-2-ТК 6-15-4 | 159 | 5,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-4-ж.д. | 47 | 6,57 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-4-ТК 6-15-6 | 159 | 24,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-6-ж.д. | 57 | 24,84 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-6-ТК 6-15-8 | 108 | 22,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-8-ж.д. | 47 | 22,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-8-ТК 6-15-10 | 108 | 9,79 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-10-ж.д. | 47 | 21,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15-10-ТК 6-17 (6-13) | 108 | 6,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17 (6-13)-ТК 6-17а | 89 | 44,58 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17а-ж.д. | 32 | 11,02 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17а-ТК 6-17б | 89 | 7,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17б-ж.д. | 32 | 13,30 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17б-ТК 6-17в | 76 | 10,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17в-ж.д. | 32 | 10,15 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17в-ТК 6-17г | 76 | 29,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17г-ж.д. | 32 | 11,06 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17г-ж.д. | 32 | 13,79 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17г-ТК 6-17д | 76 | 64,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17д-ж.д. | 32 | 12,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17д-ж.д. | 57 | 42,69 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17 (6-13)- | 108 | 10,79 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| -ж.д. | 47 | 10,76 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| -ТК 6-17-2 | 108 | 4,31 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17-2-ж.д. | 47 | 26,68 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17-2-ТК 6-17-4 | 108 | 27,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17-4-ж.д. | 47 | 22,48 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17-4-ТК 6-17-6 | 108 | 24,16 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17-6-ФЛ Картиев И.А. ж.д. | 47 | 26,40 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17-6-ТК 6-17-8 | 57 | 8,97 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/8-ж.д. | 57 | 13,07 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/8-ж.д. | 57 | 10,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/6-ТК 6-10/8 | 89 | 9,04 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-10/6-ж.д. | 32 | 31,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15г-ТК 6-15д | 57 | 31,89 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-15г-ж.д. | 47 | 8,23 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24д-ж.д. | 57 | 12,46 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8а-ТК 6-24 | 108 | 28,62 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-8а-Баня | 20 | 5,51 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17-8-ж.д. | 57 | 44,39 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-17-8-ж.д. | 20 | 14,80 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-9-ТК 6-9/2 | 108 | 75,77 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-11-2-ж.д. | 47 | 21,87 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 10-15 |
| ТК 6-11-3-баня | 20 | 3,85 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7з-ТК 6-7и | 159 | 26,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2020 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-7з-ж.д. | 57 | 26,56 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13а-ТК 6-13-2 | 159 | 8,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/11-ж.д. | 25 | 6,27 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/11-ж.д. | 25 | 15,60 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/6-ж.д. | 32 | 12,05 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2022 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-7/6-ж.д. | 32 | 21,10 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24в-баня | 25 | 3,78 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24в-ТК 6-24г | 89 | 5,83 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| Коллектор тс ПТЭЦ-Коллектор тс ПТЭЦ | 377 | 29,29 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| Коллектор тс ПТЭЦ-1 | 377 | 240,71 | распределительные - отопления, ГВС | Подземная канальная | 1982 | маты минераловатные | 30-50 |
| 1-ТК 3тс | 377 | 174,75 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| т1-ТК 5а (5-1а) | 325 | 248,45 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2015 | маты минераловатные | 30-50 |
| УТ-УТ | 325 | 201,63 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1982 | ППУ скорлупа | 30-50 |
| ТК 6-24 а-ТК 6-24б | 89 | 50,67 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24 а-баня | 20 | 7,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-1-ТК 6-13-3 | 108 | 43,25 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-13-3-ж.д. | 32 | 17,95 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 2021 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6-24б-ТК 6-24в | 89 | 58,64 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| УТ-ул. Северная 24 | 57 | 34,96 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 30-50 |
| ТК 6а-ТК 6-2 (6-22) | 159 | 145,91 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | ППУ скорлупа | 5-10 |
| ТК 6-24д-ж.д. | 76 | 57,37 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| ТК 6-24д-ж.д. | 76 | 9,03 | распределительные - отопления, ГВС | Надземная | 1985 | маты минераловатные | 5-10 |
| Всего: | - | 46,246 | - | - | - | - | - |

Характеристика тепловых сетей п. Кличка

| № | Обследуемый объект теплоснабжения/сети (с указанием границ участка) |  | Год прокладки/ввода в эксплуатацию | Длина, м | Диаметр условный, мм | Вид прокладки | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало участка | Окончание участка |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение – сети теплоснабжения, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Кличка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здание котельной Кличка-1 | ТК-1 | 2017 | 12 | 219 | надземная | сталь |
| 1.2 | ТК-1 | УТ-1 | 2017 | 40 | 219 | надземная | сталь |
| 1.3 | УТ-1 | УТ-2 | 2017 | 60 | 219 | подземная | сталь |
| 1.4 | УТ-2 | УТ-3 |  | 223 | 219 | надземная | сталь |
| 1.5 | УТ-3 | ТК-Л1 | 2021 | 30 | 219 | подземная | сталь |
| 1.6 | ТК-Л1 | ТК-Л2 | 2021 | 21 | 273 | надземная | сталь |
| 1.7 | ТК-Л2 | Здание Гараж №1 |  | 14 | 57 | подземная | сталь |
| 1.8 | ТК-Л2 | ВР1 |  | 65 | 273 | надземная | сталь |
| 1.9 | ВР1 | ТК-Л3 |  | 16 | 159 | надземная | сталь |
| 1.10 | ТК-Л3 | ТК-Л3-1 |  | 14 | 159 | надземная | сталь |
| 1.11 | ТК-Л3-1 | Здание Баня (офис) |  | 20 | 57 | надземная | сталь |
| 1.12 | ТК-Л3-1 | ТК-Л3-2 |  | 23 | 159 | надземная | сталь |
| 1.13 | ТК-Л3-2 | ТК-Л3-2а |  | 19 | 57 | надземная | сталь |
| 1.14 | ТК-Л3-2а | Здание Баня (офис) |  | 19 | 57 | надземная | сталь |
| 1.15 | ТК-Л3-2а | Здание Гараж Администрации | 2024 | 25 | 57 | надземная | сталь |
| 1.16 | ТК-Л3-2а | ТК-Л3-2б | 2024 | 25 | 57 | надземная | сталь |
| 1.17 | ТК-Л3-2б | Здание Гараж №3 |  | 1 | 57 | подземная | сталь |
| 1.18 | ТК-Л3-2а | Здание Гараж Кличкинская СОШ |  | 9 | 57 | подземная | сталь |
| 1.19 | ТК-Л3-2 | ТК-Л3-3 |  | 14 | 159 | надземная | сталь |
| 1.20 | ТК-Л3-3 | Жилой дом №15 по ул.Лазо |  | 7 | 57 | подземная | сталь |
| 1.21 | ТК-Л3-3 | ТК-Л3-4 |  | 23 | 159 | надземная | сталь |
| 1.22 | ТК-Л3-4 | Жилой дом №13 по ул.Лазо |  | 7 | 57 | подземная | сталь |
| 1.23 | ТК-Л3-4 | ТК-Л3-5 |  | 25 | 159 | надземная | сталь |
| 1.24 | ТК-Л3-5 | Жилой дом №11 по ул.Лазо |  | 7 | 57 | подземная | сталь |
| 1.25 | ТК-Л3-5 | Жилой дом №8 по ул.Лазо |  | 14 | 40 | надземная | сталь |
| 1.26 | ТК-Л3-5 | ТК-Л3-6 |  | 24 | 159 | надземная | сталь |
| 1.27 | ТК-Л3-6 | Жилой дом №9 по ул.Лазо |  | 7 | 57 | подземная | сталь |
| 1.28 | ТК-Л3-6 | ТК-Л3-7 |  | 95 | 159 | надземная | сталь |
| 1.29 | ТК-Л3-7 | ТК-Л3-8 |  | 56 | 76 | подземная | сталь |
| 1.30 | ТК-Л3-8 | ВР1 | 2024 | 14 | 57 | надземная | сталь |
| 1.31 | ВР1 | Жилой дом №4 по ул.Юбилейная | 2024 | 1 | 40 | надземная | сталь |
| 1.32 | ВР1 | ВР2 | 2024 | 11 | 57 | надземная | сталь |
| 1.33 | ВР2 | Жилой дом №4 по ул.Юбилейная | 2024 | 1 | 40 | надземная | сталь |
| 1.34 | ВР1 | ТК-Л4 |  | 140 | 219 | надземная | сталь |
| 1.35 | ТК-Л4 | Здание Администрация |  | 21 | 40 | подземная | сталь |
| 1.36 | ТК-Л4 | ТК-Л5 |  | 30 | 273 | подземная | сталь |
| 1.37 | ТК-Л5 | ТК-Л5-1 |  | 18 | 89 | подземная | сталь |
| 1.38 | ТК-Л5-1 | Жилой дом №19 по ул. Социалистическая |  | 8 | 50 | подземная | сталь |
| 1.39 | ТК-Л5-1 | ТК-Л5-2 |  | 17 | 89 | подземная | сталь |
| 1.40 | ТК-Л5-2 | Жилой дом №19 по ул. Социалистическая |  | 8 | 50 | подземная | сталь |
| 1.41 | ТК-Л5-2 | ТК-Л5-3 |  | 39 | 89 | подземная | сталь |
| 1.42 | ТК-Л5-3 | Жилой дом №21 по ул. Социалистическая |  | 8 | 50 | подземная | сталь |
| 1.43 | ТК-Л5-3 | ТК-Л5-4 | 2021 | 42 | 89 | подземная | сталь |
| 1.44 | ТК-Л5-4 | Жилой дом №23 по ул. Социалистическая |  | 8 | 50 | подземная | сталь |
| 1.45 | ТК-Л5-4 | ТК-Л5-5 |  | 28 | 89 | подземная | сталь |
| 1.46 | ТК-Л5-5 | Жилой дом №25 по ул. Социалистическая |  | 8 | 50 | подземная | сталь |
| 1.47 | ТК-Л5-5 | ТК-Л5-6 |  | 40 | 89 | подземная | сталь |
| 1.48 | ТК-Л5-6 | Жилой дом №27 по ул. Социалистическая |  | 8 | 50 | подземная | сталь |
| 1.49 | ТК-Л5-6 | ТК-Л5-7 |  | 44 | 89 | подземная | сталь |
| 1.50 | ТК-Л5-7 | Жилой дом №29 по ул. Социалистическая |  | 8 | 50 | подземная | сталь |
| 1.51 | ТК-Л5-7 | Здание ДБОУ "Малышок" |  | 44 | 89 | надземная | сталь |
| 1.52 | ТК-Л5 | ТК-Л6 |  | 14 | 133 | подземная | сталь |
| 1.53 | ТК-Л6 | ВР5-1 |  | 28 | 89 | подземная | сталь |
| 1.54 | ВР5-1 | ВР5 |  | 8 | 40 | надземная | сталь |
| 1.55 | ВР5 | Жилой дом №17 по ул. Социалистическая |  | 2 | 40 | надземная | сталь |
| 1.56 | ВР5-1 | ВР7-1 |  | 80 | 89 | надземная | сталь |
| 1.57 | ВР7-1 | ВР7 |  | 8 | 50 | надземная | сталь |
| 1.58 | ВР7 | Жилой дом №11 по ул. Социалистическая |  | 2 | 40 | надземная | сталь |
| 1.59 | ВР7-1 | ВР9-1 |  | 50 | 89 | надземная | сталь |
| 1.60 | ВР9-1 | ВР9 |  | 8 | 50 | надземная | сталь |
| 1.61 | ВР9 | Жилой дом №7 по ул. Социалистическая |  | 2 | 40 | надземная | сталь |
| 1.62 | ВР9-1 | ВР10-1 |  | 25 | 89 | надземная | сталь |
| 1.63 | ВР10-1 | ВР10 |  | 8 | 40 | надземная | сталь |
| 1.64 | ВР10 | Жилой дом №5 по ул. Социалистическая |  | 2 | 40 | надземная | сталь |
| 1.65 | ВР10-1 | ВР11 |  | 25 | 89 | надземная | сталь |
| 1.66 | ВР11 | Жилой дом №3 по ул. Социалистическая |  | 2 | 40 | надземная | сталь |
| 1.67 | ВР11 | Жилой дом №1 по ул. Социалистическая |  | 15 | 40 | надземная | сталь |
| 1.68 | ВР11 | Жилой дом №2 по ул. Социалистическая |  | 21 | 40 | надземная | сталь |
| 1.69 | ТК-Л6 | ТК-Л7 |  | 78 | 100 | подземная | сталь |
| 1.70 | ТК-Л7 | ТК-Л7-1 |  | 24 | 100 | подземная | сталь |
| 1.71 | ТК-Л7-1 | ВР12 |  | 49 | 76 | подземная | сталь |
| 1.72 | ВР12 | Жилой дом №12 по ул. Нагорная |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 1.73 | ВР12 | ВР13 |  | 25 | 57 | подземная | сталь |
| 1.74 | ВР13 | Жилой дом №10 по ул. Нагорная |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 1.75 | ВР13 | ВР14 |  | 23 | 57 | подземная | сталь |
| 1.76 | ВР14 | ВР15 |  | 25 | 57 | подземная | сталь |
| 1.77 | ВР15 | Жилой дом №6 по ул. Нагорная |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 1.78 | ВР15 | ВР16 |  | 20 | 40 | подземная | сталь |
| 1.79 | ВР16 | Жилой дом №4 по ул. Нагорная |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 1.80 | ТК-Л7 | ТК-Л7/1 |  | 16 | 100 | подземная | сталь |
| 1.81 | ТК-Л7/1 | ВР16 | 2023 | 77 | 57 | надземная | сталь |
| 1.82 | ВР16 | Жилой дом №5 по ул. Нагорная | 2023 | 9 | 50 | надземная | сталь |
| 1.83 | ВР16 | ВР17 | 2023 | 22 | 57 | надземная | сталь |
| 1.84 | ВР17 | Жилой дом №3 по ул. Нагорная | 2023 | 9 | 50 | надземная | сталь |
| 1.85 | ТК-Л7 | ТК-Л7-3 | 2024 | 63 | 89 | надземная | сталь |
| 1.86 | ТК-Л7-3 | Жилой дом №11 по ул. Нагорная |  | 29 | 57 | подземная | сталь |
| 1.87 | ТК-Л7-3 | ТК-Л7-4 | 2024 | 38 | 89 | надземная | сталь |
| 1.88 | ТК-Л7-4 | Здание Кличкинская ФАП |  | 70 | 40 | подземная | сталь |
| 1.89 | ТК-Л7-4 | ТК-Л7-5 | 2024 | 31 | 89 | подземная | сталь |
| 1.90 | ТК-Л7-5 | ТК-Л7-6 | 2024 | 11 | 89 | подземная | сталь |
| 1.91 | ТК-Л7-6 | Жилой дом №22 по ул. Нагорная |  | 16 | 100 | подземная | сталь |
| 1.92 | ТК-Л7-6 | ТК-Л7-7 | 2024 | 37 | 89 | надземная | сталь |
| 1.93 | ТК-Л7-7 | ТК-Л7-8 | 2024 | 30 | 89 | надземная | сталь |
| 1.94 | ТК-Л7-8 | ТК-Л7-8/1 |  | 40 | 76 | подземная | сталь |
| 1.95 | ТК-Л7-8/1 | ТК-Л9-9 |  | 80 | 76 | подземная | сталь |
| 1.96 | ТК-Л9-9 | ТК-Л-9/1 |  | 30 | 57 | подземная | сталь |
| 1.97 | ТК-Л9-9 | ТК-Л-9/2 |  | 30 | 57 | подземная | сталь |
| 1.98 | ТК-Л-9/1 | Жилой дом №11 по ул. 1-ая Подгорная |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 1.99 | ТК-Л-9/2 | Жилой дом №9 по ул. 1-ая Подгорная |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 1.100 | ТК-Л7/1 | ТК-Л8 |  | 23 | 80 | подземная | сталь |
| 1.101 | ТК-Л8 | Жилой дом №7 по ул. Нагорная |  | 22 | 57 | подземная | сталь |
| 1.102 | ТК-Л8 | ТК-Л9 |  | 60 | 89 | подземная | сталь |
| 1.103 | ТК-Л9 | ТК-Л9-1 |  | 25 | 57 | подземная | сталь |
| 1.104 | ТК-Л9-1 | Жилой дом №2 по ул. 1-ая Подгорная |  | 25 | 40 | подземная | сталь |
| 1.105 | ТК-Л9-1 | ТК-Л9-2 | 2024 | 46 | 57 | подземная | сталь |
| 1.106 | ТК-Л9-2 | Жилой дом №4 по ул. 1-ая Подгорная |  | 25 | 40 | подземная | сталь |
| 1.107 | ТК-Л9-2 | ТК-Л9-3 |  | 44 | 57 | подземная | сталь |
| 1.108 | ТК-Л9-3 | Жилой дом №6 по ул. 1-ая Подгорная |  | 7 | 57 | подземная | сталь |
| 2 | Сооружение – сети теплоснабжения, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Кличка |  |  | 2980 |  |  |  |
| 2.1 | Здание котельной Кличка-2 | ТК-1 |  | 13 | 273 | надземная | сталь |
| 2.2 | ТК-1 | ТК-2 |  | 46 | 273 | надземная | сталь |
| 2.3 | ТК-2 | ТК-3 |  | 95 | 273 | подземная | сталь |
| 2.4 | ТК-3 | Жилой дом №10 по ул. Ленина |  | 31 | 32 | надземная | сталь |
| 2.5 | ТК - 3 | ВР | 2025 | 90 | 25 | подземная | сталь |
| 2.6 | ТК-3 | ТК-3/1 |  | 3 | 159 | подземная | сталь |
| 2.7 | ТК-3/1 | ТК-3-1 | 2017 | 200 | 57 | подземная | сталь |
| 2.8 | ТК-3-1 | ТК-3-2 | 2017 | 50 | 57 | подземная | сталь |
| 2.9 | ТК-3-2 | ВР | 2024 | 108 | 57 | подземная | сталь |
| 2.10 | ВР | ТК-3-4 | 2024 | 50 | 57 | подземная | сталь |
| 2.11 | ТК-3-4 | Жилой дом №5 по ул. Костюшко-Григоровича |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 2.12 | ТК-3-4 | ТК-3-3 |  | 28 | 40 | надземная | сталь |
| 2.13 | ТК-3-3 | Жилой дом №7 по ул. Костюшко-Григоровича |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 2.14 | ТК-3 | ТК-4 | 2023 | 136 | 219 | надземная | сталь |
| 2.15 | ТК-4 | ВР | 2023 | 60 | 219 | надземная | сталь |
| 2.16 | ВР | ТК-5 |  | 20 | 219 | подземная | сталь |
| 2.17 | ТК-5 | ТК-5-1 |  | 32 | 108 | подземная | сталь |
| 2.18 | ТК-5-1 | ВР1 | 2011 | 270 | 57 | подземная | сталь |
| 2.19 | ВР1 | Жилой дом №17 по ул. Ленина |  | 7 | 40 | подземная | сталь |
| 2.20 | ВР1 | ВР2 | 2011 | 30 | 57 | подземная | сталь |
| 2.21 | ВР2 | Жилой дом №17 по ул. Ленина |  | 7 | 40 | подземная | сталь |
| 2.22 | ТК-5-1 | ТК-5-2 |  | 128 | 108 | подземная | сталь |
| 2.23 | ТК-5-2 | ТК-5-2/1 | 2011 | 20 | 57 | подземная | сталь |
| 2.24 | ТК-5-2/1 | Жилой дом №10 по ул. Терешкова | 2011 | 10 | 57 | надземная | сталь |
| 2.25 | ТК-5-2 | ТК-5-3 | 2011 | 70 | 89 | подземная | сталь |
| 2.26 | ТК-5-3 | Жилой дом №8 по ул. Терешкова |  | 14 | 40 | подземная | сталь |
| 2.27 | ТК-5-3 | ТК-5-4 |  | 50 | 108 | подземная | сталь |
| 2.28 | ТК-5-4 | Жилой дом №3 по ул. Терешкова |  | 11 | 40 | подземная | сталь |
| 2.29 | ТК-5-4 | ТК-5-4-1 |  | 11 | 57 | подземная | сталь |
| 2.30 | ТК-5-4-1 | Жилой дом №3 по ул. Терешкова |  | 12 | 57 | надземная | сталь |
| 2.31 | ТК-5-4-1 | ТК-5-5 |  | 30 | 89 | подземная | сталь |
| 2.32 | ТК-5-5 | Жилой дом №4 по ул. Терешкова |  | 11 | 40 | подземная | сталь |
| 2.33 | ТК-5 | ТК-6 |  | 144 | 273 | подземная | сталь |
| 2.34 | ТК-6 | Здание Кличкинская СОШ |  | 25 | 15 | надземная | сталь |
| 2.35 | ТК-6 | ТК-6-1 | 2023 | 10 | 108 | подземная | сталь |
| 2.36 | ТК-6-1 | ВР |  | 100 | 159 | надземная | сталь |
| 2.37 | ВР | Здание Кличкинская СОШ |  | 1 | 159 | надземная | сталь |
| 2.38 | ВР | Здание Котельная Школа |  | 49 | 133 | надземная | сталь |
| 2.39 | ТК-6-1 | ТК-6-2 | 2023 | 100 | 108 | подземная | сталь |
| 2.40 | ТК-6-2 | ВР2 | 2011 | 31 | 89 | подземная | сталь |
| 2.41 | ВР2 | Жилой дом №10 по ул. Ленина |  | 6 | 57 | подземная | сталь |
| 2.42 | ВР2 | ТК-6-3 | 2011 | 68 | 89 | подземная | сталь |
| 2.43 | ТК-6-3 | Жилой дом №21 по ул. Ленина |  | 6 | 57 | подземная | сталь |
| 2.44 | ТК-6-3 | ВР3 | 2011 | 79 | 89 | подземная | сталь |
| 2.45 | ВР3 | ТК-6-4 |  | 40 | 57 | подземная | сталь |
| 2.46 | ТК-6-4 | Жилой дом №14 по ул. Терешкова |  | 22 | 40 | подземная | сталь |
| 2.47 | ВР3 | ТК-6-5 | 2011 | 37,5 | 57 | подземная | сталь |
| 2.48 | ТК-6-5 | Жилой дом №13 по ул. Терешкова |  | 9 | 40 | подземная | сталь |
| 2.49 | ТК-6-5 | ТК-6-6 | 2011 | 57,5 | 57 | подземная | сталь |
| 2.50 | ТК-6-6 | Жилой дом №11 по ул. Терешкова |  | 9 | 40 | подземная | сталь |
| 2.51 | ТК-4 | ТК-7 | 2024 | 19 | 159 | подземная | сталь |
| 2.52 | ТК-7 | ТК-7-1 |  | 27 | 57 | подземная | сталь |
| 2.53 | ТК-7-1 | Жилой дом №14 по ул. Ленина |  | 9 | 40 | подземная | сталь |
| 2.54 | ТК-7-1 | ТК-7-2 |  | 33 | 40 | подземная | сталь |
| 2.55 | ТК-7-2 | Жилой дом №12 по ул. Ленина |  | 9 | 40 | подземная | сталь |
| 2.56 | ТК-7 | ТК-8 | 2024 | 74 | 159 | подземная | сталь |
| 2.57 | ТК-8 | Жилой дом №1 по ул. Алешкова |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.58 | ТК-8 | ТК-9 | 2024 | 65 | 159 | подземная | сталь |
| 2.59 | ТК-9 | ТК-9-1 |  | 48 | 57 | подземная | сталь |
| 2.60 | ТК-9-1 | Жилой дом №2 по ул. Горняцкая |  | 29 | 40 | надземная | сталь |
| 2.61 | ТК-9-1 | Жилой дом №1 по ул. Горняцкая |  | 11 | 40 | подземная | сталь |
| 2.62 | ТК-9-1 | ТК-9-2 |  | 50 | 57 | подземная | сталь |
| 2.63 | ТК-9-2 | Жилой дом №3 по ул. Горняцкая |  | 13 | 40 | надземная | сталь |
| 2.64 | ТК-9-2 | Жилой дом №4 по ул. Горняцкая |  | 29 | 40 | надземная | сталь |
| 2.65 | ТК-9-2 | Жилой дом №6 по ул. Горняцкая |  | 40 | 32 | надземная | сталь |
| 2.66 | ТК-9 | Жилой дом №5 по ул. Алешкова |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.67 | ТК-9 | ТК-10 | 2024 | 18 | 159 | подземная | сталь |
| 2.68 | ТК-10 | Жилой дом №5 по ул. Алешкова |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.69 | ТК-10 | ТК-11 |  | 40 | 159 | подземная | сталь |
| 2.70 | ТК-11 | Жилой дом №7 по ул. Алешкова |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.71 | ТК-11 | ТК-12 |  | 15 | 159 | подземная | сталь |
| 2.72 | ТК-12 | Жилой дом №7 по ул. Алешкова |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.73 | ТК-12 | ТК-13 |  | 35 | 159 | подземная | сталь |
| 2.74 | ТК-13 | Жилой дом №9 по ул. Алешкова |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.75 | ТК-12 | Жилой дом №2 по ул. Октябрьская |  | 65 | 57 | подземная | сталь |
| 2.76 | ТК-13 | ТК-13-1 |  | 36 | 89 | подземная | сталь |
| 2.77 | ТК-13-1 | Жилой дом №1 по ул. Октябрьская |  | 7 | 40 | подземная | сталь |
| 2.78 | ТК-13-1 | ТК-13-2 |  | 41 | 89 | подземная | сталь |
| 2.79 | ТК-13-2 | Жилой дом №4 по ул. Октябрьская |  | 22 | 40 | подземная | сталь |
| 2.80 | ТК-13-2 | Жилой дом №3 по ул. Октябрьская |  | 7 | 40 | подземная | сталь |
| 2.81 | ТК-13-2 | ТК-13-3 |  | 19 | 76 | подземная | сталь |
| 2.82 | ТК-13-3 | Жилой дом №4 по ул. Октябрьская |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.83 | ТК-13-3 | ТК-13-4 |  | 32 | 76 | надземная | сталь |
| 2.84 | ТК-13-4 | Жилой дом №5 по ул. Октябрьская |  | 19 | 57 | подземная | сталь |
| 2.85 | ТК-13-4 | ВР |  | 80 | 57 | подземная | сталь |
| 2.86 | ВР | Жилой дом №7 по ул. Октябрьская |  | 19 | 40 | подземная | сталь |
| 2.87 | ВР | ТК-13-5 |  | 80 | 57 | подземная | сталь |
| 2.88 | ТК-13-5 | Жилой дом №10 по ул. Октябрьская |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.89 | ТК-13-5 | Жилой дом №9 по ул. Октябрьская |  | 19 | 40 | подземная | сталь |
| 2.90 | ТК-13-5 | ТК-13-6 |  | 35 | 57 | подземная | сталь |
| 2.91 | ТК-13-6 | Жилой дом №11 по ул. Октябрьская |  | 21 | 40 | подземная | сталь |
| 2.92 | ТК-13 | ТК-14 | 2021 | 41 | 76 | подземная | сталь |
| 2.93 | ТК-14 | Жилой дом №11 по ул. Алешкова |  | 8 | 40 | подземная | сталь |
| 2.94 | ТК-14 | ТК-15 | 2021 | 88 | 86 | подземная | сталь |
| 2.95 | ТК-15 | Жилой дом №21 по ул. Пономарева |  | 19 | 57 | подземная | сталь |
| 2.96 | ТК-15 | ТК-15-1 |  | 32 | 108 | подземнаяя | сталь |
| 2.97 | ТК-15-1 | Жилой дом №6 по ул. Пономарева |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 2.98 | ТК-15-1 | Жилой дом №19 по ул. Пономарева |  | 30 | 50 | подземная | сталь |
| 2.99 | ТК-15-1 | ТК-15-2 | 2025 | 49 | 57 | надземная | сталь |
| 2.100 | ТК-15-2 | ТК-15-3 | 2025 | 30 | 57 | надземная | сталь |
| 2.101 | ТК-15-3 | ТК-15-4 | 2025 | 40 | 57 | надземная | сталь |
| 2.102 | ТК-15 | ТК-15-6 |  | 75 | 76 | подземная | сталь |
| 2.103 | ТК-15-6 | Жилой дом №23 по ул. Пономарева | 2025 | 19 | 57 | подземная | сталь |
| 2.104 | ТК-15-6 | ТК-15-7 | 2023 | 38 | 57 | подземная | сталь |
| 2.105 | ТК-15-7 | Жилой дом №25 по ул. Пономарева |  | 19 | 40 | подземная | сталь |
| 2.106 | ТК-15-7 | ТК-15-8 | 2021 | 36 | 57 | подземная | сталь |
| 2.107 | ТК-15-8 | Жилой дом №14 по ул. Пономарева |  | 10 | 40 | подземная | сталь |
| 2.108 | ТК-15-8 | Жилой дом №27 по ул. Пономарева |  | 19 | 40 | подземная | сталь |
|  |  |  |  | 4150 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 7130 |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей п. Досатуй

| № | Обследуемый объект теплоснабжения/сети (с указанием границ участка) |  | Год прокладки/ввода в эксплуатацию | Длина, м | Диаметр условный, мм | Вид прокладки | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало участка | Окончание участка |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение – сети теплоснабжения, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Досатуй |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здание котельной №1 | ТК-1 |  | 27 | 159 | подземная | сталь |
| 1.2 | ТК-1 | ТК-1-1 |  | 36 | 89 | подземная | сталь |
| 1.3 | ТК-1-1 | ТК-1-6 |  | 44 | 57 | подземная | сталь |
| 1.4 | ТК-1-6 | Здание Табельное ПЧ |  | 78 | 57 | подземная | сталь |
| 1.5 | ТК-1-6 | Жилой дом №14 по ул.Ленина |  | 100 | 57 | подземная | сталь |
| 1.6 | ТК-1-1 | ТК-1-2 |  | 30 | 89 | подземная | сталь |
| 1.7 | ТК-1-2 | ТК-1-3 |  | 52 | 89 | подземная | сталь |
| 1.8 | ТК-1-3 | Жилой дом №28 по ул.Привокзальная |  | 5 | 57 | подземная | сталь |
| 1.9 | ТК-1-3 | ТК-1-4 |  | 56 | 89 | подземная | сталь |
| 1.10 | ТК-1-4 | ТК-1-5 |  | 15 | 89 | подземная | сталь |
| 1.11 | ТК-1-5 | Жилой дом №2А по ул.Привокзальная |  | 11 | 57 | подземная | сталь |
| 1.12 | ТК-1-5 | Жилой дом №2Б по ул.Привокзальная |  | 11 | 57 | подземная | сталь |
| 1.13 | ТК-1 | ТК-2 |  | 19 | 159 | подземная | сталь |
| 1.14 | ТК-2 | ТК-3 |  | 37 | 133 | подземная | сталь |
| 1.15 | ТК-3 | Здание Пожарная часть |  | 10 | 89 | подземная | сталь |
| 1.16 | ТК-3 | ТК-4 |  | 212 | 108 | подземная | сталь |
| 1.17 | ТК-4 | Здание Амбулатория |  | 40 | 57 | подземная | сталь |
| 1.18 | ТК-4 | Жилой дом №3 по ул.Привокзальная |  | 20 | 57 | подземная | сталь |
| 1.19 | ТК-4 | ТК-5 |  | 122 | 108 | подземная | сталь |
| 1.20 | ТК-5 | Жилой дом №7 по ул.Привокзальная |  | 18 | 57 | подземная | сталь |
| 1.21 | ТК-5 | ТК-6 |  | 238 | 108 | подземная | сталь |
| 1.22 | ТК-6 | УТ1 |  | 50 | 108 | подземная | сталь |
| 1.23 | УТ1 | Жилой дом №15 по ул.Привокзальная |  | 16 | 57 | подземная | сталь |
| 1.24 | УТ1 | УТ2 |  | 50 | 108 | подземная | сталь |
| 1.25 | УТ2 | ВР | 2023 | 95 | 57 | подземная | сталь |
| 1.26 | ВР | Здание Котельная Спортзал | 2023 | 100 | 57 | надземная | сталь |
| 1.27 | УТ2 | ТК-7 |  | 90 | 108 | подземная | сталь |
| 1.28 | ТК-7 | Жилой дом №17 по ул.Привокзальная |  | 22 | 57 | подземная | сталь |
| 1.29 | ТК-7 | Здание Детский сад "Сказка" | 2024 | 72 | 57 | подземная | сталь |
| 1.30 | ТК-7 | УТ3 |  | 40 | 89 | подземная | сталь |
| 1.31 | УТ3 | Жилой дом №19 по ул.Привокзальная |  | 22 | 57 | подземная | сталь |
| 1.32 | УТ3 | ТК-8 |  | 60 | 89 | подземная | сталь |
| 1.33 | ТК-8 | Жилой дом №21 по ул.Привокзальная |  | 22 | 57 | подземная | сталь |
| 1.34 | ТК-8 | ТК-8-1 |  | 33 | 108 | подземная | сталь |
| 1.35 | ТК-8-1 | Здание Ж/Д вокзал |  | 34 | 57 | подземная | сталь |
| 1.36 | ТК-8-1 | Здание Водонапорная башня |  | 5 | 57 | подземная | сталь |
| 1.37 | ТК-8 | ТК-9 |  | 90 | 89 | подземная | сталь |
| 1.38 | ТК-9 | Жилой дом №23 по ул.Привокзальная |  | 22 | 57 | подземная | сталь |
| 1.39 | ТК-9 | Здание Пост ЭЦ |  | 260 | 89 | подземная | сталь |
| 2 | Сооружение – сети теплоснабжения, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Досатуй |  |  | 2264 |  |  |  |
| 2.1 | Здание котельной | ТК-1 |  | 5 | 133 | подземная | сталь |
| 2.2 | ТК-1 | Здание администрация |  | 80 | 45 | подземная | сталь |
| 2.3 | ТК-1 | ТК-2 |  | 17 | 133 | подземная | сталь |
| 2.4 | ТК-2 | Здание автокласс |  | 9 | 76 | подземная | сталь |
| 2.5 | ТК-2 | Здание Бокс |  | 18 | 75 | подземная | сталь |
| 3 | Сооружение – сети теплоснабжения, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Досатуй |  |  | 129 |  |  |  |
| 3.1 | Здание котельной | Жилой дом №20 по ул.Ленина |  | 38 | 57 | подземная | сталь |
| 3.2 | Здание котельной | Жилой дом №19 по ул.Советская | 2024 | 44 | 57 | подземная | сталь |
| 3.3 | Здание котельной | ТК-1 | 2024 | 38 | 89 | подземная | сталь |
| 3.4 | ТК-1 | ТК-2 |  | 35 | 57 | подземная | сталь |
| 3.5 | ТК-2 | Здание Школа |  | 40 | 57 | подземная | сталь |
| 3.6 | ТК-1 | Здание Школа | 2024 | 39 | 89 | подземная | сталь |
| 3.7 | ТК-1 | ТК-3 |  | 19 | 57 | подземная | сталь |
| 3.8 | ТК-3 | Здание Начальная Школа |  | 31 | 57 | подземная | сталь |
| 3.9 | ТК-3 | ТК-4 | 2024 | 47 | 57 | подземная | сталь |
| 3.10 | ТК-4 | Здание Старая столовая | 2024 | 18 | 57 | подземная | сталь |
|  |  |  |  | 349 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2742 |  |  |  |