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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


17 июля 2026 г.                                                                                                 №681


п.г.т. Приаргунск


	О создании комиссии и утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края




В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях контроля за подготовкой теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов, администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, постановляет:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов и утвердить её состав в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 23 июля 2025 года №556 «О создании комиссии и утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края»
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Приаргунского 
муниципального округа 
Забайкальского края                                                                           Е.В. Логунов







Приложение №1
к постановлению администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края
от 17 июля 2026 года № 681


				
ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов

1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов

1.1. Комиссия по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов (далее – Комиссия) является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к устойчивому их функционированию в осенне-зимние периоды.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой, Порядком подготовки и проведения работ к осенне-зимнему периоду на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;
- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;
- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.
1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях;
- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения в поселениях, в том числе с выездами на места;
- вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;
- рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
1.5. Комиссия, в целях осуществления возложенных на нее задач, имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.
1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

2. Порядок работы комиссии по проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов

2.1. При оценке готовности к отопительному периоду Приаргунского муниципального округа Забайкальского края Комиссия строит свою работу в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года №170, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
2.2. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, указан в приложении №1 к настоящей Программе.
2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в план-графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (далее График), согласно приложения №2 к настоящей Программе.
2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в осенне-зимний период.
2.5. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов энергоснабжения в следующие сроки:
- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы– 14 сентября 2026 г.;
- по объектам электроснабжающих организаций, по объектам жилищного фонда – 14 сентября 2026 г.
2.6. Организации предоставляют Комиссии результаты готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной Организации, указанного в приложении №2 к настоящей Программе.
- Приказ (распоряжение) руководителя Организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;
- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности Организации к работе в осенне-зимний период;
- акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период;
- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями, указанными в главах 3 и 4 настоящей Программы.
2.7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п 2.6.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 к настоящей Программе.
В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
 - объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.9. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения, не позднее 14 календарных дней со дня получения перечня замечаний.
2.10. Акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение пункта 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.
2.11. При неготовности Организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую Организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности Организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.
2.12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению №4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.
2.14. Комиссия по итогам своей работы в срок до 14 сентября 2026 года оформляет Акт готовности муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:
[bookmark: Par65]1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
[bookmark: Par73]7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
[bookmark: Par75]9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
[bookmark: Par76]10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.
3.3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
1) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
2) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
[bookmark: Par105]7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
8) работоспособность защиты систем теплопотребления;
9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
11) плотность оборудования тепловых пунктов;
[bookmark: Par110]12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
[bookmark: Par111]13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
[bookmark: Par114]16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №5 к настоящей Программе.


























	Приложение №2
к постановлению администрации
Приаргунского муниципального округа Забайкальского края 
          от       июля 2026 года  №     



Состав комиссиипо проведению проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов

	Председатель 
	Коршунова Татьяна Олеговна – первый заместитель главы Приаргунского муниципального округа Забайкальского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связи, дорожной деятельности, строительства, архитектуры и благоустройства

	Заместитель председателя 
	Иванова Ольга Александровна – и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

	Секретарь
	Кибирева Елена Викторовна – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

	Члены комиссии:
	

	Белявский 
Алексей Дмитриевич
	Заместитель главы Приаргунской городской администрации (на территориип.г.т. Приаргунск)

	главы городских/сельских администраций администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края
	(на подведомственной территории Приаргунского муниципального округа)

	Тюкавкина Ирина Валерьевна
	Председатель комитета образования администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края 

	Федурина Наталья Николаевна
	Председатель комитета культуры администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

	Тимофеев Сергей Николаевич
	Директор МБУ «Служба МТО»

	Тимофеев Евгений Сергеевич
	Механик отдела комитета образования администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

	Репин Сергей Григорьевич
	Главный государственный инспектор Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за ГТС Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

	
	Государственная Жилищная инспекция Забайкальского края (по согласованию) 

	Пакульских Алексей Анатольевич
	Главный инженерПриаргунской ТЭЦ филиала «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» (по согласованию)
(на территории п.г.т. Приаргунск)

	Заам Александр Иосифович
	Мастер по ремонту участка холодного водоснабжения цеха тепловые сети Приаргунской ТЭЦ (по согласованию) 
(на территории п.г.т. Приаргунск)

	Тумашев
Алексей Михайлович
	Старший мастер цеха тепловые сети Приаргунской ТЭЦ (по согласованию) 
(на территории п.г.т. Приаргунск)

	Золотарев 
Владимир Анатольевич
	Генеральный директор ООО «Управляющая компания п. Приаргунск» (по согласованию) 
(на территории п.г.т. Приаргунск, п. Досатуй)

	Баженова Виктория Николаевна
	Домоуправ ООО «Управляющая компания п. Приаргунск» (по согласованию) 
(на территории п.г.т. Приаргунск)

















	Приложение №1
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов




Перечень
теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края


	№п/п
	Наименование предприятий, организаций и учреждений
	Руководитель

	Ресурсоснабжающие организации

	1
	Приаргунская ТЭЦ филиал «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14»
	Главный инженер Пакульских Алексей Анатольевич

	2
	ООО «Энергия Приаргунск» Приаргунский участок (п. Кличка, п. Досатуй)
	Заместитель директора ООО «Энергия Приаргунск» - руководитель Приаргунского участка Романова Кристина Викторовна

	Образовательные учреждения

	1
	МБОУ Зоргольская СОШ
	Пешкова Татьяна Федоровна

	2
	МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Зоргол
	Филонова Наталья Александровна

	3
	МБОУ Дуройская СОШ
	Баженова Нелли Владимировна

	4
	МБДОУ детский сад «Колосок» с. Дурой
	Баженова Юлия Анатольевна

	5
	МБОУ Быркинская СОШ
	Репина Ирина Александровна

	6
	МБОУ Усть-Тасуркайская ООШ
	Щёголева Алёна Дмитриевна

	7
	МБОУ детский сад «Теремок» с. Староцурухайтуй
	Федосеева Ольга Анатольевна

	8
	МБОУ Староцурухайтуйская СОШ имени Н.К. Пешкова
	Швец Анастасия Юрьевна

	9
	МБОУ Пограничнинская СОШ
	Родионова Юлия Сергеевна

	10
	МБОУ Талман-Борзинская ООШ
	Эпова Анна Сергеевна

	11
	МБОУ Быркинская СОШ
	Репина Ирина Александровна

	12
	МБОУ Молодежнинская СОШ имени Л.С. Милоградова
	Чипизубова Ольга Алексеевна

	13
	МБОУ Уланская ООШ
	Рычкова Инна Владимировна

	14
	МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ
	Макарова Татьяна Николаевна

	15
	МБДОУ детский сад «Тополек»
(с. Новоцурухайтуй)
	Пахатинская Ольга Евгеньевна

	Администрации

	1
	Зоргольская сельская администрация 
	Гладких Светлана Николаевна

	2
	Погадаевская сельская администрация
	Верхотурова Татьяна Гавриловна

	3
	Усть-Тасуркайская сельская администрация
	Васильев Олег Викторович

	4
	Урулюнгуйская сельская администрация
	Аксёнова Надежда Анатольевна

	5
	Новоцурухайтуйская сельская администрация
	Бянкин Артём Викторович

	6
	Молодёжнинская сельская администрация
	Чипизубова Наталья Викторовна

	Учреждения культуры

	1
	МБУК МСКО ДК с/п «Дуройское»
	Баженова Екатерина Ивановна 

	2
	СДК с. Староцурухайтуй
	Григорьева Людмила Александровна

	3
	ДК с. Бырка
	Лапердина Наталья Владимировна

	4
	ДК с. Селинда
	Пащенко Елена Ивановна

	5
	Зоргольский СДК
	Горникова Татьяна Александровна 

	Медицинские учреждения (ФАПы)

	1
	ФАП п. Молодёжный, ул. Садовая 8
	Смирнова Елена Николаевна

	2
	ФАП п. Пограничный, ул. Советская 2а
	Смирнова Елена Николаевна

	3
	ФАП с. Верхний Тасуркай, ул. Шапошникова 11
	Смирнова Елена Николаевна

	4
	ФАП с. Дурой, ул. Баженова 34 а
	Смирнова Елена Николаевна

	5
	ФАП с. Староцурухайтуй, переулок Саманный 3
	Смирнова Елена Николаевна

	6
	ФАП с. Зоргол, ул. Пешкова 12
	Смирнова Елена Николаевна

	7
	ФАП с. Талман-Борзя, ул. Юбилейная 17
	Смирнова Елена Николаевна

	8
	ФАП с. Новоивановка, ул. Школьная 1
	Смирнова Елена Николаевна

	9
	ФАП с. Улан, ул. Горная 19
	Смирнова Елена Николаевна

	10
	ФАП с. Новоцурухайтуй, ул. Лазо 78/1
	Смирнова Елена Николаевна

	11
	ФАП с. Усть-Тасуркай, ул. Школьная 15
	Смирнова Елена Николаевна

	12
	ФАП с. Погадаево , ул. Школьная 19/1
	Смирнова Елена Николаевна

	13
	ФАП п. Кличка, ул. Нагорная 20
	Смирнова Елена Николаевна

	14
	ФАП с. Бырка, ул. Больничная 1
	Смирнова Елена Николаевна

	15
	ФАП п. Досатуй, ул. Советская, 14
	Смирнова Елена Николаевна

	16
	ФАП с. Селинда, ул. Школьная 1
	Смирнова Елена Николаевна

	17
	ФАП с. Урулюнгуй, ул. Аксёнова 20
	Смирнова Елена Николаевна



	Перечень потребителей тепловой энергии. МКД п. Приаргунск

	1
	ул. В-Интернационалистов д.1
	43
	Мкр. 2 д.2

	2
	ул. В-Интернационалистов д.1а
	44
	ул. Октябрьская д.1

	3
	ул. В-Интернационалистов д.2
	45
	ул. Октябрьская д.3

	4
	ул. В-Интернационалистов д.2а
	46
	ул. Октябрьская д.4

	5
	ул. В-Интернационалистов д.4
	47
	ул. Октябрьская д.5

	6
	ул. В-Интернационалистов д. 7
	48
	ул. Октябрьская д. 7

	7
	ул. В-Интернационалистов д. 5
	49
	ул. Октябрьская д. 9

	8
	ул. В-Интернационалистов д. 24
	50
	ул. Октябрьская д.11

	9
	ул. В-Интернационалистов д. 26
	51
	ул. Октябрьская д.13

	10
	ул. В-Интернационалистов д. 28
	52
	ул. Октябрьская д. 13а

	11
	ул. Вокзальная д.6
	53
	ул. Октябрьская д.15

	12
	ул. Губина д. 1
	54
	ул. Первомайская д. 2

	13
	ул. Губина д.1а
	55
	ул. Первомайская д. 4

	14
	ул. Губина д. 3
	56
	ул. Первомайская д. 6

	15
	ул. Губина д.5
	57
	ул. Первомайская д.9

	16
	ул. Губина д. 7
	58
	ул. Первомайская д.11

	17
	ул. Декабристов д.12
	59
	ул. Первомайская д. 13

	18
	ул. Декабристов д.19
	60
	ул. Первомайская д. 15

	19
	ул. Декабристов д.19а
	61
	ул. Строительная д .2

	20
	ул. Комсомольская д.1
	62
	ул. Строительная д. 4

	21
	ул. Комсомольская д. 3
	63
	ул. Строительная д. 6

	22
	ул. Комсомольская д. 4
	64
	ул. Строительная д. 8

	23
	ул. Комсомольская д. 5
	65
	ул. Строительная д.10

	24
	ул. Комсомольская д. 6
	66
	ул. Строительная д. 12

	25
	ул. Комсомольская д. 8
	67
	ул. Строительная д. 14

	26
	ул. Комсомольская д. 10
	68
	ул. Строительная д. 16

	27
	ул. Ленина д. 8
	69
	ул. Чернышевского д. 2

	28
	ул. Ленина д. 9а
	70
	ул. Чернышевского д. 4

	29
	ул. Ленина д. 10
	71
	ул. Чернышевского д. 4а

	30
	ул. Ленина д. 12
	72
	ул. Чернышевского д. 5

	31
	ул. Ленина д. 13
	73
	ул. Чернышевского д. 6

	32
	ул. Ленина д. 15
	74
	ул. Чернышевского д. 7

	33
	МЖК д.1
	75
	ул. Чернышевского д. 8

	34
	МЖК д. 2
	76
	ул. Чернышевского д.9

	35
	МЖК д.5
	77
	ул. Чернышевского д. 10

	36
	Мкр 1. д. 9
	78
	ул. Чернышевского д. 12

	37
	Мкр 1 д.10
	79
	ул. Чернышевского д. 14

	38
	Мкр 1 д.11
	80
	ул. Транспортная 4 стр 5

	39
	Мкр  1 д.13
	81
	ул. Транспортная 4 стр 2б

	40
	Мкр 1 д.25
	82
	ул. Луговая д. 3

	41
	Мкр 1 д.26
	83
	Мкр 2 д. 1

	42
	Мкр 1 д.28
	84
	Мкр 2 д. 3

	85
	Мкр 2 д.4
	
	

	86
	Мкр 3 д.1
	
	

	87
	Мкр 3 д.2
	
	

	Перечень потребителей тепловой энергии. МКД п. Досатуй

	1
	ул. Привокзальная д. 2 а

	2
	ул. Привокзальная д. 2 б

	3
	ул. Привокзальная д. 2 в

	4
	ул. Юбилейная д. 2

	Перечень потребителей тепловой энергии. МКД п. Кличка

	1
	ул. Ленина д. 17

	2
	ул. Ленина д. 19

	3
	ул. Ленина д. 21

	4
	ул. Терешкова д. 3

	5
	ул. Терешкова д. 4

	6
	ул. Терешкова д. 8

	7
	ул. Терешкова д. 10

	8
	ул. Терешкова д. 14

	9
	ул. Нагорная д. 3

	10
	ул. Нагорная д. 5

	11
	ул. Нагорная д. 7

	12
	ул. Нагорная д. 11

	13
	ул. Нагорная д. 22

	14
	ул. Лазо д. 8






	Приложение №2
к Программе проведения проверки готовностик отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов




ПЛАН ГРАФИК
по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов

	№п/п
	Наименование предприятий, организаций и учреждений
	Дата проведения проверок
	Срок устранения выявленных недостатков до:

	1
	с. Новоцурухайтуй, с. Дурой,
с. Староцурухайтуй
	02.09.2026 г.
	09.09.2026 г.

	2
	с. Зоргол, п. Пограничный, с. Талман-Борзя, с. Бырка, с. Селинда, с. Улан
	03.09.2026 г.
	09.09.2026 г.

	3
	п. Молодёжный, с. Погадаево, 
п. Досатуй (ООО «Энергия Приаргунск»), с. Урулюнгуй, 
с. Усть-Тасуркай, п. Кличка (ООО «Энергия Приаргунск»)
	04.09.2026 г.
	11.09.2026 г.

	4
	Приаргунская ТЭЦ
	09.09.2026 г.
	14.09.2026 г.

	5
	Многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома (частный сектор)
	с 01.07.2026 г. по 09.09.2026 г.
	14.09.2026 г.






Приложение № 3 
к Порядку проведения оценки 
обеспечения готовности к 
отопительному периоду
 20__-20__ гг. 

АКТ № 
ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 20__-20__ гг.

	
	
	                «
	
	»
	
	20
	
	г


(место составления акта)	                                                                (дата составления акта)

	Комиссия, образованная:



	 



В соответствии с программой (планом) проведения оценки обеспечения готовности 
	[bookmark: _Hlk206839162]к отопительному периоду от
	«
	
	»
	
	20
	
	г
	№ 
	утвержденной



	


(ФИО руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

	[bookmark: _Hlk206839503]с
	«
	
	»
	
	2 0
	
	г
	по
	«
	
	»
	
	20
	
	г
	в соответствии с



	Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду



	


(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

	[bookmark: _Hlk206840466]1
	


В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	 
Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности 
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	



Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности 
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	



Приложение: 
	1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности) 
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности)


(объект оценки обеспечения готовности)
Председатель комиссии:
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
__________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: "__" ________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)







Перечень замечаний к акту проверки обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 гг.


от   ______________ 20____ г.                                                                                            №       

__________________________________________________________________________________
(полное наименование ресурсоснабжающей организации)

	№ п/п
	Описание и характеристика выявленных нарушений (с указанием объекта при необходимости)
	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушены или (и) не соблюдены. № пункта правил.
	Срок устранения нарушения
до
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


























Приложение № 4
 к Порядку проведения оценки 
обеспечения готовности 
к отопительному периоду 
20__-20__ гг. 

ПАСПОРТ 
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
Выдан _________________________________________________________________ (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду: 
1. ________________________________________________________________; 
2. ________________________________________________________________; 
№№ _____________________________________________________________. 
Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _______________ №_________.
__________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)
















Приложение №5
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края к работе в отопительный период 2026-2027 годов



Критерии надежности теплоснабжения потребителей 
тепловой энергиис учетом климатических условий


1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловойэнергии и снижения температурывоздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице №1;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
[bookmark: Par269]среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица №1

	Наименование  
показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для     
    проектирования отопления t °C (соответствует    
   температуре наружного воздуха наиболее холодной   
          пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение     подачи тепловой   энергии, %, до
	78
	84
	87
	89
	91









image1.png
AJIMHHUCTPAIISI IPHAPTYHCKOTO
MYHHIMIIAJBHOTO OKPYTA 3ABAMKAJIBCKOTO KPASI

TMOCTAHOBJIEHUE

A wmons 2026 Necad

. Tlpaprysic

O CoIAAII KOMHCCHI It YTBEPAVICHHI TIDOTPAMMEI NpOBEEHIIS
NPOBEPKH FOTOBHOCTN K OTONNTEALHOMY TiepHOTY 2026-2027 ronon
TENA0CETERLIX, TEN0CHATKAIOUILY OPransatmii, nOTpesHTeci
TEnI0BOI MEPIIM 1 APYTHX OGHEKTOB IMeProcHaGKems
TIPHApIYHCKOTO MyRHIINATLHOT0 0KpYTa 3abaiiKabekoro Kpas

B coomnercrom co crarséii 16 DeIepATBHOT JAKONA OT 6 OKTIGPS 2003
roza Ne131-D3 (6 OB MpHIIANEX OPIIHISALHH MECTHOTO CANOYTIPABTENHA
& Poccuioxoii Geeparniy, cTarséii 20 Geaepantoro sakoa or 27 mions 2010
Toza Ne190-03 (O TeniocHaGKENHI, NPHKEION MIHICTEpCTSa SHEPICTHRH
Pocaiticxoit esepatnn o7 13 #ox6ps 2024 1. Ne2234 «OG yroepnern Tpasiia
oBcCTeueRIA TOTOBHOCTH K OTONHTENGHOMY NEPHOTY # TIOpAKa mposeeia
OLLEHKI OGECIIEHCHIA TOTOBHOCTI X OTOMHTESHOMY IEPHOAY B UEIAX KOITPOA
38 noAroTOBKol! TerLIOGeTERbIX, TeMAOCHAGKMOX OpramRa, NOTPEGITEEH
TenIOBOt SHEPIIN M IPYTIX OGLEKTOB SHeproCHADACHIA, PACTOTORENHHX 1
reppiTopin TTpiiapryHCKOrO MYRHIMATSHOF OxpyTa 3A0AHKATACKOTO. KDAA K
pibote B otomwemuii nepuox  2026-2027 0108, AIMHHHCTPAIN
TlpuapryHeKoro wymmumansioro okpyra 3aGaHKATECKOTO Kpa, NOCTAHORIACT

I Vrsepuime nporpaMwy NPOBICHMS NPOBEKH TOTOBHOCTH K
OTOMHTENLIONY MEPHOIY TENIOCETELIY, TEMOCHATAAIOUUIX  opramrsaii,
ROTPeGHTCICH  TeNIORON SHEPIUM W AYTHX OGBEKTOB SHCprOGHaGKCHI
TIPHAPIYHCKOTO MYWNIUHTATEHOMD OKpYFa 30aiiKanbckoro Kpax K pacote o
oromensli neprox 2026-2027 roaos, cornacso mpuowermo Nel X
HACTOALIEMY TIOCTAHOBICHAO.

2. CouTh KOMACCHIO [0 TpOBCICHWIO TPOBEPKH roTOmHOCTI
TeMUIOGOTeRIIX,  TerocHAGAMOUNX OpFaMMSaLIH, HOTPEGHTEAEH TenORoii
HeprHH 1 APYIYIX OBLKTOR JHEPOCHATKENI, PICTONOXEHHLIX Ha TPPHTOPHI
Tpuapryrickoro MyHMIWATsHOTO 0KpyFa - aGailKaTberoro Kkpax Kk pabote B
oTomiTensli nepio 2026-2027 rO0B 1 YTBEPITS CE COCTAR B COOTRETCTHIN ¢
nprtoseniew No2 K HACTOALIEM OCTAHORIEIHIO





image2.png
3. Tlpisuars  yrpaupmiy cwny mocramomnewme  ammCTpaL
Tlpnapryscxoro MyruAnasioro oxpyra 3aGalirabexoro Kpas o 23 o 2025
roa NeSS6 «O coataimn xowceuu H YTaepzHIH TpOTpaNMH MpoBencHA
TPOBCPKI  TOTOBHOCTH K ofomMtenvomy nepiony 2025-2026  rogos
TEIIOCETER, TemoCHAGKAOX  opratzawll, moTpeGTench  Temionoll
SHEprII i APYTHX 0BbeKTOB MHeprocHaGkeii TIpHAPFYHCKOTO MyHHITAT HORD.
OKpyra 3aGaiiKarscKoro kpam

4. Hactommee nocranomnewne pasvectits na odwmmansHon  caiite
Tlpnapryickoro  Mymmummamoro  oxpyra  Jabalikamckoro  xpax 5
HHGOPMALIONIC-TeexOMMYHIKAHONHO CeTh «HiTeprieT.

5. KONTPOIb 32 Henonmetiem HACTORILETO NOCTANORTEHHS ocTapmio 51
0G0l

Tnasa [puapryickoro
MYHHLHTATBHOTO o)
SaGalixarsckoro

EB. Jlorynon




