РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

И  ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

20 декабря 2019 года                          	                                         № 616 -НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования сельское поселение «Дунаевское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 
содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на 
основании решения Правления Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования сельское поселение «Дунаевское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы согласно приложению к настоящему приказу.

- Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.

- Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).

И.о. руководителя Службы						        Е.А.Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края

от 20 декабря 2019 года № 616 -НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования сельское поселение «Дунаевское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Авангард Плюс» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, 99 г |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «Авангард Плюс» Сушков О.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 (3022) 21-75-55 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Морозова Е.А. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | декабря 2019 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального муниципального района «Сретенский район» |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 673500, Забайкальский край, г. Сретенск, ул.Кочеткова, д. 6 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Администрации муниципального района «Сретенский район» Закурдаев А.С. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 16 декабря 2019 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | e-mail: srt-contract@yandex.ru 8 (30246) 2-16-21 |

_______________

Таблица № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования сельское поселение «Дунаевское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения 
на 2020-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 г. |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1 | Ремонт тепловых сетей | Снижение потерь тепла при транспортировке теплоносителя, повышение надежности тепловых сетей | Забайкальский край, Сретенский район, с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 24-25 | протяженность | м | 100 | 100 | 2020 | 2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Ремонт тепловых сетей | Снижение потерь тепла при транспортировке теплоносителя, повышение надежности тепловых сетей | Забайкальский край, Сретенский район, с. Дунаево, ул. Школьная, д. 48-50 | протяженность | м | 85 | 85 | 2020 | 2021 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 3.2.1 | Установка консольных сетевых насосов К-100-65-200 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, с. Дунаево, ул. Вокзальная, д. 9 (котельная «ДПКС») | количество | шт | 2 | 2 | 2020 | 2021 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Замена троса углеподачи | Повышение надежности работы оборудования | Забайкальский край, Сретенский район, с. Дунаево, ул. Вокзальная, д. 9 (котельная «ДПКС») | протяженность | м | 150 | 150 | 2020 | 2021 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Замена сетевых насосов | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, с. Дунаево, ул. Школьная, д. 43Е (котельная «Стройдвор») | количество | шт | 2 | 2 | 2020 | 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Замена котла «Энергия» в здании котельной на КВР-0,8 в легкой обмуровки | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, с. Дунаево, ул. Школьная, д. 2а (котельная «Школы») | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Установка сетевого насоса К-80-65-160 | Надежность | Забайкальский край, Сретенский район, с. Дунаево, ул. Школьная, д. 2а (котельная «Школы») | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2021 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | 2 241,75 | 0 | 0,00 | 1 186,75 | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по инвестиционной программе | 2 241,75 | 0 | 0,00 | 1 186,75 | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 |

_______________________

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий

инвестиционной программы ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования сельское поселение «Дунаевское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения, 
на 2020-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя: | кВт∙ч/м3 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Котельная «ДПКС» | кВт∙ч/м3 | 109,97 | 109,97 | 109,97 | 103,31 | 103,31 |
| 1.2 | Котельная «Школа» | кВт∙ч/м3 | 361,29 | 361,29 | 361,29 | 361,29 | 361,29 |
| 1.3 | Котельная «СтройДвор» | кВт∙ч/м3 | 396,14 | 396,14 | 396,14 | 393,14 | 390,05 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя: | т.у.т./Гкал | 0,2041 | 0,2041 | 0,2041 | 0,2041 | 0,2041 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Котельная «ДПКС» | т.у.т./Гкал | 0,2041 | 0,2041 | 0,1956 | 0,1956 | 0,1956 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Котельная «Школа» | т.у.т./Гкал | 0,2041 | 0,2041 | 0,1956 | 0,1956 | 0,1956 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Котельная «СтройДвор» | т.у.т./Гкал | 0,2041 | 0,2041 | 0,1956 | 0,1871 | 0,1786 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки: | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Котельная «ДПКС» | Гкал/ч | 4897,34 | - | 4897,34 | 4897,34 | 4897,34 |
| 3.2 | Котельная «Школа» | Гкал/ч | 1509,15 | - | 1509,15 | 1509,15 | 1509,15 |
| 3.3 | Котельная «СтройДвор» | Гкал/ч | 3256,51 | - | 3256,51 | 3256,51 | 3256,51 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Котельная «ДПКС» | % | 60 | 60 | 60 | 57 | 57 |
| 4.2 | Котельная «Школа» | % | 60 | 60 | 60 | 58 | 55 |
| 4.3 | Котельная «СтройДвор» | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям: | Гкал в год | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Котельная «ДПКС» | Гкал в год | 1609,27 | - | 1596,97 | 1596,97 | 1596,97 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 50,65 | - | 50,26 | 50,26 | 50,26 |
| 5.2 | Котельная «Школа» | Гкал в год | 243,75 | - | 243,75 | 243,75 | 243,75 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 19,93 | - | 19,93 | 19,93 | 19,93 |
| 5.3 | Котельная «СтройДвор» | Гкал в год | 474,29 | - | 468,28 | 462,27 | 462,27 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 17,64 | - | 17,42 | 17,19 | 17,19 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям: | тонн в год для воды | - | - | - | - | - |
|  |  | куб. м для пара | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | 65,88 | 65,88 | 65,88 |

___________

Таблица № 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО «Авангард Плюс» ___

| Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, тут/Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |
|  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  | 2019 | 2020 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Котельная «ДПКС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2041 | 0,2041 | 0,2041 | 0,2041 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1609,27 | 1596,97 | 1596,97 | 1596,97 |
| Котельная «Школа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2041 | 0,1956 | 0,1956 | 0,1956 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 243,75 | 243,75 | 243,75 | 243,75 |
| Котельная «СтройДвор» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2041 | 0,1956 | 0,1871 | 0,1786 | 1,71 | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 474,29 | 468,28 | 462,27 | 462,27 |

______________________

Таблица № 5

Финансовый план

инвестиционной программы ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования сельское поселение «Дунаевское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | - | 2 241,75 | 0,00 | 1 186,75 | 1 055,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | теплоснабжение | 2 241,75 | 0,00 | 1 186,75 | 1 055,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Инвестиционная составляющая в тарифе | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ИТОГО по программе | - | 2 241,75 | 0,00 | 1 186,75 | 1 055,00 |

_____________________