РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

И  ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

20 декабря 2019 года                          	                                         № 613-НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования городское поселение 
«Курорт-Дарасунское» муниципального района «Карымский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 
содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на 
основании решения Правления Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования городское поселение 
«Курорт-Дарасунское» муниципального района «Карымский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы согласно приложению к настоящему приказу.

- Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.

- Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).

И.о. руководителя Службы						        Е.А.Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края

от 20 декабря 2019 года № 613-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования городское поселение «Курорт-Дарасунское» муниципального района «Карымский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Авангард Плюс» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, 99 г |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020-2021 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «Авангард Плюс» Сушков О.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 (3022) 21-75-55 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | И.о.руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Морозова Е.А. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | декабря 2019 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального района «Карымский район» |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 673314, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Курорт-Дарасн, ул. Дорожная, 20 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава городского поселения «Курорт-Дарасунское» Ангарская Л.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 02 декабря 2019 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | e-mail: kur-darasun-adm@yandex.ru 8 (30234) 5-03-16 |

_______________

Таблица № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования городское поселение «Курорт-Дарасунское» муниципального района «Карымский район» в сфере теплоснабжения 
на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2019 г. |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 3.2.1 | Замена котлов 1,5 Гкал/час | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Карымский район, г.п. «Курорт-Дарасунское», ул. Рабочая, 56 | количество | шт | 2 | 2 | 2020 | 2021 | 2 965,70 | 0,00 | 2 965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Замена сетевых насосов Д200/90 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Карымский район, г.п. «Курорт-Дарасунское», ул. Рабочая, 56 | количество | шт | 3 | 3 | 2020 | 2021 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Замена дымососа ДН-9 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения, снижение риска возникновения аварийных ситуаций | Забайкальский край, Карымский район, г.п. «Курорт-Дарасунское», ул. Рабочая, 56 | количество | шт | 2 | 2 | 2020 | 2022 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | 4 685,70 |  | 4 435,70 | 0,00 | 250,00 |  |  |
| Итого по инвестиционной программе | 4 685,70 |  |  |  |  |  |  |

_______________________

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий

инвестиционной программы ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования городское поселение «Курорт-Дарасунское» муниципального района «Карымский район» в сфере теплоснабжения 
на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 0,45 | 0,80 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,2041 | 0,30 | 0,2041 | 0,2041 | 0,2041 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,43 | - | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 70 | 70 | 60 | 55 | 50 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 1889,02 | - | 1889,02 | 1889,02 | 1889,02 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 26,92 | - | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | - | 66,8 | 65,88 | 65,88 | 65,88 |

____________________________

Таблица № 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО «Авангард Плюс» ___

| Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, тут/Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |
|  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Забайкальский край, Карымский район, г.п. «Курорт-Дарасунское», ул. Рабочая, 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2041 | 0,2041 | 0,2041 | 0,2041 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 1889,02 | 1889,02 | 1889,02 | 1889,02 |

__________________

Таблица № 5

Финансовый план

инвестиционной программы ООО «Авангард Плюс» на территории муниципального образования городское поселение «Курорт-Дарасунское» муниципального района «Карымский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | - | 4 685,70 | 4 435,70 | 0,00 | 250,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | теплоснабжение | 4 685,70 | 4 435,70 | 0,00 | 250,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Инвестиционная составляющая в тарифе | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ИТОГО по программе | - | 4 685,70 | 4 435,70 | 0,00 | 250,00 |

_____________