## перечень
Приложение
Таблица 1
Перечень безхозяйных и необслуживаемых объектов подключенных к электросетевому хозяйству ОАО "РЖД"
№ п/п | Место расположения объекта, (Район, населенный пункт, улица и т.д. ) |  | Наименование объекта (ТП, КТП, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ и т.д.) | Технические характеристики объекта (кол-во и Sном трансформаторов; длина и тип воздушной (кабельной) линии) | Статус объекта (безхозяйный, необслуживаемый, на балансе у органов местного самоуправления) | Состояние обекта (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
| район | населенный пункт, улица и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | г. Чита | г Чита, ул Рахова,100 (Новодолиновская) | Воздушная линия 0,4 кВ ( НО)от ТП-34 | Протяженностью 1000м., опоры жб.- 12 шт. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
3 | г. Чита | г Чита, ул Рахова,100 (Новодолиновская) | Кабельная линия 6 кВ ТП-34-ТП КПД | Протяженностью 1200м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
4 | г. Чита | г Чита, ул Рахова,100 (Новодолиновская) | Кабельная линия 6 кВ от ВЛ-доТП-34 | Протяженностью 180м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
5 | г. Чита | г Чита, район КСК | Кабельная линия 10 кВ до ТП-38 от ТП-пограничники | протяженностью - 1700 м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
6 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Кабельная линия 6 кВ ТП-25-ТП-22 | Протяженностью - 500м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
7 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Воздушная линия 0,4 от ТП-35 | Опоры дерево с ж\б приставками - 78 шт., протяженностью 3640м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
8 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | КЛ-0,4 кВ от ТП-35 до опоры № 1 | Протяженностью - 30м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
9 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Воздушная линия 0,4 от ТП-25А | Опоры дерево с ж\б приставками - 5 шт., протяженностью 210м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
10 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | КЛ-0,4 кВ от ТП-25А до опоры № 1 | Протяженностью - 25м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
11 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Кабельная линия 6 кВ от РП-9 до ТП-25А | Протяженностью - 550м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
12 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Кабельная линия 6 кВ от РП-9 до ТП-25 | Протяженностью - 500м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
13 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Кабельная линия 6 кВ от РП-9 до ТП-35 | Протяженностью - 300м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
14 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Кабельная линия 6 кВ от ТП-25А до ТП-22 | Протяженностью - 400м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
15 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Кабельная линия 6 кВ от ТП-25А до ТП-25 | Протяженностью - 750м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
16 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Кабельная линия 6 кВ от ТП-22 до ТП-35 | Протяженностью - 500м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
17 | г. Чита | г Чита, район Зенитка | Кабельная линия 6 кВ от ТП-25 до ТП-СМП 621 | Протяженностью - 160м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
18 | г. Чита | г Чита, ст. Чита-1 | Кабельная линия 6 кВ от РП-10 до ТП-32 | Протяженностью - 1200м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
19 | г.Чита | г Чита, ст. Чита-1 | Кабельная линия 0,4 кВ от КТП ДПР № 76 до опоры № 1 (ПЧ-4) | Протяженностью - 80м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
20 | г.Чита | г Чита, ст. Чита-1 | Кабельная линия 0,4 кВ от КТП ДПР № 76 до опоры № 1 (ДСП-Запад) | Протяженностью - 60м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
21 | г.Чита | г Чита, ст. Чита-1 | Воздушнаяная линия 0,4 кВ от КТП ДПР № 76 ( со стороны воинско площадки, ДСП-запад) | Протяженностью -400м, опоры дерев на жб приставках-3 шт | Бесхозяйный | Удовлетворительное
22 | г. Чита | г Чита, ст. Чита-1 | КТП - Водрем 7 | тм 6/100/0,4 КТП- 1 шт, напряжение 6 кВ | Бесхозяйный | Удовлетворительное
23 | г. Чита | г Чита, ст. Чита-1 | Воздушная линия электропередачи 6 кВ | Опоры дерево с ж\б приставками - 12 шт., протяженностью - 750 м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
24 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , ВЛ 0,4кВ ф. "ОРС" (от ТП ОРС ) | ВЛ 0,4кВ ф. "ОРС" | ВЛ-0,4 АС 4х25, 500м деревянные опоры с ж/б приставками | ВЛ 0,4 кВ ф. ОРС от ТП ОРС являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
25 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , ВЛ 0,4кВ ф. "Лазо,7 " (от ТП ОРС) | ВЛ 0,4кВ ф. "Лазо 7" | ВЛ-0,4 АС 4х25, 720м деревянные опоры с ж/б приставками | ВЛ 0,4 кВ ф. Лазо 7 от ТП ОРС Являются бесхозяйными объектами | неудовлетворительное
26 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , ВЛ- 0,4кВ ф. "Савватеевская , 10" (от ТП 45 квартал) | ВЛИ 0,4 кВ Ф. Савватеевская 10 | СИП 4х50, 550м деревянные опоры с ж/б приставками | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
27 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , СИП - 0,4кВ ф. "Савватеевская , 4" | ВЛИ 0,4 кВ Ф. Савватеевская 4 | СИП 4х50, 600м ж/б опоры | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
28 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , СИП - 0,4кВ ф. "Б.Хмельницкого, 7 " ст. Борзя (от ТП 45 квартал) | ВЛИ 0,4 кВ Ф. Б. Хмельницкого 7 | СИП 4х50, 620м ж/б опоры | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
29 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , СИП - 0,4кВ ф. "Б.Хмельницкого, 5 " (от ТП 45 квартал) | ВЛИ 0,4 кВ Ф. Б. Хмельницкого 5 | СИП 4х50, 470м ж/б опоры | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
30 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , СИП - 0,4кВ ф. "Лазо,24" (от ТП 45 квартал) | ВЛИ 0,4 кВ Ф. Лазо 24 | СИП 4х50, 600м деревянные опоры с ж/б приставками и ж/б опоры | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
31 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , СИП - 0,4кВ ф. "Дет. Сад № 126"(от ТП 45 квартал) | ВЛИ 0,4 кВ ф. Д/С №126 Сказка | СИП 4х50, 350м ж/б опоры | ВЛ 0,4 кв ф. Д/С №91 от ТП 45 кв-л являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
32 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , СИП - 0,4кВ ф. "Дет. Сад № 91"(от ТП 45 квартал) | ВЛИ 0,4 кВ ф. Д/С №91 | СИП 4х50, 350м деревянные опоры с ж/б приставками | КЛ 0,4 кв ф. Полиция от ТП ПЧ являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
33 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ - 0,4кВ ф. "Полиция" (от ТП ПЧ ) | КЛ 0,4 кВ Ф. Полици | КЛ-4х50, 250м | КЛ 0,4 кв ф. Контора от ТП ПЧ являются бесхозяйными объектами | неудовлетворительное
№ п/п | Место расположения объекта, (Район, населенный пункт, улица и т.д. ) |  | Наименование объекта (ТП, КТП, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ и т.д.) | Технические характеристики объекта (кол-во и Sном трансформаторов; длина и тип воздушной (кабельной) линии) | Статус объекта (безхозяйный, необслуживаемый, на балансе у органов местного самоуправления) | Состояние обекта (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
| район | населенный пункт, улица и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
34 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ - 0,4кВ ф. "ПЧ Контора"(от ТП ПЧ ) | КЛ 0,4 кВ ф. Контора | КЛ-4х50, 270м | КЛ 0,4 кВ ф. Лазо 51а от ТВ 54 кв-л являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
35 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Лазо 51 а" ст. Борзя (от ТП 54 квартал ) | КЛ 0,4 кв Ф. Лазо 51а | АВВГ 3х50+1х25, 400м | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
36 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Лазо 51 " ст. Борзя (от ТП 54 квартал ) | КЛ 0,4 квФ. Лазо 51 | АВВГ 3х50+1х25, 450м | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
37 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Лазо 55/1 " (от ТП 54 квартал ) | КЛ 0,4 кВ Ф. Лазо 55/1 | АВВГ 3х50+1х25, 100м | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
38 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Лазо 55/2 " (от ТП 54 квартал ) | КЛ 0,4 кВ Ф. Лазо 55/2 | АВВГ 3х50+1х25, 300м | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
39 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Лазо 55/3 " (от ТП 54 квартал ) | КЛ 0,4 кВ Ф. Лазо 55/3 | АВВГ 3х50+1х25, 350м | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
40 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Лазо 63 " (от ТП 54 квартал ) | КЛ 0,4 кВ Ф. Лазо 63/1 | АВВГ 3х50+1х25, 550м | На балансе у органов местного самоуправления | удовлетворительное
41 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Лазо 63 " МЖК) (от ТП 54 квартал ) | КЛ 0,4 кВ ф. Лазо 63/2 | АВВГ 3х50+1х25, 480м | КЛ 0,4 кВ ф. Лазо 63/2от ТП 54 кв-л являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
42 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , ВЛ 0,4кВ от ТП СЭС , | ВЛ 0,4 кВ ф. Жил. Массив | АС -25 , 350м деревянные опоры с ж/б приставками | ВЛ 0,4 кв ф. Жил. массив от ТП СЭС являются бесхозяйными объектами | неудовлетворительное
43 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , ВЛИ 0,4кВ от ТП СЭС , | ВЛ 0,4 кВ ф. СЭС | СИП 35, 300м ж/б опоры | ВЛ 0,4 кВ ф. СЭС от ТП СЭС являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
44 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ- 0,4кВ от ТП СЭС | КЛ 0,4 кВ ф. Больница №1 | АВВГ 3х50+1х25, 250м | КЛ 0,4 кВ ф Больница 1 от ТП Больница являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
45 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ- 0,4кВ от ТП Больница | КЛ 0,4 кВ ф. Больница №2 | Кабель проложен в земле, протяженность 160м | КЛ 0,4 кВ ф Больница 2 от ТП Больница являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
46 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ- 0,4кВ от ТП Больница | КЛ 0,4 кВ ф. Хоз. Блок | Кабель проложен в земле, протяженность 300м | КЛ 0,4 кВ ф Хоз. блок от ТП Больница являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
47 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , оп №52/1 от ВЛ 10 кВ ф. Ввод №3 | опора №52/1 с ОР, КЛ 10 кВ с оп №52/1 до КТПНс Насосная | КЛ 10 кВ протяженность 32м. ж/б опора | опора №52/1 с ОР, КЛ 10 кВ с оп №52/1 до КТПНс Насосная-являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
48 | Борзинский район | Забайкальский край, ст. Соловьевск КЛ 0,4 кВ от ТП Соловьевск | КЛ 0,4 кВ ф. Гараж Таможни | АВВГ 3х50+1х25, 75м | КЛ 0,4 кВ ф. Гараж Таможни от ТП Соловьевск являются бесхозяйными объектами | удовлетворительное
49 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , СИП - 0,4кВ ф. "Контора НОДХа" (от КТП НОДХа) | ВЛ 0,4 кВ ф. Контора НОДХа | СИП 4х35, 700м ж/б опоры | ВЛ 0,4 кВ ф контора НОДХа владелец ДМТО | удовлетворительное
50 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ - 0,4кВ ф. "НОДХа" (от КТП НОДХа) | КЛ 0,4 кВ ф. НОДХа | КЛ-4х35 , 270м | КЛ 0,4 кВ ф НОДХа владелец ДТВ | неудовлетворительное
51 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , ВЛ 0,4кВ ф. "Котельная " (от ТП Грузовой двор ) | ф. Котельная | АС 35х4 , 290м деревянные опоры с ж/б приставками | ВЛ 0,4кВ от ТП Грузовой двор являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
52 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Козловой кран " (от ТП Грузовой двор ) | ф. Козловой кран | ВЛ 0,4, 210м, деревянные опоры с ж/б приставками | ВЛ 0,4кВ от ТП Грузовой двор являются безхозяйными объектами. | удовлетворительное
53 | Борзинский район | Забайкальский край, г.Борзя , КЛ 0,4кВ ф. "Контора " ст. Борзя (от ТП Грузовой двор ) | ф. Контора | АС 25 х4, 350м ж/б опоры | ВЛ 0,4кВ от ТП Грузовой двор являются безхозяйными объектами. | удовлетворительное
54 | Борзинский район | Забайкальский край, , ВЛ -10кВ пер. Борзя- Зун-Торей, Отпайка на опоре № 36/6 фидер "ЧП Гусева" | фидер "ЧП Гусева" | ВЛ-10кВ АС-3х35, 3400м деревянные опоры с ж/б приставками | фидер "ЧП Гусева" владелец- Гусева | удовлетворительное
55 | Борзинский район | КТПНС СМП 754 г. Борзя |  | ВЛ 0,4 кВ 500м., деревянные опоры с ж/б приставками | КТПНС СМП 754 г. Борзя является безхозяйным объектом | удовлетворительное
№ п/п | Место расположения объекта, (Район, населенный пункт, улица и т.д. ) |  | Наименование объекта (ТП, КТП, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ и т.д.) | Технические характеристики объекта (кол-во и Sном трансформаторов; длина и тип воздушной (кабельной) линии) | Статус объекта (безхозяйный, необслуживаемый, на балансе у органов местного самоуправления) | Состояние обекта (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
| район | населенный пункт, улица и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
56 | Борзинский район | КТПНС СМП 754 г. Борзя | ф. Контора; ф.Население | КЛ 0,4 кВ 200 м. ВЛ 0,4 кВ 220 м. деревянные опоры с ж/б приставками | ВЛ 0,4кВ от КТПНс СМП 754 являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
57 | Забайкальский район | Забайкальский край, , ст.Харанор КТП ПЧЛ | ф. Гараж, контора | ВЛ-0,4кВ АС-4х35, 80м. деревянные опоры с ж/б приставками | ВЛ 0,4кВ от КТП ПЧЛ являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
58 | Забайкальский район | Забайкальский край, , ст.Харанор КТПНс База запасов | ф. База запасов | ВЛ-0,4кВ АС-4х35, 500м. деревянные опоры с ж/б приставками | ВЛ 0,4кВ от КТПНс База запасов являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
59 | Забайкальский район | Забайкальский край , Забайкальский р-н пгт Забайкальск, | ф.Хлебозавод | ж/б опоры, 3400 мАС-35 | ВЛ 0,4кВ от КТПНс Хлебозавод- являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
60 | Забайкальский район | Забайкальский край , Забайкальский р-н пгт Забайкальск, | ф.Дачи | 1 КТП 10-0,4 кВ АС-35 | На стадии оформления у органов местного самоуправления | неудовлетворительное
61 | Забайкальский район | Забайкальский край , Забайкальский р-н пгт Забайкальск, |  | 1 КТП 10-0,4 кВ | КТП 63/10/0,4 и ВЛ 0,4 кВ являются безхозяйными объектами, администрацией Косихинского района составлен график работ по оформлению безхозяйных объектов, направлено заявление в районный суд о признании данных объектов безхозяйными, ответ с суда ещё не получен. | удовлетворительное
62 | Забайкальский район | Забайкальский край , Забайкальский р-н пгт Забайкальск, |  | 1 КТП 10-0,4 кВ | КТП СМП , 160/10,- являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
63 | Забайкальский район | Забайкальский край , Забайкальский р-н пгт Забайкальск, |  | 1 КТП 10-0,4 кВ | КТП Луч , 250/10,- являются безхозяйными объектами. | удовлетворительное
64 | Карымский район | Забайкальский край, Карымский район с.Адриановка | фидер ВЛ-10 кВ "Сельхозэнерго" подключен от опоры №14 фидера №1 | ж/б опоры, ВЛ 720 м | фидер ВЛ-10 кВ "Сельхозэнерго"- являются безхозяйными объектами. | удовлетворительное
65 | Карымский район | Забайкальский край, Карымский район с.Адриановка | электроснабжение КТП- 100/10 ул.Юбилейная | 1 КТП 10-0,4 кВ,АС-35х3 | КТП- 100/10 ул.Юбилейная- являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
66 | Карымский район | Забайкальский край, Карымский район с.Адриановка | ВЛ-0,4 кВ фидер "посёлок" частный сектор 18 домов, водокачка | деревянные на ж/ приставках, ж/ опоры,АС-25х4, ВЛ 750 м | фидер "посёлок" частный сектор 18 домов, водокачка-являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
67 | Карымский район | Карымский р-он с Урульга | ВЛ-0,4 кВ ф"Детсад" | 0,5 км, ВЛИ (СИП), дерев опоры. | комитета образования муниципального района Карымский | хорошее
68 | Карымский район | Карымский р-он с Урульга | ВЛ-0,4 кВ ф"МЧС" | 0,25 км, ВЛ с неизолирован.провод, дерев опоры. | бесхозяйный | неуд.
69 | Карымский район | Карымский р-он с Урульга | ВЛ-0,4 кВ ф"Больница" | 0,15 км, ВЛИ (СИП), ж/б опоры. | баланс райбольницы | удовл
70 | Карымский район | Карымский р-он с Урульга | КЛ-0,4 кВ ф"Водокачка" | 0,1 км, КЛ АВВГ 4*25. | на балансе у органов местного самоуправления | удовл
71 | Карымский район | Карымскийский район, ст. Туринская | Воздушная линия 0.4кВ. Ф. "Поселок"ст.Туринская | Дерево на ж/б приставках в количестве 12 шт, протяженностью 480м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
72 | Карымский район | Карымский район, ст. Маккавеево | Воздушная линия 0.4кВ. Ф. "Поселок"ст.Маккавеево, КТП ДПР | Дерево на ж/б приставках в количестве 75 шт, протяженностью 3500м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
73 | Карымский район | Карымский район, ст. Кадахта | Воздушная линия 0.4кВ. Ф. "Поселок"ст.Кадахта, КТП ДПР № 205 | Дерево на ж/б приставках в количестве 21 шт, протяженностью 900м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
74 | Карымский район | Карымскийский район, ст. Тарская | Воздушная линия 0.4кВ. Ф. "Поселок"ст.Тарская КТП - 18 | Дерево на ж/б приставках в количестве 40 шт, протяженностью 1840м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
75 | Карымский район | Карымский район, ст. Карымская | Воздушная линия 0.4кВ. Ф. "Магазины" от КТП №16 ст. Карымская | Дерево на ж/б приставках в количестве 13шт, протяженностью 540м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
76 | Карымский район | Карымский район, ст. Карымская | КТП №16 ст. Карымская | 10/63/0,4 ,КТП- 1 шт, напряжение 10 кВ | Бесхозяйный | Удовлетворительное
№ п/п | Место расположения объекта, (Район, населенный пункт, улица и т.д. ) |  | Наименование объекта (ТП, КТП, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ и т.д.) | Технические характеристики объекта (кол-во и Sном трансформаторов; длина и тип воздушной (кабельной) линии) | Статус объекта (безхозяйный, необслуживаемый, на балансе у органов местного самоуправления) | Состояние обекта (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
| район | населенный пункт, улица и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
77 | Могочинский район | Забайкальский край, Могочинский район, г.Могоча, ул.Октябрьская 17 (15) | Кабельная электролиния №1-3 от КТПНС №31 до жилого дома по ул. Октябрьская, 17 (15) | Коммуникационное, протяженность 63,5 м. | Администрация ГП "Могочинское" | техническое состояние КЛ неизвестно, данные по испытаниям отсутствуют
78 | Могочинский район | Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча.ул.Малокрестьянская от ТП5 до жилого дома № 25 | Кабельная электролиния №5 от ТП №5 | Коммуникационное, протяженность 15,27 м. | Администрация ГП "Могочинское" | техническое состояние КЛ неизвестно, данные по испытаниям отсутствуют
79 | Могочинский район | Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча,ул.Малокрестьянская | Кабельная электролиния №5 от ТП №5 до жилого дома №27 | Коммуникационное, протяженность 49,49 м. | Администрация ГП "Могочинское" | техническое состояние КЛ неизвестно, данные по испытаниям отсутствуют
80 | Могочинский район | Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча,ул.Малокрестьянская 38 | Кабельная электролиния №5 аэропорт от ЭЧ | Коммуникационное, протяженность 365 м. | Администрация ГП "Могочинское" | техническое состояние КЛ неизвестно, данные по испытаниям отсутствуют
81 | Могочинский район | Забайкальский край, Могочинский район, г.Могоча ул.Плясова 13а | Трансформаторная подстанция 1 шт, 6 Кв | КТП - 1 шт, 6 кВ,Нежилое , площадь 54 кв.м. | Администрация ГП "Могочинское" | полная информация по сетям есть у Администрации ГП Могочинское, они недавно ходили по ним и составляли схемы Нет данных о техническом состоянии трансформатора и РУ, нет данных по состоянию отходящих фидеров
82 | Могочинский район | Забайкальский край, Могочинский район, ст.Раздольное, дачный поселок | КТП ПЭ№1, КТП ПЭ №2, ВЛ- 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ | КТП- 2 шт, 10 кВ и 0,4 кВ,дачи | безхозяяйный | техническое состояние неизвестно, данные по испытаниям отсутствуют
83 | Нерчинский район | Нерчинский р-он ст.Приисковая | ВЛ-0,2 кВ (наружное освещение детский сад) | 0,2 км, ВЛ ж\б опоры. | бесхозяйный | удовл
84 | Приаргунский район | Забайкальский край, Приаргунский район с.Досатуй | ВЛ-0,4 кВ фидер "Отчистные" частный сектор 43 домов. | деревянные опоры на ж/б приставках, АС-25х4, АС-35х4,АС-16х2, ВЛ 1850 м | фидер "Отчистные" частный сектор 43 домов- являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
85 | Приаргунский район | Забайкальский край, Приаргунский район с.Досатуй | ВЛ-0,4 кВ фидер "Отчистные" частный сектор 43 домов. | деревянные опоры на ж/б приставках, АС-25х4, АС-35х4,АС-16х2, ВЛ 1850 м | фидер "Отчистные" частный сектор 43 домов- являются безхозяйными объектами. | неудовлетворительное
86 | Сретенский район | Сретенский р-он с.Дунаево | ВЛ-0,4 кВ (наружное освещение) | 1,55 км, ВЛИ (СИП), дерев опоры. | на балансе у органов местного самоуправления | хорошее
87 | Чернышевский район | п.Чернышевск-Забайкальский,ул.Алеурская, КТП-Алеурская | ТПС-Чернышевск, ф.10кВт "Соц.город", КТП-Алеурская | трансформаторов-1шт,250 КВА, ВЛ-0.4кВ-АС-50-2,5км | бесхозяйный | неудовлитворительное
88 | Чернышевский район | п.Урюм | ТПС-Урюм, ф.10кВт №5 население | трансформаторов-4шт,250+250+250+400 КВА,ВЛ-10кВ-АС35-2,3км,ВЛ-0.4кВ-АС-50-12км | бесхозяйный | неудовлитворительное
89 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Гонгота | Воздушная линия электропередачи 0.4кВ от КТП ДПР № 46 | Опоры дерево ж\б приставки - 52 шт., протяженностью - 1560 м., | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
90 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Сохондо | Трансыорматорная подстанция № 1 | Мощностью - 250 кВА, в количестве 1 шт , напряжение-10 кВ. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
91 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Сохондо | Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-1 ст Сохондо | Опоры дерево ж\б приставки - 51 шт., протяженностью - 1530м., | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
92 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Сохондо | Воздушная линия электропередачи 0,4 КВ от ТП-2 ст Сохондо | Опоры дерево ж\б приставки - 123 шт., протяженностью - 3690м. | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
93 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Сохондо | Воздушная линия электропередачи 0,4 кв от КТП ДПР оп №97 | Опоры дерево ж\б приставки - 16 шт., протяженностью - 480 м. | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
94 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Тургутуй | Воздушная линия электропередачи 0,4 кв от КТП ДПР оп №66 | Опоры ж\б - 21 шт., протяженностью - 630м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
95 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Кука | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП-ДПР - оп.№435 | Опоры дерево с ж\б приставками - 38 шт., протяженностью - 1500 м. | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
96 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Лесная | Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от КТП - оп.№492 | Опоры дерево с ж\б приставками - 105 шт., протяженностью - 4200 м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
97 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Ингода | Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от КТП-оп.654, | Опоры дерево с ж\б приставками - 25 шт., протяженностью - 1000 м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
98 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Домна | Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от КТП-оп.38А | Опоры дерево с ж\б приставками - 18 шт., протяженностью - 700 м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
№ п/п | Место расположения объекта, (Район, населенный пункт, улица и т.д. ) |  | Наименование объекта (ТП, КТП, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ и т.д.) | Технические характеристики объекта (кол-во и Sном трансформаторов; длина и тип воздушной (кабельной) линии) | Статус объекта (безхозяйный, необслуживаемый, на балансе у органов местного самоуправления) | Состояние обекта (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
| район | населенный пункт, улица и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
99 | Читинский район | Читинсикй район, ст. Лесная | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от КТП - оп. 145 | Опоры дерево с ж\б приставками - 108 шт., протяженностью - 4300 м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
100 | Читинский район | Читинский район, груз двор Лесная | КТП - груздвор Лесная | тм 10/100/0,4 КТП-1шт, напряжение 10 кВ | Бесхозяйный | Удовлетворительное
101 | Читинский район | Читинский район, груз двор Лесная | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ до КТП - груздвор Лесная | Опоры дерево с ж\б приставками - 6 шт., протяженностью - 250 м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
102 | Читинский район | Читинский район, ст. Ингода | Воздушная линия 0,4 от ТП- 29 | Опоры дерево с ж\б приставками - 13 шт., протяженностью - 520 м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
103 | Читинский район | Читинский район, ст. Домна | Воздушная линия 0,4 кВ воинская площадка | Дерево с ж/б пристаками - 8шт., протяженностью -400м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
104 | Читинский район | Читинский район, ст. Домна (перегон Домна-Черновская) | Кабельная линия 0,4 от КТП- ДПР фид поселок | протяженностью - 300м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
105 | Читинский район | Читинский район, ст. Домна | Воздушная линия 0,4 от КТП- | Дерево с ж/б пристаками - 75шт., протяженностью - 3000м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
106 | Читинский район | Читинский район, ст. Черновская | Кабельная линия 0,4 кВ ст.Черновская от КТП ДПР № 55 А | Протяженностью - 30м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
107 | Читинский район | Читинский район, ст. Черновская | Воздушная линия 0,4 кВ ст.Черновская от КП ДПР № 55 А | Дерево на ж/б приставках в количестве 344 шт, протяженностью 13760м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
108 | Читинский район | Читинский район, ст. Черновская | Кабельная линия 0,4 кВ от КТП ДПР опора к/с № 55 А до опоры № 1 | Протяженностью - 220м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
109 | Читинский район | Читинский район, ст. Черновская | Воздушная линия 0,4 кВ ул Братская | Дерево с ж/б приставками в количестве 44 шт., протяженностью - 1760м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
110 | Читинсикй район | Читинский район, ст. Антипиха | Воздушная линия 0,4 кВ ст.Антипиха ( КТП-ДПР пост ЭЦ) | Дерево с ж/б приствками в количестве 25 шт, Протяженностью - 800м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
111 | Читинсикй район | Читинский район, ст. Антипиха | Воздушная линия 0,4 кВ переезд 6205км ст.Антипиха (Чинейская) | Дерево на ж/б приствках - 25шт., протяженностью - 3100м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
112 | Читинсикй район | Читинский район, ст. Антипиха | Кабельная линия 0,4 кВ от КТП ДПР опора к/с № 92 до опоры № 1 | Протяженностью - 70м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
113 | Читинсикй район | Читинский район, о.п. Песчанка (от КТП ДПР) | Воздушная линия 0,4 кВ ст.Песчанка ктп дпр 58 | Дерево на ж/б приставках в количестве 15шт., протяженностью - 900м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
114 | Читинсикй район | Читинский район, о.п. Песчанка (от КТП ДПР) | КЛ-0,4 кВ от КТП ДПР опора к/с № 58 до опоры № 1 | Протяженностью - 10м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
115 | Читинсикй район | Читинский район, о.п. Пионерская | Воздушная линия 0,4 кВ о/п Пионерская (6212км) | Дерево на ж/б приставках в количестве 68 шт., протяженностью - 2720м. | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
116 | Читинсикй район | Читинский район, о.п. Пионерская | КЛ-0,4 кВ от КТП ДПР опора к/с № 150 до опоры № 1 | Протяженностью - 20м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
117 | Читинсикй район | Читинский район, ст.Атамановка | Воздушная линия 0,4 кВ ст.Атамановка 6215км | Дерево с ж/б приставками - 100 шт., Протяженностью - 4000м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
118 | Читинсикй район | Читинский район, ст.Атамановка | КЛ-0,4 кВ от КТП ДПР опора к/с № 48 до опоры № 1 | Протяженностью - 110м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
119 | Читинсикй район | Читинский район, ст.Кручина | Воздушная линия 0,4 кВ по ст. Кручина от КТП оп №36А, ул Привокзальная, Нагорная | Дерево на ж/б приставках в количестве 101 шт, протяженностью 4000м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
120 | Читинсикй район | Читинский район, перегон Кручина - Новая | Воздушная линия 0,4 кВ по о.п. 6246 км от КТП оп №186, | Дерево на ж/б приставках в количестве 25 шт, протяженностью 1000м. | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
121 | Читинсикй район | Читинский район, перегон Кручина - Новая | Воздушная линия 0,4 кВ по о.п.6222 км от КТП оп №252 | Дерево на ж/б приставках - 38шт., протяженностью - 1500м. | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
122 | Читинсикй район | Читинский район, перегон Кручина - Новая | Воздушная линия 0,4 кВ по о.п.6226 км от КТП оп №422 | Дерево на ж/б приставках - 38шт., протяженностью - 1500м. | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
123 | Читинсикй район | Читинский район, перегон Кручина - Новая | Воздушная линия 0,4 кВ по о.п.6230 км от КТП оп №584 | Дерево на ж/б приставках - 36шт., протяженностью - 1440м. | Бесхозяйный | Неудовлетворительное
124 | Читинсикй район | Читинский район, ст.Новая | Воздушная линия 0,4 кВ от КТП оп №6 А | Дерево на ж/б приставках в количестве 25 шт, протяженностью 1000м. | Бесхозяйный | Удовлетворительное
125 | Читинсикй район | пгт Атамановка, Читинский район, у.Пионерская( бывший СТН Отдых) | КТП 26 ст.Пионерская | КТП 26 КЛ протяженность 800м.,КТП- 1 шт, напряжение 10 кВ | Бесхозяйный | неудовлетворительное
126 | Шилкинский район | Шилкинский р-он ст.Солнцевая | ВЛ-0,4 кВ питание дачного поселка | 2 км, ВЛ с неизолирован.провод, дерев опоры. | бесхозяйный | неуд.
127 | Шилкинский район | Шилкинский р-он ст.Шилка | КТП питание гаражного кооператива, от ВЛ-10 ф№3 | 1 ТМ, 100 кВА | бесхозяйный | неуд.