СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

7 ноября 2024  г.                                                                                                      №  73

г. Сретенск

О состоянии  объектов жилищно-коммунальной сферы и подготовке к отопительному сезону на территории района

В соответствии с планом работы Совета МР «Сретенский район»,   заслушав информацию администрации  муниципального района  «Сретенский район» «О состоянии  объектов жилищно-коммунальной сферы и подготовке к отопительному сезону на территории района»,   Совет муниципального района «Сретенский район» решил:

1. Информацию администрации  муниципального района  «Сретенский район» «О состоянии  объектов жилищно-коммунальной сферы и подготовке к отопительному сезону на территории района » принять к сведению.

2.Настоящее Решение обнародовать   на официальном сайте администрации муниципального района «Сретенский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета муниципального

района «Сретенский район»				                                               И.Г.Панина

Доклад

О состоянии объектов жилищно-коммунальной сферы и подготовке к отопительному сезону на территории района».

В 2024 году было выделено из краевого бюджета  12 873,170 тысяч рублей, в том числе из бюджета муниципального района «Сретенский район» 205970,77 рублей по соглашению на модернизацию объектов теплоэнергетики и проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сретенского района (2021-2024 годы) было осуществлено софинасирование краевых мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и проведение актуализации схем теплоснабжения сельских поселений «Дунаевское», «Верхне-Куэнгинское», «Алиянское» в сумме 90,00 тысяч рублей.

|  | Мероприятия | Касса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и замена котла КВР-2,0 на котельную № 1 г. Сретенск, мкр. Восточный, ул. Молодежная д. 1 | 1 876 990,83 |
| 2 | Покупка и доставка насосов К 50-32 125-С-УЗ эл. Двигатель 2870 оборотов в минуту 2,2 кВ-2 шт . на котельную с. Молодовск, ул. Набережная д. 53 | 51 500,00 |
| 3 | Покупка и доставка Котла КВр-0,63 МВт; дымосос Д-3,5- 1шт., Дымосос Дн-6,3/1000 об/мин- 1 шт. на 1 шт. на котельную с. Фирсово, ул. Лесная, д. 17 | 1120333,34 |
| 4 | Покупка и доставка циркуляционного насоса UPF 65-120 300 - 1шт. на котельную с. Ломы, ул Школьная, д. 21 | 83 333,00 |
| 5 | Приобретние дымососа ДН-6,3- 2 шт., на котельную № 1 г. Сретенск, мкр. Восточный, ул. Молодежная, д. 1 | 212 000,00 |
| 6 | Замена аварийного котла в котельной МОУ "Сретенскиая ООШ № 1" КВр-0,4 г. Сретенск, ул. Железнодорожная, д. 4 | 159030,00 |
| 7 | Покупка и доставка водогрейного котла КВр 0,93 МВт на котельную № 4 г. Сретенск, ул. Коммунальная, д. 2 | 1 015 000,00 |
| 8 | Приобретение котла КВм-2,0 с топкой ТШМП - 1 шт на котельную с. Верхняя Куэнга ул. Луговая д. 1а | 1 960 000,00 |
| 9 | Ремонт оборудования котельной (приобртение и монтаж котла КВм-06 Б/К, насосов циркуляционных 160/55 , 160/40 на котельную № 2 г. Сретенск ул. Кочеткова д.1а | 1 307 645,08 |
| 10 | Приобретение твердотопливного котла с вентилятором и контроллером на котельную МУДО "Сретенская ДЮСШ" г. Сретенск ул. Луначарского 194-196 | 264600,00 |
| 11 | Ремонт теплотрассы диаметром 100 мм на участке ТК2-ТК5 протяженностью 90м ул. Коммунальная, г. Сретенск | 1006 315,44 |
| 12 | Ремонт теплотрассы диаметром 159 мм и водопровода мм на участке К3-К21 протяжонностью 120 м пгт. Кокуй | 3044387,08 |
| 13 | Ремонт наружной системы отопления к зданию филиала МОУ "Фирсовская СОШ" начальная школа с. Бори | 495272,27 |

Администрацией муниципального района «Сретенский район» введен режим повышенной готовности по возможному срыву отопительного сезона  на территории городского поселения «Кокуйское» в связи отсутствием финансовых средств ООО «Тепловодоканал» на приобретение нового котла. Общая потребность в финансировании на реконструкцию котельной составляет 23 млн. Проведенной по окончании отопительного сезона ревизией выявлен  критический износ  трубной системы обоих котлоагрегатов, что ставит под сомнение возможность без капитального ремонта безопасно эксплуатировать их в следующем отопительном периоде. Иных источников финансирования для приобретения нового котла или капитального ремонта хотя бы одного из имеющихся котлов, предприятие не имеет, так как в тариф «заложено» всего  1,5 млн рублей на текущий ремонт котельной, а 2023 год предприятие закончило с убытком в 9,9 млн руб.  Проблема может быть решена, как одной из сторон концессионного соглашения, а именно следует  рассмотреть вопрос с РСТ Забайкальского края принять в отношении ООО «Тепловодоканал» тарифное решение на 2024-2029 год с обязательным учетом  мероприятий действующего концессионного соглашения.  Это позволит предприятию получить  дополнительные финансовые ресурсы на подготовку к ОЗП за счет увеличения размера субсидии на компенсацию выпадающих доходов. Либо о рассмотрении вопроса о выделении иного межбюджетного трансферта с резервного фонда Забайкальского края. На данный момент вопрос остается открытым. В настоящее время силами РСО произведен капитальный ремонт котлов и замены сетевого и дутьевого оборудования. Отопительный сезон на территории муниципального района «Сретенский район» проходит в штатном режиме.

Заместитель Главы муниципального

района «Сретенский район»                                                                          М.Н Саблина