УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района «Сретенский район»

от      декабря 2025 года №

Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение твердым котельно-печным топливом муниципальных учреждений и предприятий муниципального района «Сретенский район» на 2026-2028 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Сретенский район» |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные учреждения и предприятия |
| Цель муниципальной программы | Своевременное проведение мероприятий, связанных с подготовкой и прохождением отопительного периода 2026-2028 годов |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение необходимым запасом твёрдого топлива котельных муниципальных учреждений и предприятий Сретенского района |
| Сроки реализации Программы | 2026-2028 годы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Обеспечение, не ниже нормативного, запаса твердого котельно-печного топлива муниципальных учреждений «Сретенского района» на отопительные периоды 2026 - 2028 годов 2026 год – 4179м3, 2027 год – 4179 м3, 2028 год – 4179 м3 |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования составляет 37611000,0 рублей, в том числе по годам: 2026 г. – 12537000 рублей 2027 г. – 12537000 рублей 2028 г. – 12537000 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Наличие запаса твердого котельно-печного топлива на осенне-зимние периоды 2026-2028 годов не ниже нормативного |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Программа разработана на основании  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Забайкальского края от 16 октября 2008 года N 59-ЗЗК «О реализации на территории Забайкальского края отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации» и направлена на обеспечение дровами, лесо-(пило) материалами муниципальных учреждений и предприятий Сретенского района.

Объект муниципальной программы –муниципальные учреждения и предприятия.

Предмет регулирования – своевременное проведение мероприятий по заготовке необходимого объема твердого котельно-печного топлива на отопительные период 2026 – 2028 годов.

Для обеспечения безопасных условий теплоснабжения муниципальных учреждений и обеспечении потребности муниципальных учреждений и предприятий в лесо-(пило)материалами, снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в отопительный период необходимо наличие нормативного 7 дневного запаса твердого котельно-печного топлива.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является своевременное обеспечение муниципальных учреждений и предприятий Сретенского района твердым котельно-печным топливом и лесо- (пило) материалами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение необходимого запаса твёрдого топлива для котельных учреждений и предприятий муниципального района «Сретенский район»;

- заготовка необходимого объема древесины для производства лесо- (пило) материалов для нужд учреждений и предприятий муниципального района «Сретенский район».

3. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы:   2026 – 2028 годы.

4. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы

Основные мероприятия Программы направлены на формирование нормативного запаса твердого котельно-печного топлива на весь отопительный период и осуществление производства лесо-(пило) материалов для собственных нужд муниципальных учреждений и предприятий.

Объемы лесозаготовки для муниципальных нужд приведены в приложении № 1.

Расчет потребности муниципальных учреждений и предприятий муниципального района «Сретенский район» выполнен в соответствии с методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Москва 2002 год, а также:

Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения. МДС 41-4.2000. Москва 2001г.

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.1.2.2645-10 Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

СНиП 2.04.07-82 Тепловые сети. Нормы проектирования.

СНиП 2.04.05–86 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП II-3-79 Строительная теплотехника.

Расчетные температуры принимаем следующие:

- усредненная расчетная температура воздуха в помещениях (в зависимости от назначения зданий)

- продолжительность отопительного периода - 242 суток.

Среднечасовой расход тепловой энергии на отопление (Qчас)

Qчас=V×qot×a×Tвн-Тнв)×10-6, Гкал/час, где

Qчас- расхода тепла на отопление здания в час

Tвн – расчётная температура внутреннего воздуха в помещении, 0С

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", Tвн≈20 0С

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.2.2645-10 "Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", Tвн≈23 0С

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", Tвн≈23 0С (для гаражных помещений и котельных Tвн≈17)

Тнв– температура наиболее холодной пятидневки с различной обеспеченностью, Тнв≈37 0С;

V – объём части здания по наружным размерам, м3;

α – поправочный коэффициент на изменение величины отопительной характеристики зданий при температуре отличной от -30 0С, (Таблица № 2приложения № 1 «Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания» Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий - Москва 2002 г; α=0,93);

qot– удельная отопительная характеристика здания, ккал/(ч·м3·°С)

(Таблица 6 приложения № 1 «Удельные тепловые характеристики для отопления qо и вентиляции qv для общественных» Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий - Москва 2002 г),

- школы:

до 5 тыс. м3 - qot= 0,39

от 5,01 - 10 тыс. м3 - qot= 0,35

более 10 тыс. м3 - qot= 0,33

- административные здания:

qot= 0,43

- гаражи

qot= 0,6

(Таблица 7 приложения № 1 «Удельные тепловые характеристики для отопления qо и вентиляции qv для производственных зданий» Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий - Москва 2002 г),

- котельные:

qot= 0,1

- насосные:

qot= 0,5

Годовой расход тепловой энергии на отопление (Qгод)

Qгод=Qчас×По×(Твн-Тср.г)(Твн-Тнв), Гкал/год, где

По- продолжительность отопительного сезона,По=5760 часов

Тср.г - средняя температура отопительного сезона (период со средней суточной температурой воздуха <8 0С), 0С Тср.г= -11,6 0С

Общее количество выработанной тепловой энергии теплоисточником

в год (Qгод)

Qвыр.год=Qотп.год+Qпот.год , Гкал/год, где

Qотп.год – количество отпущенного тепла в год, Гкал/год,

Qпот.год– потери в тепловых сетях и при вентиляции, Гкал/год.

Годовое количество условного топлива (Вут)

Вут=Qгод×106Qрн×n, где

Qрн - теплотворная способность условного топлива, Qрн = 7000 ккал/кг,

n- КПД котлов (по рекомендациям Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края n= от 45 до 60).

Для перевода условного топлива в натуральное используется средний калорийный эквивалент утверждённый Постановление Госкомстата РФ от 28.06.2001 № 46 (ред. от 17.06.2003) "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере услуг, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, правонарушений, науки и инноваций на 2002 год".

Результаты расчетов в разрезе приведены в приложение № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального района «Сретенский район» и собственные средства муниципальных предприятий.

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы– 37611,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Отопительный сезон 2026 год

2026 год – 12537,0тыс. рублей,  в том числе на:

- заготовку дров 12537,0 тыс. рублей

из них

средств бюджета – 12537,0 тыс. рублей;

Отопительный сезон 2027 год

2027 год  12537,0 тыс. рублей,  в том числе на:

- заготовку дров 12537,0 тыс. рублей

из них

средств бюджета – 12537,0   тыс. рублей;

Отопительный сезон 2028 год

2028 год  - 12537,0 тыс. рублей,  в том числе на:

- заготовку дров 12537,0 тыс. рублей

из них

средств бюджета – 12537,0 тыс. рублей;

Финансирование из бюджета муниципального района «Сретенский район»  будет осуществляться исходя из возможностей бюджета муниципального района «Сретенский район» с возможной корректировкой в течение года.

Информация о финансировании мероприятий Программы приведена в приложении № 2.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Программа базируется на принципе взаимодействия Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципального района «Сретенский район»,  муниципальных и предприятий и четкого разделения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Важнейшим элементом механизма реализации Программы является связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей, мероприятий Программы и ресурсов для их реализации.

В рамках Программы проводятся совещания и другие организационные мероприятия, способствующие решению поставленных задач и достижению поставленных целей.

# 7. Организация управления муниципальной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляет отдел  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сретенский район» (далее – Отдел).

Исполнители основных мероприятий Программы: муниципальные учреждения и предприятия Сретенского района.

Отдел отвечает за текущее управление реализацией муниципальной программы, определяет основное содержание направлений муниципальной программы, их соответствие программным целям и задачам, создает условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы Отдел обеспечивает координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, мониторинг для анализа результатов реализации программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации осуществляет  заместитель руководителя администрации по территориальному развитию муниципального района «Сретенский район».

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается, что будут решены проблемы по обеспечению муниципальных учреждений и предприятий Сретенского района:

- твердым печным топливом.

- лесо-(пило)материалами;

- сохранение рабочих мест в целях снижения уровня безработицы в районе.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по степени готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений к прохождению отопительных периодов 2026-2028 годов в части наличия нормативного запаса топлива.

## Приложение № 1

## Объемы лесозаготовки для муниципальных нужд на отопительный сезон.

| ## № п/п | ## Наименование учреждения (предприятия) | ## Среднесуточный расход на отопительный период, (м3) | ## Потребность в топливе на отопительный период, (м3) | ## Себестоимость 1 м3 плотной массы древесины, руб. | ## Общая потребность в финансовых средствах на год, руб. | ## Потребность в деловой древесине, (м3) | ## Себестоимость 1 м3 плотной массы древесины, руб. | ## Общая потребность в финансовых средствах на год, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## МОУ «Ботовская СОШ» | ## 0.256 | 62 | ## 3000 | 186000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 2. | ## Администрация СП «Ботовское» | ## 2.72 | 660 | ## 3000 | 1980000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 3. | ## Администрация СП «Фирсовское» | ## 1.33 | 324 | ## 3000 | 972000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 4. | ## СП МОУ «Фирсовская СОШ» - детский сад с Фирсово | ## 0.82 | 200 | ## 3000 | 600000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 5. | ## Филиал МОУ "Фирсовская СОШ" - Боринская НОШ | ## 0.22 | 54 | ## 3000 | 162000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 6. | ## Филиал МОУ «Фирсовская СОШ» - детский сад с. Бори | ## 0.34 | 84 | ## 3000 | 252000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 7. | ## МОУ «Шилкинско заводская» СОШ | ## 2.64 | 640 | ## 3000 | 1920000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 8. | ## Администрация СП «Шилкозаводское» | ## 1.85 | 450 | ## 3000 | 1350000 |  |  |  |
| ## 9. | ## МОУ «Верхнекуларкинская СОШ» | ## 1.01 | 246 | ## 3000 | 738000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 10. | ## Администрация СП «Верхнекуларкинское» | ## 1.85 | 450 | ## 3000 | 1350000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 11. | ## МОУ «Алиянская ООШ» | ## 0.28 | 70 | ## 3000 | 210000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 12. | ## Администрация СП «Чикичейское» | ## 0.61 | 150 | ## 3000 | 450000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 13. | ## Администрация СП «Усть-Начинское» | ## 0.45 | 111 | 3000 | 333000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 14. | ## Администрация СП «Усть-Наринзорское» | ## 0.32 | 78 | 3000 | 234000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 15. | ## Администрация СП «Молодовское» | ## 0.99 | 240 | 3000 | 720000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 16. | ## Администрация ГП «Кокуйское» | ## 0.69 | 170 | 3000 | 510000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 17. | ## Администрация ГП «Усть-Карское» | ## 0.69 | 170 | 3000 | 510000 | ## - | ## - | ## - |
| ## 18. | ## МКУ «Центр МТО и бух.обсл» | ## 0.08 | 20 | 3000 | 60000 | ## - | ## - | ## - |
| ## Итого |  | ## - | ## 4179 | ## - | ## 12537000 | - | ## - | ## - | ## - |

Приложение №2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Мероприятие программы | Отопительный сезон 2026 года |  |  |  | Отопительный сезон 2027 года |  |  |  |  | Отопительный сезон 2028 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования, тыс. р. с I по V месяцы 2026 г. |  | Источник финансирования, тыс. р. с IX по XII месяцы 2026 г. |  | Источник финансирования, тыс. р. с I по V месяцы 2027 г. |  |  | Источник финансирования, тыс. р. с IX по XII месяцы 2027 г. |  | Источник финансирования, тыс. р. с I по V месяцы 2028 г. |  | Источник финансирования, тыс. р. с IX по XII месяцы 2028 г. |  |
|  | Бюджет муниципального района «Сретенский район» | Внебюджетные источники | Бюджет муниципального района «Сретенский район | Внебюджетные источники | Бюджет муниципального района «Сретенский район | Внебюджетные источники | Бюджет муниципального района «Сретенский район |  | Внебюджетные источники | Бюджет муниципального района «Сретенский район | Внебюджетные источники | Бюджет муниципального района «Сретенский район | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельно-печное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Ботовская СОШ» | 81375 | - | 86625 | - | 81375 | - |  | 86625 | - | 81375 | - | 86625 | - |
| Администрация СП «Ботовское» | 866250 | - | 1113750 | - | 866250 | - |  | 1113750 | - | 866250 | - | 1113750 | - |
| Администрация СП «Фирсовское» | 425250 | - | 546750 | - | 425250 | - |  | 546750 | - | 425250 | - | 546750 | - |
| СП МОУ «Фирсовская СОШ» - детский сад с Фирсово | 262500 | - | 337500 | - | 262500 | - |  | 337500 | - | 262500 | - | 337500 | - |
| Филиал МОУ "Фирсовская СОШ" - Боринская НОШ | 70875 | - | 91125 | - | 70875 | - |  | 91125 | - | 70875 | - | 91125 | - |
| Филиал МОУ «Фирсовская СОШ» - детский сад с. Бори | 110250 | - | 141750 | - | 110250 |  |  | 141750 |  | 110250 |  | 141750 |  |
| МОУ «Шилкинско заводская» СОШ | 840000 | - | 1080000 | - | 840000 | - |  | 1080000 | - | 840000 | - | 1080000 | - |
| Администрация СП «Шилкозаводское» | 590625 | - | 759375 | - | 590625 | - |  | 759375 | - | 590625 | - | 759375 | - |
| МОУ «Верхнекуларкинская СОШ» | 322875 | - | 415125 | - | 322875 | - |  | 415125 | - | 322875 | - | 415125 | - |
| Администрация СП «Верхнекуларкинское» | 590625 | - | 759375 | - | 590625 | - |  | 759375 | - | 590625 | - | 759375 | - |
| МОУ «Алиянская ООШ» | 91875 | - | 118125 | - | 91875 | - |  | 118125 | - | 91875 | - | 118125 | - |
| Администрация СП «Чикичейское» | 196875 | - | 253125 | - | 196875 | - |  | 253125 | - | 196875 | - | 253125 | - |
| Администрация СП «Усть-Начинское» | 145688 | - | 187312 | - | 145688 | - |  | 187312 | - | 145688 | - | 187312 | - |
| Администрация СП «Усть-Наринзорское» | 102375 | - | 131625 | - | 102375 | - |  | 131625 | - | 102375 | - | 131625 | - |
| Администрация СП «Молодовское» | 315000 | - | 405000 | - | 315000 | - |  | 405000 | - | 315000 | - | 405000 | - |
| Администрация ГП «Кокуйское» | 223650 | - | 286350 | - | 223650 | - |  | 286350 | - | 223650 | - | 286350 | - |
| Администрация ГП «Усть-Карское» | 223650 | - | 286350 | - | 223650 | - |  | 286350 | - | 223650 | - | 286350 | - |
| МКУ «Центр МТО и бух.обсл» | 25200 | - | 34800 | - | 25200 | - |  | 34800 | - | 25200 | - | 34800 | - |
| ## ИТОГО по району | 5484938 | - | 7052062 | - | 5484938 | - |  | 7052062 | - | 5484938 | - | 7052062 | - |

Приложение 3

Расчеты по определению выработки тепловой энергии и нормативного расхода топлива

муниципальных образовательных учреждениях на отопительный период сезон.

| Наименование | V | Qот | а | Твн | Тнв | Qчас | Тср.г. | По, час | Qгод | Расход тепла на собств. Нужды 3,5% | Потери теп./энерг.в сетях | Выработано тепла | Расход условного топлива | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## МОУ «Ботовская СОШ» | 209 | 0,39 | 0,93 | 23 | -37 | 0,012 | -11,6 | 5760 | 28,64 | 1,34 | 0 | 8,36 | 16,492 | 62 |
| ## Администрация СП «Ботовское» | 379 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,0078 | -11,6 | 5760 | 18,62 | 0,87 | 0 | 15,16 | 175,56 | 660 |
| ## Администрация СП «Фирсовское» | 209,8 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,019 | -11,6 | 5760 | 45,36 | 1,92 | 0 | 8,39 | 86,184 | 324 |
| ## СП МОУ «Фирсовская СОШ» - детский сад с Фирсово | 117,1 | 0,39 | 0,93 | 23 | -37 | 0,013 | -11,6 | 5760 | 31,03 | 1,3 | 0 | 4,68 | 53,2 | 200 |
| ## Филиал МОУ "Фирсовская СОШ" - Боринская НОШ | 109,2 | 0,39 | 0,93 | 23 | -37 | 0,022 | -11,6 | 5760 | 52,5 | 2,22 | 0 | 4,36 | 14,36 | 54 |
| ## Филиал МОУ «Фирсовская СОШ» - детский сад с. Бори | 140,2 | 0,39 | 0,93 | 23 | -37 | 0,009 | -11,6 | 5760 | 21,48 | 0,91 | 0 | 5,6 | 22,34 | 84 |
| ## МОУ «Шилкинско заводская» СОШ | 1725 | 0,39 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 1,43 | 0 | 69 | 170,24 | 640 |
| ## Администрация СП «Шилкозаводское» | 761 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 1,5 | 0 | 30,44 | 119,7 | 450 |
| ## МОУ «Верхнекуларкинская СОШ» | 489,25 | 0,39 | 0,93 | 23 | -37 | 0,051 | -11,6 | 5760 | 121,75 | 5,14 | 0 | 19,56 | 65,43 | 246 |
| ## Администрация СП «Верхнекуларкинское» | 256 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 1,55 | 0 | 10,24 | 119,7 | ## 450 |
| ## МОУ «Алиянская ООШ» | 42 | 0,39 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 0,9 | 0 | 1,68 | 18,62 | 70 |
| ## Администрация СП «Чикичейское» | 204 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 0,95 | 0 | 8,16 | 39,9 | 150 |
| ## Администрация СП «Усть-Начинское» | 65 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 0,93 | 0 | 2,6 | 29,52 | 111 |
| ## Администрация СП «Усть-Наринзорское» | 196 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 1,1 | 0 | 7,84 | 20,74 | 78 |
| ## Администрация СП «Молодовское» | 189 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 0,93 | 0 | 7,56 | 63,84 | 240 |
| ## Администрация ГП «Кокуйское» | 485 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 0,99 | 0 | 19,4 | 47,08 | 170 |
| ## Администрация ГП «Усть-Карское» | 485 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 0,99 | 0 | 19,4 | 47,08 | 170 |
| ## МКУ «Центр МТО и бух.обсл» | 24 | 0,43 | 0,93 | 23 | -37 | 0,015 | -11,6 | 5760 | 35,81 | 1,34 | 0 | 1,58 | 7.5 | 20 |
| ## Итого | 6061,55 | - | - | - | - | - | - | - | 677,48 | - | 0 | - | - | ## 4179 |