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Администрация 
Тунгокоченского муниципального округа

Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	01 июля 2026 года
	село Верх-Усугли
	                              № 466

	
	
	


Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2031 годы»

Руководствуясь статьями 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа от 04.04.2025 года № 380, администрация Тунгокоченского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2031 годы», (далее Постановление, Программа).

2.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тунгокоченский муниципального округа.

Глава Тунгокоченского 
муниципального округа




               Н.С. Ананенко

Приложение

к  постановлению администрации 
Тунгокоченского
 муниципального округа
 от 01 июля 2026 год  № 466
Муниципальная программа «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края на 2027-2031 годы»

с. Верх-Усугли
Паспорт 
	Наименование  муниципальной программы
	 «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Тунгокоченского муниципального округа на 2027-2031 годы» (далее - Программа)

	Основание для разработки муниципальной программы
	Распоряжение администрации Тунгокоченского  муниципального округа от 20 января 2026 года №20

	Заказчик  муниципальной программы       
	Администрации Тунгокоченского  муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы    
	 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи   администрации Тунгокоченского  муниципального округа 

	Цели муниципальной программы
	- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей проживающих на территории Тунгокоченского муниципального округа

	Задачи муниципальной  программы
	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Тунгокоченского муниципального округа

	Сроки и этапы  реализации муниципальной программы
	2027- 2031 годы. Программа реализуется в один этап.

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

	Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств местного бюджета  Тунгокоченского муниципального округа 38 950,0 тыс. рублей 
2027 год – 11 200,0 тыс. рублей;

2028 год – 8 650,0 тыс. рублей;

2029 год – 8 450,0 тыс. рублей;

2030 год – 5 900,0 тыс. рублей;

2031 год – 4 750,0 тыс. рублей;

Источник финансирования мероприятий программы возможно с привлечением денежных средств из федерального и краевого бюджетов,  собственников жилых помещений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и иные источники.

	Основные целевые индикаторы
	1) замена котлов, насосного и вспомогательного оборудования (шт.): 2027–3, 2028–3, 2029–4, 2030–3, 2031–4;
2) снижение уровня износа тепловых сетей (%): с 70 до 50;
3) снижение уровня износа водопроводных сетей (%): с 55 до 40;
4) снижение уровня износа канализационных сетей (%): с 80 до 60;
5) доля объема тепловой энергии, отпускаемой по приборам учета (%): 2027–33,3, 2031–100;
6) количество установленных узлов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения (шт.): 2027–5, 2028–10, 2029–10, 2030–5, 2031–5.

	Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы
	Достижение к 2031 году значений всех целевых индикаторов, что обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надёжности и качества предоставляемых услуг, улучшение экологической обстановки.


Раздел 1. Характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры Тунгокоченского муниципального округа
1.1. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2026 года на территории Тунгокоченского муниципального округа имеются котельные в следующих населенных пунктах:

	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Ресурсоснабжающая  организация
	Котельная

	1
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Никандровская, 95
	СПК «Нерчинск»
	Б-1

	2
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Багульная, 4а
	СПК «Нерчинск»
	Б-2

	3
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, 3а
	СПК «Нерчинск»
	Байкал

	4
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Лазо, 11а
	СПК «Нерчинск»
	База

	5
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Пролетарская, 59а
	СПК «Нерчинск»
	8-летняя школа

	6
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Центральная, 31
	СПК «Нерчинск»
	Котельная МБОУ начальная школа

	7
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Комсомольская, 1
	СПК «Нерчинск»
	Котельная Стадион

	8
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Профсоюзная, 3
	СПК «Нерчинск»
	Котельная Самородок

	9
	п.Вершино-Дарасунский, ул. Каменистая, 1
	СПК «Нерчинск»
	Котельная МБДОУ детский сад №4

	10
	с. Нижний Стан, ул. Октябрьская, 69
	ООО «Забкоммунэнерго»
	МБДОУ детский сад с. Нижний Стан

	11
	с. Нижний Стан, ул. Номоконова, 18
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная МБОУ Нижнестанская ООШ

	12
	с. Усугли, ул. Совхозная 48а
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная МБДОУ детский сад с. Усугли

	13
	с. Усугли, ул. Октябрьская, 2а
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная МБОУ Усуглинская ООШ

	14
	с. Верх-Усугли, ул. Металлургов
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная  Титан

	15
	с. Верх-Усугли, ул. Обручева
	ООО «Забкоммунэнерго»
	База

	16
	с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, 12
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Бойлерная

	17
	с. Верх-Усугли, ул. Дорожная, 7б
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Братск

	18
	с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, 14-2 
	ООО «Забкоммунэнерго»
	РИК

	19
	с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, 
	ООО «Забкоммунэнерго»
	ПМК

	20
	с. Акима, ул. Центральная
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная Акиминской НОШ

	21
	с. Кыкер, ул. Победы, 24
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная Кыкерской СОШ

	22
	с. Тунгокочен, ул. Кооперативная, 8А
	ООО «Забкоммунэнерго»
	МБДОУ детский сад с. Тунгокочен

	23
	с. Тунгокочен ул. Центральная,1 
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная Тунгокоченской СОШ

	24
	с. Ульдурга
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная клуба

	25
	с. Халтуй
	ООО «Забкоммунэнерго»
	Котельная школы


Системой централизованного теплоснабжения реализуется потребителям в год до 7921,39 Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 68,4 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 33,3 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей составляет 26,65 км.

Индивидуальные жилые дома отапливаются как от внутридомовых источников тепла – печей, так и от централизованного теплоснабжения. Основными видами топлива для них являются дрова. 
1.2. Водоснабжение 
По состоянию на 01.01.2026 года система водоснабжения Тунгокоченского муниципального округа состоит из двух артезианских скважин и 3,6 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения способна обеспечить потребности населения и производственной сферы. Система водоснабжения округа характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 50 %.  Только 65 % жилых домов подключены к водопроводным сетям, из них 10 % пользуются центральным водоснабжением. Еще 33 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 2 % населения получает воду из колодцев. Норматив потребления воды для населения, проживающего в жилых домах без горячего водоснабжения – 3,80 м3/мес./чел., для населения, пользующегося водоразборными колонками – 0,70 м3/мес./чел. 
На территории округа только 9,4% населения пользуются услугами централизованного водоснабжения, 68,2% водоразборными колонками, 20,1% населения пользуются водой с открытых водоемов и 2,3% с колодцев.
1.3. Водоотведение
 Централизованная система водоотведения имеется только в с. Верх-Усугли и пгт. Вершино-Дарасунский.


По состоянию на 01.01.2026 года система водоотведения пгт. Вершино-Дарасунское имеет 14 км канализационных сетей. Очистных сооружений не имеется, сброс сточных вод производится на рельеф. Количество стоков составляет, в зависимости от времени года, от 226 до 230,0 м³/сутки. Система водоотведения пгт. Вершино-Дарасунский характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа канализационных сетей составляет более 80%.


Централизованная система водоотведения с. Верх-Усугли включает в себя 4,56 км канализационной сети. Уровень износа канализационной сети составляет 80%, в том числе в замене нуждаются 2,9 км уличных сетей. На текущий момент на территории с. Верх-Усугли очистные сооружения сточных вод отсутствуют, сброс сточных вод производится на рельеф, запланировано выполнение работ по консервации Верх-Усуглинского хвостохранилища. Канализационные станции отсутствуют. Количество стоков составляет, в зависимости от времени года, 70 – 86 м³/сутки.
1.4. Система сбора и утилизации бытовых отходов

На территории Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории муниципального округа существуют несанкционированные свалки.
Услуги по вывозу и захоронению твёрдых бытовых отходов на специализированном полигоне на территории муниципального округа осуществляет  региональный оператор ООО «ОЛЕРОН+».  Общий объем отходов, вывозимых на полигон, составляет 13 885 м3/год, в том числе: от населения – 1 264 м3/год, от бюджетных предприятий –  11 590 м3/год, от прочих  потребителей – 1 031 м3/год. В настоящее время норма накопления отходов для населения составляет 0,095 м3/мес./чел.

В задачу санитарной очистки муниципального округа входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время,  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2025 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя:

- 2025-2026г. – 0,097 м3/мес./чел.

- 2026-2027г. – 0,097 м3/мес./чел.

- 2027-2028г. – 0,098 м3/мес./чел.

- 2028-2029г. – 0,099 м3/мес./чел.

- 2029-2030г. – 0,100 м3/мес./чел.
В  соответствии  с  этими  нормами  количество  ТБО  на первом этапе составит 13 885 м3 /год, на последнем этапе – 16 546 м3 /год.
1.5. Электроснабжение
Тунгокоченский МО снабжается электроэнергией от системы ПАО «Россети», ООО «Хевел Энергосервис»
Более 50% распределительных линий электропередач и в первую очередь напряжением 0,4 кВ, ввиду их полного износа требуют срочной замены. Конструктивно сети уличного освещения выполнены в виде подвески на опорах действующих ВЛ-0,4 кВ отдельного «фонарного» провода и установки на тех же опорах светильников. 
Удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,65 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:
2026 – 2027 годы - 0,75 кВт/чел.
2027 – 2028 годы – 0,75 кВт/чел.

2028 – 2029 годы - 0,75 кВт/чел;

2029 – 2030 годы - 0,75  кВт/чел;
2030 – 2031 годы – 0,75 кВТ/чел.

В программе предусмотрены мероприятия по внедрению приборов учета потребления тепловой энергии, общедомовых (коллективных) приборов учета холодного водоснабжения в МКД, также замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы и многое другое. Важнейшие целевые показатели программы, учитывая выполнение всех мероприятий по энергоресурсосбережению, достигнут экономии потребления тепловой энергии в размере 408 Гкал; экономия потребления электрической энергии составит 473,3 кВт/час; снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в суммарном объеме отпуска тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры с 17% в 2027 году до 12% в 2031 году; увеличение доли объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета 100% в 2027 году; увеличение доли объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета 100% в 2027 году; увеличение доли объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, с 33,3% в 2027 году до 100% в 2031 году; экономия потребления первичных ресурсов в размере 184 тонн условного топлива.  
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, проживающих в Тунгокоченском муниципальном округе.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Тунгокоченского муниципального округа.
Количественная характеристика текущего состояния сферы:

На начало 2026 года уровень износа тепловых сетей составляет 70%, водопроводных – 55%, канализационных – 80%. Доля тепловой энергии, отпускаемой по приборам учёта, – 33,3%, доля воды и электроэнергии – 100%. Количество установленных узлов учёта – 0. Планируемые значения целевых индикаторов, отражающих изменение ситуации, приведены в разделе 5 настоящей Программы.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы 2027 – 2031 годы. Программа осуществляется в один этап.
 Раздел 4.Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а так же описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
Некоторые риски, возникающие при реализации муниципальной программой развития коммунальной инфраструктуры:

Операционные риски. Связаны с ошибками управления реализацией программы, готовностью организационной инфраструктуры к решению поставленных задач. Могут привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.

Риски финансового обеспечения. Возникают из-за финансирования муниципальной программы в неполном объёме как за счёт бюджетных, так и внебюджетных источников.

Риски, связанные с изменениями внешней среды. К ним относятся, например:

Ухудшение состояния экономики. Может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы. Например, природных и техногенных катастроф и катаклизмов, которые способны привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовые риски. Задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность программы.

Муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения возможно появление объектов незавершённого строительства в результате задержки финансирования.

Механизмы управления рисками и меры по их минимизации:
· По операционным рискам: усиление контроля за реализацией мероприятий, регулярное обучение сотрудников, проведение конкурсных процедур с проверкой квалификации подрядчиков, введение ответственности за неисполнение.

· По финансовым рискам: ежегодная корректировка объёмов финансирования при формировании бюджета, привлечение дополнительных источников, оптимизация расходов, создание резервного фонда (в рамках предусмотренных ассигнований).

· По рискам внешней среды: разработка планов оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, страхование объектов, оперативное информирование о возникших обстоятельствах.

· По нормативно-правовым рискам: своевременная подготовка и принятие необходимых правовых актов, мониторинг изменений законодательства.

· По муниципальным рискам: постоянный мониторинг хода работ, недопущение образования объектов незавершённого строительства, обеспечение своевременного финансирования.

Раздел 5.Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам её реализации

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры округа, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.
	№
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Замена котлов, насосного и вспомогательного оборудования
	шт.
	3
	3
	4
	3
	4

	2
	Снижение уровня износа тепловых сетей
	%
	70→65
	65→60
	60→55
	55→52
	52→50

	3
	Снижение уровня износа водопроводных сетей
	%
	55→52
	52→48
	48→44
	44→42
	42→40

	4
	Снижение уровня износа канализационных сетей
	%
	80→75
	75→70
	70→65
	65→62
	62→60

	5
	Доля объема тепловой энергии по приборам учета
	%
	33,3
	50
	65
	80
	100

	6
	Установка узлов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения
	шт.
	5
	10
	10
	5
	5


Раздел 6.Бюджетное обеспечение муниципальной программы 
Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств местного бюджета Тунгокоченского муниципального округа 38 950,0 тыс. рублей 
2027 год – 11 200,0 тыс. рублей;

2028 год – 8 650,0 тыс. рублей;

2029 год – 8 450,0 тыс. рублей;

2030 год – 5 900,0 тыс. рублей;

2031 год – 4 750,0 тыс. рублей;

Источник финансирования мероприятий программы: возможно с привлечением денежных средств из федерального и краевого бюджетов,  собственников жилых помещений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и иные источники.
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности бюджета Тунгокоченского муниципального округа.

Раздел 7. Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Реализация мероприятий Программы позволит к 2031 году достичь следующих количественных результатов:

· уровень износа тепловых сетей снизится с 70% до 50%;

· уровень износа водопроводных сетей снизится с 55% до 40%;

· уровень износа канализационных сетей снизится с 80% до 60%;

· доля тепловой энергии, отпускаемой по приборам учёта, достигнет 100%;

· будет установлено не менее 35 узлов учёта коммунальных ресурсов;

· будет обеспечено подключение вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы к системам коммунальной инфраструктуры;

· повысится качество и надёжность предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация.

Раздел 8. Перечень  основных мероприятий муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации, годы
	Потребность в финансовых ресурсах, тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Реконструкция котельных, замена котлов, насосного и вспомогательного оборудования
	2027-2031
	9400,0
	2 800,0
	1750,0
	1700,0
	1650,0
	1500,0

	2
	Реконструкция (замена) тепловых сетей, водопроводных сетей и канализационных сетей
	2027-2031
	12 500,0
	3000,0

	3000,0

	2500,0

	2500,0

	1500,0


	3
	Устройство (монтаж) и обслуживание узлов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения
	2027-2031
	850,0

	200,0
	200,0
	150,0
	150,0

	150,0


	4
	Актуализация декларации безопасности, составление ПСД Жарчинского водохранилища пгт. Вершино-Дарасунский, Гидротехнического сооружения с. Тунгокочен 
	2027-2031
	9000,0
	3000,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	5
	Разработка проектно-сметной документации, документов по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению
	2027 - 2031
	700,0
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	100,0

	6
	Приобретение и установка умных колонок, организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек)
	2027-2031
	6500,0
	2000,0
	2000,0
	2500,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по программе
	
	38 950,0
	11 200,0
	8650,0
	8450,0
	5900,0
	4750,0



