**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИКОЛАЕВСКОЕ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

17 февраля 2023 года № 7

с. Николаевское

 **Об утверждении перечня источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения сельского поселения «Николаевское»**

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в целях тушения возможных пожаров в населенных пунктах поселения:

 1. Утвердить перечень источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению.

 2. Главе сельского поселения «Николаевское» ознакомить добровольную пожарную команду с источниками внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

Глава сельского поселения

«Николаевское» В.Е. Подопригора

 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением администрации

 сельского поселения «Николаевское»

 от 17.02.2023 № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения

 сельского поселения «Николаевское»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Адрес места расположения** | **Вид и характеристика водоисточника** | **Ведомственная принадлежность, ответственный** | **Состояние на 01.01.2023 года.****Какие работы необходимо провести** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | с. Николаевское | ул. Партизанская,б/н | СкважинаЕмкость 3 кбм | сельское поселение«Николаевское» | ИсправноТребуется замена здания |
| 2 | с. Николаевское | ул. Молодежная, б/н | СкважинаЕмкость 8 кбм | сельское поселение«Николаевское» | ИсправноТребуется замена гусака |
| 3 | с. Николаевское | ул. Октябрьская | Противопожарная емкость в Центральной котельной, емкость 8 кбм | сельское поселение«Николаевское» | Исправно |
| 4 | с. Николаевское | оз. Большое | Пирс  | сельское поселение«Николаевское» | Исправно |
| 5 | с. Дешулан | ул. Октябрьская,18 | Противопожарная емкость в здании школы, емкость 10 кбм | сельское поселение«Николаевское» | Исправно |