**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИКОЛАЕВСКОЕ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

17 февраля 2023 года № 7

с. Николаевское

**Об утверждении перечня источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения сельского поселения «Николаевское»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в целях тушения возможных пожаров в населенных пунктах поселения:

1. Утвердить перечень источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению.

2. Главе сельского поселения «Николаевское» ознакомить добровольную пожарную команду с источниками внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

Глава сельского поселения

«Николаевское» В.Е. Подопригора

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

сельского поселения «Николаевское»

от 17.02.2023 № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения

сельского поселения «Николаевское»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Адрес места расположения** | **Вид и характеристика водоисточника** | **Ведомственная принадлежность, ответственный** | **Состояние на 01.01.2023 года.**  **Какие работы необходимо провести** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | с. Николаевское | ул. Партизанская,  б/н | Скважина  Емкость 3 кбм | сельское поселение  «Николаевское» | Исправно  Требуется замена здания |
| 2 | с. Николаевское | ул. Молодежная,  б/н | Скважина  Емкость 8 кбм | сельское поселение  «Николаевское» | Исправно  Требуется замена гусака |
| 3 | с. Николаевское | ул. Октябрьская | Противопожарная емкость в Центральной котельной, емкость 8 кбм | сельское поселение  «Николаевское» | Исправно |
| 4 | с. Николаевское | оз. Большое | Пирс | сельское поселение  «Николаевское» | Исправно |
| 5 | с. Дешулан | ул. Октябрьская,  18 | Противопожарная емкость в здании школы,  емкость 10 кбм | сельское поселение  «Николаевское» | Исправно |