Администрация муниципального района «Каларский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта  2018 года									№ 91

с. Чара

Об утверждении паспорта пожарной безопасности межселенной территории с. Средний Калар

В целях обеспечения пожарной безопасности на межселенной территории с. Средний Калар, руководствуясь статьей 29 устава муниципального района "Каларский район", администрация муниципального района «Каларский район»

постановляет:

- Утвердить прилагаемый паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, межселенной территории с. Средний Калар.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Каларский район" от 17 марта 2017 года № 103 «Об утверждении паспорта пожарной безопасности межселенной территории с. Средний Калар».

Глава муниципального района

«Каларский район»								П.В.  Романов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава  муниципального  района

«Каларский  район»

_____________П.В. Романов

13 марта  2018г.

ПАСПОРТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населенного пункта* | с. Средний Калар |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Межселенная территория |
| Наименование муниципального района | «Каларский район» |
| Наименование городского округа | - |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Забайкальский край |

- Общие  сведения о населенном  пункте

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км. кв. | 3,28 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 54 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел | 30 |
| 4 | Общая протяженность участка (ов) границы населенного пункта с лесным участком, км. | 1.2 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га. | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащего с лесным участком, мин. | Труднодоступная местность(нет дорог) |

2.  Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских  оздоровительных лагерях и объектах с  круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся  к  этому  населенному  пункту в  соответствии  с административно – территориальным  делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не имеется |  |  |  |

3. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделений пожарной охраны

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км. | Время прибытия к месту вызова, мин. | Техника в расчете (вид/кол – во) | Техника в резерве (вид/кол – во) | Численность личного состава (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Средний Калар | ДПД | _ | 10 | 1 ГАЗ – 66 с АЦ | _ | 2 | 2 |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |

4.  Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не имеется |  |  |

5. Сведения  о  выполнении  требований  пожарной  безопасности

| № п/п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком. | минерализованная полоса с проведением отжига |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д. | Очистка территории населенного пункта Апрель 2017г. |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. | Система оповещения рында |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.д. ), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500м. от любого строения населенного пункта | Водозабор |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории. | Обеспечен подъезд к населенному пункту по автомобильным дорогам со всех сторон |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону. | Постановление администрации муниципального района «Каларский район» от 17.03.2017г. № 103 «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2016г. на межселенной территории с. Средний Калар» |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд). | РЛО – 10 шт., лопаты – 10 шт., ведра – 10 шт., краги – 10 шт., огнетушитель 1 шт., багры – 3 шт., ГСМ – 30 Л., комплекты спецодежды – 5 шт., маски – 10 шт., |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта. | Постановление администрации муниципального района «Каларский район» от 17.03.2017г. №103 «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2017г. на межселенной территории с. Средний Калар» |

Глава муниципального района

«Каларский район»,

Председатель КЧС и ОПБ                                                         П.В.  Романов