- Администрация городского поселения «Давендинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 года                                                                                   № 25

| Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействии распространению пожарно-технических знаний населения муниципального образования городского поселения «Давендинское» Могочинского района Забайкальского края |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.02.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» и в целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения

постановляю:

- Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования городского поселения «Давендинское» (приложение). - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление подлежит   обнародованию и   размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Могочинский район» в информационно-телекоммуникационой сети Интернет.

Глава городского поселения

«Давендинское»                                                             И.А.Кирюхина

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 
администрации городского
поселения «Давендинское»

от 28.03.2016 №25

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории городского поселения «Давендинское» Могочинского района Забайкальского края.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях развития статей 25, 34-37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», статей 14, 15, 18 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.
     1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности на территории поселения и распространяется на все организации независимо от форм собственности.
     1.3.Противопожарная подготовка населения проводится в целях обучения граждан правилам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на предприятии и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной охраны и действиям в случае пожара.
     1.4. Противопожарная подготовка включает обучение мерам пожарной безопасности и проводится в форме пожарно-технического минимума, противопожарного инструктажа, беседы и т.д.

2. Обучение мерам пожарной безопасности в организациях и учреждениях на территории городского поселения.

2.1. Обучение мерам пожарной безопасности обязаны проходить все работники организаций и учреждений, в том числе его руководители.
     Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и работников организаций является обязательным условием для получения организацией заключения ГПН о соответствии требованиям пожарной безопасности.
     2.2. В каждой организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности руководители организуют:
     - проведение противопожарного инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой) а также изучение и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, инструкций о мерах пожарной безопасности должностными лицами, рабочими, служащими, обеспечив их средствами противопожарной пропаганды (плакатами, стендами, макетами, знаками безопасности);
     - разработку и внедрение мероприятий по вопросам пожарной безопасности;
     - разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного участка, видов пожароопасных работ;
     - своевременное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
     - разработку плана действий персонала организаций при возникновении пожара и ежегодное проведение практических занятий по отработке этих планов.
     2.3. Руководитель своим приказом (распоряжением):
     - порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа;
     - порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения противопожарного инструктажа;
     - перечень работников, которые должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;
     - место проведения противопожарного инструктажа и обучение по программе пожарно-технического минимума;
     Допуск работников к работе осуществляется только после прохождения вводного и (или) первичного (на рабочем месте) противопожарного инструктажа.
     3.Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения работников мерам пожарной безопасности возлагается на руководителя организации.

3. Обучение мерам пожарной безопасности по месту жительства

3.1. Обучение мерам пожарной безопасности населения по месту жительства проводится в объеме инструктажей по пожарной безопасности.
     3.2. Противопожарный инструктаж неработающего населения на территории городского поселения ежегодно организует администрация городского поселения. Инструктаж населения проводит должностное лицо администрации, назначенное ответственным по вопросам ПБ;
     Формы проведения инструктажа: беседы с использованием наглядных пособий (плакаты, стенды, знаки безопасности).

4. Обучение мерам пожарной безопасности детей и учащихся в общеобразовательных учреждениях

4.1. Обучение мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях проводится в виде тематических занятий (игровых) по ознакомлению детей с основами пожаробезопасного поведения.
     4.2. Учащиеся общеобразовательных учебных заведений противопожарную подготовку проходят в соответствии с курсом «основы безопасности жизнедеятельности», дополненным тематическими занятиями по изучению основ пожаробезопасного поведения.
     4.3. Обучение мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных учебных заведениях, проводится по методическим рекомендациям и пособиям, разработанным управлением образования и согласованным с органами ГПН.

5. Обучение добровольной пожарной дружины

5.1. Обучение добровольной пожарной дружины организуется по специальным программам, разрабатываемым применительно к требованиям нормативных документов, регламентирующих деятельность государственной противопожарной службы, прохождение пожарно-технического минимума и противопожарных инструкций.

6. Пожарно-технический минимум

6.1. Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения мерам пожарной безопасности, целью которого является углубленное изучение мер пожарной безопасности в установленные настоящим Положением сроки, порядке, объеме и по специальным программам с учетом требований пожарной безопасности особенностей пожарной опасности производства.
     6.2. Пожарно-технический минимум проводится в зависимости от категории работников в сроки и объемах, установленных (пп.8 и 9).
     6.3. Проведение обучения по пожарно-техническому минимуму могут осуществлять специалисты, имеющие специальные знания в области пожарной безопасности, прошедшие обучение в учебных центрах ГПС и аттестованные в установленном порядке.
     6.4. Лицам, успешно прошедшим обучение выдается соответствующее удостоверение.

7. Противопожарный инструктаж

7.1. Инструктаж по пожарной безопасности (далее - противопожарный инструктаж) - ознакомление работников по месту работы, учебы, проживания с соответствующими инструкциями пожарной безопасности под роспись в специальном журнале.
     7.2. Противопожарные инструктажи подразделяются на:
     - вводный;
     - первичный на рабочем месте;
     - повторный;
     - внеплановый;
     - целевой.
     7.3. Вводный - проводится со всеми вновь принятыми на работу. Вводный противопожарный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием технических средств и наглядных пособий.
     Факт проведения вводного противопожарного инструктажа фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктировавшего.
     7.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу.
     Первичный инструктаж проводится непосредственным руководителем или лицом, ответственным за пожарную безопасность с каждым работником индивидуально.
     7.5. Повторный противопожарный инструктаж проводиться не реже одного раза в полугодие по программе первичного инструктажа на рабочем месте с работником или группой работников одной профессии с целью закрепления теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности.
     7.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в объеме первичного инструктажа на рабочем месте с работником  или группой работников одной профессии. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях:
     - изменения или введения в действие новых правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;
     - нарушений служащими и рабочими правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;
     - перерыва в работе более 60 календарных дней, а для работ. Которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, - более 30 календарных дней;
     - мотивированного требования органов государственного пожарного надзора.
     7.7. Целевой противопожарный инструктаж проводится при выполнении работником разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности. Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей.