АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЛАНГУЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Калангуй

15 февраля 2016 года                                                                                     № 12

«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»

Во исполнения Федеральных законов «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06 октября 2003 года, о внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившие силу некоторых законодательных актов РФ в связи с применением Федеральных законов «О внесении и изменений и дополнений в Федеральный Закон» «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ» от 08.08.2004 года №122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ

постановляю:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, согласно приложению №1 к данному Постановлению

- Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде, расположенном в администрации пгт «Калангуйское» и на официальном сайте Администрации городского поселения «Калангуйское»

Глава администрации городского

поселения «Калангуйское»                                                           Чигидин О.А.

Приложение №1

К Постановлению

Главы администрации городского

поселения «Калангуйское»

от 15.02.2016г. №12

Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными из вещателей.

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

- В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны явиться на тушение пожара.