Сельское поселение «Большереченское»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 г.                                                                                                    № 52

Нп Прииск Большая Речка

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Большереченское»

на период 2017-2023 гг.

На основании Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», п. 5.1. ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения «Большереченское»  администрация сельского поселения «Большереченское» постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальный инфраструктуры сельского поселения «Большереченское» на период 2017-2023 гг.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Большереченское»                              С.П. Капустина

ПрогрАмма

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»

на период 2017-2023 годы

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..……………..…6
1. Развитие систем водоснабжения…………………………………………………..………...10
1.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения………………………….11

1.2. Критерии анализа системы водоснабжения ……………………………..…………..….12

1.3. Требуемые мероприятия…………………………………………………….......................12
1.4. Обоснование финансовой потребности по источникам………………………….…….13
2. Развитие системы водоотведения…………………………………………………………...13

- 2.1. Анализ существующей организации систем водоотведения…………………..13
2.2.  Требуемые мероприятия………………………………………………………………..…14

- 2.3. Определение эффекта от реализации мероприятий …………………………...14
3. Развитие системы теплоснабжения………………………………………………………...14

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения……………….14

3.2. Проблемы ………………………………………………………………………….………..15

3.3. Требуемые мероприятия……………………………………………………………..……15

3.4. Ожидаемый эффект от внедрения………………………………………………….……15

3.5. Обоснование финансовой потребности по источникам……………………………….16

4. Развитие системы  электроснабжения………………………………………………….….16

4.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения……………16

4.2. Требуемые мероприятия………………………………………..………………...17

5. Механизм реализации программы…………………………………..……………………..17

# 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологической эффективности Программы………………………………………………………………………………….……17

8. Перечень мероприятий программы…………………………………………………….….19

9.Прогнозируемые финансовые затраты по годам…………………………………………20

ПАСПОРТ


программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Большереченское»
 Забайкальского края на 2017 – 2023 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Большереченское» Забайкальского края на 2017 – 2023 гг. (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Дата утверждения | Постановление администрации сельского поселения «Большереченское» № 52 от 27.06.2018 г. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Большереченское» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Большереченское» |
| Цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в целях обеспечения потребностей жилищного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов - Замена устаревшего и изношенного оборудования; - Внедрение новых технологий; - Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2017-2023г. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2017 -2020 годы 2 этап: 2021-2023 годы |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: - поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - ремонт котельной с использованием энергоэффективных технологий; - обеспечение поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения. 5. ремонт водозаборных скважин и сооружений систем водоснабжения |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 2420 тыс. рублей, в т.ч.: 2017 год 175 тыс. рублей; 2018 год 315 тыс. рублей; 2019 год 290 тыс. рублей; 2020 год 280 тыс. рублей; 2021 год 940 тыс. рублей; 2022 год 210 тыс. рублей; 2023 год 210 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: - улучшить качественные показатели услуг водоснабжения; - осуществить выполнение энергосберегающих мероприятий; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района. |
| Система организации контроля за исполнением Программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Большереченское» . |

Введение

Территория сельского  поселения «Большереченское»

Сельское поселение «Большереченское», как административно- территориальная единица муниципального  района «Красночикойский район», образовано 1 января 2006г. Территория сельского поселения "Большереченское" входит в состав территории муниципального образования «Красночикойский район», занимающего юго-западную часть Забайкальского края.

Сельское поселение "Большереченское" расположено в южной части Красночикойского района, с левой стороны по течению реки Чикой. "Большереченское" сельское поселение граничит с семью сельскими поселениями (Мензинское, Конкинское, Жиндойское, Альбитуйское, Верхнешергольджинское, Байхорское, Архангельское) и межселенной территорией. Расстояние от нп.Прииск Большая Речка до районного центра с.Красный Чикой– 70 км.

Общая площадь границы  сельского  поселения   составляет  188974,9 га.  Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 719 чел. В состав поселения входят 2  населенных  пункта.

Наличие земельных ресурсов  сельского поселения « Большереченское»  состоянию на 01.01.2017г.

| Показатели | Единица измерения , кв.м\ га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель поселения в установленных границах | 188974,9 |
| В том числе: |  |
| Земли сельхозназначения | 385,85 |
| Водный фонд | 615 |
| Земли под застройками | 52,65 |

2.1.1.   Сельское   поселение  «Большереченское» включает в себя 2 населенных пункта.

| Наименование поселения, | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения |  | Численность населения населенного пункта, чел. на 01.01.2016 г. | Расстояние от начала населенного пункта до центра поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение « Большереченское» | Прииск Большая Речка с. Маргинтуй |  | 718 1 | 1 1 |
| Итого |  | 719 |  |  |

2.1.2.  Демографическая ситуация

Общая  численность  населения  сельского поселения « Большереченское» на 01.01.2017 года  составила 719  человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  411 человек

( 57,2 % от населения). Детей  в возрасте   до 18 лет  192 человека.

2.1.3.Структуру населения на 2017  год можно обозначить следующим образом:

Количество наличного населения по сельскому  поселению  –719 чел.

Население в трудоспособном возрасте –390 чел. (57,2%)

Население старше трудоспособного возраста – 165 чел. (23%)

Демографическая ситуация,  складывающаяся  на  территории  сельского  поселения,  свидетельствует  о  наличии  общих  тенденций,  присущих  большинству  территорий Красночикойского района,  и  характеризуется  низким  уровнем  рождаемости,  высокой  смертностью,  неблагоприятным  соотношение  «рождаемость-смертность»

Численность трудоспособного населения - около 411 человек,  население граждан, не достигших совершеннолетия — 167 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  57,2 процентов.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во жителей всего |  |  | 738 | 719 |
| Кол-во работающих всего |  |  | 230 | 226 |
| % работающих от общего кол-ва жителей |  |  |  |  |
| Количество безработных |  |  | 12 | 10 |
| стоящих в службе занятости |  |  |  |  |
| Количество безработных всего; |  |  | 164 | 166 |
| Количество дворов |  |  | 265 | 265 |
| Кол-во двор занимающихся ЛПХ |  |  | 195 | 190 |
| Кол-во пенсионеров |  |  | 163 | 165 |

Граница территории сельского поселения «Большереченское» установлена Законом Забайкальского края «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края».

Транспортная освоенность также ниже средних показателей по краю.   Ближайшая железнодорожная  станция Петровский Завод  находится  на расстоянии  250 км. Связь с административным центром района осуществляется автобусным сообщением  и такси.

Климат

Климат территории сельского поселения резко континентальный, засушливый, с большими годовыми и суточными амплитудами температур. Климат поселения имеет следующие особенности: суровая, но сухая малоснежная зима; сухая холодная весна и теплое лето с обильными осадками, приходящимися на вторую половину вегетационного сезона, обилием солнечной радиации, что характерно и для всего Забайкалья.

В теплый сезон (с мая по октябрь) выпадает до 70-80% годового количества осадков. Наибольшая влажность приходится на июль и август.

Зима на территории поселения малоснежная, с сухой и ясной погодой. Преобладающие дневные температуры - 16...-22°; ночные -26...- 30°C (абсолютный минимум - 46°С). Весенние месяцы апрель и май ветреные. В теплые дни температура поднимается до 11°С. Осадки в это время выпадают в виде слабых кратковременных дождей или мокрого снега. Летние месяцы июль и август обычно дождливые, теплые. Преобладающие температуры днем +18...+22°С, ночью +10...+12°С (максимальная дневная температура +35°С). Всего в летний период выпадает около 170 мм осадков.

В течение года преобладают северные и северо-западные ветры, во второй половине лета - северо-восточные. Средняя скорость 2-5 м/с, наиболее сильные ветры наблюдаются в апреле и мае и достигают скорости 15-20 м/с.

Таблица 1

Климатические параметры сельского поселения «Большереченское»

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -48 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -44 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -42 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -42 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -39 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 78 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 29 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | З |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 38 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 26,6 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 22,4 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 24,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 74 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 307 |
| Суточный максимум осадков | мм | 76 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | СЗ |

Источник: Строительные нормы и правила РФ (СНиП 23-01-99): Строительная климатология.

Вывод:    при разработке Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения  «Большереченское»  учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

## Административное деление

В границах сельского поселения  находятся и входят в состав поселения 2 населенных пункта: прииск Большая Речка и с. Маргинтуй . Территория сельского поселения «Большереченское» характеризуется холмисто-горным рельефом с большим перепадом высот. По степени освоенности к характеру использования территория поселения относится к относительно освоенным территориям. Большую часть территории сельского поселения занимают лесные массивы.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в поселении на протяжении нескольких лет не развивается жилищно-гражданское строительство с освоением, как старых, раннее занятых площадей, так и новых. Жилищный фонд представлен индивидуальными  и  двухквартирными жилыми домами.
       Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Большереченское» 2017-2023 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методических рекомендаций, потребностей населения и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории поселения.
       Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсо- и энергосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики сельского поселения «Большереченское» в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств краевого и федерального бюджетов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем  тепло- водоснабжения и водоотведения.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории поселения, экономия топливно-энергетических ресурсов и финансовых средств, будет обеспечена возможность осуществления жилищного и гражданского строительства.

- Развитие систем водоснабжения

## Системы водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития хозяйства поселения. Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения обусловлена потребностями жилищного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления, сведение к минимуму затрат и потерь.

## 1.1 Водоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения "Большереченское" источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины и р. Фиона (летний водопровод - хоз. нужды). Их производительность и адреса местоположения указаны в таблице № 1.1

Таблица № 1.1-Перечень источников водоснабжения сельского поселения Большереченское

| Наименование существующих источников водоснабжения, ведомственная подчиненность и их месторасположение | Поверхностный (вид забора воды) | Подземный (глубина скважины) В метрах | Проектная и эксплуатационная производительность водозаборных сооружений в м3/сутки Количество скважин, вид оборудования(тип насосов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина с водонапорной башней №1 н.п. Прииск Большая Речка, ул. Новая, Администрация сельского поселения «Большереченское» |  | 40 | 240 м3-20м3 Насос ЭЦВ 6 |
| Скважина с водонапорной башней №2, н.п. Прииск Большая Речка, ул. Нагорная, Администрация сельского поселения «Большереченское |  | 78 | 240 м3-20м3 Насос ЭЦВ 6 |
| Скважина с водонапорной башней №3, н.п. Прииск Большая Речка, ул. Октябрьская, Администрация сельского поселения «Большереченское |  | 40 | 240 м3-20м3 Насос ЭЦВ 6 |
| Летний водопровод по н.п. Прииск Большая Речка ул. Октябрьская Администрация сельского поселения «Большереченское |  | 3 | 8м3 Насос ЭЦВ 5 |
| Летний водопровод по н.п. Прииск Большая Речка ул. Новая, Нагорная, Лесная, Геологическая Администрация сельского поселения «Большереченское» | Открытый водоём |  | 100м3 Трехфазный, центробежный насос |
| Скважина н.п. Прииск Большая Речка, ул. Новая Администрация сельского поселения «Большереченское» |  | 17 | Глубинный насос |
| Резервуар чистой воды |  |  |  |

.

1.2. Анализ существующей организации систем водоснабжения

Гидроресурсы села активно используются во всех сферах экономики, в жизнедеятельности человека и биосистемы.

Поверхностные водные объекты (прежде всего реки Чикой )  используются в качестве источников технического водоснабжения в горнодобывающей промышленности района.

В  поселении поверхностные водные объекты используются в сельскохозяйственных целях (для орошаемого земледелия, а также для водопоя скота).

Населением водные объекты широко используются в рекреационных целях, в том числе для отдыха и лова рыбы.

Использование рек и водоемов в качестве источников питьевого водоснабжения ограничено в виду их загрязнения при других видах использования.

Для питья используются подземные источники водоснабжения. В основном эксплуатируются скважины, расположенные в населенном пункте .

В настоящее время многие водозаборные сооружения технически изношены.

Значительная доля водных объектов расположена на землях сельскохозяйственного назначения и землях лесного фонда. Обособления категорий земель в соответствии с действующим законодательством не осуществлено.

.

Водоснабжение сельского поселения  «Большереченское» на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников водоносного горизонта с утвержденными запасами  воды.

Учет расхода воды осуществляется расчетным методом, с учетом нормативов, как для организаций, так и для населения.

На текущий момент система водоснабжения поселения способна обеспечить потребности населения.

Во избежание дополнительных потерь угля и воды, для увеличения отдачи тепла от инженерных систем  необходимо установить на котельной пр.Большая Речка для школы, ДК   комплекта  оборудования химической очистки воды на сумму 400 тыс.руб.

Система водоснабжения   характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа уличных водопроводных сетей составляет практически 100 %.

Все население пользуются личными скважинами и колодцами.

1.3. Критерии анализа системы водоснабжения:

- аварийность сетей водоснабжения по трассе СОШ.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 30%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (35%) и перерывы в водоснабжении  потребителей.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- Износ сетей составляет 70 %;

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению;

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

1.3. Требуемые мероприятия:

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования;

- Установка оборудования химической очистки воды;

- Ремонт системы  уличных водопроводных сетей.

Основными потребителями услуг водоснабжения  являются:

- население –  24%;

- бюджетные организации – 10%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют  27% от общего подъема воды.

- 1.4. Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников и  составят  за период  реализации  Программы  в части водоснабжения  300 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2017 г. -  60 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 30 тыс. руб.;

- мероприятия по замене водопроводных труб – 30 тыс. руб.;

- в 2018 г.  -  60 тыс.руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения –30 тыс.руб.;

- мероприятия  по замене водопроводных труб, замене насосов– 30тыс. руб.;

- в 2019 г.  -  60 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 30 тыс. руб.;

- мероприятия по замене водопроводных труб, замене насосов  – 30 тыс. руб.;

- в 2020 -  60 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 30 тыс. руб.;

- мероприятия по замене водопроводных труб , замене насосов– 30 тыс. руб.;

в 2021 – 60 тыс.  руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 30 тыс. руб.;

- мероприятия по замене водопроводных труб , замене насосов– 30 тыс. руб.;

2.Развитие системы водоотведения.

2.1. Анализ существующей организации систем водоотведения.

На данный момент в сельском поселении "Большереченское" отсутствует централизованная система канализации. В сельском поселении «Большереченское»  система канализации имеется только в школе пр.Большая Речка.

Канализационные стоки отводятся в выгребные ямы.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями. Очистных сооружений нет.

Централизованной системы водоотведения нет.

2.2.  Требуемые мероприятия.

- Для устройства системы водоотведения необходима поэтапная организация сетей водоотведения с использованием современных бестраншейных технологий:

- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

- 2.3. Определение эффекта от реализации мероприятий.

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально– экономическим развитием сельского поселения  «Большереченское». При проведении мероприятий  создания системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения;

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;
- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения.

3. Развитие системы теплоснабжения.

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

На территории сельского поселения  «Большереченское» централизованным обеспечением теплом, холодной и горячей водой бюджетных учреждений МОУ «Большереченская СОШ», Большереченский СДК занимается МУП «РЖКХ».

Схема магистральных тепловых сетей в организациях, осуществляющих бесперебойную подачу   тепла,  двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная бесканальная. Регулирование отпуска тепла – центральное качественное.

Тепловые сети от котельной до потребителя  работают по температурному графику 70-45 0С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 257 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период                          t н.в.от. = - 10,9 0С

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс  в  ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 15% ежегодно. Это уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства.

Состояние объектов теплоснабжения имеет высокую степень износа.

Здания котельной  Большереченской СОШ  нуждается в капитальном ремонте , необходима реконструкция котла, труб . Износ данных помещений составляет до 80 %. Сумма затрат на ремонт котельной составит – 150 тыс.руб., замена трубы, ремонт котла- 150 тыс.руб

По состоянию на 01.01.2017 г.   сельское  поселение «Большереченское»    обслуживает  котельная МУП «РЖКХ», которая обеспечивает теплом бюджетные организации (СДК и СОШ).  Мощность котельной – 8,41Гкал/час.

Здание больницы, разделенную на 2 половины, отапливают две мини-кочегарки. При этом  для отопления здания  требуется по 4 кочегара от каждой организации, дрова и уголь. Администрация сельского поселения «Большереченское» в настоящее время располагается во 2 части здания. Планируется постепенный перевод в пустующие кабинеты здания почты, филиала Сбербанка. Необходима реконструкция недействующей в настоящее время котельной, в ранее отапливающей две организации – Дом –интернат и больницу.

- Здание отапливалось углем.

- Схема теплоснабжения закрытая;

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 350 м  .Прокладка теплосетей – подземная, бесканальная.

3.2. Проблемы:

- Необходима замена теплотрассы ;

- Недостаточность инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения;

3.3. Требуемые мероприятия:

- Модернизация и автоматизация котельных;

- Приобретение насосов;

- Прокладка теплотрассы

3.4. Ожидаемый эффект от внедрения:

- Повышение надежности систем теплоснабжения;

- Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- Повышение оперативности действий персонала (эффект, совместный с мероприятиями по модернизации оборудования).

- Оптимизация расходов. Количество кочегаров в здании больницы- администрации – 4 человека.

- Реализация предусмотренных Программой мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку и даст возможность подключить дополнительно к системе теплоснабжения объекты нового строительства и объектов не подключенных ранее.

- 3.5. Обоснование финансовой потребности по источникам.

- Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников и  составят  за период  реализации  Программы  в части теплоснабжения   600 тыс. руб.

4. Развитие системы  электроснабжения

4.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения

Вследствие длительной эксплуатации ЛЭП, техническое состояние линий оценивается как неудовлетворительное:  из-за малого сечения проводов и большой протяженности сетей, падение напряжения в конце линий имеет значение, близкое к недопустимому. Имеющиеся кабельные линии эксплуатировались без капремонта в течение длительного периода времени, как следствие наблюдается старение изоляции в связи с химической активностью грунта, имеется большое количество соединительных муфт. Линии малого сечения неспособны удовлетворять в полном объеме растущую загрузку сетей. Отсутствует автоматическое регулирование напряжения на подстанциях, что приводит к нарушениям норм качества электроэнергии, жалобам потребителей и материальному ущербу из-за недоотпуска электроэнергии. Возникают значительные затраты связанные с необходимостью регулирования напряжения на своих многочисленных трансформаторных подстанциях и компенсации ущерба потребителям за вышедшую из строя бытовую эл.технику.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго» на напряжении 110 киловольт.

Питание в сельское поселение подаётся по одной линии.
Вышеуказанная ВЛ принята в эксплуатацию в начале 80-х годов, находится в удовлетворительном состоянии, обслуживаются бригадой службы ЛЭП КЧРЭС.

На балансе филиала «Читаэнерго» находятся семь подстанций напряжением 35-110 кВ.

Анализ существующей системы электроснабжения села  показал, что действующие электросети требуют реконструкции. 40 километров голого  провода  необходимо  заменить  на СИП. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования,  большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития сельских территорий указывают на необходимость полной модернизации энергосистемы.

4.2. Требуемые мероприятия.

Для обеспечения новых застраиваемых территорий  бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы  следующие мероприятия:

- Строительство новых воздушных линий

- Замена голого провода на СИП

- Установка новых подстанций КТПН-160

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения «Большереченское».

Контроль за ходом реализации Программы, оценка эффективности реализованных мероприятий, ведение отчетности о реализации Программы и достигнутых результатах также осуществляется администрацией сельского поселения «Большереченское» Забайкальского края. Основными направлениями работы являются:

1) размещение муниципальных заказов: на поставку оборудования, на проведение ремонтных работ, на разработку проектной документации;

2) обеспечение разработки проектов правовых актов по вопросам реализации программных мероприятий;

3) проведение мониторинга результатов реализации программы;

4) внесение необходимых изменений и корректировок в план реализации Программы;

5) осуществление контроля за целевым использованием средств, привлеченных на реализацию Программы.

# 6. Оценка эффективности социально-экономических
и экологической эффективности Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить качество предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- повысить надежность работы основного и вспомогательного технологического оборудования из-за отсутствия внеплановых остановок;

- обеспечение сельского населения качественными и комфортными условиями проживания;

- снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

- снизить риск техногенных катастроф;

- снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций при перебоях с энергоснабжением сельского поселения;

- обеспечить надежное энергоснабжение котельных;

- улучшить экологическую ситуацию на территории сельского поселения «Большереченское», подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

Таблица 3

# 7. Перечень мероприятий программы

| N п/п | Мероприятия Программы |  |  | Срок исполнения |  |  | Всего тыс. руб. | Финансирование по годам тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Реконструкция и капитальный ремонт источников теплоснабжения и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | замена насосов |  |  | 2017-2021 |  | 150 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | капитальный ремонт здания котельной |  |  | 2017-2021 |  | 150 |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ремонт теплотрассы |  |  | 2017-2021 |  | 300 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 600 |  | 40 |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 170 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Централизация водоснабжения, строительство новых объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения, замена насосов | 2017-2021 |  |  | 150 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Ремонт водопроводной сети | 2017-2021 |  |  | 150 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 420 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Устройство канализационных сетей |  | 2021 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена голого провода на СИП |  | 2017-2023 |  | 400 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 400 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.Прогнозируемые финансовые затраты по годам

Таблица 4

| ИСТОЧНИКИ | Затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего по программе: | 2420 | 175 | 315 | 290 | 280 | 940 | 210 | 210 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогноз) | 1220 | 100 | 150 | 200 | 200 | 350 | 110 | 110 |
| Областной бюджет (прогноз) | 1200 | 75 | 165 | 90 | 80 | 590 | 100 | 100 |