ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Концессионному соглашению

от «28» февраля 2018 года № 1

Сведения о составе и описании объекта Соглашения

| Таблица 1 - Сведения о составе и описании недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Количество |  | Техническое состояние объекта | Технические характеристики |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. |  |  | Остаточная стоимость, тыс.руб. (по состоянию на 01.01.2017 г.) | Износ, % |
|  |  |  |  |  |  | площадь, м2 |  |  | производительность (мощность), Гкал/час \кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котельная с. Жипхеген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673225, Забайкальский край, Хилокский район, село Жипхеген, ул. Заводская,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная |  | 1 |  | ветхое | 158,60 |  |  | 3,9 | 1967 | 0,00 |  |  | 980,00 | 60 |
| 2 | Тепловые сети (ул. Советская, 7-Т, Таежная 1-Т, Заводская 10-Т) |  | - |  | технически исправное | 461,04 |  |  | - | 2015 | - |  |  | - |  |
| 3 | Водопроводные сети (Советская 7-В, Таежная 1-В, Заводская 10-В) |  | - |  | технически исправное | 256,94 |  |  | - | 2015 | - |  |  | - |  |
| 2. Котельная НОШ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Привокзальная, 43б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная |  | 1 |  | ветхое | 40,5 |  |  | 1,88 | 1965 | 0,00 |  |  | 600,00 | 69 |
| 3. Котельная СОШ № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Пионерская, 43а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная |  | 1 |  | ветхое | 151,4 |  |  | 1,43 | 1973 | 0,00 |  |  | 650,00 | 67 |
| 4. Котельная МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Почтовая,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная |  | 1 |  | удовлетворительное (разрушена штукатурка нижней части середины южной стены фасада) | 72,9 |  |  | 2,27 | 1995 | 0,00 |  |  | 800,00 | 58 |
| 5. Котельная Бадинской участковой больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Лесная, 45а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная |  | 1 |  | ветхое | 56,3 |  |  | 0,376 | 2002 | 0,00 |  |  | 450,00 | 65 |
| 2 | Скважина (водонапорная башня) |  | 1 |  | технически исправное | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - |
| 6. Котельная «Жилой массив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Привокзальная,25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная |  | 1 |  | ветхое | 96,5 |  |  | 2,248 | 1974 | 0,00 |  |  | 630,00 | 69 |
| 7. Котельная СОШ № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673222, Забайкальский край, Хилокский район, село Закульта, ул. Школьная,20, пом.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная |  | 1 |  | ветхое (разрушена штукатурка нижней части северной стены фасада) | 79,6 |  |  | 0,60 | 1968 | 0,00 |  |  | 250,00 | 70 |
| Таблица 2 - Сведения о государственной регистрации недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  | Государственная регистрация права собственности |  |  |  | Документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права владения и (или) пользования недвижимым имуществом |  |  |  | Кадастровый (или условный)/реестровый номер |  |  |  |
| 1. Котельная с. Жипхеген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673225, Забайкальский край, Хилокский район, село Жипхеген, ул. Заводская,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная |  | проведена (№ 75-75/024-75/024/009/2016-243/2 от 19 декабря 2016 года) |  |  |  | Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 03 февраля 2016 года № 351/р, Постановление Администрации сельского поселения «Жипхегенское» от 24 февраля 2016 года № 11, Акт приема-передачи муниципального имущества сельского поселения «Жипхегенское» в собственность муниципального района «Хилокский район» от 24 февраля 2016 года |  |  |  |  | 75:20:100101:115 |  |  |
| 2 |  | Тепловые сети (ул. Советская, 7-Т, Таежная 1-Т, Заводская 10-Т) |  | проведена (№ 75-75/024-75/024/009/2016-244/2 от 19 декабря 2016 года) |  |  |  | Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 03 февраля 2016 года № 351/р, Постановление Администрации сельского поселения «Жипхегенское» от 24 февраля 2016 года № 11, Акт приема-передачи муниципального имущества сельского поселения «Жипхегенское» в собственность муниципального района «Хилокский район» от 24 февраля 2016 года |  |  |  |  | 75:20:100101:179 |  |  |
| 3 |  | Водопроводные сети (Советская 7-В, Таежная 1-В, Заводская 10-В) |  | проведена (№ 75-75/024-75/024/009/2016-245/2 от 19 декабря 2016 года) |  |  |  | Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 03 февраля 2016 года № 351/р, Постановление Администрации сельского поселения «Жипхегенское» от 24 февраля 2016 года № 11, Акт приема-передачи муниципального имущества сельского поселения «Жипхегенское» в собственность муниципального района «Хилокский район» от 24 февраля 2016 года |  |  |  |  | 75:20:000000:300 |  |  |
| 2. Котельная НОШ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Привокзальная, 43б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная |  | проведена (№ 75:20:060105:660-75/001/2018-1, от 21 февраля 2018 года) |  |  | Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 23 мая 2017 года № 2266/р, Постановление администрации сельского поселения «Бадинское» от 4 августа 2017 года № 29, Акт приёма-передачи муниципального имущества сельского поселения «Бадинское» в собственность муниципального района «Хилокский район» от 7 августа 2017 года |  |  |  |  | 75:20:060105:660 |  |  |  |
| 3. Котельная СОШ № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Пионерская, 43а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная |  | не проведена (информация размещена на сайте fedresurs.ru) |  |  | Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 23 мая 2017 года № 2266/р, Постановление администрации сельского поселения «Бадинское» от 4 августа 2017 года № 29, Акт приёма-передачи муниципального имущества сельского поселения «Бадинское» в собственность муниципального района «Хилокский район» от 7 августа 2017 года |  |  |  |  | 76.247.805.0180.0043 |  |  |  |
| 4. Котельная МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Почтовая,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная |  | проведена (№ 75:20:060105:658-75/001/2017-1, от 15 августа 2017 года) |  |  | Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 28 октября 2015 года № 6731/р, Постановление администрации сельского поселения «Бадинское» от 2 ноября 2015 года № 53, Акт приёма-передачи муниципального имущества сельского поселения «Бадинское» в собственность муниципального района «Хилокский район» от 3 ноября 2015 года |  |  |  |  | 75:20:060105:658 |  |  |  |
| 5. Котельная Бадинской участковой больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Лесная, 45а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная |  | проведена (№ 75:20:060103:355-75/001/2017-1, от 15 августа 2017 года) |  |  | Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 28 октября 2015 года № 6731/р, Постановление администрации сельского поселения «Бадинское» от 2 ноября 2015 года № 53, Акт приёма-передачи муниципального имущества сельского поселения «Бадинское» в собственность муниципального района «Хилокский район» от 3 ноября 2015 года |  |  |  |  | 75:20:060103:355 |  |  |  |
| 2 |  | Скважина (водонапорная башня) |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 6. Котельная «Жилой массив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Привокзальная,25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная |  | проведена (№ 75:20:060104:513-75/001/2017-1, от 15 августа 2017 года) |  |  | Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 28 октября 2015 года № 6731/р, Постановление администрации сельского поселения «Бадинское» от 2 ноября 2015 года № 53, Акт приёма-передачи муниципального имущества сельского поселения «Бадинское» в собственность муниципального района «Хилокский район» от 3 ноября 2015 года |  |  |  |  | 75:20:060104:513 |  |  |  |
| 7. Котельная СОШ № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673222, Забайкальский край, Хилокский район, село Закульта, ул. Школьная,20, пом.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная |  | проведена (№ 75:20:040101:231-75/001/2017-1, от 19 сентября 2017 года) |  |  | Постановление Главы Администрации муниципального района «Хилокский район» № 123 от 02 декабря 2005 года. Акт приёма-передачи муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, иного муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче муниципального района «Хилокский район» от 02 декабря 2005 года |  |  |  |  | 75:20:040101:231 |  |  |  |

| Таблица 3 - Сведения о составе и описание движимого имущества, входящего в объект Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта/оборудования | Количество | Техническое состояние объекта/оборудования | Технические характеристики |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
|  |  |  |  | площадь, м2 | производительность (мощность), Гкал/час \кВт | протяженность, м |  |
| 1. Котельная с. Жипхеген |  |  |  |  |  |  |  |
| 673225, Забайкальский край, Хилокский район, село Жипхеген, ул. Заводская,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный КВр-1,5 | 3 | технически исправное | - | 1,50 | - | - |
| 2 | Дымосос ДН-6,3М с электродвигателем | 3 | технически исправное | - | 7,50 | - | - |
| 3 | Золоуловитель БЦ/219-10 | 3 | технически исправное | - | - | - | - |
| 4 | Термометр | 3 | технически исправное | - | - | - | - |
| 5 | Манометр | 3 | технически исправное | - | - | - | - |
| 6 | Насос сетевой КМ-100-65-200/2-5 с электродвигателем | 2 | технически исправное | - | 4,50 | - | - |
| 7 | Электрощитовая | 6 | технически исправное | - | - | - | - |
| 8 | Поддув ВЦ-14-46-25 | 3 | технически исправное | - | 1,18 | - | - |
| 2. Котельная НОШ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Привокзальная, 43б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел КВс-0,39 (заводские номера 1527, 1528) | 2 | технически исправное | - | 0,94 | - | 2011 |
| 2 | Термометр | 1 | технически исправное | - | - | - | - |
| 3 | Манометр | 1 | технически исправное | - | - | - | - |
| 4 | Насос К65-50-160 | 1 | технически исправное | - | 5,50 | - | 2009 |
| 5 | Насос К65-50-125 | 1 | технически исправное | - | 4,00 | - | 2002 |
| 6 | Подпитывающий бак | 1 | технически исправное | - | - | - | - |
| 7 | Электрощитовая | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 8 | Тепловые сети | - | технически исправное | 23,85 | - | 150,00 | - |
| 3. Котельная СОШ № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Пионерская, 43а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел трубосварной (Б/Н) | 1 | технически исправное | - | 0,49 | - | 1992 |
| 2 | Котел КВс-1,16 | 2 | технически исправное | - | 0,47 | - | 2011 |
| 3 | Термометр | 1 | технически исправное | - | - | - | - |
| 4 | Поддув ВР 280-46 с электродвигателем | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 5 | Манометр | 5 | технически исправное | - | - | - | - |
| 6 | Клапан аварийный | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 7 | Сетевой насос К45/54 с электродвигателем | 1 | технически исправное | - | 15,00 | - | - |
| 8 | Сетевой насос К80-50-200 с электродвигателем | 1 | технически исправное | - | 15,00 | - | - |
| 9 | Дымосос ДН 9 (Б/Н) | 1 | технически исправное | - | 11,00 | - | - |
| 10 | Электрощитовая | 1 | технически исправное | - | - | - | - |
| 11 | Тепловые сети | - | технически исправное | 109,74 | - | 1120,00 | - |
| 12 | Водопроводные сети | - | технически исправное | 54,87 | - | 560,00 | - |
| 4. Котельная МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Почтовая,1а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел трубосварный (Б/Н) | 1 | технически исправное | - | 0,27 | - | 2000 |
| 2 | Котел КВс-1,16к | 1 | технически исправное | - | 1,00 | - | 2010 |
| 3 | Котел КВс-1,16 ОУР | 1 | технически исправное | - | 1,00 | - | 2010 |
| 4 | Поддув двигатель | 2 | технически исправное | - | 4,00 | - | - |
| 5 | Манометр | 5 | технически исправное | - | - | - | - |
| 6 | Термометр | 1 | технически исправное | - | - | - | - |
| 7 | Подпиточный насос К20/30 с электродвигателем | 2 | технически исправное | - | 4,00 | - | - |
| 8 | Сетевой насос К-80-50 с электродвигателем | 1 | технически исправное | - | 11,00 | - | - |
| 9 | Сетевой насос К45-50 с электродвигателем | 2 | технически исправное | - | 17,00 | - | - |
| 10 | Клапан аварийный | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 11 | Дымосос ДН-9 | 1 | технически исправное | - | 11,00 | - | - |
| 12 | Двигатель дымососа | 1 | технически исправное | - | 11,00 | - | - |
| 13 | Электрощитовая | 3 | технически исправное | - | - | - | - |
| 14 | Тепловые сети | - | технически исправное | 204,95 | - | 2 370,00 | 2011 |
| 15 | Водопроводные сети | - | технически исправное | 66,21 | - | 1 185,00 | 2011 |
| 5. Котельная Бадинской участковой больницы |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Лесная, 45а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел трубосварной | 2 | технически исправное | - | 0,19 | - | 1992 |
| 2 | Манометр | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 3 | Термометр | 1 | технически исправное | - | - | - | - |
| 4 | Сетевой насос К-80-50 с электродвигателем | 1 | технически исправное | - | 11,00 | - | - |
| 5 | Сетевой насос К-65-50 с электродвигателем | 1 | технически исправное | - | 5,50 | - | - |
| 6 | Насос погр. ЭЦВ-6-10-50 | 1 | технически исправное | - | 2,20 | - | - |
| 7 | Электрощитовая | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 8 | Тепловые сети | - | технически исправное | 30,18 | - | 312,00 | 2002 |
| 9 | Водонапорные сети | - | технически исправное | 10,63 | - | 156,00 | 2002 |
| 6. Котельная «Жилой массив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Привокзальная,25а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел трубосварной Б/Н | 1 | технически исправное | - | 0,25 | - | 1992 |
| 2 | Котел КВс-0,93 заводской номер 0307 | 1 | технически исправное | - | 0,93 | - | 2010 |
| 3 | Котел КВс-0,93 заводской номер 0303 | 1 | технически исправное | - | 0,93 | - | 2010 |
| 4 | Наждак | 1 | технически исправное | - | - | - | - |
| 5 | Клапан аварийный | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 6 | Термометр | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 7 | Манометр | 5 | технически исправное | - | - | - | - |
| 8 | Поддув с двигателем | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 9 | Сетевой насос К 80-65-160 с электродвигателем | 3 | технически исправное | - | 7,50 | - | - |
| 10 | Дымосос ДН-6,3 | 1 | технически исправное | - | 4,00 | - | 2010 |
| 11 | Электрощитовая | 4 | технически исправное | - | - | - | - |
| 12 | Тепловые сети | - | технически исправное | 87,68 | - | 1 324,00 | 1974 |
| 13 | Водопроводные сети | - | технически исправное | 65,27 | - | 662,00 | 1974 |
| 7. Котельная СОШ № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 673222, Забайкальский край, Хилокский район, село Закульта, ул. Школьная,20, пом.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел Универсал -3, Б/Н | 2 | технически исправное | - | 0,30 | - | 1992 |
| 2 | Термометр | 3 | технически исправное | - | - | - | - |
| 3 | Манометр | 3 | технически исправное | - | - | - | - |
| 4 | Насос 3К6 45/54 с электродвигателем | 1 | технически исправное | - | 13,00 | - | - |
| 5 | Насос К 65-60-160 с электродвигателем | 1 | технически исправное | - | 5,50 | - | - |
| 6 | Электрощитовая | 2 | технически исправное | - | - | - | - |
| 7 | Тепловые сети | - | технически исправное | 210,35 | - | 1 170,00 | - |

| Таблица 4 - Характеристика сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Наименование участков сети | Назначение трубопроводов, теплоноситель | Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность участка, м | Количество ниток, шт | Общая длина, м | Способ прокладки |
| 1. Котельная с. Жипхеген |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673225, Забайкальский край, Хилокский район, село Жипхеген, ул. Заводская,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2015 | Теплотрасса | передача тепловой энергии, теплоноситель - вода | 219 | 61 | 2 | 3374 | подземная |
|  | 2003 |  |  | 159 | 1171 | 2 |  | подземная |
|  | 2015 |  |  | 76 | 265 | 2 |  | подземная |
|  | 2003 |  |  | 57 | 190 | 2 |  | подземная |
| 2 | 2015 | Водопроводная сеть | транспортировка воды | 108 | 2236 | 1 | 2497 | подземная |
|  |  |  |  | 76 | 30 | 1 |  | подземная |
|  |  |  |  | 57 | 231 | 1 |  | подземная |
| 2. Котельная НОШ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Привокзальная, 43б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2002 | Теплотрасса | передача тепловой энергии, теплоноситель - вода | 159 | 75 | 2 | 150 | подземная |
| 3. Котельная СОШ № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Пионерская, 43а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1973 | Теплотрасса | передача тепловой энергии, теплоноситель - вода | 108 | 230 | 2 | 1120 | подземная |
|  |  |  |  | 89 | 330 | 2 |  | подземная |
| 2 | 1973 | Водопроводная сеть | транспортировка воды | 108 | 450 | 1 | 560 | подземная |
|  |  |  |  | 57 | 110 | 1 |  | подземная |
| 4. Котельная МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Почтовая,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2011 | Теплотрасса | передача тепловой энергии, теплоноситель - вода | 108 | 591 | 2 | 2370 | подземная |
|  |  |  |  | 76 | 252 | 2 |  | подземная |
|  |  |  |  | 57 | 342 | 2 |  | подземная |
| 2 | 2011 | Водопроводная сеть | транспортировка воды | 57 | 1015 | 1 | 1185 | подземная |
|  |  |  |  | 39 | 130 | 1 |  | подземная |
|  |  |  |  | 82 | 40 | 1 |  | подземная |
| 5. Котельная Бадинской участковой больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673250, Забайкальский край, Хилокский район, село Бада, ул. Лесная, 45а |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Концессионному соглашению

от «28» февраля 2018 года № 1

Форма акта приема-передачи объекта Соглашения

Акт приема-передачи

Муниципальный район «Хилокский район» Забайкальского края, 
от имени которого выступает Администрация муниципального района «Хилокский район» в лице Главы муниципального района «Хилокский район» Шишмарёва Юрия Романовича,  действующего на основании Устава муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края, принятого решением Совета муниципального района «Хилокский район» от 29 октября 2015 года № 26.171, именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (сокращённое наименование ООО «Авангард») в лице Генерального директора ООО «Авангард» Шовдра Дениса Ивановича, действующего на основании приказа ООО «Авангард» от 01.07.2016 г. № 6, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, субъект Российской Федерации – Забайкальский край, в лице Губернатора Забайкальского края Ждановой Натальи Николаевны, действующей на основании Устава Забайкальского края, принятого Законом Забайкальского края от 11 февраля 2009 года № 125-ЗЗК, с третьей стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Концедент в соответствии с Концессионным соглашением от 
«28» февраля 2018 года № 1 передал, а Концессионер принял имущество, указанное в приложении № 2 к Концессионному соглашению от 
«28» февраля 2018 года № 1.

2. Описание, технико-экономические показатели, назначение и состояние объектов имущества, указанных в пункте 1 настоящего акта, соответствует  сведениям, указанным  в Приложении № 2 к Концессионному соглашению от «28» февраля 2018 года № 1.

3. Стороны подтверждают, что объект  не находится в аварийном состоянии.

Претензий к объекту Соглашения Концессионер  не имеет.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Концессионного соглашения от «28» февраля 2018 года № 1, составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Забайкальского края и 1 (один) экземпляр для уполномоченного органа по государственной регистрации прав.

5. Одновременно с Объектом соглашения Концедент передает Концессионеру надлежащим образом заверенные уполномоченным представителем Концедента правоустанавливающие документы.

Подписи сторон:

| Концедент: |  | Концессионер: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район «Хилокский район» Забайкальского рая |  | ООО «Авангард» |  |
| Глава муниципального района «Хилокский район» |  | Генеральный директор ООО «Авангард» |  |
|  | Ю.Р.Шишмарёв |  | Д.И.Шовдра |
| (подпись) |  | (подпись) |  |
| М.П. |  | М.П. |  |