Администрация сельского поселения «Закультинское»

АКТ

проверки средств пожаротушения ДПД с/п «Закультинское»

05 марта 2018 года.

 Комиссия в составе: Главы сельского поселения «Закультинское» Гниденко Н.В., специалиста администрации с/п «Закультинское» Цымпилова С.В., депутата Совета с/п «Закультинское» Елизовой Т.В. провела инвентаризацию средств пожаротушения:

В ходе проверки установлено:

Из средств пожаротушения в наличии имеются:

 - авторазливочная станция АРС-14 на базе автомобиля ЗИЛ 131;

 - мотопомпа Robin Pump PTG 210 (1 шт.);

 - рукав пожарный D-50 (1шт.);

 - ствол пожарный РСК-50 (1 шт.);

 - рукав пожарный напорно-всасывающий D-50 (1 шт.);

 - прицепная цистерна (1 шт.);

 - ранцы – опрыскиватели (6 шт.);

 - багор пожарный (1 шт.);

 - лом пожарный легкий (1шт.);

 - лопата (5 шт.);

 - топор (2 шт.);

 - ведро пожарное, конусное (1 шт.);

 - мегафон (1 шт.).

Глава с/п «Закультинское» Гниденко Н.В.

Депутат Совета с/п «Закультинское» Елизова Т.В.

Специалист администрации с/п «Закультинское» Цымпилов С.В.