Информация Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

о фактических значениях показателей надежности и

качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых

организаций Забайкальского края

за 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», утвержденным 31 декабря 2009 г. № 1220, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края размещает информацию о фактических показателях надежности и качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Забайкальского края за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Наименование фактического показателя | Фактический показатель |
| 1. | Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,0099 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,0939 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0,9179 |
| 2. | ОАО «РЖД» в лице Забайкальской дирекции по энергообеспечению | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,0092 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,2933 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0,8527 |
| 3. | Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,2288 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,0000 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0,8383 |
| 4. | ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской дирекция по энергообеспечению | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,0028 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,0000 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0,7913 |
| 5. | ООО «Импульс 2003» | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,0000 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,0000 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0,8586 |